1. ------IND- 2018 0469 F-- PT- ------ 20180927 --- --- PROJET

| REPÚBLICA FRANCESA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ministério do Interior |  |  |

Portaria de [   ]

que altera a Portaria, de 30 de dezembro de 2011, que regulamenta a segurança na construção de edifícios de grande altura (EGA) e a sua proteção contra os riscos de incêndio e pânico

NOR: INTE1824304A

Público abrangido: Operadores e proprietários de estabelecimentos que recebem público, donos da obra, diretores de projeto, arquitetos, membros das comissões de segurança, controladores técnicos, fabricantes e instaladores de equipamentos que utilizam fluidos refrigerantes.

Objeto: Alteração de uma disposição sobre as características do equipamento elétrico de produção de frio nos edifícios de grande altura (EGA).

Entrada em vigor: 1 de janeiro de 2019.

Nota explicativa: O regulamento de segurança contra incêndios nos estabelecimentos públicos foi alterado para autorizar a utilização de fluidos refrigerantes inflamáveis, proibidos até à data, nomeadamente o respetivo artigo CH 35.º. O artigo GH 37.º, n.º 2, do regulamento de segurança contra incêndios nos edifícios de grande altura (EGA) remete para as disposições do artigo CH 35.º. Na pendência de um estudo específico de análise dos riscos, é necessário manter a restrição de utilização de fluidos inflamáveis nos EGA e evitar uma abertura não pretendida pela referência cruzada do artigo GH 37.º para o artigo CH 35.º.

Referências: O texto alterado pela presente portaria pode ser consultado, com a redação que lhe foi dada pela alteração em causa, no sítio Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

O ministro de Estado, ministro do Interior, o ministro de Estado, ministro da Transição Ecológica e Solidária, a ministra da Justiça, o ministro da Coesão dos Territórios, a ministra da Solidariedade e da Saúde, o ministro da Economia, a ministra da Cultura, a ministra do Trabalho e a ministra do Ensino Superior, da Investigação e da Inovação,

Tendo em conta a Diretiva (UE) 2015/1535 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de setembro de 2015, relativa a um procedimento de informação no domínio das regulamentações técnicas e das regras relativas aos serviços da sociedade da informação, nomeadamente a notificação n.º      ,

Tendo em conta o Código da Construção e da Habitação e, nomeadamente, o artigo R 122-4    ,

Tendo em conta a Portaria, de 30 de dezembro de 2011, que regulamenta a segurança na construção de edifícios de grande altura e a sua proteção contra os riscos de incêndio e pânico,

Decretam:

Artigo 1.º

O título I, capítulo II, secção VII, do regulamento de segurança na construção de edifícios de grande altura e a sua proteção contra os riscos de incêndio e pânico, aprovado pela Portaria de 30 de dezembro de 2011 supramencionada, é alterado em conformidade com o artigo 2.º.

Artigo 2.º

No artigo GH 37.º, a seguir aos termos «os equipamentos elétricos de produção de frio», são aditados os termos «, que não utilizam fluidos refrigerantes inflamáveis,».

Artigo 3.º

A presente portaria entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2019.

Artigo 4.º

A presente portaria será publicada no Diário Oficial da República Francesa.

Feito em [   ].

O ministro de Estado, ministro do Interior,

Pelo ministro e por delegação:

[função],

[Inicial do nome + APELIDO]

O ministro de Estado, ministro da Transição Ecológica e Solidária,

Pelo ministro e por delegação:

[função],

[Inicial do nome + APELIDO]

A ministra da Justiça,

Pela ministra e por delegação:

[função],

[Inicial do nome + APELIDO]

O ministro da Coesão dos Territórios,

Pelo ministro e por delegação:

[função],

[Inicial do nome + APELIDO]

A ministra da Solidariedade e da Saúde,

Pela ministra e por delegação:

[função],

[Inicial do nome + APELIDO]

O ministro da Economia,

Pelo ministro e por delegação:

[função],

[Inicial do nome + APELIDO]

A ministra da Cultura,

Pela ministra e por delegação:

[função],

[Inicial do nome + APELIDO]

A ministra do Trabalho,

Pela ministra e por delegação:

[função],

[Inicial do nome + APELIDO]

A ministra do Ensino Superior,

da Investigação e da Inovação,

Pela ministra e por delegação:

[função],

[Inicial do nome + APELIDO]