1. ------IND- 2018 0469 F-- SL- ------ 20180927 --- --- PROJET

| FRANCOSKA REPUBLIKA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ministrstvo za notranje zadeve |  |  |

Odredba z dne [   ]

o spremembi Odredbe z dne 30. decembra 2011 o Pravilniku o varstvu pri gradnji visokih stavb in njihovi zaščiti pred nevarnostmi požara in panike

ŠT.: INTE1824304A

Ciljna javnost: upravljavci in lastniki objektov, v katerih se zbirajo ljudje, naročniki, izvajalci, arhitekti, člani varnostnih odborov, tehnični kontrolorji, proizvajalci in monterji opreme, ki uporablja hladilna sredstva.

Zadeva: sprememba določbe o značilnostih električnih hladilnih naprav v visokih stavbah.

Začetek veljavnosti: 1. januar 2019.

Obvestilo: Pravilnik o varstvu pred nevarnostmi požara in panike v objektih, v katerih se zbirajo ljudje, je bil spremenjen (zlasti člen CH 35), da se omogoči uporaba vnetljivih hladilnih sredstev, ki so bila doslej prepovedana. Oddelek 2 člena GH 37 Pravilnika o varstvu pred požarom v visokih stavbah se sklicuje na določbe člena CH 35. Do izvedbe specifične študije o oceni tveganja z namenom zagotavljanja ustrezne ravni varnosti visokih stavb je treba ohraniti omejitev uporabe vnetljivih tekočin v visokih stavbah in preprečiti njihovo neželeno uvedbo na podlagi člena GH 37, ki vključuje napotitev na člen CH 35.

Referenčna besedila: besedilo, ki ga spreminja ta odredba, je v spremenjeni različici na voljo na spletnem mestu Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

Državni minister za notranje zadeve, državni minister za ekološko in solidarnostno preoblikovanje, ministrica za pravosodje, minister za teritorialno kohezijo, ministrica za solidarnost in zdravje, minister za gospodarstvo, ministrica za kulturo, ministrica za delo in ministrica za visoko šolstvo, raziskave in inovacije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe, zlasti uradnega obvestila št.       ;

ob upoštevanju Zakonika o gradnji in stanovanjih, zlasti člena R. 122-4;

ob upoštevanju Odredbe z dne 30. decembra 2011 o Pravilniku o varstvu pri gradnji visokih stavb in njihovi zaščiti pred nevarnostmi požara in panike,

odrejajo:

Člen 1

Oddelek VII poglavja II naslova 1 Pravilnika o varstvu pri gradnji visokih stavb in njihovi zaščiti pred nevarnostmi požara in panike, odobrenega s prej omenjeno Odredbo z dne 30. decembra 2011, se spremeni v skladu s členom 2.

Člen 2

V členu GH 37 se za besedilom: „električne hladilne naprave“ vstavi besedilo: „, ki ne uporabljajo vnetljivih hladilnih sredstev,“.

Člen 3

Ta odredba začne veljati 1. januarja 2019.

Člen 4

Ta odredba bo objavljena v Uradnem listu Francoske republike.

Dne [   ].

Državni minister za notranje zadeve,

za ministra in po njegovem pooblastilu:

[funkcija],

[začetnica imena + PRIIMEK]

Državni minister za ekološko in solidarnostno preoblikovanje,

za ministra in po njegovem pooblastilu:

[funkcija],

[začetnica imena + PRIIMEK]

Ministrica za pravosodje,

za ministrico in po njenem pooblastilu:

[funkcija],

[začetnica imena + PRIIMEK]

Minister za teritorialno kohezijo,

za ministra in po njegovem pooblastilu:

[funkcija],

[začetnica imena + PRIIMEK]

Ministrica za solidarnost in zdravje,

za ministrico in po njenem pooblastilu:

[funkcija],

[začetnica imena + PRIIMEK]

Minister za gospodarstvo,

za ministra in po njegovem pooblastilu:

[funkcija],

[začetnica imena + PRIIMEK]

Ministrica za kulturo,

za ministrico in po njenem pooblastilu:

[funkcija],

[začetnica imena + PRIIMEK]

Ministrica za delo,

za ministrico in po njenem pooblastilu:

[funkcija],

[začetnica imena + PRIIMEK]

Ministrica za visoko šolstvo,

raziskave in inovacije,

za ministrico in po njenem pooblastilu:

[funkcija],

[začetnica imena + PRIIMEK]