1 Zákonný předpis č. XXX z roku 2020


1. ------IND- 2019 0625 IRL CS- ------ 20191222 --- --- PROJET
ZÁKONNÉ PŘEDPISY 
Zákonný předpis č. XXX z roku 2020 
NAŘÍZENÍ O STAVEBNÍCH PŘEDPISECH (ZMĚNA ČÁSTI L)
Z ROKU 2020
Zákonný předpis č. XXX z roku 2020
Nařízení o stavebních předpisech (změna části L)
z roku 2020
INDEX
1. Uvádění
2. Vstoupení v platnost
3. Účel nařízení
Výklad obecně
4. Uplatnění
5. Změny stavebních předpisů z let 1997–2019


Zákonný předpis č. XXX z roku 2020
Nařízení o stavebních předpisech (změna části L)
z roku 2020
Já, Eoghan Murphy, ministr pro bydlení, plánování a místní samosprávu, v rámci výkonu svých pravomocí, jež mi byly svěřeny v souladu s oddílem 3 a oddílem 18 zákona o stavební kontrole z roku 1990 (č. 3 z roku 1990), v pozměněném znění (upraveném nařízením (zákonný předpis 358 z roku 2017) ministerstva pro bydlení, plánování a místní samosprávu (úprava názvu ministerstva a titulu ministra), tímto ustanovuji následující nařízení: 
Uvádění
1. Tato nařízení lze uvádět jako nařízení o stavebních předpisech (změna části L) z roku 2020.
Vstoupení v platnost
2.
Podle nařízení č. 5 vstoupí tyto předpisy v platnost dne 10. března 2020
Účel nařízení
3.
Mezi důvody, pro které se tato nařízení ustanovují, patří především snaha posílit účinnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010
.
Výklad obecně
4.
V těchto nařízeních: 
pojmem „stavební předpisy z let 1997–2020“ se rozumí stavební předpisy z roku 1997 (zákonný předpis č. 497 z roku 1997) ve znění nařízení o stavebních předpisech (změna) z roku 2017 (zákonný předpis č. 4 z roku 2017); 
zkratkou „DEAP“ se rozumí příslušná verze Postupu hodnocení energetické účinnosti v obydlích zveřejněného Irským úřadem pro udržitelnou energii;
pojmem „směrnice“ se rozumí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (přepracování); 
pojmem „obydlí” se rozumí dům nebo byt představující samostatnou jednotku obytné budovy;
pojmem „větší renovace“ se rozumí renovace budovy, při které dojde k renovaci více než 25 % plochy obvodového pláště budovy; 
zkratkou „NEAP“ se rozumí příslušná verze Postupu hodnocení energetické účinnosti v nebytových prostorách zveřejněného Irským úřadem pro udržitelnou energii;
vyjádřením „podstatná část prací byla dokončena“ se rozumí, že byla postavena konstrukce obvodových stěn budovy; 
Uplatnění
5.
Tato nařízení se uplatňují na stavební práce, na budovy, ve kterých se provádějí zásadní změny využití, nebo na budovy, které procházejí rozsáhlou renovací, přičemž příslušné stavební práce, případné změny využití nebo rozsáhlá renovace budou zahájeny nebo proběhnou ke dni 10. března 2020 nebo po tomto datu, s výjimkou případů, pokud:

a)
žádost o stavební povolení byla podána dne 9. března 2020 nebo před tímto datem za účelem stavebního povolení nebo schválení podle zákona o územním plánování a rozvoji z roku 2000 (č. 30 z roku 2000) a pokud podstatná část práce byla dokončena do dne 10. března 2021; nebo 

b)
oznámení podle ustanovení části 8 nařízení o územním plánování a rozvoji z roku 2001 (zákonný předpis č. 600 z roku 2001) bylo zveřejněno dne 9. března 2020 nebo před tímto datem, a pokud podstatná část práce byla dokončena do dne 10. března 2021.
Změny stavebních předpisů z let 1997–2019
6.
Stavební předpisy z let 1997–2019 se upravují prostřednictvím: – 
(a) nahrazení části L druhého dodatku tímto:
„Část L Úspora paliva a energie
L1
Budova musí být navržena a postavena tak, aby bylo zajištěno, že energetická náročnost budovy je taková, že snižuje množství energie nutné k provozu budovy a množství emisí oxidu uhelnatého (CO2) související s tímto využitím energie, pokud je to prakticky proveditelné.
L2
V případě stávajících obydlí musí být požadavky stanovené v části L1 splněny těmito způsoby: 
a)
snížením ztráty tepla a popřípadě využitím tepelného zisku prostřednictvím materiálu budovy; 
b)
příslušnou kontrolou výkonu vytápění prostor a systémů ohřevu vody a instalováním samoregulačních zařízení;
c)
snížením ztráty tepla z trubek, vedení a nádrží používaných k přepravování nebo uchovávání ohřáté vody nebo vzduchu; 
d)
zajištěním toho, aby kotle na olejová paliva a na plyn instalované jako náhradní kotle ve stávajících obydlích splňovaly minimální sezónní účinnost 90 %, pokud je to možné;
e)
pokud obydlí procházejí rozsáhlou renovací, minimální požadavek na energetickou náročnost obydlí nebo jejich renovovanou část je aktualizován za účelem splnění optimální úrovně nákladů na energetickou účinnost, pokud je to z technického, funkčního a ekonomického hlediska proveditelné;
f) 
v případě stávajících budov s více bytovými jednotkami, které procházejí rozsáhlou renovací, zajištěním instalace kabelovodů, tedy vedení pro elektrické kabely, pro každé parkovací místo, aby byla umožněna instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, pokud:
(i) parkoviště je umístěno uvnitř budovy a renovační opatření se týkají i parkoviště či elektrických rozvodů budovy; nebo 
(ii) parkoviště s budovou fyzicky sousedí a renovační opatření se týkají i parkoviště či elektrických rozvodů parkoviště.
L3
V případě nových obydlí musí být požadavky stanovené v části L1 splněny těmito způsoby: 

(a) zajištěním toho, aby energetická náročnost budovy byla taková, že snižuje vypočítanou spotřebu primární energie a související emise oxidu uhelnatého (CO2) na úroveň budov s téměř nulovou spotřebou energie ve smyslu směrnice, pokud je to prakticky proveditelné, kdy jsou spotřeba energie a také emise oxidu uhelnatého vypočítány za použití Postupu hodnocení energetické účinnosti v obydlích (DEAP) zveřejněného Irským úřadem pro udržitelnou energii; 
(b) zajištěním toho, aby téměř nulová či velmi nízká spotřeba potřebné energie byla ve velmi značném rozsahu kryta energií z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí; 
(c) snížením ztráty tepla a popřípadě využitím tepelného zisku prostřednictvím materiálu budovy; 
(d) poskytnutím a zprovozněním účinných systémů vytápění prostor a ohřevu vody s účinnými zdroji tepla, účinnými ovládacími prvky a samoregulačními zařízeními;
(e) zajištěním toho, aby kotle na olejová paliva a na plyn splňovaly minimální sezónní účinnost 90 %; 
(f) poskytnutím dostatečných informací majiteli obydlí o budově, stálých službách v budově, jejich ovládacích prvcích a požadavcích na jejich údržbu, aby budova mohla být provozována způsobem nevyžadujícím více paliva a energie, než je opodstatněné;
g)
v případě nových budov s více bytovými jednotkami, zajištěním instalace kabelovodů, tedy vedení pro elektrické kabely, pro každé parkovací místo, aby byla umožněna instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, pokud: 
(i) parkoviště se nachází uvnitř budovy; nebo 
(ii) parkoviště s budovou fyzicky sousedí.
h)
v případě nového bytového domu, s parkovištěm nacházejícím se v prostorách bytového domu, zajištěním vhodné dobíjecí infrastruktury elektrických vozidel, aby byla umožněna instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.
L4
V případě stávajících budov plnících jiný účel než bydlení musí být požadavky stanovené v části L1 splněny těmito způsoby:
(a) snížením ztráty tepla a popřípadě využitím tepelných zisků prostřednictvím materiálu budovy; 
(b) dodáním energeticky účinných systémů vytápění a chlazení prostoru, zařízení pro vytápění a chlazení, systémů pro ohřev vody, a systémů větrání s účinnými ovládacími prvky včetně samoregulačních zařízení;
(c) zajištěním toho, že budova je náležitě navržena pro snížení potřeby chlazení, a je-li nainstalováno klimatizační zařízení nebo mechanická ventilace, jsou tyto nainstalované systémy energeticky účinné, přiměřeně velké a jsou náležitě řízeny;
(d) snížením ztráty tepla z trubek, vedení a nádrží používaných k přepravování nebo uchovávání ohřáté vody nebo vzduchu; 
(e) snížením tepelných zisků chlazenou vodou a chladícími nádržemi a trubkami a vedením, které slouží pro klimatizační systémy; 
(f) dodáním energeticky účinných systémů umělého osvětlení (jiných než nouzové osvětlení, osvětlení displejů nebo osvětlení speciálních postupů) a odpovídající řízení těchto systémů; 
(g) poskytnutím dostatečných informací majiteli budovy o stavebním materiálu, stálých službách v budově, ovládacích prvcích a požadavcích na jejich údržbu, když jsou nahrazeny tak, aby budova mohla být provozována způsobem nevyžadujícím více paliva a energie, než je opodstatněné; 
(h) pokud budova prochází rozsáhlou renovací, minimální požadavek na energetickou náročnost budovy nebo její renovované části je aktualizován za účelem splnění optimální úrovně nákladů na energetickou účinnost, pokud je to z technického, funkčního a ekonomického hlediska proveditelné; a
(i) v případě budov procházejících rozsáhlou renovací, kde se nachází více než deset parkovacích míst, zajištěním instalace alespoň jedné dobíjecí stanice a kabelovodů, tedy vedení pro elektrické kabely, nejméně pro každé páté parkovací místo, aby byla umožněna instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, pokud:
(i) parkoviště se nachází uvnitř budovy a renovační opatření se týkají i parkoviště či elektrických rozvodů budovy; nebo
(ii) parkoviště s budovou fyzicky sousedí a renovační opatření se týkají i parkoviště či elektrických rozvodů parkoviště.
L5
V případě nových budov plnících jiný účel než bydlení musí být požadavky stanovené v části L1 splněny těmito způsoby:
(a) zajištěním toho, aby energetická náročnost budovy byla taková, že snižuje vypočítanou spotřebu primární energie a související emise oxidu uhelnatého (CO2) na úroveň budov s téměř nulovou spotřebou energie ve smyslu směrnice, pokud je to prakticky proveditelné, kdy jsou spotřeba energie a také emise oxidu uhelnatého vypočítány za použití Postupu hodnocení energetické účinnosti v nebytových prostorách (NEAP) zveřejněného Irským úřadem pro udržitelnou energii; 
(b) zajištěním toho, aby téměř nulová či velmi nízká spotřeba potřebné energie byla ve velmi značném rozsahu kryta energií z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí; 
(c) snížením ztráty tepla a popřípadě využitím tepelných zisků prostřednictvím materiálu budovy; 
(d) dodáním a zprovozněním energeticky účinných systémů vytápění a chlazení prostoru, zařízení pro vytápění a chlazení, systémů pro ohřev vody, a systémů větrání s účinnými ovládacími prvky včetně samoregulačních zařízení;
(e) zajištěním toho, že budova je náležitě navržena pro snížení potřeby chlazení, a je-li nainstalováno klimatizační zařízení nebo mechanická ventilace, jsou tyto nainstalované systémy energeticky účinné, přiměřeně velké a jsou náležitě řízeny;
(f) snížením ztráty tepla z trubek, vedení a nádrží používaných k přepravování nebo uchovávání ohřáté vody nebo vzduchu; 
(g) snížením tepelných zisků chlazenou vodou a chladícími nádržemi a trubkami a vedením, které slouží pro klimatizační systémy; 
(h) dodáním energeticky účinných systémů umělého osvětlení (jiných než nouzové osvětlení, osvětlení displejů nebo osvětlení speciálních postupů) a odpovídající řízení těchto systémů; 
(i) poskytnutím dostatečných informací majiteli budovy o budově, stálých službách v budově, ovládacích prvcích a požadavcích na jejich údržbu, aby budova mohla být provozována způsobem nevyžadujícím více paliva a energie, než je opodstatněné; a
(j) v případě více než deseti parkovacích míst zajištěním instalace alespoň jedné dobíjecí stanice a kabelovodů, tedy vedení pro elektrické kabely, nejméně pro každé páté parkovací místo, aby byla umožněna instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, pokud:
(i) parkoviště se nachází uvnitř budovy; nebo
(ii) parkoviště s budovou fyzicky sousedí.“
a b) nahrazení odst. 6 bodu 11 tímto:
„Část L druhého dodatku k těmto předpisům, s výjimkou písm. f) části L2 a písm. i) části L4 se nevztahuje na stavební práce (včetně přístaveb) na stávající budově, která je „chráněnou stavbou“ nebo „navrhovanou chráněnou stavbou“ ve smyslu zákona o územním plánování a rozvoji z roku 2000 (č. 30 z roku 2000).“
STVRZENO mým úředním razítkem,
datum
Eoghan Murphy
ministr na ministerstvu pro bydlení, plánování a místní samosprávu
VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKA
(Tato poznámka není součástí tohoto předpisu a není považována za právní výklad.)
Tato nařízení pozměňují část L (Úspora paliva a energie) druhé přílohy k nařízením o stavebních předpisech 1997–2019 s cílem: 
Požadovat v případě nových budov a budov procházejících rozsáhlou renovací, aby v nich byla zajištěna infrastruktura umožňující dobíjení elektrických vozidel.
Nařízení se uplatňují s ohledem na budovy, jejichž výstavba je zahájena dne 10. března 2020 nebo po tomto datu.
Přechodná opatření se vztahují na budovy, v případě kterých je podána žádost o stavební povolení nebo schválení dne 9. března 2020 nebo před tímto datem, a v případě kterých byla podstatná část stavebních prací dokončena před 10. březnem 2021.
� Úř. věst. č. L 153, 18.6.2010, strana 13.





