1. ------IND- 2019 0651 A- ES- ------ 20191231 --- --- PROJET

Decreto del Gobierno regional, de …, por el que se modifica el Decreto del Tirol relativo a instalaciones de gas, calefacción y aire acondicionado de 2014

En virtud del artículo 3, apartado 2, de la Ley del Tirol relativa a las instalaciones de gas, calefacción de instalaciones de gas, calefacción y aire acondicionado de 2013, Boletín Oficial Regional n.º 111/2013, modificada por última vez por la Ley del Boletín Oficial Regional n.º 144/2018, se dispone:

Artículo I

La Ley del Tirol relativa a las instalaciones de gas, calefacción y aire acondicionado de 2014, Boletín Oficial Regional n.º 80/2014, en la versión del Decreto del Boletín Oficial Regional n.º 9/2018, se modifica como sigue:

1) en el artículo 2, después del apartado 5, se añade la siguiente disposición como apartado 6:

«6. En las nuevas construcciones de acuerdo con el artículo 2, apartado 7, de la Orden del Tirol relativa a la construcción de 2018, Boletín Oficial Regional n.º 28/2018, en la correspondiente versión vigente, y en las renovaciones mayores de conformidad con el artículo 2, apartado 27, de la Orden del Tirol relativa a la construcción de 2018, queda prohibido el uso de combustibles fósiles sólidos según el anexo 1 y de combustibles fósiles líquidos según el anexo 2, en las instalaciones de calefacción central.»;

2) en el artículo 3, los apartado 7 y 8 se reformulan como sigue:

«7. Las instalaciones de calefacción y aire acondicionado deberán instalarse y operarse de manera que se evite la contaminación acústica inadmisible para los vecinos. En particular, no existirá contaminación acústica inadmisible siempre que el nivel de presión acústica ponderado A del ruido permanente causado por las instalaciones en el límite del terreno al aire libre con respecto a los terrenos vecinos que no sean zonas de tráfico, de acuerdo con el artículo 2, apartado 21, de la Orden del Tirol relativa a la construcción de 2018, no supere los siguientes valores de dB en el modo de funcionamiento correspondiente:

|  | Día 6.00 a 19.00 horas | Tarde 19.00 a 22.00 horas | Noche 22.00 a 6.00 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona residencial | 40 dB | 35 dB | 30 dB |
| Zona residencial mixta o zona turística | 45 dB | 40 dB | 35 dB |
| Zona central, zona rural y zona general mixta | 50 dB | 45 dB | 40 dB |

Para las zonas especiales conforme al artículo 43 de la Ley del Tirol sobre ordenación del territorio de 2016, Boletín Oficial Regional n.º 101/2016, en la correspondiente versión vigente, y para los terrenos urbanizados en campo abierto, en virtud del artículo 41 de la Ley del Tirol sobre la ordenación del territorio de 2016, deberán aplicarse los valores de dB para cada tipo de asignación como terreno edificable que más se acerque al uso previsto establecido en la zona especial.

8. Los valores límite especificados en el apartado 7 podrán sobrepasarse si el nivel de base determinado en el límite del terreno conforme al estado de la técnica no aumenta en más de 3 dB.»;

3) el artículo 28, apartado 2, se reformula como sigue:

«2. El presente Decreto se notifica:

a)	en cumplimiento de las disposiciones de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 204 de 1998, p. 37), modificada en último lugar por el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 (DO L 316 de 2012, p. 12) (notificación 2013/0703/A); y

b)	en cumplimiento de las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/1535 por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 2015, p. 1) (notificación XXXX/XXXX/X).».

Artículo II

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.