1. ------IND- 2020 0041 A-- RO- ------ 20201231 --- --- FINAL

Regulament al Consiliului Municipal al orașului Viena de elaborare a unui plan privind spațiul energetic pentru districtul nr. 03.

În temeiul articolului 2b din Ordinul privind construcțiile pentru Viena (BO), Monitorul Oficial al landului nr. 11/1930 pentru Viena, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Legea publicată în Monitorul Oficial al landului nr. 71/2018 pentru Viena se stabilesc următoarele:

Articolul 1 Se stabilește un plan privind spațiul energetic în conformitate cu articolul 2b din BO pentru zonele indicate în anexă, marcate cu portocaliu și cu portocaliu cu margini conturate. Zonele de trafic sunt excluse din domeniul de aplicare al regulamentului.

Articolul 2 Anexa (suplimentul referitor la plan) face parte integrantă din prezentul regulament.

Articolul 3 În domeniile reglementate de planul privind spațiul energetic, instalațiile de încălzire a spațiului și a apei din clădirile noi trebuie să fie instalate conform dispozițiilor prevăzute la articolul 60 alineatul (1) litera (a) din BO și sunt autorizate numai sistemele alternative cu eficiență foarte ridicată, menționate la articolul 118 alineatul (3) din BO.

Articolul 4 Prezentul regulament a fost notificat în conformitate cu dispozițiile Directivei (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015) (numărul de notificare 2020/41/A).

Articolul 5 Prezentul regulament intră în vigoare după trei luni de la data publicării.

Articolul 6 Prezentul regulament nu se aplică tuturor procedurilor de autorizare a clădirilor aflate în curs de construire la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Președintele

Anexă

Suplimentul referitor la plan nr.Bez03_E_Plan1_v1.0