
Σχέδιο της 18.07.2016
– 46 –

1. ------IND- 2016 0374 PL- EL- ------ 20160810 --- --- PROJET
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
)
της .....…2016.
σχετικά με τον τρόπο δήλωσης των επιδόσεων των προϊόντων δομικών κατασκευών και τον τρόπο σήμανσης τους με σήμα του τομέα δομικών κατασκευών.
)
Δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 8 του νόμου της 16ης Απριλίου 2004 σχετικά με τα προϊόντα δομικών κατασκευών (Επίσημη Εφημερίδα του 2014, σημείο 883, του 2015 σημείο 1165 και του 2016 σημείο 542) αποφασίζονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1. Ο κανονισμός καθορίζει:
1)
τον τρόπο δήλωσης των επιδόσεων των προϊόντων δομικών κατασκευών,
2)
τα εθνικά συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης, εφεξής «εθνικά συστήματα»,
3)
τις ομάδες προϊόντων δομικών κατασκευών για τις οποίες είναι υποχρεωτική η σύνταξη της εθνικής δήλωσης απόδοσης, εφεξής «εθνική δήλωση», όπως και τα κατάλληλα για αυτές τις ομάδες εθνικά συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης των προϊόντων δομικών κατασκευών,
4)
το υπόδειγμα και το περιεχόμενο της εθνικής δήλωσης,
5)
τον τρόπο που η εθνική δήλωση απόδοσης παρέχεται ή διατίθεται στους παραλήπτες προϊόντων δομικών κατασκευών,
6)
τον τρόπο επισήμανσης των προϊόντων δομικών κατασκευών με σήμα του τομέα δομικών κατασκευών και το εύρος των πληροφοριών που συνοδεύουν το εν λόγω σήμα.
Άρθρο 2. Για τους σκοπούς τους παρόντος κανονισμούς ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1)
ως πολωνικό πρότυπο, νοείται το πολωνικό πρότυπο προϊόντος, που δεν έχει αποκτήσει την ιδιότητα καταργηθέντος προτύπου,
2)
ως εθνική τεχνική προδιαγραφή, νοείται το πολωνικό πρότυπο ή η εθνική τεχνική αξιολόγηση,
3)
ως έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο, νοείται ο τεκμηριωμένος, μόνιμος και εσωτερικός έλεγχος παραγωγής σε εργοστάσιο, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές τεχνικές προδιαγραφές,
4)
ως εθνικό πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης, νοείται το έγγραφο που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, το οποίο απαιτείται για τη σύνταξη εθνικής δήλωσης,
5)
ως εθνικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, νοείται το έγγραφο που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, το οποίο απαιτείται για την κατάρτιση εθνικής δήλωσης,
6)
ως τύπος προϊόντος δομικών κατασκευών, νοείται το σύνολο αντιπροσωπευτικών επιπέδων απόδοσης ή κλάσεων του προϊόντος δομικών κατασκευών, όσον αφορά τα ουσιώδη χαρακτηριστικά και την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος δομικών κατασκευών, το οποίο κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο συνδυασμό πρώτων υλών ή άλλων στοιχείων σε καθορισμένη διαδικασία παραγωγής.
Άρθρο 3. 1. Ο κατασκευαστής δηλώνει την απόδοση ενός προϊόντος δομικών κατασκευών ανά επίπεδο, κλάση ή περιγραφικά με βάση την αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατάλληλο εθνικό σύστημα για το συγκεκριμένο προϊόν και την προβλεπόμενη χρήση του.
Άρθρο 4. 1. Τα εθνικά συστήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 2-6, καθορίζουν τις ενέργειες του κατασκευαστή για την αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος δομικών κατασκευών, καθώς και το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω αξιολόγησης και επαλήθευσης που διενεργείται κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή από οργανισμό πιστοποίησης ή από εργαστήριο δοκιμών διαπιστευμένα σύμφωνα με το νόμο της 13ης Απριλίου 2016 για τα συστήματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης και την εποπτεία της αγοράς (Επίσημη Εφημερίδα, σημείο 542) από διαπιστευμένους οργανισμούς που δεν ανήκουν στον κατασκευαστή.
2. Στο εθνικό σύστημα 1+:
1)
Στις ενέργειες του κατασκευαστή για την αξιολόγηση και την επαλήθευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, περιλαμβάνονται ο καθορισμός του τύπου του προϊόντος δομικών κατασκευών και η διενέργεια: 
α)
ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο,
β)
δοκιμών των δειγμάτων που λαμβάνονται από τον κατασκευαστή στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το προδιαγεγραμμένο από τον κατασκευαστή πρόγραμμα δοκιμών,
2)
 Στην αξιολόγηση και επαλήθευση που διενεργείται από τον οργανισμό πιστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνεται:
α)
η αξιολόγηση της απόδοσης του προϊόντος δομικών κατασκευών βάσει δοκιμών των δειγμάτων που λαμβάνονται από τον οργανισμό πιστοποίησης, υπολογισμών, πινακοποιημένων τιμών ή περιγραφικής τεκμηρίωσης του εν λόγω προϊόντος,
β)
η διενέργεια αρχικής επιθεώρησης της μονάδας παραγωγής και ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο,
γ)
η έκδοση εθνικού πιστοποιητικού σταθερότητας της απόδοσης
δ)
η συνεχής εποπτεία, η εξέταση και η αξιολόγηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο,
ε)
η δειγματοληπτική δοκιμή δειγμάτων που λαμβάνονται από τον οργανισμό πιστοποίησης στο εργοστάσιο ή στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του κατασκευαστή,
3. Στο εθνικό σύστημα 1:
1)
Στις ενέργειες του κατασκευαστή για την αξιολόγηση και την επαλήθευση που αναφέρονται στην παράγραφο 1, περιλαμβάνονται ο καθορισμός του τύπου του προϊόντος δομικών κατασκευών και η διενέργεια:
α)
ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο,
β)
δοκιμών των δειγμάτων που λαμβάνονται από τον κατασκευαστή στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το προδιαγεγραμμένο από τον κατασκευαστή πρόγραμμα δοκιμών,
2)
 Στην αξιολόγηση και επαλήθευση που διενεργείται από τον οργανισμό πιστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνεται:
α)
η αξιολόγηση της απόδοσης του προϊόντος δομικών κατασκευών βάσει δοκιμών των δειγμάτων που λαμβάνονται από τον οργανισμό πιστοποίησης, υπολογισμών, πινακοποιημένων τιμών ή περιγραφικής τεκμηρίωσης του εν λόγω προϊόντος,
β)
η διενέργεια αρχικής επιθεώρησης της μονάδας παραγωγής και ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο,
γ)
η έκδοση εθνικού πιστοποιητικού σταθερότητας της απόδοσης
δ)
η συνεχής εποπτεία, η εξέταση και η αξιολόγηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο,
4. Στο εθνικό σύστημα 2+:
1)
Στις ενέργειες του κατασκευαστή για την αξιολόγηση και την επαλήθευση που αναφέρονται στην παράγραφο 1, περιλαμβάνονται ο καθορισμός του τύπου του προϊόντος δομικών κατασκευών και η διενέργεια:
α)
αξιολόγησης της απόδοσης του προϊόντος βάσει δοκιμών των δειγμάτων που λαμβάνονται από τον κατασκευαστή, υπολογισμών, πινακοποιημένων τιμών ή περιγραφικής τεκμηρίωσης του εν λόγω προϊόντος,
β)
ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο,
γ)
δοκιμών δειγμάτων που λαμβάνονται από τον κατασκευαστή στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το προδιαγεγραμμένο από τον κατασκευαστή πρόγραμμα δοκιμών,
2)
 Στην αξιολόγηση και επαλήθευση που διενεργείται από τον οργανισμό πιστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο περιλαμβάνεται: 
α)
η διενέργεια αρχικής επιθεώρησης της μονάδας παραγωγής και ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο,
γ)
η έκδοση εθνικού πιστοποιητικού σταθερότητας της απόδοσης,
δ)
η συνεχής εποπτεία, η εξέταση και η αξιολόγηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο,
5. Στο εθνικό σύστημα 3:
1)
οι ενέργειες του κατασκευαστή για την αξιολόγηση και την επαλήθευση που αναφέρονται στην παράγραφο 1, περιλαμβάνουν τον καθορισμό του τύπου του προϊόντος δομικών κατασκευών και τη διενέργεια ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο,
2)
η αξιολόγηση και επαλήθευση που διενεργείται από το εργαστήριο δοκιμών που αναφέρεται στην παράγραφο1 περιλαμβάνει την αξιολόγηση της απόδοσης του προϊόντος βάσει δοκιμών των δειγμάτων που λαμβάνονται από τον κατασκευαστή, υπολογισμών, πινακοποιημένων τιμών ή περιγραφικής τεκμηρίωσης του εν λόγω προϊόντος,
6. Στο εθνικό σύστημα 4: 
1)
οι ενέργειες του κατασκευαστή για την αξιολόγηση και την επαλήθευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, περιλαμβάνουν τον καθορισμό του τύπου του προϊόντος δομικών κατασκευών, την αξιολόγηση της απόδοσης του προϊόντος βάσει δοκιμών, υπολογισμών, πινακοποιημένων τιμών ή περιγραφικής τεκμηρίωσης του εν λόγω προϊόντος και τη διενέργεια ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο,
2)
ο οργανισμός πιστοποίησης ή το εργαστήριο δοκιμών δεν διενεργούν την αξιολόγηση και επαλήθευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
7. Το εθνικό πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος 1+ και 1 μπορεί να περιοριστεί, ανασταλεί ή ανακληθεί από τον οργανισμό πιστοποίησης με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και επαλήθευσης.
8. Το εθνικό πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος 2+ και 1 μπορεί να είναι περιορισμένης μορφής, να ανασταλεί ή ανακληθεί από τον οργανισμό πιστοποίησης με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και επαλήθευσης.
9. Για το προϊόν δομικών κατασκευών που έχει εκδοθεί εθνική τεχνική αξιολόγηση, αξιολόγηση της απόδοσης του προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 σημείο 2 στοιχείο α), παράγραφο 3 σημείο 2 στοιχείο α), παράγραφο 4 σημείο 1 στοιχείο α), παράγραφο 5 σημείο 2 και παράγραφο 6 σημείο 1, αποτελούν όσα αναφέρονται στην εν λόγω εθνική τεχνική αξιολόγηση για την απόδοση του προϊόντος.
Άρθρο 5. 1. Ο κατασκευαστής κατά τον καθορισμό του τύπου του προϊόντος δομικών κατασκευών και την αξιολόγηση της απόδοσης του, μπορεί να αντικαταστήσει τις δοκιμές ή τους υπολογισμούς που απαιτούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης, με την κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση που αναφέρεται στο άρθρο 10α παράγραφος 1 του νόμου της 16ης Απριλίου 2004 σχετικά με τα προϊόντα δομικών κατασκευών, με την οποία αποδεικνύεται ότι:
1)
τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην ισχύουσα τεχνική προδιαγραφή και σχετίζονται με την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος έχουν επιτύχει ορισμένο επίπεδο ή κλάση απόδοσης χωρίς την ανάγκη δοκιμής ή υπολογισμού, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη σχετική ισχύουσα εθνική τεχνική προδιαγραφή ή σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εν λόγω θέμα, 
2)
το προϊόν δομικών κατασκευών που καλύπτεται από πολωνικό πρότυπο αντιστοιχεί στον ίδιο τύπο προϊόντος για το οποίο έχει γίνει αξιολόγηση της απόδοσης από άλλον κατασκευαστή, ο οποίος συμφώνησε να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα των δοκιμών που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης και φέρει την ευθύνη για την αξιοπιστία τους.
2. Ο κατασκευαστής που θεωρείται μικροεπιχείρηση κατά την έννοια του νόμου της 2ας Ιουλίου 2004 για την ελευθερία των οικονομικών δραστηριοτήτων (Επίσημη Εφημερίδα του 2015 σημείο 584, όπως έχει τροποποιηθεί
)), όταν χρησιμοποιεί το εθνικό σύστημα 3 ή 4, μπορεί να αντικαταστήσει τις μεθόδους δοκιμών που ορίζονται στο εφαρμοστέο πολωνικό πρότυπο με άλλες μεθόδους, εφόσον αποδείξει την ισοδυναμία των μεθόδων αυτών στην τεχνική τεκμηρίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 6. 1. Ο οργανισμός πιστοποίησης που ασκεί καθήκοντα στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων 1+, 1 και 2+, διαθέτει διαπίστευση οργανισμού πιστοποίησης προϊόντων για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στα συγκεκριμένα συστήματα όσον αφορά το προϊόν δομικών κατασκευών ή την ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών.
2. Το εργαστήριο δοκιμών που ασκεί καθήκοντα στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος 3 διαθέτει διαπίστευση εργαστηρίου δοκιμών όπου οι απαιτήσεις διαπίστευσης καθορίζονται με βάση τα πρότυπα για τις μεθόδους δοκιμών, τις διαδικασίες δοκιμής και υπολογισμού που αναφέρονται στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές για τα προϊόντα δομικών κατασκευών.
Άρθρο 7. 1. Οι οικογένειες προϊόντων δομικών κατασκευών για τις οποίες είναι υποχρεωτική η κατάρτιση της εθνικής δήλωσης και τα απαιτούμενα για τα συγκεκριμένα προϊόντα εθνικά συστήματα αξιολόγησης ορίζονται στο παράρτημα 1 του κανονισμού.
2. Ο κατασκευαστής που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 μπορεί για την αξιολόγηση της απόδοσης του προϊόντος δομικών κατασκευών να εφαρμόσει το εθνικό σύστημα 4, για το οποίο, σύμφωνα με το παράρτημα 1 κατάλληλο εθνικό σύστημα είναι το εθνικό σύστημα 3.
Άρθρο 8. Το υπόδειγμα και το περιεχόμενο της εθνικής δήλωσης ορίζεται στο παράρτημα 2 του κανονισμού.
Άρθρο 9. 1. Ο κατασκευαστής δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του αντίγραφο της εθνικής δήλωσης για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών από την ημέρα που το προϊόν δομικών κατασκευών τίθεται σε κυκλοφορία.
2. Ο κατασκευαστής δημοσιεύοντας στην ιστοσελίδα του την εθνική δήλωση απόδοσης είναι υποχρεωμένος να:
1)
εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της εθνικής δήλωσης δεν θα αλλάξει μετά την δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο,
2)
αναφέρει στις πληροφορίες που συνοδεύουν τη σήμανση ενός προϊόντος δομικών κατασκευών τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που η εθνική δήλωση είναι διαθέσιμη.
3. Αν το αντίγραφο της εθνικής δήλωσης δεν είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή, αντίγραφο της δήλωσης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον παραλήπτη του προϊόντος.
4. Κατόπιν αιτήματος του παραλήπτη του προϊόντος δομικών κατασκευών, αντίγραφο της εθνικής δήλωσης παραδίδεται σε έντυπη μορφή.
5. Σε περίπτωση που τα ίδια προϊόντα δομικών κατασκευών προορίζονται για έναν παραλήπτη, μπορούν να συνοδεύονται από ένα αντίγραφο της εθνικής δήλωσης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Άρθρο 10. 1. Ο κατασκευαστής επισημαίνει το προϊόν δομικών κατασκευών με σήμα πριν διατεθεί στην εγχώρια αγορά.
2. Το σήμα των προϊόντων δομικών κατασκευών τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανθεκτικό, απευθείας ή σε ετικέτα επί του προϊόντος δομικών κατασκευών. 
3. Όταν η τοποθέτηση του σήματος προϊόντος δομικών κατασκευών με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεν είναι δυνατή λόγω του μεγέθους ή της φύσης του προϊόντος δομικών κατασκευών, το σήμα τοποθετείται στην επιφάνεια μεμονωμένης ή πολλαπλής συσκευασίας προϊόντων δομικών κατασκευών ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν.
Άρθρο 11. 1. Το σήμα προϊόντος δομικών κατασκευών συνοδεύεται από τις εξής πληροφορίες:
1)
τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο το σήμα του προϊόντος δομικών κατασκευών έχει τοποθετηθεί για πρώτη φορά στο προϊόν,
2)
το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή το σήμα ταυτοποίησης που παρέχει τη δυνατότητα σαφούς αναγνώρισης του ονόματος και της διεύθυνσης της έδρας του κατασκευαστή, 
3)
την ονομασία και τον τύπο του προϊόντος δομικών κατασκευών,
4)
τον αριθμό αναφοράς του πολωνικού προτύπου ή τον αριθμό και το έτος έκδοσης της εθνικής τεχνικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία έχει γίνει η δήλωση απόδοσης, 
5)
τον αριθμό της εθνικής δήλωσης,
6)
το επίπεδο ή η κλάση των δηλωθεισών αποδόσεων, 
7)
την ονομασία του οργανισμού πιστοποίησης εφόσον έλαβε μέρος στην αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας απόδοσης του προϊόντος δομικών κατασκευών,
8)
τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του κατασκευαστή, εφόσον η εθνική δήλωση είναι διαθέσιμη σε αυτή. 
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τοποθετούνται ή επισυνάπτονται στο προϊόν δομικών κατασκευών, εφαρμόζοντας αντίστοιχα τις διατάξεις του άρθρο 10 παράγραφος 2 και 3.
Άρθρο 12. Στο προϊόν δομικών κατασκευών που έχει σημανθεί με σήμα δομικών κατασκευών είναι δυνατόν να τοποθετηθούν άλλες σημάνσεις, σήματα και επιγραφές, εφόσον δεν περιορίζουν την ορατότητα και την αναγνωσιμότητα της σήμανσης με σήμα δομικών κατασκευών και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 11, ενώ η σημασία και γραφική τους απεικόνιση δεν θα οδηγήσουν σε λάθος. 
Άρθρο 13. Ο οργανισμός πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένος να ασκεί καθήκοντα στο πλαίσιο των συστημάτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού του υπουργού Υποδομών της 11ης Αυγούστου 2004 σχετικά με τον τρόπο δήλωσης της συμμόρφωσης των προϊόντων δομικών κατασκευών και τον τρόπο σήμανσης τους με σήμα του τομέα δομικών κατασκευών (Επίσημη Εφημερίδα, αριθμός 198 σημείο 2041, όπως έχει τροποποιηθεί), ο οποίος εξέδωσε εθνικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, μπορεί από την 1η Ιανουαρίου του 2017 να εκτελέσει στο πλαίσιο του εκδοθέντος πιστοποιητικού, τα καθήκοντα που σχετίζονται με τα εν λόγω συστήματα, με βάση την διαπίστευση που διαθέτει.
Άρθρο 14. Ο κατασκευαστής του προϊόντος δομικών κατασκευών που αναφέρεται στο παράρτημα 1, ο οποίος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 δεν είχε υποχρέωση επισήμανσης με σήμα του τομέα προϊόντων δομικών κατασκευών, δεν είναι υποχρεωμένος μέχρι την 30η Ιουνίου 2018 να καταρτίσει εθνική δήλωση για την εμπορία ή τη διάθεση στην εγχώρια αγορά του προϊόντος δομικών κατασκευών.
Άρθρο 15. Ο κατασκευαστής του προϊόντος δομικών κατασκευών, ο οποίος έχει καταρτίσει εθνική δήλωση απόδοσης σύμφνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του νόμου της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του νόμου σχετικά με τα προϊόντα δομικών κατασκευών, του νόμου περί κατασκευών και του νόμου για την τροποποίηση του νόμου για τα προϊόντα δομικών κατασκευών, όπως και του νόμου σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης (Επίσημη Εφημερίδα, σημείο 1165) μπορεί έως την 30η Ιουνίου 2017 να εφαρμόσει τον τρόπο σήμανσης των προϊόντων δομικών κατασκευών με σήμα και τις πληροφορίες που σχετίζονται με το εν λόγο προϊόν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Άρθρο 16. Ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου του 2013
)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
του υπουργού
Υποδομών και Κατασκευών
της … (σημείο …)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Οικογένειες προϊόντων δομικών κατασκευών για τις οποίες είναι υποχρεωτική η σύνταξη εγχώριας δήλωσης απόδοσης και απαιτούμενα για τις εν λόγω οικογένειες εθνικά συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης
)
	Αα.
	Ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών
	Προβλεπόμενη χρήση προϊόντος δομικών κατασκευών:
	Κατηγορίες
	Εθνικό σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης 

	1)
	2)
	3)
	4)
	5)

	1.
	Προϊόντα προκατασκευασμένα από σύνηθες/ελαφρύ/κυψελωτό σκυρόδεμα.
)

	
	Προκατασκευασμένα προϊόντα από σύνηθες σκυρόδεμα, ελαφρύ σκυρόδεμα κυψελωτό σκυρόδεμα 
	- για δομικές εφαρμογές
)
	-
	2+

	
	
	- για λοιπές εφαρμογές
	-
	4

	
	Προκατασκευασμένα σύνολα/συστήματα από δοκούς και στοιχεία από σκυρόδεμα (προκατασκευασμένοι τροχοί και προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα ή στοιχεία από άλλα υλικά) 
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	3

	
	
	
	(A1-E)***,ΣΤ
	4

	
	
	- για όλες τις χρήσηεις
	-
	2+


	2.
	Πόρτες, παράθυρα, αυλόπορτες και σχετικά με αυτά είδη κιγκαλερίας όπως και πρόσθετα υλικά

	
	Πόρτες και αυλόπορτες (με ή χωρίς είδη κιγκαλερίας)
	- για χρήσεις σε αντιπυρικές ζώνες και σε οδούς διαφυγής
	-
	1

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται στις απαιτήσεις που σχετίζονται με την ακουστική, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη στεγανότητα και την ασφάλεια χρήσης
	-
	3

	
	
	- για λοιπές εφαρμογές στην εσωτερική επικοινωνία
	-
	4

	
	Παράθυρα (με ή χωρίς είδη κιγκαλερίας)
	- για χρήσεις σε αντιπυρικές ζώνες και σε οδούς διαφυγής
	-
	1

	
	
	- για λοιπές εφαρμογές
	-
	3

	
	Είδη κιγκαλερίας για πόρτες, αυλόπορτες και παράθυρα
	- για χρήσεις σε αντιπυρικές ζώνες και σε οδούς διαφυγής
	-
	1

	
	
	- για λοιπές εφαρμογές
	-
	3

	
	Παραθυρόφυλλα, εξώφυλλα, εξωτερικές περσίδες, σκίαστρα
	- για εξωτερική χρήση
	-
	4

	
	Πρόσθετα υλικά: αγωγοί αερισμού, ταινίες στεγανοποίησης, αφρώδη υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση πορτών, παραθύρων και αυλόπορτων
	- για χρήση σε κτίρια
	-
	3

	
	Περβάζια
	- για χρήση σε δομικές κατασκευές
	-
	4

	3.
	Mεμβράνες, συμπεριλαμβανόμενων των εφαρμοζόμενων σε υγρή μορφή, για τον έλεγχο των υδάτων ή των υδρατμών

	
	Προϊόντα για μόνωση από την υγρασία /στεγανοποίηση με εξαίρεση τα προϊόντα σε μορφή φύλλων
Προϊόντα για τις στρώσεις ελέγχου της περατότητας των υδρατμών, ατμοστεγή ή διαπερατά από υδρατμούς
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1-E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές εφαρμογές
	-
	3

	
	Προϊόντα για τη μόνωση από υγρασία σε φύλλα
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1-E)***,ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές εφαρμογές
	-
	2+

	
	Προϊόντα για τη στεγανοποίηση στεγών 
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1-E)***,ΣΤ
	4

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης σε εξωτερική φωτιά
	BROOF(t1)
)
	3

	
	
	
	BROOF

	4

	
	
	- για λοιπές εφαρμογές
	-
	2+

	
	Προϊόντα για υποστρώματα στεγάνωσης σε επικαλύψεις στεγών
Προϊόντα/συστήματα για επικαλύψεις στεγών εφαρμοζόμενα σε υγρή μορφή
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1-E)***,ΣΤ
	4

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης σε εξωτερική φωτιά
	BROOF(t1)8) 
	3

	
	
	
	BROOF9)
	4

	
	
	- για λοιπές εφαρμογές
	-
	3

	
	Προϊόντα για τη στεγανοποίηση τοίχων και δαπέδων εκτιθέμενων σε υγρασία, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που εφαρμόζονται σε υγρή μορφή
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1-E)***,ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές εφαρμογές
	-
	2+

	
	Προϊόντα/συστήματα για στεγανωτικές επικαλύψεις σε καταστρώματα γεφυρών εφαρμοζόμενα σε υγρή μορφή
	- για χρήση σε καταστρώματα γεφυρών
	-
	2+

	4.
	Προϊόντα θερμικής μόνωσης. Σύνθετα μονωτικά κιτ/συστήματα

	
	Προϊόντα θερμικής μόνωσης (βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα και προϊόντα μορφοποιημένα στο εργοτάξιο) 
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1-E)**,ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές εφαρμογές
	-
	3

	
	Σύνθετα κιτ/συστήματα θερμικής μόνωσης με κονίαμα ή άλλο είδος επιφανειακού στρώματος 
	- για χρήση σε εξωτερικούς τοίχους που υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικές με την πυρασφάλεια
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, Γ**, Δ, Ε 
(A1-E)**, ΣΤ
	2+

	
	
	- για χρήση σε εξωτερικούς τοίχους που δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικές με την πυρασφάλεια
	-
	2+

	
	Προκατασκευασμένα στοιχεία θερμομόνωσης με έτοιμη επιφάνεια
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές εφαρμογές
	-
	3

	
	Ενισχυτικά πλέγματα, κόλλες για τη στερέωση θερμομονωτικών υλικών στο δάπεδο 
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικές με την πυρασφάλεια
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές εφαρμογές
	-
	2+

	5.
	Εφέδρανα. Περόνες δομικών αρμών

	
	Εφέδρανα
	- Σε κτίρια και έργα, όπου οι απαιτήσεις για τα μεμονωμένα στοιχεία είναι αποφασιστικήςσημασίας
)
	-
	1

	
	
	- Σε κτίρια και έργα, όπου οι απαιτήσεις για τα μεμονωμένα στοιχεία δεν είναι αποφασιστικής σημασίας
)
	-
	3

	
	Συνδετικές περόνες δομικών αρμών.
	- για δομικές εφαρμογές7)
	-
	2+

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1-E)***, ΣΤ
	4

	
	Αρμοί διαστολής για οδογέφυρες
	- για χρήση σε οδογέφυρες
	-
	1

	6.
	Καπνοδόχοι, καπναγωγοί και ειδικά προϊόντα

	
	Προκατασκευασμένες καπνοδόχοι (στοιχεία μεγάλου ύψους), επενδύσεις καπναγωγών (στοιχεία ή τεμάχια), καπνοδόχοι πολλαπλών τοιχωμάτων (στοιχεία ή τεμάχια), καπνοδόχοι μονού τοιχώματος, συναρμολογημένη σειρά ελεύθερων και πακτωμένων καπνοδόχων
	- για χρήσεις σχετικές με τις απαιτήσεις που αφορούν την αντίδραση στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1-E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές εφαρμογές
	-
	2+

	
	Κάλυπτρα καπνοδόχων και στοιχεία απολήξεων καπνοδόχων
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1-E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές εφαρμογές
	-
	4

	7.
	Γύψινα είδη

	
	Γυψοσανίδες, γυψοσανίδες εξοπλισμένες με ίνες, μοριογυψοσανίδες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που υποβάλλονται σε πρόσθετη επεξεργασία (πχ. επικολλητές σανίδες)
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για τη βελτίωση της ακαμψίας ξύλινων σκελετών ή ζευκτών στέγης 
	-
	3

	
	
	- για χρήση σε συστήματα πυροπροστασίας κατασκευαστικών στοιχείων ή για την οριοθέτηση ζωνών περιορισμού της πυρκαγιάς σε κτίρια
	-
	3

	
	
	- για λοιπές εφαρμογές
	-
	4

	
	Σύνθετα πετάσματα/πετάσματα από γυψοσανίδες, γυψοσανίδες εξοπλισμένες με ίνες, μοριογυψοσανίδες,
Γυψόπλινθοι και κύβοι γύψου, κύβοι από γύψο και ίνες και κύβοι από μόρια και γύψο 
Συγκολλητικά με βάση το γύψο 
Γύψινα κονιάματα, κονιάματα με βάση το γύψο, γύψινα κονιάματα τοιχοποιίας, κονιάματα και γυψοκονιάματα ειδικής χρήσης 
Βοηθήματα κατασκευών:
- πλέγματα και πήχεις για εφαρμογή επίχρισης,
- πολτοί και ταινίες αρμολόγησης,
- στοιχεία σκελετού για χρήση με γυψοσανίδες, φύλλα γυψοσανίδας, μοριογυψοσανίδες, ινογυψοσανίδες και προϊόντα αυτών,
- μηχανικά στερεωτικά (συμπεριλαμβανομένων των καρφιών, βιδών και συνδετήρων συρραφής),
- ειδικές γωνίες και ελάσματα,
- προκατασκευασμένα γύψινα 
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για χρήση σε συστήματα πυροπροστασίας κατασκευαστικών στοιχείων ή για την οριοθέτηση ζωνών περιορισμού της πυρκαγιάς σε κτίρια
	-
	3

	
	
	- για λοιπές εφαρμογές
	-
	4

	8.
	Γεωυφάσματα, γεωμεμβράνες και συναφή προϊόντα

	
	Γεωσυνθετικά (μεμβράνες και υφάσματα), γεωσύμμεικτα, γεωπλέγματα, γεωσχάρες, γεωδικτυωτά
	- για χρήση ως φραγμός σε υγρά και αέρια, προστατευτικό στρώμα, αποστράγγιση και διήθηση, ενίσχυση του εδάφους
	-
	2+

	
	
	- για χρήση ως φραγμός σε υγρά και αέρια, προστατευτικό στρώμα, αποστράγγιση και διήθηση, ενίσχυση του εδάφους που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	Al*, A2*, B*, Γ*-
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, Γ**, Δ, E, (Al-E)***, ΣΤ
	3

	
	
	
	(Al-E)***, ΣΤ
	4

	9.
	Τοιχοπετάσματα/εξωτερική επένδυση τοίχου/επένδυση εξωτερικών τοίχων.

	
	Έτοιμα συστήματα για κρεμαστές προσόψεις
Έτοιμα συστήματα για περίβλημα μπαλκονιών και στοών
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	Al*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, Γ**, Δ, E, (Al-E)***, ΣΤ
	3

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	3

	
	Έτοιμα συστήματα για εξωτερικές επενδύσεις τοίχου
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	Al*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, Γ**, Δ, E
	3

	
	
	
	(Al-E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	2+

	
	Έτοιμα συστήματα υαλοπινάκων με στεγανοκολλητικό τύπος I και III
):
	- για χρήση σε τοίχους και καλύμματα
	-
	2+

	
	Έτοιμα συστήματα υαλοπινάκων με στεγανοκολλητικό τύπος II και IV
):
	- για χρήση σε τοίχους και καλύμματα
	-
	1

	10.
	Σταθερός εξοπλισμός πυρόσβεσης (συναγερμός πυρκαγιάς/πυρανίχνευση, έλεγχος φωτιάς και καπνού και προϊόν καταστολής εκρήξεων, συστήματα διαφυγής).

	
	Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - έτοιμα συστήματα
έτοιμα συστήματα ηχητικών διατάξεων συναγερμού, έτοιμα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα συναγερμού, σύνολα μετάδοσης συναγερμού,
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - δομικά μέρη: ανιχνευτές πυρκαγιάς, συσκευές ελέγχου και χειρισμού, συσκευές μετάδοσης συναγερμού, συσκευές βραχυκύκλωσης, συσκευές συναγερμού, πηγές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής, εκκινητές συναγερμού χειρός, πίνακες ελέγχου για την πυροσβεστική, διατάξεις τηλένδειξης και τηλεχειρισμού, υποδοχή γραμμικών στοιχείων, δείκτες απόκρισης
αυτόνομοι ανιχνευτές πυρκαγιάς, αυτόνομος ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα, πηγές παροχής ενέργειας
Συστήματα καταστολής πυρκαγιάς και πυρόσβεσης - έτοιμα συστήματα: εύκαμπτοι εσωτερικοί σωλήνες, στεγνά και υγρά συστήματα πυροσβεστικών σωληνώσεων υδροληψίας, έτοιμα συστήματα καταιονισμού, ψεκασμού και υδατομίχλης, συστήματα κατασβεστικού αφρού, έτοιμα συστήματα κατασβεστικής ξηρής σκόνης, έτοιμα συστήματα αέριου κατασβεστικού μέσου (συμπεριλαμβανομένου CO22), έτοιμα συστήματα κατασβεστικού αερολύματος, έτοιμα συστήματα κατάσβεσης σπινθήρων, έτοιμα συστήματα μείωσης της συγκέντρωσης οξυγόνου
Συστήματα καταστολής πυρκαγιάς και πυρόσβεσης - δομικά μέρη: 
εξωτερικά υδροστόμια πυρόσβεσης, ανιχνευτές/διακόπτες ροής νερού, ανιχνευτές/διακόπτες πίεσης, υδροστόμια τοίχου, δίκρουνα, πυροσβεστικές αντλίες και συγκροτήματα αντλιών, ακροφύσια/καταιονητήρες/ψεκαστήρες/στόμια, έτοιμα συστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα, συστήματα βαλβίδων κατακλισμού, ενισχυτές, συγκροτήματα βαλβίδων δοχείων υψηλής πίεσης και οι ενεργοποιητές τους, βαλβίδες επιλογής και οι ενεργοποιητές τους, μη ηλεκτρικές συσκευές απενεργοποίησης, εύκαμπτοι σύνδεσμοι, μετρητές πίεσης και διακόπτες πίεσης, μηχανικές διατάξεις ζύγισης, βαλβίδες αντεπιστροφής, εξοπλισμός ελέγχου και σηματοδότησης, παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, διανεμητές διογκωτικών μέσων, ακροφύσια ατμού, αντλίες υδροδότησης και πυρόσβεσης, εύκαμπτοι συνδετήρες σωληνώσεων, σύνδεσμοι άκρων σωλήνων με αυλακώσεις, εξαρτήματα σωληνώσεων με αυλακώσεις, συστήματα πλαστικών σωληνώσεων, βαλβίδες και φράκτες εισαγωγής, δακτύλια και έτοιμα συστήματα στερέωσης σωληνώσεων, βαλβίδες μείωσης και ελέγχου της πίεσης, δοχεία μέσων πυρόσβεσης, συλλέκτες εισαγωγής και διανομής, φίλτρα, πίνακες ελέγχου πυροσβεστικής
Συστήματα καταστολής έκρηξης - έτοιμα συστήματα
Συστήματα καταστολής έκρηξης - έτοιμα συστήματα - δομικά μέρη: 
αισθητήρες, καταστολείς, αισθητήρες έκρηξης, διατάξεις εκτόνωσης, συσκευές ελέγχου και σηματοδότησης, πηγές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, πίνακες ελέγχου πυροσβεστικής
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας: έτοιμα συστήματα απαγωγής καπνού και θερμότητας, έτοιμα συστήματα αύξησης της πίεσης, συστήματα διαφορικής πίεσης, συστήματα ελέγχου αντιπυρικών μέσων
Συστήματα καταστολής έκρηξης - έτοιμα συστήματα - δομικά μέρη: καπνοπετάσματα, πυροφραγμοί, αγωγοί αερισμού, ηλεκτροκίνητοι εξαεριστήρες, καπνοδιαφράγματα, διαφράγματα αποκοπής, συστήματα χειρισμού και ελέγχου, πίνακες ελέγχου πυροσβεστικής, χειροκίνητα πλήκτρα εκκίνησης εξαερισμού, πηγές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενεργοποιητές ευθύγραμμης κίνησης, ενεργοποιητές περιστροφικής κίνησης, εξαεριστήρες με συμπίεση αέρα, αισθητήρες πίεσης
Συστήματα διαφυγής - έτοιμα συστήματα:
Συστήματα φωτισμού έκτακτης ανάγκης στις διαδρομές διαφυγής, συστήματα διαχείρισης της πρόσβασης στις οδούς διαφυγής, συστήματα διαφυγής
Συστήματα διαφυγής - δομικά μέρη: 
συσκευές ελέγχου και σηματοδότησης, πηγές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενεργοποιητές, διεπαφές ελεγχόμενων σημείων διέλευσης, εξαρτήματα φωτισμού εκτάκτου ανάγκης, πίνακες ελέγχου πυροσβεστικής, διατάξεις καθόδου σε περίπτωση κινδύνου 
Αντιπυρικοί διακόπτες κυκλώματος - έτοιμα συστήματα:
Αντιπυρικοί διακόπτες κυκλώματος - δομικά μέρη:
Διατάξεις ενεργοποίησης, συσκευές σηματοδότησης, ενεργοποιητές
	- για χρήση σε κτίρια
	-
	1

	11.
	Είδη υγιεινής

	
	Νεροχύτες, νιπτήρες, λουτήρες, λουτήρες υδρομασάζ, λεκάνες καταιονητήρων, διαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες) με εξοπλισμό ή χωρίς, πετάσματα και περιβλήματα για καταιονητήρες (ντούς) και λουτήρες, λεκάνες WC , λεκάνες WC με καζανάκι, πυγολουτήρες (μπιντέ), ουρητήρια αποχωρητηρίων «τουρκικού τύπου», τουαλέτες πολτοποίησης, καζανάκια, συστήματα συναρμολόγησης ειδών υγιεινής και λουτρών και μορφοποιημένα σύνολα λουτρών 
	- για χρήση σε κτίρια
	-
	4

	
	Δομοστοιχειωτά δημόσια αποχωρητήρια και συστήματα προκατασκευασμένων καμπίνων αποχωρητηρίων
	- για χρήση σε δομικές κατασκευές
	Al*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, Γ**, Δ, E
	3

	
	
	
	(Al-E)***, ΣΤ
	4

	12.
	Εξοπλισμός οδών: εξοπλισμός για οδούς

	
	Προϊόντα σήμανσης οδών
Πινακίδες σήμανσης οδών και μόνιμα εγκατεστημένες διατάξεις ρύθμισης της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών
Ιστοί φωτισμού οδών και δικτύου κοινής ωφέλειας
Συστήματα συγκράτησης οχημάτων
Συστήματα συγκράτησης πεζών, συμπεριλαμβανομένων των κιγκλιδωμάτων/στηθαίων γεφυρών.
	- σε χώρους οδικής κυκλοφορίας
	-
	1

	
	Διατάξεις/έτοιμα συστήματα περιορισμού του θορύβου κυκλοφορίας 
Αντιθαμβωτικά πετάσματα
Ράμπες επιβράδυνσης
Διαχωριστικά κυκλοφορίας, νησίδες κυκλοφορίας, πάσσαλοι οριοθέτησης διόδου, καθρέπτες κυκλοφορίας, προστατευτικά πετάσματα
	- σε χώρους οδικής κυκλοφορίας
	-
	3

	13.
	Προϊόντα/στοιχεία δομικής ξυλείας και βοηθητικά προϊόντα.

	
	Προϊόντα συμπαγούς δομικής ξυλείας: γεφυροστοιχεία, αντηρίδες ζευκτών, στοιχεία δαπέδων, στοιχεία τοίχων, στοιχεία στεγών, συστήματα αντηρίδων ζευκτών, δαπέδων, τοίχων, στεγών, πλαισίων, στρωτήρων και πασσάλων 
	- για χρήση σε κτίρια και κατασκευές
	Al*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, Γ**, Δ, E, (Al-E)***, ΣΤ
	2+

	
	Δομικά επικολλητά προϊόντα και λοιπά κολλητά προϊόντα ξυλείας: γεφυροστοιχεία, αντηρίδες ζευκτών, στοιχεία δαπέδων, στοιχεία τοίχων, στοιχεία στεγών, συστήματα αντηρίδων ζευκτών, δαπέδων, τοίχων, στεγών, πλαισίων και πασσάλων
	- για χρήση σε κτίρια και κατασκευές
	-
	1

	
	Ξύλινοι στύλοι
	- για χρήση σε εναέριες ηλεκτρικές γραμμές
	-
	2+

	
	Συνδετήρες προϊόντων δομικής ξυλείας 
	- για χρήση σε προϊόντα δομικής ξυλείας και ξύλινες κατασκευές
	-
	2+

	
	Λοιπές διατάξεις σύνδεσης για προϊόντα δομικής ξυλείας 
	- για χρήση σε προϊόντα δομικής ξυλείας και ξύλινες κατασκευές
	-
	3

	14.
	Πλάκες και στοιχεία με βάση το ξύλο

	
	Πετάσματα με βάση το ξύλο, ακατέργαστα, επενδυμένα ή επιστρωμένα για δομική χρήση
	- για δομική χρήση 
	Al*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, Γ**, Δ, E, (Al-E)***, ΣΤ
	2+

	
	
	- για μη δομική χρήση
	Al*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, Γ**, Δ, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	Ελαφρές σύνθετες δοκοί, υποστυλώματα και στοιχεία δοκών και πλακών με βάση το ξύλο
	- για δομική χρήση
	-
	1

	
	Προκατασκευασμένα πετάσματα με στρώσεις και νευρώσεις με βάση το ξύλο
Αυτοφερόµενα σύνθετα ελαφρά πετάσµατα 
	- για δομική χρήση
	-
	1

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
A1*fl, A2*fl, B*fl, Γ*fl
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, Ε
A1**fl, A2**fl, B**fl, Γ**fl, Δfl, Efl
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
(A1fl - Efl)***, ΣΤfl
	4

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης σε εξωτερική φωτιά
	BROOF(t1)8)
	3

	
	
	
	BROOF9)
	4

	
	
	- για λοιπές εφαρμογές
	-
	3

	15.
	Τσιμέντο, δομικοί υδράσβεστοι και άλλα υδραυλικά κολλητικά υλικά.

	
	Τσιμέντα κοινά, αργιλικά, τοιχοποιίας
	- παρασκευή, τσιμέντου, κονιάματος, ενημάτων και άλλων μιγμάτων για την εκτέλεση έργων και την κατασκευή προϊόντων στον τομέα δομικών κατασκευών
	-
	1+

	
	Δομική άσβεστος
	- παρασκευή κονιάματος, ενημάτων και άλλων μιγμάτων για την εκτέλεση έργων και την κατασκευή προϊόντων στον τομέα δομικών κατασκευών
	-
	2+

	
	Υδραυλικά συνδετικά για μίγματα που χρησιμοποιούνται ως βάση οδών και την σταθεροποίηση δαπέδων 
	- παρασκευή, τσιμέντου, κονιάματος, ενημάτων και άλλων μιγμάτων ως βάση οδών και την σταθεροποίηση δαπέδων 
	-
	2+

	
	Άλλες κόλλες συναρµολόγησης
	- παρασκευή, τσιμέντου, κονιάματος, ενημάτων και άλλων μιγμάτων για την εκτέλεση έργων και την κατασκευή προϊόντων στον τομέα δομικών κατασκευών
	-
	2+

	16.
	Προϊόντα ενίσχυσης και προέντασης για σκυρόδεμα (βοηθητικά υλικά), εξαρτήματα και υλικά τάνυσης Εξαρτήματα και υλικά τάνυσης

	
	Προϊόντα ενίσχυσης σκυροδέματος: ράβδοι, χονδρόσυρμα, πλέγματα θερμοσυγκόλλησης/συγκόλλησης, πλέγματα οπλισμού, περιελιγμένη ταινία, προκατασκευασμένα προϊόντα οπλισμού 
	- για την ενίσχυση σκυροδέματος 
	-
	1+

	
	Προϊόντα προέντασης για σκυρόδεμα
Εξαρτήματα και υλικά τάνυσης για προεντεταμένες κατασκευές σκυροδέματος
	- για την ενίσχυση σκυροδέματος σε προεντεταμένες κατασκευές σκυροδέματος
	-
	1+

	
	Κανάλια και καλύμματα για την προστασία και προένταση προϊόντων
	- για την προστασία και προένταση προϊόντων
	-
	4

	17.
	Τοιχοποιία και συναφή προϊόντα

	
	Στοιχεία τοιχοποιίας κατηγορίας I
)
	- για όλες τις χρήσεις
	-
	2+

	
	Στοιχεία τοιχοποιίας κατηγορίας IΙ
	- για όλες τις χρήσεις
	-
	4

	
	Στοιχεία τοιχοποιίας κατηγορίας I με ενσωματωμένη θερμομόνωση
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	A1*, A2*, B*, Γ*, Δ*, E*
	3

	
	
	
	(A1*-E*), ΣΤF*
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	2+

	
	Στοιχεία τοιχοποιίας κατηγορίας IΙ με ενσωματωμένη θερμομόνωση
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	A1*, A2*, B*, Γ*, Δ*, E*
	3

	
	
	
	(A1*-E*), ΣΤF*
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	4

	
	Βιομηχανικά παραγόμενα κονιάματα/πολτοί τοιχοποιίας με προκαθορισμένη σύνθεση 
	- για όλες τις χρήσεις
	-
	4

	
	Βιομηχανικά παραγόμενα κονιάματα/πολτοί τοιχοποιίας με προκαθορισμένες ιδιότητες
	- για όλες τις χρήσεις
	-
	2+

	
	Βιομηχανικά παραγόμενα κονιάματα/επιχρίσματα και συναφή προϊόντα:πλέγματα, γωνίες και πήχεις
	- για όλες τις χρήσεις
	-
	4

	
	Αγκύρια, λάμες στερέωσης, λάμες ανάρτησης, στηρίγματα, γωνίες, πλέγμα οπλισμού οριζόντιων αρμών, υπέρθυρα
	- για όλες τις χρήσεις
	-
	3

	
	Προϊόντα προστασίας και επιδιόρθωσης: κονιάματα και πολτοί επιδιόρθωσης, ενέσιμα προϊόντα στεγανοποίησης και πύκνωσης, προϊόντα για ξήρανση τοιχοποιίας
	- για όλες τις χρήσεις
	-
	2+

	18.
	Προϊόντα και κατασκευές στον τομέα των λυμάτων

	
	Σωλήνες, εξαρτήματα, συνδέσεις και στεγανώσεις
Διατάξεις προστασίας από αντίστροφη ροή
Βαλβίδες εισαγωγής ατμοσφαιρικού αέρα
	- για χρήση σε εγκαταστάσεις και δίκτυα αποχέτευσης
	-
	4

	
	Εγκαταστάσεις άντλησης και διατάξεις (προϊόντα/έτοιμα συστήματα) επεξεργασίας λυμάτων στο χώρο δημιουργίας τους (επιτόπιος εξοπλισμός επεξεργασίας, σηπτικές δεξαµενές) 
	- για χρήση σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης
	-
	3

	
	Προκατασκευασμένοι ανοικτοί οχετοί
	- για λύματα κτηρίων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των οδών,
	-
	3

	
	Ανθρωποθυρίδες και θυρίδες επίσκεψης αποχέτευσης, καταπακτές, βαθμίδες, κλίμακες και χειρολισθητήρες για φρεάτια, καλύμματα οχετών, σιφώνια, σύρτες, δεξαμενή κατακάθισης 
Κιβώτια συγκράτησης και παρακράτησης όμβριων υδάτων με πρόσθετο εξοπλισμό
	- για χρήση σε εγκαταστάσεις και δίκτυα αποχέτευσης συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητόδρομων, χώρων στάθμευσης, των κράσπεδων και εκτός των κτιρίων
	-
	4

	
	Διαχωριστές
	- για λύματα κτηρίων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των οδών
	-
	4

	
	Καλύμματα και καπάκια για ανθρωποθυρίδες και θυρίδες και καλύμματα οχετών 
	- για χρήσεις σε υτοκινητόδρομους, χώρους στάθμευσης και τις διαβάσεις πεζών 
	-
	1

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	4

	19.
	Επενδύσεις δαπέδων

	
	Δύσκαμπτα προϊόντα για επιστρώσεις
Κυβόλιθοι, πλάκες δαπέδου, κράσπεδα, μπλοκ, φεγγίτες πεζοδρομίων, μεταλλικά φύλλα φινιρίσματος, πλακάκια και πλάκες δαπέδου μεταξύ άλλων από σχιστόλιθο, μωσαϊκό, πέτρα, ψηφιδωτές πλάκες· επιστρώσεις δαπέδων από μεταλλικό πλέγμα ή εσχάρες, εσχάρες δαπέδου, σανίδες, σύνθετες πολυστρωματικές επιστρώσεις
	- Για εξωτερικούς χώρους και την αποπεράτωση οδών, για την κάλυψη των εξωτερικών χώρων της κίνησης οχημάτων και πεζών
	-
	4

	
	Δύσκαμπτα προϊόντα για επιστρώσεις
πλακίδια, ψηφιδωτές πλάκες, παρκέτα, καταστρώματα από πλέγματα ή φύλλα, σανίδες, σύνθετες πολυστρωματικές επιστρώσεις, προϊόντα με βάση το ξύλο
Υπερυψωμένα ψευδοδάπεδα και ψευδοδάπεδα με διάκενο τα οποία διατίθενται ως έτοιμα συστήματα
	Για εσωτερικούς χώρους όπου περιλαμβάνονται οι κλειστοί χώροι για τις συγκοινωνίες
	Al*fl, A2*fl, B*fl, Γ*fl
	1

	
	
	
	Al**fl, A2**fl, B**fl, Γ**fl, Δfl, Efl
	3

	
	
	
	(Aln – Efl)***, ΣΤfl
	4

	
	Ελαστικές και υφαντές επιστρώσεις
ομοιογενείς και ετερογενείς μαλακές επικαλύψεις δαπέδων που διατίθενται ως πλακίδια, φύλλα ή σε ρόλλους
Υποστρώματα δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων για τον οπλισμό ενάντια στη συστολή υποστρωμάτων
Έτοιμα συστήματα για επενδύσεις δαπέδων και επιφάνειες in-situ
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	Al*fl, A2*fl, B*fl, Γ*fl
	1

	
	
	
	Al**fl, A2**fl B**fl, Γ**fl, Δfl, Εfl
	3

	
	
	
	(Aln – Efl)***, ΣΤfl
	4

	
	
	- για χρήσεις σε εσωτερικούς χώρους που υπόκεινται στις απαιτήσεις σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες
	-
	3

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	4

	20.
	Δομικά μεταλλικά προϊόντα και βοηθητικά υλικά 7) 

	
	Δομικά μεταλλικά προϊόντα και μορφοτεμάχια, προϊόντα/μορφοτεμάχια θερμής έλασης, διαμόρφωσης εν ψυχρώ ή άλλου είδους κατεργασίας, ποικίλης μορφής επίπεδα προϊόντα (πλάκες, φύλλα, ταινίες), ράβδοι, χυτεύματα, προϊόντα σφυρηλάτησης κατασκευασμένα από διάφορα μεταλλικά υλικά, χωρίς ή με αντιδιαβρωτική προστασία.
	- για χρήση σε μεταλλικές κατασκευές ή σύνθετες κατασκευές από μέταλλο και σκυρόδεμα
	-
	2+

	
	Τμήματα δομικών μεταλλικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των προκατασκευασμένων κατά μέγεθος τμημάτων σχεδιασμένων για ορισμένες εφαρμογές
Έτοιμα συστήματα τμημάτων δομικών προϊόντων χωρίς ή με αντιδιαβρωτική προστασία.
	- για χρήση σε κατασκευές και θεμέλια
	-
	2+

	
	Υλικά συγκόλλησης
	- για χρήση σε μεταλλικές κατασκευές
	-
	2+

	
	Δομικά μέσα συναρμογής: μεταλλικοί γυρωτικοί ήλοι (πριτσίνια), μπουλόνια (περικόχλια και ροδέλες) και μπουλόνια υψηλής αντοχής συγκρατούμενα δια τριβής, πείροι
	- για χρήση σε μεταλλικές κατασκευές
	-
	2+

	21.
	Τελειώματα εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων και ορόφων. Συστήματα εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων

	
	Πλάκες
	για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	Al*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, Γ**, Δ, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	3

	
	Πλακίδια, 
Επιστρώσεις σε μορφή ρολών 
Επενδύσεις
Επικαλύψεις (siding)
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	Al*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, Γ**, Δ, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,ΣΤ
	4

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια και/ή απαιτήσεις της νομοθεσίας για τις επικίνδυνες ουσίες
	-
	3

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	4

	
	Ψευδοροφές (έτοιμα σύνολα)
	για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	Al*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, Γ**, Δ, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	3

	
	Φύλλα ειδικής διατοµής, πλαίσια ανάρτησης
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	Al*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, Γ**, Δ, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,ΣΤ
	4

	
	
	 - για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια κατά την χρήση 
	-
	3

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	4

	
	Συστήματα για εσωτερικούς διαχωριστικούς τοίχους
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	Al*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, Γ**, Δ, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	3

	22.
	Επικαλύψεις στεγών, φεγγίτες, παράθυρα στεγών και παρελκόμενα. Συστήματα στεγών 

	
	Επίπεδα και µορφοποιηµένης διατοµής φύλλα, κεραµίδια, σχιστόλιθοι, σανίδες για στέγες, πανέλα εργοστασιακά συγκολληµένα ή πολυστρωματικά
Φεγγίτες
Αυτοφερόμενα συστήματα στεγών
Παράθυρα στεγών
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	Al*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, Γ**, Δ, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης σε εξωτερική φωτιά
	BROOF(t1)8)
	3

	
	
	
	BROOF9)
	4

	
	
	 για λοιπές χρήσεις
	-
	3

	
	Συστήµατα πρόσβασης στεγών, διάδροµοι προσπέλασης και βαθµίδες, άγκιστρα ασφαλείας καιαγκυρώσεις στεγών
Ασφαλτικές επικολλήσεις στεγών
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης σε εξωτερική φωτιά
	BROOF(t1)8)
	3

	
	
	
	BROOF9)
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις 
	-
	3

	
	Παρελκόµενα για στέγες
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης σε εξωτερική φωτιά
	BROOF(t1)8)
	3

	
	
	
	BROOF9)
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	4

	
	Σανίδες για µετώπες και εσωράχια γείσων
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	Al*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, Γ**, Δ, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται στις απαιτήσεις σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες
	-
	3

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	4

	
	Μηχανικές στερεώσεις/συνδέσεις επικαλύψεων στεγών 
	- για όλες τις χρήσεις
	-
	2+

	
	Συστήματα μηχανικά προσαρμοζόμενων εύκαμπτων στεγανωτικών μεμβρανών στέγης, με σύστημα στερέωσης, σύνδεσης, κατεργασίας των εξωτερικών ακμών με ή χωρίς θερμομόνωση
	- για χρήση στη στεγάνωση στεγών
	-
	2+

	23.
	Προϊόντα οδοποιίας

	
	Άσφαλτος 
	- για χρήσεις στην οδοστρωσία και την κατεργασία επιφανείας οδών
	-
	2+

	
	Ασφαλτoμίγματα
Προϊόντα για την επεξεργασία επιφάνειας οδών

	- για χρήσεις στην οδοστρωσία και την κατεργασία επιφανείας οδών που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά 
	A1*fl, A2*fl, B*fl, Γ*fl 
	1

	
	
	
	A1**fl, A2**fl, B**fl, Γ**fl, Δfl, Efl
	3

	
	
	
	(A1fl – Efl)***, ΣΤfl
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις στην οδοστρωσία και την κατεργασία επιφανείας οδών 
	-
	2+

	
	Υλικά και έτοιμα συστήματα στεγανοποίησης καταστρωμάτων γεφυρών
	- για χρήση σε καταστρώματα γεφυρών
	-
	2+

	
	Παρελκόµενα 
	- για χρήση σε οδοστρώματα από σκυρόδεμα
	-
	4

	24.
	Αδρανή

	
	Αδρανή για:
- σκυρόδεμα, κονιάµατα, ενέµατα,
- ασφαλτoμίγματα και στην οδοστρωσία 
- υλικά σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες
- για κονιάµατα και ενέµατα σκυροδέµατος
Φυσικοί ογκόλιθοι για έργα υδροτεχνικά και πολιτικού μηχανικού
Υλικά πλήρωσης για:
- σκυρόδεμα, κονιάµατα και ενέµατα,
- ασφαλτoμίγματα και οδοστρωσία,
- κονιάµατα και ενέµατα σκυροδέµατος
	- για χρήσεις στις οποίες απαιτείται υψηλό επίπεδο ασφάλειας
)
	-
	2+

	
	Αδρανή για:
- σκυρόδεμα, κονιάµατα, ενέµατα,
- ασφαλτoμίγματα και οδοστρωσία, 
- υλικά σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες
- για κονιάµατα και ενέµατα σκυροδέµατος
Φυσικοί ογκόλιθοι για έργα υδροτεχνικά και πολιτικού μηχανικού
Υλικά πλήρωσης για:
- σκυρόδεμα, κονιάµατα και ενέµατα,
- ασφαλτoμίγματα και οδοστρωσία,
- κονιάµατα και ενέµατα σκυροδέµατος
	- για χρήσεις στις οποίες δεν απαιτείται υψηλό επίπεδο ασφάλειας
	-
	4

	
	Έρµα σιδηροδροµικών γραµµών 
	- για χρήση σε επιφάνειες σιδηροτροχιών 
	-
	2+

	25.
	Κόλλες δομικών κατασκευών

	
	Δομικά συγκολλητικά κατασκευών
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	Al*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, Γ**, Δ, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις 
	-
	2+

	
	Συγκολλητικά για πλακίδια
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	Al*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, Γ**, Δ, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	3

	
	Συγκολλητικά για δάπεδα και πατώματα
Συγκολλητικά για εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις τοίχων και οροφών 
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά 
	Al*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, Γ**, Δ, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για χρήση σε κτίρια και άλλες κατασκευές
	-
	4

	26.
	Προϊόντα σχετιζόμενα με το σκυρόδεμα, τα κονιάματα και τα ενέματα 

	
	Έτοιμο σκυρόδεμα 
	- για δομικές εφαρμογές7) 
	-
	2+

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	4

	
	Πρόσθετα 
	- για σκυρόδεμα, κονιάµατα και ενέµατα,
	-
	2+

	
	Πρόσθετα (τύπου Ι)
)
	- για χρήσεις σε σκυρόδεμα, κονιάµατα και ενέµατα
	-
	2+

	
	Πρόσθετα (τύπου ΙΙ)
)
	- για χρήσεις σε σκυρόδεμα, κονιάµατα και ενέµατα
	-
	1+

	
	Ίνες
	- για δομικές χρήσεις σε σκυρόδεμα, κονιάματα και ενέματα
	-
	1

	
	
	- για λοιπές χρήσεις σε σκυρόδεμα, κονιάματα και ενέματα
	-
	3

	
	Προϊόντα για την προστασία της επιφάνειας και την επισκευή φερόντων και μη φερόντων στοιχείων από σκυρόδεμα
	- για χρήση σε περιορισμένες λειτουργικές απαιτήσεις 
	-
	4

	
	
	- για χρήση σε άλλα κτίρια και κατασκευές
	-
	2+

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	Al*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, ΣΤ
	4

	27.
	Συσκευές θέρμανσης χώρων

	
	Συσκευές θέρμανσης χώρων:
- χωρίς εσωτερική πηγή ενέργειας (εξερούνται οι ηλεκτρικές συσκευές και οι συσκευές που καταναλώνουν αέριο),
- για στερεά και υγρά καύσιμα
Ηλιακοί συλλέκτες 
Έτοιμα σύνολα/συστήματα για ηλιακή θέρμανση
	- για χρήσεις σε κτίρια
	-
	3

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	Al*, A2*, B*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, E
	3

	
	
	
	(A1 – E)***, ΣΤ
	4

	28.
	Σωλήνες, δεξαμενές και διάφορα βοηθητικά εξαρτήματα που δεν έρχονται σε επαφή με νερό που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
)

	
	Προϊόντα για τη µεταφορά/διανοµή/αποθήκευση αερίου και υγρού καυσίµου που προορίζεται για την τροφοδοσία συστηµάτων θέρµανσης/ψύξης κτιρίων, από την εξωτερική δεξαµενή αποθήκευσης ή την τελευταία µονάδα µειώσεως της πίεσης του δικτύου προς το στόµιο εισαγωγής των συστηµάτων θέρµανσης/ψύξης του κτιρίου: έτοιµα συστήµατα σωληνώσεων, σωλήνες, εξαρτήματα, δεξαμενές, συστήµατα συναγερµού διαρροής και ασφαλιστικές βαλβίδες υπερχείλισης, ρακόρ σωλήνων, κόλλες, ενώσεις, στεγανοποιητικά ενώσεων και παρεµβύσµατα, αγωγοί και προστατευτικοί αγωγοί, στηρίγµατα σωλήνων/αγωγών, εξοπλισμός παροχής και ρύθμισης, παρελκόµενα ασφαλείας
	- για χρήση σε εγκαταστάσεις σε χώρους που υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικές με την πυρασφάλεια
	-
	1

	
	
	- για λοιπές χρήσεις 
	-
	3

	
	Προϊόντα για τη µεταφορά/διανοµή/αποθήκευση νερού που δεν προορίζεται για πόσιµο: έτοιµα συστήµατα σωληνώσεων, σωλήνες, εξαρτήματα, δεξαμενές, συστήµατα συναγερµού διαρροής και ασφαλιστικές βαλβίδες υπερχείλισης, ρακόρ σωλήνων, κόλλες, ενώσεις, στεγανοποιητικά ενώσεων, παρεµβύσµατα, αγωγοί και προστατευτικοί αγωγοί, στηρίγµατα σωλήνων/αγωγών, εξοπλισμός παροχής και ρύθμισης, παρελκόµενα ασφαλείας
	- για χρήση σε εγκαταστάσεις σε χώρους που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για χρήση σε εγκαταστάσεις δικτύων θέρμανσης
	-
	3

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	4

	29.
	Προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών που έρχονται σε επαφή με νερό που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
)

	
	Έτοιμα συστήματα σωληνώσεων και συστήματα αποθήκευσης
Σωλήνες
Δεξαμενές,
Εξαρτήματα, αναλώσιμα εξαρτήματα, συσκευές ασφάλειας, 
Σύνδεσμοι σωληνώσεων, κόλλες, ενώσεις, στεγανοποιητικά ενώσεων, παρεμβύσματα 
	- για χρήση σε εγκαταστάσεις και δίκτυα σε χώρους που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	4

	30.
	Προϊόντα από επίπεδη ύαλο, ύαλο μορφοποιημένης διατομής και υαλόπλινθους

	
	Επίπεδοι και κυρτοί υαλοπίνακες
Κατεργασμένη ύαλος
Μονωμένα στοιχεία υαλοστασίων
	- για χρήσεις που υπόκεινται στις απαιτήσεις σχετικά με την αντοχή στη φωτιά
	-
	1

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1, A2, Β, Γ, Δ, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης σε εξωτερική φωτιά
	BROOF(t1)8)
	3

	
	
	
	BROOF9)
	4

	
	
	- για χρήση ως υαλοπίνακες τεθωρακισμένοι και για προστασία από εκρήξεις
	-
	1

	
	
	- για λοιπές χρήσεις 
	-
	3

	
	Πλάκες για τοίχους από υαλότουβλα 
	- για χρήσεις που σχετίζονται με τον καθορισμό ζωνών πυρασφάλειας
	-
	1

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1, A2, Β, Γ, Δ, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια χρήσης και/ή απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του θορύβου
	-
	3

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	4

	
	Υαλότουβλα 
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1, A2, Β, Γ, Δ, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για χρήση ως υαλοπίνακες τεθωρακισμένοι και για προστασία από εκρήξεις
	-
	1

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται στις απαιτήσεις που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του θορύβου
	-
	3

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	4

	31.
	Στεγανωτικά υλικά δομικών αρμών

	
	Στεγανωτικά υλικά δομικών αρμών, αρμών διαστολής, σημείων διέλευσης εγκαταστάσεων και διακοπών εργασίας σε παράθυρα, θεμέλια, πατώματα και δάπεδα 
	- για χρήσεις που υπόκεινται στη νομοθεσία σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά
	A1(*), A2(*), B(*), Γ(*)
	1

	
	
	
	A1(**), A2(**), B(**), Γ(**), Δ, E
	3

	
	
	
	(A1 έως E) (***), ΣΤ
	4

	
	
	- για χρήση εκτός κτιρίου
	-
	3

	
	
	- για χρήση εντός κτιρίου
	-
	4

	
	Σφραγιστικά για υαλοστάσια, εκτός από τα σφραγιστικά για δομικά υαλοστάσια
Σφραγιστικά προϊόντα για πατώματα και τοίχους
Σφραγιστικά για αρμούς σε χώρους υγιεινής και άλλους αρμούς σε χώρους υγιεινής
	- για χρήσεις σε οικοδομικά έργα που υπόκεινται στη νομοθεσία σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά
	A1(*), A2(*), B(*), Γ(*)
	1

	
	
	
	A1(**), A2(**), B(**), Γ(**), Δ, E
	3

	
	
	
	(A1 έως E) (***), ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές εφαρμογές σε οικοδομικά έργα
	-
	4

	32.
	Μέσα στερέωσης

	
	Αγκύρια προς χρήση σε σκυρόδεμα (αγκύρια υψηλής φόρτισης)
)
Μεταλλικά αγκύρια προς χρήση στην τοιχοποιία
	- για δομικές εφαρμογές3)
	-
	1

	
	Μεταλλικά αγκύρια προς χρήση σε σκυρόδεμα (αγκύρια χαμηλής φόρτισης)
)
Πλαστικοί συνδετήρες προς χρήση σε σκυρόδεμα και την τοιχοποιία
	- για μη δομική χρήση
	-
	2+

	
	Συνδετήρες για συνδέσεις χαλύβδινων στοιχείων και φύλλων
Συνδετήρας φυσιγγίου
Συνδετήρες για πετάσματα σάντουιτς
	- για μη δομική χρήση
	-
	2+

	33.
	Δομικά συστήματα, μονάδες, προκατασκευασμένα στοιχεία

	
	Μη φέροντα έτοιµα σύνολα (kit)/συστήµατα µόνιµων τύπων (καλουπιών),τα οποία προορίζονται να πληρωθούν µε σκυρόδεµα
	- για την κατασκευή εξωτερικών ή εσωτερικών τοίχων που υπόκεινταιστους κανονισµούς για την πυροπροστασία.
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, E, (A1 -E)***, ΣΤ
	2+

	
	
	- για την κατασκευή εξωτερικών ή εσωτερικών τοίχων που δεν υπόκεινταιστους κανονισµούς για την πυροπροστασία.
	-
	2+

	
	΄Έτοιμα σύνολα για την κατασκευή προκατασκευασμένων βαθμίδων
	- για χρήσεις σε κτίρια που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις σε κτίρια
	-
	2+

	
	Κιγκλιδώματα και χειρολισθητήρες για προστασία από πτώση
	- για χρήσεις σε οικοδομικά έργα που υπόκεινται στη νομοθεσία σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια κατά την χρήση
	-
	3

	
	
	- για λοιπές χρήσεις 
	-
	4

	
	Συστήματα υδρορροών και μέρη αυτών
	- για δομική χρήση
	-
	4

	
	- για χρήση σε σκελετούς κτιρίων από κατεργασμένη και ακατέργαστη ξυλεία
	- για δομική χρήση
	-
	2+

	
	Έτοιμο σύνολο προϊόντων για την εκτέλεση κτιρίων με σκελετό από μέταλλο ή σκυρόδεμα
	- για δομική χρήση
	-
	1

	
	Έτοιμα σύνολα/συστήματα προκατασκευασμένων προϊόντων για δομικές κατασκευές ή μέρη αυτών
	- για δομική χρήση
	-
	1

	
	Έτοιµα συστήµατα προστασίας από την κατάπτωση πετρωµάτων
	- για χρήση σε έργα πολιτικού μηχανικού
	-
	1

	
	Πολυστρωματική ξυλεία
	- για δομικές εφαρμογές7)
	-
	1

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	3

	
	Πάσσαλοι, αγκύρια, άγγυρες γείωσης
	- για χρήση σε θεμελιώσεις, ενισχύσεις και αγγυρώσεις στο έδαφος 
	-
	2+

	
	Χαλύβδινα πλέγματα και κιβώτια για συρματοκυβώτια 
	- για χρήση σε κτίρια
	-
	2+

	
	Κοίλα τούβλα εκτός από τα προκατασκευασμένα τούβλα από σύνηθες/ελαφρύ/ κυψελωτό σκυρόδεμα
	- για δομικές εφαρμογές7)
	-
	2+

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	4

	
	Ελαστομερή στοιχεία συμπεριλαμβανομένου του καουτσούκ και των πλαστικών υλικών 6)
	- για χρήση σε επιφάνειες σιδηροτροχιών
	-
	2+

	34.
	Προϊόντα πυροφραγμού, πυροσφράγισης και πυροπροστασίας, προϊόντα επιβράδυνσης καύσης. 

	
	Προϊόντα για διαχωρισμό και σφράγιση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Προϊόντα πυροπροστασίας (περιλαμβανομένων των επικαλύψεων)
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	1

	35.
	Προϊόντα για προστασία των μετάλλων από διάβρωση και βιολογική διάβρωση

	
	Προϊόντα / έτοιμες επιστρώσεις για προστασία από τη διάβρωση των μεταλλικών κατασκευών
Προϊόντα / έτοιμα σύνολα εμποτισμού με ή χωρίς πίεση ξύλινων κατασκευών για προστασία από τη βιολογική διάβρωση 
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις
	-
	3

	36.
	Προϊόντα εξαερισμού και κλιματισμού 

	
	Προϊόντα για διάθεση και διανομή αέρα: σωλήνες και αγωγοί εξαερισμού
	- για χρήσεις σε κτίρια που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις σε κτίρια
	-
	3

	
	Προϊόντα για διάθεση και διανομή αέρα: βαλβίδες, συρταρωτούς φράκτες, αγωγοί εμφύσησης αναρρόφησης, θυρίδες αερισμού, εκτοξευτήρες, απαγωγείς, συστήματα μανδάλωσης
Οπτόπλινθοι εξαερισμού
	- για χρήσεις σε κτίρια που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	A1*, A2*, Β*, Γ*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, Ε
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, ΣΤ
	4

	
	
	- για λοιπές χρήσεις σε κτίρια
	-
	4

	37.
	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ελέγχου και επικοινωνίας 

	
	Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ελέγχου και επικοινωνίας
)
Περιβλήματα για την προστασία καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ελέγχου και επικοινωνίας 22)
	- για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά
	Aca, B1ca, B2ca, Γca
	1+

	
	
	
	Δca, Eca
	3

	
	
	
	ΣΤca
	4

	
	
	- για χρήσεις που υπόκεινται στις απαιτήσεις σχετικά με την αντοχή στη φωτιά
	-
	1+

	
	Έτοιμα συστήματα καλωδίων (καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ελέγχου και επικοινωνίας και μέσα στερέωσης) για συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και εγκαταστάσεις ελέγχου για πυροπροστασία
	- για χρήσεις που υπόκεινται στις απαιτήσεις σχετικά με την αντοχή στη φωτιά
	-
	1+


*Προϊόντα ή υλικά τα οποία σε προκαθορισμένο, σαφώς προσδιορισμένο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής υπόκεινται σε τροποποίηση, δεδομένης της βελτίωσης της κατάταξης της αντίδρασης στη φωτιά (π.χ. με την προσθήκη επιβραδυντικών φλόγας ή τη μείωση της οργανικής ύλης).
**Προϊόντα/υλικά για τα οποία σε ένα σαφώς προσδιορίσιµο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής επέρχεται βελτίωση της ταξινόµησης όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά (π.χ. µέσω της προσθήκης επιβραδυντικών πυρκαγιάς ή µέσω του περιορισµού του οργανικού υλικού).
***Προϊόντα ή υλικά για τα οποία δεν απαιτούνται δοκιμές όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά (σύμφωνα με τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις και κανονισμούς της Επιτροπής).
A1, A2, B, Γ, Δ, E, ΣΤ - κατηγορίες αντίδρασης στη φωτιά των δομικών προϊόντων, με εξαίρεση τα δάπεδα και τα καλώδια σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/364 της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2015, για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 68 της 15.3.2016, σ. 4)
A1fl, A2fl, Bfl, Γfl, Δfl, Efl, ΣΤfl - κατηγορίες αντίδρασης στη φωτιά των δαπέδων σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/364 της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2015, για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 68 της 15.3.2016, σ. 4)
A1fl, A2fl, Bfl, Γfl, Δfl, Efl, ΣΤfl - κατηγορίες αντίδρασης στη φωτιά των καλωδίων σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/364 της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2015, για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 68 της 15.3.2016, σ. 4)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Υπόδειγμα 
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Αριθ…………………….
1.
Όνομα, εμπορική επωνυμία δομικού προϊόντος:

2.
Προσδιορισμός τύπου του δομικού προϊόντος:
): .

3.
Προβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις:

4.
Όνομα, διεύθυνση της έδρας του κατασκευαστή και διεύθυνση κατασκευής του προϊόντος:

5.
Όνομα και διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, εφόσον έχει οριστεί:

6.
Εθνικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης:

7.
Εθνική τεχνική αξιολόγηση:
7α. Πολωνικό πρότυπο προϊόντος:

Επωνυμία του διαπιστευμένου οργανισμού πιστοποίησης, αριθμός διαπίστευσης και αριθμός εθνικού πιστοποιητικού ή επωνυμία του διαπιστευμένου εργαστηρίου / εργαστηρίων και αριθμός διαπίστευσης
):

7β. Εθνική τεχνική αξιολόγηση:

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης/Εθνικός οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:

Ονομασία του διαπιστευμένου οργανισμού πιστοποίησης και αριθμός πιστοποιητικού 2):

8. 
Δηλωθείσα απόδοση:
	Ουσιώδη χαρακτηριστικά προϊόντος δομικών κατασκευών για την προβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις του,
	Δηλωθείσα απόδοση
	Παρατηρήσεις
)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


9.
Η απόδοση του προαναφερόμενου προϊόντος είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες αποδόσεις του σημείου 8. Η παρούσα εθνική δήλωση εκδίδεται σύμφωνα με τον νόμο της 16ης Απριλίου 2004 σχετικά με τα προϊόντα δομικών κατασκευών, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.
Υπογραφή εξ ονόματος του κατασκευαστή:
	


	(Όνομα, επώνυμο και ιδιότητα)

	

	


	(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης)
	(Υπογραφή)


�) 	Ο υπουργός Υποδομών και Κατασκευών διευθύνει το τμήμα κατασκευών, τοπικού σχεδιασμού, χωροταξίας και στέγασης της κρατικής διοίκησης, δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 2 σημείο 1 του κανονισμού του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου του 2015, σχετικά με τις ακριβείς αρμοδιότητες του υπουργού Υποδομών και Κατασκευών (Επίσημη Εφημερίδα, αριθμός 1907 και 2094).


�) 	Ο παρών κανονισμός έχει γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις. [.......], με αριθμό [.........], σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού του Υπουργικού Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου του 2002 σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του εθνικού συστήματος γνωστοποίησης προτύπων και νομικών πράξεων (Επίσημη Εφημερίδα αριθμός 239 σημείο 2039 και του 2004 αριθμός 65 σημείο 597), το οποίο εισάγει τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).


�)	Οι τροποποιήσεις του ενιαίου κειμένου του προαναφερθέντος νόμου έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα του 2015, σημείο 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1688, 1649, 1688, 1712 και 1844 και του 2016, σημείο 65.


�)	Ο παρών κανονισμός έπεται του κανονισμού του υπουργού Υποδομών της 11ης Αυγούστου 2004 σχετικά με τον τρόπο δήλωσης της συμμόρφωσης των προϊόντων δομικών κατασκευών και τον τρόπο σήμανσης τους με σήμα του τομέα δομικών κατασκευών (Επίσημη Εφημερίδα, αριθμός 198, σημείο 2041 και του 2006 αριθμός 245 σημείο 1782, όπως έχει τροποποιηθεί), ο οποίος δυνάμει του άρθρου 4 του νόμου της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του νόμου για τα προϊόντα δομικών κατασκευών, καθώς και του νόμου σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης (Επίσημη Εφημερίδα σημείο 898 και του 2015, σημείο 1165) παύει να ισχύει από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού.


�)	Η υποχρέωση κατάρτιση της εθνικής δήλωσης απόδοσης ισχύει για τα προϊόντα δομικών κατασκευών που δεν καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 παράγραφος 3 του νόμου της 16ης Απριλίου 2004 για τα προϊόντα δομικών κατασκευών, που σημαίνει ότι τα προϊόντα δομικών κατασκευών που καλύπτονται με πρότυπα εναρμονισμένα ή που συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις που έχουν εκδοθεί για αυτά και τίθενται σε κυκλοφορία ή διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5), εφεξής «κανονισμός 305/2011», και τα προϊόντα δομικών κατασκευών που διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με την «αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης» δεν καλύπτονται από το παρόν παράρτημα.


�)	Δεν ισχύει για τα προϊόντα δομικών κατασκευών που ορίζονται ως έργα πολιτικού μηχανικού στον κανονισμό του υπουργού Υποδομών και Ανάπτυξης της 13ης Μαΐου 2013 σχετικά με την έγκριση χρήσης ορισμένων τύπων κτιρίων, εξοπλισμού και σιδηροδρομικών οχημάτων (Επίσημη. Εφημερίδα του 2014 αριθμός 720).


�)	Η δομική χρήση αφορά τα στοιχεία, προϊόντα και τα έτοιμα συστήματα τους, τα οποία επηρεάζουν την εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την φέρουσα ικανότητα και στατικότητα των δομικών κατασκευών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011.


�)	BROOF (t1) – σύμφωνα με το παράρτημα 3, σημείο 4.1 περίπτωση 1 του κανονισμού του υπουργού Υποδομών της 12ης Απριλίου 1998 σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα κτίρια και η θέση τους (Επίσημη Εφημερίδα του 2015 σημείο 1422).


�)	BROOF – σύμφωνα με το παράρτημα 3, σημείο 4.1 περίπτωση 2 του κανονισμού του υπουργού Υποδομών της 12ης Απριλίου 1998 σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα κτίρια και η θέση τους (Επίσημη Εφημερίδα του 2015 σημείο 1422).


�)	Οι όροι «Αποφασιστικής σημασίας» ερμηνεύονται υπό την έννοια ότι η μη εκπλήρωση των απαιτήσεων μπορεί να θέσει τα έργα σε καταστάσεις πέραν εκείνων που θεωρούνται οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας ή φέρουσας φόρτωσης.


�)	Οι όροι «Μη αποφασιστικής σημασίας» ερμηνεύονται υπό την έννοια ότι η μη εκπλήρωση των απαιτήσεων δεν μπορεί να θέσει τα έργα σε καταστάσεις πέραν εκείνων που θεωρούνται οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας ή φέρουσας φόρτωσης.


�)	Τύπος I - το ίδιο βάρος των υαλοπινάκων μεταβιβάζεται με μηχανικό τρόπο στο φέρον πλαίσιο και εν συνεχεία στη φέρουσα κατασκευή. Το στεγανοκολλητικό μεταβιβάζει όλες τις υπόλοιπες δράσεις Χρησιμοποιούνται διατάξεις για τον περιορισμό των κινδύνων σε περίπτωση αστοχίας του στεγανοκολλητικού


Τύπος ΙΙΙ: το ίδιο βάρος των υαλοπινάκων μεταβιβάζεται από το δομικό στεγανοκολλητικό στο φέρον πλαίσιο και, εν συνεχεία, στη φέρουσα κατασκευή. Χρησιμοποιούνται διατάξεις για τον περιορισμό των κινδύνων σε περίπτωση αστοχίας του στεγανοκολλητικού


�)	Τύπος ΙΙ: το ίδιο βάρος των υαλοπινάκων μεταβιβάζεται με μηχανικό τρόπο στο φέρον πλαίσιο και εν συνεχεία στη φέρουσα κατασκευή. Το στεγανοκολλητικό μεταβιβάζει όλες τις υπόλοιπες δράσεις. Δεν χρησιμοποιούνται διατάξεις για τον περιορισμό των κινδύνων σε περίπτωση αστοχίας του στεγανοκολλητικού


Τύπος IV: το ίδιο βάρος των υαλοπινάκων μεταβιβάζεται από το δομικό στεγανοκολλητικό στο φέρον πλαίσιο και, εν συνεχεία, στη φέρουσα κατασκευή. Δεν χρησιμοποιούνται διατάξεις για τον περιορισμό των κινδύνων σε περίπτωση αστοχίας του στεγανοκολλητικού


�)	Στοιχεία τοιχοποιίας κατηγορίας Ι - στοιχεία τοιχοποιίας που έχουν δηλούμενη αντίσταση σύνθλιψης με πιθανότητα μικρότερης αντίστασης που δεν υπερβαίνει το 5%.


�)	Χρήση για την οποία απαιτείται υψηλή ασφάλεια σχετιζόμενη με τον αναμενόμενο από τον χρήστη βαθμό βεβαιότητας και αξιοπιστίας όσον αφορά την σταθερότητα απόδοσης του προϊόντος που έχει δηλώσει ο κατασκευαστής. 


�)	Πρόσθετα για την αύξηση του όγκου των ενεμάτων


�)	Πρόσθετα για την τροποποίηση των ιδιοτήτων του μίγματος σκυροδέματος ή του σκυροδέματος


�)	Δεν ισχύει για προϊόντα που προορίζονται για χρήση αποκλειστικά για βιομηχανικές διεργασίες. 


�)	Η απόδοση των προϊόντων που αφορούν τις υγειονομικές ιδιότητες των προϊόντων (καταλληλότητα για επαφή με πόσιμο νερό) ορίζεται στο νόμο της 7ης Ιουνίου 2001 σχετικά με τη συλλογική ύδρευση και την παροχέτευση των λυμάτων (Επίσημη Εφημερίδα του 2015 σημείο 139 και 1893), και στον κανονισμό του υπουργού Υγείας της 13ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού (Επίσημη Εφημερίδα του 2015 σημείο 1989).


�)	Aγκύρια για τη στερέωση ή στήριξη δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα ή βαρέων στοιχείων όπως επενδύσεις ή ψευδοροφές.


�)	Aγκύρια για τη στερέωση στο σκυρόδεμα μη δομικών στοιχείων όπως ελαφριές ψευδοροφές, εγκαταστάσεις.


�)	Τα εθνικά συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης που αναφέρονται στη στήλη 5 αφορούν μόνο την αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά και την αντοχή στη φωτιά.





�) Σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης που ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού του υπουργού Υποδομών και Κατασκευών της .... σχετικά με τον τρόπο δήλωσης των αποδόσεων των προϊόντων δομικών κατασκευών και τον τρόπο σήμανσης τους με σήμα του τομέα δομικών κατασκευών (Επίσημη Εφημερίδα σημείο) - ο κατασκευαστής ορίζει τον τύπο του δομικού προϊόντος, για το οποίο καταρτίζει την εθνική δήλωση απόδοσης. Ο τρόπος προσδιορισμού του συγκεκριμένου τύπου δομικού προϊόντος κατασκευών στην εθνική δήλωση απόδοσης καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Ο εν λόγω προσδιορισμός πρέπει να σχετίζεται με τον τύπο του προϊόντος, άρα με το επίπεδο ή την κλάση απόδοσης, όπως και την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος που αναφέρεται στην εθνική δήλωση. Ο προσδιορισμός πρέπει να είναι μοναδικός όσον αφορά τους τύπους δομικών προϊόντων που παράγονται από τον κατασκευαστή.


�) Συμπληρώνεται η ονομασία του οργανισμού πιστοποίησης ή εργαστηρίου/εργαστηρίων εφόσον έλαβε μέρος στην αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας απόδοσης του προϊόντος δομικών κατασκευών,


�) Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 5 σημείο 1 και 2 του παρόντος κανονισμού, στην τρίτη στήλη αναφέρεται ποια από τις προαναφερθείσες διατάξεις σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος έχει εφαρμοστεί.





