Version 4.3. 

Udkast af 21. februar 2013 
1. ------IND- 2013 0120 PL- DA- ------ 20130308 --- --- PROJET
FORSKRIFT
FRA ØKONOMIMINISTEREN

af

der ændrer forskriften om kravene, som skal opfyldes af måletanke, og det detaljerede omfang af undersøgelser og kontroller, der skal udføres under den retslige metrologiske kontrol af disse måleinstrumenter

I henhold til artikel 9a i loven om målinger af 11. maj 2001 (lovtidende af 2004, nr. 243(2441), som ændret
), fastsættes følgende:
§ 1.  Der foretages følgende ændringer til økonomiministerens forskrift af 22. januar 2008 om kravene, som skal opfyldes af måletanke, og det detaljerede omfang af undersøgelser og kontroller, der skal udføres under den retslige metrologiske kontrol af disse måleinstrumenter (polsk lovtidende, nr. 21(125)):
1) I § 3: 
a) får stk. 1 følgende ordlyd:
“1) tanke ( betyder en måletank til at måle væskevolumen, der er fastgjort permanent eller installeret permanent på et vejkøretøj, der er udstyret med en anordning til at måle tankfyldningsniveauet og som eventuelt indeholder en omformer eller en anordning til at måle væskers temperatur og en anordning til at måle væskers densitet og sammen med de installerede anordninger udgør et ensartet målesystem”  
b) får pkt. 3 følgende ordlyd: 
“3) nominel tankkapacitet ( betyder det maksimale konstruktionsvolumen for væske, som kan indeholdes i tanken under brug” 
c) får pkt. 6 følgende ordlyd: 
“6) minimumsmængde ( betyder det mindste væskevolumen, hvis måling er metrologisk acceptabel for tank” 

d) får pkt. 9 følgende ordlyd:
“9) kontaktplade ( betyder en plade, der er fastgjort på tanken, hvis øverste flade er vinkelret i forhold til måleaksen, der skærer den” 

e) efter pkt. 22 erstattes punktummet af et komma, og pkt. 23 tilføjes med følgende ordlyd: 
“23) minimalt volumentab ( betyder det dobbelte af den absolutte værdi af den maksimalt tilladte fejl under typegodkendelse og verifikation af tanken, der er installeret på vejkøretøjet, fastsat for minimumsmængden.” 
2)
efter § 4 tilføjes § 4a med følgende ordlyd: 
“§ 4a.1.  Den permanent fastgjorte tank skal have form af en cylinder med horisontal hovedakse, cylinder med vertikal hovedakse, kubisk, stående prisme, søjletromle, keglestub eller sfærisk. 
2. Den permanent fastgjorte tank kan have en anden form end den, der er fastsat i stk. 1, på betingelse af, at tanken med denne form kalibreres i overensstemmelse med den volumetriske metode. 
3. Vedrørende tanke, der er omtalt i stk. 2, indsendes ansøgningen på grundlag af bestemmelserne i forskriften om tanke med sfærisk form.”  
3) I § 6 får stk. 1 og 2 følgende ordlyd:
“1. Permanent fastgjorte tanke med cylinderform med vertikal hovedakse, stående kubus, prisme, kegle, stubkegle eller sfærisk skal indeholde et enkelt kammer.
2. Permanent fastgjorte tanke med cylinderform med horisontal hovedakse eller med liggende kubisk form kan have et enkelt eller flere kamre.” 
4) I § 9 får stk. 2 følgende formulering: 
“2. I tanke, der er installeret på et vejkøretøj, skal måleåbningerne fastgøres midt på hvert tankkammer med en tolerance på ±20 mm.”   

5) I § 10: 
a) får pkt. 1 følgende ordlyd:
“1. Tanke, der er udstyret med en måleåbning, skal have en kontaktplade fastgjort på dem i henhold til stk. 4.” 
b) tilføjes stk. 4 med følgende ordlyd: 
„4. En kontaktplade er ikke påkrævet, hvis tankens bund er stabil, og der ikke er risiko for, at der samles bundfald.” 

6) I § 12 får stk. 1 følgende ordlyd: 
“1. I permanent fastgjorte tanke skal måleåbninger placeres på en sådan måde, at ændringen i værdien for referencehøjden, der forårsages af ændringer i tankkammerets niveaufyldning, ændring af tanktrykket eller ændring af tagets belastning under referencebetingelserne ikke overskrider den mindste af følgende værdier: 

1) 4 mm 

 2) 0,02 % af referencehøjdens værdi.” 

7) I § 13 får stk. 1 følgende ordlyd: 
“1. I permanent fastgjorte tanke med cylinderform med vertikal akse og flydende tag med føring må den oprindelige måleåbning være fasgjort:
1) på tankens top med en afstand på ikke mere end 1 m fra føringen
2) i føringen, som udgør målerøret.” 
8) I § 16: 
a) får stk. 4 og 5 følgende ordlyd:
“4. Tanke, der er installeret på et vejkøretøj, kan være udstyret med en frigivelsesinstallation.

5. Tømningsrøret i tanken, der er installeret på vejkøretøjet, skal hælde mindst 2° mod tømningsventilen.” 

b) får stk. 7 følgende ordlyd:

“7. Tømningsrøret i tanken, de er installeret på vejkøretøjet, skal være udstyret med gasindikator, der er placeret foran tømningsventilen.” 

9) Pkt. 6 ophæves i § 20, stk. 1.  
10) Pkt. 3 ophæves i § 25, stk. 1.  
11) Stk. 2a tilføjes i § 26 efter stk. 2 med følgende ordlyd: 
"2a. Måleren skal installeres i tanken på en måde, så det sikres, at ændringen af referencehøjden, der primært skyldes ændringer i tankkammerets fyldningsniveau, ændring i tanktrykket eller ændring i tagets belastning, forbliver inden for grænserne for de maksimalt tilladte fejl for målerangivelser, når den er installeret i tanken.” 
12) Stk. 2a tilføjes i § 29 efter stk. 2 med følgende ordlyd: 
"2a. Tanktemperatursensoren, der er installeret på vejkøretøjet, skal monteres i tankkammerets frigivelsesinstallation eller i den laveste del af tankkammeret.”   
13)
§§ 34 og 35 får følgende ordlyd:
“§ 34.1. Maksimal usikkerhed for kalibreringen af permanent installerede tanke til typegodkendelse og verifikation er:

1) ± 0,2 % af den målte mængde – for tanke med cylinderform med vertikal hovedakse 
2) ± 0,3 % af den målte mængde – for tanke med cylinderform med horisontal hovedakse,  kubus, stående prisme, søjletromle og keglestub
3) ± 0,5 % af den målte mængde – for tanke med sfærisk form
og udgør ekspanderet usikkerhed på pålidelighedsniveau på cirka 95 % og ekspansionsfaktor på k = 2.
2. Maksimalt tilladt fejl under typegodkendelse og verifikation af tanke, der er installeret på vejkøretøjer:

1) ± 0,5 % af den målte mængde

2) 1/10 af de maksimalt tilladte fejl for kammerets nominelle kapacitet – når det tomme kammer kontrolleres. 
3. Vedrørende tanke, der er installeret på vejkøretøjer, må den maksimalt tilladte fejl under typegodkendelse og verifikation af målt mængde, der rækker fra volumen svarende til minimal mængde til mængden, der er det dobbelte af minimumsmængden, ikke være mindre end det minimale volumentab.
4. For tanke, der er installeret på vejkøretøjer, skal hældningens indvirkning på volumenmålingen ikke overskride den højeste af følgende to værdier: 
1) volumen svarende til minimalt volumentab 
2) ± 0,3 % af kammerets nominelle kapacitet.   
§ 35.1. Maksimalt tilladt fejl for målerangivelser, der er anvendes i permanent fastgjorte tanke og dækker hele måleren i tanken, er som følger:
1) ± 1 mm – inden installation af måleren i tanken 
2) ± 4 mm – efter installation af måleren i tanken.  
2. Inden installation af måleren i en permanent fastgjort tank:
1) må målerens målehysterese ikke overskride 1 mm
2) må målerens skelnetærskel i hele dens måleområde ikke være højere end 1 mm.
3. Maksimalt tilladt fejl for målerangivelser, der anvendes i tanke, der er installeret på et vejkøretøj, inden den installeres i tanken, er ± 0,7 mm.” 
14) I § 36: 
a) får stk. 2 følgende ordlyd:
“2)
± 0,3 °C – for termometre i permanent fastgjorte tanke” 

b) efter stk. 2 tilføjes stk. 2a med følgende ordlyd:  

2a) ± 0,5 °C – for termometre i tanke, der er installeret på vejkøretøjer” 

15) Efter § 37 tilføjes § 37a med følgende ordlyd: 
 “§ 37a.1. Tanke skal anvendes til bestemmelse af væskevolumen bortset fra flydende gasser. 

2. Tanke, der er installeret på vejkøretøjer, skal anvendes til måling af volumenet for væsker, hvis viskositet ved måletemperaturen ikke overskrider 20 mPa · s.”  

16) § 39 ophæves 
17) I § 40:
a) ophæves stk. 3 
b) får stk. 4 og 5 følgende ordlyd: 
“4. Bestemmelse af væskevolumen, der fyldt i en permanent placeret tank eller tømt fra den, skal udføres i mængder, som ikke er mindre end væskevolumenet, som blev målt med en relativ fejl på ikke mere end: 

1) ± 0,2 % af den målte mængde, for tanke med cylinderform med vertikal hovedakse 
2) ± 0,3 % af den målte mængde, for tanke med cylinderform med horisontal hovedakse,  kubus, stående prisme, søjletromle og keglestub
3) ± 0,5 % af den målte mængde, for tanke med sfærisk form.  
 5. Tanke, der er installeret på vejkøretøjer, skal anvendes til at måle volumen for mængder på ikke mindre end:  

a) volumenet, som med hensyn til den største horisontale del i det pågældende tankkammer har en højde på 200 mm 
b) volumenet, som ikke overskrider 3/5 af den tilladte fejl, der fastsat i § 34, stk. 2, pkt. 1, for hver tilladt hældning.”  
c) tilføjes efter stk. 5 stk. 5a og 5b med følgende ordlyd: 
"5a. Hvis volumenet for mængden, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 5, er mindre end 1/4 af den nominelle kapacitet i det pågældende tankkammer, der henvises til i stk. 5, skal minimumsmængden for dette kammer være 1/4 af tankkammerets nominelle kapacitet.
5b. Mængderne, der henvises til i stk. 5, udtrykkes som følger:  
a) 1 x 10n, 2 × 10n eller 5 × 10n liter (dm3), hvor n er et heltal 
b) multiplikation af 100(liter (dm3).” 
18) Pkt. 1-3 i § 44 får følgende ordlyd: 
“1) Kontrollér, at tankdokumentationen stemmer overens med kravene, der henvises til i § 4 og 5, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1-3, § 8, § 9, stk. 1, § 10 og 11, § 13 og 14, § 15, stk. 1-3 og 5, § 16, stk. 1-3, § 17, stk. 2, § 18-33 og § 35, stk. 1, pkt. 1, nr. 1 og § 35, stk. 2.
2) Kontrollér, at kravene, der henvises til i § 4-6, § 7, stk. 1-3, § 8, § 9, stk. 1, § 10 og 11, § 12, stk. 1, § 13 og 14, § 15, stk. 1-3 og 5, § 16, stk. 1-3, § 17-33, § 35, stk. 1 og 2, § 36, stk. 1-4, overholdes. 

3) Kalibrér tanken, mens betingelserne, der er fastsat i § 35, stk. 1, bibeholdes.”  
19) I § 45:
a) i stk. 1: 
- får pkt. 2 følgende ordlyd:
“2) Kontrollér, at kravene, der omfatter omfanget, der er fastsat i afsnit 2 for permanent installerede tanke, overholdes.”
- tilføjes stk. 2a og 2b med følgende ordlyd: 

“2a) Kontrollér, at kravene, der er fastsat for måleren inden installation af den i en tank med hensyn til angivelsesfejl, målehysterese og skelnetærsklen, overholdes, og kontrollér målerangivelsesfejlen efter installation af den i tanken. 

2b) Kontrollér angivelsesfejlene i måleinstrumenter og anordninger, der udgør tankudstyr.”

- får stk. 3 følgende ordlyd:
 “3) Kalibrér tanken, mens betingelserne, der er fastsat i § 35, stk. 1, bibeholdes.” 
b) får pkt. 2 i stk. 2 får følgende ordlyd:

“2) Kontrollér fejl i efterfølgende: 

a) målerangivelsesfejl efter installation af den i tanken 

b) måleinstrumenter og anordninger, der udgør tankudstyr.”  

c) tilføjes stk. 3 med følgende ordlyd: 

“3. Under re-verifikation af permanent placerede tanke, der er udstyret med en ny måler, skal det bortset fra aktiviteterne, der er fastsat i stk. 2, være nødvendigt at kontrollere, at kravene, der er defineret for målere, inden de installeres i en tank, med hensyn til angivelsesfejl, målehysterese og skelnetærsklen, overholdes.”  

20) § 46 og 47 får følgende ordlyd:
“§ 46. Under typeundersøgelse og enhedsverifikation for tanke, der er installeret på vejkøretøjer, skal man:

1) kontrollere, at tankdokumentationen opfylder kravene, der henvises til i § 4, § 7, stk. 4, § 8, stk. 1 og 4-6, § 9, stk. 2, § 10, stk. 1 og 3, § 11, § 15, stk. 4 og 5, § 16, § 17, stk. 2, § 18, § 20 og 21, § 26-28, § 29, stk. 1, 2a og 3, § 30-33 og § 35, stk. 3      

2) kontrollere, at tankens ydre opfylder kravene, der henvises til i § 4, § 7, stk. 4, § 8, stk. 1 og 4-6, § 9, stk. 2, § 10, stk. 1 og 3, § 11, § 15, stk. 4 og 5, § 16, § 17, stk. 2, § 18, § 20 og 21, § 26-28, § 29, stk. 1, 2a og 3, § 30-33

3) kontrollere, at kravene, der henvises til i § 6, stk. 3, § 12, stk. 2, § 17, stk. 1, § 26, stk. 3, § 35, stk. 3, § 36, stk. 2-5, § 38 og § 40, stk. 5

4) fylde hvert tankkammer med væske op til det maksimale fyldningsniveau og notere væske fra hvert tankkammer i mængder med volumen, der rækker fra det dobbelte af minimumsmængden og tre gange minimumsmængden, for at kontrollere kravet, der er fastsat i § 34, stk. 2, pkt. 1, og notere minimumsmængderne for væske for at kontrollere kravet, der er fastsat i § 34, stk. 3   

5) kontrollere, at kravet, der henvises til i § 34, stk. 2, pkt. 2, overholdes 

6) kontrollere, at kravet, der henvises til i § 34, stk. 4, overholdes for tankkammeret i fire positioner med hældning med hensyn til fyldningsniveau mellem 15 % og 30 % og mellem 70 % og 90 % af nominel tankkapacitet.
§ 47. 1. Under den første verifikation af tanke, der er installeret på vejkøretøjer, skal man kontrollere:

1) at tanken er i overensstemmelse med den godkendte type

2) kravene, der omfatter omfanget, der er fastsat i afsnit 2, for tanke, der er installeret på vejkøretøjer, overholdes  

3) minimumsmængdens værdi

4) fejlværdier i målt mængde ved at fylde hvert kammer i tanken med væske op til det maksimale fyldningsniveau og notere væske fra hvert tankkammer i mængder med volumen mellem den dobbelte minimumsmængde og tre gange minimumsmængden

5) minimalt volumentab ved at fylde hvert kammer i tanken med væske op til det maksimale fyldningsniveau og notere væske fra hvert tankkammer i mængder svarende til minimumvolumen  

6) ukorrekte angivelser, når det tomme kammer inspiceres 

7) kontrollere, at kravet, der henvises til i § 34, stk. 4, overholdes for tankkammeret i fire positioner med hældning med hensyn til fyldningsniveau mellem 15 % og 30 % og mellem 70 % og 90 % af nominel tankkapacitet

8) ukorrekte angivelser for måleinstrumenter og anordninger, der udgør tankudstyr. 

2.  Under re-verifikation af tanke, der er installeret på vejkøretøjer, skal det være nødvendigt at foretage målinger, der henvises til i 1, stk. 3(7.” 

21) I § 49 får stk. 4 følgende ordlyd: 
“4. Permanent fastgjorte tanke, der har følgende form:    

1) cylinder med horisontal hovedakse, kubus, stående prisme, keglestub, søjletromle og sfære ( skal kalibreres i overensstemmelse med den volumetriske metode

2)
 cylinder med vertikal hovedakse med kapacitet:

a)
under 50 m3 ( skal kalibreres i overensstemmelse med den volumetriske metode, det vil sige, hvis tankens form er regulær, kan den geometriske metode anvendes

b)
lig med eller over 50 m3 ( skal kalibreres i overensstemmelse med den geometriske metode, det vil sige, hvis tanken form ikke er regulær, eller hvis der er skadelige dampe eller anordninger med irregulære former i tanken, kan den volumetriske metode anvendes.”  

22) I § 50 tilføjes stk. 3 med følgende ordlyd:
“3. Kalibreringen af tanke med sfærisk form skal udføres med mængder af vand, der fastlægges individuelt afhængigt af den kalibrerede tanks form.”  

23) I § 52 får pkt. 1 følgende ordlyd: 
“1) Geometriske dimensioner, der er nødvendige for at beregne overfladen på tværsektioner i lasten, skal udføres ved hjælp af foldemetoden med anvendelse af et målebånd eller den optiske metode med en referencelinje eller den optiske triangulationsmetode eller den interne metode for elektro-optisk afstandsmåling eller den eksterne metode for elektro-optisk afstandsmåling.”   

24) Bilag 1 til forskriften har samme ordlyd som ordlyden i bilaget til nærværende forskrift  

25) I bilag 2 til forskriften i stk. 2, pkt. 2:

a) i litra d får definitionen af 
[image: image1.wmf]śr

x

D

følgende ordlyd:   

“
[image: image2.wmf]śr

x

D

 - talværdi, der beregnes under brug af tanken i forhold til forskellen mellem gennemsnittet med hensyn til afstande målt fra væskeniveauet i tanken til de øverste kanter på tre måleåbninger, der er forbeholdt målingen af neddykningsdybden for det pågældende, flydende tag under brug af tanken, og xśr, i mm”

b) i litra e får definitionen af 
[image: image3.wmf]śr

x

D

følgende ordlyd:

„
[image: image4.wmf]śr

x

D

 - talværdi, der beregnes under brug af tanken i forhold til forskellen mellem gennemsnittet med hensyn til afstande målt fra væskeniveauet i tanken til de øverste kanter på tre måleåbninger, der er forbeholdt målingen af neddykningsdybden for det pågældende, flydende tag under brug af tanken, og xśr, i dm”.

§ 2.1. Permanent fastgjorte tanke, hvis type blev godkendt inden ikrafttrædelse af forskriften, skal anvendes til måling af mængden af væskevolumen på ikke mindre end volumenet, som med hensyn til den største horisontale del af den pågældende tank har følgende højde:


1)
400 mm ( i tilfælde af tanke med cylinderform med horisontal hovedakse og formet som sfære, keglestub og søjletromle


2)
300 mm ( med cylinderform med vertikal hovedakse eller kubus, hvis maksimale fyldningsniveau ikke overskrider 3 m


3)
1.000 mm ( med cylinderform med vertikal hovedakse eller kubus, hvis maksimale fyldningsniveau overskrider 3 m.
2. Tanke, der er installeret på vejkøretøjer, hvis type blev godkendt inden ikrafttrædelse af denne forskrift, skal anvendes til måling af mængden af væskevolumen på ikke mindre end volumenet, som med hensyn til den største horisontale del af den pågældende tank har en højde på 200 mm.

§ 3. Retslig metrologisk kontrol af måletanke, som er påbegyndt, men ikke færdiggjort, før denne forskrift træder i kraft, behandles i henhold til tidligere bindenden bestemmelser.  

§ 4. Forskriften træder i kraft 14 dage efter datoen for dens bekendtgørelse.
ØKONOMIMINISTEREN
Bilag til Økonomiministerens forskrift 

af
(
)

Måde til placering af det rørformede væskeniveau, der angiver skala i forhold til væskeniveaurør
[image: image5.jpg]



1 – væskeniveaurør, 2 – rørformet væskeniveau, der angiver skala.

maks. 5 mm








� Økonomiministeren er ansvarlig for regeringens økonomiske forvaltning i henhold til § 1, stk. 2, i premierministerens forskrift af 18. november 2011 om økonomiministerens specifikke aktivitetsområde (Polens lovtidende nr. 248(1478)).


� Dette udkast blev notificeret til Europa-Kommissionen den         under nr.... i henhold til § 4 i forskrift fra ministerrådet af 23. december 2002 om det nationale systems procedure til notifikation af standarder og retsakter (polsk lovtidende, nr. 239(2039) og nr. 65(597) af 2004), som er en gennemførelse af bestemmelserne i direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EFT L 204 af 21. juli 1998, s. 37, som ændret; lovtidende, polsk specialudgave, kapitel 13, v. 20, s. 337, som ændret).


� Ændringer til den fælles tekst i den nævnte lov blev notificeret i lovtidende af 2005, nr. 163(1362) og nr. 180(1494) af 2006, nr. 170(1217) og nr. 249(1834) af 2007, nr. 176(1238) af 2008, nr. 227(1505) af 2009, nr. 18(97) og nr. 91(740) af 2010, nr. 66(421) og nr. 107(679) og af 2011, nr. 64(332).





PAGE  
Side 1 af 7

_1423483809.unknown

_1423483810.unknown

_1423483811.unknown

_1423483808.unknown

