1. ------IND- 2020 0018 A-- RO- ------ 20200124 --- --- PROJET

Regulament al Consiliului Municipal al orașului Viena, prin care se stabilește harta planului energetic pentru cartierul 07 .

În baza articolului 2 b al Ordinului privind construcțiile din Viena (BO), LGBl. pentru Viena nr. 11/1930, modificat ultima dată prin Legea LGBl. pentru Viena nr. 71/2018, se dispune:

Articolul 1. Pentru zonele din anexă hașurate portocaliu și încercuite portocaliu se stabilește un plan al hărții energetice conform articolului 2b BO. Suprafețele cu circulație sunt excluse de la aplicarea regulamentului.

Articolul 2. Anexa (atașamentul planului) reprezintă o parte componentă a prezentului regulament.

Articolul 3. În zonele redate în planul hărții energetice sunt permise pentru instalațiile termice și de încălzire a apei în construcțiile noi conform articolului 60 alineatul (1) litera a din BO doar sistemele alternative foarte eficiente menționate la articolul 118 alineatul (3) din BO.

Articolul 4. Prezentul regulament a fost notificat în conformitate cu dispozițiile Directivei (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale JO L 241 din 17.9.2015 (număr notificare 2020/xx/A).

Articolul 5. Prezentul regulament intră în vigoare la trei luni după promulgarea sa.

Articolul 6. Toată procedura de autorizație de construcție anexată în momentul intrării în vigoare a prezentului regulament nu se aplică prezentului regulament.

Președintele

Anexă

Anexa planului Nr.Bez07_E_Plan1_v1.0