## 2021 m. gruodžio 14 d. nutarimas dėl produktų, skirtų naudoti statybos darbams, aplinkosauginės deklaracijos ir produktų, naudojamų pastatų aplinkosauginiam veiksmingumui apskaičiuoti, aplinkosauginės deklaracijos

NOR: LOGL2113185A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/14/LOGL2113185A/jo/texte
JORF Nr. 0296, 2021 m. gruodžio 21 d.
Tekstas Nr. 23

- Priedas

- Priedas

- Priedas

- Priedas

Susiję subjektai: su statybos ir apdailos produktais, taip pat elektros, elektronine ir klimato inžinerine įranga, skirta naudoti statybos darbams arba naudojama pastatų aplinkosauginiam veiksmingumui apskaičiuoti, susiję registruotojai. 
Tikslas: nustatyti Statybos ir būsto kodekso R. 171-14–R. 171-22 ir R. 171-23–R. 171-31 straipsnių taikymą. 
Įsigaliojimas: tekstas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. 
Pranešimas: nutarimo tikslas – nustatyti Statybos ir būsto kodekso R. 171-14–R. 171-22 ir R. 171-23–R. 171-31 straipsnių taikymą. 
Nutarimu nustatoma: 
– Statybos ir būsto kodekso R. 171-17 straipsnyje nurodytos informacijos elementai; 
– Statybos ir būsto kodekso R. 171-17 straipsnyje nurodytų rodiklių apskaičiavimo metodai; 
– Statybos ir būsto kodekso R. 171-21 straipsnyje nurodyti elementai, kuriais pagrindžiama aplinkosauginėje deklaracijoje pateiktos informacijos vertinimo ir apskaičiavimo metodika; 
– kai įrašomas duomenų bazės (-ių), kurioje (-iose) pateikiamos Statybos ir būsto kodekso R. 171-17 straipsnyje nurodytos aplinkosauginės deklaracijos, adresas, turint Statybos ir būsto kodekso R. 171-18 straipsnyje nurodytą patikrinimo sertifikatą; 
– kolektyvinių aplinkosauginių deklaracijų, susijusių su keliais registruotojais, kurie susiję su statybos arba apdailos produktais ar įranga, rengimo sąlygos; 
– priskiriamų deklaracijų, susijusių su statybos arba apdailos produktais ar įranga, parengimo sąlygos. 
Nuorodos: tekstus, sukurtus ar pakeistus šiuo nutarimu, kurie buvo priimti šiuo pakeitimu, galima rasti Légifrance interneto svetainėje (https://www.legifrance.gouv.fr).

Ekologinės pertvarkos ministras ir už būstą atsakingas asocijuotasis ministras, pavaldus ekologinės pertvarkos ministrui,
atsižvelgdami į 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka, taip pat į 2021 m. balandžio 28 d. Europos Komisijai pateiktą pranešimą Nr. 2021/257/F ir į jį 2021 m. liepos 29 d. gautą atsakymą,
atsižvelgdami į Vartotojų kodeksą, ypač į jo L. 412-1 straipsnio 10 punktą,
atsižvelgdami į Statybos ir būsto kodeksą, ypač į jo R. 171-14–R. 171-31 straipsnius,
atsižvelgdami į 2021 m. balandžio 13 d. Aukščiausiosios tarybos dėl statybos ir energijos vartojimo efektyvumo nuomonę,
atsižvelgdami į pastabas, pateiktas per viešas konsultacijas, vykusias nuo 2021 m. gegužės 18 d. iki birželio 8 d. pagal Aplinkos kodekso L. 123-19-1 straipsnį,
nutaria:

#### 1 straipsnis.

Šio nutarimo nuostatos taikomos statybos produktams, apdailos gaminiams ir elektros, elektroninei ir klimato inžinerijos įrangai, nurodytiems Statybos ir būsto kodekso R. 171-14 straipsnyje ir Statybos ir būsto kodekso R. 171-23 straipsnyje.

#### 2 straipsnis.

Šiame nutarime vartojamos šios terminų apibrėžtys:
Priskiriama deklaracija – aplinkosauginė deklaracija, kurioje pateikiamos jame nurodytos informacijos pritaikymo prie konkretaus produkto taisyklės ir kompiuterinė priemonė toms taisyklėms taikyti.
Tolesniuose straipsniuose terminas „deklarantas“ suprantamas kaip „deklarantas“, kaip apibrėžta Statybos ir būsto kodekso R. 171-15 straipsnyje, arba kaip „už teikimą rinkai atsakingas asmuo“, kaip apibrėžta Statybos ir būsto kodekso R. 171-24 straipsnyje.
Tolesniuose straipsniuose terminas „produktas“ suprantamas kaip „statybos produktai“, „apdailos produktai“ ir „elektros, elektroninė ir klimato inžinerinė įranga“, kaip apibrėžta Statybos ir būsto kodekso R. 171-15 straipsnyje.

#### 3 straipsnis.

Aplinkosauginėje deklaracijoje pateikiama Statybos ir būsto kodekso R. 171-17 straipsnyje nurodyta informacija.
Remiantis Statybos ir būsto kodekso R. 171-17 straipsnio 1 punktu, aplinkosauginėje deklaracijoje pateikiamos toliau nurodytų rodiklių gamybos etapo, statybos proceso etapo, naudojimo etapo, gyvavimo ciklo pabaigos ir šių etapų sumos vertės:

– poveikio aplinkai apibūdinimas:
– visuotinis atšilimas (išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis);
– ozono sluoksnio ardymas;
– dirvožemio ir vandens rūgštėjimas;
– eutrofikacija;
– fotocheminis ozono susidarymas;
– abiotinių išteklių – elementų – išeikvojimas;
– abiotinių išteklių – iškastinio kuro – išeikvojimas;
– išteklių naudojimo aprašymas:
– atsinaujinančiųjų išteklių pirminės energijos naudojimas, išskyrus atsinaujinančiuosius pirminės energijos išteklius, naudojamus kaip žaliavos;
– atsinaujinančiųjų pirminės energijos išteklių, naudojamų kaip žaliavos, naudojimas;
– bendras atsinaujinančiųjų pirminės energijos išteklių (pirminės energijos ir pirminės energijos išteklių, naudojamų kaip žaliavos) naudojimas;
– neatsinaujinančiosios pirminės energijos, išskyrus neatsinaujinančiuosius pirminės energijos išteklius, naudojamus kaip žaliavos, naudojimas;
– neatsinaujinančiųjų pirminės energijos išteklių, naudojamų kaip žaliavos, naudojimas;
bendras neatsinaujinančiųjų pirminės energijos išteklių (pirminės energijos ir pirminės energijos išteklių, naudojamų kaip žaliavos) naudojimas;
– antrinės medžiagos naudojimas;
– antrinio kuro iš atsinaujinančiųjų išteklių naudojimas;
– antrinio kuro iš neatsinaujinančiųjų išteklių naudojimas;
– grynasis gėlo vandens naudojimas;
– atliekų kategorijų apibūdinimas:
– šalinamos pavojingosios atliekos;
– šalinamos nepavojingosios atliekos;
– šalinamos radioaktyviosios atliekos;
– išeinamųjų srautų apibūdinimas:
– pakartotiniam naudojimui skirtoms sudedamosioms dalims;
– antriniam perdirbimui skirtoms medžiagoms;
– energijai gauti skirtoms medžiagoms;
– lauke tiekiama energija.

Remiantis Statybos ir būsto kodekso R. 171-17 straipsnio 4 punktu, jei aplinkosauginė deklaracija turi įtakos šio nutarimo 8 straipsnio reikalavimams, aplinkosauginėje deklaracijoje pateikiami 8 straipsnyje nurodytų kontrolinių rodiklių variacijos intervalai (didžiausios ir mažiausios vertės).

#### 4 straipsnis.

Registruotojas, siekdamas pagrįsti aplinkosauginėje deklaracijoje pateiktą informaciją, turi galėti pateikti tikrinimo institucijomis ir juridiniam subjektui, atsakingam už aplinkosauginių deklaracijų programos įgyvendinimą, kaip apibrėžta Statybos ir būsto kodekso R. 171-21 ir R. 171-26 straipsniuose, visus produktus arba fizinių ar juridinių asmenų, saugančių šiuos produktus, kontaktinius duomenis.
Pirmiau minėti elementai yra šie:

– produkto žaliavų, medžiagų ir sudedamųjų dalių kilmė;
– sąnaudų, neįtrauktų į gyvavimo ciklo aprašą, identifikavimas pagal ribinės vertės nustatymo taisyklę;
– bendra į gyvavimo ciklo aprašą neįtrauktų dėl ribinės vertės nustatymo taisyklės sąnaudų masė;
– apraše pateikto apskaičiavimo rezultatai;
– produkto etaloninio gyvavimo patvirtinamieji įrodymai;
dokumentai, susiję su naudojamų bendrųjų duomenų bazių technologiniu, geografiniu ir laikinu tipiškumu, nuorodos į duomenų bazes, iš kurių jie buvo gauti, ir naudotų duomenų modulių nuorodos, jei turi būti naudojami bendrieji duomenys, gauti iš viešųjų ar privačių duomenų bazių;
– scenarijai, kuriais grindžiamas gyvavimo ciklo aprašas;
– aplinkosauginėje deklaracijoje nurodyta (-os) gamybos vieta (-os);
– kiekvienos vietos gamyba, išreikšta funkciniame vienete apibrėžto kiekio vienetu;
– įrodymai, kad naudojamas ėminys yra tipiškas, ypač geografiniu, laiko ir technologiniu požiūriu, produkto gamybai, jeigu taikomas ėminių ėmimo metodas;
– aplinkosauginių deklaracijų, kurioms taikomi šio nutarimo 8 straipsnio reikalavimai, galiojimo sistemos sudedamosios dalys;
– šio nutarimo 10 straipsnyje nurodytos priskiriamos deklaracijos sudedamosios dalys.

#### 5 straipsnis.

Funkcinių vienetų formatai, kaip apibrėžta Statybos ir būsto kodekso R. 171-15 straipsnyje, kiekvienos statybos ir apdailos produktų kategorijos atveju yra apibrėžti šio nutarimo I priede.
Elektros, elektroninės ir klimato inžinerijos įrangos funkcinių vienetų arba deklaruotų vienetų formatai, kaip apibrėžta Statybos ir būsto kodekso R. 171-15 straipsnyje, yra apibrėžti šio nutarimo II priede.

#### 6 straipsnis

Manoma, kad informacijos vertinimo, apskaičiavimo ir Statybos ir būsto kodekso R. 171-17 straipsnio 1, 2, 3, 14 ir 15 punktuose ir šio nutarimo 3 straipsnyje nurodytų rodiklių nustatymo metodai atitinka šio nutarimo reikalavimus, jeigu laikomasi visų šių sąlygų:

– dėl jų nepraleidžiami procesai, sudarantys iš viso daugiau kaip 5 % kiekvieno nurodyto informacijos elemento vertės;
– dėl jų neteikiamas produktas, kuriam, apskaičiuojant nurodytus informacijos elementus, privaloma pateikti naudos aplinkosauginę deklaraciją kitiems produktams, išskyrus rodiklius, susijusius su pelnu ir išlaidomis, susijusiais su gyvavimo ciklo pabaigos vertinimu;
– jie atitinka bet kurį standartą NF EN 15804 + A1: 2014-04 arba standartą XP C08-100-1: 2016-12 arba standartus XP C08-100-1: 2016-12 ir EN 50693: 2019-08 standartus arba bet kurį lygiavertį standartą;
– jie atitinka šio nutarimo III priede apibrėžtą pelno ir išlaidų, susijusių su gyvavimo ciklo pabaigos vertinimu, apskaičiavimo metodą.

Be to, nuo 2022 m. spalio 1 d. aplinkosauginių deklaracijų, turint atitikties sertifikatą, atveju, kai aplinkosauginėje deklaracijoje nurodyti skirtingi produkto, kuriam ji taikoma, nustatymo būdai, nurodytos informacijos vertinimo ir apskaičiavimo metodai turi atitikti toliau pateiktas taisykles.

Vertinami šie kiekvieno iš šių įrangos režimų kontroliniai rodikliai: klimato atšilimas, neatsinaujinančiosios pirminės energijos naudojimas, išskyrus neatsinaujinančiosios pirminės energijos išteklių, kaip žaliavų, naudojimą, šalinamos nepavojingosios atliekos.
Kiekvieno iš šių kontrolinių rodiklių didžiausia vertė, gauta šio nutarimo 3 straipsnyje nurodytų etapų sumai, lyginama su gautų verčių vidurkiu (t. y. įvairių įrangos režimų vidutiniu poveikiu). Jei vieno iš šių rodiklių didžiausia vertė yra daugiau kaip 1,1 karto didesnė už vidutinę vertę, tai yra prasčiausia vertė, kuri turi būti nurodyta kiekvienam iš aplinkosauginėje deklaracijoje nurodytų rodiklių (t. y. skirtingų klojimo būdų prasčiausios vertės). Priešingu atveju galima pateikti kiekvieno rodiklio vidutinę vertę.

#### 7 straipsnis.

Statybos ir būsto kodekso R. 171-20 straipsnyje nurodytos (-ų) duomenų bazės (-ių) adresas (-ai), kuriuo (-iais) pateikiami tarnybos aplinkos duomenys ir numatytieji aplinkos duomenys, kaip apibrėžta Statybos ir būsto kodekso R. 171-16 straipsnyje, taip pat aplinkosauginės deklaracijos, pateikiami už statybą atsakingos ministerijos interneto svetainėje.

#### 8 straipsnis.

Aplinkosauginė deklaracija gali būti grindžiama kelių registruotojų pateikta kolektyvine panašių produktų aplinkosaugine deklaracija.
1. Ši kolektyvinė aplinkosauginė deklaracija atitinka šias sąlygas:

– ji susijusi su „standartiniu produktu“;
– ji nustatoma pirmesniuose straipsniuose nurodytomis sąlygomis;
– turi būti užtikrintas parametrų, turinčių didelę įtaką kiekvieno rodiklio vertei, vienodumas; šiuo tikslu kolektyvinėje aplinkosauginėje deklaracijoje pateikiama šio nutarimo IV priede apibrėžta galiojimo sistema, kurioje kaupiama ši informacija:
– lemiamą įtaką turinčių parametrų nustatymas, nurodant, ar jie papildyti bendraisiais ar konkrečiais duomenimis;
– šių parametrų galiojimo laikotarpiai.

2. Kolektyvinę aplinkosauginę deklaraciją pateikęs registruotojas yra atsakingas už joje pateiktą informaciją, įskaitant atitinkamų produktų sąrašą ir sąlygas, kuriomis produktai gali būti susieti, jei būtina.
3. Produktų, kuriems taikoma ši kolektyvinė aplinkosauginė deklaracija, registruotojai turi atitikti šias sąlygas:

– jie yra atsakingi už pirmiau minėtam registruotojui perduodamą informaciją;
– jie laikosi kolektyvinės aplinkosauginės deklaracijos galiojimo sistemos;
– jie pateikia sertifikatą, kuriame nurodoma, ar laikomasi kolektyvinės aplinkosauginės deklaracijos galiojimo sistemos;
– jie užtikrina tikrinimo institucijoms ir juridiniam subjektui, atsakingam už aplinkosauginių deklaracijų programos įgyvendinimą, galimybę susipažinti su įrodymais, patvirtinančiais, kad laikomasi galiojimo sistemos.

4. Kolektyvinė aplinkosauginė deklaracija atitinka nepriklausomos trečiosios šalies atliekamo tikrinimo, kaip apibrėžta Statybos ir būsto kodekso R. 171-18 straipsnyje ir nurodyta Statybos ir būsto kodekso R. 171-29 straipsnyje, reikalavimus.
5. Kontrolės rodikliai, į kuriuos reikia atsižvelgti, yra bent šie: klimato atšilimas, neatsinaujinančiosios pirminės energijos naudojimas, išskyrus neatsinaujinančiosios pirminės energijos išteklius, naudojamus kaip žaliavos, šalinamos nepavojingos atliekos.
6. Kolektyvinės aplinkosauginės deklaracijos turi atitikti šiuos reikalavimus: jeigu kiekvieno kontrolinio rodiklio didžiausia vertė, gauta sudėjus šio nutarimo 3 straipsnyje nurodytus etapus ir apskaičiuojant šio nutarimo IV priede aprašytą kintamumą, yra mažesnė arba lygi vidutinei rodiklio vertei, padaugintai iš ribinės vertės, rodiklių vertės gali būti apskaičiuojamos iš svarbių parametrų vidutinių verčių. Priešingu atveju turi būti deklaruojama mažiausiai palanki riba (didžiausia vertė, kurią rodiklis gali pasiekti, jei jis atspindi sąnaudas, ir mažiausia vertė, jei jis atspindi pelną).
Nuo 2022 m. spalio 1 d. rengiant kolektyvines aplinkosaugines deklaracijas su atitikties sertifikatu pirmiau minėta ribinė vertė yra „1,4“, o pirmiau minėtas kintamumas apskaičiuojamas bent jau įtraukiant svarbius parametrus, susijusius su:

– produkto sudėtimi: medžiagų mase ir rūšimi;
– pakuotės mase;
– gamybos procesais, išskyrus žaliavų gavybą ir perdirbimą (A2 ir A3 etapai).

Nuo 2022 m. spalio 1 d. rengiant kolektyvines aplinkosaugines deklaracijas su atitikties sertifikatu pirmiau minėta ribinė vertė yra „1,35“, o pirmiau minėtas kintamumas apskaičiuojamas bent jau įtraukiant svarbius parametrus, susijusius su:

– produkto sudėtimi: medžiagų mase ir rūšimi;
– pakuotės mase;
– gamybos procesais, išskyrus žaliavų gavybą ir perdirbimą (A2 ir A3 etapai);
– vežimą į vietą (A4 etapas).

#### 9 straipsnis.

Aplinkosauginė deklaracija gali būti grindžiama panašiais to paties registruotojo produktais. Šios aplinkosauginės deklaracijos turi atitikti šio nutarimo 8 straipsnyje apibrėžtus kolektyvinių aplinkosauginių deklaracijų reikalavimus.

#### 10 straipsnis.

Aplinkosauginė deklaracija gali būti grindžiama priskiriama deklaracija.
Ši priskiriama deklaracija atitinka šias sąlygas:

– ji susijusi su „standartiniu produktu“;
– ji nustatoma pirmesniuose straipsniuose nurodytomis sąlygomis;
– joje pateikiamos skaičiavimo taisyklės, pagal kurias, remiantis keičiamais parametrais, joje nurodyta informacija pritaikoma prie produkto, panašaus į standartinį produktą, bet kurio matmenys, sudėtis arba tam tikri gyvavimo ciklo procesai skiriasi;
– pristatant pastatą turi būti įmanoma patikrinti pirmiau nurodytų keičiamų parametrų vertę;
– joje pateikiamas atitikties pagrindas, pagal kurį apibrėžiamos vertės, kurios gali būti naudojamos pirmiau minėtiems keičiamiems parametrams, ir charakteristikos, kurias turi atitikti pirmiau minėtas panašus produktas.

Prie kiekvienos priskiriamos deklaracijos su atitikties sertifikatu nuo 2022 m. spalio 1 d. pridedama kompiuterinė skaičiavimo priemonė, skirta pirmiau minėtoms skaičiavimo taisyklėms taikyti ir Statybos ir būsto kodekso R. 171-17 straipsnyje bei šio nutarimo 3 straipsnyje reikalaujamai informacijai eksportuoti, kartu su pirmiau minėtų keičiamų parametrų sąrašu ir jų susijusiomis vertėmis. Visa ši informacija eksportuojama kaip kompiuterinė byla pagal formatą, nustatytą už statybą atsakingos ministerijos interneto svetainėje.
Nepriklausomos trečiosios šalies atliekamas tikrinimas, apibrėžtas Statybos ir būsto kodekso R. 171-18 straipsnyje bei minimas Statybos ir būsto kodekso R. 171-29 straipsnyje, priskiriamos deklaracijos atveju taip pat apima šiame straipsnyje nurodytas apskaičiavimo taisykles ir pirmesnėje dalyje nurodytą kompiuterinio skaičiavimo priemonę.

#### 11 straipsnis.

Laikoma, kad Statybos ir būsto kodekso R. 171-27 straipsnyje nurodytas aplinkosauginių charakteristikų sertifikavimas atitinka reikalavimus, jei atsižvelgiama į visus standarto NF EN ISO 14024: 2018-03 reikalavimus. Šį statybos ar apdailos produktų ar įrangos sertifikatą išduoda Prancūzijos akreditavimo komiteto (COFRAC) arba kitos akreditavimo įstaigos, pasirašiusios daugiašalius tarpusavio pripažinimo susitarimus, tam tikslui akredituota organizacija.
Šis skirsnis netaikomas aplinkosauginėms deklaracijoms, naudojamoms apskaičiuojant pastatų aplinkosauginį veiksmingumą.

#### 12 straipsnis.

Panaikinamas 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas dėl statybos ir apdailos produktų, naudojamų statybos darbams atlikti, aplinkosauginės deklaracijos.
Panaikinamas 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas dėl statybos darbams naudojamos elektros, elektroninės ir klimato inžinerinės įrangos aplinkosauginės deklaracijos.

#### 13 straipsnis.

Šio nutarimo nuostatos įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

#### 14 straipsnis.

Būsto, miestų plėtros ir kraštovaizdžio direktorius yra atsakingas už šio nutarimo, kuris skelbiamas Prancūzijos Respublikos oficialiajame leidinyje, įgyvendinimą.

### Priedas

#### Straipsnis

PRIEDAI
I PRIEDAS
KIEKVIENAI STATYBOS AR APDAILOS PRODUKTŲ KATEGORIJAI SKIRTI FUNKCINIŲ VIENETŲ FORMATAI

| Nr. | FUNKCIJA | KATEGORIJA | VIENETO FORMATAS tarptautinės sistemos funkciniai vienetai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Keliai, įvairūs tinklai (įskaitant vidaus tinklus) | Rezervuarai ir cisternos | Tam tikro tūrio vienetas |
|  |  | Drenažo ir sanitarijos tinklai (geležies ir nuotekų) | m terpė |
|  |  | Vandens tiekimo tinklai (vidaus ir išorės) | m terpė |
|  |  | Dujų tiekimo tinklai | m terpė |
|  |  | Drenažo sistema | m terpė |
|  |  | Keliai ir išorinės dangos | Tam tikram naudojimui skirtingos dangos (m²) (išorinė terasa, žemo eismo keliai, stovėjimo aikštelė ir t. t.) |
|  |  | Atskyrimo priemonės | Atskyrimo priemonės (m) |
|  |  | Apvalkalai ir (arba) latakai | m |
|  |  | Įvairūs kiti produktai |  |
| 2 | Konstrukcija, mūras, esminiai darbai, rėmas | Dūmų blokai ir kaminų dūmtraukių vamzdžiai | Nurodytos vidinės dalies ortakis (m) |
|  |  | Lyginimo tašai ir (arba) plūdrieji lyginimo tašai | m² pagal nurodytą storį |
|  |  | Rėmai | m² dengtas plotas arba m3 ar kg |
|  |  | Tvirtinamuosius statramsčiai | Tvirtinamasis statramstis (m² arba kg) |
|  |  | Plokštės ir liejimo būdu pagamintos plokštės | m² |
|  |  | Horizontalieji laikantieji elementai (sijos, perdangos sijos, izoliacija, kiaurymėtosios plokštės, tuščiavidurės plokštės, sąramos) | Apkrovą laikantis elementas (m) (nurodyti naudojimo sritį ir dalį) arba m² (paviršiaus elemento atveju) arba kg |
|  |  | Vertikalieji apkrovas laikantys elementai (stulpai / kolonos / atramos) | Elementas (m) (nurodyti dalį) arba kg |
|  |  | Laiptai (vidiniai ir išoriniai) | Nurodyto aukščio iškilimo matavimo vienetas |
|  |  | Pagrindas | m³ |
|  |  | Maži mūro komponentai | m² (nurodyti šiluminę varžą) |
|  |  | Grindys | Grindys (m²) (nurodyti apkrovą) |
|  |  | Sienos (architektūriniai elementai) | m² (nurodyti storį) |
|  |  | Įvairūs kiti produktai |  |
| 3 | Fasadas | Apvalkalas (apdaila, sienų apkalos, apvalkalas) | Fasadas (m²) |
|  |  | Apdarinės sienos ir stoglangiai | Fasadas (m²) (nurodyti matinio paviršiaus procentinę dalį) |
|  |  | Fasadų išorinis paviršius (įskaitant sudėtines išorines šiluminės izoliacijos sistemas) | Fasadas( m²) (jei reikia, nurodykite šiluminę varžą) |
|  |  | Įvairūs kiti produktai |  |
| 4 | Stogų dengimas ir (arba) sandarinimas | Dideli stogų elementai | Danga (m²) |
|  |  | Maži stogų elementai | Danga (m²) |
|  |  | Dengtų sienų hidroizoliaciniai ir sandarinimo produktai | Danga (m²) |
|  |  | Stogų sandarinimo produktai | Danga (m²) |
|  |  | Žaliųjų stogų elementai | Danga (m²) (nurodyti, kokios rūšies augmenija palaikoma, ir, jei reikia, šilumines charakteristikas) |
|  |  | Įvairūs kiti produktai |  |
| 5 | Vidiniai ir išoriniai medžio dirbiniai, uždarymo elementai | Langai, langai-durys | Stalių gaminiai (m²) (atviro paviršiaus plotas prieš montavimą) (nurodyti U vertę, saulės koeficientą, oro, vandens ir vėjo galią ir šviesos pralaidumą) |
|  |  | Paramsčiai | Paramsčiai (m) |
|  |  | Durys (vidinės, išorinės, paradinio įėjimo ir t. t.) | m² (atviro paviršiaus plotas prieš montavimą) |
|  |  | Langinės, ritininės žaliuzės, žaliuzės, saulės spindulių pertraukikliai | Matinio / apsaugoto paviršiaus plotas (m²) |
|  |  | Stoglangiai | Stalių gaminiai (m²) (atviro paviršiaus plotas prieš montavimą) (nurodyti U vertę, saulės koeficientą, oro, vandens ir vėjo galią ir šviesos pralaidumą) |
|  |  | Įvairūs kiti produktai |  |
| 6 | Izoliacija | Ševroninės dėžės, stogo plokštės | Izoliacija (m²) (nurodyti šiluminę varžą) |
|  |  | Klojinių sistemos | Izoliacija (m²) (nurodyti šiluminę varžą) |
|  |  | Papildoma izoliacija | Izoliacija (m²) (nurodyti šiluminę varžą) |
|  |  | Kiaurymėtosios plokštės, izoliacinės plokštės | Izoliacija (m²) (nurodyti šiluminę varžą) |
|  |  | Terminiai ir akustiniai sienų izoliatoriai (ITI) | Izoliacija (m²) (nurodyti atsparumą šilumai ar garsui) |
|  |  | Palėpėms skirti terminiai ir akustiniai izoliatoriai | Izoliacija (m²) (nurodyti atsparumą šilumai) |
|  |  | Šilumos ir garso izoliacija (palaida) | Izoliacija (m²) (nurodyti atsparumą šilumai) |
|  |  | Stogų terasoms skirti šilumos ir garso izoliatoriai | Izoliacija (m²) (nurodyti atsparumą šilumai) |
|  |  | Apatinio sluoksnio šilumos ir garso izoliacija | Izoliacija (m²) (nurodyti atsparumą šilumai ar garsui) |
|  |  | Apkrovos nelaikanti paskirstyta izoliacija | Izoliacija (m²) (nurodyti atsparumą šilumai) |
|  |  | Sienų šilumos ir garso izoliatoriai (ITE) | Izoliacija (m²) (nurodyti atsparumą šilumai) |
|  |  | Pertvarų garso izoliatoriai | Izoliacija (m²) (nurodyti atsparumą garsui) |
|  |  | Šilumos ir garso izoliacija po plokštėmis | Izoliacija (m²) (nurodyti atsparumą šilumai ar garsui) |
|  |  | Izoliacija po grindinio ir žemės plokštėmis | Izoliacija (m²) (nurodyti atsparumą šilumai) |
|  |  | Įvairūs kiti produktai |  |
| 7 | Atitvarai, kabamosios lubos | Atitvarai | Atitvarai (m²) (jei reikia, nurodyti akustines charakteristikas) |
|  |  | Kabamosios lubos, įtempiamos lubos | Kabamosios lubos (m²) (nurodyti akustines charakteristikas) |
|  |  | Įvairūs kiti produktai |  |
| 8 | Grindų ir sienų dangos, dažai, apdailos produktai | Dažai, beicas ir lakai, tinkas (be sodriklių) | Uždengtas plotas (m²) |
|  |  | Grindjuostės | Grindjuostės (m) |
|  |  | Sienų ir lubų dangos | Danga (m²) |
|  |  | Kietosios grindų dangos | Danga (m²) (nurodyti naudojimo klasę arba atsparumo dėvėjimuisi ir pramušimui klasifikaciją, vandens savybes ir atsparumą cheminėms medžiagoms ar pan.) |
|  |  | Minkštos grindų dangos | Danga (m²) (nurodyti naudojimo klasę arba atsparumo dėvėjimuisi ir pramušimui klasifikaciją, vandens savybes ir atsparumą cheminėms medžiagoms ar pan.) |
|  |  | Garso izoliacijos produktai | Danga (m²) (nurodyti naudojimo klasę arba atsparumo dėvėjimuisi ir pramušimui klasifikaciją, vandens savybes ir atsparumą cheminėms medžiagoms ar pan.) |
|  |  | Sodrikliai | Uždengtas plotas (m²) |
|  |  | Įvairūs kiti produktai |  |
| 9 | Paruošimo ir įrengimo produktai | Dailidžių klijai | kg (nurodyti tankį) |
|  |  | Remontas ir surinkimas | kg (nurodyti tankį) |
|  |  | Žemė | Prie žemės klijuoti skirti klijai (m²) |
|  |  | Mūro skiedinys | kg (nurodyti tankį) |
|  |  | Dengimas plytelėmis | Dengimas plytelėmis (m²) |
|  |  | Apdaila | kg (nurodyti tankį) |
|  |  | Mastika ir poliuretano putos | m (nurodyti tiesinę masę) |
|  |  | Pastatų chemija | kg (nurodyti tankį) |
|  |  | Betonui skirti produktai | kg (nurodyti tankį) |
|  |  | Sintetinės dervos | m² (nurodyti tankį) |
|  |  | Įvairūs kiti produktai |  |
| 10 | Sanitarijos ir vonios įranga | Čiaupai ir dušo kolonėlės | Įrenginys (nurodyti tipą) |
|  |  | Vonia | Įrenginys (nurodyti talpos tūrį litrais ir formą) |
|  |  | Dušo dėklas | Įrenginys (nurodyti matmenis: plotis ir ilgis) |
|  |  | Kriauklė | Įrenginys (nurodyti matmenis: plotis, ilgis ir šiukšliadėžių skaičius) |
|  |  | Praustuvas | Įrenginys (nurodyti matmenis: plotis, ilgis ir šiukšliadėžių skaičius) |
|  |  | WC – tualetas – dubuo | Įrenginys (nurodyti matmenis: plotis ir ilgis) |
|  |  | Įvairūs kiti produktai |  |  |
| 00 | Kita | Įvairūs kiti produktai |  |  |

### Priedas

#### Straipsnis

II priedas
Įrenginių funkciniai arba nurodytų vienetų formatai.

| Nr. | Funkcija | Kategorija | funkcinis blokas | Nurodytas vienetas | Grupė | Sprendimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektros energijos ir ryšių tinklų įrengimo įrenginys ≤ 63 Amp. | Sienų jungiamosios detalės | Matavimo vienetas | Matavimo vienetas | Automatizuotos sistemos | Judesio jutikliai |
|  |  |  |  |  |  | Termostatai |
|  |  |  |  |  |  | Srovės / įtampos reguliatoriai |
|  |  |  |  |  | Įrangos dėžės | Skirta gipso kartono plokštėms |
|  |  |  |  |  |  | Skirta mūryti |
|  |  |  |  |  | Valdymo priemonės | Jungikliai |
|  |  |  |  |  |  | Mygtukai |
|  |  |  |  |  |  | Kita: Ventiliacija su ortakiais, ritininės žaliuzės ir t. t. |
|  |  |  |  |  | Plokštės ir atramos | Sienų įrangos surenkamasis mazgas |
|  |  |  |  |  | Kištukiniai elektros lizdai | Silpnosios srovės išėjimo angos |
|  |  |  |  |  |  | Didelės srovės kištukiniai elektros lizdai |
|  |  |  |  |  |  | Įvairūs kištukiniai elektros lizdai (televizorius, garsiakalbis, IT ir t. t.) |
|  |  |  |  |  | Signalizavimas | Garso išvestis: garsiakalbis |
|  |  |  |  |  |  | Garso išvestis: skambučiai ir varpeliai |
|  |  |  |  |  |  | Šviesiniai rodytuvai |
|  |  |  |  |  | Priedai | Nuotolinio valdymo pultai, langinės, spaustuvai |
|  |  | Gaubtų modulinė įranga | Matavimo vienetas | Matavimo vienetas | Bendrosios apsaugos priemonės | Jungtys |
|  |  |  |  |  |  | Srovės pertraukikliai |
|  |  |  |  |  |  | Tinklų jungčių srovės pertraukikliai |
|  |  |  |  |  |  | Jungikliai / izoliatoriai |
|  |  |  |  |  |  | Šaltinių keitikliai |
|  |  |  |  |  |  | Diferencialinės relės |
|  |  |  |  |  | Apsauga nuo žaibo iškrovos | Žaibolaidžiai |
|  |  |  |  |  |  | Telekomunikacijų žaibolaidžiai |
|  |  |  |  |  | Linijos apsauga | Srovės pertraukikliai |
|  |  |  |  |  |  | Dalymo srovės pertraukikliai |
|  |  |  |  |  |  | Motoriniai srovės pertraukikliai |
|  |  |  |  |  |  | Saugikliai |
|  |  |  |  |  | Apsauga nuo nuotėkio į žemę | Diferenciniai blokai |
|  |  |  |  |  |  | Liekamosios srovės įtaisų srovės pertraukikliai |
|  |  |  |  |  |  | Liekamosios srovės įtaisų jungikliai |
|  |  |  |  |  | Apšvietimo valdymas | Fotoelementų jungikliai |
|  |  |  |  |  |  | Saulės energijos valdymas |
|  |  |  |  |  |  | Srovės / įtampos reguliatoriai |
|  |  |  |  |  | Energijos valdymas | Apkrovą išjungiantys įrenginiai |
|  |  |  |  |  |  | Energijos valdymo prietaisai |
|  |  |  |  |  | Žaliuzių ir langinių valdymas | Žaliuzių ir langinių valdymas |
|  |  |  |  |  | Laiko valdymas | Susikertančių taškų tvarkaraščiai |
|  |  |  |  |  |  | Laikmačiai |
|  |  |  |  |  |  | Laikmačio relės |
|  |  |  |  |  | Šiluminis valdymas (šildymas, vėdinimas) | Termostatai |
|  |  |  |  |  | Matavimas | Energijos skaitikliai |
|  |  |  |  |  |  | Lietaus, saulės šviesos jutikliai ir t. t. |
|  |  |  |  |  |  | Voltmetrai, ampermetrai |
|  |  |  |  |  | Valdymo įtaisai | Mygtukai |
|  |  |  |  |  |  | Kontaktoriai |
|  |  |  |  |  |  | Jungikliai, keitikliai, komutatoriai ir t. t. |
|  |  |  |  |  |  | Nuotolinio valdymo impulso jungikliai |
|  |  |  |  |  | Signalizacijos įtaisai | Varpeliai ir skambučių tonai |
|  |  |  |  |  |  | Šviesiniai rodytuvai |
|  |  | Namų automatizavimo ir ryšių sistemos | Matavimo vienetas | Matavimo vienetas | Daugialypės terpės tinklai ir VDI (garsas, duomenys ir vaizdas) | Namų automatizavimo modulinė įranga |
|  |  |  |  |  |  | Namų automatizavimo galiniai įrenginiai |
|  |  |  |  |  |  | Signalizavimo / aptikimo skirstytuvai |
|  |  |  |  |  |  | „Wi-Fi“ prieigos taškai |
|  |  | Gaubtai | Matavimo vienetas | Matavimo vienetas | Spintos | Poliesterio spintos |
|  |  |  |  |  |  | Metalinės spintos |
|  |  |  |  |  |  | Jungtys |
|  |  |  |  |  |  | Spintų įranga |
|  |  |  |  |  | Dėžės | Gnybtų dangteliai |
|  |  |  |  |  |  | Vandens nuleidimo įrangos dėžės |
|  |  |  |  |  |  | Vandeniui nelaidžios dėžės |
|  |  |  |  |  |  | Išsikišusios dėžės |
|  |  |  |  |  |  | VDI dėžės |
|  |  |  |  |  |  | Jungiamosios dėžutės |
|  |  |  |  |  | Kita | Stalai, gaubtų šiluminis valdymas |
|  |  | Kabelių maršrutų išdėstymo sprendimai | Metras | Matavimo vienetas | Kabelių maršrutų išdėstymo sistemos ir kabelių stovai | Laidinių kabelių keliai |
|  |  |  |  |  |  | Plytelėmis iškloti kabeliniai loveliai |
|  |  |  |  |  |  | Kabelių stovai |
|  |  |  |  |  | Dėžinių kanalų sistemos ir ortakiai | Ortakiai |
|  |  |  |  |  |  | Profiliuoti ortakiai |
|  |  |  |  |  |  | Standūs vamzdžiai ir ortakiai |
|  |  |  |  |  |  | Tiekimo ortakiai |
|  |  |  |  |  |  | Grindų ortakiai |
|  |  |  |  |  |  | Montavimo ortakiai |
|  |  |  |  |  |  | Bagetai ir grindjuostės |
|  |  |  | Matavimo vienetas | Matavimo vienetas | Kiti kabelių valdymo taškų produktai | Techninio įrengimo korpusas (GTL) |
|  |  |  |  |  |  | Grindų ortakiai |
|  |  |  |  |  |  | Skyriklių dėžės ir vertikalios montavimo kolonos |
|  |  |  |  |  |  | Spintelių kabelių dėžiniai kanalai |
|  |  |  |  |  |  | Kita ir priedai |
|  |  | Kita |  |  | Jungtis / sandūra (už gaubto) | Jungties blokai |
|  |  |  |  |  |  | Jungtys |
|  |  |  |  |  |  | Pramoniniai lizdai |
|  |  |  |  |  | Maitinimo šaltiniai | Transformatoriai |
|  |  |  |  |  |  | Centriniai šaltiniai |
|  |  |  |  |  | Kilnojamoji elektros įranga | Apžiūrai skirta lempa |
|  |  |  |  |  |  | Kelių elektros lizdų adapteriai, telefono skyriklio lizdai, kita |
|  |  |  |  |  | Sklendės atidarymo variklis | Durų, vartų ir t. t. motorizavimas |
|  |  |  |  |  |  | Ritininių žaliuzių motorizavimas |
|  |  | Įvairūs kiti produktai |  |  |  |  |
| 2 | Laidai ir kabeliai | Elektros tinklai | km |  | Vidutinės įtampos kabeliai. |  |
|  |  |  |  |  | Žemosios įtampos kabeliai <1 kV |  |
|  |  |  |  |  | Elektros tinklo priedai |  |
|  |  | Elektros energijos ir duomenų perdavimas pastato viduje | km |  | Energijos laidai ir kabeliai |  |
|  |  |  | m |  | Variniai ir šviesolaidinio ryšio kabeliai |  |
|  |  |  |  |  | Aksesuarai pastato viduje |  |
|  |  | Kiti laidai ir kabeliai | m |  | Neizoliuoti |  |
|  |  |  |  |  | Šildymo kabeliai |  |
|  |  | Įvairūs kiti produktai |  |  |  |  |
| 3 | Asmenų sauga ir prieigos kontrolė | Prieigos nustatymas ir kontrolė | Matavimo vienetas | Matavimo vienetas | Įsilaužimo nustatymo sistema | Įsilaužimo nustatymo įranga |
|  |  |  |  |  |  | Valdymo įranga (klavišinis, nuotolinio valdymo pultas ir t. t.) |
|  |  |  |  |  |  | Pavojaus signalų pultai |
|  |  |  |  |  |  | Signalizavimo įranga (sirena, siųstuvas ir kt.) |
|  |  |  |  |  | Prieigos kontrolės sistema | Įėjimas pro duris su garsiniu signalu |
|  |  |  |  |  |  | Įėjimas pro duris su stebėjimas vaizdo kameromis |
|  |  | Stebėjimas vaizdo kameromis | Matavimo vienetas | Matavimo vienetas | Stebėjimo vaizdo kameromis sistema | Vaizdo gavimo įranga (kameros) |
|  |  |  |  |  |  | Vaizdo valdymo įranga |
|  |  |  |  |  |  | Jungtys |
|  |  | Įvairūs kiti produktai |  |  |  |  |
| 4 | Pastato saugumas | Apsaugos apšvietimo sistema | Matavimo vienetas | Matavimo vienetas | Aplinka | Autonominiai avarinio apšvietimo moduliai (B.A.E.S) |
|  |  |  |  |  |  | Centrinio šaltinio šviesos įranga (L.S.C) |
|  |  |  |  |  |  | Prožektoriai |
|  |  |  |  |  | Evakuacija | Autonominiai avarinio apšvietimo moduliai (B.A.E.S) |
|  |  |  |  |  |  | Autonominiai gyvenamųjų pastatų apšvietimo moduliai (B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  |  | Dviejų funkcijų įrenginys (B.A.E.S + B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  |  | Centrinio šaltinio šviesos įranga (L.S.C) |
|  |  |  |  |  |  | B.A.E.S + D.L (apšvietimo įtaisas) |
|  |  |  |  |  |  | B.A.E.S + D.B.R (geresnio atpažinimo prietaisas) |
|  |  |  |  |  |  | L.S.C + D.B.R |
|  |  |  |  |  | Avarinis apšvietimas | Autonominiai gyvenamųjų pastatų apšvietimo moduliai (B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  |  | Dviejų funkcijų įrenginys (B.A.E.S + B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  | Intervencija | Nešiojamieji atskiri intervencijos įrenginiai (B.A.P.I) |
|  |  |  |  |  | Tiekimas | Centrinis avarinės šviesos įrangos šaltinis |
|  |  | Priešgaisrinė sauga | Matavimo vienetas | Matavimo vienetas | Priešgaisrinė sauga ir techninė pavojaus signalizacija | Autonominiai dūmų detektoriai / pavojaus signalai |
|  |  |  |  |  |  | Techniniai pavojaus signalai ir detektoriai (potvynis, dujos ir t. t.) |
|  |  |  |  |  |  | Autonominiai anglies monoksido detektoriai |
|  |  |  |  |  |  | Techniniai pavojaus signalai ir detektoriai |
|  |  | Įvairūs kiti produktai |  |  |  |  |
| 5 | Šildymo, ventiliavimo ir oro kondicionavimo įranga | Šildymo ir (arba) vėsinimo ir (arba) buitinio karšto vandens gamyba | kW | matavimo vienetas | Katilas (vien šildymas) | Dujinis katilas |
|  |  |  |  |  |  | Mazuto katilas |
|  |  |  |  |  |  | Hibridinis katilas |
|  |  |  |  |  |  | Biomasės katilas |
|  |  |  | kW | matavimo vienetas | Mišrus katilas (šildymo ir buitinis karštas vanduo) | Dujinis katilas |
|  |  |  |  |  |  | Mazuto katilas |
|  |  |  | kW | matavimo vienetas |  | Autonominiai prietaisai su biomase |
|  |  |  | kW | matavimo vienetas | Šilumos siurblys | Elektrinis kompresinis šilumos siurblys |
|  |  |  |  |  |  | Hibridinis šilumos siurblys |
|  |  |  | kW | matavimo vienetas | Vandens cirkuliacinis siurblys | Radiatorius |
|  |  |  |  |  |  | Gyvatukas |
|  |  |  | kW | matavimo vienetas | Tiesioginis elektrinis šildymas per matomą stacionarų įrenginį | Konvektorius |
|  |  |  |  |  |  | Spinduliatorius |
|  |  |  |  |  |  | Radiatorius |
|  |  |  |  |  |  | Įranga su antrine funkcija kaip gyvatukas |
|  |  | Karšto vandens gamyba namuose | Litras | matavimo vienetas | Atskiras talpykloje laikomo vandens šildytuvas | Elektrinis vandens šildytuvas |
|  |  |  |  |  |  | Termodinaminis vandens šildytuvas |
|  |  |  |  |  |  | Dujinis vandens šildytuvas |
|  |  |  |  |  |  | Atskiras saulės energiją naudojančio vandens šildytuvas |
|  |  | Galinio komforto įrenginiai | kW | matavimo vienetas | Ventiliatoriai-šildytuvai | Ventiliatoriai-šildytuvai |
|  |  |  | L x l x h (m) arba m³ | matavimo vienetas | Šaltosios sijos | Pasyviosios šaltosios sijos |
|  |  |  |  |  |  | Aktyviosios šaltosios sijos |
|  |  |  | kW | matavimo vienetas | Dinaminiai radiatoriai | Dinaminiai radiatoriai |
|  |  | Ortakiai ir tinklo priedai |  | matavimo vienetas |  | Alkūnės ir aksesuarai |
|  |  |  | m |  |  | Lankstūs ortakiai |
|  |  |  |  |  |  | Standūs ortakiai |
|  |  | Oro difuzija | m3/val. | matavimo vienetas |  | Oro įleidimo angos |
|  |  |  | dm2 | matavimo vienetas |  | Pasyvieji galiniai įrenginiai |
|  |  |  |  |  |  | Difuzoriai |
|  |  |  |  |  |  | Oro filtras |
|  |  |  |  |  |  | Trauktuvo ir pūstuvo angos |
|  |  | Oro valymas | m3/val. | matavimo vienetas |  | Oro valymo įrenginys |
|  |  |  |  |  |  | Dviejų krypčių srauto įrenginys |
|  |  | Vėdinimo dėžė | m3/val. | matavimo vienetas |  | Vienos krypties srauto mechaniniu būdu valdoma ventiliacija (VMC) |
|  |  |  |  |  |  | Dviejų krypčių srauto mechaniniu būdu valdoma ventiliacija (VMC) |
|  |  |  |  |  |  | Vėdinimo dėžė |
|  |  | Šaldymas | kW | matavimo vienetas |  | Ledinio vandens gamybos įrenginys |
|  |  |  |  |  |  | Aušinimo bokštas |
|  |  |  |  |  |  | Oro aušintuvai |
|  |  | Mechaninis dūmų ištraukiklis | m3/val. | matavimo vienetas |  | Bokštelis, ventiliatorius |
|  |  |  | dm2 | matavimo vienetas |  | Priešgaisrinė sklendė arba ugniasienė, sklendė, užraktas |
|  |  |  |  |  |  | Relės dėžutė |
|  |  | Įvairūs kiti produktai |  |  |  |  |
| 6 | Vietos elektros energijos gamyba | Elektros energijos gamybos įrenginys | kWh | matavimo vienetas | Fotovoltiniai moduliai | Kristalinis silicis (monokristalinis arba polikristalinis) |
|  |  |  |  |  |  | Ploni sluoksniai |
|  |  |  |  |  | Vėjo turbinos | Horizontalioji |
|  |  |  |  |  |  | Vertikalioji |
|  |  | Konversija ir reguliavimas | kWh | matavimo vienetas | Konversija | Sinchroniniai keitikliai |
|  |  |  |  |  |  | Autonominiai keitikliai |
|  |  |  |  |  |  | Nuolatinės–nuolatinės srovės keitiklis |
|  |  |  |  |  |  | Nuolatinės–kintamosios srovės keitiklis |
|  |  |  |  |  | Reguliavimas | Apkrovos reguliatorius |
|  |  | Kaupimas | kWh | matavimo vienetas | Elektrocheminė baterija | Švinas – rūgštis |
|  |  |  |  |  |  | Ličio – jonų |
|  |  |  |  |  |  | Kita |
|  |  |  |  |  | Įvairūs kiti produktai |  |
|  |  | Stebėsena |  |  | Stebėsena | Stebėsenos įranga |
|  |  | Įvairūs kiti produktai |  |  |  |  |
| 7 | Apšvietimo įranga | Patalpų apšvietimo ir maitinimo šaltinių įranga | Šviesos srautas | matavimo vienetas | Nišoje įtaisyta šviesa | Linijinis biuro apšvietimo vidaus vandens nuleidimo įrangos šviesa |
|  |  |  |  |  |  | Nelinijinis biuro apšvietimo vidaus nišoje įtaisyta šviesa |
|  |  |  |  |  |  | Vidaus nišoje įtaisyto akcento apšvietimas (taškai) |
|  |  |  |  |  | Ant paviršiaus tvirtinamos šviesos | Biuro arba pramoniniam apšvietimui skirtos lubų šviesos, linijinės vidaus pakabinamosios jungiamosios detalės |
|  |  |  |  |  |  | Vidinis linijinis ant paviršiaus tvirtinamas sienelių apšvietimas |
|  |  |  |  |  |  | Lubų šviesos, ant paviršiaus tvirtinami sieniniai šviestuvai, dekoratyvinė vidaus pakabinamoji įranga |
|  |  |  |  |  |  | Vidinės prievadų angos |
|  |  |  |  |  |  | Vidaus apšvietimo juostos (be optinių įtaisų, priešingai nei tiesiniai produktai) |
|  |  |  |  |  |  | Vidaus prožektoriai, prie sienų arba bėgelių tvirtinami arba pakabinami, skirti akcentiniam apšvietimui |
|  |  |  |  |  |  | Vandeniui atspari vidaus šviesos įranga |
|  |  |  |  |  |  | Lankstūs LED virbai ir juostelės (įskaitant maitinimo šaltinius) |
|  |  |  |  |  | Pakabamoji įranga | Pramoninė armatūra |
|  |  |  |  |  |  | Ištisinės pramoninio arba komercinio apšvietimo neautonominės konstrukcijos |
|  |  |  | matavimo vienetas | matavimo vienetas | Tvirtinimo įtaisai | Apšvietimo įrangos tiekimo bėgeliai |
|  |  | Lauko apšvietimo ir maitinimo šaltinių įranga | Šviesos srautas | matavimo vienetas | Prožektoriai | Sporto aikštynams ir dideliems plotams skirti prožektoriai |
|  |  |  |  |  |  | Dekoratyviniam apšvietimui skirti lauko prožektoriai |
|  |  |  |  |  | Lauko apšvietimui skirta šviesos įranga, išskyrus prožektorius | Dekoratyvinio apšvietimui skirta šviesos įranga |
|  |  |  |  |  |  | Funkciniam apšvietimui skirta šviesos įranga |
|  |  |  |  |  |  | Tam tikram laikui naudojamas apšvietimas |
|  |  |  |  |  | Nišoje įtaisyti prožektoriai | Lauko prožektoriai, įtaisyti į grindis arba sienas |
|  |  |  |  |  | Įtaisytas orientacinis apšvietimas | Lauko orientacinio apšvietimo įranga, įtaisoma į grindis arba sienas |
|  |  |  |  |  | Stulpai ir kolonos | Dekoratyviniai išoriniai terminalai |
|  |  |  |  |  |  | Dekoratyvinės išorinės šviesos kolonos |
|  |  |  |  |  | Vandeniui atsparios šviesos įrangos IP > 54 | Ant paviršiaus montuojami sieniniai šviestuvai ir vandeniui atsparūs įvadai |
|  |  |  |  |  |  | Povandeninės įtaisomos baseinų arba fontanų šviesos |
|  |  |  |  |  |  | Povandeniniai plaukimo baseinų arba fontanų prožektoriai |
|  |  |  | matavimo vienetas | matavimo vienetas | Stiebai ir tvirtinimo įtaisai | Stiebai |
|  |  |  |  |  |  | Sandūros |
|  |  |  |  |  |  | Įvairūs lauko šviesos įrangos tvirtinimo įtaisai |
|  |  | Įvairūs kiti produktai |  |  |  |  |
| 00 | Kita | Įvairūs kiti produktai |  |  |  |  |

### Priedas

#### Straipsnis

III priedas
Pelno ir išlaidų, susijusių su gyvavimo ciklo pabaigos vertinimu, apskaičiavimas.

Rodant teigiamą vertę gaunamas grynasis mokestis, o rodant neigiamą vertę – grynasis pelnas.

1. Perdirbimo atveju tam tikram perdirbtų atliekų srautui (taigi ir tam tikrai lambda medžiagai) taikoma ši formulė:

ChargeNetRecycl = MSval (ISval – IVval) – MS (IS – IV),
kur
MSval = antrinės medžiagos, faktiškai panaudotos iš surinktų atsargų masės, masė (kg) („perdirbti skirtų medžiagų“ sraute esančios medžiagos lambda dalis);
IVval = medžiagos (arba mišinio), kuriai perdirbta lambda antrinė medžiaga pakeičiama ją naudojančioje galutinės grandies sistemoje, gamybos inventorius (vienam kg) (t. y. ne galutinės grandies produkto gamybos inventorius, o gamybos inventoriaus medžiaga, sudaranti šį galutinės grandies produktą);
ISval = iš atsargų gautos paruoštos naudoti antrinės medžiagos galutinės grandies sistemoje gamybos inventorius (vienam kg);
MS = antrinės medžiagos, įdėtos į produktą, kuriam gamybos metu taikoma deklaracija, masė (kg) (medžiagos lambda sudedamoji dalis „antrinių medžiagų naudojimo“ sraute);
IV = produkto, kuriam taikoma deklaracija, gamybai naudotos grynos medžiagos gamybos inventorius (vienam kg), jei medžiaga neperdirbama;
Is = paruoštos naudoti antrinės medžiagos, naudotos produktui, kuriam taikoma deklaracija, gamybai, inventorius (vienam kg).

2. Energijos gavybos atveju tam tikram perdirbtų atliekų srautui taikoma ši formulė:

ChargeNetValoNRJ = MSval (ISval – PCISval × REval × IVval),
kur
MSval = antrinės medžiagos, faktiškai išgautos iš surinktos atsargų masės, masė (kg) („energiją išgaunančių medžiagų“ srauto medžiagos lambda sudedamoji dalis (-ys);
IVval = energijos, į kurią galutinės grandies sistemoje išgaunama energija, gauta perdirbant antrinių medžiagų energiją (t. y. ne galutinės grandies sistemos, prie kurios bus prisidedama antrinės medžiagos, gamybos inventorius, bet galutinės grandies sistemoje suvartotos energijos gamybos inventorius, išreikštas MJ, yra gamybos inventorius (vienam kg);
ISval = iš atsargų gautos antrinės medžiagos, kurios etaloninis srautas yra perdirbtos antrinės medžiagos masė, energijos perdirbimo inventorius (vienam kg);
PCISval = panaudotos antrinės medžiagos IBD (MJ/kg);
REval = panaudotų antrinių medžiagų energijos perdirbimo įrenginio energijos išeiga.
Tuomet bendra nurodyto produkto nauda gaunama kaip visos bendros naudos, apskaičiuotos kiekvienai medžiagai ir (arba) srautui, suma.

### Priedas

#### Straipsnis

IV PRIEDAS
PRODUKTŲ KOLEKTYVINIŲ APLINKOSAUGINIŲ DEKLARACIJŲ GALIOJIMO SISTEMA

1. Homogeniškumas
Gyvavimo ciklo analizė (GCA) apima didelį kiekį duomenų apie daugelį scenarijų. Tam tikri duomenys renkami vietoje, kai kurie yra apskaičiuojami ir kai kurie yra vertinami. Todėl GCA duomenys yra duomenys, kuriems būdingas tam tikras neapibrėžtumas. Taigi GCA rezultatas yra gana svarbus įvesties duomenų pokyčiams.
Šio nutarimo 8 straipsnyje reikalaujama, kad registruotojų, naudojančių tą pačią kolektyvinę aplinkosauginę deklaraciją, poveikis aplinkai būtų vienodas. Taigi, kolektyvinė aplinkosauginė deklaracija bus taikoma ekologiškumo požiūriu vienarūšiams produktams, jei įmanoma užtikrinti, kad būtų nurodytas visų produktų, kuriems taikomas reikalavimas, poveikis aplinkai žemiau ribinės vertės, jei jie atitiktų su šia kolektyvine aplinkosaugine deklaracija susijusią galiojimo sistemą.
Pripažįstama, kad toks vienarūšiškumas turėtų būti įrodytas tik tam tikriems kontroliniams rodikliams.
Kalbant apie GCA rodiklius, vienarūšiškumas įrodomas atliekant neaiškių parametrų ir parametrų, kurie skiriasi skirtingų registruotojų atveju, svarbumo analizę. Primygtinai rekomenduojama šią analizę atlikti ankstyvuoju GCA proceso etapu ir, remiantis šia analize, parengti kolektyvinę aplinkosauginę deklaraciją.
2. Jautrumo analizė
GCA svarbumo analizė turi apimti šiuos etapus:

a) kontrolės rodiklių atranka;
b) svarbių parametrų nustatymas: dalyvavimo tyrimas siekiant nustatyti įvesties parametrus, kurie labiausiai padeda paaiškinti kontrolės rodiklių vertę (GCA rezultatai);
c) nustatyti svarbių parametrų variacijos intervalus (ribinius parametrus ir bet kokį statistinį pasiskirstymą);
d) pagal parametrus nustatytas modeliavimas, pagrįstas b ir c etapais.

Svarbumo analizė gali būti kartotinė. Svarbumo analizės rezultatas turi būti:

a) veiksnių, turinčių įtakos GCA rezultatams (svarbiems parametrams) ir leistiniems jų variacijos laukams, sąrašas (šis sąrašas yra galiojimo laukas);
b) kiekvieno kontrolinio rodiklio atveju – tikėtinas kintamumo intervalas (95 % pasikliautinasis intervalas) nuo rodiklio verčių, gautų atliekant parametrų modeliavimą.

1 etapas: kontrolinių rodiklių atrinkimas
Kontrolinių rodiklių atrinkimas turi būti pagrįstas. Jie gali būti pasirenkami kiekvienu konkrečiu atveju iš tų, kurie nurodyti šio nutarimo 3 straipsnyje. Jų atrinkimas turi būti pagrįstas. Reikėtų ištirti bent šiuos rodiklius:

– visuotinis atšilimas;
– neatsinaujinančiosios pirminės energijos, išskyrus neatsinaujinančiuosius pirminės energijos išteklius, naudojamus kaip žaliavos, naudojimas;
– šalinamos nepavojingosios atliekos.

2 etapas: svarbių parametrų identifikavimas
Turėtų būti atliekama kiekvieno kontrolinio rodiklio svarbių parametrų analizė. Šiuo tikslu siūloma, kad iš pradžių poveikis būtų padalytas pagal į gyvavimo ciklą įtrauktus procesus. Ši analizė turėtų būti pagrįsta svarbumo analizėje aprašytu pamatiniu scenarijumi.
Rekomenduojama atsižvelgti į visus procesus, kurių:

– indėlis į vieną iš kontrolės rodiklių pagal pagrindinį scenarijų būtų didesnis nei 5 %,
– arba bendras poveikis sudarytų bent 80 % vieno iš kontrolės rodiklių poveikio.

Tada reikėtų nustatyti GCA modelio parametrus (įvedant arba nutraukiant procesą, vidaus procesų modeliavimo parametrą ir t. t.), kurie keičia šį poveikį. Šie parametrai laikomi svarbiais.
Šios analizės pabaigoje registruotojas turės procesų, kurie daugiausia prisideda prie kontrolinių rodiklių per visą gyvavimo ciklą, sąrašą ir svarbių parametrų sąrašą.
3 etapas: svarbių parametrų variacijos intervalo apibrėžimas
Šis etapas apima kiekvieno svarbaus parametro variacijos intervalą. Tada šis intervalas turėtų būti siūlomas bent intervalais. Jei žinoma, parametro skirstymui per pirmiau nurodytą intervalą gali būti numatytas įstatymas.
Po šio etapo kiekvienas svarbus parametras yra susietas su variacijos intervalu.
4 etapas: rodiklių kintamumo apskaičiavimas Remiantis 2 ir 3 etapais, šis etapas apima tinkamą matematinį metodą rodiklių variacijos intervalui (didžiausioms vertėms, vidutinėms vertėms ir mažiausioms vertėms) nustatyti, kai GCA modelis priklauso nuo svarbių parametrų variacijų.
4 etapo rezultatas yra kiekvieno svarbumo analizėje nagrinėjamo rodiklio verčių intervalas.
Apskaičiuojant rodiklių kintamumą atsižvelgiama bent jau į svarbius parametrus, susijusius su šio nutarimo 8 straipsnyje nurodytais elementais.
3 ir 4 etapai gali būti atliekami iteracijos būdu, siekiant pritaikyti svarbių parametrų diapazoną prie reikalaujamų vienarūšiškumo sąlygų.
Svarbumo analizės ataskaita
Ataskaitoje pateikiami punktai, atitinkantys keturis svarbumo analizės etapus ir galutinius svarbumo analizės rezultatus, įskaitant kolektyvinės aplinkosauginės deklaracijos galiojimo apimtį ir kontrolinių rodiklių variacijos intervalus.
3. Svarbumo analizė ir nurodytos aplinkosauginės vertės
Svarbumo analizės rezultatai atitinka aplinkosaugines vertes, nurodytas kolektyvinėje aplinkosauginėje deklaracijoje, kaip nurodyta šio nutarimo 8 straipsnyje.
Kai kiekvieno poveikio aplinkai kontrolės rodiklio variacijos intervalo didžiausia vertė (arba didžiausia, esant 95 % patikimumui, jei taikomas statistinis metodas) yra mažesnė arba lygi vidutinei rodiklio vertei, padaugintai iš ribinės vertės (nurodytos šio nutarimo 8 straipsnyje), deklaruotų poveikio aplinkai rodiklių vertės apskaičiuojamos pagal svarbių parametrų vidutines vertes). Jei ne, t. y. jei bent vieno iš poveikio aplinkai kontrolės rodiklių didžiausia vertė yra didesnė nei vidutinė rodiklio vertė, padauginta iš ribinės vertės (nurodytos šio nutarimo 8 straipsnyje), turi būti nurodoma mažiausiai palanki riba (didžiausia vertė, kurią rodiklis gali pasiekti, jei jis atspindi sąnaudas, ir mažiausia vertė, jei jis atspindi pelną). Jei rodikliai atspindi sąnaudas, ši riba atitinka rodiklių vertę, gautą naudojant svarbių parametrų didžiausias vertes (arba didžiausias su 95 % tikimybe, jei taikomas statistinis metodas).
4. Tikslus deklaracijoje nurodytų produktų identifikavimas
Siekiant nustatyti, ar produktui gali būti taikoma kolektyvinė aplinkosauginė deklaracija, reikia nustatyti, ar produktas yra panašus į standartinį taikomą produktą ir ar to produkto registruotojui leidžiama naudoti šią kolektyvinę aplinkosauginę deklaraciją.
Standartinio produkto identifikavimas
Standartinis produktas turi būti tiksliai apibrėžtas ir aprašytas, kad būtų lengviau suderinti produkto ir standartinio produkto aprašymą. Standartinio produkto apraše turi būti nurodyta bent ši informacija:

a) pagrindinių sudedamųjų dalių arba daugiausia naudojamų medžiagų sąrašas;
b) informacija apie funkcijas arba veiklos lygį.

Šio identifikavimo turi pakakti greitai ir nedviprasmiškai išsiaiškinti, ar konkrečiam produktui gali būti taikoma kolektyvinė deklaracija.
Registruotojų, kurie gali naudoti kolektyvinę aplinkosauginę deklaraciją, identifikavimas
Kadangi kolektyvinė aplinkosauginė deklaracija yra bendruomenės nuosavybė ir atsakomybė, ši bendruomenė gali nuspręsti, ar tik kai kurie registruotojai gali naudotis šia kolektyvine aplinkosaugine deklaracija.
Registruotojų, kuriems leidžiama naudoti kolektyvinę aplinkosauginę deklaraciją, sąrašas turi būti pateiktas:

– arba išsamiame pavadinimų sąraše,
– arba narystės kolektyve sąlygomis (asociacija, profesinė sąjunga, gerosios patirties chartiją pasirašiusios šalys ir kt.). Tokiu atveju tos bendruomenės narių sąrašas turi būti viešai prieinamas.

5. Galiojimo sistemos turinys
Galiojimo sistemą sudaro bent:

– standartinio produkto identifikavimas (privalomas);
– produktams, kuriems taikoma kolektyvinė aplinkosauginė deklaracija;
– registruotojų, kurie gali naudotis kolektyvine aplinkosaugine deklaracija, identifikavimas;
– svarbumo tyrimo ataskaita, kurioje nurodomas pagrįstumo intervalas ir pateikiama įrodymų, kad deklaruojamos rodiklių vertės yra vienodos.

6. Galiojimo sistemos taikymas
Kad registruotojas galėtų naudoti kolektyvinę aplinkosauginę deklaraciją savo produktui, jis turi pateikti įrodymus:

– kad jo produktas atitinka „standartinį produktą“, nurodytą kolektyvinėje aplinkosauginėje deklaracijoje;
– kad jis yra įtrauktas į registruotojų, kuriems leidžiama pateikti šią kolektyvinę aplinkosauginę deklaraciją, sąrašą;
– kad jis atitinka atitinkamos kolektyvinės aplinkosauginės deklaracijos galiojimo ribas.

Parengta 2021 m. gruodžio 14 d.

Už būstą atsakingas ekologinės pertvarkos ministro deleguotasis ministras,
Ministrui ir pagal įgaliojimus:
Būsto, miestų plėtros ir kraštovaizdžio direktorius
F. Adam

Ekologinės pertvarkos ministras,
Ministrui ir pagal įgaliojimus:
Būsto, miestų plėtros ir kraštovaizdžio direktorius
F. Adam