1. ------IND- 2020 0019 A-- NL- ------ 20201130 --- --- FINAL

Verordening van de gemeenteraad van de stad Wenen tot vaststelling van een energieruimteplan voor het 16e district

Overeenkomstig § 2b van de bouwverordening voor Wenen, staatsblad van de deelstaat Wenen nr. 11/1930, laatstelijk gewijzigd bij wet nr. 71/2018 uit ditzelfde staatsblad, wordt het volgende verordend:

§ 1. Voor de oranje gearceerde en oranje omrande gebieden wordt een energieruimteplan overeenkomstig § 2b van de bouwverordening voor Wenen vastgesteld. De verordening is niet van toepassing op verkeersgebieden.

§ 2. De bijlage (planbijlage) maakt deel uit van deze verordening.

§ 3. In de gebieden die onder het energieruimteplan vallen, zijn als verwarmings- en waterverwarmingsinstallaties die worden geïnstalleerd in nieuwe gebouwen overeenkomstig § 60, lid 1, onder a), van de bouwverordening voor Wenen, alleen de zeer efficiënte alternatieve installaties toegestaan zoals vermeld in § 118, lid 3) van de bouwverordening.

§ 4. (3) Deze verordening is aangemeld overeenkomstig de bepalingen in Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 241 van 17.9.2015) (kennisgeving nr. 2020/19/A).

§ 5. Deze verordening treedt drie maanden na de bekendmaking ervan in werking.

§ 6. Deze verordening is niet van toepassing op alle bouwvergunningsprocedures die op het moment van inwerkingtreding ervan in behandeling zijn.

De voorzitter

Bijlage

Planbijlage Nr.ERP_Bez16_B_Plan1_v1.0