**Vyhláška ze dne 10. května 2019, kterou se mění vyhláška ze dne 30. prosince 2011, kterou se stanoví bezpečnostní předpis pro výstavbu výškových budov a jejich ochranu před nebezpečím požáru a propuknutím paniky**

Dotčené skupiny veřejnosti: provozovatelé a majitelé objektů přístupných veřejnosti, investoři, zhotovitelé, architekti, členové bezpečnostních komisí, vykonavatelé technického dozoru, výrobci a subjekty provádějící instalaci zařízení, která využívají chladivo.  
Předmět: změna ustanovení týkajícího se vlastností elektrických zařízení pro výrobu chladu ve výškových budovách.  
Vstoupení v platnost: den po zveřejnění v Úředním věstníku Francouzské republiky.  
Poznámka: nařízení o požární bezpečnosti ve veřejně přístupných objektech bylo změněno tak, aby umožňovalo používání dříve zakázaných hořlavých chladiv, zejména jeho článek CH 35. Ustanovení čl. GH 37 odst. 2 nařízení o požární bezpečnosti v případě výškových budov odkazuje na ustanovení článku CH 35. Až do provedení konkrétní analýzy rizik je nezbytné zachovat omezení používání hořlavých kapalin ve výškových budovách a zabránit nežádoucímu uvolnění s odkazem na články GH 37 až CH 35.  
Odkazy: text ve znění úprav provedených touto vyhláškou je k dispozici k nahlédnutí na internetové stránce Légifrance(http://legifrance.gouv.fr).

Státní ministr pro ekologický a solidární přechod, strážce pečetí, ministr spravedlnosti, ministr hospodářství a financí, ministr práce, ministr vnitra, ministr vysokého školství, výzkumu a inovací, ministr pro územní soudržnost a vztahy s místními a regionálními samosprávami a ministr kultury  
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, především oznámení č. 2018/469/F;  
s ohledem na zákoník výstavby a bydlení, především jeho článek R 122-4;  
s ohledem na vyhlášku ze dne 30. prosince 2011, kterou se stanoví bezpečnostní nařízení pro výstavbu výškových budov a jejich ochranu před nebezpečím požáru a propuknutím paniky,  
s ohledem na stanovisko Vrchní rady pro výstavbu a energetickou účinnosti ze dne 16. října 2018;  
s ohledem na stanovisko Národní rady pro hodnocení norem ze dne 11. října 2018 podle tohoto usnesení:

**Článek 1**

Oddíl VII kapitoly II hlavy 1 nařízení o bezpečnosti pro výstavbu výškových budov a jejich ochranu proti požárům a riziku propuknutí paniky, schválený výše uvedenou vyhláškou ze dne 30. prosince 2011, se mění v souladu s článkem 2.

**Článek 2**

V článku GH 37 se za slova: „appareils électriques de production de froid“ („elektrická zařízení pro výrobu chladu“) vkládají slova: „, n’utilisant pas de fluides frigorigènes inflammables,“ („, nepoužívá hořlavá chladiva,“).

**Článek 3**

Tato vyhláška vstupuje v platnost den po jejím zveřejnění v Úředním věstníku Francouzské republiky.

Dne 10. května 2019.

Ministr vnitra,  
za ministra a na základě jeho pověření:  
Vedoucí útvaru, zástupce generálního ředitele pro civilní bezpečnost a řešení krizí, odpovědný za ředitelství hasičů,  
M. Marquer

Státní ministr pro ekologický a solidární přechod,  
za ministra a na základě jeho pověření:  
Ředitel pro bydlení, městské plánování a krajinu,  
F. Adam

Strážce pečetí, ministr spravedlnosti,  
za ministra a na základě jeho pověření:  
Generální tajemník,  
V. Malbec

Ministr hospodářství a financí,  
za ministryni a na základě jeho pověření:  
Vedoucí oddělení průmyslu,  
J. Tognola

Ministryně práce,  
Za ministryni a na základě pověření:  
Generální ředitel práce,  
Y. Struillou

Ministryně pro vysoké školství,  
výzkum a inovace  
Za ministryni a na základě pověření:  
Generální ředitel pro vysokoškolské vzdělávání a odbornou integraci,  
B. Plateau

Ministr pro územní soudržnost a vztahy s místními a regionálními orgány,  
za ministra a na základě jeho pověření:  
Ředitel pro bydlení, městské plánování a krajinu,  
F. Adam

Ministr kultury,  
za ministra a na základě jeho pověření:  
Generální ředitel pro dědictví,  
P. Barbat