3

1. ------IND- 2018 0266 LT- CS- ------ 20180615 --- --- PROJET
Návrh
MINISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ LITEVSKÉ REPUBLIKY
POZMĚŇUJÍCÍ NAŘÍZENÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ LITEVSKÉ REPUBLIKY Č. D1-236 ZE DNE 17. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE PŘIJÍMÁ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ S ODPADNÍMI VODAMI 
č. [bude upřesněno] ze dne [datum] [měsíc] 2018
Vilnius
1. Tímto měním odstavec 29 nařízení o hospodaření s odpadními vodami přijatého nařízením ministra životního prostředí Litevské republiky č. D1-236 ze dne 17. května 2006, kterým se přijímá nařízení o hospodaření s odpadními vodami, a to následujícím způsobem:
„29. Znečištění odpadních vod z domácností a komunálních odpadních vod vypouštěných do přírodního prostředí nesmí přesáhnout maximální přípustné koncentrace (MAC) uvedené v tabulce č. 2. Vypouštěné odpadní vody z domácností a komunální odpadní vody musí rovněž splňovat všeobecné požadavky stanovené v kapitole III.
Tabulka č. 2. Míry znečištění odpadních vod vypouštěných do přírodního prostředí
	Parametry
	Velikost aglomerace (množství vypouštěné odpadní vody / velikosti zdroje znečištění)
	Měrná jednotka
	MAC průměrného denního vzorku1 (nejvyšší stupeň čištění)9
	Okamžitá MAC (nejvyšší stupeň čištění)9
	Průměrná roční MAC (nejvyšší stupeň čištění)9
	Minimální účinnost čištění, % 2

	Biologická potřeba kyslíku BOD5/BOD73 
	< 5 m3/d
	mg/l O2
	–
	35/40
	25/29
	–

	
	> 5 m3/d
	< 2000 p.e.
	mg/l O2
	–
	30/34 (15/17)
	20/23 (10/12)
	–

	
	
	2 000 – 10 000 p.e.
	mg/l O2
	25/29 (10/12)
	–
	určeno jednotlivě6
	70 – 90

	
	
	> 10 000 p.e.
	mg/l O2
	15/17 (8/10)
	–
	určeno jednotlivě6
	70 – 90

	ChDS
	přes 2 000 p.e.
	mg/l O2
	125
	–
	–
	75

	
	< 5 m3/d
	mgP/l
	–
	5 
	–
	–

	Celkový fosfor
	> 5 m3/d
	< 10 000 p.e.
	mgP/l
	–
	–
	2 7
	80

	
	
	10 000 – 100 000 p.e.
	mgP/l
	–
	–
	2 (1)
	

	
	
	> 100 000 p.e.
	mgP/l
	–
	–
	1 (0,5)
	

	
	< 5 m3/d
	mgN/l
	–
	25 
	-
	–

	Celkový dusík 4,5
	> 5 m3/d
	< 10 000 p.e.
	mgN/l
	–
	–
	20 8
	70 – 80

	
	
	10 000 – 100 000 p.e.
	mgN/l
	–
	–
	15 (10)
	

	
	
	> 100 000 p.e.
	mgN/1
	–
	–
	10 (10)
	


Poznámky:
1 Koncentrace znečišťující látky v průměrném denním vzorku (poměrná vůči toku nebo času).
2 Účinnost úpravy odpadních vod = ((množství emitovaných znečišťujících látek – množství vypuštěných znečišťujících látek) / množství emitovaných znečišťujících látek) * 100.
Minimální požadavky na účinnost čištění neplatí při výpočtu daní za znečišťování životního prostředí, tj. povolené znečištění během účetního období a průměrná roční přípustná koncentrace znečišťujících látek nemohou být překročeny bez ohledu na to, zda bylo dosaženo minimální účinnosti čištění; nicméně překročení přípustné koncentrace znečišťujících látek průměrného denního vzorku nebo přípustné okamžité koncentrace znečišťujících látek není považováno za porušení, pokud je udržena minimální účinnost čištění v období překročení.
3 Povolení, návrhové termíny apod. musí zahrnovat normu podle BOD7. Pro započítávání BOD5 do BOD7 se používá tato rovnice: BOD7 = 1,15 x BOD5.
4 Celkový dusík je množství celkového dusíku podle Kjeldahla (organický a amoniakální dusík), do kterého se započítává dusitanový a dusičnanový dusík.
5 Celkové množství dusíku může být rovněž kontrolováno prostřednictvím denního průměru. V tomto případě denní průměr nesmí přesáhnout 20 mg/l při teplotě odpadní vody 12 °C nebo vyšší (platí pouze pro posuzování dodržení požadavků EU ze strany čistírny odpadních vod (při nahlašování EU)).
6 Průměrná roční koncentrace se určuje podle skutečných možností zařízení, ale nesmí být vyšší než MAC průměrného denního vzorku.
7 Platí pro komunální, domácí a průmyslové odpadní vody a pouze v případě, že musí být provedeno posouzení dopadu na vodní útvar, do kterého jsou odpadní vody vypouštěny, v souladu s ustanoveními odstavce 11. Pokud je vypočítaná průměrná roční přípustná koncentrace znečišťujících látek (celkový fosfor) v odpadních vodách, která nepřesáhne přípustné ohrožení útvaru povrchové vody, nižší než 2 mg/l (pokud se vypočtená koncentrace pohybuje v rozmezí od 2 do 10 mg/l, stanoví se přípustná koncentrace znečišťujících látek na základě výsledků výpočtů; pokud je vypočtená koncentrace vyšší než 10 mg/l, přípustná koncentrace znečišťující látky se nestanoví (celkový P se nevyhodnocuje); ); pokud je vypočtená koncentrace maximálně 2 mg/l, stanoví se přípustná koncentrace znečišťující látky na úrovni 2 mg/l).
8 Platí pro komunální, domácí a průmyslové odpadní vody a pouze v případě, že je nutné provést posouzení dopadu na vodní útvar, do kterého se odpadní voda vypouští, v souladu s ustanoveními odstavce 11. Pokud je vypočtená průměrná roční přípustná koncentrace znečišťujících látek (celkový dusík) v odpadních vodách,která nepřesáhne přípustné ohrožení útvaru povrchové vody, nižší než 20 mg/l (pokud se vypočtená koncentrace pohybuje v rozmezí od 20 do 40 mg/l, stanoví se přípustná koncentrace znečišťujících látek na základě výsledků výpočtů; pokud je vypočtená koncentrace vyšší než40 mg/l, přípustná koncentrace znečišťujících látek se nestanoví (celkový N se nevyhodnocuje); pokud je vypočtená koncentrace maximálně 20 mg/l, stanoví se přípustná koncentrace znečišťující látky na úrovni 20 mg/l).
9 Minimální hodnota přípustné koncentrace znečišťujících látek, tj. hodnota přípustné koncentrace znečišťujících látek ve vypouštěné domácí, komunální a průmyslové vodě, nemůže být přísnější než hodnota uvedená v závorkách.“
2. Tímto s t a n o v u j i následující:
2.1. zařízení pro úpravu až 5 m3/d odpadních vod, která byla instalována před datem vstoupení tohoto nařízení v platnost, podléhají ustanovení v něm uvedeným od 1. ledna 2030;
2.2. toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. listopadu 2019.
Ministr životního prostředí
Vyhotovila
Evelina Cuzanauskienė

