1. ------IND- 2019 0601 D FR- ------ 20191209 --- --- PROJET

Décret du Land portant modification du décret du Land sur la prévention des infections dans les établissements médicaux

(décret sur la prévention médicale des infections - MedIpVO)

du ...XX.2019

Eu égard à l’article 23, paragraphe 8, de la loi du 20 juillet 2000 sur la protection contre les infections (Journal officiel de la République fédérale d’Allemagne I, p. 1045), modifiée en dernier lieu par l’article 18a du décret du 9 août 2019 (Journal officiel de la République fédérale d’Allemagne I, p. 1202), en liaison avec l’article 13 du décret du 13.3.2017 sur la prévention médicale des infections (Journal officiel du Land de Schleswig-Holstein, p. 169) et l’article 14, point 5, en liaison avec l’article 3, paragraphe 3, phrase 1 de la loi du 14 décembre 2001 sur les services de santé (Journal officiel du Land de Schleswig-Holstein, p. 398), modifiée en dernier lieu par l’article 31 de la loi du 2 mai 2018 (Journal officiel du Land de Schleswig-Holstein, p. 162), le ministère des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse, de la famille et des personnes âgées décrète:

1.	L’article 2 est modifié comme suit:

a)	Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«(8) L’inventaire de toutes les pièces destinées au diagnostic et au traitement, dans lesquelles une contamination des fluides corporels et autres substances contenant des agents pathogènes est attendue, doit être nettoyé avec un chiffon humide et pouvoir être désinfecté. Tous les désinfectants utilisés doivent être appropriés et éprouvés pour prévenir les infections dans les établissements médicaux. L’efficacité requise pour chaque domaine d’utilisation doit être au moins atteinte sur le plan bactéricide, lévurocide et virucide limité, le cas échéant par ailleurs sur le plan fongicide, tuberculocide, mycobactéricide ainsi que contre les spores bactériennes. Cette efficacité doit être prouvée par au moins deux rapports d’essai indépendants et les expertises associées. L’efficacité est considérée comme validée si les essais ont été réalisés par des laboratoires d’essai indépendants du fabricant et si les rapports d’essai des experts indépendants sont confirmés par des experts indépendants dans le cadre d’une évaluation scientifiquement validée. Les laboratoires d’essai doivent avoir la compétence nécessaire qui peut être prouvée, par exemple, par accréditation selon la norme DIN ISO EN 17025:2018-03 de mars 2018. Par exemple, la méthode d’essai correspondante doit être validée par des tests interlaboratoires afin de pouvoir prendre en compte la variabilité statistique, qui comprend un nombre d’au moins deux répétitions d’essai requises. Les essais effectués conformément aux spécifications techniques d’un autre État membre de l’Union européenne ou de la Turquie ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont considérés comme équivalents si les spécifications techniques supportent également durablement le niveau de protection requis par la deuxième phrase.»

b)	Le paragraphe 9 suivant est ajouté:

(9) Les installations critiques ainsi que les installations de climatisation et les installations techniques de traitement de l’eau doivent être exploitées, entretenues et régulièrement soumises à des inspections hygiéniques conformément aux règles techniques généralement acceptées. Les installations ne doivent être utilisées et entretenues que par du personnel dûment formé.

2.	À l’article 12, la lettre «a» est insérée après l’indication article 73, paragraphe 1.

3.	Le présent décret entre en vigueur le jour suivant celui de sa promulgation.

Le présent décret est établi par la présente et doit être promulgué.

Kiel, le ... XX/2019

Dr Heiner Garg

Ministre des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse, de la famille et des personnes âgées

Notifié conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241, p. 1).