Översikt MBO / Utkast MBO Datum: 31.03.2016 med redaktionella korrigeringar av den 21.04.2016

	MBO
	Utkast MBO*


Översikt MBO – Utkast MBO


	MBO
	Utkast MBO



1. ------IND- 2016 0228 D-- SV- ------ 20160607 --- --- PROJET
	Version 21 september 2012

	Datum 31.03.2016*

	Innehållsöversikt
	Innehållsöversikt

	Första delen
Allmänna föreskrifter
	Första delen
oförändrad

	§ 1
Tillämpningsområde
	

	§ 2
Definitioner
	§ 2
Definitioner

	§ 3
Allmänna krav
	§ 3
Allmänna krav

	Andra delen
Mark och dess bebyggelse
	Andra delen
oförändrad

	§ 4
Markbebyggelse i form av byggnader
	

	§ 5
Tillträde och tillfart på tomter
	

	§ 6
Avståndsytor, avstånd
	

	§ 7
Delning av mark
	

	§ 8
Ej bebyggda ytor på bebyggd mark, lekplatser
	

	Tredje delen
Bygganläggningar
	Tredje delen
Bygganläggningar

	Första avsnittet
Utformning
	Första avsnittet
oförändrat

	§ 9
Utformning
	

	§ 10
Anläggningar för utereklam, varuautomater
	

	Andra avsnittet
Allmänna krav på konstruktionen
	Andra avsnittet
Allmänna krav på konstruktionen

	§ 11
Byggarbetsplats
	§ 11
Byggarbetsplats

	§ 12
Stabilitet
	§ 12
Stabilitet

	§ 13
Skydd mot skadlig påverkan
	§ 13
Skydd mot skadlig påverkan

	§ 14
Brandskydd
	§ 14
Brandskydd

	§ 15
Värme-, buller-, jordbävningsskydd
	§ 15
Värme-, buller-, jordbävningsskydd

	§ 16
Trafiksäkerhet
	§ 16
Trafiksäkerhet

	
	§ 16a
Byggnadssätt

	Tredje avsnittet
Byggprodukter, byggnadssätt
	Tredje avsnittet
Byggprodukter

	
	§ 16b
Allmänna krav för användning av byggprodukter

	
	§ 16c
Krav för användning av CE-märkta byggprodukter

	§ 17
Byggprodukter
	§ 17
Intyg om användbarhet

	§ 18
Allmänt tekniskt godkännande
	§ 18
Allmänt tekniskt godkännande

	§ 19
Allmänt tekniskt typgodkännande
	§ 19
Allmänt tekniskt typgodkännande

	§ 20
Intyg om enskilda byggprodukters användbarhet
	§ 20
Intyg om enskilda byggprodukters användbarhet

	§ 21
Byggnadssätt
	§ 21
Intyg om överensstämmelse

	§ 22
Intyg om överensstämmelse
	§ 22
Tillverkarens försäkran om överensstämmelse

	§ 23
Tillverkarens försäkran om överensstämmelse
	§ 23
Certifiering

	§ 24
Intyg om överensstämmelse
	§ 24
Provnings-, certifierings-. och övervakningsorgan

	§ 25
Provnings-, certifierings-. och övervakningsorgan
	§ 25
Särskilda krav avseende sakkunskap och noggrannhet

	Fjärde avsnittet
Brandegenskaper hos byggmaterial och byggkomponenter
Väggar, innertak, yttertak
	Fjärde avsnittet
oförändrat

	§ 26
Allmänna krav på brandegenskaper hos byggprodukter och byggkomponenter
	

	§ 27
Bärande väggar, stolpar
	

	§ 28
Ytterväggar
	

	§ 29
Skiljeväggar
	

	§ 30
Brandväggar
	

	§ 31
Innertak
	

	§ 32
Yttertak
	

	Femte avsnittet
Utrymningsvägar, öppningar, omslutningar
	Femte avsnittet
oförändrat

	§ 33
Första och andra utrymningsvägen
	

	§ 34
Trappor
	

	§ 35
Nödvändiga trapphus, utgångar
	

	§ 36
Nödvändiga korridorer, öppna gångar
	

	§ 37
Fönster, dörrar, övriga öppningar
	

	§ 38
Omslutningar
	

	Sjätte avsnittet
Teknisk byggnadsutrustning
	Sjätte avsnittet
oförändrat

	§ 39
Hissar
	

	§ 40
Ledningsanläggningar, installationsschakt och-kanaler
	

	§ 41
Ventilationsanläggningar
	

	§ 42
Förbränningsanläggningar. andra anläggningar för värmeproduktion, bränsleförsörjning
	

	§ 43
Sanitära anläggningar, vattenmätare
	

	§ 44
Små reningsanläggningar, sänkkar
	

	§ 45
Förvaring av fast avfall
	

	§ 46
Åskskyddsanläggningar
	

	Sjunde avsnittet
Användningsrelaterade krav
	Sjunde avsnittet
oförändrat

	§ 47
Uppehållsrum
	

	§ 48
Lägenheter
	

	§ 49
Parkeringsplatser, garage och cykelställ
	

	§ 50
Tillgängligt byggande
	

	§ 51
Specialbyggnader
	

	Fjärde delen
De inblandade i byggandet
	Fjärde delen
oförändrad

	§ 52
Grundskyldigheter
	

	§ 53
Byggherre
	§ 53
Byggherre

	§ 54
Författare av utkast
	

	§ 55
Företagare
	§ 55
Företagare

	§ 56
Byggledare
	

	Femte delen
Tillsynsmyndigheter, förfarande
	Femte delen
oförändrat

	Första avsnittet
Tillsynsmyndigheter
	

	§ 57
Tillsynsmyndigheternas organisation och ansvarsområden
	

	§ 58
Tillsynsmyndigheternas uppgifter och befogenheter
	

	Andra avsnittet
Tillståndsplikt, tillståndsfrihet
	

	§ 59
Princip
	

	§ 60
Prioritering av andra tillståndsförfaranden
	

	§ 61
Förfarandefria byggprojekt, avveckling av anläggningar
	

	§ 62
Tillståndsbefrielse
	

	Tredje avsnittet
Tillståndsförfarande
	

	§ 63
Förenklat byggtillståndsförfarande
	

	§ 64
Byggtillståndsförfarande
	

	§ 65
Byggbestämmelsebehörighet
	

	§ 66
Byggtekniska intyg
	

	§ 67
Avvikelser
	§ 67
Avvikelser

	§ 68
Bygglovsansökan, byggbestämmelser
	

	§ 69
Behandling av bygglovsansökan
	

	§ 70
Deltagande av grannar
	

	§ 71
Ersättning av kommunalt samförstånd
	

	§ 72
Byggtillstånd, byggstart
	

	§ 73
Byggtillståndets giltighetstid
	

	§ 74
Delvis byggtillstånd
	

	§ 75
Förhandsbesked
	

	§ 76
Tillstånd temporära konstruktioner
	§ 76
Tillstånd temporära konstruktioner

	§ 77
Byggnadstillstånd
	

	Fjärde avsnittet
Byggnadstillsyn
	

	§ 78
Förbud mot felaktigt märkta byggprodukter
	

	§ 79
Avbrytande av arbeten
	§ 79
Avbrytande av arbeten

	§ 80
Avveckling av anläggningar,användningsförbud
	

	Femte avsnittet
Byggnadstillsyn
	

	§ 81
Byggnadstillsyn
	§ 81
Byggnadstillsyn

	§ 82
Visning av byggnadsstatus, användningsstart
	

	Sjätte avsnittet
Servitut
	

	§ 83
Servitut, servitutförteckning
	

	Sjätte delen
Överträdelser, rättsbestämmelser, övergångs- och slutbestämmelser
	Sjätte delen
Överträdelser, rättsbestämmelser, övergångs- och slutbestämmelser

	§ 84
Överträdelser
	§ 84
Överträdelser

	§ 85
Rättsbestämmelser
	§ 85
Rättsbestämmelser

	
	§ 85a
Tekniska byggbestämmelser

	§ 86
Lokala byggbestämmelser
	§ 86
Lokala byggbestämmelser

	§ 87
Ikraftträdande, övergångsbestämmelser
	§ 87
Ikraftträdande, övergångsbestämmelser

	Första delen
	Första delen

	Allmänna föreskrifter
	Allmänna föreskrifter

	§ 2
	§ 2 

	Termer
	Termer

	(10)
Byggprodukter är
	(10)
Byggprodukter är

	1. Byggmaterial, komponenter och system som tillverkas för permanent installation i byggnadsanläggningar,
	1. Produkter, byggmaterial, komponenter och system samt byggsatser enligt art. 2 nr. 2 i förordning (EU) nr. 305/2011, som är tillverkade för permanent installation i byggnadsanläggningar,

	2. av byggmaterial och komponenter prefabricerade system, som är avsedda att kunna anslutas till marken som prefabricerade hus, prefabricerade garage och silos.
	2. av produkter, byggmaterial, komponenter samt byggsatser enligt art. 2 nr. 2 i förordning (EU) nr. 305/2011 prefabricerade system, som tillverkas för att vara anslutna till marken

	
	och vars användning kan påverka kraven i § 3 mening 1.

	(11)
Byggnadssätt är sammanfogandet av byggprodukter till bygganläggningar eller delar av bygganläggningar.
	(11)
Byggnadssätt är sammanfogandet av byggprodukter till bygganläggningar eller delar av bygganläggningar.

	§ 3
	§ 3

	Allmänna krav
	Allmänna krav

	(1)
Anläggningar ska placeras, upprättas, ändras och underhållas på ett sådant sätt att den allmänna säkerheten och ordningen, i synnerhet med avseende på liv, hälsa och naturliga livsförutsättningar, inte riskeras.
	1Anläggningar ska placeras, upprättas, ändras och underhållas på ett sådant sätt att den allmänna säkerheten och ordningen, i synnerhet med avseende på liv, hälsa och naturliga livsförutsättningar, inte riskeras; härvid ska grundkraven på byggnadskonstruktioner enligt bilaga I i förordning (EU) nr 305/2011 beaktas. 2Detta gäller även för avveckling av anläggningar och vid ändring av deras användning.

	(2)
Byggprodukter och byggnadssätt får endast användas om, vid deras användning, bygganläggningarna och korrekt genomfört underhåll under en för ändamålet motsvarande rimlig tidsperiod uppfyller kraven i denna lag eller enligt denna lag är funktionsdugliga.
	(2)
uppskjutet

	(3)
1De tekniska regler som genom offentligt tillkännagivande införts som tekniska byggbestämmelser av den högsta tillsynsmyndigheten, ska beaktas. 2 Vid tillkännagivandet kan, med avseende på innehållet, hänvisning till referensnumret ske. 3Från de tekniska byggbestämmelserna kan avvikelser göras om en annan lösning i samma utsträckning uppfyller de allmänna kraven enligt punkt 1; § 17.3 och § 21 förblir oförändrade.
	(3)
uppskjutet

	(4)
För avveckling av anläggningar och för ändring av deras användning gäller punkterna 1 och 3 på motsvarande sätt.
	(4)
uppskjutet

	(5)
Byggprodukter och byggnadssätt, som uppfyller de tekniska kraven i föreskrifterna från andra stater som undertecknat avtalet från den 2 maj 1992 om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får användas eller tillämpas under förutsättning att nödvändig skyddsnivå med avseende på säkerhet, hälsa och lämplighet för användning uppnås på lång sikt.
	(5)
uppskjutet

	Andra delen
	Andra delen

	Tomten och dess bebyggelse
	oförändrat

	Tredje delen
	Tredje delen

	Byggnadsanläggningar
	Byggnadsanläggningar

	Första avsnittet
	Första avsnittet

	Konstruktion
	oförändrat

	Andra avsnittet
	Andra avsnittet

	Allmänna krav på konstruktionen
	Allmänna krav på konstruktionen

	§ 21
	§ 16a

	Byggnadssätt
	Byggnadssätt

	
	(1)
Byggnadssätt får endast tillämpas om byggnadsanläggningarna vid byggnadssättens användning och korrekt genomfört underhåll under en tidsperiod som motsvarar syftet, uppfyller kraven i denna lag eller på grundval av denna lag och dessutom fungerar i enlighet med dess användningssyfte.

	(1)
1Byggnadssätt som i väsentlig grad avviker från tekniska byggbestämmelser eller för vilka det inte finns några allmänt erkända teknikregler (icke reglerade byggnadssätt) får vid upprättande, ändring och underhåll av byggnadsanläggningar endast tillämpas om för dem
	(2)
 1 Byggnadssätt som väsentligt avviker från tekniska byggbestämmelser enligt § 85 a punkt 2 nr 2 eller nr 3 a eller för vilka inga allmänt erkända teknikregler finns, får vid upprättande, ändring och underhåll av byggnadsanläggningar endast tillämpas om för dem

	1. ett allmänt byggnadstillstånd (§ 18), eller
	1. ett allmänt konstruktionsintyg från Tyska institutet för byggnadsteknik eller

	2. ett godkännande i enskilda fall (§ 20)
	2. ett projektrelaterat konstruktionsintyg från högsta tillsynsmyndigheten 

	har tilldelats. 2I stället för ett allmänt byggnadstillstånd räcker ett allmänt typgodkännande om byggnadssättet inte medför mycket höga krav på säkerheten hos byggnadsanläggningarna eller bedöms enligt allmänt erkända provningsförfaranden. 3Tyska institutet för byggnadsteknik tillkännager dessa byggnadssätt, med uppgift om tillämpliga tekniska regler och, såvida det inte finns några allmänt erkända teknikregler, med beteckningen för byggnadssätten, i samförstånd med den högsta tillsynsmyndigheten, i byggregellista A. 4§ 17.5 och 17.6 samt §§ 18, 19.2 och § 20 gäller på motsvarande sätt. 5Om risker i enlighet med § 3.1 inte förväntas, kan den högsta tillsynsmyndigheten i enskilda fall eller för vissa specifika fall allmänt fastställa att ett konstruktionsintyg inte krävs.
	har tilldelats. 2§ 18.2-7 gäller på motsvarande sätt. 

	
	(3)1 Istället för ett allmänt konstruktionsintyg räcker ett allmänt typgodkännande för byggnadssättet, under förutsättning att byggnadssättet kan bedömas enligt ett allmänt erkänt provningsförfarande. 2I den administrativa bestämmelsen enligt § 85a tillkännages dessa byggnadssätt med uppgift om tillämpliga tekniska regler. § 19.2 gäller på motsvarande sätt.

	(2)
Den högsta tillsynsmyndigheten kan genom förordning föreskriva att ,för vissa byggnadssätt, även om dessa lyder under krav enligt andra rättsbestämmelser, punkt 1 helt eller delvis är tillämplig, såvida de andra rättsbestämmelserna kräver eller tillåter detta.
	(4)
Om risker i enlighet med § 3 mening 1 inte förväntas, kan den högsta tillsynsmyndigheten i enskilda fall eller för vissa specifika fall allmänt fastställa att ett konstruktionsintyg inte krävs.

	
	(5)
Byggnadssätt kräver bekräftelse på att de överensstämmer med de tekniska byggreglerna enligt § 85a punkt 2, det allmänna konstruktionsintyget, de allmänna typgodkännandena för byggnadssättet eller de projektrelaterade konstruktionsintygen; som överensstämmelse gäller även en avvikelse som inte är betydande. § 21.2 gäller på motsvarande sätt för användaren av detta byggnadssätt.

	
	(6)
1För byggnadssätt vars användning i stor omfattning är beroende av sakkunskap och erfarenhet hos de personer som utför arbetet eller av speciell utrustning, kan i konstruktionsintyget eller genom förordning från den högsta tillsynsmyndigheten föreskrivas att användaren ska förfoga över sådan sakkunnig personal och utrustning och dessutom framlägga ett intyg om detta till ett provningsorgan enligt § 24 mening 1 nr 6. 2I förordningen kan minimikrav ställas för utbildningen, vilka kvalifikationer som ska kunna intygas, utbildningsplatser inklusive villkoren för erkännande.

	
	(7)
För byggnadssätt som kräver en utomordentlig noggrannhet vid utförande eller underhåll kan i konstruktionsintyget eller genom förordning från den högsta tillsynsmyndigheten föreskrivas att ett tillsynsorgan övervakar dessa verksamheter enligt § 24 mening 1 nr 5.

	Tredje avsnittet
	Tredje avsnittet

	Byggprodukter, byggnadssätt
	Byggprodukter

	(§ 3)
	§16b

	Allmänna krav
	Allmänna krav för användning av byggprodukter

	(2)
Byggprodukter och byggnadssätt får endast tillämpas om byggnadsanläggningarna vid byggnadssättens användning och korrekt genomfört underhåll under en tidsperiod som motsvarar syftet uppfyller kraven i denna lag eller på grundval av denna lag och dessutom är funktionsdugliga.
	(1)
Byggprodukter får endast användas om byggnadsanläggningarna vid byggnadssättens användning och korrekt genomfört underhåll under en tidsperiod som motsvarar syftet uppfyller kraven i denna lag eller på grundval av denna lag och dessutom är funktionsdugliga.

	(5)
Byggprodukter och byggnadssätt, som uppfyller de tekniska kraven i föreskrifterna från andra stater som undertecknat avtalet från den 2 maj 1992 om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får användas eller tillämpas under förutsättning att nödvändig skyddsnivå med avseende på säkerhet, hälsa och lämplighet för användning uppnås på lång sikt.
	(2)
Byggprodukter, som uppfyller de tekniska kraven i föreskrifterna från andra stater som undertecknat avtalet från den 2 maj 1992 om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får användas under förutsättning att nödvändig skyddsnivå enligt § 3 mening 1 uppnås på lång sikt.

	
	§ 16c

	
	Krav för användning av CE-märkta byggprodukter 

	
	1En CE-märkt byggprodukt får användas om den deklarerade kapaciteten för denna användning motsvarar de krav som fastställs i denna lag eller på grundval av denna lag. 2§§ 17 till 25.1 gäller inte för byggprodukter som på grund av förordning (EU) nr 305/2011 är CE-märkta.

	§ 17
Byggprodukter
	§ 17
Intyg om användbarhet

	(1)
1Byggprodukter får endast användas för upprättande, ändring och underhåll av byggnadsanläggningar, om de för detta användningsändamål
	(1)
Ett intyg om användbarhet (§§ 18 till 20) krävs för en byggprodukt om
1. det inte finns någon teknisk byggbestämmelse eller någon allmänt erkänd teknikregel.
2. byggprodukten väsentligt avviker från en teknisk byggbestämmelse (§ 85a punkt 2 nr 3) eller 
3. detta föreskrivs av en förordning enligt § 85 punkt 4a.

	1. inte alls eller inte i väsentlig grad avviker från de enligt punkt 2 offentliggjorda tekniska reglerna (reglerade byggprodukter) eller enligt punkt 3 är tillåtna och om de på grund av intyget om överensstämmelse enligt § 22 är försedda med överensstämmelsemärkning (Ü-märkning) eller
	

	2. enligt föreskrifterna
	bortfaller

	a) Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EES (Byggproduktförordningen) av den 9 mars 2011 ( EUT EU nr L 88, s. 5) eller
	

	b) andra direkt gällande föreskrifter från den Europeiska unionen eller
	

	c) för genomförande av Europeiska unionens direktiv, såvida dessa tar hänsyn till grundkraven för byggnadskonstruktioner enligt bilaga I i byggproduktförordningen,
	

	släpps ut och handlas med på marknaden och som i synnerhet bär CE-märkning (Art. 8 och 9 i byggproduktförordningen) och genom detta tecken visar de enligt punkt 7 nummer 1 fastlagda prestandanivåerna eller -klasserna eller anger byggproduktens prestanda.
	

	2Övriga byggprodukter, som inte avviker från allmänt erkända teknikregler, får också användas, såvida dessa regler inte tillkännagivits i byggregellista A. 3Övriga byggprodukter som avviker från allmänt erkända teknikregler kräver inget intyg om användbarhet enligt punkt 3.
	(2)
Ett intyg om användbarhet krävs inte för en byggprodukt,

	
	1. som avviker från en allmänt erkänd teknikregel eller
2. som endast är av underordnad betydelse för uppfyllandet av kraven i denna lag eller på grundval av denna lag.

	
	

	(2)
1Tyska institutet för byggteknik tillkännager i samförstånd med högsta tillsynsmyndigheten för byggprodukter, för vilka inte endast föreskrifterna enligt punkt 1 mening 1 nr 2 är tillämpliga, i byggregellista A de tekniska regler, som krävs för att uppfylla de krav som ställs på byggnadsanläggningar enligt denna lagstiftning och i föreskrifter som utfärdats på grundval av denna lagstiftning. 2Dessa tekniska regler gäller som tekniska byggbestämmelser i enlighet med § 3.3 mening 1.
	bortfaller

	
	(3)
De tekniska byggbestämmelserna enligt § 85a innehåller en icke-uttömmande lista över byggprodukter, som inte kräver något intyg om användbarhet enligt punkt 1. 

	(3)
1Byggprodukter för vilka tekniska regler tillkännagivits i byggregellista A enligt punkt 2 och som i väsentlig grad avviker från dessa, eller för vilka det inte finns några tekniska byggbestämmelser eller allmänt erkända teknikregler (icke-reglerade byggprodukter), måste
	bortfaller

	1. ett allmänt byggnadstillstånd (§ 18),
	

	2. ett allmänt typgodkännande (§ 19) eller
	

	3. ett godkännande i det enskilda fallet (§ 20)
	

	2Undantagna är byggprodukter, som endast spelar en underordnad roll för uppfyllandet av kraven i denna lag eller på grundval av denna lag och som Tyska institutet för byggteknik i samförstånd med den högsta tillsynsmyndigheten tillkännagivit i en lista C.
	

	(4)
Den högsta tillsynsmyndigheten kan genom förordning föreskriva att för vissa byggprodukter, även om de lyder under krav enligt andra rättsbestämmelser, med avseende på dessa krav ska dokumentera vissa intyg om användbarhet och överensstämmelse i enlighet med §§ 17 till 20 och §§ 22 till 25, såvida de andra rättsbestämmelserna kräver eller tillåter dessa intyg.
	uppskjutet

	(5)
1För byggprodukter enligt punkt 1 nr 1, vars tillverkning i stor omfattning är beroende av sakkunskap och erfarenhet hos de personer som utför arbetet eller av speciell utrustning, kan i konstruktionsintyget, eller i godkännandet i enskilda fall eller genom förordning från den högsta tillsynsmyndigheten föreskrivas att tillverkaren ska förfoga över sådan sakkunnig personal och utrustning och dessutom framlägga ett intyg om detta till ett provningsorgan enligt § 25. 2I förordningen kan minimikrav ställas för utbildningen, vilka kvalifikationer som ska kunna intygas, utbildningsplatser inklusive villkoren för erkännande.
	uppskjutet

	(6)
För byggprodukter som på grund av sina särskilda egenskaper eller sina speciella användningsändamål kräver en exceptionell noggrannhet vid installation, transport, underhåll eller rengöring, kan i konstruktionsintyget, i godkännandet i enskilt fall eller genom förordning från den högsta tillsynsmyndigheten, föreskrivas att övervakningen av dessa verksamheter sker genom ett tillsynsorgan enligt § 25.
	uppskjutet

	(7)
Tyska institutet för byggnadsteknik kan. i samförstånd med den högsta tillsynsmyndigheten, i byggregellista B
	bortfaller

	1. fastställa vilka prestandanivåer eller -klasser enligt artikel 27 i byggproduktförordningen eller enligt föreskrifter för genomförande av den Europeiska gemenskapens direktiv, som byggprodukter måste uppfylla enligt punkt 1 nr 2, och
	

	2. tillkännage i vilken utsträckning föreskrifter för genomförande av Europeiska gemenskapens direktiv inte tar hänsyn till grundkraven för byggnadskonstruktioner enligt bilaga I i byggproduktförordningen.
	

	§ 18
	§ 18

	Allmänt byggnadstillstånd
	Allmänt byggnadstillstånd

	(1)
Tyska institutet för byggnadsteknik utfärdar ett allmänt byggnadstillstånd för icke-reglerade byggprodukter, under förutsättning att deras användbarhet i enlighet med § 3.2 kan intygas.
	(1)
Tyska institutet för byggnadsteknik utfärdar enligt villkoren i § 17.1 ett allmänt byggnadstillstånd för byggprodukter, under förutsättning att deras användbarhet i enlighet med § 16b punkt 1 kan intygas.

	(2)
1De nödvändiga dokument som ligger till grund för ansökan ska bifogas. 2Om det är nödvändigt ska provenheter från den sökande tillhandahållas eller tas av sakkunniga personer som Tyska institutet för byggnadsteknik utser, eller kan provtagningar ske under sakkunnig personals uppsikt. 3§ 69.2 gäller på motsvarande sätt.
	(2) 
oförändrad

	(3)
Tyska institutet för byggnadsteknik kan inför genomförandet av provningen utse sakkunnig samt bestämma plats för provningen och provningstid.
	(3)
oförändrad

	(4)
1Det allmänna byggnadstillståndet kan återkallas och utfärdas för en bestämd tidsperiod som i regel är fem år. 2Tillståndet kan utfärdas med kompletterande bestämmelser. 3Tillståndet kan efter skriftlig ansökan i regel förlängas i fem år, § 73.2 mening 2 gäller på motsvarande sätt.
	(4) 
oförändrad

	(5)
Tillståndet utfärdas oberoende av tredje parts rättigheter.
	(5) 
oförändrad

	(6)
Tyska institutet för byggnadsteknik tillkännager de allmänna byggnadstillstånd som institutet utfärdat efter föremål och huvudsakligt innehåll.
	(6) 
oförändrad

	(7) 
Allmänna byggnadstillstånd enligt gällande lagstiftning i andra delstater gäller även i delstaten ...
	(7)
 oförändrad

	§ 19
	§ 19

	Allmänt typgodkännande
	Allmänt typgodkännande

	(1)
1Byggprodukter,
	(1)
1Byggprodukter,

	1. vars användning inte bidrar till att uppfylla de omfattande säkerhetskrav som ställs på bygganläggningar, eller
	

	1. som inte kan bedömas enligt ett allmänt erkänt provningsförfarande,
	som inte kan bedömas enligt ett allmänt erkänt provningsförfarande,

	kräver istället för ett allmänt byggnadstillstånd endast ett allmänt typgodkännande. 2Tyska institutet för byggnadsteknik tillkännager dessa byggnadssätt, med uppgift om tillämpliga tekniska regler och, såvida det inte finns några allmänt erkända teknikregler, med beteckningen för byggprodukterna, i samförstånd med den högsta tillsynsmyndigheten, i byggregellista A.
	kräver istället för ett allmänt byggnadstillstånd endast ett allmänt typgodkännande. 2Detta tillkännages med uppgift om tillämpliga tekniska regler i de tekniska byggbestämmelserna enligt § 85a.

	(2)
1Ett allmänt typgodkännande utfärdas av ett provningsorgan enligt § 25 mening 1 nr 1 för icke-reglerade byggprodukter enligt punkt 1, under förutsättning att deras användbarhet i enlighet med § 3.2 kan intygas. 2§ 18.2-7 gäller på motsvarande sätt. 3Godkännandemyndigheten för organ enligt § 25 mening 1 nr 1, § 85.4 nr 2 kan återta eller återkalla allmänna typgodkännanden; §§ 48 och 49 VwVfG( kan tillämpas.
	(2)
1Ett allmänt typgodkännande utfärdas av ett provningsorgan enligt § 24 mening 1 nr 1 för byggprodukter enligt punkt 1, under förutsättning att deras användbarhet i enlighet med § 16b punkt 1 kan intygas. 2§ 18.2 punkterna 4 till 7 gäller på motsvarande sätt. 3Godkännandemyndigheten för organ enligt § 24 mening 1 nr 1, § 85.4 nr 2 kan återta eller återkalla allmänna typgodkännanden; §§ 48 och 49 VwVfG* är tillämpliga.

	§ 20
	§ 20

	Intyg om enskilda byggprodukters användbarhet
	Intyg om enskilda byggprodukters användbarhet

	1Med godkännande av den högsta tillsynsmyndigheten får i enskilda fall
	1Med godkännande av den högsta tillsynsmyndigheten får enligt villkoren i § 17.1 byggprodukter i enskilda fall.

	1. Byggprodukter som enligt bestämmelser för genomförande av EU:s direktiv får släppas ut och handlas med på marknaden, med avseende på de icke-beaktade grundkraven på byggnadskonstruktioner i enlighet med § 17.7 nr 2
	bortfaller

	2. Byggprodukter som på grundval av omedelbart gällande EU-lagstiftning får släppas ut och handlas med på marknaden, med avseende på de icke-beaktade grundkraven på byggnadskonstruktioner i enlighet med § 17.7 nr 2
	bortfaller

	3. Icke-reglerade byggprodukter
	bortfaller

	används, om deras användbarhet i enlighet med § 3.2 kan intygas. 2Om risker i enlighet med § 3.1 inte förväntas, kan den högsta tillsynsmyndigheten i enskilda fall förklara att dess godkännande inte är nödvändigt.
	användas om deras användbarhet i enlighet med § 16b punkt 1 kan intygas. 2Om risker i enlighet med § 3.1 mening 1 inte förväntas, kan den högsta tillsynsmyndigheten i enskilda fall förklara att dess godkännande inte är nödvändigt.

	§ 21
	

	Byggnadssätt
	

	(1)
1Byggnadssätt som i väsentlig grad avviker från tekniska byggbestämmelser eller för vilka det inte finns några allmänt erkända teknikregler (icke reglerade byggnadssätt) får vid upprättande, ändring och underhåll av byggnadsanläggningar endast tillämpas om för dem
	

	3. ett allmänt byggnadstillstånd (§ 18), eller
	

	4. ett godkännande i enskilda fall (§ 20)
	

	har tilldelats. 2I stället för ett allmänt byggnadstillstånd räcker ett allmänt typgodkännande om byggnadssättet inte medför mycket höga krav på säkerheten hos byggnadsanläggningarna eller bedöms enligt allmänt erkända provningsförfaranden. 3Tyska institutet för byggnadsteknik tillkännager dessa byggnadssätt, med uppgift om tillämpliga tekniska regler och, såvida det inte finns några allmänt erkända teknikregler, med beteckningen för byggnadssätten, i samförstånd med den högsta tillsynsmyndigheten, i byggregellista A. 4§ 17.5 och 17.6 samt §§ 18, 19.2 och § 20 gäller på motsvarande sätt. 5Om risker i enlighet med § 3.1 inte förväntas, kan den högsta tillsynsmyndigheten i enskilda fall eller för vissa specifika fall allmänt fastställa att ett konstruktionsintyg eller godkännande inte krävs i det enskilda fallet.
	

	(2)
Den högsta tillsynsmyndigheten kan genom förordning föreskriva att ,för vissa byggnadssätt, även om dessa lyder under krav enligt andra rättsbestämmelser, punkt 1 helt eller delvis är tillämplig, såvida de andra rättsbestämmelserna kräver eller tillåter detta.
	

	§ 22
	§ 21

	Överensstämmelseintyg
	Överensstämmelsebekräftelse

	(1)
Byggprodukter kräver bekräftelse på att de överensstämmer med de tekniska byggreglerna enligt § 17.2, det allmänna konstruktionsintyget, de allmänna typgodkännandena eller godkännandena i enskilda fall; som överensstämmelse gäller även en avvikelse som inte är betydande.
	(1)
Byggprodukter kräver bekräftelse på att de överensstämmer med de tekniska byggbestämmelserna enligt § 85a punkt 2, det allmänna konstruktionsintyget, de allmänna typgodkännandena eller godkännandena i enskilda fall; som överensstämmelse gäller även en avvikelse som inte är betydande.

	(2)
1Bekräftelsen av överensstämmelse sker genom
	(2)
1Bekräftelsen av överensstämmelse sker genom

	1. Tillverkarens förklaring om överensstämmelse (§ 23) eller
	Tillverkarens förklaring om överensstämmelse (§ 22).

	2. Certifikat om överensstämmelse (§ 24)
	bortfaller

	Bekräftelse genom ett certifikat om överensstämmelse kan föreskrivas i det allmänna byggnadstillståndet, i godkännandet i det enskilda fallet eller i byggregellista A, såvida detta krävs som intyg om en korrekt tillverkning. 3Byggprodukter som inte serietillverkas kräver endast tillverkarens förklaring om överensstämmelse enligt § 23.1, såvida inget annat bestämts. 4Den högsta tillsynsmyndigheten kan i enskilda fall tillåta användningen av byggprodukter utan det nödvändiga certifikatet om överensstämmelse, om det kan intygas att dessa byggprodukter uppfyller de tekniska reglerna, tillstånd, typgodkännanden eller godkännanden enligt punkt 1.
	bortfaller

	(3)
För byggnadssätt gäller punkterna 1 och 2 på motsvarande sätt.
	bortfaller

	(4)
Förklaringen om överensstämmelse och en förklaring om att ett certifikat om överensstämmelse utfärdats, ska tillverkaren avge genom märkning av byggprodukterna med överensstämmelsetecknet (Ü-tecken) under hänvisning till användningssyftet.
	(3)
Förklaringen om överensstämmelse ska tillverkaren avge genom märkning av byggprodukterna med överensstämmelsetecknet (Ü-tecken) under hänvisning till användningssyftet.

	(5)
Ü-tecknet ska placeras på byggprodukten, på en bipacksedel eller på förpackningen eller, om detta medför svårigheter, på följesedeln eller på en bilaga till följesedeln.
	oförändrat

	(6)
Ü-tecken från andra länder och från andra delstater gäller även i delstaten ..... .
	oförändrat

	§ 23
	§ 22

	Tillverkarens förklaring om överensstämmelse
	Tillverkarens förklaring om överensstämmelse

	(1)
Tillverkaren får endast avge en förklaring om överensstämmelse om denne genom intern produktionskontroll säkerställt att byggprodukter som tillverkats av denna tillverkare motsvarar de tillämpliga tekniska reglerna ,det allmänna godkännandet, typgodkännandet eller godkännandet i det enskilda fallet.
	(1) 
oförändrad

	(2)
1I de tekniska reglerna enligt § 17.2 i byggregellista A, i de allmänna byggnadstillstånden eller i godkännandena i enskilda fall kan en provning av byggprodukterna genom ett provningsorgan föreskrivas, som ska ske innan förklaringen om överensstämmelse avges, om detta krävs för att säkerställa en korrekt tillverkning. 2I dessa fall ska provningsorganet prova huruvida byggprodukten motsvarar tillämpliga tekniska regler, det allmänna byggnadstillståndet, typgodkännandet eller godkännandet i det enskilda fallet.
	(2)
1I de tekniska byggbestämmelserna enligt § 85a, i de allmänna byggnadstillstånden, i de allmänna typgodkännandena eller i godkännandena i enskilda fall kan en provning av byggprodukterna genom ett provningsorgan föreskrivas, som ska ske innan förklaringen om överensstämmelse avges, om detta krävs för att säkerställa en korrekt tillverkning. 2I dessa fall ska provningsorganet prova huruvida byggprodukten motsvarar tillämpliga tekniska regler, det allmänna byggnadstillståndet, det allmänna typgodkännandet eller godkännandet i det enskilda fallet.

	
	(3)
1I de tekniska byggbestämmelserna enligt § 85a, i de allmänna byggnadstillstånden eller i godkännandena i enskilda fall, kan en certifiering föreskrivas, som ska ske innan förklaringen om överensstämmelse avges, om detta krävs för att säkerställa en korrekt tillverkning av en byggprodukt. 2Den högsta tillsynsmyndigheten kan i enskilda fall tillåta användningen av byggprodukter utan certifiering, om det kan intygas att dessa byggprodukter uppfyller de tekniska reglerna, tillstånd, typgodkännanden eller godkännanden enligt punkt 1.

	
	(4)
Byggprodukter som inte serietillverkas kräver endast en förklaring om överensstämmelse enligt punkt 1, såvida inget annat bestämts.

	§ 24
	§ 23

	Överensstämmelsecertifikat
	Certifiering

	(1)
Ett certifikat om överensstämmelse ska utfärdas av ett certifieringsorgan enligt § 25, om byggprodukten
	(1)
Tillverkaren ska tilldelas ett certifikat om överensstämmelse från ett certifieringsorgan enligt § 24, om byggprodukten

	1. motsvarar tillämpliga tekniska regler, det allmänna byggnadstillståndet, typgodkännandet eller godkännandet i det enskilda fallet och
	1. motsvarar de tekniska byggbestämmelserna enligt § 85a punkt 2, det allmänna byggnadstillståndet, det allmänna typgodkännandet eller godkännandet i det enskilda fallet och

	2. är underkastad en intern produktionskontroll samt extern övervakning enligt punkt 2.
	2. är underkastad en intern produktionskontroll samt extern övervakning enligt punkt 2.

	(2)
1Den externa övervakningen ska genomföras av övervakningsorgan enligt § 25. 2Den externa övervakningen ska regelbundet kontrollera om byggprodukten motsvarar tillämpliga tekniska regler, det allmänna byggnadstillståndet, det allmänna typgodkännandet eller godkännandet i det enskilda fallet.
	(2)
1Den externa övervakningen ska genomföras av övervakningsorgan enligt § 24. 2Den externa övervakningen ska regelbundet kontrollera om byggprodukten uppfyller de tekniska byggbestämmelserna enligt § 85a punkt 2, det allmänna byggnadstillståndet, det allmänna typgodkännandet eller godkännandet i det enskilda fallet.

	§ 25
	§ 24

	Provnings., certifierings- och övervakningsorgan
	Provnings., certifierings- och övervakningsorgan

	1Den högsta tillsynsmyndigheten kan godkänna en fysisk eller juridisk person som
	1Den högsta tillsynsmyndigheten kan godkänna en fysisk eller juridisk person som

	1. provningsorgan för utfärdande av allmänna typgodkännanden (§ 19.2),
	1. oförändrat

	2. Provningsorgan för kontroll av byggprodukter innan bekräftelse av överensstämmelse (§ 23.2),
	2. Provningsorgan för kontroll av byggprodukter innan bekräftelse av överensstämmelse (§ 22.punkt 2),

	3. Certifieringsorgan (§ 24.1),
	3. Certifieringsorgan (§ 23punkt 1),

	4. Övervakningsorgan för extern övervakning (§ 24.2),
	4. Övervakningsorgan för extern övervakning (§ 23punkt 2),

	5. Övervakningsorgan för övervakning enligt § 17.6 eller
	5. Övervakningsorgan för övervakning enligt § 16a.7 och § 25.2 eller

	6. Provningsorgan för kontroll enligt § 17.5
	6. Provningsorgan för kontroll enligt § 16a.6 och § 25.1 

	godkänna när de eller de av dem anställda efter sin utbildning besitter fackkunskap, personlig tillförlitlighet, opartiskhet och när deras prestationer utgör en garanti för att dessa uppgifter genomförs enligt de offentligrättsliga bestämmelserna, samt när de förfogar över nödvändig utrustning. 2Mening 1 ska tillämpas på myndigheter på motsvarande sätt, under förutsättning att de har tillgång till tillräckligt kompetent personal och nödvändig utrustning. 3Godkännandet av provnings- , certifierings- och övervakningsorgan i andra delstater gäller även i delstaten .... 
	godkänna när de eller de av dem anställda efter sin utbildning besitter fackkunskap, personlig tillförlitlighet, opartiskhet och när deras prestationer utgör en garanti för att dessa uppgifter genomförs enligt de offentligrättsliga bestämmelserna, samt när de förfogar över nödvändig utrustning. 2Mening 1 ska tillämpas på myndigheter på motsvarande sätt, under förutsättning att de har tillgång till tillräckligt kompetent personal och nödvändig utrustning. 3Godkännandet av provnings- , certifierings- och övervakningsorgan i andra delstater gäller även i delstaten ....

	§ 17
	§ 25

	Byggprodukter
	Särskilda krav avseende sakkunskap och noggrannhet

	(5)
1För byggprodukter enligt punkt 1 nr 1, vars tillverkning i stor omfattning är beroende av sakkunskap och erfarenhet hos de personer som utför arbetet eller av speciell utrustning, kan i konstruktionsintyget, eller i godkännandet i enskilda fall eller genom förordning från den högsta tillsynsmyndigheten föreskrivas att tillverkaren ska förfoga över sådan sakkunnig personal och utrustning och dessutom framlägga ett intyg om detta till ett provningsorgan enligt § 25. 2I förordningen kan minimikrav ställas för utbildningen, vilka kvalifikationer som ska kunna intygas, utbildningsplatser inklusive villkoren för erkännande.
	(1)
1För byggprodukter enligt punkt 1 nr 1, vars tillverkning i stor omfattning är beroende av sakkunskap och erfarenhet hos de personer som utför arbetet eller av speciell utrustning, kan i konstruktionsintyget, eller i godkännandet i enskilda fall eller genom förordning från den högsta tillsynsmyndigheten föreskrivas att tillverkaren ska förfoga över sådan sakkunnig personal och utrustning och dessutom framlägga ett intyg om detta till ett provningsorgan enligt § 24 mening 1 nr 6. 2I förordningen kan minimikrav ställas för utbildningen, vilka kvalifikationer som ska kunna intygas, utbildningsplatser inklusive villkoren för erkännande.

	(6)
För byggprodukter som på grund av sina särskilda egenskaper eller sina speciella användningsändamål kräver en exceptionell noggrannhet vid installation, transport, underhåll eller rengöring, kan i konstruktionsintyget, i godkännandet i enskilt fall eller genom förordning från den högsta tillsynsmyndigheten, föreskrivas att övervakningen av dessa verksamheter sker genom ett tillsynsorgan enligt § 25.
	(2)
För byggprodukter som på grund av sina särskilda egenskaper eller sina speciella användningsändamål kräver en exceptionell noggrannhet vid installation, transport, underhåll eller rengöring, kan i konstruktionsintyget, i godkännandet i enskilt fall eller genom förordning från den högsta tillsynsmyndigheten, föreskrivas att övervakningen av dessa verksamheter sker genom ett tillsynsorgan enligt § 24 mening 1 nr 5, såvida dessa verksamheter inte redan omfattas av förordning (EU) nr 305/2011.

	Fjärde delen
	Fjärde delen

	De inblandade i byggandet
	De inblandade i byggandet

	§ 53
	§ 53

	Byggherre
	Byggherre

	(1)
1Byggherren ska vid förberedelse, tillsyn och genomförande av ett byggprojekt som inte är bygglovsfritt, samt vid avveckling av anläggningar, anlita lämpliga personer i enlighet med §§ 54-56, såvida inte byggherren själv är lämplig att uppfylla förpliktelserna enligt dessa bestämmelser. 2Det åligger även byggherren att enligt de offentligrättsliga bestämmelserna tillhandahålla nödvändiga ansökningar, anmälningar och intyg. 3Han ska före byggstart meddela namnet på byggledaren och under arbetets gång omedelbart och i skriftlig form meddela tillsynsmyndigheten om ett byte av byggledare sker. 4Om ett byte av byggherre sker ska den nye byggherren omedelbart och i skriftlig form meddela tillsynsmyndigheten detta.
	(1)
1Byggherren ska vid förberedelse, tillsyn och genomförande av ett byggprojekt som inte är bygglovsfritt, samt vid avveckling av anläggningar, anlita lämpliga personer i enlighet med §§ 54-56, såvida inte byggherren själv är lämplig att uppfylla förpliktelserna enligt dessa bestämmelser. 2Det åligger även byggherren att enligt de offentligrättsliga bestämmelserna tillhandahålla nödvändiga ansökningar, anmälningar och intyg. 3Byggherren ska tillhandahålla de intyg och underlag om använda byggprodukter och tillämpade byggnadssätt som krävs för att uppfylla kraven i denna lag eller på grundval av denna lag. 4Om CE-märkta byggprodukter används enligt förordning (EU) nr 305/2011 ska en prestandadeklaration tillhandahållas. 5Byggherren ska före byggstart meddela namnet på byggledaren och under arbetets gång omedelbart och i skriftlig form meddela tillsynsmyndigheten om ett byte av byggledare sker. 6Om ett byte av byggherre sker ska den nye byggherren omedelbart och i skriftlig form meddela tillsynsmyndigheten detta.

	(2)
1Om flera personer uppträder som byggherre vid ett byggprojekt, kan tillsynsmyndigheten kräva att en representant utses som gentemot myndigheten och enligt de offentligrättsliga bestämmelserna ska uppfylla de förpliktelser som åligger byggherren. 2I övrigt kan § 18.1 meningarna 2 och 3 samt punkt 2 i lagen om administrativa förfaranden tillämpas på motsvarande sätt.
	(2 )
oförändrad

	§ 55
	§ 55

	Entrepenör
	Entrepenör

	(1)
1 Varje entreprenör är ansvarig för att de arbeten som denne åtagit sig genomförs i överensstämmelse med.de offentligrättsliga kraven och i detta avseende även för ett korrekt upprättande och en säker drift av byggarbetsplatsen. 2Entreprenören ska kunna presentera nödvändiga intyg om de använda byggprodukternas och byggnadssättens användbarhet och förvara dem på byggarbetsplatsen.
	(1)
1 Varje entreprenör är ansvarig för att de arbeten som denne åtagit sig genomförs i överensstämmelse med.de offentligrättsliga kraven och i detta avseende även för ett korrekt upprättande och en säker drift av byggarbetsplatsen. 2Entreprenören ska tillhandahålla de intyg och underlag om använda byggprodukter och tillämpade byggnadssätt som krävs för att uppfylla kraven i denna lag eller på grundval av denna lag. 3När CE-märkta byggprodukter används enligt förordning (EU) nr 305/2011 ska en prestandadeklaration tillhandahållas. 

	(2)
Varje entreprenör ska på begäran kunna intyga inför tillsynsmyndigheten att arbeten där anläggningens säkerhet till övervägande del beror på entreprenörens särskilda sakkunskap och erfarenhet eller på företagets speciella utrustningsnivå, att han är lämplig att utföra dessa arbeten och även har tillgång till nödvändig utrustning.
	(2) 
oförändrad

	Femte delen
	Femte delen

	Tillsynsmyndigheter, förfarande
	Tillsynsmyndigheter, förfarande

	Första avsnittet
	Första avsnittet

	Tillsynsmyndigheter
	oförändrat

	Andra avsnittet
	Andra avsnittet

	Tillståndsplikt, tillståndsbefrielse
	oförändrat

	Tredje avsnittet
	Tredje avsnittet

	Tillståndsförfarande
	oförändrat

	§ 67
	§ 67

	Avvikelser
	Avvikelser

	(1)
1Tillsynsmyndigheten kan tillåta avvikelser från krav enligt denna lag och från bestämmelser som utfärdats på grundval av denna lag, om det under hänsynstagande till syftet med det aktuella kravet går att förena visad respekt för såväl offentligrättsligt skyddade grannspecifika intressen som allmänna intressen, i synnerhet kraven i § 3.1. 2§ 3.3 mening 3 förblir oförändrad; [godkännande av en avvikelse krävs inte heller om byggtekniska intyg bekräftas av en sakkunnig person]
.
	(1)
1Tillsynsmyndigheten kan tillåta avvikelser från krav enligt denna lag och från bestämmelser som utfärdats på grundval av denna lag, om det under hänsynstagande till syftet med det aktuella kravet går att förena visad respekt för såväl offentligrättsligt skyddade grannspecifika intressen som allmänna intressen, i synnerhet kraven i § 3.1. 2§ 85a punkt 1 mening 3 förblir oförändrad; [godkännande av en avvikelse krävs inte heller om byggtekniska intyg bekräftas av en sakkunnig]2.

	(2)
1Godkännandet av avvikelser enligt punkt 1, av undantag och befrielser från fastlägganden i en byggplan eller annan urban stadga eller från bestämmelser i en bygganvändningsförordning (BauNVO) ske i en separat skriftlig ansökan; ansökan ska motiveras. 2För anläggningar som inte kräver tillstånd, samt för avvikelser från bestämmelser, som inte kontrolleras i tillståndsförfarandet, gäller mening 1 på motsvarande sätt.
	

	(3)
Om avvikelser enligt punkt 1 mening 1 från lokala byggbestämmelser samt om undantag och befrielser enligt punkt 2 mening 1 beslutar vid bygglovsfria byggprojekt kommunerna i enlighet med punkterna 1 och 2.
	

	§ 76
	§ 76

	Tillstånd temporära konstruktioner
	Tillstånd temporära konstruktioner

	(7)
1Temporära konstruktioner som enligt punkt 2 mening 1 kräver ett genomförandetillstånd, får oberoende av andra bestämmelser endast tas i bruk om dess uppställning anmälts till tillsynsmyndigheten på uppställningsplatsen under uppvisande av ett besiktningsprotokoll. 2Tillsynsmyndigheten kan göra idrifttagandet av dessa temporära konstruktioner beroende av en besiktning. 3Resultatet av denna besiktning ska registreras i kontrollboken. 4I genomförandetillståndet kan anges att anmälningar enligt mening 1 inte är nödvändiga, såvida ingen risk i enlighet med § 3 mening 1 förväntas.
	(7)
1Temporära konstruktioner som enligt punkt 2 mening 1 kräver ett genomförandetillstånd, får oberoende av andra bestämmelser endast tas i bruk om dess uppställning anmälts till tillsynsmyndigheten på uppställningsplatsen under uppvisande av ett besiktningsprotokoll. 2Tillsynsmyndigheten kan göra idrifttagandet av dessa temporära konstruktioner beroende av en besiktning. 3Resultatet av denna besiktning ska registreras i kontrollboken. 4I genomförandetillståndet kan anges att anmälningar enligt mening 1 inte är nödvändiga, såvida ingen risk förväntas i enlighet med § 3 mening 1.

	Fjärde avsnittet
	Fjärde avsnittet

	Tillsynsåtgärder
	Tillsynsåtgärder

	§ 78
	§ 78

	Förbud mot felaktigt märkta byggprodukter
	Förbud mot felaktigt märkta byggprodukter

	Om byggprodukter i strid med § 22 märkts med Ü-tecknet kan tillsynsmyndigheten förbjuda användningen av dessa byggprodukter samt låta annullera eller avlägsna märkningen.
	Om byggprodukter i strid med § 21 märkts med Ü-tecknet kan tillsynsmyndigheten förbjuda användningen av dessa byggprodukter samt låta annullera eller avlägsna märkningen.

	§ 79
	§ 79

	Upphörande av arbeten
	Upphörande av arbeten

	(1)
1Om anläggningar upprättas, ändras eller avvecklas i strid med offentligrättsliga bestämmelser, kan tillsynsmyndigheten beordra att arbetet upphör. 2Detta gäller även när
	(1)
1Om anläggningar upprättas, ändras eller avvecklas i strid med offentligrättsliga bestämmelser, kan tillsynsmyndigheten beordra att arbetet upphör. 2Detta gäller även när

	1. genomförandet av ett byggprojekt påbörjats i strid med bestämmelserna i § 72.6 och § 72.8, eller
	1. oförändrat

	2. vid utförandet
	2. oförändrat

	a) ett tillståndspliktigt byggprojekt avviker från tillståndet,
	a) oförändrat,

	b) ett tillståndsbefriat byggprojekt avviker från inlämnade underlag,
	b) oförändrat,

	
	

	3. byggprodukter används som i strid med § 17.1 inte är CE-märkta eller bär Ü-tecknet,
	3. byggprodukter används, som i strid med förordning (EU) nr 305/2011 inte är CE-märkta eller i strid med § 21 inte bär något Ü-tecken,

	4. byggprodukter används som felaktigt CE-märkts (§ 17.1 mening 1 nr 2) eller bär Ü-tecknet (§ 22.4).
	4. byggprodukter används som felaktigt CE-märkts eller bär Ü-tecknet (§ 21.3),

	(2)
Om otillåtna arbeten fortsätter trots en skriftlig eller muntlig order om upphörande, kan tillsynsmyndigheten stänga byggarbetsplatsen eller beslagta de byggprodukter, instrument, maskiner och bygghjälpmedel som finns på byggarbetsplatsen.
	(2) 
oförändrad

	Femte avsnittet
	Femte avsnittet

	Byggtillsyn
	Byggtillsyn

	§ 81
	§ 81

	Byggtillsyn
	Byggtillsyn

	(1)
Tillsynsmyndigheten kan kontrollera iakttagandet av de offentligrättsliga bestämmelserna och kraven samt att de parter som är inblandade i bygget korrekt uppfyller sina skyldigheter.
	(1) 
oförändrad

	(2)
1[Tillsynsmyndigheten /sakkunnig person]
 övervakar i enlighet med förordning enligt § 85.2 arbetets genomförande vid byggnadsanläggningar.
	(2) 
oförändrad

	1. enligt § 66.3 mening 1 med avseende på det av [myndigheten kontrollerade/intygade]
intyget om stabilitet.
	

	2. enligt § 66.3 mening 2 med avseende på det av [myndigheten kontrollerade/intygade]
intyget om brandskydd.
	

	2För byggnader i byggnadsklass 4, med undantag för specialkonstruktioner samt medelstora och stora garage i enlighet med förordningen enligt § 85.1 nr 3, ska genomförandets överensstämmelse med brandskyddsintyget bekräftas av en utfärdare av intyg eller annan person med befogenhet att utfärda intyg i enlighet med § 66.2 mening 3. [3Om byggprojektets genomförande intygas eller enligt mening 2 bekräftas av en sakkunnig person äger sålunda ingen tillsyn av byggnaden rum.]

	

	(3)
Inom ramen för tillsynen kan prover tas från byggprodukter, om nödvändigt även från färdiga byggdelar, i syfte att provas.
	(3 )
oförändrad

	(4)
Inom ramen för tillsynen ska alltid en inblick i tillstånd, godkännanden, typgodkännanden, certifikat om överensstämmelse, betyg och noteringar om kontroller av byggprodukter garanteras, och även i byggjournaler och annan föreskriven dokumentation.
	(4)
Inom ramen för tillsynen ska alltid en inblick i tillstånd, godkännanden, typgodkännanden, certifikat om överensstämmelse, betyg och noteringar om kontroller av byggprodukter garanteras, och även i CE-märkningarna och prestandaförklaringar enligt förordning (EU) nr 305/2011, samt byggjournaler och annan föreskriven dokumentation.

	
	(5)
 Tillsynsmyndigheten eller sakkunnig person ska, såvida någon av dessa inom ramen för tillsynen fått kännedom om systematiska rättsöverträdelser mot förordning (EU) 305/2011, meddela detta till för marknadsövervakningen ansvarigt organ.

	Sjätte avsnittet
	Sjätte avsnittet

	Servitut
	oförändrad

	Sjätte delen
	Sjätte delen

	Överträdelser, rättsbestämmelser, övergångs- och slutbestämmelser
	Överträdelser, rättsbestämmelser, övergångs- och slutbestämmelser

	§ 84
	§ 84

	Överträdelser
	Överträdelser

	(1)
1En överträdelse begår den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
	(1)
1En överträdelse begår den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

	1. handlar i strid med en enligt § 85.1-3 utfärdad förordning eller en enligt § 86.1-2 utfärdad stadga, såvida förordningen eller stadgan hänvisar till denna bötesbestämmelse för en viss överträdelse.
	1. oförändrat

	2. handlar i strid med en genomförbar skriftlig order från tillsynsmyndigheten, som utfärdats på grundval av denna lag eller på grundval av en enligt denna lag tillåten förordning eller stadga, såvida ordern hänvisar till bötesbestämmelsen.
	2. oförändrat

	3. upprättar, ändrar, använder eller i strid med § 61.3 meningarna 2 till 4 avvecklar byggnadsanläggningar utan nödvändigt byggnadstillstånd (§ 59.1), delvist byggnadstillstånd (§ 74) eller avvikelse (§ 67).
	3. oförändrat

	4. i strid med föreskriften i § 62.3 meningarna 2 till 4 påbörjar ett byggprojekt,
	4. oförändrat

	5. tar i bruk temporära konstruktioner utan genomförandetillstånd (§ 76.2) eller utan anmälan och övertagande (§ 76.7),
	5. oförändrat

	6. i strid med bestämmelsen i § 72.6 inleder anläggningsarbeten, i strid med bestämmelsen i § 61.3 mening 5 inleder avveckling av en anläggning, i strid med bestämmelserna i § 82.1 fortsätter anläggningsarbeten eller i strid med bestämmelsen i § 82.2 meningarna 1 och 2 använder byggnadsanläggningar.
	6. oförändrat

	7. inte eller inte i tid godkänner datum för byggstart (§ 72.8),
	7. oförändrat

	8. märker byggprodukter med Ü-tecken, trots att villkoren enligt § 22.4 inte är uppfyllda.
	8. märker byggprodukter med Ü-tecken, trots att villkoren enligt § 21.3 inte är uppfyllda.

	9. använder byggprodukter i strid med § 17.1 mening 1 nr 1 utan Ü-tecken,
	9. använder byggprodukter i strid med § 21.3 utan Ü-tecken,

	10. tillämpar byggnadssätt i strid med § 21 utan allmänt byggnadstillstånd, allmänt typgodkännande eller tillstånd i det enskilda fallet,
	10. tillämpar byggnadssätt i strid med § 16a utan konstruktionsintyg eller allmänt typgodkännande för byggnadssätt.

	11. som byggherre, utkastförfattare, entreprenör, byggledare eller som representant för dessa agera i strid med bestämmelserna i §§ 53.1, 54.1 mening 3, 55.1 eller 56.1.
	11. som byggherre, utkastförfattare, entreprenör, byggledare eller som representant för dessa agera i strid med bestämmelserna i §§ 53.1 meningarna 1, 2, 4 och 5, 54.1 mening 3, 55.1 meningarna 1 och 2 eller 56.1.

	2Om en överträdelse enligt mening 1 nummer 8-10 har skett kan sakförhållanden åberopas, till vilka överträdelsen kan hänföras, § 19 i lagen om överträdelser (OWiG) ska tillämpas.
	2Om en överträdelse enligt mening 1 nummer 8-10 har skett kan sakförhållanden åberopas, till vilka överträdelsen kan hänföras, § 19 i lagen om överträdelser (OWiG) ska tillämpas.

	(2)
En överträdelse begår även den person som agerar mot bättre vetande.
	(2) 
oförändrad

	1. inlämnar oriktiga uppgifter eller framlägger oriktiga ritningar eller underlag, för att få till stånd eller förhindra en förvaltningsåtgärd som föreskrivs enligt denna lag.
	

	2. som [provningsingenjör sammanställa oriktiga provningsrapporter/som provningssakkunnig utfärda oriktiga intyg om iakttagande av byggnadsrättsliga krav]
.
	

	(3)
Överträdelsen kan bestraffas med böter på upp till 500 000 €.
	(3) 
oförändrad

	(4)
Förvaltningsmyndighet i enlighet med § 36.1 nr 1 OWiG är, i fallen enligt punkt 1 mening 1 nummer 8-10, den högsta tillsynsmyndigheten, i övriga fall den lägre tillsynsmyndigheten.
	(4) 
oförändrad

	§ 85
	§ 85

	Rättsbestämmelser
	Rättsbestämmelser

	(1)
För att uppnå de krav som anges i § 3.1-2 ges den högsta tillsynsmyndigheten genom förordning befogenhet att utfärda bestämmelser om
	(1)
För att uppnå de krav som anges i §§ 3 mening 1, 16a punkt 1 och 16b punkt 1 ges den högsta tillsynsmyndigheten genom förordning befogenhet att utfärda bestämmelser om

	3. närmare bestämning av allmänna krav i §§ 4 till 48,
	4. oförändrat

	5. Krav på förbränningsanläggningar (§ 42),
	6. oförändrat

	7. Krav på garage (§ 49),
	8. oförändrat

	9. särskilda krav eller lättnader, som beror på det speciella typen av eller speciella användningen av byggnadsanläggningarna för upprättande, ändring, underhåll, drift och användning (§ 51), samt om tillämpningen av sådana krav på befintliga byggnadsanläggningar av denna typ.
	10. oförändrat

	11. Första provning, upprepad provning och efterprovning av anläggningar som i syfte att förebygga stora risker eller nackdelar alltid måste underhållas korrekt, och utvidgandet av denna skyldighet till efterprovning till bestående anläggningar.
	12. oförändrat

	13. närvaron av sakkunnig personal vid drift av tekniskt komplicerade byggnadsanläggningar och anordningar som ramper och tekniskt komplicerade temporära konstruktioner inklusive intyg om dessa personers behörighet.
	14. oförändrat

	(4)
Den högsta tillsynsmyndigheten ges genom förordning befogenhet att
	(4)
Den högsta tillsynsmyndigheten ges genom förordning befogenhet att

	15. ansvara för godkännandet eller icke- godkännandet i enskilda fall (§ 20)
	16. ansvaret för projektrelaterade konstruktionsintyg enligt § 16a punkt 2 mening 1 nr 2 och icke-godkännande i enskilda fall enligt § 16a punkt 4 samt godkännande och icke-godkännande i enskilda fall (§ 20)

	a) till myndigheter som är direkt underordnade den högsta tillsynsmyndigheten,
	a) oförändrat

	b) för byggprodukter som ska användas i byggnadsminnesmärken enligt (delstatlig lag om bevarande av kulturarv), allmän eller för bestämda byggprodukter överföring till 
lägre tillsynsmyndighet.
	b) oförändrat

	2. att överlåta ansvaret för att godkänna provnings- certifierings- och övervakningsorgan (§ 25) till andra myndigheter; ansvaret kan även överlåtas till en myndighet i en annan delstat, under förutsättning att denna myndighet står under tillsyn av en högsta tillsynsmyndighet eller om den högsta tillsynsmyndigheten är delaktig i myndighetens beslutsfattande.
	17. oförändrat

	3. att fastställa Ü-tecknet och att kräva kompletterande uppgifter till tecknet,
	18. oförändrat

	4. att reglera godkännandeförfarandet enligt § 25, villkoren för godkännande, dess återtagande, dess återkallande eller dess radering, i synnerhet även fastställa åldersgränser, samt att kräva en tillräcklig ansvarsförsäkring.
	19. oförändrat

	
	(4a)
Den högsta tillsynsmyndigheten kan genom förordning föreskriva att, för vissa byggprodukter och byggnadssätt, även om dessa lyder under krav enligt andra rättsbestämmelser, är ,med avseende på dessa krav, §§ 16a punkt 2, 17-25 helt eller delvis är tillämpliga, såvida de andra rättsbestämmelserna kräver eller tillåter detta.

	
	§ 85a

	
	Tekniska byggbestämmelser

	
	(1)
1Kraven enligt § 3 kan konkretiseras genom tekniska byggbestämmelser. 2De tekniska byggbestämmelserna ska beaktas. 3Avvikelser från de planerings-, dimensionerings- och genomförandebestämmelser som finns i de tekniska byggbestämmelserna kan ske, om även en annan lösning medför att kraven uppfylls lika bra och en avvikelse inte utesluts enligt de tekniska byggbestämmelserna; §§ 16a punkt 2, 17.1 och 67.1 förblir oförändrade.

	
	(2) Konkretiseringen kan ske genom tillämpning av tekniska regler och deras hänvisningar eller på annat sätt, i synnerhet avseende:


	
	1. vissa byggnadanläggningar eller delar därav,

	
	2. planering, dimensionering och genomförande av byggnadsanläggningar och delar därav,

	
	3. byggprodukters prestanda i vissa byggnadsanläggningar eller delar därav, i synnerhet:

	
	a) planering, dimensionering och genomförande av byggnadsanläggningar vid installation av en byggprodukt,

	
	b) Egenskaper hos byggprodukter som för ett användningsändamål påverkar uppfyllandet av kraven enligt § 3 mening 1.

	
	c) Förfarande för att fastställa en byggprodukts prestanda med avseende på egenskaper som för ett användningsändamål påverkar uppfyllandet av kraven enligt § 3 mening 1, 

	
	d) tillåtna eller otillåtna särskilda användningsändamål,

	
	e) fastställande av klasser och nivåer med avseende på särskilda användningsändamål,

	
	f) den nödvändiga prestanda som för ett visst användningsändamål ska anges med avseende på egenskaper som för ett användningsändamål påverkar uppfyllandet av kraven enligt § 3 mening 1, såvida dessa finns föreskrivna i klasser och nivåer.

	
	4. de byggnadssätt och de byggprodukter som endast kräver ett allmänt typgodkännande enligt § 16a punkt 3 eller § 19.1,

	
	5. villkor för att avge förklaring om överensstämmelse för en byggprodukt enligt § 22,

	
	6. den tekniska dokumentationens typ, innehåll och form.

	
	(3)
De tekniska byggbestämmelserna ska vara indelade enligt grundkraven i bilaga I i förordning (EU) nr 305/2011.

	
	(4)
De tekniska byggbestämmelserna innehåller den lista som anges i § 17.3.

	
	(5)
1Tyska institutet för byggteknik tillkännager, efter kontakt med alla berörda och i samförstånd med den högsta tillsynsmyndigheten, för genomförandet av denna lag och de förordningar som utfärdats på grundval av denna lag, de tekniska byggbestämmelserna enligt punkt 1, som förvaltningsbestämmelse. 2Den enligt mening 1 tillkännagivna förvaltningsbestämmelsen gäller som förvaltningsbestämmelse i delstaten*, under förutsättning att den högsta tillsynsmyndigheten inte utfärdar någon avvikande förvaltningsbestämmelse.

	§ 87
	§ 87

	Ikraftträdande, övergångsbestämmelser
	oförändrat

	
	(4) Användningen av Ü-tecknet på byggprodukter, som på grundval av förordning (EU) nr 305/2011 är CE-märkta, är genom ikraftträdandet av denna lag inte längre tillåten. Om byggprodukter som redan släppts ut på marknaden och som är CE-märkta på grundval av förordning (EU) Nr. 305/2011 även märkts med Ü-tecken, förlorar Ü-tecknet sin giltighet i och med ikraftträdandet av denna lag.

	
	(5) Allmänna byggnadstillstånd eller godkännanden i enskilda fall, som utfärdats fram till denna lags ikraftträdande, gäller även i fortsättningen.

	
	(6) Befintliga godkännanden som provnings-, övervaknings-, och certifieringsorgan förblir giltiga i samma omfattning som innan denna lags ikraftträdande. Ansökningar som gjorts innan denna lags ikraftträdande gäller som ansökningar enligt denna lag.


� senast ändrad genom beslut av byggnadsministerkonferensen den 20/21 september 2012


spalter utkast MBO 31.03.2016: ändringarna är rödmarkerade





*Anmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241 av den 17.9.2015, s. 1).


( Enligt delstatsrätt.


� Enligt delstatsrätt.


� Enligt delstatsrätt.


� Enligt delstatsrätt.


� Enligt delstatsrätt.


� Enligt delstatsrätt.


� Enligt delstatsrätt.





Sida 1 av 26
	160017542-274582 (Anl. 2 - MBO Synopse_16-03-31 mit Korrekturanmerkungen 16-04-21 (160017537))


3
Sida 20 av 26
	160017542-274582 (Anl. 2 - MBO Synopse_16-03-31 mit Korrekturanmerkungen 16-04-21 (160017537))



