1. ------IND- 2021 0018 F-- SV- ------ 20210121 --- --- PROJET

|  |
| --- |
| **REPUBLIKEN FRANKRIKE** |
|  |  |  |
| Ministeriet för grön omställning  |
|  |  |  |

**Utkast till dekret**

**om förbud mot att i bostadshus och kontorsbyggnader installera uppvärmnings- och varmvattenberedningssystem för hushållsbruk som huvudsakligen förbrukar bränslen som orsakar höga nivåer av växthusgasutsläpp**

NOR: TRER2021746D

*Berörda grupper: Ägare av bostadshus eller kontorsbyggnader som önskar installera ny utrustning för uppvärmning eller varmvattenberedning för hushållsbruk.*

*Syfte: Att fastställa det maximala värdet för utsläpp av växthusgaser för uppvärmnings- och varmvattenberedningssystem som får installeras i bostadshus och kontorsbyggnader*

*Ikraftträdande: Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2021 för nya byggnader och 2022 för befintliga byggnader*

*Anmärkning: I artiklarna L111-9 och L111-10 i byggnads- och bostadslagen ges Statens råd möjlighet att genom dekret fastställa de nivåer för energi- och miljöprestanda som är förenliga med den nationella energipolitikens mål för nya respektive befintliga byggnader.*

*Genom det här dekretet fastställs kriterierna för utbyte av uppvärmnings- och varmvattenberedningssystem för hushållsbruk, särskilt med avseende på växthusgasutsläpp, i både nya och befintliga bostadshus och kontorsbyggnader.*

*Hänvisningar: Den text som följer av detta dekret finns tillgänglig på webbplatsen Légifrance (*[*http://www.legifrance.gouv.fr*](http://www.legifrance.gouv.fr/)*)*

Premiärministern har antagit detta dekret

på inrådan av ministern för grön omställning,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, särskilt anmälan nr 2016/677/F,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG,

med beaktande av byggnads- och bostadslagen, särskilt artiklarna L. 111-9 och L. 111-10,

med beaktande av yttrandet från Högsta rådet för byggnation och energieffektivitet av den DD MM ÅÅÅÅ,

med beaktande av yttrandet från Högsta rådet för energi, avgett den DD MM ÅÅÅÅ,

med beaktande av yttrandet från Nationella rådet för bedömning av standarder (*Conseil national d’évaluation des normes*), avgett den DD MM ÅÅÅÅ,

med beaktande av de anmärkningar som framfördes vid det offentliga samråd som genomfördes mellan den DD MM ÅÅÅÅ och den DD MM ÅÅÅÅ, i enlighet med artikel L. 123-19-1 i miljölagen, och

efter att ha hört Statens råd (avdelningen för offentliga arbeten).

Härigenom föreskrivs följande.

Artikel 1

I början av avdelning III i bok I i byggnads- och bostadslagen ska ett inledande kapitel med följande lydelse införas:

”Inledande kapitel: Miljöprestanda för uppvärmnings- och varmvattenberedningssystem för hushållsbruk

Artikel R. 130-1:

I. - Installationen, i byggnader, av uppvärmnings- eller varmvattenberedningssystem för hushållsbruk som huvudsakligen förbrukar bränslen vars växthusgasutsläpp överskrider eller är lika med 250 g koldioxidekvivalenter/kWh i effektivt värmevärde förbjuds, vilket även gäller utbyte av befintlig utrustning.

II. - Denna bestämmelse gäller inte för befintliga byggnader för vilka följande kan intygas:

 1° Det är uppenbart tekniskt omöjligt att byta ut den befintliga utrustningen mot ett uppvärmnings- eller varmvattenberedningssystem för hushållsbruk som uppfyller det tröskelvärde för växthusgasutsläpp som fastställs i del I, särskilt på grund av platsbrist, i händelse av bristfällig överensstämmelse med de förpliktelser eller de lagliga föreskrifter eller regelverk som hör ihop med mark- eller äganderätten,

 2° Möjlighet till anslutning till fjärrvärme- eller naturgasnät saknas, och när installationen av ny utrustning som uppfyller föreskrifterna i del I kräver förstärkningsarbeten i det offentliga eldistributionsnätet.

III. - Byggherren intygar att byggnaden överensstämmer med ett av fallen i del II genom ett intyg som avfattats av en fackman under dennes ansvar.

IV. - Bestämmelserna i den här artikeln gäller för uppförandet av nya byggnader för vilka bygglovsansökan har inlämnats efter den 1 juli 2021, och för befintliga byggnader för vilka de arbeten som nämns i del I påbörjas efter den 1 januari 2022.”

**Artikel 2**

Ministern för grön omställning och den biträdande ministern åt ministern för grön omställning, med ansvar för bostadsfrågor, ansvarar för genomförandet av detta dekret, som kommer att offentliggöras i Republiken Frankrikes officiella tidning (*Journal officiel*).

Utfärdat den

Av premiärministern

Ministern för grön omställning,

Barbara Pompili

Den biträdande ministern åt ministern för grön omställning, med ansvar för bostadsfrågor,

Emmanuelle Wargon