1. ------IND- 2021 0018 F-- CS- ------ 20210121 --- --- PROJET

| FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ministerstvo pro ekologický přechod |  |  |

Návrh dekretu

o zákazu instalovat do obytných nebo provozních budov systémy pro vytápění a výrobu teplé užitkové vody využívající převážně paliva s vysokými emisemi skleníkových plynů

NOR: TRER2021746D

Dotčené skupiny obyvatelstva: vlastníci obytných nebo provozních budov, kteří chtějí instalovat nové zařízení pro vytápění nebo výrobu teplé užitkové vody.

Předmět: vymezit maximální mez emisí skleníkových plynů pro systémy vytápění nebo výroby teplé užitkové vody, které je možno instalovat do obytných nebo provozních budov

Nabytí účinnosti: ustanovení nabývají účinnosti dne 1. července 2021 v případě nových budov a dne 1. ledna 2022 u stávajících budov

Poznámka: Články L111-9 a L111-10 stavebního a bytového zákoníku umožňují prostřednictvím dekretu Státní rady vymezit úrovně energetické a ekologické náročnosti slučitelné s cíli státní energetické politiky pro nové budovy a pro budovy stávající.

Tento dekret upřesňuje kritéria výměny systémů pro vytápění a výrobu teplé užitkové vody zejména s ohledem na emise skleníkových plynů v nových i stávajících obytných či provozních budovách.

Odkaz: text vzniklý na základě tohoto dekretu je k nahlédnutí na stránce Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)

Ministerský předseda,

na základě zprávy ministryně pro ekologický přechod,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti a zvláště oznámení č. 2016/677/F;

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS;

s ohledem na stavební a bytový zákoník, především jeho články L. 111-9 a L. 111-10;

s ohledem na stanovisko Nejvyšší rady pro stavebnictví a energetickou účinnost ze dne DDMMRRR;

s ohledem na stanovisko Nejvyšší energetické rady ze dne DDMMRRR;

s ohledem na stanovisko Národní komise pro hodnocení norem ze dne DDMMRRR;

s ohledem na připomínky formulované během veřejného projednávání, které probíhalo od DDMMRRR do DDMMRRR na základě článku L. 123-19-1 zákoníku životního prostředí;

po projednání se Státní radou (oddělení veřejných prací);

nařizuje:

Článek 1

Na začátek hlavy III knihy I stavebního a bytového zákoníku se vkládá úvodní kapitola, která zní:

„Úvodní kapitola: Ekologická náročnost systémů pro vytápění a výrobu teplé užitkové vody

Článek R.130-1:

I. - Instalace systémů pro vytápění nebo výrobu teplé užitkové vody využívajících především paliva, jejichž emise skleníkových plynů jsou vyšší než 250 gCO2eq / kWh PCI, do budov se zakazuje, a to i v rámci výměny stávajících zařízení.

II. - Toto ustanovení se nevztahuje na stávající budovy, u kterých bude doložena:

1. buď zjevná technická nemožnost výměny stávajícího zařízení systémem pro vytápění nebo výrobu teplé užitkové vody, který by splňoval mez emisí skleníkových plynů podle odstavce I, zejména z rozměrových důvodů, v případě neslučitelnosti se služebnostmi nebo ustanoveními zákonů a právních předpisů pozemkového nebo nemovitostního práva;

2. nebo neexistence řešení připojení k teplovodní síti nebo k rozvodné plynové síti a pokud instalace nového zařízení splňujícího ustanovení odstavce I vyžaduje posílení veřejné rozvodné elektrické sítě.

III. - Zadavatel doloží, že budova spadá pod ¨některý z případů v odstavci II, tím, že předloží odborný posudek vyhotovený na jeho odpovědnost.

IV. - Ustanovení tohoto článku platí pro výstavbu nových budov, u nichž byla žádost o stavební povolení podána po 1. červenci 2021, a na stávající budovy, u nichž byly práce uvedené v odstavci I zahájeny po 1. lednu 2022. “

Článek 2

Prováděním tohoto dekretu, který bude vyhlášen v Úředním věstníku Francouzské republiky, jsou pověřeny, každá ve své oblasti působnosti, ministryně pro ekologický přechod a náměstkyně ministryně pro ekologický přechod pověřená problematikou bydlení.

Dne

Za ministerského předsedu

Ministryně pro ekologický přechod,

Barbara POMPILI

Náměstkyně ministryně pro ekologický přechod, do jejíž působnosti spadá bydlení,

Emmanuelle WARGON