1. ------IND- 2020 0530 PL- EL- ------ 20200903 --- --- PROJET

Σχέδιο της 24ης Αυγούστου 2020

Κανονισμός

του Υπουργού Ανάπτυξης)

της…………….......2020

για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τον τρόπο δήλωσης των επιδόσεων των προϊόντων δομικών κατασκευών και τον τρόπο σήμανσης τους με σήμα του τομέα δομικών κατασκευών)

Δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 8 του νόμου της 16ης Απριλίου 2004 σχετικά με τα προϊόντα δομικών κατασκευών (Επίσημη Εφημερίδα του 2020, θέσεις 215 και 471) αποφασίζονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1. Στον κανονισμό του Υπουργού Υποδομών και Κατασκευών της 17ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τον τρόπο δήλωσης των επιδόσεων των προϊόντων δομικών κατασκευών και τον τρόπο σήμανσης τους με σήμα του τομέα δομικών κατασκευών (Επίσημη Εφημερίδα θέση 1966, του 2018 θέση 1233 και του 2019 θέσεις 1176 και 2164), ο πίνακας του παραρτήματος 1 τροποποιείται ως εξής:

1)	στον α/α 1 η ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών «Προκατασκευασμένα προϊόντα από σύνηθες σκυρόδεμα, ελαφρύ σκυρόδεμα κυψελωτό σκυρόδεμα» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

| Προκατασκευασμένα προϊόντα από σύνηθες σκυρόδεμα, ελαφρύ σκυρόδεμα κυψελωτό σκυρόδεμα | - για δομικές εφαρμογές) | - | 2+ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - για λοιπές εφαρμογές σε δομικές κατασκευές, εκτός από τις κατασκευές αρχιτεκτονικής μικρής κλίμακας | - | 4 |

»,

2)	οι χρησιμοποιημένες στον α/α 1, 3, 4-9, 14, 17, 19, 21-23, 25-27, 29, 30, 33-35 και 37 σε διαφορετικούς αριθμούς και πτώσεις λέξεις «υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά» αντικαθίστανται από τις χρησιμοποιημένες στον κατάλληλο αριθμό και πτώση λέξεις «υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά»,

3)	στον α/α 10:

α)	στην ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών:

–	«Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - δομικά μέρη: ανιχνευτές πυρκαγιάς, συσκευές ελέγχου και χειρισμού, συσκευές μετάδοσης συναγερμού, συσκευές βραχυκύκλωσης, συσκευές συναγερμού, πηγές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής, εκκινητές συναγερμού χειρός, πίνακες ελέγχου για την πυροσβεστική, διατάξεις τηλένδειξης και τηλεχειρισμού, υποδοχή γραμμικών στοιχείων, δείκτες απόκρισης»:

––	διαγράφονται οι λέξεις «υποδοχή γραμμικών στοιχείων,»,

––	οι λέξεις «δείκτες απόκρισης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υπερυψωμένοι δείκτες απόκρισης»,

–	«Αυτόνομοι ανιχνευτές πυρκαγιάς, αυτόνομοι ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα, πηγές παροχής ενέργειας» διαγράφονται οι λέξεις «πηγές παροχής ενέργειας»,

–	«Συστήματα καταστολής πυρκαγιάς και πυρόσβεσης - δομικά μέρη: εξωτερικά υδροστόμια πυρόσβεσης, ανιχνευτές/διακόπτες ροής νερού, ανιχνευτές/διακόπτες πίεσης, υδροστόμια τοίχου, δίκρουνα, πυροσβεστικές αντλίες και συγκροτήματα αντλιών, ακροφύσια/καταιονητήρες/ψεκαστήρες/στόμια, έτοιμα συστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα, συστήματα βαλβίδων κατακλισμού, ενισχυτές, συγκροτήματα βαλβίδων δοχείων υψηλής πίεσης και οι ενεργοποιητές τους, βαλβίδες επιλογής και οι ενεργοποιητές τους, μη ηλεκτρικές συσκευές απενεργοποίησης, εύκαμπτοι σύνδεσμοι, μετρητές πίεσης και διακόπτες πίεσης, μηχανικές διατάξεις ζύγισης, βαλβίδες αντεπιστροφής, εξοπλισμός ελέγχου και σηματοδότησης, παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, διανεμητές διογκωτικών μέσων, ακροφύσια ατμού, αντλίες υδροδότησης και πυρόσβεσης, ρακόρ σωλήνων, εξαρτήματα, εξοπλισμός παροχής και ρύθμισης, συστήματα σωληνώσεων, δακτύλια και έτοιμα συστήματα στερέωσης σωληνώσεων, δοχεία μέσων πυρόσβεσης, πίνακες ελέγχου πυροσβεστικής»:

––	οι λέξεις «αντλίες υδροδότησης και πυρόσβεσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αντλίες και συγκροτήματα αντλιών υδροδότησης και πυρόσβεσης,»,

––	οι λέξεις «συστήματα σωληνώσεων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «συστήματα σωληνώσεων από πλαστικό και μεταλλικά συσφιγμένα (συμπιεσμένα) συστήματα σωληνώσεων,»,

––	διαγράφονται οι λέξεις «δακτύλια και έτοιμα συστήματα στερέωσης σωληνώσεων,»,

β)	διαγράφεται η ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών:

–	«Συστήματα καταστολής έκρηξης - έτοιμα συστήματα», καθώς και

–	«Συστήματα καταστολής έκρηξης - δομικά μέρη: αισθητήρες, καταστολείς, αισθητήρες έκρηξης, διατάξεις εκτόνωσης, συσκευές ελέγχου και σηματοδότησης, πηγές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, πίνακες ελέγχου πυροσβεστικής»,

γ)	στην ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών:

–	«Συστήματα καταστολής έκρηξης - έτοιμα συστήματα - δομικά μέρη: καπνοπετάσματα, πυροφραγμοί, αγωγοί αερισμού, ηλεκτροκίνητοι εξαεριστήρες, καπνοδιαφράγματα, διαφράγματα αποκοπής (εξαγωγής), συσκευές ελέγχου και σηματοδότησης, πίνακες ελέγχου πυροσβεστικής, χειροκίνητα πλήκτρα εκκίνησης εξαερισμού, πηγές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενεργοποιητές ευθύγραμμης κίνησης, ενεργοποιητές περιστροφικής κίνησης, εξαεριστήρες με συμπίεση αέρα, αισθητήρες πίεσης» οι λέξεις «ηλεκτροκίνητοι εξαεριστήρες» αντικαθίστανται με τις λέξεις «διατάξεις μηχανικής εξαγωγής καπνού και θερμότητας (ανεμιστήρες),»,

–	«Συστήματα διασύνδεσης εξοπλισμού πυρόσβεσης - έτοιμα συστήματα: οπτικοποίησης και/ή ελέγχου» διαγράφονται οι λέξεις «/ή»,

4)	στον α/α 12 στην ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών:

α)	«Προϊόντα σήμανσης οδών, πινακίδες σήμανσης οδών, διατάξεις ρύθμισης και ελέγχου της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, μόνιμα εγκατεστημένοι ιστοί φωτισμού οδών και δικτύου κοινής ωφέλειας, Συστήματα συγκράτησης οχημάτων, Συστήματα συγκράτησης πεζών, συμπεριλαμβανομένων των (προκατασκευασμένων) κιγκλιδωμάτων γεφυρών, Δομές στήριξης και δακτύλια για πινακίδες σήμανσης και για διατάξεις ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας», οι λέξεις «Συστήματα συγκράτησης πεζών, συμπεριλαμβανομένων των (προκατασκευασμένων) κιγκλιδωμάτων γεφυρών, Δομές στήριξης και δακτύλια για πινακίδες σήμανσης και για διατάξεις ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Συστήματα συγκράτησης πεζών, συμπεριλαμβανομένων των κιγκλιδωμάτων γεφυρών, οδογεφυρών και ανισόπεδων διαβάσεων,»,

β)	«Διατάξεις/έτοιμα συστήματα περιορισμού του θορύβου κυκλοφορίας, Αντιθαμβωτικά πετάσματα, Ράμπες επιβράδυνσης, Διαχωριστικά κυκλοφορίας, νησίδες κυκλοφορίας, πάσσαλοι οριοθέτησης διόδου, καθρέπτες κυκλοφορίας, προστατευτικά πετάσματα, Έτοιμα σύνολα/συστήματα από χαλύβδινα πλέγματα περίφραξης που προστατεύουν από την είσοδο ζώων στο δρόμο, Κιγκλιδώματα για γέφυρες» οι λέξεις «Κιγκλιδώματα για γέφυρες» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Κιγκλιδώματα και χειρολισθήρες σε οδικά έργα πολιτικού μηχανικού, εξαιρουμένων των κιγκλιδωμάτων σε γέφυρες, οδογέφυρες και ανισόπεδες διαβάσεις, Περιφράξεις αρθρωτές και αλυσίδας καθώς και οδοφράγματα»,

5)	στον α/α 16 η ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών «Προϊόντα ενίσχυσης σκυροδέματος: ράβδοι, χονδρόσυρμα, πλέγματα θερμοσυγκόλλησης/συγκόλλησης, πλέγματα οπλισμού, περιελιγμένη ταινία, προκατασκευασμένα προϊόντα οπλισμού» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

| Προϊόντα ενίσχυσης σκυροδέματος: ράβδοι, χονδρόσυρμα, συνδετήρες, περιελιγμένες ταινίες | - για την ενίσχυση σκυροδέματος | - | 1+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Προϊόντα ενίσχυσης σκυροδέματος: πλέγματα θερμοσυγκόλλησης/συγκόλλησης, πλέγματα οπλισμού, προκατασκευασμένα προϊόντα οπλισμού | - για την ενίσχυση σκυροδέματος κατασκευαστικών στοιχείων | - | 1+ |
|  | - για την ενίσχυση σκυροδέματος μη κατασκευαστικών στοιχείων | - | 4 |

»,

6)	στον α/α 17 η ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών «Προϊόντα προστασίας και επιδιόρθωσης: κονιάματα και πολτοί επιδιόρθωσης, ενέσιμα προϊόντα στεγανοποίησης και πύκνωσης, προϊόντα για ξήρανση τοιχοποιίας» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

| Προϊόντα προστασίας και επιδιόρθωσης: κονιάματα και πολτοί επιδιόρθωσης, ενέσιμα προϊόντα στεγανοποίησης και πύκνωσης, προϊόντα για ξήρανση τοιχοποιίας | - για χρήση σε περιορισμένες λειτουργικές απαιτήσεις | - | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - για λοιπές χρήσεις σε κτήρια | - | 2+ |

»,

7)	στον α/α 19 η ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών «Δύσκαμπτα προϊόντα για επιστρώσεις: πλακίδια, ψηφιδωτές πλάκες, παρκέτα, καταστρώματα από πλέγματα ή φύλλα, σανίδες, σύνθετες πολυστρωματικές επιστρώσεις, προϊόντα με βάση το ξύλο, υπερυψωμένα ψευδοδάπεδα και ψευδοδάπεδα με διάκενο τα οποία διατίθενται ως έτοιμα συστήματα» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

| Δύσκαμπτα προϊόντα για επιστρώσεις: πλακίδια, ψηφιδωτές πλάκες, παρκέτα, καταστρώματα από πλέγματα ή φύλλα, σανίδες, σύνθετες πολυστρωματικές επιστρώσεις, προϊόντα με βάση το ξύλο Υπερυψωμένα ψευδοδάπεδα και ψευδοδάπεδα με διάκενο τα οποία διατίθενται ως έτοιμα συστήματα | - για χρήσεις σε εσωτερικούς χώρους όπου περιλαμβάνονται οι κλειστοί χώροι για τις συγκοινωνίες – σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά», | Alfl*, A2fl*, Bfl*, Γfl* | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alfl**, A2 fl**, Bfl**, Γfl**, Δfl, Efl | 3 |
|  |  | (Afl – Efl)***, ΣΤfl | 4 |
|  | - για χρήσεις σε εσωτερικούς χώρους – σχετικά με τις απαιτήσεις για τις επικίνδυνες ουσίες | - | 3 |
|  | - για λοιπούς εσωτερικούς χώρους | - | 4 |

»,

8)	στον α/α 21 στην ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών «Πλακίδια Επιστρώσεις σε μορφή ρολών Επενδύσεις Επικαλύψεις (siding)» η λέξη «Πλακίδια» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Πλακίδια και ψηφιδωτές πλάκες»,

9)	στον α/α 22 η ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών «Συστήματα μηχανικά προσαρμοζόμενων εύκαμπτων στεγανωτικών μεμβρανών στέγης, με σύστημα στερέωσης, σύνδεσης, κατεργασίας των εξωτερικών ακμών με ή χωρίς θερμομόνωση» αντικαθίσταται από το κείμενο:

«

| Συστήματα μηχανικά προσαρμοζόμενων εύκαμπτων στεγανωτικών μεμβρανών στέγης, με σύστημα στερέωσης, σύνδεσης, κατεργασίας των εξωτερικών ακμών με ή χωρίς θερμομόνωση | - για χρήση στη στεγάνωση στεγών | - | 2+ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - σχετικά με χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης σε εξωτερική φωτιά | BROOF(t1)) | 3 |
|  |  | BROOF) | 4 |

»,

10)	στον α/α 23:

α)	στην ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών «Άσφαλτος» η λέξη «Άσφαλτος» αντικαθίσταται από τη λέξη «Άσφαλτοι», συμπεριλαμβανομένων των γαλακτωμάτων. Πρόσθετα και προσμείγματα για ασφαλτoμίγματα.»,

β)	η ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών «Υλικά και έτοιμα συστήματα στεγανοποίησης καταστρωμάτων γεφυρών» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

| Υλικά και έτοιμα συστήματα για τη στεγάνωση οδικών γεφυρών έργων πολιτικού μηχανικού | - για χρήση σε οδικές γέφυρες έργων πολιτικού μηχανικού | - | 2+ |
| --- | --- | --- | --- |

»,

11)	ο α/α 28 αντικαθίσταται από το κείμενο:

«

|  | Σωλήνες, δεξαμενές και διάφορα βοηθητικά εξαρτήματα που δεν έρχονται σε επαφή με νερό που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο). |
| --- | --- |
|  | Προϊόντα για τη µεταφορά/διανοµή/αποθήκευση αερίου και υγρού καυσίµου που προορίζεται για την τροφοδοσία συστηµάτων θέρµανσης/ψύξης κτιρίων, από την εξωτερική δεξαµενή αποθήκευσης ή την τελευταία µονάδα µειώσεως της πίεσης του δικτύου προς το στόµιο εισαγωγής των συστηµάτων θέρµανσης/ψύξης του κτιρίου: έτοιµα συστήµατα σωληνώσεων, σωλήνες, εξαρτήματα, δεξαμενές, συστήµατα συναγερµού διαρροής και ασφαλιστικές βαλβίδες υπερχείλισης, ρακόρ σωλήνων, κόλλες, ενώσεις, στεγανοποιητικά ενώσεων και παρεµβύσµατα, αγωγοί και προστατευτικοί αγωγοί, εξοπλισμός παροχής και ρύθμισης, παρελκόµενα ασφαλείας | - για χρήση σε εγκαταστάσεις σε χώρους που υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικές με την πυρασφάλεια | - | 1 |
| 28. |  |  |  |  |
|  |  | - για λοιπές χρήσεις σε εγκαταστάσεις και συνδέσεις | - | 3 |
|  | Προϊόντα για τη µεταφορά/διανοµή/αποθήκευση νερού που δεν προορίζεται για πόσιµο: έτοιµα συστήµατα σωληνώσεων, σωλήνες, εξαρτήματα, δεξαμενές, συστήµατα συναγερµού διαρροής και ασφαλιστικές βαλβίδες υπερχείλισης, ρακόρ σωλήνων, κόλλες, ενώσεις, στεγανοποιητικά ενώσεων, παρεµβύσµατα, αγωγοί και προστατευτικοί αγωγοί, εξοπλισμός παροχής και ρύθμισης, παρελκόµενα ασφαλείας | - για χρήση σε εγκαταστάσεις σε χώρους που υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά | A1*, A2*, B*, Γ* | 1 |
|  |  |  | A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, E | 3 |
|  |  |  | (A1 - E)***, ΣΤ | 4 |
|  |  | - για χρήση σε εγκαταστάσεις, συνδέσεις και δίκτυα θέρμανσης | - | 3 |
|  |  | - για λοιπές χρήσεις σε εγκαταστάσεις και συνδέσεις | - | 4 |

»,

12)	στον α/α 32 μετά την ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών «Συνδετήρες για συνδέσεις χαλύβδινων στοιχείων και φύλλων Συνδετήρας φυσιγγίου Συνδετήρες για πετάσματα σάντουιτς» προστίθεται η ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών «Στερέωση/στηρίγµατα σωλήνων/αγωγών» με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«

| Στερεώσεις/στηρίγµατα σωλήνων/αγωγών | - για στερεώσεις και στηρίγματα εγκαταστάσεων καταστολής πυρκαγιάς και πυρόσβεσης | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά | A1*, A2*, B*, Γ* | 1 |
|  |  | A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, E | 3 |
|  |  | (A1-E) ***, ΣΤ | 4 |
|  | - για λοιπές χρήσεις | - | 3 |

»,

13)	στον α/α 33 η ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών «Κιγκλιδώματα και χειρολισθητήρες για προστασία από πτώση» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

| Έτοιμα σύνολα για την κατασκευή κιγκλιδωμάτων και χειρολισθητήρων για προστασία από πτώση | - για χρήσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά | A1*, A2*, B*, Γ* | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, E | 3 |
|  |  | (A1 - E)***, ΣΤ | 4 |
|  | - για λοιπές χρήσεις | - | 4 |

»,

14)	ο α/α 36 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

|  | Προϊόντα εξαερισμού και κλιματισμού). |
| --- | --- |
|  | Προϊόντα για διάθεση και διανομή αέρα: αγωγοί εξαερισμού | - για χρήσεις σε κτίρια που υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά | A1*, A2*, B*, Γ* | 1 |
| 36. |  |  |  |  |
|  |  |  | A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, E | 3 |
|  |  |  | (A1 - E)***, ΣΤ | 4 |
|  |  | - για λοιπές χρήσεις σε κτίρια | - | 3 |
|  | Προϊόντα για διάθεση και διανομή αέρα 20a)): βαλβίδες, αγωγοί εμφύσησης και αναρρόφησης, θυρίδες αερισμού, εκτοξευτήρες. Οπτόπλινθοι εξαερισμού | - για χρήσεις σε κτίρια που υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά | A1*, A2*, B*, Γ* | 1 |
|  |  |  | A1**, A2**, B**, Γ**, Δ, E | 3 |
|  |  |  | (A1 - E)***, ΣΤ | 4 |
|  |  | - για λοιπές χρήσεις σε κτίρια | - | 4 |

»,

15)	στον α/α 37 στην ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών «Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ελέγχου και επικοινωνίας» οι λέξεις «υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά» αντικαθίστανται με τις λέξεις «υπόκεινται σε απαιτήσεις σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά».

Άρθρο 2. 	Στα προϊόντα δομικών κατασκευών, τα οποία πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού δεν υπαγόταν στην υποχρέωση σήμανσης με σήμα του τομέα δομικών κατασκευών, τα οποία είναι συγκροτήματα αντλιών υδροδότησης και πυρόσβεσης, πρόσθετα και προσμείγματα για ασφαλτoμίγματα, έτοιμα σύνολα για την κατασκευή κιγκλιδωμάτων και χειρολισθητήρων για προστασία από πτώση, προϊόντα εξαερισμού και κλιματισμού, ο κατασκευαστής του προϊόντος δομικών κατασκευών δεν είναι υποχρεωμένος να συντάξει την εγχώρια δήλωση κατά τη διάθεση ή την κυκλοφορία στην εγχώρια αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος δομικών κατασκευών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο 3. 	Στα προϊόντα δομικών κατασκευών, στα οποία έχουν γίνει αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης των προϊόντων δομικών κατασκευών, τα οποία είναι προκατασκευασμένα προϊόντα από σύνηθες σκυρόδεμα, ελαφρύ σκυρόδεμα κυψελωτό σκυρόδεμα, προϊόντα ενίσχυσης σκυροδέματος: πλέγματα θερμοσυγκόλλησης/συγκόλλησης, πλέγματα οπλισμού, προκατασκευασμένα προϊόντα οπλισμού, προϊόντα προστασίας και επιδιόρθωσης: κονιάματα και πολτοί επιδιόρθωσης, ενέσιμα προϊόντα στεγανοποίησης και πύκνωσης, προϊόντα για ξήρανση τοιχοποιίας, δύσκαμπτα προϊόντα για επιστρώσεις: πλακίδια, ψηφιδωτές πλάκες, παρκέτα, καταστρώματα από πλέγματα ή φύλλα, σανίδες, σύνθετες πολυστρωματικές επιστρώσεις, προϊόντα με βάση το ξύλο, υπερυψωμένα ψευδοδάπεδα και ψευδοδάπεδα με διάκενο τα οποία διατίθενται ως έτοιμα συστήματα, συστήματα μηχανικά προσαρμοζόμενων εύκαμπτων στεγανωτικών μεμβρανών στέγης, με σύστημα στερέωσης, σύνδεσης, κατεργασίας των εξωτερικών ακμών με ή χωρίς θερμομόνωση, ο κατασκευαστής του προϊόντος μπορεί κατά τη διάθεση ή την κυκλοφορία στην εγχώρια αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος δομικών κατασκευών να χρησιμοποιήσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021τις ήδη έτοιμες εγχώριες δηλώσεις απόδοσης.

Άρθρο 4. 	Ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 30ή Δεκεμβρίου 2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ,

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

Aneta Mijal

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας

του Υπουργείου Ανάπτυξης

/υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά/

) 	Ο Υπουργός Ανάπτυξης διευθύνει το τμήμα κατασκευών, τοπικού σχεδιασμού, χωροταξίας και στέγασης της κρατικής διοίκησης, δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 2 σημείο 1 του κανονισμού του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τις ακριβείς αρμοδιότητες του Υπουργού Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα θέση 2261).

)	Ο παρών κανονισμός έχει γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ......…, με αριθμό ..........., σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού του Υπουργικού Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του εθνικού συστήματος γνωστοποίησης προτύπων και νομικών πράξεων (Επίσημη Εφημερίδα θέση 2039 και του 2004 θέση 597), ο οποίος εισάγει τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).

3)	Η δομική χρήση αφορά τα στοιχεία, προϊόντα και τα έτοιμα συστήματα τους, τα οποία επηρεάζουν την εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την φέρουσα ικανότητα και στατικότητα των δομικών κατασκευών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011.

) 	BROOF (t1) – σύμφωνα με το παράρτημα 3, σημείο 4.1 περίπτωση 1 του κανονισμού του Υπουργού Υποδομών της 12ης Απριλίου 2002 σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα κτίρια και η θέση τους (Επίσημη Εφημερίδα του 2019 θέση 1065).

) 	BROOF – σύμφωνα με το παράρτημα 3, σημείο 4.1 περίπτωση 2 του κανονισμού του Υπουργού Υποδομών της 12ης Απριλίου 2002 σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα κτίρια και η θέση τους (Επίσημη Εφημερίδα του 2019 θέση 1065).

)	Δεν ισχύει για προϊόντα που προορίζονται για χρήση αποκλειστικά για βιομηχανικές διεργασίες.

)	Δεν ισχύει για προϊόντα που προορίζονται για χρήση αποκλειστικά για βιομηχανικές διεργασίες.

20a)	Δεν ισχύει για προϊόντα που προορίζονται για χρήση αποκλειστικά σε εξαερισμούς βαρύτητας.