1. ------IND- 2020 0611 DK- PT- ------ 20201008 --- --- PROJET

Despacho relativo ao controlo de determinados gases industriais com efeito de estufa

O que se segue é estabelecido em virtude do artigo 30.º, do artigo 45.º, n.º 1, e do artigo 59.º, n.º 4, da lei relativa aos produtos químicos (consultar Lei consolidada n.º 115, de 26 de janeiro de 2017):

Âmbito do despacho

Artigo 1.º O despacho abrange perfluorcarbonetos (PFC), hexafluoreto de enxofre (SF6) e hidrofluorcarbonetos (HFC), salvo hidrofluorolefinas (HFO), tanto na forma de substâncias isoladas, como em misturas contendo uma ou mais das substâncias em causa.

2. O despacho não abrange a utilização para fins industriais dos gases com efeito de estufa especificados no n.º 1, à exceção da utilização enquanto gás de proteção em fundições de metais leves e para a produção de plásticos de espuma flexíveis. Para efeitos do presente despacho, por «utilização para fins industriais» entende-se a utilização na produção de produtos, sempre que o gás com efeito de estufa não se encontre presente no produto final.

Restrições de utilização, etc.

Artigo 2.º A importação, venda e utilização de novos produtos que contenham os gases com efeito de estufa mencionados no artigo 1.º, n.º 1, são proibidas.

2. Não obstante o disposto no n.º 1, a importação, venda e utilização de novos produtos listados no anexo 1 são permitidas para os gases com efeito de estufa nele especificados.

Artigo 3.º A importação, venda e utilização de gases com efeito de estufa mencionados no artigo 1.º, n.º 1, novos ou recuperados, são proibidas.

2. Não obstante o disposto no n.º 1, a importação, venda e utilização listadas no anexo 2 são permitidas para os gases com efeito de estufa nele especificados.

Disposições administrativas

Artigo 4.º A supervisão e monitorização do cumprimento das regras de notificação, em conformidade com as disposições, são realizadas pela Agência para a Proteção do Ambiente.

2. Em casos excecionais, a Agência Dinamarquesa para a Proteção do Ambiente pode permitir a derrogação das regras do presente despacho.

3. Os recursos contra decisões da Agência Dinamarquesa para a Proteção do Ambiente ao abrigo do n.º 2 não podem ser interpostos junto de outra autoridade administrativa.

Sanções e entrada em vigor

Artigo 5.º Salvo estipulação de sanções mais rigorosas ao abrigo de outra legislação, será punido com coima quem:

- importar, vender ou utilizar novos produtos que contenham gases com efeito de estufa em violação do artigo 2.º; ou

- importar, vender ou utilizar gases com efeito de estufa em violação do artigo 3.º.

2. A sanção pode ser agravada para pena de prisão de até dois anos se a infração tiver sido cometida deliberadamente ou por negligência grosseira e se a infração tiver resultado, ou tiver visado resultar em ganhos financeiros, incluindo poupanças, para o infrator ou para terceiros.

3. As entidades, etc. (pessoas coletivas) podem ser consideradas penalmente responsáveis, de acordo com as disposições previstas no capítulo 5 do Código Penal.

Artigo 6.º O presente despacho entra em vigor em 1 de julho de 2021.

2. O Despacho n.º 1326, de 19 de novembro de 2018, relativo ao controlo de determinados gases industriais com efeito de estufa é revogado.

Anexo 1

Os seguintes produtos com os gases com efeito de estufa especificados encontram-se isentos da proibição constante do artigo 2.º

| Produto |  | Gases com efeito de estufa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparelhagem de alta tensão (tensões superiores a 1 kV). | SF6 |
| 2. | Bombas de calor com uma carga igual ou inferior a 50 kg e que foram integralmente montadas em fábrica como unidades compactas principalmente unidas por soldadura ou brasagem. | HFC |
| 3. | Sistemas de refrigeração para bombas de calor com uma carga igual ou inferior a 50 kg e que foram integralmente montadas em fábrica como unidades compactas principalmente unidas por soldadura ou brasagem. | HFC |
| 4. | Bombas de calor não abrangidas pelo ponto 2, equipamento de refrigeração, sistemas de ar condicionado (refrigeração de conforto) e desumidificadores com uma carga igual ou inferior a 5 toneladas de equivalente CO2 . | HFC |
| 5. | Sistemas de refrigeração não abrangidos pelo ponto 4 para bombas de calor com uma carga entre 0,15 kg e 10 kg e que foram integralmente montadas em fábrica como unidades compactas principalmente unidas por soldadura ou brasagem. | HFC |
| 6. | Refrigerador de vacinas. | HFC |
| 7. | Equipamento de refrigeração móvel. | HFC |
| 8. | Sistemas de ar condicionado em veículos e aeronaves. | HFC |
| 9. | Congeladores de temperaturas baixas (temperaturas inferiores a -50 °C). | HFC |
| 10. | Aerossóis médicos. | HFC |
| 11. | Equipamento de laboratório. | Todos |
| 12. | Instalações de ensaio para o ensaio de equipamento de refrigeração. | HFC |
| 13. | Aparelhos de controlo automático (termóstatos, válvulas, etc.). | Todos |
| 14. | Produtos para utilização militar. | Todos |
| 15. | Produtos para utilização a bordo de navios. | Todos |

Anexo 2

As seguintes utilizações dos gases com efeito de estufa especificados encontram-se isentas da proibição constante do artigo 3.º

| Utilização |  | Gases com efeito de estufa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Manutenção de equipamento de refrigeração, aparelhos de ar condicionado, bombas de calor e desumidificadores. | HFC |
| 2. | Manutenção de aparelhos de ar condicionado em veículos ou aeronaves. | HFC |
| 3. | Manutenção de aparelhagem de alta tensão (tensões superiores a 1 kV). | SF6 |
| 4. | Manutenção de equipamento de laboratório. | Todos |
| 5. | Utilização militar. | Todos |
| 6. | Incineração a bordo de navios. | Todos |

Espaço destinado à introdução de uma nota sobre a notificação em conformidade com a diretiva relativa ao procedimento de informação, assim que a referida notificação tenha sido efetuada.

A quantidade e o equivalente CO2 devem ser determinados em conformidade com as regras aplicáveis à rotulagem nos termos do artigo 12.º, n.º 3, alínea c), do Regulamento (UE) 517/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativo aos gases fluorados com efeito de estufa e que revoga o Regulamento (CE) n.º 842/2006.