1. ------IND- 2020 0611 DK- SV- ------ 20201008 --- --- PROJET

Förordning om reglering av vissa industriella växthusgaser

I enlighet med 30 §, 45.1 § och 59.4 § i lagen om kemikalier, se konsoliderad lag nr 115 av den 26 januari 2017, föreskrivs följande:

Förordningens tillämpningsområde

1 §. Förordningen omfattar perfluorkarbon (PFC) och svavelhexafluorid (SF6) samt fluorkolväte (HFC), med undantag för hydrofluoroolefiner (HFO), såväl ensamma som i blandningar som innehåller ett eller flera av dessa ämnen.

Punkt 2. Förordningen omfattar inte industriell användning av de växthusgaser som anges i punkt 1, bortsett från användning som skyddsgas på lättmetallgjuterier och för framställning av flexibel skumplast. Med industriell användning avses i denna förordning användning för tillverkning av en vara där växthusgasen inte finns i den färdiga produkten.

Användningsbegränsningar m.m.

2 §. Det är förbjudet att importera, sälja och använda nya varor som innehåller de växthusgaser som anges i 1.1 §.

Punkt 2. Utan hinder av punkt 1 är import, försäljning och användning av nya varor som anges i bilaga 1 tillåten för de växthusgaser som anges däri.

3 §. Det är förbjudet att importera, sälja och använda de växthusgaser, nya eller återvunna, som anges i 1.1 §.

Punkt 2. Utan hinder av punkt 1 är import, försäljning och användning av de angivna växthusgaserna tillåten för de tillämpningar som anges i bilaga 2.

Administrativa bestämmelser

4 §. Tillsyn och kontroll av efterlevnaden av bestämmelserna i förordningen genomförs av Miljøstyrelsen, se bestämmelser om detta i lagen.

Punkt 2. Miljøstyrelsen kan i mycket sällsynta fall tillåta undantag från bestämmelserna i denna förordning.

Punkt 3. Miljøstyrelsens beslut enligt punkt 2 kan inte överklagas till annan administrativ myndighet.

Straff och ikraftträdande

5 §. Om inte högre straff föreskrivs genom annan lagstiftning utfärdas böter för den som

- importerar, säljer eller använder nya varor som innehåller växthusgaser i strid mot 2 §, eller

- importerar, säljer eller använder växthusgaser i strid mot 3 §.

Punkt 2. Straffet kan höjas till upp till 2 års fängelse om överträdelsen har begåtts avsiktligt eller av grov oaktsamhet och om den har lett till eller har haft till syfte att leda till en ekonomisk fördel, inbegripet genom besparingar, för den berörde själv eller andra.

Punkt 3. Straffrättsligt ansvar kan åläggas företag m.m. (juridiska personer) enligt reglerna i kapitel 5 i strafflagen.

6 §. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2021.

Punkt 2. Förordning nr 1326 av den 19 november 2018 om reglering av vissa industriella växthusgaser upphävs.

Bilaga 1

Följande varor med de angivna växthusgaserna undantas från förbudet i 2 §:

| Vara |  | Växthusgas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Högspänningsanläggningar (spänning på över 1 kV). | SF6 |
| 2. | Värmepumpar med fyllning på upp till 50 kg, som monteras vid fabrik i en kompakt enhet som i första hand sammanfogas genom svetsning eller lödning. | HFC |
| 3. | Kylsystem för spillvärmeåtervinning med fyllning på upp till 50 kg, som monteras vid fabrik i en kompakt enhet som i första hand sammanfogas genom svetsning eller lödning. | HFC |
| 4. | Värmepumpar som inte omfattas av punkt 2, kylanläggningar, luftkonditioneringsanläggningar (komfortkylning) och avfuktare med fyllning motsvarande högst 5 ton koldioxidekvivalenter. | HFC |
| 5. | Kylsystem som inte omfattas av punkt 4, med fyllning på mellan 0,15 kg och 10 kg, som monteras vid fabrik i en kompakt enhet som i första hand sammanfogas genom svetsning eller lödning. | HFC |
| 6. | Vaccinkylskåp. | HFC |
| 7. | Mobila kylanläggningar. | HFC |
| 8. | Luftkonditioneringsanläggningar i fordon och flygplan. | HFC |
| 9. | Lågtemperaturfrysar (temperaturer på under –50 °C). | HFC |
| 10. | Medicinsk aerosol. | HFC |
| 11. | Laboratorieutrustning. | Alla |
| 12. | Testanläggningar för kontroll av kylutrustning. | HFC |
| 13. | Automatikutrustning (termostater, ventiler m.m.). | Alla |
| 14. | Varor för militärt bruk. | Alla |
| 15. | Varor för användning ombord på fartyg. | Alla |

Bilaga 2

Följande användningar av de angivna växthusgaserna undantas från förbudet i 3 §:

| Användning |  | Växthusgas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Service på kylanläggningar, luftkonditioneringsanläggningar, värmepumpar och avfuktare. | HFC |
| 2. | Service på luftkonditioneringsanläggningar i fordon och flygplan. | HFC |
| 3. | Service på högspänningsanläggningar (spänning på över 1 kV). | SF6 |
| 4. | Service på laboratorieutrustning. | Alla |
| 5. | Militärt bruk. | Alla |
| 6. | Användning ombord på fartyg. | Alla |

Här införs en kommentar om anmälan enligt direktivet om ett informationsförfarande när anmälan har gjorts.

Mängden och koldioxidekvivalenterna fastställs i enlighet med de bestämmelser som gäller för märkning i enlighet med artikel 12.3 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006.