Määrus teatavate tööstustekkeliste kasvuhoonegaaside reguleerimise kohta1)

Kemikaaliseaduse paragrahvi 30, § 45 lõike 1 ja § 59 lõike 4 kohaselt vt 26. jaanuari 2017. aasta konsolideerimisseadus nr 115, mida on muudetud 29. detsembri 2020. aasta seadusega nr 2214:

Määruse kohaldamisala

§ 1. Määrus hõlmab perfluorosüsivesinikke (PFC) ja väävelheksafluoriidi (SF6)) ning fluorosüsivesinikke (HFC), välja arvatud hüdrofluoroolefiine (HFO), nii aineid eraldi kui ka segudes, mis sisaldavad ühte või mitut neist ainetest.

Lõige 2. Määrus ei hõlma lõikes 1 nimetatud kasvuhoonegaaside tööstuslikku kasutamist, välja arvatud kergmetallide valutööstuses kaitsegaasina kasutamiseks ja painduva vahtplasti tootmiseks. Käesolevas määruses tähendab „tööstuslik kasutamine“ kasutamist toodete tootmisel, mille lõpptootes kasvuhoonegaase ei esine.

Lõige 3. Igal ajal kehtiv Euroopa Liidu määrus fluoritud kasvuhoonegaaside kohta sätestab lõikes 1 nimetatud kasvuhoonegaaside reguleerimise miinimumtaseme.

Kasutuspiirangud jne

§ 2. Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud uute kasvuhoonegaase sisaldavate toodete import ja kasutamine on keelatud.

Lõige 2. Hoolimata lõikest 1 on lisas 1 loetletud uute toodete, mis sisaldavad nimetatud kasvuhoonegaase, import, müük ja kasutamine lubatud.

§ 3. Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud uute või taaskasutatud kasvuhoonegaaside import, müük ja kasutamine on keelatud.

Lõige 2. Hoolimata lõikest 1, on nimetatud kasvuhoonegaaside import, müük ja kasutamine lisas 2 loetletud kasutusalade jaoks lubatud.

Haldussätted

§ 4. Täidesaatva korralduse eeskirjade järgimise järelevalvet ja seiret viib ellu keskkonnakaitseamet kooskõlas seaduse sätetega.

Lõige 2. Erandlikes olukordades võib Taani keskkonnakaitseamet lubada kõrvalekaldumist määruse nõuetest.

Lõige 3. Edasikaebusi Taani keskkonnakaitseameti lõikes 2 toodud otsuste peale ei või esitada muudele ametiasutustele.

Karistused ja jõustumine ja üleminekueeskirjad

§ 5. Kui teiste õigusaktidega ei ole sätestanud kõrgemaid karistusi, määratakse trahvid neile, kes:

1) impordivad, müüvad või kasutavad uusi tooteid, mis sisaldavad kasvuhoonegaase, rikkudes paragrahvi 2 või

2) impordivad, müüvad või kasutavad kasvuhoonegaase, rikkudes paragrahvi 3.

Lõige 2. Karistust võidakse suurendada kuni kaheaastase vangistuseni, kui rikkumine on toime pandud tahtlikult või raske hooletuse tõttu ja kui rikkumine toob kaasa rahalist kasu, sealhulgas sääste, rikkumise toimepanijatele endile või teistele.

Lõige 3. Majandusüksusi jms asutusi (juriidilisi isikuid) võidakse võtta karistusseadustiku (Straffeloven) 5. peatüki sätete kohaselt kriminaalvastutusele.

§ 6. Korraldus jõustub 1. juulil 2021.

Lõige 2. Soojuspumpade puhul, mille täidised on 0,15-10 kg, kohaldatakse seni kehtinud eeskirju kuni 1. jaanuarini 2022.

Lõige 3. 19. novembri 2018. aasta määrus nr 1326 teatavate tööstustekkeliste kasvuhoonegaaside reguleerimise kohta tunnistatakse kehtetuks.

Keskkonnaministeerium, 13. mai 2021

Lea Wermelin

/ Henrik Søren Larsen

1. lisa

Lõikes 2 sätestatud keelust on vabastatud järgmised määratletud kasvuhoonegaase sisaldavad tooted

Toode; Kasvuhoonegaas. 1.; Kõrgepingejaotlad (pinge ületab 1 kV); SF6. 2.; Soojuspumbad, mille heitkogus on 50 kg või vähem ja mis on täielikult, peamiselt keevitamise või jootmise teel tehases kokku pandud kompaktseadmed.; HFCd. 3.; Soojuspumpade jahutussüsteemid, mille heitkogus on 50 kg või vähem ja mis on täielikult, peamiselt keevitamise või jootmise teel tehases kokku pandud kompaktseadmed.; HFCd. 4.; Punktiga 2 hõlmamata soojuspumbad, külmutusseadmed, kliimaseadmed (jahutus mugavuse otstarbel) ja niiskuse-eemaldid, mille heitkogus on 5 tonni CO2 2) ekvivalenti või vähem.; HFCd. 5.; Punktis 4 nimetamata soojuspumpade jahutussüsteemid, mille heitkogus on vahemikus 0,15–10 kg ja mis on täielikult, peamiselt keevitamise või jootmise teel tehases kokku pandud kompaktseadmed.; HFCd. 6.; Vaktsiini jahutajad.; HFCd. 7.; Mobiilsed külmutusseadmed.; HFCd. 8.; Sõidukite ja õhusõidukite kliimaseadmed.; HFCd. 9.; Madala temperatuuriga sügavkülmikud (temperatuurid alla -50 °C); HFCd. 10.; Meditsiinilised aerosoolid.; HFCd. 11.; Laboriseadmed.; Kõik. 12.; Jahutusseadmete katsetamise katserajatised.; HFCd. 13.; Automaatsed kontrollseadmed (termostaadid, ventiilid jne),; Kõik. 14.; Sõjaliseks otstarbeks mõeldud tooted.; Kõik. 15.; Laeva pardal kasutamiseks mõeldud tooted.; Kõik.

2) Kogus ja CO2 ekvivalent määratakse kindlaks vastavalt märgistamise suhtes kohaldatavatele eeskirjadele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruse (EÜ) nr 517/2014 (fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta) artikli 12 lõike 3 punktile c.

2. lisa

Lõikes 3 sätestatud keelust on vabastatud järgmised määratletud kasvuhoonegaaside kasutusalad.

Kasutus; Kasvuhoonegaas. 1.; Külmutusseadmete, õhukonditsioneeride, soojuspumpade ja niiskuse-eemaldite teenindus.; HFCd. 2.; Sõidukite või õhusõidukite õhukonditsioneeride teenindus.; HFCd. 3.; Kõrgepingejaotlate (pinge ületab 1 kV) teenindus.; SF6. 4.; Laboriseadmete teenindus.; Kõik. 5.; Sõjaline kasutus.; Kõik. 6.; Laeva jäätmepõletusahjud; Kõik.

Ametlikud märkused

1) Käesoleva määruse eelnõust on teatatud kooskõlas 9. septembri 2015. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (kodifitseeritud tekst).