Besluit inzake de regulering van een aantal industriële broeikasgassen1)

Onder afdeling 30, artikel 45, lid 1, en afdeling 59, lid 4, van de Wet Chemicaliën, zie de Geconsolideerde Wet nr. 115 van 26 januari 2017, zoals gewijzigd bij wet nr. 2214 van 29 december 2020:

Toepassingsgebied van het besluit

§ 1. Het besluit omvat perfluorkoolstoffen (PFK's) en zwavelhexafluoride (SF6) evenals fluorkoolwaterstoffen (HFK's) met uitzondering van hydrofluoro-olefinen (HFO's), zowel de stoffen alleen als in mengsels die een of meer van deze stoffen bevatten.

Lid 2. Het besluit heeft geen betrekking op het industrieel gebruik van de broeikasgassen die vermeld staan in lid 1, met uitzondering van het gebruik als beschermingsgas in lichtmetaalgieterijen en voor de vervaardiging van flexibel schuimplastic. Met industriële toepassingen bedoelt men in dit besluit toepassingen voor de vervaardiging van producten waarbij het broeikasgas niet in de afgewerkte producten voorkomt.

Lid 3. De EU-verordening betreffende gefluoreerde broeikasgassen die op elk moment van kracht is, stelt het minimumniveau van regulering van de in lid 1 bedoelde broeikasgassen vast.

Toepassingsbeperkingen e.d.

§ 2. Invoer, verkoop en gebruik van nieuwe producten die de broeikasgassen bevatten die vermeld staan in § 1, lid 1, is verboden.

Lid 2. Onverminderd lid 1 zijn invoer, verkoop en toepassing van nieuwe producten die vermeld staan in bijlage 1, toegestaan voor de broeikasgassen die erin vermeld staan.

§ 3. Invoer, verkoop en gebruik van de broeikasgassen, hetzij nieuwe, hetzij gerecycleerde, die vermeld staan in § 1, lid 1, is verboden.

Lid 2. Onverminderd lid 1 zijn invoer, verkoop en toepassing voor de toepassingen die vermeld staan in bijlage 2, toegestaan voor de broeikasgassen die erin vermeld staan.

Administratieve bepalingen

§ 4. Toezicht op en controle van de naleving van de regels van het besluit wordt uitgeoefend door de Milieuraad, zie de wetsbepalingen hieromtrent.

Lid 2. De Deense Milieuraad kan in zeer uitzonderlijke gevallen toestaan dat wordt afgeweken van de regels in dit besluit.

Lid 3. Tegen besluiten van de Milieuraad zoals bedoeld in lid 2 kan geen beroep worden aangetekend bij een andere bestuursrechtelijke autoriteit.

Straffen, inwerkingtreding en overgangsregels

§ 5. Tenzij uit hoofde van andere wetgeving een zwaardere straf kan worden opgelegd, wordt een boete opgelegd aan wie:

1) nieuwe producten die broeikasgassen bevatten die in strijd zijn met § 2 invoert, verkoopt of gebruikt; of

2) broeikasgassen die in strijd zijn met § 3 invoert, verkoopt of gebruikt.

Lid 2. De straf kan oplopen tot een gevangenisstraf van maximaal twee jaar wanneer de overtreding opzettelijk of bij grove nalatigheid wordt begaan en wanneer de overtreding een economisch voordeel heeft opgeleverd of beoogde, met inbegrip van besparingen, voor de betrokkene zelf of voor anderen.

Lid 3. Aan vennootschappen en dergelijke (rechtspersonen) kan een straf worden opgelegd uit hoofde van hoofdstuk 5 van het strafwetboek.

§ 6. Het besluit treedt in werking op 1 juli 2021.

Lid 2. Voor warmtepompen met vullingen tussen 0,15 kg en 10 kg zijn de tot dusver geldende voorschriften van toepassing tot 1 januari 2022.

Lid 3. Besluit nr. 1326 van 19 november 2018 inzake de regulering van een aantal industriële broeikasgassen wordt ingetrokken.

Ministerie van Milieubeheer, 13 mei 2021

Lea Wermelin

/Henrik Søren Larsen

Bijlage 1

Volgende producten met de vermelde broeikasgassen zijn uitgezonderd van het in § 2 vermelde verbod

Producten; Broeikasgas. 1.; Hoogspanningsinstallaties (spanningen hoger dan 1 kV).; SF6. 2.; Warmtepompen met een vulling van maximaal 50 kg die in de fabriek worden gemonteerd in een compacte behuizing, waarbij de onderdelen voornamelijk door lassen of solderen aan elkaar worden bevestigd.; HFK's. 3.; Koelsystemen voor warmteterugwinning met een vulling van maximaal 50 kg die in de fabriek worden gemonteerd in een compacte behuizing, waarbij de onderdelen voornamelijk door lassen of solderen aan elkaar worden bevestigd.; HFK's. 4.; Warmtepompen die niet vallen onder sectie 2, koelinstallaties, airconditioners (comfortkoeling) en ontvochtigers met een vulling die overeenstemt met 5 ton CO2-equivalenten of minder.2); HFK's. 5.; Koelinstallaties die niet vallen onder nr. 4, met een vulling tussen 0,15 kg en 10 kg, die in de fabriek worden gemonteerd in een compacte behuizing, waarbij de onderdelen voornamelijk door lassen of solderen aan elkaar worden bevestigd.; HFK's. 6.; Vaccinkoelers.; HFK's. 7.; Mobiele koelinstallaties.; HFK's. 8.; Airconditioners in voertuigen en vliegtuigen.; HFK's. 9.; Lagetemperatuurvriezers (temperaturen onder -50 °C).; HFK's. 10.; Medicinale spuitbussen.; HFK's. 11.; Laboratoriumapparatuur.; Alle. 12.; Faciliteiten voor het testen van koelapparatuur.; HFK's. 13.; Automatische installaties (thermostaten, ventielen e.d.).; Alle. 14.; Producten voor militair gebruik.; Alle. 15.; Producten voor gebruik aan boord van schepen.; Alle.

2) De hoeveelheid en CO2-equivalent worden bepaald overeenkomstig de etiketteringsvoorschriften overeenkomstig artikel 12, lid 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006.

Bijlage 2

Volgende toepassingen van de vermelde broeikasgassen zijn uitgezonderd van het in § 3 vermelde verbod

Toepassing; Broeikasgas. 1.; Onderhoud van koelinstallaties, airconditioners, warmtepompen en ontvochtigers.; HFK's. 2.; Onderhoud van airconditioners in voertuigen en vliegtuigen.; HFK's. 3.; Onderhoud van hoogspanningsinstallaties (spanningen groter dan 1 kV).; SF6. 4.; Onderhoud van laboratoriumapparatuur.; Alle. 5.; Militair gebruik.; Alle. 6.; Gebruik aan boord van schepen.; Alle.

Officiële notities

1) Deze Beschikking is aangekondigd als een ontwerp overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels inzake diensten van de informatiemaatschappij (codificatie).