Synopsa MBO / projekt MBO stan na: 31.03.2016 z poprawkami red. z 21.04.2016 r.
	MBO
	Projekt MBO*


Synopsa MBO – projekt MBO


	MBO
	Projekt MBO



1. ------IND- 2016 0228 D-- PL- ------ 20160607 --- --- PROJET
	Wydanie z 21 września 2012 r.

	Stan na 31.03.2016 r.*

	Spis treści
	Spis treści

	Część pierwsza
Przepisy ogólne
	Część pierwsza
bez zmian

	§ 1
Zakres stosowania
	

	§ 2
Definicje
	§ 2
Definicje

	§ 3
Wymagania ogólne
	§ 3
Wymagania ogólne

	Część druga
Działka i jej zabudowa
	Część druga
bez zmian

	§ 4
Zabudowa działek budynkami
	

	§ 5
Dojścia i drogi dojazdowe do działek
	

	§ 6
Powierzchnie bez zabudowy, odstępy
	

	§ 7
Podział działek
	

	§ 8
Nienadbudowane powierzchnie zabudowanych działek, place zabaw dla dzieci
	

	Część trzecia
Konstrukcje budowlane
	Część trzecia
Obiekty budowlane

	Rozdział pierwszy
Ukształtowanie
	Rozdział pierwszy
bez zmian

	§ 9
Ukształtowanie
	

	§ 10
Konstrukcje reklamy zewnętrznej, automaty do sprzedaży produktów
	

	Rozdział drugi
Wymagania ogólne względem realizacji budowy
	Rozdział drugi
Wymagania ogólne względem realizacji budowy

	§ 11
Plac budowy
	§ 11
Plac budowy

	§ 12
Stateczność
	§ 12
Stateczność

	§ 13
Ochrona przed szkodliwymi wpływami
	§ 13
Ochrona przed szkodliwymi wpływami

	§ 14
Ochrona przeciwpożarowa
	§ 14
Ochrona przeciwpożarowa

	§ 15
Izolacja cieplna i dźwiękowa, ochrona przed wstrząsami
	§ 15
Izolacja cieplna i dźwiękowa, ochrona przed wstrząsami

	§ 16
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
	§ 16
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

	
	§ 16a
Typy konstrukcji

	Rozdział trzeci
Wyroby budowlane, typy konstrukcji
	Rozdział trzeci
Wyroby budowlane

	
	§ 16b
Wymagania ogólne dotyczące stosowania wyrobów budowlanych

	
	§ 16b
Wymagania dotyczące stosowania wyrobów budowlanych oznakowanych symbolem CE

	§ 17
Wyroby budowlane
	§ 17
Świadectwa przydatności

	§ 18
Ogólna aprobata nadzoru budowlanego
	§ 18
Ogólna aprobata nadzoru budowlanego

	§ 19
Ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego
	§ 19
Ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego

	§ 20
Wykazanie przydatności wyrobów budowlanych w indywidualnym przypadku
	§ 20
Wykazanie przydatności wyrobów budowlanych w indywidualnym przypadku

	§ 21
Typy konstrukcji
	§ 21
Potwierdzenie zgodności

	§ 22
Świadectwo zgodności
	§ 22
Deklaracja zgodności producenta

	§ 23
Deklaracja zgodności producenta
	§ 23
Certyfikacja

	§ 24
Certyfikat zgodności
	§ 24
Jednostki kontroli, certyfikacji, nadzoru

	§ 25
Jednostki kontroli, certyfikacji, nadzoru
	§ 25
Szczególne wymagania dotyczące wiedzy fachowej i staranności

	Rozdział czwarty
Reakcja materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych na ogień;
ściany, stropy, dachy
	Rozdział czwarty
bez zmian

	§ 26
Wymagania ogólne dotyczące reakcji materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych na ogień
	

	§ 27
Ściany nośne, podpory
	

	§ 28
Ściany zewnętrzne
	

	§ 29
Ściany działowe
	

	§ 30
Ściany przeciwpożarowe
	

	§ 31
Stropy
	

	§ 32
Dachy
	

	Rozdział piąty
Drogi ewakuacyjne, otwory, barierki
	Rozdział piąty
bez zmian

	§ 33
Pierwsza i druga droga ewakuacyjna
	

	§ 34
Schody
	

	§ 35
Ewakuacyjne klatki schodowe, wyjścia
	

	§ 36
Korytarze ewakuacyjne, otwarte przejścia
	

	§ 37
Okna, drzwi, inne otwory
	

	§ 38
Barierki
	

	Rozdział szósty
Techniczne wyposażenie budynku
	Rozdział szósty
bez zmian

	§ 39
Dźwigi
	

	§ 40
Instalacje przewodowe, szyby i kanały instalacyjne
	

	§ 41
Instalacje wentylacyjne
	

	§ 42
Instalacje paleniskowe, inne instalacje wytwarzające ciepło, instalacje dostarczające paliwo
	

	§ 43
Instalacje sanitarne, wodomierze
	

	§ 44
Małe oczyszczalnie ścieków, wykopy
	

	§ 45
Przechowywanie odpadów stałych
	

	§ 46
Instalacje odgromowe
	

	Rozdział siódmy
Wymagania związane z użytkowaniem
	Rozdział siódmy
bez zmian

	§ 47
Pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi
	

	§ 48
Mieszkania
	

	§ 49
Miejsca parkingowe, garaże i miejsca postojowe dla rowerów
	

	§ 50
Budownictwo bez barier
	

	§ 51
Budynki specjalne
	

	Część czwarta
Strony zaangażowane w budowę
	Część czwarta
bez zmian

	§ 52
Podstawowe obowiązki
	

	§ 53
Inwestor budowlany
	§ 53
Inwestor budowlany

	§ 54
Projektant
	

	§ 55
Wykonawca
	§ 55
Wykonawca

	§ 56
Kierownik budowy
	

	Część piąta
Urzędy nadzoru budowlanego, procedury
	Część piąta
bez zmian

	Rozdział pierwszy
Urzędy nadzoru budowlanego
	

	§ 57
Struktura i kompetencje urzędów nadzoru budowlanego
	

	§ 58
Zadania i uprawnienia urzędów nadzoru budowlanego
	

	Rozdział drugi
Obowiązek uzyskania zezwolenia, brak wymogu uzyskania zezwolenia
	

	§ 59
Zasada
	

	§ 60
Pierwszeństwo innych procedur udzielania zezwolenia
	

	§ 61
Przedsięwzięcia budowlane, które nie wymagają przejścia procedury, likwidowanie obiektów
	

	§ 62
Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia
	

	Rozdział trzeci
Procedura udzielania zezwolenia
	

	§ 63
Uproszczona procedura udzielania zezwolenia budowlanego
	

	§ 64
Procedura udzielania zezwolenia budowlanego
	

	§ 65
Uprawnienie do przedłożenia dokumentacji budowlanej
	

	§ 66
Dokumenty techniczno-budowlane
	

	§ 67
Odstępstwa
	§ 67
Odstępstwa

	§ 68
Wniosek o zezwolenie na budowę, dokumentacja budowlana
	

	§ 69
Rozpatrywanie wniosku o zezwolenie na budowę
	

	§ 70
Zaangażowanie sąsiadów
	

	§ 71
Zastąpienie zgody gminy
	

	§ 72
Zezwolenie budowlane, rozpoczęcie budowy
	

	§ 73
Okres ważności zezwolenia budowlanego
	

	§ 74
Częściowe zezwolenie budowlane
	

	§ 75
Decyzja wstępna
	

	§ 76
Zezwolenie na obiekty o zmienianych miejscach ustawienia
	§ 76
Zezwolenie na obiekty o zmienianych miejscach ustawienia

	§ 77
Zgoda nadzoru budowlanego
	

	Rozdział czwarty
Działania nadzoru budowlanego
	

	§ 78
Zakaz stosowania wyrobów budowlanych oznakowanych niezgodnie z prawem
	

	§ 79
Wstrzymanie prac
	§ 79
Wstrzymanie prac

	§ 80
Likwidowanie obiektów, zakaz użytkowania
	

	Rozdział piąty
Nadzór budowlany
	

	§ 81
Nadzór budowlany
	§ 81
Nadzór budowlany

	§ 82
Zgłoszenia stanu budowy, rozpoczęcie użytkowania
	

	Rozdział szósty
Służebność publicznoprawna
	

	§ 83
Służebność publicznoprawna, rejestr służebności publicznoprawnych
	

	Część szósta
Wykroczenia, przepisy prawne, przepisy przejściowe i końcowe
	Część szósta
Wykroczenia, przepisy prawne, przepisy przejściowe i końcowe

	§ 84
Wykroczenia
	§ 84
Wykroczenia

	§ 85
Przepisy prawne
	§ 85
Przepisy prawne

	
	§ 85a
Techniczne przepisy budowlane

	§ 86
Lokalne przepisy budowlane
	§ 86
Lokalne przepisy budowlane

	§ 87
Wejście w życie, przepisy przejściowe
	§ 87
Wejście w życie, przepisy przejściowe

	Część pierwsza
	Część pierwsza

	Przepisy ogólne
	Przepisy ogólne

	§ 2
	§ 2 

	Pojęcia
	Pojęcia

	(10)
Wyroby budowlane to
	(10)
Wyroby budowlane to

	1. materiały budowlane, elementy konstrukcyjne i instalacje produkowane w celu wbudowania na stałe w obiekty budowlane,
	1. wyroby, materiały budowlane, elementy konstrukcyjne i instalacje oraz zestawy budowlane zgodnie z art. 2 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 305/2011, produkowane w celu wbudowania na stałe w obiekty budowlane,

	2. obiekty prefabrykowane z materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych, produkowane w celu złączenia z ziemią, takie jak gotowe domy, gotowe garaże i silosy.
	2. obiekty prefabrykowane z wyrobów, materiałów budowlanych, elementów konstrukcyjnych oraz zestawów budowlanych zgodnie z art. 2 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 305/2011, produkowane w celu złączenia z ziemią,

	
	których stosowanie może mieć wpływ na wymagania podane w § 3 zdanie 1.

	(11)
Typ konstrukcji to połączenie wyrobów budowlanych w obiekty budowlane lub części obiektów budowlanych.
	(11)
Typ konstrukcji to połączenie wyrobów budowlanych w obiekty budowlane lub części obiektów budowlanych.

	§ 3
	§ 3

	Wymagania ogólne
	Wymagania ogólne

	(1)
Obiekty muszą być tak rozmieszczane, wznoszone, modyfikowane lub utrzymywane w należytym stanie, aby nie zostało zagrożone bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny, w szczególności życie, zdrowie i podstawowe potrzeby życiowe.
	1Obiekty muszą być tak rozmieszczane, wznoszone, modyfikowane lub utrzymywane w należytym stanie, aby nie zostało zagrożone bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny, w szczególności życie, zdrowie i podstawowe potrzeby życiowe; należy uwzględnić przy tym podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) nr 305/2011. 2Odnosi się to również do likwidowania obiektów i zmiany sposobu ich użytkowania.

	(2)
Wyroby budowlane i typy konstrukcji mogą być stosowane tylko wtedy, gdy podczas ich stosowania obiekty budowlane utrzymywane w należytym stanie w stosownym okresie odpowiadającym celowi spełniają wymagania niniejszej ustawy lub oparte na niniejszej ustawie i są zdatne do użytku.
	(2)
przesunięte

	(3)
1Należy przestrzegać regulacji technicznych wprowadzonych ogłoszeniem publicznym jako techniczne przepisy budowlane przez główny urząd nadzoru budowlanego. 2W ogłoszeniu można w odniesieniu do jego treści wskazać na źródło pochodzenia. 3Od technicznych przepisów budowlanych można odstąpić, jeżeli dzięki innemu rozwiązaniu w takim samym stopniu spełnione zostają wymagania ogólne podane w ust. 1; § 17 ust. 3 i § 21 pozostają bez zmian.
	(3)
przesunięte

	(4)
Do likwidowania obiektów i do zmiany sposobu ich użytkowania odnoszą się odpowiednio ustępy 1 i 3.
	(4)
przesunięte

	(5)
Wyroby budowlane i typy konstrukcji odpowiadające wymaganiom technicznym podanym w przepisach innych państw-stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z 2 maja 1992 r. mogą być stosowane, jeśli trwale zostanie osiągnięty wymagany poziom ochrony w odniesieniu do bezpieczeństwa, zdrowia i przydatności do użytku.
	(5)
przesunięte

	Część druga
	Część druga

	Działka i jej zabudowa
	bez zmian

	Część trzecia
	Część trzecia

	Obiekty budowlane
	Obiekty budowlane

	Rozdział pierwszy
	Rozdział pierwszy

	Ukształtowanie
	bez zmian

	Rozdział drugi
	Rozdział drugi

	Wymagania ogólne względem realizacji budowy
	Wymagania ogólne względem realizacji budowy

	(§ 21)
	§ 16a

	Typy konstrukcji
	Typy konstrukcji

	
	(1)
Typy konstrukcji mogą być stosowane tylko wtedy, gdy podczas ich stosowania obiekty budowlane utrzymywane w należytym stanie w stosownym okresie odpowiadającym celowi spełniają wymagania niniejszej ustawy lub oparte na niniejszej ustawie i są zgodne z ich przeznaczeniem.

	(1)
1Typy konstrukcji, które znacznie odbiegają od technicznych przepisów budowlanych lub dla których nie istnieją ogólnie uznane zasady techniki (typy konstrukcji nieobjęte regulacjami), mogą być stosowane przy wznoszeniu, modyfikowaniu i utrzymywaniu w należytym stanie tylko wtedy, gdy udzielona została dla nich
	(2)
1Typy konstrukcji, które znacznie odbiegają od technicznych przepisów budowlanych zgodnie z § 85 a ust. 2 pkt 2 lub 3 lit. a) lub dla których nie istnieją ogólnie uznane zasady techniki, mogą być stosowane przy wznoszeniu, modyfikowaniu i utrzymywaniu w należytym stanie tylko wtedy, gdy udzielona została dla nich

	1. ogólna aprobata nadzoru budowlanego (§ 18) lub
	1. ogólne dopuszczenie typu konstrukcji przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej lub

	2. indywidualna zgoda (§ 20).
	2. odnoszące się do przedsięwzięcia dopuszczenie typu konstrukcji przez główny urząd nadzoru budowlanego. 

	 2Zamiast ogólnej aprobaty nadzoru budowlanego wystarczy ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego, jeżeli typ konstrukcji nie służy spełnieniu istotnych wymagań względem bezpieczeństwa obiektów budowlanych lub jest oceniany według ogólnie uznanych procedur kontrolnych. 3Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej ogłasza na liście regulacji budowlanych A te typy konstrukcji wraz z podaniem decydujących regulacji technicznych i, o ile nie istnieją ogólnie uznane zasady techniki, wraz z określeniem typów konstrukcji w porozumieniu z głównym urzędem nadzoru budowlanego. 4§ 17 ust. 5 i 6 oraz §§ 18, 19 ust. 2 i § 20 obowiązują odpowiednio. 5Jeżeli nie przewiduje się zagrożeń w rozumieniu § 3 ust. 1, główny urząd nadzoru budowlanego może ogólnie ustalić w indywidualnym przypadku lub dla dokładnie określonych przypadków, że nie jest wymagana ogólna aprobata nadzoru budowlanego, ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego lub indywidualna zgoda.
	 2Ustępy 2–7 w § 18 obowiązują odpowiednio. 

	
	(3) 1Zamiast ogólnego dopuszczenia typu konstrukcji wystarczy ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego dla typów konstrukcji, jeżeli typ konstrukcji może zostać oceniony według ogólnie uznanych procedur kontrolnych. 2W przepisie administracyjnym zgodnie z § 85a ogłaszane są te typy konstrukcji wraz z podaniem miarodajnych regulacji technicznych. § 19 ust. 2 obowiązuje odpowiednio.

	(2)
Główny urząd nadzoru budowlanego może nakazać rozporządzeniem z mocą ustawy, że w odniesieniu do określonych typów konstrukcji, również jeśli podlegają one wymaganiom podanym w innych przepisach prawnych, całkowite lub częściowe zastosowanie znajduje ustęp 1, jeżeli wymagają tego lub dopuszczają to inne przepisy prawne.
	(4)
Jeżeli nie przewiduje się zagrożeń w rozumieniu § 3 zdanie 1, główny urząd nadzoru budowlanego może ogólnie ustalić w indywidualnym przypadku lub dla dokładnie określonych przypadków, że nie jest wymagane dopuszczenie typu konstrukcji.

	
	(5)
Typy konstrukcji wymagają potwierdzenia ich zgodności z technicznymi przepisami budowlanymi zgodnie z § 85a ust. 2, ogólnymi dopuszczeniami typów konstrukcji, ogólnymi świadectwami kontroli nadzoru budowlanego dla typów konstrukcji lub odnoszącymi się do przedsięwzięć dopuszczeniami typów konstrukcji; za zgodność uznaje się również nieznaczne odstępstwo. § 21 ust. 2 odnosi się odpowiednio do użytkownika typu konstrukcji.

	
	(6)
1W przypadku typów konstrukcji, których stosowanie w nadzwyczajnym stopniu zależy od wiedzy i doświadczenia zajmujących się tym osób lub od wyposażenia w specjalne urządzenia, w dopuszczeniu typu konstrukcji lub rozporządzeniem z mocą ustawy wydanym przez główny urząd nadzoru budowlanego może zostać nakazane, aby użytkownik dysponował takimi specjalistami i urządzeniami oraz wykazał to przed jednostką kontroli zgodnie z § 24 zdanie 1 pkt 6. 2 W rozporządzeniu z mocą ustawy mogą zostać ustanowione minimalne wymagania względem wykształcenia, kwalifikacji wykazywanych w drodze egzaminu i miejsc kształcenia łącznie z warunkami uznania.

	
	(7)
W odniesieniu do typów konstrukcji, które wymagają nadzwyczajnej staranności przy wykonywaniu lub utrzymywaniu w należytym stanie, w dopuszczeniu typu konstrukcji lub rozporządzeniem z mocą ustawy wydanym przez główny urząd nadzoru budowlanego może zostać nakazane nadzorowanie tych czynności przez jednostkę nadzoru zgodnie z § 24 zdanie 1 pkt 5.

	Rozdział trzeci
	Rozdział trzeci

	Wyroby budowlane, typy konstrukcji
	Wyroby budowlane

	(§ 3)
	§16b

	Wymagania ogólne
	Wymagania ogólne dotyczące stosowania wyrobów budowlanych

	(2)
Wyroby budowlane i typy konstrukcji mogą być stosowane tylko wtedy, gdy podczas ich stosowania obiekty budowlane utrzymywane w należytym stanie w stosownym okresie odpowiadającym celowi spełniają wymagania niniejszej ustawy lub oparte na niniejszej ustawie i są zdatne do użytku.
	(1)
Wyroby budowlane mogą być stosowane tylko wtedy, gdy podczas ich stosowania obiekty budowlane utrzymywane w należytym stanie w stosownym okresie odpowiadającym celowi spełniają wymagania niniejszej ustawy lub oparte na niniejszej ustawie i są zdatne do użytku.

	(5)
Wyroby budowlane i typy konstrukcji odpowiadające wymaganiom technicznym podanym w przepisach innych państw-stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z 2 maja 1992 r. mogą być stosowane, jeśli trwale zostanie osiągnięty wymagany poziom ochrony w odniesieniu do bezpieczeństwa, zdrowia i przydatności do użytku.
	(2)
Wyroby budowlane odpowiadające wymaganiom technicznym podanym w przepisach innych państw-stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z 2 maja 1992 r. mogą być stosowane, jeśli trwale zostanie osiągnięty wymagany poziom ochrony zgodnie z § 3 zdanie 1.

	
	§ 16c

	
	Wymagania dotyczące stosowania wyrobów budowlanych oznakowanych symbolem CE 

	
	1Wyrób budowlany oznakowany symbolem CE może być stosowany, jeżeli deklarowane właściwości użytkowe odpowiadają ustanowionym w niniejszej ustawie lub na podstawie niniejszej ustawy wymaganiom dotyczącym tego zastosowania. 2§§ 17–25 ust. 1 nie odnoszą się do wyrobów budowlanych, które są oznakowane symbolem CE na podstawie rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

	§ 17
Wyroby budowlane
	§ 17
Świadectwa przydatności

	(1)
1Wyroby budowlane mogą być stosowane do wznoszenia, modyfikowania i utrzymywania w należytym stanie obiektów budowlanych tylko wtedy, gdy w odniesieniu do celu stosowania
	(1)
Świadectwo przydatności (§§ 18–20) jest wymagane dla wyrobu budowlanego, jeżeli
1. nie istnieje techniczny przepis budowlany ani ogólnie uznana zasada techniki,
2. wyrób budowlany znacznie odbiega od technicznego przepisu budowlanego (§ 85a ust. 2 pkt 3) lub 
3. przewiduje to rozporządzenie zgodnie § 85 ust. 4a.

	1. nie odbiegają one w ogóle lub znacznie od regulacji technicznych ogłoszonych zgodnie z ust. 2 (wyroby budowlane objęte regulacjami) lub są one dopuszczalne zgodnie z ust. 3 i jeżeli na podstawie świadectwa zgodności w rozumieniu § 22 posiadają znak zgodności lub
	

	2. zgodnie z przepisami
	skreśla się

	a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych) (Dz.U. UE L 88, s. 5) lub
	

	b) innymi bezpośrednio obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej lub
	

	c) stanowiącymi transpozycję dyrektyw Unii Europejskiej, o ile te uwzględniają podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych,
	

	mogą być wprowadzane do obrotu lub sprzedawane, w szczególności są oznakowane symbolem CE (art. 8 i 9 rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych) i symbol ten wskazuje ustalone w ust. 7 pkt 1 poziomy lub klasy właściwości użytkowych lub podaje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego.
	

	2Inne wyroby budowlane, które nie odbiegają od ogólnie uznanych zasad techniki, mogą być stosowane również wtedy, gdy zasady te nie są ogłoszone na liście regulacji budowlanych A. 3Inne wyroby budowlane, które odbiegają od ogólnie uznanych zasad techniki, nie wymagają wykazania przydatności zgodnie z ust. 3.
	(2)
Świadectwo przydatności nie jest wymagane dla wyrobu budowlanego,

	
	1. który odbiega od ogólnie uznanej zasady techniki lub
2. który ma jedynie podrzędne znaczenie dla spełnienia wymagań niniejszej ustawy lub opartych na niniejszej ustawie.

	
	

	(2)
1Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej w porozumieniu z głównym urzędem nadzoru budowlanego ogłasza na liście regulacji budowlanych A dla wyrobów budowlanych, dla których decydujące są nie tylko przepisy zgodne ust. 1 zdanie 1 pkt 2, regulacje techniczne niezbędne do spełnienia wymagań stawianych obiektom budowlanym w niniejszej ustawie i w przepisach opartych na niniejszej ustawie. 2Te regulacje techniczne uważa się za techniczne przepisy budowlane w rozumieniu § 3 ust. 3 zdanie 1.
	skreśla się

	
	(3)
Techniczne przepisy budowlane w rozumieniu § 85a zawierają nieostateczną listę wyrobów budowlanych, które wymagają świadectwa przydatności zgodnie z ust. 1. 

	(3)
1Wyroby budowlane, dla których ogłoszone zostały regulacje techniczne na liście regulacji budowlanych zgodnie z ust. 2 i które znacznie odbiegają od nich lub dla których nie istnieją techniczne przepisy budowlane ani ogólnie uznane zasady techniki (wyroby budowlane nieobjęte regulacjami), muszą posiadać
	skreśla się

	1. ogólną aprobatę nadzoru budowlanego (§ 18),
	

	2. ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego (§ 19) lub
	

	3. indywidualna zgoda (§ 20).
	

	 2Wyjątek stanowią wyroby budowlane, które mają jedynie podrzędne znaczenie dla spełnienia wymagań niniejszej ustawy lub opartych na niniejszej ustawie i które Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej w porozumieniu z głównym urzędem nadzoru budowlanego ogłosił publicznie na liście C.
	

	(4)
Główny urząd nadzoru budowlanego może nakazać rozporządzeniem z mocą ustawy, że dla określonych wyrobów budowlanych, również jeśli podlegają one wymaganiom podanym w innych przepisach prawnych, w odniesieniu do tych wymagań należy dostarczyć określone świadectwa przydatności i określone świadectwa zgodności stosownie do §§ 17–20 i §§ 22–25, jeżeli inne przepisy prawne wymagają tych świadectw lub dopuszczają je.
	przesunięte

	(5)
1W przypadku wyrobów budowlanych zgodnie z ust. 1 pkt 1, których produkcja w nadzwyczajnym stopniu zależy od wiedzy i doświadczenia zajmujących się tym osób lub od wyposażenia w specjalne urządzenia, w ogólnej aprobacie nadzoru budowlanego, w indywidualnej zgodzie lub rozporządzeniem z mocą ustawy wydanym przez główny urząd nadzoru budowlanego może zostać nakazane, aby producent dysponował takimi specjalistami i urządzeniami oraz wykazał to przed jednostką kontroli zgodnie z § 25. 2W rozporządzeniu z mocą ustawy mogą zostać ustanowione minimalne wymagania względem wykształcenia, kwalifikacji wykazywanych w drodze egzaminu i miejsc kształcenia łącznie z warunkami uznania.
	przesunięte

	(6)
W odniesieniu do wyrobów budowlanych, które z powodu swoich cech szczególnych lub szczególnego celu stosowania wymagają nadzwyczajnej staranności przy montażu, transporcie, utrzymywaniu w należytym stanie i czyszczeniu, w ogólnej aprobacie nadzoru budowlanego, w indywidualnej zgodzie lub rozporządzeniem z mocą ustawy wydanym przez główny urząd nadzoru budowlanego może zostać nakazane nadzorowanie tych czynności przez jednostkę nadzoru zgodnie z § 25.
	przesunięte

	(7)
Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej może w porozumieniu z głównym urzędem nadzoru budowlanego na liście regulacji budowlanych B
	skreśla się

	1. ustalić, jakie poziomy lub klasy właściwości użytkowych według art. 27 rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych lub według przepisów stanowiących transpozycję dyrektyw Wspólnot Europejskich muszą mieć wyroby budowlane zgodnie z ust. 1 pkt 2, i
	

	2. ogłosić, w jakiej mierze przepisy stanowiące transpozycję dyrektyw Wspólnot Europejskich nie uwzględniają podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych.
	

	§ 18
	§ 18

	Ogólna aprobata nadzoru budowlanego
	Ogólna aprobata nadzoru budowlanego

	(1)
Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej udziela ogólnej aprobaty nadzoru budowlanego dla wyrobów budowlanych nieobjętych regulacjami, jeżeli wykazana jest ich przydatność w rozumieniu § 3 ust. 2.
	(1)
Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej udziela pod warunkami określonymi w § 17 ust. 1 ogólnej aprobaty nadzoru budowlanego dla wyrobów budowlanych, jeżeli wykazana jest ich przydatność w rozumieniu § 16b ust. 1.

	(2)
1Dołączyć należy dokumenty potrzebne do uzasadnienia wniosku. 2O ile jest to wymagane, próbki muszą zostać udostępnione przez wnioskodawcę lub pobrane przez ekspertów, których może wyznaczyć Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej, lub wersje próbne muszą zostać wykonane pod nadzorem ekspertów. 3§ 69 ust. 2 obowiązuje odpowiednio.
	(2)
bez zmian

	(3)
Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej może do przeprowadzenia badania wyznaczyć kompetentną jednostkę, a do wykonania wersji próbnych – jednostkę wykonującą i czas wykonania.
	(3)
bez zmian

	(4)
1Ogólna aprobata nadzoru budowlanego jest udzielana z możliwością odwołania na określony okres, który z reguły wynosi pięć lat. 2Aprobata może zostać udzielona z postanowieniami dodatkowymi. 3Na pisemny wniosek jej ważność może zostać przedłużona z reguły o pięć lat; § 73 ust. 2 zdanie 2 obowiązuje odpowiednio.
	(4)
bez zmian

	(5)
Aprobata jest udzielana bez uszczerbku dla prywatnych praw osób trzecich.
	(5)
bez zmian

	(6)
Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej publicznie ogłasza udzielone przez siebie ogólne aprobaty nadzoru budowlanego z podziałem na przedmiot i istotne treści.
	(6)
bez zmian

	(7)
Ogólne aprobaty nadzoru budowlanego udzielone zgodnie z prawem innych krajów związkowych obowiązują również w kraju związkowym ...
	(7)
bez zmian

	§ 19
	§ 19

	Ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego
	Ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego

	(1)
1Wyroby budowlane,
	(1)
1Wyroby budowlane,

	1. których zastosowanie nie służy spełnieniu istotnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa obiektów budowlanych lub
	

	1. które są oceniane według ogólnie uznanych procedur kontrolnych,
	które są oceniane według ogólnie uznanych procedur kontrolnych,

	zamiast ogólnej aprobaty nadzoru budowlanego wymagają tylko ogólnego świadectwa kontroli nadzoru budowlanego. 2Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej ogłasza to na liście regulacji budowlanych A wraz z podaniem decydujących regulacji technicznych i, o ile nie istnieją ogólnie uznane zasady techniki, wraz z oznaczeniem wyrobów budowlanych w porozumieniu z głównym urzędem nadzoru budowlanego.
	zamiast ogólnej aprobaty nadzoru budowlanego wymagają tylko ogólnego świadectwa kontroli nadzoru budowlanego. 2Jest to ogłaszane wraz z podaniem decydujących regulacji technicznych w technicznych przepisach budowlanych zgodnie z § 85a.


	(2)
1Ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego jest wydawane przez jednostkę kontroli zgodnie z § 25 zdanie 1 pkt 1 dla nieobjętych regulacjami wyrobów budowlanych według ust. 1, jeżeli wykazana jest ich przydatność w rozumieniu § 3 ust. 2. 2§ 18 ust. 2–7 obowiązuje odpowiednio. 3Urząd dopuszczający jednostki zgodnie z § 25 zdanie 1 pkt 1, § 85 ust. 4 pkt 2 może unieważnić lub cofnąć ogólne świadectwa kontroli nadzoru budowlanego; zastosowanie znajdują §§ 48 i 49 ustawy o postępowaniu administracyjnym(.
	(2)
1Ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego jest wydawane przez jednostkę kontroli zgodnie z § 24 zdanie 1 pkt 1 dla wyrobów budowlanych według ust. 1, jeżeli wykazana jest ich przydatność w rozumieniu § 16b ust. 1. 2§ 18 ust. 2, ust. 4–7 obowiązuje odpowiednio. 3Urząd dopuszczający jednostki zgodnie z § 24 zdanie 1 pkt 1, § 85 ust. 4 pkt 2 może unieważnić lub cofnąć ogólne świadectwa kontroli nadzoru budowlanego; zastosowanie znajdują §§ 48 i 49 ustawy o postępowaniu administracyjnym*.

	§ 20
	§ 20

	Wykazanie przydatności wyrobów budowlanych w indywidualnym przypadku
	Wykazanie przydatności wyrobów budowlanych w indywidualnym przypadku

	1Za zgodą głównego urzędu nadzoru budowlanego można stosować w indywidualnym przypadku
	1Za zgodą głównego urzędu nadzoru budowlanego można pod warunkami określonymi w § 17 ust. 1 stosować w indywidualnym przypadku wyroby budowlane,

	1. wyroby budowlane, które zgodnie z przepisami stanowiącymi transpozycję dyrektyw Unii Europejskiej mogą być wprowadzane do obrotu lub sprzedawane, w odniesieniu do nieuwzględnionych podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych w rozumieniu § 17 ust. 7 pkt 2,
	skreśla się

	2. wyroby budowlane, które na podstawie obowiązującego bezpośrednio prawa Unii Europejskiej mogą być wprowadzane do obrotu lub sprzedawane, w odniesieniu do nieuwzględnionych podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych w rozumieniu § 17 ust. 7 pkt 2,
	skreśla się

	3. wyroby budowlane nieobjęte regulacjami,
	skreśla się

	jeżeli wykazana jest ich przydatność w rozumieniu § 3 ust. 2. 2Jeżeli nie przewiduje się zagrożeń w rozumieniu § 3 ust. 1, główny urząd nadzoru budowlanego może oświadczyć w indywidualnym przypadku, że jego zgoda nie jest wymagana.
	jeżeli wykazana jest ich przydatność w rozumieniu § 16b ust. 1. 2Jeżeli nie przewiduje się zagrożeń w rozumieniu § 3 zdanie 1, główny urząd nadzoru budowlanego może oświadczyć w indywidualnym przypadku, że jego zgoda nie jest wymagana.

	§ 21
	

	Typy konstrukcji
	

	(1)
1Typy konstrukcji, które znacznie odbiegają od technicznych przepisów budowlanych lub dla których nie istnieją ogólnie uznane zasady techniki (typy konstrukcji nieobjęte regulacjami), mogą być stosowane przy wznoszeniu, modyfikowaniu i utrzymywaniu w należytym stanie tylko wtedy, gdy udzielona została dla nich
	

	3. ogólna aprobata nadzoru budowlanego (§ 18) lub
	

	4. indywidualna zgoda (§ 20).
	

	 2Zamiast ogólnej aprobaty nadzoru budowlanego wystarczy ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego, jeżeli typ konstrukcji nie służy spełnieniu istotnych wymagań względem bezpieczeństwa obiektów budowlanych lub jest oceniany według ogólnie uznanych procedur kontrolnych. 3Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej ogłasza na liście regulacji budowlanych A te typy konstrukcji wraz z podaniem decydujących regulacji technicznych i, o ile nie istnieją ogólnie uznane zasady techniki, wraz z określeniem typów konstrukcji w porozumieniu z głównym urzędem nadzoru budowlanego. 4§ 17 ust. 5 i 6 oraz §§ 18, 19 ust. 2 i § 20 obowiązują odpowiednio. 5Jeżeli nie przewiduje się zagrożeń w rozumieniu § 3 ust. 1, główny urząd nadzoru budowlanego może ogólnie ustalić w indywidualnym przypadku lub dla dokładnie określonych przypadków, że nie jest wymagana ogólna aprobata nadzoru budowlanego, ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego lub indywidualna zgoda.
	

	(2)
Główny urząd nadzoru budowlanego może nakazać rozporządzeniem z mocą ustawy, że w odniesieniu do określonych typów konstrukcji, również jeśli podlegają one wymaganiom podanym w innych przepisach prawnych, całkowite lub częściowe zastosowanie znajduje ustęp 1, jeżeli wymagają tego lub dopuszczają to inne przepisy prawne.
	

	§ 22
	§ 21

	Świadectwo zgodności
	Potwierdzenie zgodności

	(1)
Wyroby budowlane wymagają potwierdzenia ich zgodności z regulacjami technicznymi zgodnie z § 17 ust. 2, ogólnymi aprobatami nadzoru budowlanego, ogólnymi świadectwami kontroli nadzoru budowlanego lub indywidualnymi zgodami, za zgodność uznaje się również nieznaczne odstępstwo.
	(1)
Wyroby budowlane wymagają potwierdzenia ich zgodności z technicznymi przepisami budowlanymi zgodnie z § 85a ust. 2, ogólnymi aprobatami nadzoru budowlanego, ogólnymi świadectwami kontroli nadzoru budowlanego lub indywidualnymi zgodami; za zgodność uznaje się również nieznaczne odstępstwo.

	(2)
1Potwierdzenie zgodności następuje przez
	(2)
1Potwierdzenie zgodności następuje przez

	1. deklarację zgodności producenta (§ 23) lub
	deklarację zgodności producenta (§ 22).

	2. certyfikat zgodności (§ 24).
	skreśla się

	Potwierdzenie przez certyfikat zgodności może zostać nakazane w ogólnej aprobacie nadzoru budowlanego, w indywidualnej zgodzie lub na liście regulacji budowlanych A, jeżeli jest to wymagane do wykazania prawidłowej produkcji. 3Wyroby budowlane, które nie są produkowane seryjnie, wymagają tylko deklaracji zgodności producenta zgodnie z § 23 ust. 1, o ile nie określono inaczej. 4Główny urząd nadzoru budowlanego może zezwolić w indywidualnym przypadku na stosowanie wyrobów budowlanych bez wymaganego certyfikatu zgodności, jeżeli wykazane jest, że wyroby te odpowiadają regulacjom technicznym, aprobatom, świadectwom kontroli lub zgodom zgodnie z ust. 1.
	skreśla się

	(3)
Do typów konstrukcji odnoszą się odpowiednio ustępy 1 i 2.
	skreśla się

	(4)
Deklaracji zgodności i oświadczenia, że wydany jest certyfikat zgodności, producent dokona przez oznaczenie wyrobów budowlanych znakiem zgodności, wskazując na cel zastosowania.
	(3)
Deklaracji zgodności producent dokona przez oznaczenie wyrobów budowlanych znakiem zgodności, wskazując na cel zastosowania.

	(5)
Znak zgodności jest umieszczany na wyrobie budowlanym, na jego opakowaniu bądź na ulotce dołączonej do opakowania lub, jeżeli jest to trudne, na dowodzie dostawy lub na załączniku do dowodu dostawy.
	bez zmian

	(6)
Znaki zgodności z innych krajów związkowych 
i z innych państw obowiązują również w kraju związkowym ..... .
	bez zmian

	§ 23
	§ 22

	Deklaracja zgodności producenta
	Deklaracja zgodności producenta

	(1)
Producent może dokonać deklaracji zgodności tylko wtedy, gdy poprzez wewnątrzzakładową kontrolę produkcji zapewnił, że wyprodukowany przez niego wyrób budowlany odpowiada decydującym regulacjom technicznym, ogólnej aprobacie nadzoru budowlanego, ogólnemu świadectwu kontroli nadzoru budowlanego lub indywidualnej zgodzie.
	(1)
bez zmian

	(2)
1W regulacjach technicznych zgodnie z § 17 ust. 2, na liście regulacji budowlanych A, w ogólnych aprobatach nadzoru budowlanego, ogólnych świadectwach kontroli nadzoru budowlanego lub indywidualnych zgodach może zostać nakazane przeprowadzenie kontroli wyrobów budowlanych przez jednostkę kontroli przed wydaniem deklaracji zgodności, jeżeli jest to wymagane do zapewnienia prawidłowej produkcji. 2W tych przypadkach jednostka kontroli sprawdzi wyrób budowlany pod kątem tego, czy odpowiada on decydującym regulacjom technicznym, ogólnej aprobacie nadzoru budowlanego, ogólnemu świadectwu kontroli nadzoru budowlanego lub indywidualnej zgodzie.
	(2)
1W technicznych przepisach budowlanych w rozumieniu § 85a, w ogólnych aprobatach nadzoru budowlanego, ogólnych świadectwach kontroli nadzoru budowlanego lub zgodach w indywidualnym przypadku może zostać nakazane przeprowadzenie kontroli wyrobów budowlanych przez jednostkę kontroli przed dokonaniem deklaracji zgodności, jeżeli jest to wymagane do zapewnienia prawidłowej produkcji. 2W tych przypadkach jednostka kontroli sprawdzi wyrób budowlany pod kątem tego, czy odpowiada on decydującym regulacjom technicznym, ogólnej aprobacie nadzoru budowlanego, ogólnemu świadectwu kontroli nadzoru budowlanego lub indywidualnej zgodzie.

	
	(3)
1W technicznych przepisach budowlanych zgodnie z § 85a, w ogólnych aprobatach nadzoru budowlanego lub indywidualnych zgodach może zostać nakazane przeprowadzenie certyfikacji przed wydaniem deklaracji zgodności, jeżeli jest to wymagane do wykazania prawidłowej produkcji wyrobu budowlanego. 2Główny urząd nadzoru budowlanego może zezwolić w indywidualnym przypadku na stosowanie wyrobów budowlanych bez certyfikacji, jeżeli wykazane jest, że wyroby te odpowiadają regulacjom technicznym, aprobatom, świadectwom kontroli lub zgodom zgodnie z ust. 1.

	
	(4)
Wyroby budowlane, które nie są produkowane seryjnie, wymagają tylko deklaracji zgodności zgodnie z ust. 1, o ile nie określono inaczej.

	§ 24
	§ 23

	Certyfikat zgodności
	Certyfikacja

	(1)
Certyfikat zgodności jest wydawany przez jednostkę certyfikacji zgodnie z § 25, jeżeli wyrób budowlany
	(1)
Producentowi wydawany jest certyfikat zgodności przez jednostkę certyfikacji zgodnie z § 24, jeżeli wyrób budowlany

	1. odpowiada decydującym regulacjom technicznym, ogólnej aprobacie nadzoru budowlanego, ogólnemu świadectwu kontroli nadzoru budowlanego lub indywidualnej zgodzie oraz
	1. odpowiada technicznym przepisom budowlanym zgodnie z § 85a ust. 2, ogólnej aprobacie nadzoru budowlanego, ogólnemu świadectwu kontroli nadzoru budowlanego lub indywidualnej zgodzie oraz

	2. podlega zakładowej kontroli produkcji oraz nadzorowi zewnętrznemu stosownie do ust. 2.
	2. podlega zakładowej kontroli produkcji oraz nadzorowi zewnętrznemu stosownie do ust. 2.

	(2)
1Nadzór zewnętrzny jest sprawowany przez jednostki nadzoru zgodnie z § 25. 2Nadzór zewnętrzny musi regularnie sprawdzać, czy wyrób budowlany odpowiada decydującym regulacjom technicznym, ogólnej aprobacie nadzoru budowlanego, ogólnemu świadectwu kontroli nadzoru budowlanego lub indywidualnej zgodzie.
	(2)
1Nadzór zewnętrzny jest sprawowany przez jednostki nadzoru zgodnie z § 24. 2Nadzór zewnętrzny musi regularnie sprawdzać, czy wyrób budowlany odpowiada technicznym przepisom budowlanym zgodnie z § 85a ust. 2, ogólnej aprobacie nadzoru budowlanego, ogólnemu świadectwu kontroli nadzoru budowlanego lub indywidualnej zgodzie.

	§ 25
	§ 24

	Jednostki kontroli, certyfikacji, nadzoru
	Jednostki kontroli, certyfikacji, nadzoru

	1Główny urząd nadzoru budowlanego może uznać osobę fizyczną lub prawną jako
	1Główny urząd nadzoru budowlanego może uznać osobę fizyczną lub prawną jako

	1. jednostkę kontroli wydającą ogólne świadectwa kontroli nadzoru budowlanego (§ 19 ust. 2),
	1. bez zmian

	2. jednostkę kontroli kontrolującą wyroby budowlane przed potwierdzeniem zgodności (§ 23 ust. 2),
	2. jednostkę kontroli kontrolującą wyroby budowlane przed potwierdzeniem zgodności (§ 22 ust. 2),

	3. jednostkę certyfikacji (§ 24 ust. 1),
	3. jednostkę certyfikacji (§ 23 ust. 1),

	4. jednostkę nadzoru do sprawowania nadzoru zewnętrznego (§ 24 ust. 2),
	4. jednostkę nadzoru do sprawowania nadzoru zewnętrznego (§ 23 ust. 2),

	5. jednostkę nadzoru do sprawowania nadzoru zgodnie z § 17 ust. 6 lub
	5. jednostkę nadzoru do sprawowania nadzoru zgodnie z § 16a ust. 7 i § 25 ust. 2 lub

	6. jednostkę kontroli kontrolującą zgodnie z § 17 ust. 5,
	6. jednostkę kontroli kontrolującą zgodnie z § 16a ust. 6 i § 25 ust. 1, 

	jeżeli osoba ta lub zatrudnione przez nią osoby na podstawie ich wykształcenia, wiedzy fachowej, reputacji, bezstronności i osiągnięć dają gwarancję, że zadania te będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa publicznego i jeżeli dysponują one wymaganymi urządzeniami. 2Zdanie 1 stosuje się odpowiednio do urzędów, jeżeli zatrudniają one wystarczającą liczbę odpowiednich specjalistów i są wyposażone w wymagane urządzenia. 3Uznanie jednostek kontroli, certyfikacji i nadzoru z innych krajów związkowych obowiązuje również w kraju związkowym ..... 
	jeżeli osoba ta lub zatrudnione przez nią osoby na podstawie ich wykształcenia, wiedzy fachowej, reputacji, bezstronności i osiągnięć dają gwarancję, że zadania te będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa publicznego i jeżeli dysponują one wymaganymi urządzeniami. 2Zdanie 1 stosuje się odpowiednio do urzędów, jeżeli zatrudniają one wystarczającą liczbę odpowiednich specjalistów i są wyposażone w wymagane urządzenia. 3Uznanie jednostek kontroli, certyfikacji i nadzoru z innych krajów związkowych obowiązuje również w kraju związkowym .....

	§ 17
	§ 25

	Wyroby budowlane
	Szczególne wymagania dotyczące wiedzy i staranności

	(5)
1W przypadku wyrobów budowlanych zgodnie z ust. 1 pkt 1, których produkcja w nadzwyczajnym stopniu zależy od wiedzy i doświadczenia zajmujących się tym osób lub od wyposażenia w specjalne urządzenia, w ogólnej aprobacie nadzoru budowlanego, w indywidualnej zgodzie lub rozporządzeniem z mocą ustawy wydanym przez główny urząd nadzoru budowlanego może zostać nakazane, aby producent dysponował takimi specjalistami i urządzeniami oraz wykazał to przed jednostką kontroli zgodnie z § 25. 2W rozporządzeniu z mocą ustawy mogą zostać ustanowione minimalne wymagania względem wykształcenia, kwalifikacji wykazywanych w drodze egzaminu i miejsc kształcenia łącznie z warunkami uznania.
	(1)
1W przypadku wyrobów budowlanych, których produkcja w nadzwyczajnym stopniu zależy od wiedzy i doświadczenia zajmujących się tym osób lub od wyposażenia w specjalne urządzenia, w ogólnej aprobacie nadzoru budowlanego, w indywidualnej zgodzie lub rozporządzeniem z mocą ustawy wydanym przez główny urząd nadzoru budowlanego może zostać nakazane, aby producent dysponował takimi specjalistami i urządzeniami oraz wykazał to względem jednostki kontroli zgodnie z § 24 zdanie 1 pkt 6. 2W rozporządzeniu z mocą ustawy mogą zostać ustanowione minimalne wymagania względem wykształcenia, kwalifikacji wykazywanych w drodze egzaminu i miejsc kształcenia łącznie z warunkami uznania.

	(6)
W odniesieniu do wyrobów budowlanych, które z powodu swoich cech szczególnych lub szczególnego celu stosowania wymagają nadzwyczajnej staranności przy montażu, transporcie, utrzymywaniu w należytym stanie i czyszczeniu, w ogólnej aprobacie nadzoru budowlanego, w indywidualnej zgodzie lub rozporządzeniem z mocą ustawy wydanym przez główny urząd nadzoru budowlanego może zostać nakazane nadzorowanie tych czynności przez jednostkę nadzoru zgodnie z § 25.
	(2)
W odniesieniu do wyrobów budowlanych, które z powodu swoich cech szczególnych lub szczególnego celu stosowania wymagają nadzwyczajnej staranności przy montażu, transporcie, utrzymywaniu w należytym stanie i czyszczeniu, w ogólnej aprobacie nadzoru budowlanego, w indywidualnej zgodzie lub rozporządzeniem z mocą ustawy wydanym przez główny urząd nadzoru budowlanego może zostać nakazane nadzorowanie tych czynności przez jednostkę nadzoru zgodnie z § 24 zdanie 1 pkt 5, o ile czynności te nie są już ujęte w rozporządzeniu (UE) nr 305/2011.

	Część czwarta
	Część czwarta

	Strony zaangażowane w budowę
	Strony zaangażowane w budowę

	§ 53
	§ 53

	Inwestor budowlany
	Inwestor budowlany

	(1)
1Inwestor budowlany wyznaczy do przygotowania, nadzorowania i realizowania przedsięwzięcia budowlanego, które nie wymaga przejścia procedury, oraz do likwidowania obiektów odpowiednie strony zaangażowane stosownie do §§ 54–56, o ile on sam nie jest w stanie wykonać zobowiązań w rozumieniu tych przepisów. 2Do inwestora budowlanego należy poza tym dostarczenie wymaganych przepisami prawa publicznego wniosków, zgłoszeń i dokumentów poświadczających. 3Przed rozpoczęciem budowy przedstawi on na piśmie urzędowi nadzoru budowlanego nazwisko kierownika budowy i niezwłocznie poinformuje o ewentualnej zmianie na tym stanowisku w czasie realizacji budowy. 4Jeżeli zmieni się inwestor budowlany, nowy inwestor niezwłocznie poinformuje o tym na piśmie urząd nadzoru budowlanego.
	(1)
1Inwestor budowlany wyznaczy do przygotowania, nadzorowania i realizowania przedsięwzięcia budowlanego, które nie wymaga przejścia procedury, oraz do likwidowania obiektów odpowiednie strony zaangażowane stosownie do §§ 54–56, o ile on sam nie jest w stanie wykonać zobowiązań w rozumieniu tych przepisów. 2Do inwestora budowlanego należy poza tym dostarczenie wymaganych przepisami prawa publicznego wniosków, zgłoszeń i dokumentów poświadczających. 3Musi on przygotować potrzebne do spełnienia wymagań niniejszej ustawy lub opartych na niniejszej ustawie świadectwa i dokumenty dotyczące stosowanych wyrobów budowlanych i wykorzystywanych typów konstrukcji. 4Jeżeli stosowane są wyroby budowlane, które są oznakowane symbolem CE zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, należy przygotować deklarację właściwości użytkowych. 5Przed rozpoczęciem budowy inwestor poda na piśmie urzędowi nadzoru budowlanego nazwisko kierownika budowy i niezwłocznie poinformuje o ewentualnej zmianie na tym stanowisku w czasie realizacji budowy. 6Jeżeli zmieni się inwestor budowlany, nowy inwestor niezwłocznie poinformuje o tym na piśmie urząd nadzoru budowlanego.

	(2)
1Jeżeli w jednym przedsięwzięciu budowlanym kilka osób występuje jako inwestor, urząd nadzoru budowlanego może zażądać, aby względem niego wyznaczony został przedstawiciel, który będzie spełniał zobowiązania należące do inwestora zgodnie z przepisami prawa publicznego. 2Poza tym odpowiednie zastosowanie znajduje § 18 ust. 1 zdania 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy o postępowaniu administracyjnym.
	(2)
bez zmian

	§ 55
	§ 55

	Wykonawca
	Wykonawca

	(1)
1Każdy wykonawca jest odpowiedzialny za zgodną z wymogami prawa publicznego realizację wziętych na siebie prac i odpowiednio do nich za należyte wyposażenie i bezpieczne użytkowanie placu budowy. 2Dostarczy on dokumenty poświadczające przydatność stosowanych wyrobów budowlanych oraz typów konstrukcji i będzie je przechowywał do wglądu na placu budowy.
	(1)
1Każdy wykonawca jest odpowiedzialny za zgodną z wymogami prawa publicznego realizację wziętych na siebie prac i odpowiednio do nich za należyte wyposażenie i bezpieczne użytkowanie placu budowy. 2Musi on dostarczyć potrzebne do spełnienia wymagań niniejszej ustawy lub opartych na niniejszej ustawie świadectwa i dokumenty dotyczące stosowanych wyrobów budowlanych i wykorzystywanych typów konstrukcji i przechowywać je do wglądu na placu budowy. 3W przypadku wyrobów budowlanych, które posiadają oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, należy przygotować deklarację właściwości użytkowych. 

	(2)
W odniesieniu do prac, w przypadku których bezpieczeństwo obiektu w nadzwyczajnym stopniu zależy od wiedzy i doświadczenia wykonawcy lub od wyposażenia przedsiębiorstwa w specjalne urządzenia, każdy wykonawca musi na żądanie urzędu nadzoru budowlanego wykazać, że jest on odpowiedni do realizacji tych prac i dysponuje wymaganymi urządzeniami.
	(2)
bez zmian

	Część piąta
	Część piąta

	Urzędy nadzoru budowlanego, procedury
	Urzędy nadzoru budowlanego, procedury

	Rozdział pierwszy
	Rozdział pierwszy

	Urzędy nadzoru budowlanego
	bez zmian

	Rozdział drugi
	Rozdział drugi

	Obowiązek uzyskania zezwolenia, brak wymogu uzyskania zezwolenia
	bez zmian

	Rozdział trzeci
	Rozdział trzeci

	Procedura udzielania zezwolenia
	bez zmian

	§ 67
	§ 67

	Odstępstwa
	Odstępstwa

	(1)
1Urząd nadzoru budowlanego może dopuścić odstępstwa od wymagań niniejszej ustawy i przepisów wydanych na podstawie niniejszej ustawy, jeżeli przy uwzględnieniu celu danego wymagania i chronionych prawem publicznym interesów sąsiadów są one możliwe do pogodzenia z interesami publicznymi, w szczególności z wymaganiami podanymi w § 3 ust. 1. 2§ 3 ust. 3 zdanie 3 pozostaje bez zmian; [dopuszczenie odstępstwa nie jest wymagane również wtedy, gdy dokumenty techniczno‑budowlane zostaną poświadczone przez eksperta ds. kontroli]
.
	(1)
1Urząd nadzoru budowlanego może dopuścić odstępstwa od wymagań niniejszej ustawy i przepisów wydanych na podstawie niniejszej ustawy, jeżeli przy uwzględnieniu celu danego wymagania i z uznaniem chronionych prawem publicznym interesów sąsiadów są one możliwe do pogodzenia z interesami publicznymi, w szczególności z wymaganiami podanymi w § 3 zdanie 1. 2§ 85a ust. 1 zdanie 3 pozostaje bez zmian; [dopuszczenie odstępstwa nie jest wymagane również wtedy, gdy dokumenty techniczno-budowlane zostaną poświadczone przez eksperta ds. kontroli]2.

	(2)
1O dopuszczenie odstępstw zgodnie z ust. 1 od wyjątków i zwolnień od ustaleń planu zabudowy lub innych założeń urbanistycznych lub od regulacji rozporządzenia o zabudowie terenów pod zabudowę zgodnie z ich przeznaczeniem należy wnioskować oddzielnie na piśmie; wniosek należy uzasadnić. 2Do obiektów, które nie wymagają zezwolenia oraz do odstępstw od przepisów, które nie zostały sprawdzone w procedurze udzielania zezwolenia, odnosi się odpowiednio zdanie 1.
	

	(3)
O odstępstwach zgodnie z ust. 1 zdanie 1 od lokalnych przepisów budowlanych oraz o wyjątkach i zwolnieniach zgodnie z ust. 2 zdanie 1 przy przedsięwzięciach budowlanych, które nie wymagają przejścia procedury, decyduje gmina stosownie do ust. 1 i 2.
	

	§ 76
	§ 76

	Zezwolenie na obiekty o zmienianych miejscach ustawienia
	Zezwolenie na obiekty o zmienianych miejscach ustawienia

	(7)
1Obiekty o zmienianych miejscach ustawienia, które zgodnie z ust. 2 zdanie 1 wymagają zezwolenia na wykonanie, mogą bez naruszenia innych przepisów być wykorzystywane tylko wtedy, gdy ich ustawienie jest zgłoszone urzędowi nadzoru budowlanego właściwemu dla miejsca ustawienia wraz z okazaniem książki kontroli. 2Urząd nadzoru budowlanego może uzależnić oddanie do użytku obiektów o zmienianych miejscach ustawienia od odbioru obiektów. 3Wynik odbioru jest wpisywany do książki kontroli. 4W zezwoleniu na wykonanie może zostać określone, że zgłoszenia zgodnie ze zdaniem 1 nie są wymagane, jeżeli nie przewiduje się zagrożenia w rozumieniu § 3 ust. 1.
	(7)
1Obiekty o zmienianych miejscach ustawienia, które zgodnie z ust. 2 zdanie 1 wymagają zezwolenia na wykonanie, mogą bez naruszenia innych przepisów być wykorzystywane tylko wtedy, gdy ich ustawienie jest zgłoszone urzędowi nadzoru budowlanego właściwemu dla miejsca ustawienia wraz z okazaniem książki kontroli. 2Urząd nadzoru budowlanego może uzależnić oddanie do użytku obiektów o zmienianych miejscach ustawienia od odbioru obiektu. 3Wynik odbioru jest wpisywany do książki kontroli. 4W zezwoleniu na wykonanie może zostać określone, że zgłoszenia zgodnie ze zdaniem 1 nie są wymagane, jeżeli nie przewiduje się zagrożenia w rozumieniu § 3 zdanie 1.

	Rozdział czwarty
	Rozdział czwarty

	Działania nadzoru budowlanego
	Działania nadzoru budowlanego

	§ 78
	§ 78

	Zakaz stosowania wyrobów budowlanych oznakowanych niezgodnie z prawem
	Zakaz stosowania wyrobów budowlanych oznakowanych niezgodnie z prawem

	Jeżeli wyroby budowlane są wbrew § 22 oznaczone znakiem zgodności, urząd nadzoru budowlanego może zabronić stosowania tych wyrobów i nakazać unieważnienie lub usunięcie ich oznakowania.
	Jeżeli wyroby budowlane są wbrew § 21 oznaczone znakiem zgodności, urząd nadzoru budowlanego może zabronić stosowania tych wyrobów i nakazać unieważnienie lub usunięcie ich oznakowania.

	§ 79
	§ 79

	Wstrzymanie prac
	Wstrzymanie prac

	(1)
1Jeżeli obiekty są wznoszone, modyfikowane lub likwidowane niezgodnie z przepisami prawa publicznego, urząd nadzoru budowlanego może nakazać wstrzymanie prac. 2Odnosi się to również do sytuacji, gdy
	(1)
1Jeżeli obiekty są wznoszone, modyfikowane lub likwidowane niezgodnie z przepisami prawa publicznego, urząd nadzoru budowlanego może nakazać wstrzymanie prac. 2Odnosi się to również do sytuacji, gdy

	1. realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta wbrew przepisom zawartym w § 72 ust. 6 i 8, lub
	1. bez zmian

	2. podczas realizacji
	2. bez zmian

	a) przedsięwzięcia budowlanego wymagającego zezwolenia ma miejsce odstępstwo od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej,
	a) bez zmian,

	b) przedsięwzięcia budowlanego zwolnionego z wymogu uzyskania zezwolenia ma miejsce odstępstwo od dostarczonych dokumentów
	b) bez zmian

	
	

	3. stosowane są wyroby budowlane, które wbrew § 17 ust. 1 nie są oznakowane symbolem CE lub znakiem zgodności,
	3. stosowane są wyroby budowlane, które nie są oznakowane symbolem CE wbrew rozporządzeniu (UE) nr 305/2011 lub znakiem zgodności wbrew § 21,

	4. stosowane są wyroby budowlane, które bezprawnie są oznakowane symbolem CE (§ 17 ust. 1 zdanie 1 pkt 2) lub znakiem zgodności (§ 22 ust. 4).
	4. stosowane są wyroby budowlane, które bezprawnie są oznakowane symbolem CE lub znakiem zgodności (§ 21 ust. 3),

	(2)
Jeżeli niedozwolone prace są kontynuowane mimo zarządzonego pisemnie lub ustnie ich wstrzymania, urząd nadzoru budowlanego może opieczętować plac budowy lub ustanowić urzędowy dozór nad wyrobami budowlanymi, urządzeniami, maszynami i narzędziami budowlanymi znajdującymi się na placu budowy.
	(2)
bez zmian

	Rozdział piąty
	Rozdział piąty

	Nadzór budowlany
	Nadzór budowlany

	§ 81
	§ 81

	Nadzór budowlany
	Nadzór budowlany

	(1)
Urząd nadzoru budowlanego może sprawdzić przestrzeganie przepisów prawa publicznego i wymagań oraz należyte wypełnianie obowiązków przez strony zaangażowane w budowę.
	(1)
bez zmian

	(2)
1[Urząd nadzoru budowlanego/Ekspert ds. kontroli]
 nadzoruje stosownie do rozporządzenia z mocą ustawy zgodnie z § 85 ust. 2 realizację budowy obiektów budowlanych
	(2)
bez zmian

	1. zgodnie z § 66 ust. 3 zdanie 1 w odniesieniu do [sprawdzonego przez urząd w ramach nadzoru budowlanego/poświadczonego przez eksperta]
dowodu stateczności,
	

	2. zgodnie z § 66 ust. 3 zdanie 2 w odniesieniu do [sprawdzonego przez urząd w ramach nadzoru budowlanego/poświadczonego przez eksperta]
dowodu ochrony przeciwpożarowej.
	

	2W przypadku budynków klasy 4, z wyjątkiem budynków specjalnych oraz garaży średniej i dużej wielkości w rozumieniu rozporządzenia zgodne z § 85 ust. 1 pkt 3, realizacja budowy zgodna z planem ochrony przeciwpożarowej musi zostać potwierdzona przez autora planu lub inną osobę uprawnioną do dostarczenia planu zgodne z § 66 ust. 2 zdanie 3. [3Jeżeli realizacja budowy zostanie poświadczona przez eksperta ds. kontroli lub potwierdzona zgodnie ze zdaniem 2, nadzór budowlany w tym zakresie nie jest wymagany.]

	

	(3)
W ramach nadzoru budowlanego próbki wyrobów budowlanych, o ile są wymagane, mogą być pobierane do celów kontrolnych również z gotowych elementów konstrukcyjnych.
	(3)
bez zmian

	(4)
W ramach nadzoru budowlanego w każdej chwili musi być umożliwiony wgląd w zezwolenia, aprobaty, świadectwa kontroli, certyfikaty zgodności, świadectwa i ewidencje kontroli wyrobów budowlanych, w dzienniki budowy i inne wymagane ewidencje.
	(4)
W ramach nadzoru budowlanego w każdej chwili musi być umożliwiony wgląd w zezwolenia, aprobaty, świadectwa kontroli, certyfikaty zgodności, świadectwa i ewidencje kontroli wyrobów budowlanych, w oznakowania CE i deklaracje właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, w dzienniki budowy i inne wymagane ewidencje.

	
	(5)
Urząd nadzoru budowlanego lub ekspert ds. kontroli powinien, jeżeli w ramach nadzoru budowlanego uzyska on informacje o regularnych naruszeniach rozporządzenia (UE) 305/2011, zawiadomić o nich organ odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem.

	Rozdział szósty
	Rozdział szósty

	Obciążenia użytkowe
	bez zmian

	Część szósta
	Część szósta

	Wykroczenia, przepisy prawne, przepisy przejściowe i końcowe
	Wykroczenia, przepisy prawne, przepisy przejściowe i końcowe

	§ 84
	§ 84

	Wykroczenia
	Wykroczenia

	(1)
1Wykroczenie popełnia, kto umyślnie lub przez zaniedbanie
	(1)
1Wykroczenie popełnia, kto umyślnie lub przez zaniedbanie

	1. narusza rozporządzenie z mocą ustawy wydane zgodnie z § 85 ust. 1–3 lub statut wydany zgodnie z § 86 ust. 1 i 2, o ile rozporządzenie z mocą ustawy lub statut wskazuje na ten przepis regulujący nałożenie grzywny za określone czyny noszące znamiona czynu zabronionego,
	1. bez zmian

	2. narusza pisemne zarządzenie wykonawcze urzędu nadzoru budowlanego, które zostało wydane na podstawie niniejszej ustawy lub na podstawie dopuszczalnego zgodnie z niniejszą ustawą rozporządzenia z mocą ustawy lub statutu, o ile zarządzenie wskazuje na przepis regulujący nałożenie grzywny,
	2. bez zmian

	3. bez wymaganego zezwolenia budowlanego (§ 59 ust. 1), częściowego zezwolenia budowlanego (§ 74) lub dopuszczenia odstępstwa (§ 67) bądź odstępując od nich wznosi, modyfikuje bądź użytkuje obiekty budowlane lub likwiduje je wbrew przepisom § 61 ust. 3 zdania 2–4,
	3. bez zmian

	4. wbrew przepisowi zawartemu w § 62 ust. 3 zdania 2–4 rozpoczyna realizację przedsięwzięcia budowlanego,
	4. bez zmian

	5. użytkuje obiekty o zmienianych miejscach ustawienia bez zezwolenia na wykonanie (§ 76 ust. 2) lub użytkuje je bez dokonania zgłoszenia i odbioru (§ 76 ust. 7),
	5. bez zmian

	6. rozpoczyna prace budowlane wbrew przepisowi zawartemu w § 72 ust. 6, rozpoczyna likwidowanie obiektu wbrew przepisowi zawartemu w § 61 ust. 3 zdanie 5, kontynuuje prace budowlane wbrew przepisowi zawartemu w § 82 ust. 1 lub użytkuje obiekty budowlane wbrew przepisowi zawartemu w § 82 ust. 2 zdania 1 i 2,
	6. bez zmian

	7. nie dokona zgłoszenia rozpoczęcia budowy (§ 72 ust. 8) lub nie dokona go w terminie,
	7. bez zmian

	8. oznaczy wyroby budowlane znakiem zgodności, mimo że nie są spełnione warunki zgodnie z § 22 ust. 4,
	8. oznaczy wyroby budowlane znakiem zgodności, mimo że nie są spełnione do tego warunki zgodnie z § 21 ust. 3,

	9. wbrew przepisom § 17 ust. 1 zdanie 1 pkt 1 stosuje wyroby budowlane bez znaku zgodności,
	9. wbrew przepisom § 21 ust. 3 stosuje wyroby budowlane bez znaku zgodności,

	10. wbrew przepisom § 21 stosuje typy konstrukcji bez ogólnej aprobaty nadzoru budowlanego, ogólnego świadectwa kontroli nadzoru budowlanego lub indywidualnej zgody,
	10. wbrew przepisom § 16a stosuje typy konstrukcji bez dopuszczenia typu konstrukcji lub ogólnego świadectwa kontroli nadzoru budowlanego dla typów konstrukcji,

	11. jako inwestor budowlany, projektant, wykonawca, kierownik budowy lub ich przedstawiciel narusza przepisy zawarte w §§ 53 ust. 1, 54 ust. 1 zdanie 3, 55 ust. 1 lub 56 ust. 1.
	11. jako inwestor budowlany, projektant, wykonawca, kierownik budowy lub ich przedstawiciel narusza przepisy zawarte w §§ 53 ust. 1 zdania 1, 2, 4 i 5, 54 ust. 1 zdanie 3, 55 ust. 1 zdania 1 i 2 lub 56 ust. 1.

	2Jeżeli popełnione zostało wykroczenie w rozumieniu zdania 1 pkt 8–10, przedmioty, które maja związek z wykroczeniem, mogą zostać skonfiskowane; zastosowanie znajduje § 19 ustawy o wykroczeniach.
	2Jeżeli popełnione zostało wykroczenie w rozumieniu zdania 1 pkt 8–10, przedmioty, które maja związek z wykroczeniem, mogą zostać skonfiskowane; zastosowanie znajduje § 19 ustawy o wykroczeniach.

	(2)
Wykroczenie popełnia również ten, kto wbrew własnemu przekonaniu
	(2)
bez zmian

	1. podaje nieprawidłowe informacje lub przedstawia nieprawidłowe plany bądź dokumenty, aby uzyskać lub uniemożliwić wydanie przewidzianego niniejszą ustawą aktu administracyjnego,
	

	2. jako [inżynier ds. kontroli sporządza nieprawidłowe raporty kontrolne/jako ekspert ds. kontroli wystawia nieprawidłowe zaświadczenia o przestrzeganiu wymogów prawa budowlanego]
.
	

	(3)
Wykroczenie jest zagrożone karą grzywny do 500 000 euro.
	(3)
bez zmian

	(4)
Urzędem administracyjnym w rozumieniu § 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o wykroczeniach jest główny urząd nadzoru budowlanego w przypadkach określonych w ust. 1 zdanie 1 pkt 8–10 bądź niższy urząd nadzoru budowlanego w pozostałych przypadkach.
	(4)
bez zmian

	§ 85
	§ 85

	Przepisy prawne
	Przepisy prawne

	(1)
W celu realizacji wymagań podanych w § 3 ust. 1 i 2 główny urząd nadzoru budowlanego zostaje upoważniony, aby rozporządzeniem z mocą ustawy wydawać przepisy dotyczące
	(1)
W celu realizacji wymagań podanych w §§ 3 zdanie 1, 16a ust. 1 i 16b ust. 1 główny urząd nadzoru budowlanego zostaje upoważniony, aby rozporządzeniem z mocą ustawy wydawać przepisy dotyczące

	3. bliższego określenia wymagań ogólnych podanych w §§ 4–48,
	4. bez zmian

	5. wymagań odnoszących się do instalacji paleniskowych (§ 42),
	6. bez zmian

	7. wymagań odnoszących się do garaży (§ 49),
	8. bez zmian

	9. szczególnych wymagań lub ułatwień, które wynikają ze szczególnego rodzaju lub użytkowania obiektów budowlanych w zakresie wznoszenia, modyfikowania, utrzymywania w należytym stanie, eksploatacji i użytkowania (§ 51) oraz dotyczące zastosowania takich wymagań w odniesieniu do istniejących obiektów budowlanych tego rodzaju,
	10. bez zmian

	11. pierwotnej, powtórnej i uzupełniającej kontroli obiektów, które dla uniknięcia poważnych zagrożeń lub strat muszą być stale utrzymywane w należytym stanie, i rozciągnięcia obowiązku kontroli uzupełniającej na istniejące obiekty,
	12. bez zmian

	13. obecności kompetentnych osób podczas eksploatacji trudnych technicznie obiektów i urządzeń budowlanych, takich jak sceny i trudne technicznie obiekty o zmienianych miejscach ustawienia, łącznie z potwierdzeniem kwalifikacji tych osób.
	14. bez zmian

	(4)
Główny urząd nadzoru budowlanego zostaje upoważniony, aby rozporządzeniem z mocą ustawy
	(4)
Główny urząd nadzoru budowlanego zostaje upoważniony, aby rozporządzeniem z mocą ustawy

	15. przenosić kompetencje w zakresie udzielania zgody i rezygnacji z udzielenia zgody w indywidualnym przypadku (§ 20)
	16. kompetencje w zakresie odnoszącego się do przedsięwzięcia dopuszczenia typu konstrukcji zgodnie z § 16a ust. 2 zdanie 1 pkt 2 i rezygnacji z niego w indywidualnym przypadku zgodnie z § 16a ust. 4 oraz udzielania zgody i rezygnacji z udzielenia zgody w indywidualnym przypadku (§ 20)

	a) na urzędy bezpośrednio podporządkowane głównemu urzędowi nadzoru budowlanego,
	a) bez zmian

	b) w odniesieniu do wyrobów budowlanych, które mają być stosowane w budynkach zabytkowych (zgodnie z krajową ustawą o ochronie zabytków), ogólnie lub w odniesieniu do określonych wyrobów budowlanych na niższy urząd nadzoru budowlanego,
	b) bez zmian

	2. przenosić kompetencje w zakresie uznawania jednostek kontroli, certyfikacji i nadzoru (§ 25) na inne urzędy; kompetencje mogą zostać przeniesione również na urząd innego kraju związkowego, który podlega nadzorowi głównego urzędu nadzoru budowlanego lub w którego procesie decyzyjnym bierze udział główny urząd nadzoru budowlanego,
	17. bez zmian

	3. dokonać określenia znaku zgodności i zażądać dodatkowych danych dotyczących tego znaku,
	18. bez zmian

	4. uregulować procedurę uznawania zgodnie z § 25, warunki uznania oraz kwestię cofnięcia, odwołania i wygaśnięcia uznania, ustalić w szczególności również granice wieku oraz zażądać odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
	19. bez zmian

	
	(4a)
Główny urząd nadzoru budowlanego może nakazać rozporządzeniem z mocą ustawy, że w odniesieniu do określonych wyrobów budowlanych i typów konstrukcji, również jeśli podlegają one wymaganiom podanym w innych przepisach prawnych, pod względem tych wymagań całkowite lub częściowe zastosowanie znajdują §§ 16a ust. 2, 17–25, jeżeli wymagają tego lub dopuszczają to inne przepisy prawne.

	
	§ 85a

	
	Techniczne przepisy budowlane

	
	(1)
1Wymagania zgodnie z § 3 mogą zostać skonkretyzowane technicznymi przepisami budowlanymi. 2Należy przestrzegać technicznych przepisów budowlanych. 3Od zawartych w technicznych przepisach budowlanych regulacji dotyczących projektowania, wymiarowania i wykonania można odstąpić, jeżeli dzięki innemu rozwiązaniu wymagania zostają spełnione w takim samym stopniu i odstępstwo nie jest wykluczone w technicznym przepisie budowlanym; §§ 16a ust. 2, 17 ust. 1 i 67 ust. 1 pozostają bez zmian.

	
	(2) Konkretyzacje mogą nastąpić przez odniesienia do regulacji technicznych i źródeł ich pochodzenia lub w inny sposób, zwłaszcza w odniesieniu do:


	
	1. określonych obiektów budowlanych lub ich części,

	
	2. projektowania, wymiarowania i wykonania określonych obiektów budowlanych lub ich części,

	
	3. właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w określonych obiektach budowlanych lub ich częściach, zwłaszcza:

	
	a) projektowania, wymiarowania i wykonania obiektów budowlanych przy montażu wyrobu budowlanego,

	
	b) cech wyrobów budowlanych, które w odniesieniu do przeznaczenia mają wpływ na spełnienie wymagań określonych w § 3 zdanie 1,

	
	c) procedury ustalenia właściwości użytkowych wyrobu budowlanego pod względem cech, które w odniesieniu do przeznaczenia mają wpływ na spełnienie wymagań określonych w § 3 zdanie 1, 

	
	d) dopuszczalnego bądź niedopuszczalnego szczególnego przeznaczenia,

	
	e) ustalenia klas i poziomów odnoszących się do określonego przeznaczenia,

	
	f) podawanych lub wymaganych i podawanych dla określonego przeznaczenia właściwości użytkowych odnoszących się do cechy, która w przypadku danego przeznaczenia ma wpływ na spełnienie wymagań określonych w § 3 zdanie 1, o ile przewidziano to w klasach lub poziomach,

	
	4. typów konstrukcji i wyrobów budowlanych, które wymagają tylko ogólnego świadectwa kontroli nadzoru budowlanego zgodnie z § 16a ust. 3 lub § 19 ust. 1,

	
	5. warunków wydania deklaracji zgodności dla wyrobu budowlanego zgodnie z § 22,

	
	6. rodzaju, treści i formy dokumentacji technicznej.

	
	(3)
Techniczne przepisy budowlane powinny być podzielone według podstawowych wymagań podanych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

	
	(4)
Techniczne przepisy budowlane zawierają listę podaną w § 17 ust. 3.

	
	(5)
1Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej ogłasza techniczne przepisy budowlane zgodnie z ust. 1 jako przepis administracyjny po wysłuchaniu zainteresowanych stron w porozumieniu z głównym urzędem nadzoru budowlanego w celu wykonania niniejszej ustawy i wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń z mocą ustawy. 2Ogłoszony zgodnie ze zdaniem 1 przepis administracyjny uznaje się za przepis administracyjny kraju związkowego*, o ile główny urząd nadzoru budowlanego nie wyda odmiennego przepisu administracyjnego.

	§ 87
	§ 87

	Wejście w życie, przepisy przejściowe
	bez zmian

	
	(4) Stosowanie znaku zgodności na wyrobach budowlanych, które są oznakowane symbolem CE na podstawie rozporządzenia (UE) nr 305/2011, nie jest dozwolone po wejściu w życie niniejszej ustawy. Jeżeli już wprowadzone do obrotu wyroby budowlane, które są oznakowane symbolem CE na podstawie rozporządzenia (UE) nr 305/2011, są oznaczone znakiem zgodności, znak ten traci ważność wraz z wejściem w życie niniejszej ustawy.

	
	(5) Ogólne aprobaty nadzoru budowlanego lub zgody w indywidualnym przypadku, udzielone dla typów konstrukcji do momentu wejścia w życie niniejszej ustawy, obowiązują nadal jako dopuszczenie typu konstrukcji.

	
	(6) Istniejące uznania jako jednostki kontroli, certyfikacji i nadzoru pozostają w mocy w zakresie regulowanym do momentu wejścia w życie niniejszej ustawy. Wnioski złożone przed wejściem w życie niniejszej ustawy uznaje się za wnioski zgodnie z niniejszą ustawą.


� ostatnio zmienione decyzją Konferencji Ministrów Budownictwa z 20/21 września 2012 r.


kolumny projektu MBO z 31.03.2016: zmiany są zaznaczone na czerwono





*Notyfikowano zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1).


( Zgodnie z prawem kraju związkowego


� Zgodnie z prawem kraju związkowego.


� Zgodnie z prawem kraju związkowego.


� Zgodnie z prawem kraju związkowego.


� Zgodnie z prawem kraju związkowego.


� Zgodnie z prawem kraju związkowego.


� Zgodnie z prawem kraju związkowego.





strona 1 z 1
	160017542-274582 (zał. 2 – Synopsa MBO_16-03-31 z uwagami  korektora 16-04-21 (160017537))


3
strona 14 z 28
	160017542-274582 (zał. 2 – Synopsa MBO_16-03-31 z uwagami  korektora 16-04-21 (160017537))



