1. ------IND- 2014 0504 PL- LT- ------ 20141023 --- --- PROJET

2014 m. rugsėjo 24 d. projektas

.......................................... d.

APLINKOS MINISTRO

POTVARKIS)

dėl švino, kadmio, gyvsidabrio ir šešiavalenčio chromo bendrojo kiekio pakuotėse nustatymo metodo) )

Remiantis 2013 m. birželio 13 d. įstatymo dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo 11 straipsnio 5 dalimi (Lenkijos oficialusis leidinys, poz. 888) nustatoma:

1 straipsnis. Švino, kadmio, gyvsidabrio ir šešiavalenčio chromo kiekis pakuotėje nustatomas atliekant pakuotės arba gaminant pakuotę naudotų medžiagų laboratorinius tyrimus, jeigu juos atlieka laboratorija, kurią yra akreditavusi už šios laboratorijos veiklos sritį atsakinga akreditavimo institucija, arba kokybės sistemą įdiegusi laboratorija, vykdanti metalų kiekio pakuotėje arba ją gaminant naudotose medžiagose nustatymo tyrimus.

2 straipsnis. 1. Mėginiai atsitiktinės atrankos būdu imami iš pakuotės arba gaminant pakuotę naudotų medžiagų tipinės partijos laikantis dokumentais nustatytos pakuotės mėginių ėmimo procedūros.

2. Nuo tyrimams skirtų mėginių prieš tyrimą nuvalomi nešvarumai, galintys turėti įtakos laboratorinio tyrimo rezultatams.

3 straipsnis. Kiekvienas mėginys tiriamas atskirai, siekiant dokumentais apibrėžta tyrimo procedūra nustatyti švino, kadmio, gyvsidabrio ir šešiavalenčio chromo kiekį, bei šiuo tikslu pasirenkamas toks analizės metodas, kad 1 kg pakuotės ar ją gaminant naudotose medžiagose būtų įmanoma aptikti bent jau 1 g kiekvieno metalo.

4 straipsnis. Nustatant švino, kadmio, gyvsidabrio ir šešiavalenčio chromo kiekį pavienėse medžiagose, naudotose gaminant pakuotę, kiekvieno iš šių metalų kiekis pakuotėje apskaičiuojamas kaip kiekvieno iš šių metalų bendrojo kiekio pakuotėje suma, ir šis kiekis perskaičiuojamas pakuotės visos masės atžvilgiu bei atsižvelgiant į pavienių medžiagų masės dalį visos pakuotės masėje pagal formulę:

cx=i1(cx(i)×m(i)m)

kur:

cx –	tam tikro sunkiojo metalo kiekis pakuotėje; „x“ – vienas iš sunkiųjų metalų, t. y. cPb– švinas, cCd– kadmis, cHg– gyvsidabris, cCr– šešiavalentis chromas,

cx(i) –	tam tikro sunkiojo metalo kiekis gaminant pakuotę naudotoje medžiagoje, „i“ – tam tikra medžiaga pakuotėje ,

m(i) –	tam tikros medžiagos, naudotos gaminant pakuotę, masė, „i“ – tam tikra medžiaga pakuotėje ,

m –	bendroji pakuotės masė .

5 straipsnis. Švino, kadmio, gyvsidabrio ir šešiavalenčio chromo bendrasis kiekis pakuotėje nustatomas pagal šią formulę:

∑c = cPb + cCd + cHg + cCr

kur:

∑c –	švino, kadmio, gyvsidabrio ir šešiavalenčio chromo bendrasis kiekis pakuotėje,

cPb –	švino kiekis pakuotėje,

cCd –	kadmio kiekis pakuotėje,

cHg –	gyvsidabrio kiekis pakuotėje ,

cCr –	šešiavalenčio chromo kiekis pakuotėje .

6 straipsnis. Švino, kadmio, gyvsidabrio ir šešiavalenčio chromo kiekio pakuotėje nustatymo tyrimų rezultatai pateikiami tyrimų protokole, kuriame išdėstoma ši informacija:

1)	tyrimus atlikusios įstaigos pavadinimas;

2)	akreditacijos pažymėjimo numeris arba liudijimas apie įdiegtą kokybės sistemą;

3)	ištirtos pakuotės arba ją gaminant naudotos ištirtos medžiagos gamintojo ar importuotojo pavadinimas;

4)	ištirtos pakuotės arba ją gaminant naudotos ištirtos medžiagos tapatybės nustatymas ir aprašymas;

5)	rezultatai ir tyrimų atlikimo data;

6)	tyrimus atlikusio asmens parašas.

7 straipsnis. Potvarkis įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.)

APLINKOS MINISTRAS

)	Aplinkos ministras vadovauja Vyriausybės administracijos aplinkos sektoriui pagal 2014 m. rugsėjo 22 d. Ministro Pirmininko įsakymo dėl konkrečios aplinkos ministro veiklos apimties 1 straipsnio 2 dalies 2 punktą (Lenkijos oficialusis leidinys, poz. 1267).

)	Apie šį potvarkį Europos Komisijai pranešta ....... d., pranešimo Nr. ...., vadovaujantis 2002 m. gruodžio 23 d. Ministrų Tarybos nutarimo dėl pranešimo apie teisės normas ir teisės aktus valstybinės sistemos veikimo 4 straipsniu (Lenkijos oficialusis leidinys, Nr. 239, poz. 2039 ir 2004 m., Nr. 65, poz. 597), kuriuo į nacionalinę teisę perkeliama 1998 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (ES OL L 204, 1998 7 21, p. 37, su pakeitimais; ES OL specialusis leidimas lenkų kalba, 13 skyrius, 20 tomas, p. 337).

)	Šiuo potvarkiu, atsižvelgiant į jo reglamentuojamą sritį, įgyvendinamas 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10) 11 straipsnis.

)	Iki šio potvarkio įsigaliojimo buvo taikomas 2003 m. balandžio 8 d. aplinkos ministro potvarkis dėl švino, kadmio, gyvsidabrio ir šešiavalenčio chromo bendrojo kiekio pakuotėse nustatymo (Lenkijos oficialusis leidinys, Nr.66, poz. 619), kuris, vadovaujantis 2013 m. birželio 13 d. įstatymo dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo (Lenkijos oficialusis leidinys, poz. 888) 81 straipsnio 3 dalimi, netenka galios.