1. ------IND- 2021 0018 F-- NL- ------ 20210121 --- --- PROJET

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FRANSE REPUBLIEK** | | |
|  |  |  |
| Ministerie van Solidaire Transitie | | |
|  |  |  |

**Ontwerpdecreet**

**houdende een verbod op de installatie van verwarmings- en warmwatersystemen die hoofdzakelijk brandstoffen met een hoge broeikasgasemissie verbruiken in gebouwen voor residentieel of professioneel gebruik**

NOR: TRER2021746D

*Doelpubliek: eigenaars van gebouwen voor residentieel of professioneel gebruik die nieuwe installaties voor verwarming of warmwaterproductie wensen te installeren.*

*Voorwerp: de vaststelling van de maximale broeikasgasemissiedrempel voor verwarmings- of warmwaterproductiesystemen die in gebouwen voor residentieel of professioneel gebruik mogen worden geïnstalleerd*

*Inwerkingtreding: de bepalingen treden in werking op 1 juli 2021 voor nieuwe gebouwen en op 1 januari 2022 voor bestaande gebouwen*

*Opmerking: Op grond van de artikelen L111-9 en L111-10 van het Franse wetboek bouw en woningen kunnen de energie- en milieuprestatieniveaus die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het nationale energiebeleid bij decreet in de Raad van State worden vastgesteld voor respectievelijk nieuwe en bestaande gebouwen.*

*In dit decreet worden de criteria vastgesteld voor de vervanging van verwarmings- of warmwatersystemen, meer bepaald met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen in nieuwe en bestaande gebouwen voor residentieel en professioneel gebruik.*

*Verwijzingen: de tekst van onderhavig decreet kan worden geraadpleegd op de website van Légifrance (*[*http://www.legifrance.gouv.fr*](http://www.legifrance.gouv.fr/)*)*

De eerste minister,

Naar aanleiding van het verslag van de minister van Ecologische Transitie,

Gezien Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, met name kennisgeving nr. 2016/677/F;

Gezien Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad;

Gelet op het wetboek bouwen en wonen, met name artikelen L. 111-9 en L. 111-10;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de bouw en energie-efficiëntie van DDMMJJJJ;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Energie van DDMMJJJJ;

Gelet op het advies van de Nationale Raad voor evaluatie van normen van DDMMJJJJ;

Gelet op de opmerkingen geformuleerd tijdens de raadpleging van het publiek van DDMMJJJJ tot en met DDMMJJJJ, in toepassing van artikel L. 123-19-1 van het Franse milieuwetboek,

Gehoord de Raad van State (afdeling Openbare Werken);

Decreteert:

Artikel 1

Aan het begin van titel III van boek I van het Franse wetboek voor bouwen en wonen wordt een inleidend hoofdstuk ingevoegd dat als volgt komt te luiden:

“Inleidend hoofdstuk: Milieuprestaties van verwarmings- en warmwatersystemen

“Art. R. 130-1:

“I. - De installatie in gebouwen van verwarmings- of warmwaterproductiesystemen die hoofdzakelijk brandstoffen verbruiken waarvan de broeikasgasemissies 250 gCO2eq/kWh PCI of meer bedragen, is verboden, ook ter vervanging van bestaande toestellen.

“II. - Deze bepaling is niet van toepassing op bestaande gebouwen uit hoofde van:

“1° hetzij een duidelijke technische onmogelijkheid om de bestaande uitrusting te vervangen door een verwarmings- of warmwatersysteem die de in I bepaalde drempelwaarden voor broeikasgasemissies respecteren, in het bijzonder omwille ruimtebeperkingen, wanneer dit leidt tot de niet-naleving van erfdienstbaarheden of wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot het grond- of eigendomsrechten;

“2° hetzij het ontbreken van een oplossing voor de aansluiting op warmte- of aardgasnetten, en wanneer de installatie van een nieuwe uitrusting die voldoet aan de bepalingen onder I, werkzaamheden vereisten ter verbetering van het openbare elektriciteitsnet vereist.

“III. - De bouwheer bewijst dat het gebouw onder een van de gevallen onder II valt, door overlegging van een verklaring die door een onder zijn gezag werkende deskundige is opgesteld.

“IV. - De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op de bouw van nieuwe gebouwen waarvan de aanvraag voor een bouwvergunning is ingediend na 1 juli 2021 en op bestaande gebouwen waarvan de werkzaamheden als bedoeld in I zijn aangevangen na 1 januari 2022. ”

**Artikel 2**

De minister van Ecologische Transitie en de minister gemachtigd door de minister voor Ecologische Transitie, belast met huisvesting zijn belast met de uitvoering van onderhavig decreet dat in het *staatsblad* van de Franse Republiek zal worden bekendgemaakt.

Gedaan op

Door de eerste minister

De minister van Ecologische Transitie,

Barbara POMPILI

De minister, gemachtigd door de minister voor Ecologische Transitie, belast met huisvesting,

Emmanuel WARGON