Infrastruktura in stanovanja
Urad državnega sekretarja za infrastrukturo
Zakonodajna odredba št. 21/2019
Leta 1990 je Evropski odbor za standardizacijo ustanovil Tehnični odbor CEN/TC 250 – konstrukcijski evrokodi, ki je odgovoren za pripravo konstrukcijskih evrokodov, v njem pa so predstavniki nacionalnih standardizacijskih organov držav članic, pri čemer na Portugalskem to dejavnost spremlja Portugalski tehnični odbor za standardizacijo CT 115 – konstrukcijski evrokodi Portugalskega inštituta za kakovost, katerega usklajevanje zagotavlja Nacionalni laboratorij za gradbeništvo, ki je sektorski standardizacijski organ na tem področju.
Konstrukcijski evrokodi so referenčni dokumenti, ki se uporabljajo za dokazovanje skladnosti stavbnih in gradbenih del z osnovnimi zahtevami Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011, imenovane Uredba o gradbenih proizvodih in prenesene v nacionalno zakonodajo z Uredbo z zakonsko močjo št. 130/2013 z dne 10. septembra 2013. 
Konstrukcijski evrokodi omogočajo določitev osnove za pripravo specifikacij za izvajanje gradbenih del in zagotavljanje povezanih gradbenih storitev ter služijo kot osnova za pripravo usklajenih evropskih tehničnih specifikacij za gradbene proizvode.
Konstrukcijski evrokodi imajo obliko evropskih standardov, pri čemer vsaka država članica ohrani možnost, da standardom doda nacionalno prilogo, ki evropske standarde prenaša v ustrezno nacionalno zakonodajno besedilo. 
Objava sklopa standardov, ki tvorijo konstrukcijske evrokode, je zelo pozitiven razvoj z vidika pravil za projektiranje konstrukcij, ki bodo na voljo na Portugalskem. Poleg tega konstrukcijski evrokodi lajšajo trgovanje z gradbenimi storitvami med državami članicami ter tako spodbujajo internacionalizacijo nacionalnega gradbenega sektorja, zlasti dejavnosti, povezanih s projektiranjem konstrukcij in svetovanjem na področju konstrukcij, s čimer ustvarjajo nove priložnosti za zaposlitev.
Trenutno je Evropski odbor za standardizacijo zaključil objavo celotnega sklopa konstrukcijskih evrokodov kot evropskih standardov in začelo se je objavljanje ustreznih nacionalnih standardov, skupaj z zadevno nacionalno prilogo, ki prenaša evropske standarde v nacionalno zakonodajo na Portugalskem. 
Ta zakonodajna odredba določa pogoje za uporabo konstrukcijskih evrokodov pri projektiranju stavbnih konstrukcij. Evrokod o potresni odpornosti, ki vključuje del ocenjevanja in prenavljanja obstoječih stavb je del tega sklopa. 
Ta zakonodajna odredba je bila v obliki osnutka priglašena Evropski komisiji v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe.
Tako:
se v skladu s členom 16 in členom 17(1)(g)Uredbe z zakonsko močjo št. 95/2019 z dne 18. julija 2019 s tem dokumentom določa naslednje:
Člen 1
Predmet
Pogoji za uporabo konstrukcijskih evrokodov pri projektiranju stavbnih konstrukcij se odobrijo.
Člen 2
Projektiranje stavbnih konstrukcij
Pri projektiranju stavbnih konstrukcij se upoštevajo standardi, navedeni v Prilogi I k tej zakonodajni odredbi.
Člen 3
Projektiranje betonskih stavbnih konstrukcij
Pri projektiranju betonskih stavbnih konstrukcij se poleg standardov, navedenih v členu 2, upoštevajo tudi standardi, določeni v Prilogi II k tej zakonodajni odredbi.
Člen 4
Projektiranje jeklenih stavbnih konstrukcij
Pri projektiranju jeklenih stavbnih konstrukcij se poleg portugalskih standardov, navedenih v členu 2, upoštevajo tudi standardi, določeni v Prilogi III k tej zakonodajni odredbi.
Člen 5
Posodabljanje standardov
Nacionalni laboratorij za gradbeništvo (LNEC), ki je sektorski standardizacijski organ na področju konstrukcijskih evrokodov, z obvestilom v Uradnem listu Portugalske (Diário da República) objavi posodobitve seznamov standardov, navedenih v členih 2, 3 in 4, za katere meni, da so potrebne.
Člen 6
Prehodno obdobje
1 - V obdobju treh let od datuma objave te zakonodajne odredbe se lahko pristojnim organom v odobritev predloži naslednje:
a) načrti betonskih stavbnih konstrukcij, pripravljeni v skladu z Uredbo o varnosti in ukrepih za stavbne in mostne konstrukcije ter Uredbo o armiranih in prednapetih betonskih konstrukcijah, pri čemer se ti uredbi uporabljata skupaj;
b)  načrti jeklenih stavbnih konstrukcij, pripravljeni v skladu z Uredbo o varnosti in ukrepih za stavbne in mostne konstrukcije ter Uredbo o armiranih in prednapetih betonskih konstrukcijah, pri čemer se ti uredbi uporabljata skupaj;
c) načrti stavbnih konstrukcij, ki niso iz betona ali jekla, pripravljeni v skladu z Uredbo o varnosti in ukrepih za stavbne in mostne konstrukcije.
2 - V prehodnem obdobju ni dovoljena sofistična uporaba evrokodov in uredb iz točke 1 za materiale, ki jih zajemata oba regulativna okvira, v istem načrtu betonske ali jeklene stavbne konstrukcije.
Člen 7
Začetek veljavnosti
Ta zakonodajna odredba začne veljati 90 dni po datumu njene objave.
PRILOGA I
Standardi, ki se upoštevajo pri projektiranju stavbnih konstrukcij
(navedeni v členu 2)
a) NP EN 1990:2009 – Evrokod – Osnove projektiranja;
b) NP EN 1991-1-1:2009 – Evrokod 1 – Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb;
c) NP EN 1991-1-2:2010 – Evrokod 1 – Vplivi na konstrukcije – 1-2. del: Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije;
d) NP EN 1991-1-3:2009 – Evrokod 1 – Vplivi na konstrukcije – 1-3. del: Splošni vplivi – Obtežba snega;
e) NP EN 1991-1-4:2010 – Evrokod 1 – Vplivi na konstrukcije – 1-4. del: Splošni posegi – Obtežbe vetra;
f) NP EN 1991-1-5:2009 – Evrokod 1 – Vplivi na konstrukcije – 1-5. del: Splošni vplivi – Toplotni vplivi;
g) NP EN 1997-1:2010 – Evrokod 7 – Geotehnično projektiranje – 1. del: Splošna pravila;
h) NP EN 1998-1:2010 – Evrokod 8 – Projektiranje protipotresnih konstrukcij – 1. del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe;
i) NP EN 1998-3:2017 – Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 3. del: Ocena in prenova stavb;
j) NP EN 1998-5:2010 – Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki.
PRILOGA II
Standardi, ki se upoštevajo pri projektiranju betonskih stavbnih konstrukcij
(navedeni v členu 3)
a)
NP EN 1992-1-1:2010 – Evrokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe;
b)
NP EN 1992-1-2:2010 – Evrokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-2. del: Splošna pravila – Projektiranje požarnovarnih konstrukcij.
PRILOGA III
Standardi, ki se upoštevajo pri projektiranju jeklenih stavbnih konstrukcij
(navedeni v členu 4)
a) NP EN 1993-1-1:2010 – Evrokod 3 – Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe;
b) NP EN 1993-1-2:2010 – Evrokod 3 – Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-2. del: Splošna pravila – Projektiranje požarnovarnih konstrukcij;
c) NP EN 1993-1-5:2012 – Evrokod 3 – Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-5. del: Elementi pločevinaste konstrukcije;
d) NP EN 1993-1-8:2010 – Evrokod 3 – Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-8. del: Projektiranje spojev;
e) NP EN 1993-1-9:2010 – Evrokod 3 – Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-9. del: Utrujanje;
f) NP EN 1993-1-10:2010 – Evrokod 3 – Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-10. del:  Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom.

2

