1. ------IND- 2012 0699 SK- SL- ------ 20121228 --- --- PROJET

(Osnutek)

UREDBA

Ministrstva za promet, gradnjo in regionalni razvoj Slovaške republike

z dne .............2012

o vzpostavitvi seznama skupin gradbenih proizvodov in sistemov za ocenjevanje njihovih parametrov

Ministrstvo za promet, gradnjo in regionalni razvoj Slovaške republike v skladu z oddelkom 13(2) Zakona št. …/2012 Zb. o gradbenih proizvodih (v nadaljnjem besedilu: Zakon) določa naslednje:

Oddelek 1

# Predmet uredbe

Ta uredba vzpostavlja:

- seznam gradbenih proizvodov v povezavi z ocenjevanjem in preverjanjem osnovnih značilnih parametrov gradbenih proizvodov po navedbi proizvajalca (v nadaljnjem besedilu: ocenjevanje parametrov);

- sisteme za ocenjevanje parametrov;

- vzorec izjave o osnovnih značilnih parametrih gradbenih proizvodov glede na osnovne zahteve za gradnjo (v nadaljevanju: izjava o parametrih SK).

Oddelek 2

Seznam skupin gradbenih proizvodov

- Priloga 1 navaja seznam skupin gradbenih proizvodov in naslednje sisteme za ocenjevanje parametrov:

- sisteme v skladu z oddelkom 3(1), ki se uporabljajo za gradbene proizvode, opredeljene v slovaških tehničnih standardih v skladu z oddelkom 13(1)(c) Zakona kot primerne za ocenjevanje bistvenih značilnosti zadevnega gradbenega proizvoda (v nadaljnjem besedilu „določeni standard“) ali tehnično ocenjevanje, izdano v skladu z oddelkom 3 tega zakona (v nadaljnjem besedilu: tehnična ocena SK);

- sisteme v skladu z oddelkom 3(3).

- Če se usklajeni standardi) ne nanašajo na gradbene proizvode v skupinah, za katere so predpisani sistemi za ocenjevanje parametrov v skladu z oddelkom 3(3), se v skladu z oddelkom 3(1) za ocenjevanje omenjenih parametrov proizvodov uporabljajo podobni sistemi.  Če se gradbeni proizvod glede na njegovo funkcijo pri gradnji lahko uporablja za različne namene, se uvrsti v skupino gradbenih proizvodov na osnovi namena, ki je odločilnega pomena za gradnjo in ki postavlja višje zahteve v zvezi z njegovimi bistvenimi značilnostmi ali proizvodnjo v smislu tveganja med uporabo pri gradnji.

Oddelek 3

Sistemi za ocenjevanje parametrov

- Ocenjevanje parametrov gradbenih proizvodov, na katere se nanašajo določeni tehnični standardi SK, poteka na podlagi enega sistema za ocenjevanje parametrov ali kombinacije več sistemov za ocenjevanje parametrov, označenih kot sistem I +, sistem I, sistem II+, sistem III in sistem IV, kot sledi:

- sistem I+: proizvajalec na podlagi naslednjih dejavnosti izda izjavo o parametrih SK:

- proizvajalec izvede:

1a.	vodenje proizvodnje;

1b.	nadaljnje preskušanje odvzetih vzorcev iz proizvodnje v skladu s predpisanim načrtom preskušanja;

- pooblaščena oseba za certificiranje gradbenih proizvodov izda potrdilo o nespremenljivosti bistvenih značilnosti gradbenega proizvoda (v nadaljnjem besedilu: certifikat proizvoda SK) na podlagi:

2a.	tipske oznake gradbenega proizvoda, ki temelji na preskušanju vzorcev tipa, ki jih odvzame za to pooblaščena oseba, izračunu tipa, tabelaričnih vrednostih ali opisni dokumentaciji o gradbenem proizvodu;

2b.	prvega pregleda v proizvodnem obratu in sistema za vodenje proizvodnje;

2c.	stalnega spremljanja sistema za vodenje proizvodnje ter njegovega ocenjevanja in vrednotenja;

2d.	kontrolnega preskušanja (vključno z odvzemom vzorcev);

- sistem I: proizvajalec na podlagi naslednjih dejavnosti izda izjavo o parametrih SK:

1. proizvajalec izvede:

1a.	vodenje proizvodnje;

1b.	nadaljnje preskušanje odvzetih vzorcev iz proizvodnje v skladu s predpisanim načrtom preskušanja;

2. pooblaščena oseba za certificiranje gradbenih proizvodov izda certifikat proizvoda SK na podlagi:

2a.	tipske oznake gradbenega proizvoda, ki temelji na preskušanju vzorcev tipa, ki jih odvzame za to pooblaščena oseba, izračunu tipa, tabelaričnih vrednostih ali opisni dokumentaciji o gradbenem proizvodu;

2b.	prvega pregleda v proizvodnem obratu in sistema vodenja proizvodnje;

2c.	stalnega spremljanja sistema za vodenje proizvodnje ter njegovega ocenjevanja in vrednotenja;

- sistem II+: proizvajalec na podlagi naslednjih dejavnosti izda izjavo o parametrih SK:

- proizvajalec izvede:

1a.	vodenje proizvodnje;

2a.	tipsko oznako gradbenega proizvoda, ki temelji na preskušanju vzorcev tipa, ki jih odvzame proizvajalec, izračunu tipa, tabelaričnih vrednostih ali opisni dokumentaciji o gradbenem proizvodu;

1b.	nadaljnje preskušanje odvzetih vzorcev iz proizvodnje v skladu s predpisanim načrtom preskušanja;

- pooblaščena oseba za certificiranje gradbenih proizvodov izda potrdilo o skladnosti proizvajalčevega sistema za vodenje proizvodnje (v nadaljnjem besedilu: certifikat sistema vodenja SK) na podlagi:

2b.	prvega pregleda v proizvodnem obratu in sistema vodenja proizvodnje;

2c.	stalnega spremljanja sistema za vodenje proizvodnje ter njegovega ocenjevanja in vrednotenja;

- sistem III: proizvajalec na podlagi naslednjih dejavnosti izda izjavo o parametrih SK:

1.	proizvajalec izvede vodenje proizvodnje;

2.	pooblaščena oseba v vlogi laboratorija za preskušanje izvede tipsko oznako gradbenega proizvoda, ki temelji na preskušanju vzorcev tipa, ki jih odvzame proizvajalec, izračunu tipa, tabelaričnih vrednostih ali opisni dokumentaciji o gradbenem proizvodu;

- sistem IV: proizvajalec na podlagi naslednjih dejavnosti izda izjavo o parametrih SK:

- proizvajalec izvede:

1a.	vodenje proizvodnje;

2a.	tipsko oznako gradbenega proizvoda, ki temelji na preskušanju vzorcev tipa, ki jih odvzame proizvajalec, izračunu tipa, tabelaričnih vrednosti ali opisni dokumentaciji o gradbenem proizvodu;

- Če je za zadevni gradbeni proizvod določen več kot en sistem ocenjevanja parametrov, se en sistem določi za osnovni namen uporabe pri gradnji, ostali sistemi, ki se nanašajo na specifičen namen uporabe pri gradnji, pa se določijo za ocenjevanje parametrov za samo tiste lastnosti, ki določajo specifičen namen uporabe pri gradnji.

(3) Sistemi za ocenjevanje parametrov se v skladu z ločeno zakonodajo) uporabljajo za ocenjevanje parametrov gradbenih proizvodov, na katere se nanašajo usklajeni standardi ali evropske tehnične ocene). Specifičen sistem ali sistemi za ocenjevanje parametrov navedenih gradbenih proizvodov, predpisani v usklajenih standardih ali evropskih tehničnih ocenah, imajo prednost pred sistemi, predpisanimi v Prilogi 1.

Oddelek 4

Določitev razredov glede odziva na ogenj za gradbene proizvode

- Gradbeni proizvodi, razvrščeni v razrede brez preskusa glede odziva na ogenj, so navedeni v ločeni zakonodaji.)

- Gradbeni proizvodi, na katere se ne nanaša odstavek 1, se razvrščajo v razrede na podlagi preskusa. Za preverjen odziv na ogenj se šteje:

- je podvržen spremembam v proizvodnji, saj je priznan razred odziva na ogenj dosežen zaradi odmerjanja ali spreminjanja začetnih surovih materialov, ali

- ni podvržen spremembam v proizvodnji.

- Strešne kritine, razvrščene v razrede brez preskusa glede odziva na ogenj pri požarih z zunanje strani, so navedene v ločeni zakonodaji.)

Oddelek 5

Vzorci izjave o parametrih

- Izjava o parametrih SK, izdana na podlagi enega sistema ocenjevanja parametrov v skladu z oddelkom 3(1) ali kombinacije več sistemov, vsebuje zlasti informacije v skladu z oddelkom 6(2) Zakona. Vzorec izjave o parametrih SK se nahaja v Prilogi 2.

- Izjava o parametrih, izdana na podlagi enega sistema ocenjevanja parametrov v skladu z oddelkom 3(3) ali kombinacije več sistemov, je oblikovana in je vsebinsko v skladu z vzorcem v ločeni zakonodaji.

Oddelek 6

Klavzula v zvezi z vzajemnim priznavanjem stopnje zakonsko zaščitenih interesov

Zahteve iz oddelka 2 in oddelka 3(1)(2) se ne uporabljajo za gradbene proizvode, ki so bili proizvedeni ali dani na trg v kateri koli državi članici Evropske unije, Švicarske konfederacije) ali v Turčiji, ali ki so bili dani na trg v skladu z zakonodajo katere koli države članice Evropskega združenja za prosto trgovino, ki je hkrati tudi stranka v Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru.

Oddelek 7

Prehodne določbe

Ocenjevanje parametrov skupine gradbenih proizvodov s številkami 3601, 3602, 3604 in 4612 iz Priloge 1 se izvaja s predpisanimi sredstvi do 1. decembra 2013.

Oddelek 8

Splošne določbe

Ta Uredba je odobrena v skladu s pravno zavezujočim aktom Evropske unije na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov.1>)

Oddelek 9

Datum začetka veljavnosti

Ta uredba začne veljati 1. julija 2013.

Ján Počiatek, član parlamenta

Priloga 1 k Uredbi št. .../2012 Zb.

SKUPINE GRADBENIH PROIZVODOV

Z DOLOČENIMI SISTEMI ZA OCENJEVANJE PARAMETROV

Področje uporabe proizvodov

| Št. | Skupina proizvodov | Razvrstitev skupine | SOP) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proizvodi za temelje stavb, nizke gradnje in temeljne konstrukcije |  |  |  |  |
| 0101 | Geotekstilije in geotekstilijam sorodni proizvodi za gradnjo cest in drugih prometnih površin, za gradnjo železnic, nizkih gradenj, temeljev in trdnih struktur, drenažnih sistemov, sistemov za zaščito pred erozijami, sistemov rezervoarjev in nasipov, kanalov in sistemov za odstranjevanje trdih odpadkov | Glede na namen uporabe: |  |  |
|  |  | za filtracijo |  | 2+ |
|  |  | za drenažo |  | 2+ |
|  |  | za zaščito |  | 2+ |
|  |  | za ojačenje |  | 2+ |
|  |  | za ločevanje |  | 4 |
| 0102 | Geotekstilije in geotekstilijam sorodni proizvodi za podzemne strukture in tunele ali zadrževalne sisteme za tekoče odpadke |  |  | 2+ |
| 0103 | Geosintetične ovire za tekočine med gradnjo rezervoarjev, nasipov, tunelov in podzemnih struktur, za tekočine in pline v skladiščih tekočih odpadkov med gradnjo črpalnih postaj ali varnostnih rezervoarjev, gradnjo sistemov za shranjevanje in odstranjevanje trdih odpadkov in gradnjo prometne infrastrukture |  |  | 2+ |
| 0104 | Stabilizacijske in hidroizolacijske zmesi za temelje stavb, vključno s temelji za železnice |  |  | II+ |
| 0105 | Montažni piloti in sorodni strukturni elementi |  |  | 2+ |
| 0106 | Nosilne gredi in betonske osnove |  |  | 2+ |
| Proizvodi za sidranje v skalnato podlago in nosilne plasti zemlje |  |  |  |  |
| 0201 | Zemeljska sidra in sidra za skalnate podlage |  |  | III |
| Proizvodi za podporne stene in hidravlične strukture |  |  |  |  |
| 0301 | Elementi podpornih sten iz betona) |  |  | 2+ |
| 0302 | Kamen za gabione |  |  | 2+ |
| 0303 | Mreže za gabione |  |  | III |
| 0304 | Bloki gabionov |  |  | II+ |
| 0305 | Kamen za hidravlične strukture | Glede na razred hidravlične strukture: |  |  |
|  |  | razredi I, II in III |  | 2+ |
|  |  | razred IV |  | 4 |
| Membrane za zaščito pred vlago, vodo in radonom |  |  |  |  |
| 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Hidroizolacijski trakovi in folije ter trakovi in folije za zaščito pred radonom za nadzemna nadstropja (brez kleti pod njimi) in za podzemne (kletne) prostore Hidroizolacijski trakovi za opečnate stene Paro-neprepustne in paro-propustne plasti za stene in strehe Strešna opažna folija in drugi strešni membranski zaščitni elementi Osnovne strešne plasti Hidroizolacijski zaščitni premazi za nadzemne nadstropne in podzemne površine stavb ter pod tlaki in ploščami | Za osnovne namene |  | 3 2+ ) |
|  |  | Za namen, za katerega se uporabljajo PPV, razvrščen glede na ROO, ali za katerega je treba opraviti preskus glede OOPZ |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),) F |  | 4 |
|  |  | proizvodi, za katere je treba opraviti preskus glede OOPZ |  | 3 |
|  |  | proizvodi, za katere preskusa glede OOPZ ni treba opravitif) |  | 4 |

Uporabljene kratice:

RNS – predpisi o ravnanju z nevarnimi snovmi;

PPV – predpisi o požarni varnosti;

OOPZ – odziv na ogenj pri požarih z zunanje strani;

SOP – sistem ocenjevanja parametrov;

ROO – določitev razreda glede odziva na ogenj.

| 0407 | Hidroizolacijski trakovi za betonske mostove |  |  | 2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0408 | Kompleti tekočih hidroizolacijskih materialov za mostove |  |  | II+ (2+) |
| Proizvodi za ceste, pločnike in druge prometne površine |  |  |  |  |
| 0501 | Naravni in modificirani asfalti in asfaltne emulzije za cestne konstrukcije in za površinske prevleke za ceste |  |  | 2+ |
| 0502 | Asfaltne mešanice za gradnjo cest in za površinske prevleke prometnih površin ter posebni proizvodi za površinske prevleke prometnih površin | Za osnovne namened) |  | 2+ |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL do EFL),12) FFL |  | 4 |
| 0503 | Mozniki in polnila za betonskec) ceste |  |  | 4 |
| 0504 | Raztezni spoji za mostove |  |  | I |
| 0505 | Montažni deli okvira mosta |  |  | II+ |
| 0506 | Raztezni spoji za prometne površine, razen mostov |  |  | III |
| 0507 | Polnila in kiti za tlake, razen za kemijske obrate, ceste in druge prometne površine, letalske steze in čistilne naprave za odpadne vode | Za osnovne namened) |  | 3 |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
| 0508 | Plošče, tlakovci in robniki iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje |  |  | 4 |
| 0509 | Betonski tlakovci, plošče in robniki za zunanje tlakovanje |  |  | 4 |
| 0510 | Tlakovci |  |  | 4 |
| 0511 | Elementi za tlakovanje, vključno s ploščami za tlakovanje, tlakovci, robniki (razen proizvodov iz skupin 0507 in 0509), stekleno-betonske odprtine, kovinske talne obloge, kovinske mreže, plošče, table, mozaiki, plošče iz umetnega kamna |  |  | 4 |
| 0512 | Porasli deli) |  |  | IV |
| 0513 | Sistemi za omejevanje vozil – odbojne ograje, zaščitne blazine, premične ovire, kabli in ograje |  |  | 1 |
| 0514 | Omejevalni sistemi za zaščito peščev |  |  | I |
| 0515 | Semaforji, trajno nameščene opozorilne luči in prometni svetlobni signali |  |  | 1 |
|  | Navpični prometni znaki, mobilni prometni znaki, stebri za prometne znake in svetlobne signale, odsevni obcestni stebri, mejni drogovi in oprema za trajno namestitev |  |  | 1 |
| 0517 | Montažne vodoravne cestne oznake in odsevni cestni stebri za označevanje cest |  |  | 1 |
| 0518 | Premazi za vodoravne cestne oznake, termoplasti za vroč nanos, plastika za hladen nanos z ali brez snovi za preprečevanje drsenja in z ali brez preddodanimi steklenimi zrnci ali dani na trg z oznako tipa in razmerja steklenih kroglic s snovjo za preprečevanje drsenja |  |  | 1 |
| 0519 | Steklena zrnca, snovi za preprečevanje drsenja in mešanica steklenih zrnc in snovi za preprečevanje drsenja za uporabo na površinskih materialih za horizontalne cestne oznake |  |  | 1 |
| 0520 | Zvočno izolirane stene in oprema |  |  | 3 |
| 0521 | Oprema za preprečevanje bleščanja nasproti vozečih vozil in zunanjih svetlobnih virov |  |  | 3 |
| Stebri |  |  |  |  |
| 0601 | Stebri za svetilke, izdelani iz jekla, aluminija ali z vlakni ojačenih polimerov |  |  | 1 |
| 0602 | Stebri za svetilke, izdelani iz armiranega betona in prednapetega betona |  |  | 1 |
| 0603 | Leseni drogovi povezovalnih električnih vodov |  |  | 2+ |
| 0604 | Drugi montažni stebri ali njihovi montažni gradbeni deli za povezovalne električne vode, vlečne linije, telekomunikacijsko opremo, turbine na veter in podobno opremo |  |  | 2+ |
| Proizvodi za zbiranje odpadne in površinske (deževne) vode |  |  |  |  |
| 0701 | ### Cevi in fitingi iz nearmiranega betona, armiranega betona z jeklenimi vlakni in betonske cevi za kanalizacijo (z ali brez tesnila) |  |  | 4 |
| 0702 | ### Cevi, ostali fitingi in tesnila za cevi za kanalizacijo |  |  | 4 |
| 0703 0704 0705 | ### Cevi in fitingi za kanalizacijske cevi stavb Vstopne odprtine in revizijski jaški kanalizacijskih cevi, vključno s stopnicami, lestvami in ograjami ### Ventili za vstop zraka v kanalizacijske cevi stavb | Za osnovne namened) |  | 4 |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
| 0706 0707 | ### Črpalna postaja odpadne vode in kontrolni ventil odpadne vode za uporabo v notranjosti stavb Sistemi in elementi čistilnih naprav in greznic odpadne vode | Za osnovne namened) |  | 3 |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E),12) F | 4 |  |
| 0708 | ### Zbiralniki in separatorji odpadnih voda iz stavb in gradbenih struktur, vključno s cestami | Za osnovne namened) | 4 |  |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
| 0709 | ### Odtočni jarki in vstopne rešetke za uporabo na cestah, utrjenih bankinah, v garažah in na tlakovanih površinah izven stavb | Za osnovne namened) |  | IV I) |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | IV |
| 0710 | Betonski izhodic) | Glede na namen uporabe: |  |  |
|  |  | strukturnib) – veliki prepusti |  | 2+ |
|  |  | nenosilni – mali prepusti |  | 4 |
| 0711 | ### Drenažni kanali cest in območij za vozila in pešce | Za osnovne namened) |  | 3 |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
| 0712 | ### Talni odtočni jarki |  |  | IV |
| Konstrukcijska ležišča |  |  |  |  |
| 0801 | Sferična in cilindrična PTFE ležišča |  |  | 1 |
| 0802 | Druga ležišča za gradnjo stavb in za uporabo v gradbeništvu, pri katerih bi zaradi deformacije ležišča stavba ali del stavbe postal neuporaben |  |  | 1 |
| 0803 | Ležišča za druge vrste gradenj |  |  | III |
| 0804 | Oprema za zagotavljanje potresne varnosti konstrukcij |  |  | 3 |
| Agregati |  |  |  |  |
| 0901 | Agregati za beton |  |  | 2+ |
| 0902 | Agregati za malto | Glede na namen uporabe: |  |  |
|  |  | za zidarsko malto |  | 2+ |
|  |  | za druge vrste malte |  | 4 |
| 0903 | Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko maso | Glede na namen uporabe: |  |  |
|  |  | za beton, zidarsko malto in injekcijsko maso |  | 2+ |
|  |  | za druge vrste malte |  | 4 |
| 0904 | Agregati za osnovne plasti za železniške prage in progovna telesa | Glede na tip linije: |  |  |
|  |  | za visokohitrostne linije |  | 2+ |
|  |  | za druge linije |  | 4 |
| 0905 0906 | Agregati za necementne materiale in za cementne materiale za gradnjo cest, ki se po hidrataciji strdijo Cementne mešanice za gradnjo cest in drugih prometnih površin, ki se ob stiku z vodo strdijo | Glede na namen uporabe: |  |  |
|  |  | za gradnjo cest s prometno opremo razredov I, II, III in IV) in za gradnjo letaliških stez |  | 2+ |
|  |  | za gradnjo cest s prometno opremo razredov V in VI14) |  | 4 |
| 0907 | Agregati za asfaltne zmesi za površinske prevleke cest, letališča in druge prometne površine | Glede na namen uporabe: |  |  |
|  |  | za poškodovane plasti |  | 2+ |
|  |  | za druge plasti |  | 4 |
| Cementi, apna in druga vezivna sredstva |  |  |  |  |
| 1001 | Cementi in navadno mešani cementi za pripravo betona, malte, injekcijske mase in drugih zmesi |  |  | 1+ |
| 1002 | Posebni cementi, ki so odporni na nizke temperature, beli cementi, cementi, ki so odporni na žveplo in morsko vodo, nizkoalkalni cementi, kalcijevi aluminatni cementi z zelo nizko toploto hidratacijo, plavžni cementi z nizko začetno močjo, zidarski cementi in cestni cementi za pripravo betona, malte, injekcijske malte in drugih zmesi |  |  | 1+ |
| 1003 | Gradbeno apno, vključno z živim apnom, dolomitnim apnom in hidravličnim apnom za pripravo betona, malte, injekcijske mase in drugih zmesi |  |  | 2+ |
| 1004 | Hidravlična vezivna sredstva za pripravo zmesi za osnovne plasti prometnih površin in hidravlična vezivna sredstva za izdelavo malt |  |  | 2+ |
| Betoni, malte, injekcijske zmesi, dodatki in kemijski dodatki |  |  |  |  |
| ###### 1101 | ###### Beton, izdelan v stacionarnih ali mobilnih napravah za mešanje betona |  |  | II+ |
| ###### 1102 | ###### Brizgani beton |  |  | II+ |
| ###### 1103 | Mešanice za injekcijske malte in mase |  |  | II+ |
| ###### 1104 | ###### Tovarniška malta za zidarska dela | Glede na tip:) |  |  |
|  |  | predlagana malta |  | 2+ |
|  |  | malta s predpisano sestavo |  | 4 |
| ###### 1105 | Tovarniška malta za notranje in zunanje premaze z osnovo iz neorganskih veziv, vključno z malto za toplotno izolacijo |  |  | 4 |
| 1106 | Tovarniška malta za druge premaze |  |  | IV |
| 1107 | Kemijski dodatki za beton in malto, vključno z injekcijsko maso | Glede na tip:) |  |  |
|  |  | tip I |  | 2+ |
|  |  | tip II |  | 1+ |
| 1108 | Dodatki za beton, malto in injekcijsko maso ter dodatki za injekcijsko maso za prednapete kable |  |  | 2+ |
| Proizvodi za armiranje in prednapenjanje betona |  |  |  |  |
| 1201 | Palice, drogovi, nazobčani jekleni drogovi, varjene mreže in betonsko (mrežasto) jeklo |  |  | I+ |
| 1202 | Vlakna za povečanje trdnosti betona in malte, vključno z injekcijsko maso (razdeljena opora) | Glede na namen uporabe: |  |  |
|  |  | za strukturneb) betone in malte |  | 1 |
|  |  | za druge betone in malte |  | 3 |
| 1203 | Proizvodi za prednapenjanje, predvsem žice, kabli, navojne palice in rebrasti, ravni ali gladki kabli za prednapenjanje |  |  | I+ |
| 1204 | ###### Sistemi za dodatno prednapenjanje struktur, razen cevi in odlitkov |  |  | I+ (1+) |
| 1205 | Cevi in odlitki za zaščito in kabli proizvodov za prednapenjanje |  |  | 4 |
| Kovinski profili, ravni kovinski proizvodi, odlitki in kovani predmeti |  |  |  |  |
| 1301 | Toplo valjani, hladno oblikovani ali drugače izdelani kovinski preseki (profili) različnih oblik (T, L, H, U, Z ,I), kanali, votli profili, cevi, ploski proizvodi (pokrovi, plošče, trakovi), drogovi (razen drogov za armiranje in prednapenjanje), odlitki in kovani predmeti, nezaščiteni ali zaščiteni s premazom za zaščito pred korozijo, za uporabo pri gradnji kovinskih struktur ali za gradnjo stavb v kombinaciji kovine in drugih materialov |  |  | 2+ |
| Zidarske enote in dodatni proizvodi |  |  |  |  |
| 1401 | Zidarske enote, morda z integriranimi materiali za toplotno izolacijo, notranje ali zunanje, razen opažnega pribora, elementi za tlakovanje, vmesni kaminski pribor in paneli v višini enega nadstropja | Glede na razred:) |  |  |
|  |  | razred I |  | 2+ |
|  |  | razred II |  | 4 |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
| 1402 | Dodatni gradbeni deli v stenah, predvsem vezi, vlečni drogovi, podporni elementi, okviri, konzole, jeklo za ojačenje sklepov in priključkov |  |  | 3 |
| Vgrajeni opažni sistemi |  |  |  |  |
| 1501 | Opažni sistemi, katerih osnova so votli bloki (opažni vstavki) ali paneli, in so povezani s priključki iz izolirnega materiala ali kombinacije izolirnega in drugih materialov, napolnjeni pa so z betonom ali armiranim betonom ter se uporabljajo za gradnjo nosilnih ali nenosilnih notranjih in zunanjih sten | Za osnovne namened) |  | II+ (2+) |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 do E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1502 | Opažni sistemi, katerih osnova so betonski opažni elementi ali betonski paneli, povezani s priključki | Glede na nosilnost ali nenosilnost: |  |  |
|  |  | nosilni |  | 2+ |
|  |  | nenosilni |  | 4 |
| Strukturni elementi za gradnjo stavb in nizke gradnje |  |  |  |  |
| 1601 | ###### Strukternib) montažni tramovi, povezovalni tramovi, stebri in drogovi iz betonac) ali zidarskih enot z ali brez zaščitnega premaza za zaščito pred korozijo, varjeni ali nevarjeni |  |  | 2+ |
| 1602 | ###### Strukturnib) tramovi, povezovalni tramovi, stebri in drogovi iz lepljenega laminiranega lesa |  |  | 1 |
| 1603 | Strukturnib) montažni tramovi, povezovalni tramovi, stebri in drogovi iz naravnega lesa | Glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 do E),12) F |  | 2+ |
| 1604 | Lahki sestavljeni tramovi in stebri na lesni osnovi z vsaj enim strukturnim elementom na lesni osnovi |  |  | I (1+) |
| 1605 | Montažni strukturnib) paneli na lesni osnovi v obliki zaprtih ali odprtih kaset, obloženi od znotraj ali od zunaj, ki lahko vsebujejo membrano, izolacijo, podporne konstrukcije in pritrdilne elemente za gradnjo sten, tal, streh ipd. |  |  | I (1) |
| 1606 | Betonskic) paneli z ali brez opor za tramvajske proge |  |  | II+ |
| Sistemi stavb in sob ter gradbenih enot |  |  |  |  |
| 1701 | Sistemi stavb z okvirji iz lesa ali hlodovine |  |  | I (1) |
| 1702 | Sistemi stavb z okvirji iz kovine ali betonac) |  |  | I (1) |
| 1703 | Montažne gradbene enote, razen montažnih garaž |  |  | I (1) |
| 1704 | Hladilni shranjevalni sistemi brez hladilnega sistema za namestitev znotraj stavbe |  |  | I (1) |
| 1705 | Montažne garaže |  |  | 2+ |
| Plošče in paneli na lesni osnovi in lahki sestavljeni paneli |  |  |  |  |
| 1801 | Plošče na lesni osnovi v obliki naravnega lesa, laminiranega furnirja (LVL), neposredno povezane, zlepljene plošče, OSB-plošče in iverne plošče, povezane s pomočjo cementa ali smole, in vlaknene plošče, izdelane na suh ali vlažen način z morebitno vsebnostjo kemikalij za izboljšanje odziva na ogenj in odpornosti na biotsko obremenitev | Glede na namen in odziv na ogenj: |  |  |
|  |  | strukturnib) elementi |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 do E),12) F |  | 2+ |
|  |  | nenosilni elementi |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
| ###### 1802 | ###### Samonosilni izolacijski (sendvič plošče) paneli z ali brez dvostranske pločevine | Za osnovne namened) |  | 4 |
|  |  | Za namen za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO, ali za katerega je treba opraviti preskus glede OOPZ: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | 3 |  |
|  |  | (A1 do E),12) F, (A1FL do EFL),12) FFL | 4 |  |
|  |  | proizvodi, za katere je treba opraviti preskus glede OOPZ | 3 |  |
|  |  | Za razdelitev požarnih oddelkov | 3 |  |
|  |  | Za uporabo v skladu z RNS | 3 |  |
| ###### 1803 | ###### Samonosilni sestavljeni lahki paneli (razen proizvodov iz skupine 1802) z oblogo (izdelano iz različnih organskih, mineralnih ali kovinskih materialov) iz zunanje ali notranje strani, ki so lahko povezani z notranjim okvirom ali izolacijsko sredico, namenjeni za gradnjo notranjih ali zunanjih sten, streh in stenskih plošč | Za osnovne namened) | IV (4) |  |
|  |  | Za namen za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO, ali za katerega je treba opraviti preskus glede OOPZ: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | III (3) |  |
|  |  | (A1 do E),12) F, (A1FL do EFL),12) FFL | IV (4) |  |
|  |  | proizvodi, za katere je treba opraviti preskus glede OOPZ | III (3) |  |
|  |  | Za razdelitev požarnih oddelkov | III (3) |  |
|  |  | Za uporabo v skladu z RNS | III (3) |  |
| Proizvodi in sistemi za toplotno izolacijo |  |  |  |  |
| 1901 | Sistemi za toplotno izolacijo za zunanjo izolacijo sten (kontaktni sistemi za zunanjo toplotno izolacijo ali ETICS), ki temeljijo na mehansko pritrjenih ali prilepljenih izolacijskih tablah, ki so prekrite z eno ali več plastmi malte | Za osnovne namened) |  | II+ (2+) |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 do E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1902 | Sistemi toplotne izolacije za zunanjo toplotno izolacijo sten (Vetures), ki jih sestavljajo plošče, plast toplotne izolacije in pritrdilni elementi Plošče so lahko ob dobavi že pritrjene na izolirno plast oz. ju je treba povezati na kraju gradnje. Pritrditi jih je treba tako, da med plastjo izolacije in steno ne bo luknje. | Za osnovne namened) |  | III (3) |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
| 1903 1904 1905 1906 | Tovarniški proizvodi za toplotno izolacijo v obliki plošč, trakov ali v drugih oblikah, namenjeni toplotni izolaciji stavb Proizvodi za toplotno izolacijo, ki jih na mesto z zrahljanimi ali materiali iz pene nanesemo ali pritrdimo za toplotno izolacijo stavb Proizvodi za toplotno izolacijo v različnih oblikah, ki so namenjeni za tehnično opremo zgradb ali industrijsko inštalacijo Proizvodi za toplotno izolacijo cest, tračnic in za druge namene uporabe v gradbeništvu (lahko polnilo in izolacija pred zmrzaljo, za zmanjšanje prečnega pritiska tal na podporne stene in stebre mostov, porazdelitev teže cevi, ki so zakopane v jarkih itd.). | Za osnovne namened) |  | 3 |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
| Lahki opaži in samonosilni strešni sistemi |  |  |  |  |
| 2001 | Obešene fasade | Za osnovne namened) |  | 3 |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, F |  | 3 |
| 2002 | Strukturneb) lepljene stene z glazirano fasado ali strehe istega sistema z minimalnim naklonom 7o, z mehanskim prenosom lastne teže in drugih sil (npr. vetra ali snega) na nosilni stropni okvir in posledično na strukturo zgradbe | Glede na tip:) |  |  |
|  |  | tipa I in III |  | II+ (2+) |
|  |  | tipa II in IV |  | I (1) |
| 2003 | Samonosilni prosojni strešni sistemi, razen sistemov, ki temeljijo na steklu | Za osnovne namened) |  | III (3) |
|  |  | Za namen za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO, ali za katerega je treba opraviti preskus glede OOPZ: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III (3) |  |
|  |  | (A1 do E),12) F | IV (4) |  |
|  |  | proizvodi, za katere je treba opraviti preskus glede OOPZ | III (3) |  |
|  |  | proizvodi, za katere preskusa glede OOPZ ni treba opraviti | IV (4) |  |
| Sestavljene strešne kritine, strešna okna in stropna okna |  |  |  |  |
| 2101 2102 2103 2104 | Strešniki, paneli, krajni paneli, obloge dimnikov, skodle in strešni elementi – keramični, betonski, iz vlaknatega cementa, gline, kamna, plastike, asfalta itd. Ploski ali oblikovani paneli iz kovinskih plošč, plastike itd. Montažni sestavljeni ali sendvič strešni paneli z ali brez izolacije Strešna okna in stropna okna | Za osnovne namened) |  | 4 3) |
|  |  | Za namen, za katerega se uporabljajo PPV, razvrščen glede na ROO, ali za katerega je treba opraviti preskus glede OOPZ: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
|  |  | proizvodi, za katere je treba opraviti preskus glede OOPZ |  | 3 |
|  |  | proizvodi, za katere preskusa glede OOPZ ni treba opraviti |  | 4 |
|  |  | Za uporabo v požarnih delih |  | 3 |
|  |  | Za uporabo, ki bo pripomogla k trdnosti strehe |  | 3 |
|  |  | Za uporabo v skladu z RNS |  | 3 |
| Strešna membrana in liti proizvodi |  |  |  |  |
| 2201 | Paro-nepropustne in paro-propustne plasti, osnovna strešna plast in strešna folija in druge strešne prevleke | Opomba: Proizvodi so v skupinah 0403, 0404 in 0405 |  |  |
| 2202 | Sistemi za zatesnitev streh, ki se nanašajo v tekočem stanju | Za osnovne namened) |  | III (3) |
|  |  | Za namen, za katerega se uporabljajo PPV, razvrščen glede na ROO, ali za katerega je treba opraviti preskus glede OOPZ: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | IV (4) |
|  |  | proizvodi, za katere je treba opraviti preskus glede OOPZ |  | III (3) |
|  |  | proizvodi, za katere preskusa glede OOPZ ni treba opraviti |  | IV (4) |
|  |  | Za uporabo v skladu z RNS |  | III (3) |
| 2203 | Vodoodporni strešni sistemi, ki se nanašajo na lokaciji z uporabo tekočega asfalta ali brizgane pene | Za osnovne namened) |  | III |
|  |  | Za namen za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO, ali za katerega je treba opraviti preskus glede OOPZ: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | IV |
|  |  | proizvodi, za katere je treba opraviti preskus glede OOPZ |  | III |
|  |  | proizvodi, za katere preskusa glede OOPZ ni treba opraviti |  | IV |
|  |  | Za uporabo v skladu z RNS |  | III |
| 2204 | Sistemi mehansko pritrjenih elastičnih tesnilnih prevlek, vključno s sistemom za pritrditev, združevanje in pritrjevanje robov, lahko s termalno izolacijo |  |  | II+ (2+) |
| Strešni dodatki in drugi proizvodi za strehe |  |  |  |  |
| 2301 | Dodatki za strehe, predvsem strešna brv in stopnice, ploščadi, varnostni kavlji in elementi za sidranje, ki so namenjeni za opravljanje vzdrževalnih del in popravil strehe |  |  | 3 |
| 2302 | Strešniki, slemenjaki, paneli, spojke za prekrivanje strehe, ograja in stropni strešni paneli |  |  | IV |
| 2303 | Ravna ali oblikovana osnovna plošča pod zloženo strešno kritino | Za osnovne namened) |  | 4 |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
|  |  | Za uporabo v skladu z RNS |  | 3 |
| Vrata in pribor (dodatki) |  |  |  |  |
| 2401 | Požarna/dimnotesna vrata z ali brez dodatkov za razdelitev požarnih struktur |  |  | I |
| 2402 | Vrata do zasilnih poti z ali brez dodatkov |  |  | 1 |
| 2403 | Stavbni dodatki (tečaji, ključavnice, zapiralni sistemi itd.) požarnih/dimnotesnih vrat in vrat do zasilnih izhodov |  |  | 1 |
| 2404 | Vrata z ali brez dodatkov, ki so primerna za uporabo v skladu s specifičnimi zahtevami, predvsem glede na zvočno in toplotno izolacijo, trdnost in tesnost ter varno uporabo |  |  | 3 |
| 2405 | Vrata za notranjo uporabo z ali brez dodatkov med področji z enakim okoljem |  |  | IV |
| Okna |  |  |  |  |
| 2501 | Požarna/dimnotesna okna z ali brez dodatkov za razdelitev požarnih struktur |  |  | I |
| 2502 | Okna do zasilnih poti z ali brez dodatkov |  |  | I |
| 2503 | Druga okna z ali brez dodatkov |  |  | 3 |
| Naoknice in roloji |  |  |  |  |
| 2601 | Naoknice in roloji za zunanjo uporabo z ali brez dodatkov |  |  | 4 |
| Specifični stekleni proizvodi, materiali, ki so podobni steklu in materiali za zastekljevanje |  |  |  |  |
| 2701 | Ploski ali ukrivljeni stekleni paneli, oblikovano steklo z žičnatimi vložki ali brez žičnatih vložkov, enote izolacijskega stekla, stekleni dodatki in stekleni paneli iz steklenih sistemov, stenski paneli iz steklenih blokov | Za osnovne namened) |  | 4 |
|  |  | Glede na specifične lastnosti ali namene: |  |  |
|  |  | odporni na ogenj |  | 1 |
|  |  | odporni na penetracijo in/ali eksplozijo |  | 1 |
|  |  | varnost (tveganje poškodb) |  | 3 |
|  |  | toplotna in/ali zvočna izolacija |  | 3 |
|  |  | Za namen za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO, ali za katerega je treba opraviti preskus glede OOPZ: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
|  |  | proizvodi, za katere je treba opraviti preskus glede OOPZ |  | 3 |
| 2702 | Ploske in ukrivljene plošče materialov, ki so podobni steklu | Za osnovne namened) |  | IV |
|  |  | Glede na specifične lastnosti ali namene: |  |  |
|  |  | odporni na ogenj |  | I |
|  |  | odporni na penetracijo in/ali eksplozijo |  | I |
|  |  | varnost (tveganje poškodb) |  | III |
|  |  | toplotna in/ali zvočna izolacija |  | III |
|  |  | Za namen za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO, ali za katerega je treba opraviti preskus glede OOPZ: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | III |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | IV |
|  |  | proizvodi, za katere je treba opraviti preskus glede OOPZ |  | III |
| 2703 | Cementi za zastekljevanje, razen cementi za akvarije, strukturnob) zastekljevanje, cementiranje izolacijskega stekla, horizontalno zastekljevanje, do naklona < 7o in cementiranje organskega stekla iz polikarbonata, polimetil metakrilata itd. | Za osnovne namened) |  | 3 |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
| 2704 | Cementi za cementiranje organskega stekla iz polikarbonata, polimetil metakrilata itd. |  |  | III |
| Montažne stopnice in stopniščni sistemi |  |  |  |  |
| 2801 | Popolni montažni stopniščni sistemi (razen podstrešnih in galerijskih stopnic) | Za osnovne namened) |  | II+ (2+) |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | IV (4) |
| 2802 | Montažne stopnice iz betonac) |  |  | 2+ |
| 2803 | Betonske ali terrazza plošče itd. za stopnice stopnišč za notranjo ali zunanjo uporabo | Glede na nosilnost ali nenosilnost: |  |  |
|  |  | nosilni |  | III |
|  |  | nenosilni |  | IV |
| Predelni sistemi in cementi za notranje stene in predelne stene |  |  |  |  |
| 2901 | Samonosilni predelni sistemi za fiksne in snemljive vstavke | Za osnovne namened) |  | IV (4) |
|  |  | Za razdelitev požarnih oddelkov |  | III (3) |
|  |  | Varnost (tveganje poškodb) |  | III (3) |
|  |  | Za uporabo v skladu z RNS |  | III (3) |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | IV (4) |
| 2902 | Cement za predelne stene in notranje stene | Za osnovne namened) |  | 4 |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
| Mavčni proizvodi za stene, predelne stene in strope |  |  |  |  |
| 3001 | Pritrdilni mavčni sistemi in lepila na nenosilnih predelnih stenah, stenskih ploščah za protipožarno zaščito (pritrdilni sistem ni primeren za strope) | Za osnovne namened) |  | 4 |
|  |  | Za protipožarno zaščito |  | 3 |
| 3002 | Mavčne plošče in stenski elementi z apreturo površine, vlaknati mavčni paneli in stisnjeni paneli (laminati) in mavec z zadevnimi dodatnimi proizvodi | Za osnovne namened) |  | 4 |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
|  |  | Za protipožarno zaščito strukturnih elementov in deljenje požarnega območja |  | 3 |
|  |  | Za okrepitev lesenih sten in tramov |  | 3 |
| Proizvodi za polaganje plošč in podov |  |  |  |  |
| 3101 3102 | Elementi za tlakovanje, plošče, mozaiki, laminatne plošče in parketi, prekrivne tkanine in platna, trdna laminatna tla, proizvodi na lesni osnovi za notranjo uporabo, vključno z notranjimi prometnimi potmi Sistemi za dvignjena in spuščena tla za notranjo uporabo, vključno z notranjimi prometnimi potmi | Glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL do EFL),12) FFL |  | 4 |
|  |  | Za uporabo v skladu z RNS |  | 3 |
| 3103 3104 | Premazi pod tlemi, sredstva za uravnavanje višine, lita tla in prosti materiali v tleh in premazi na tleh vključno z notranjimi prometnimi potmi # Homogeni ali heterogeni elastični materiali za tla v obliki ploščic, razgrnjeni ali zaviti obliki, v obliki tkanine, plastike, gume, linoleja, plute, antistatične prevleke, fleksibilnih laminatnih tal in prožnih in elastičnih ploščic | Za notranjo uporabo v skladu z ROO: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL to EFL),12) FFL |  | 3 |
|  |  | Za zunanjo uporabo |  | 4 |
| 3105 | Premazi za površinske prevleke tal |  |  | IV |
| Proizvodi za sprednje stene in strope, vključno z visečimi stropi in dodatno opremo |  |  |  |  |
| 3201 3202 | Proizvodi v zviti obliki, v obliki ploščic, tablic (razen za betonc)), panelih in oblikah za sprednje stene in strope za notranjo in zunanjo uporabo Sistemi visečih stropov za strope za notranjo in zunanjo uporabo | Za osnovne namened) |  | 4 |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
|  |  | Za protipožarno zaščito) |  | 3 |
|  |  | Za ojačenje) |  | 3 |
|  |  | Varnost (tveganje poškodb)) |  | 3 |
|  |  | Za uporabo v skladu z RNS |  | 3 |
| 3203 | Profili za pritrditev proizvodov in stropov ter viseči okvirji za pritrditev visečih stropov | Za osnovne namened) |  | IV |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | IV |
| 3204 | Malte in lepila za okrasne elemente za notranjo in zunanjo uporabo | Za osnovne namened) |  | 3 |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
| 3205 | Sistemi za oblaganje zunanjih sten, ki služijo kot zaščita pred vremenskimi vplivi in morda prispevajo k toplotni izolaciji zunanjih sten, razen komponent teh sistemov, ki so dostavljene ločeno in razen sistemov skupin 1901, 1902 in 2002 | Za osnovne namened) |  | II+ (2+) |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | IV (4) |
| 3206 | Montažni kovinski okvirji za obešanje težkih stropov, z ali brez zaščitnega premaza za zaščito pred korozijo, varjeni ali nevarjeni | Glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 do E),12) F |  | II+ |
| Povezovalni elementi, varilni materiali in lepila |  |  |  |  |
| 3301 | Povezovalni elementi za kovinske strukturneb) dele stavb, predvsem zakovice, zatiči in vijaki z maticami in tesnili |  |  | 2+ |
| 3302 | Povezovalni elementi za proizvode iz strukturnegab) lesa, predvsem lesne spojke, cepiči, spojniki, cilindrični kovinski in leseni spojniki, leseni vijaki, svorniki z navojem in žeblji |  |  | 3 |
| 3303 | Zarezniki, vezice s stisnjenimi glavami za proizvode iz strukturnegab) lesa |  |  | 2+ |
| 3304 | Tridimenzionalne žebljične priključne plošče za proizvode iz strukturnegab) lesa |  |  | II+ (2+) |
| 3305 | Kovinska sidra za beton (tipi namenjeni lahkim sistemom) za pritrditev ali ojačenje lahkih visečih stropov, inštalacij itd. |  |  | II+ (2+) |
| 3306 | ### Kovinska sidra za beton (tipi za visoke obremenitve) za pritrditev ali ojačenje betonskih strukturnihb) elementov ali težkih delov, kot so vidni elementi in viseči stropi |  |  | I (1) |
| 3307 | ### Kovinska injicirana (polnjena) sidra kot zidarska sidra za pritrditev ali ojačenje strukturnihb) elementov, ki prispevajo k stabilnosti stavb ali težkih elementov, kot so obloge in inštalacije |  |  | I (1) |
| 3308 | ### Plastična sidra za beton in uporabo v zidovih, namenjena za sisteme, kot so fasadni sistemi, vključno s toplotno izolacijo, za pritrditev ali ojačenje elementov, ki prispevajo k stabilnosti omenjenih sistemov |  |  | II+ (2+) |
| 3309 | Materiali za varjenje kovinskih strukturnihb) delov stavb |  |  | 2+ |
| 3310 | Zatični in nezatični kovinski vijaki in zakovice s tesnili za pritrditev lahkih fasadnih sistemov in naklonskih strešnih kritin |  |  | III |
| 3311 | Vezivna sredstva iz plastičnih priključkov, tesnil, zatičev in priključkov za zatesnitev in toplotno izolacijo plasti strešnega sistema |  |  | III |
| 3312 | Raztezni zatiči, ki omogočajo relativno gibljivost med priključenimi ploščami ali med ploščami in stenami | Za osnovne namened) |  | II+ |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | IV |
| 3313 | ### Lepila za uporabo na strukturnjihb) delih stavb in gradbenih konstrukcij | Za osnovne namened) |  | 2+ |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
| Cevi, rezervoarji in dodatna oprema za pitno vodo) |  |  |  |  |
| 3401 | ### Cevovodi in sistemi za shranjevanje iz skupin proizvodov 3402 do 3409 |  |  | I+ |
| 3402 | ### Cevi za distribucijo pitne vode pod ali brez pritiska znotraj ali zunaj stavb, nameščene na ali pod površino |  |  | I+ |
| 3403 | ### Priključne cevi |  |  | I+ |
| 3404 | ### Tlačni in netlačni rezervoarji, vključno z rezervoarji za toplo vodo, ki so nameščeni na ali pod površino |  |  | I+ |
| 3405 | ### Zaščitne in varnostne naprave, kot so detektorji puščanja, sistemi za preprečevanje prenapolnjenosti rezervoarja itd. |  |  | I+ |
| 3406 | ### Fitingi, spojke, spajke, lepila in tesnila za tesno vezavo trdnih, prožnih in duktilnih cevi |  |  | I+ |
| 3407 | ### Armature |  |  | I+ |
| 3408 | ### Črpalke in merilci |  |  | I+ |
| 3409 | ### Membrane, smole, premazi, polnila in maziva |  |  | I+ |
| Cevi, rezervoarji in dodatna oprema za komunalno in kotelno vodo15), plin in tekoča goriva |  |  |  |  |
| 3501 | ### Proizvodi za prevoz, distribucijo in shranjevanje komunalne vode, kot so cevi, priključne cevi, rezervoarji, detektorji puščanja, sistemi za preprečevanje prenapolnjenosti rezervoarja, fitingi, spojke, spajke, lepila, tesnila, nosilci za cevi (brez sider), črpalke, armature in varnostne naprave, sistemi cevovodov in rezervoarjev, ki se sestojijo iz omenjenih proizvodov | Za osnovne namened) |  | 4 |
|  |  | Za sisteme ogrevanja |  | 3 |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
| 3502 | ### Proizvodi za prevoz, distribucijo in shranjevanje plina ali tekočega goriva iz zunanjega rezervoarja, zadnje postaje za uravnavanje tlaka ali prvega ločevalnega ventila (vedno zunaj stavbe) po vstopu v sistem za ogrevanje vode ali ogrevanje ali hlajenje stavbe, kot so cevi, priključne cevi, rezervoarji, detektorji puščanja, sistemi za preprečevanje prenapolnjenosti rezervoarja, fitingi, spojke, spajke, lepila, nosilci (brez sider), armature in varnostne naprave, sistemi cevovodov in rezervoarjev, ki se sestojijo iz omenjenih proizvodov | Za osnovne namened) |  | 3 |
|  |  | Za namen za katerega veljajo PPV |  | 1 |
|  |  | Za namestitev v področjih, kjer je potrebna protipožarna odpornostfn). |  | 1 |
| Proizvodi za distribucijo električne energije, upravljanje in komunikacijo |  |  |  |  |
| 3601 | # Kabli za distribucijo električne energije, upravljanje in komunikacijo | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | Aca, B1ca, B2ca, Cca |  | I+ |
|  |  | Dca, Eca |  | III |
|  |  | Fca |  | IV |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV za protipožarno odpornost |  | I+ |
|  |  | Za uporabo v skladu z RNS |  | III |
| ### 3602 3603 3604 | ### Mreže, rešetke, jarki, ovire, mreže in zavese za polaganje kablov in proizvodi za pritrjevanje kablov za distribucijo električne energije, upravljanje in komunikacijo Proizvodi za povezovanje kablov (ohišja in cela pokrivala) kablov za distribucijo električne energije, upravljanje in komunikacijo Razdelilniki za nizkonapetostni električni tok za distribucijo električne energije, upravljanje in komunikacijo | Za namen, za katerega veljajo PPV za protipožarno odpornost |  | I |
| ### 3605 | ### Dodatki za kable (cevi za kabelsko napeljavo, plošče, sponke, kanali, ohišja in podobno) | Za namen za katerega veljajo PPV glede širjenja plamenov ter RNS glede vsebnosti halogenih elementov |  | III |
| Dimniki |  |  |  |  |
| ### 3701 | Kovinski proizvodi sistemov dimnikov (razen dodatkov za dimnike), glinasti/keramični ali betonski vložki za dimnike, vstavki in zunanje stene, materiali za zidane vstavke in montažni kovinski proizvodi in vložki samostojnih dimnikov |  |  | 2+ |
| 3702 | Sistemi dimnikov s plastičnimi vložki | Za osnovne namened) |  | 2+ 4) |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
| ### 3703 | Dodatki za dimnike razen plastičnih dodatkov |  |  | 4 |
| Oprema za ogrevanje in protipožarni elementi |  |  |  |  |
| 3801 3802 3803 3804 | # Naprave, ki za ogrevanje bivalnih površin uporabljajo trda goriva, kot so peči, pečice in vgrajene naprave (kamini itd.). # Naprave, ki za kuhanje v gospodinjstvu uporabljajo trda goriva # Grelci na tekoče ali plinasto gorivo ##### Grelne naprave brez ali z lastnim virom energije, zlasti radiatorji, konvektorji, konvektorji z vpihovanjem toplega zraka, ki vsebujejo ventilatorje, grelni trakovi in šobe, sevalne stropne plošče in drugi fiksni grelci ter sistemi za ogrevanje sten in tal | Za osnovne namened) |  | 3 |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
| ##### 3805 | ##### Ognjevzdržni elementi in malta za vgradnjo naprav na trda goriva za ogrevanje bivalnih prostorov |  |  | III |
| Sanitarna oprema in materiali |  |  |  |  |
| ##### 3901 | ##### Umivalna korita, umivalniki, lijaki, bideji, kopalne kadi, masažne kadi in kadi za prhanje |  |  | 4 |
| ##### 3902 | ### Zavese za prhe in kadi ter zaščitne pregrade |  |  | 4 |
| 3903 | Straniščni sestavi |  |  | IV |
| 3904 | Pisoarji, straniščne školjke, zemeljska, kemična in kompostna stranišča, poljska stranišča in stranišča na počep |  |  | 4 |
| 3905 | Splakovalniki |  |  | 4 |
| 3906 | Javna stranišča v zgradbah in montažna stranišča | Glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | IV |
| 3907 | Cementi za povezovanje sanitarnih pripomočkov, razen cementi za industrijsko rabo za distribucijo pitne vode, v povezavi s hrano in v podzemni uporabi, kot na primer za bazene, odtočne cevi itd. | Za osnovne namened) |  | 3 |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
| Proizvodi za protipožarno zaščito in za zadušitev eksplozije |  |  |  |  |
| 4001 4002 | Proizvodi za protipožarno zaščito ali za izboljšanje protipožarne odpornosti, predvsem v primeru barv, prevlek, razen mavčnih proizvodov, proizvodov iz mineralne volne in montažnih armiranih betonskih elementov Proizvodi za preprečevanje ali omejevanje širjenja ognja, kot na primer betoni, tesnilni materiali, pene, elastomeri itd. naneseni na mestu samem ali tovarniško naneseni, kot na primer plošče, plahte, blazine, vreče, ovoji, rokavi itd., tesnilni materiali za preprečevanje ognja, tesnila, cevi s protipožarnimi pokrovi) kot so dušilci ognja, tesnila in pokrovi tekočih trakov | Za osnovne namened) |  | I (1) |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | IV (4) |
| ##### 4003 | Prezračevalne enote za naravno ali načrtno odstranjevanje gorilnih plinov ali toplote |  |  | 1 |
| ##### 4004 | Prezračevalni sistemi in diferencialni tlačni sistemi za odstranjevanje gorilnih plinov in toplote, razen komponent, kot so na primer dimne zavese, lopute, prezračevalne cevi, detektorji, upravljalne plošče in alarmni sistemi, vključno z napajalno enoto |  |  | 1 |
| ##### 4005 | Sistemi za obvladovanje eksplozij in njihovih komponent |  |  | I |
| Stacionarna gasilska oprema |  |  |  |  |
| ##### 4101 | Hidranti in gasilska oprema |  |  | 1 |
| ##### 4102 | Komponente pršilnikov in podobne opreme za gašenje požara |  |  | 1 |
| ##### 4103 | Komponente opreme za gašenje požara s plinom |  |  | ##### 1 |
| ##### 4104 | Komponente opreme za gašenje požara s prahom |  |  | ##### I |
| ##### 4105 | Komponente opreme za gašenje požara s peno |  |  | I |
| Komponente in oprema požarne signalizacije |  |  |  |  |
| 4201 | Električna požarna signalizacija – oprema za zvočni požarni alarm |  |  | 1 |
| 4202 | Električna požarna signalizacija – oprema za napajanje |  |  | 1 |
| 4203 | Električna požarna signalizacija – točkovni toplotni javljalniki |  |  | 1 |
| 4204 | Električna požarna signalizacija – točkovni dimni javljalniki, ki uporabljajo razpršeno svetlobo, presevno svetlobo ali ionizacijo |  |  | 1 |
| 4205 | Električna požarna signalizacija – linijski dimni detektorji, ki uporabljajo optični žarek |  |  | 1 |
| 4206 | Komponente požarne signalizacije, ki niso vključene v skupinah 4201 do 4205 – detektorji dima, toplote in plamenov, protipožarna stikala, oprema za prenos alarmnih signalov z zaščito pred kratkim stikom, alarmi, vhodne/izhodne enote, alarmi, ki jih lahko sprožite s pritiskom na gumb in povezana dodatna oprema za napajanje |  |  | 1 |
| ##### 4207 | Skupna oprema požarne signalizacije in alarmne signalizacije in sistemi za javljanje požarov |  |  | I |
| Snovi in sistemi premazov in snovi, ki prodrejo v notranjost materiala |  |  |  |  |
| 4301 4302 4303 | Premazi in snovi, ki prodrejo v notranjost materiala in tako zaščitijo strukturne dele pred korozijo in preperevanjem, razen zaščite betonskih struktur in protipožarne zaščite Premazni sistemi za zaščito kovinskih cevovodov in rezervoarjev pred korozijo Premazni sistemi za zaščito toplotne izolacije pred preperevanjem in premaznih sistemov pred vlago | Za osnovne namened) |  | III |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | IV |
| Proizvodi za zvočno izolacijo in preprečevanje vibracij |  |  |  |  |
| 4401 4402 | Sistemi v plavajočih podih za absorbiranje vibracij in hrupa Sistemi za stene za absorbiranje vibracij in hrupa | Za osnovne namened) |  | III |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | IV |
| 4403 | ### Elementi za preprečevanje vibracij za pritrjevanje inštalacij |  |  | III |
| Proizvodi za popravilo in zaščito betonskihc) konstrukcij |  |  |  |  |
| 4501 4502 4503 | Proizvodi za zaščito betonskihc) konstrukcij na primer za zapolnjevanje odprtin, zamašitev razpok itd. Proizvodi za dodatno ojačenje betonskihc) konstrukcij, na primer kovinske ali sestavljene palice prilepljene na obdelano površino tramov itd. Proizvodi za zaščito betonskihc) konstrukcij, na primer impregniranje površine betona ali zaščita ojačenja pred korozijo itd. | Glede na namen uporabe: |  |  |
|  |  | za strukturneb) dele |  | 2+ |
|  |  | za druge dele |  | 4 |
|  |  | Glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
| Posebni proizvodi |  |  |  |  |
| 4601 | Montažni betonskic) silos za razsipni material in zabojniki za trde odpadke, shranjeni pod zemljo |  |  | II+ |
| 4602 | Montažni betonskic) proizvodi za malo obremenjene in nenosilne dele zgradb, razen cevi, rezervoarjev in ograjnih elementov, kot so telekomunikacijske omarice, majhni dovodi, nenosilni stenski elementi, stenski paneli itd. |  |  | IV |
| 4603 | Montažni betonskic) elementi za ograje |  |  | 4 |
| 4604 | Montažna ohišja cevovodov s protipožarnim pokrovom |  |  | I |
| 4605 | Sistemi za zaščito pred padajočimi skalami na lokacijah gradenj |  |  | I (1) |
| 4606 | Dvigala za gasilce |  |  | I |
| 4607 | Reševalni sistemi v primeru vlažnih sten |  |  | IV |
| 4608 | Sistemi za zastekljevanje balkonov in polbalkonov |  |  | III |
| 4609 | Proizvodi za igralne površine | Za notranjo uporabo v skladu z ROO: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | I |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL to EFL),12) FFL |  | III |
|  |  | Za zunanjo uporabo |  | IV |
| 4610 | Sistemi impregniranja premazov ali plošč tal in sten vlažnih sob, kot so kopalnice, stranišča in pralnice |  |  | I (1) |
| 4611 | Cementi za zunanjost stavb | Za osnovne namened) |  | 3 |
|  |  | Za namen, za katerega veljajo PPV, razvrščen glede na ROO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E),12) F |  | 4 |
| 4612 | Zaščitne ograje) za stavbe |  |  | III |

EPojasnila:

?) Sistemi za ocenjevanje parametrov I+, I, II+, III in IV so sistemi v skladu z oddelkom 3(1) in se uporabljajo v primerih, v katerih se za zadevne proizvode uporabljajo določeni standardi ali tehnične ocene SK. Če se usklajeni standardi ali evropske tehnične ocene uporabljajo za zadevne proizvode, se uporabljajo sistemi za ocenjevanje parametrov v skladu z oddelkom 3(3). Za proizvode v skupinah, za katere se uporabljajo evropski dokumenti o ocenjevanju v skladu s členom 2(12) Uredbe (ES) št. 305/2011, so specifični sistemi za ocenjevanje parametrov v skladu z oddelkom 3(3), ki se uporabljajo, če je proizvod skladen z evropsko tehnično oceno, izdano v skladu z evropskimi dokumenti o ocenjevanju, navedeni v oklepajih. Če pa je zadevni proizvod v skladu s tehnično oceno SK, se uporabljajo specifični sistemi za ocenjevanje parametrov v skladu z oddelkom 3(1).

) Izraz „strukturen“ opredeljuje namen proizvoda v stavbi kot dela konstrukcije stavbe, ki zagotovi stabilnost strukture (nosilna komponenta), ali kot samonosilni element, ki nosi tudi zunanja bremena (na primer obremenitev vetra).

) Izraz „betonski“ ali „iz betona“ opredeljuje proizvod, izdelan iz težkega, lahkega ali avtoklaviranega celičnega betona z ali brez ojačenja.

) „Osnovni namen“ se nanaša na gradbeni proizvod, pri katerem specifični namen ali uporaba ni navedena za skupino ali skupine proizvodov pri stavbah ali delih stavb, ki so predmet posebnih določb, zahtev ali lastnosti, navedenih v besedilu pod osnovnim namenom. Če se uporablja en ali več sistemov za ocenjevanje parametrov ob upoštevanju specifik, se ta sistem ali ti sistemi uporabljajo skupaj s predpisanim sistemom za osnovi namen; v postopku proizvajalec izda le eno izjavo o skladnosti.

) Se nanaša na skupini 0401 in 0404.

) Se nanaša na skupini 0404 in 0405.

) Se nanaša na pokrove in vstopne rešetke.

) Sestava predlagane malte in metode proizvajanja se izbere za dosego specifičnih lastnosti (koncept kakovosti). Malta s predpisano sestavo se proizvaja po predpisani formuli (koncept formule).

) Tip I vključuje primesi inertnih ali skoraj inertnih materialov.  Tip II vključuje primesi aktivnih materialov.

) Zidarske enote razreda I imajo zagotovljeno tlačno moč z verjetnostjo okvare enako 5 %, v nasprotju z zidarskimi enotami razreda II, pri katerih zanesljivost ni zagotovljena.

) Se nanaša na elemente z integriranimi toplotno izolacijskimi materiali, pri čemer se uporablja sistem za ocenjevanje parametrov glede na razred elementa.

) Sistema tipa I in III, za razliko od sistemov tipa II in IV, vsebujeta elemente, ki zmanjšujejo tveganje v primeru, da pride do okvare lepljenih spojev.

) Se nanaša na skupino 2104.

) Se nanaša izključno na panele in viseče strope.

) Se nanaša izključno na panele, ki istočasno služijo kot elementi za ojačenje sten ali stropov.

) Se nanaša izključno na plošče in panele, izdelane iz lomljivih materialov, plošče in panele za viseče strope in proizvode iz skupin 3202 in 3203.

) Se nanaša izključno na nosilce cevi, armature in varnostno opremo.

) Se nanaša izključno na podaljške za dimnike.

Priloga 2 k Uredbi št. .../2012 Zb.

IZJAVA O PARAMETRIH SK

št. .................................?)

1. Tip in komercialno ime proizvoda: ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

2. Tip, številka proizvodne serije ali serijska številka ali drugi elementi ali informacije, ki omogočajo identifikacijo gradbenega proizvoda:

...........................................................................................................................................................................................................................

3. Določeni slovaški standard v povezavi s proizvodom (oznaka, datum izdaje in poimenovanje):

.....................................................................................................................................................................................

4. Tehnična ocena SK, če je izdana za proizvod (oznaka in poimenovanje), ter ime pooblaščene osebe, ki jo je izdal:

.....................................................................................................................................................................................

5. Namen uporabe proizvoda pri gradnji v skladu z določenim standardom ali tehnično oceno SK:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

6. Poslovno ime, naslov registriranega sedeža proizvajalca in identifikacijska številka podjetja:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

7. Ime in naslov pooblaščenega zastopnika, če je imenovan:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Veljavni sistem ali sistemi ocenjevanja parametrov v skladu z Uredbo Ministrstva za promet, gradnjo in regionalni razvoj Republike Slovaške št. .../2012 Zb.:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Oznaka certifikata(-ov) SK in datum(–i) izdaje, če so izdani, ter ime pooblaščene osebe, ki

ga (jih) je izdal:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Navedeni parametri

Bistvene značilnosti?)Razredi2)Protokol v preskusu, izračun itd.?)ID št. laboratorija?)

ID št. laboratorija4)Ime in naslov laboratorija za preskuse

Ime specifične tehnične dokumentacije v skladu z oddelkom 5 Zakona ter njen datum izdaje, če je izdana:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Proizvajalec izjavlja, da ima proizvod, opredeljen v točkah 1 in 2, parametre bistvenih lastnosti v skladu s točko 10.

12. Za izdajo te izjave o parametrih SK je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 6.

Za proizvajalca:

.....................................................................................................................................................................................

(Ime in funkcija)

..................................................................................                     ..............................................................................

(Kraj in datum izdaje)                                                                  (Podpis)

1) Število se vnese v obliki xxxx/llll, pri čemer je xxxx referenčna številka v letu llll.

2) Imena značilnosti in njihove parametre se vnese v skladu z določenim standardom ali tehnično oceno SK, navedeno v točki 3 ali 4.

3) Vnese se oznako protokola in datum izdaje.

4) Vnese se referenčno številko testnega laboratorija iz tabele sodelujočih laboratorijev.

) Člen 2(11) Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L 88, 4.4.2011).

)	Priloga V Uredbe (EU) št. 305/2011.

) Člen 2(13) Uredbe (EU) št. 305/2011.

)	Na primer Odločba Komisije št. 96/603/ES z dne 4. oktobra 1996 o vzpostavitvi seznama izdelkov, ki sodijo v razrede A „negorljivi gradbeni materiali“ iz Odločbe 94/611/ES, ki izvaja člen 20 Direktive Sveta 89/106/EGS o gradbenih izdelkih (UL L 267, 19.10.1996), kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije št. 2000/605/ES z dne 26. septembra 2000 (UL L 258, 12.10.2000) in Odločbo Komisije št. 2003/424/ES z dne 6. junija 2003 (UL L 144, 12.6.2003), Odločba Komisije 2003/43/ES z dne 17. januarja 2003 o določitvi razredov glede odziva na ogenj za nekatere gradbene proizvode (UL L 13, 18.1.2003), kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije št. 2006/673/ES z dne 9. oktobra 2006 (UL L 276, 7.10.2006) in Odločbo Komisije št. 2007/348/ES z dne 15. maja 2007 (UL L 131, 23.5.2007).

) Na primer Odločba Komisije št. 2000/553/ES z dne 6. septembra 2000 o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s požarno odpornostjo strešnih kritin pri požarih z zunanje strani (UL L 235, 19.9.2000), Odločba Komisije 2005/403/ES z dne 25. maja 2005 o določitvi razredov zmogljivosti streh in strešnih kritin pri požarih z zunanje strani za nekatere gradbene proizvode, kakor je predvideno v Direktivi Sveta 89/106/EGS (UL L, 135, 28.5.2005) in Odločba Komisije št. 2006/600/ES z dne 4. septembra 2006 o določitvi razredov požarne odpornosti pri požarih z zunanje strani za nekatere gradbene proizvode glede dvoslojnih kovinskih sendvič plošč za strehe (UL L 244, 7.9.2006).

) Priloga III k Uredbi (EU) št. 305/2011.

)	) Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti (posebna izdaja Uradnega lista ES, pogl. 11, zv. 41). Odločba št. 1/2008 z dne 12. marca 2008 Odbora, sklenjena v okviru Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko federacijo o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti, o vključitvi novega poglavja 16 o gradbenih proizvodih v Prilogo 1 (UL L 282, 25.10.2008).

)	Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov, s spremembami (posebna izdaja Uradnega lista EU, poglavje 13/zv. 20).

) V skladu z Uredbo št. 458/2005 Zb. Ministrstva za okolje Slovaške republike, ki določa podrobnosti o izvajanju strokovnega tehničnega in varnostnega nadzora hidravličnih struktur in izvajanju strokovnega tehničnega in varnostnega spremljanja.

) Proizvod je skladen z oddelkom 4(2)(a) Uredbe v smislu določitve razredov glede odziva na ogenj.

) Proizvod je skladen z oddelkom 4(2)(b) Uredbe v smislu določitve razredov glede odziva na ogenj.

) Proizvod je skladen z oddelkom 4(1) Uredbe v smislu določitve razredov glede odziva na ogenj.

) Porasli deli na malo rabljenih prometnih površinah v skladu s STN 6131-3 1996:3 – Gradnja cestišč. Tlakovanje in deli. Del 3: deli, kriti z vegetacijo.

) STN 73 6114:1997– Kopenske tranzitne ceste. Osnovne določbe za projektiranje.

) V skladu s STN 75 0150:1995 –  Gospodarjenje z vodo. Terminologija v zvezi z napravami za prečiščevanje vode.

) Uredba Ministrstva za notranje zadeve Slovaške republike št. 478/2008 Zb. o lastnostih, specifičnih pogojih uporabe in rednih pregledih protipožarnih pokrovov.

) STN 74 3305: 1989 – Zaščitne ograje. Osnovne določbe.