1. ------IND- 2020 0018 A-- FI- ------ 20201130 --- --- FINAL

**Wienin kunnanvaltuuston määräys 16. kaupunginosan energia-aluesuunnitelman tekemisestä**

Wienin osavaltion rakennuslain (BO) (Wienin osavaltion virallinen lehti nro 11/1930), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna lailla (Wienin osavaltion virallinen lehti nro 71/2018), 2b §:n nojalla säädetään seuraavaa:

**1 §** Liitteessä oranssilla varjostetuille ja oranssilla ympäröidyille alueille tehdään rakennuslain 2b §:n mukainen energia-aluesuunnitelma. Liikennealueet eivät kuulu määräyksen soveltamisalaan.

**2 §** Liite (suunnitelmaliite) on osa tätä määräystä.

**3 §** Energia-aluesuunnitelman kattamilla alueilla saa käyttää rakennuslain 60 §:n 1 momentin a kohdan mukaisten uudisrakennusten sisätilojen ja veden lämmityslaitteistoissa vain rakennuslain 118 §:n 3 momentissa mainittuja erittäin tehokkaita vaihtoehtoisia järjestelmiä.

**4 §** Tästä määräyksestä on ilmoitettu teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 9 päivänä syyskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 (EUVL L 241, 17.9.2015) määräysten mukaisesti (ilmoitusnumero 2020/19/A).

**5 §** Tämä määräys tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta.

**6 §** Tätä määräystä ei sovelleta sen voimaantulon hetkellä vireillä oleviin rakennuslupamenettelyihin.

Puheenjohtaja

**Liite**

Suunnitelmaliite Nr.ERP\_Bez16\_B\_Plan1\_v1.0