1. ------IND- 2018 0469 F-- ES- ------ 20180927 --- --- PROJET

| REPÚBLICA FRANCESA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ministerio del Interior |  |  |

Orden de [   ]

por la que se modifica la Orden, de 30 de diciembre de 2011, relativa a las normas de seguridad para la construcción de edificios de gran altura y su protección contra los riesgos de incendio y de pánico

NOR: INTE1824304A

Personas a las que afecta: explotadores y propietarios de establecimientos que reciben público, jefes de obra, contratistas, arquitectos, miembros de comisiones de seguridad, controladores técnicos, fabricantes e instaladores de equipos que utilizan refrigerantes.

Objeto: modificación de una disposición relativa a las características de los aparatos eléctricos de refrigeración en los edificios de gran altura.

Entrada en vigor: 1 de enero de 2019.

Nota explicativa: se han modificado las normas de seguridad contra incendios en establecimientos que reciben público, en especial el artículo CH 35, para autorizar el uso de refrigerantes inflamables, prohibidos hasta ahora. El artículo GH 37, apartado 2, de las normas de seguridad contra incendios para edificios de gran altura hace referencia a las disposiciones del artículo CH 35. A la espera de un estudio específico de análisis de riesgos, es necesario mantener la restricción de uso de fluidos inflamables en los edificios de gran altura y evitar una apertura no deseada a través de la referencia cruzada en el artículo GH 37 al artículo CH 35.

Referencias: el texto modificado por la presente Orden se puede consultar, con la redacción dada por dicha modificación, en el sitio de Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

El Ministro de Estado, Ministro del Interior, el Ministro de Estado, Ministro de la Transición Ecológica y Solidaria, la Ministra de Justicia, el Ministro de Cohesión de Territorios, la Ministra de Solidaridad y Sanidad, el Ministro de Economía, la Ministra de Cultura, la Ministra de Trabajo y la Ministra de Educación Superior, Investigación e Innovación,

Vista la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en particular la notificación n.° [    ];

Visto el Código de la Construcción y de la Vivienda, en particular el artículo R 122-4;

Vista la Orden, de 30 de diciembre de 2011, relativa a las normas de seguridad para la construcción de edificios de gran altura y su protección contra los riesgos de incendio y de pánico,

Disponen:

Artículo 1

El título 1, capítulo II, sección VII, de las normas de seguridad para la construcción de edificios de gran altura y su protección contra los riesgos de incendio y de pánico, aprobadas por la Orden de 30 de diciembre de 2011 mencionada, se modifica de acuerdo con el artículo 2.

Artículo 2

En el artículo GH 37, después de las palabras: «los aparatos eléctricos de refrigeración» se insertan las palabras: «, que no utilicen refrigerantes inflamables,».

Artículo 3

La presente Orden entrará en vigor el 1 de enero de 2019.

Artículo 4

La presente Orden se publicará en el Boletín Oficial de la República Francesa.

A [   ].

El Ministro de Estado, Ministro del Interior,

En nombre del Ministro y por delegación:

[Función],

[Inicial del nombre + APELLIDO]

El Ministro de Estado, Ministro de la Transición Ecológica y Solidaria,

En nombre del Ministro y por delegación:

[Función],

[Inicial del nombre + APELLIDO]

La Ministra de Justicia,

En nombre de la Ministra y por delegación:

[Función],

[Inicial del nombre + APELLIDO]

El Ministro de Cohesión de Territorios,

En nombre del Ministro y por delegación:

[Función],

[Inicial del nombre + APELLIDO]

La Ministra de Solidaridad y Sanidad,

En nombre de la Ministra y por delegación:

[Función],

[Inicial del nombre + APELLIDO]

El Ministro de Economía,

En nombre del Ministro y por delegación:

[Función],

[Inicial del nombre + APELLIDO]

La Ministra de Cultura,

En nombre de la Ministra y por delegación:

[Función],

[Inicial del nombre + APELLIDO]

La Ministra de Trabajo,

En nombre de la Ministra y por delegación:

[Función],

[Inicial del nombre + APELLIDO]

La Ministra de Educación Superior,

Investigación e Innovación,

En nombre de la Ministra y por delegación:

[Función],

[Inicial del nombre + APELLIDO]