AUKŠTUTINĖS AUSTRIJOS

ŽEMĖS OFICIALUSIS LEIDINYS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2023 m.** | **Paskelbta 2023 m. gruodžio 7 d.** | **www.ris.bka.gv.at** |
| **Nr. 95 Valstybinis įstatymas:** | **2023 m. Aukštutinės Austrijos statybos technologijų įstatymas (29-asis teisėkūros laikotarpis: Vyriausybės pasiūlymo priedas Nr. 536/2023, komiteto ataskaitos priedas Nr. 616/2023, 19-asis žemės parlamento posėdis: 2020 m. gruodžio 16 d. Direktyva (ES) 2020/2184, OL L 435, 2020 12 23, p. 1 [CELEX Nr. 32020L2184])** |

Valstybinis įstatymas,

kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. Aukštutinės Austrijos statybos technologijų įstatymas ir Aukštutinės Austrijos ES lydimieji reglamentai bei įgyvendinimo įstatymas
(2023 m. Aukštutinės Austrijos statybos technologijų įstatymas)

Aukštutinės Austrijos Parlamentas priima šį įstatymą:

I straipsnis

2013 m. Aukštutinės Austrijos statybos technologijų įstatymo pakeitimai

2013 m. Aukštutinės Austrijos statybos technologijų įstatymas LGBl. Nr. 35/2013, valstybinio akto LGBl redakcijoje. Nr. 111/2022 iš dalies keičiamas taip:

1. Turinys iš dalies keičiamas taip:

Po 70 dalies įterpiami šie įrašai:

„7b. Skyrius

Nuostatos, kuriomis įgyvendinama 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/2184 dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės

|  |  |
| --- | --- |
| 71 dalis Apibrėžimai |  |
| 72 dalis Papildomos nuostatos dėl statybos produktų, besiliečiančių su žmonėms vartoti skirtu vandeniu, naudojimo |  |
| 73 dalis Namų įrenginių rizikos vertinimas“ |  |

2. 18 dalyje po 4 punkto įterpiamas šis 5 punktas:

„5. Jei namų įrenginiai, kuriuose yra iš švino pagamintų sudedamųjų dalių, kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai, visų pirma dėl to, kad gerokai viršijama Direktyvos (ES) 2020/2184 I priedo D dalyje nurodyta švino parametro vertė, įgaliojimus nurodyti pakeisti šiuos komponentus tiek, kiek tai techniškai ir ekonomiškai įmanoma. Taikomi 71 dalyje pateikti apibrėžimai.“

3. Dalys 71–73 kartu su skyriaus pavadinimu:

„7b. Skyrius

Nuostatos, kuriomis įgyvendinama 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/2184 dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės

71 dalis

Apibrėžimai

Šiame skyriuje vartojamos šios reikšmės:

 1. **Pavojus:** biologinis, cheminis, fizinis ar radiologinis veiksnys vandenyje arba bet kuris kitas vandens būklės veiksnys, galintis turėti įtakos žmonių sveikatai.

 2. **Pavojingas įvykis:** įvykis, kuris kelia pavojų žmonėms vartoti skirto vandens tiekimo sistemai arba dėl kurio negalima pašalinti pavojaus tai sistemai.

 3. **Namo įrengimas:** vamzdynai, jungiamosios detalės ir įranga, esantys tarp pripylimo punktų, paprastai naudojamų žmonėms vartoti skirtam vandeniui, tiek viešosiose, tiek privačiose vietose, ir paskirstymo tinklo, išskyrus atvejus, kai už juos atsako vandens tiekėjas, veikiantis kaip vandens tiekėjas.

 4. **Maisto verslas:** maisto verslas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnio 2 arba 3 straipsniuose.

 5. **Prioritetinės vietos:** dideles nebuitines patalpas ir vietas, kuriose daugeliui naudotojų gali kilti su vandeniu susijusi rizika, ypač dideles viešai naudojamas patalpas, pvz., ligonines, sanatorijas ir kitas sveikatos priežiūros įstaigas, slaugos namus, arba tuos, kuriems reikia priežiūros, ypač vyresnio amžiaus žmones, vaikų priežiūros įstaigas, apgyvendinimo ir maitinimo įmones svečiams apgyvendinti, kitas didesnes apgyvendinimo ir maitinimo įmones, stovyklavietes, prekybos centrus, laisvalaikio, poilsio, sporto ir parodų įstaigas ar kalėjimus.

 6. **Rizika:** pavojingo įvykio tikimybės ir žalos masto derinys, jei pavojus ir pavojingas įvykis atsiranda žmonėms vartoti skirto vandens tiekimo sistemoje.

 7. **Žmonėms vartoti skirtas vanduo:**

 a) visas vanduo, tiek pradinės būklės, tiek po apdorojimo, skirtas gerti, virti, maisto ruošimui ar kitiems buitiniams tikslams tiek viešose, tiek privačiose vietose, neatsižvelgiant į jo šaltinį ir neatsižvelgiant į tai to, ar jis tiekiamas iš skirstomojo tinklo, ar į cisternas, ar supiltas į butelius ar kitas talpyklas, įskaitant šaltinio vandenį;

 b) visas vanduo, naudojamas maisto versle žmonėms vartoti skirtiems produktams ar medžiagoms gaminti, apdoroti, konservuoti ar pateikti į rinką.

 8. **Vandens tiekėjas:** įstaiga, tiekianti vandenį žmonėms vartoti.

72 dalis

Papildomos nuostatos dėl statybos produktų, besiliečiančių su žmonėms vartoti skirtu vandeniu, naudojimo

Nepažeidžiant 59, 65 ir 67 dalių, buitiniams įrenginiams skirtas statybos produktas, kuris liečiasi su žmonėms vartoti skirtu vandeniu, gali būti naudojamas tik tuo atveju, jei:

 1. nekelia tiesioginio ar netiesioginio pavojaus žmonių sveikatos apsaugai;

 2. neturi įtakos vandens spalvai, kvapui ar skoniui;

 3. neskatina mikroorganizmų dauginimosi ir

 4. dėl to į vandenį nebus išleidžiami teršalai, kurių koncentracija yra didesnė nei būtina medžiagai gauti.

73 dalis

Būsto įrenginių rizikos vertinimas

(1) Austrijos statybos inžinerijos institutas atliko bendrą rizikos, kuri gali kilti dėl buitinių įrenginių ir jiems naudojamų statybos produktų, medžiagų ir žaliavų, analizę ir tai, ar ši galima rizika turi įtakos vandens kokybei iš čiaupų, kurie paprastai naudojami žmonėms skirtam vandeniui. Ši bendra analizė neapima atskirų objektų analizės ir pirmą kartą atliekama iki 2029 m. sausio 12 d. Rizikos vertinimas peržiūrimas kas šešerius metus ir prireikus atnaujinamas.

(2) Rizikos vertinimas taip pat apima Direktyvos (ES) 2020/2184 I priedo D dalyje išvardytų parametrų stebėseną vietose, kuriose atliekant bendrą analizę pagal 1 paragrafą buvo nustatyta konkreti rizika vandens kokybei ir žmonių sveikatai. Legionelių ir švino atveju stebėsena turėtų būti sutelkta į prioritetines vietoves. Stebėsena turi būti grindžiama programa, kuri bet kuriuo atveju apima reguliarų atskirų vandens mėginių ėmimą ir analizę. Mėginiai imami taip, kad mėginiai visus metus atitiktų vandens kokybę, palyginti su tais parametrais. Mėginių ėmimo vietos turi atitikti Direktyvos (ES) 2020/2184 II priedo D dalies reikalavimus, kiek tai susiję su minėtais parametrais. Tų parametrų analizė turi būti atliekama pagal Direktyvos (ES) 2020/2184 13 straipsnio 4 punktą kartu su III priede nustatytomis specifikacijomis.

(3) Jei pagal 1 paragrafą atlikus rizikos analizę paaiškėja, kad namų įrenginiai ir juose naudojami statybos produktai, medžiagos ir žaliavos tam tikrose vietose kelia konkrečią riziką, susijusią su švinu ar legionelėmis, Austrijos statybos inžinerijos institutas įpareigoja prioritetinės teritorijos, kurioje kyla konkreti rizika, savininkus stebėti, kaip laikomasi Direktyvos (ES) 2020/2184 I priedo D dalyje nurodytų parametrų, ir perduoti stebėsenos rezultatus Austrijos statybos inžinerijos institutui.

(4) Austrijos statybos inžinerijos institutas turi informuoti žemės vyriausybę apie bendros analizės pagal 1 paragrafą ir stebėsenos pagal 2 paragrafą rezultatus.

(5) Jei statybos institucija, remdamasi bendra analize pagal 1 paragrafą arba stebėsena pagal 2 paragrafą, sužino, kad tam tikrose vietose kyla pavojus žmonių sveikatai, rodo, kad nesilaikoma Direktyvos (ES) 2020/2184 I priedo D dalyje nurodytų parametrų ir taip yra dėl struktūrinių trūkumų, turto savininkui per pagrįstą laikotarpį turi būti suteiktos tinkamos pastato tikrinimo priemonės, kad būtų pašalinta arba sumažinta neatitikties parametrų vertėms rizika.

(6) Legionelių atveju statybos policijos įsakymai turi būti veiksmingi pagal 5 paragrafą, kad būtų užkirstas kelias galimiems ligos protrūkiams ir su jais kovojama, ir, vertinant pagal riziką, numatytos rizikos kontrolės ir valdymo priemonės.“

II straipsnis

Aukštutinės Austrijos ES lydimųjų reglamentų ir įgyvendinimo įstatymo dalinis pakeitimas

Aukštutinės Austrijos ES lydimieji reglamentai ir įgyvendinimo įstatymas, LGBl. Nr. 113/2018, valstybinio įstatymo LGBl redakcijoje. Nr. 50/2022 iš dalies keičiamas taip:

1. Turinio lentelėje daromi šie pakeitimai:

Po 15 dalies įterpiami šie įrašai:

„8. Skyrius

Dėl Direktyvos (ES) 2020/2184 17 straipsnio įgyvendinimo

|  |  |
| --- | --- |
| 16 dalis Informacija apie vandens kainą |  |
| 17 dalis Baudžiamosios teisės nuostatos“ |  |

2. Turinio lentelėje įrašas „8 skyrius“pavadintas „9 skyrius“, „16 dalis“ pakeista į „18 dalis“.

3. Po 15 dalies įterpiamas šis skyrius, įskaitant skyriaus antraštę:

„8. Skyrius

Dėl Direktyvos (ES) 2020/2184 17 straipsnio įgyvendinimo

16 dalis

Informacija apie vandens kainą

(1) Vandens tiekimo sistemų operatoriai, kurie nustato mokesčius už naudojimąsi vandens tiekimo sistemomis, kaip apibrėžta finansinio išlyginimo taisyklėse, privalo reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoti mokesčių mokėtojus apie vandens kainą už litrą ir kubinius metrus.

(2) 1 paragrafe nurodytų vandens tiekimo sistemų operatoriai, kurie tiekia ne mažiau kaip 10 000 m³ vandens per dieną arba tiekia vandenį ne mažiau kaip 50 000 žmonių, taip pat turi bent kartą per metus teikti informaciją apie naudojimo mokesčių už kubinį vandens metrą struktūrą. Turi būti atsižvelgiama į pastoviąsias ir kintamąsias išlaidas.

(3) Informacija gali būti teikiama bet kokiu tinkamu ir lengvai prieinamu būdu, visų pirma nustatant mokestį. Informacija gali būti teikiama skaitmenine forma, dėl kurios mokesčių mokėtojai susitarė su mokesčių administratoriumi.

(4) Siekiant teikti informaciją apie vandens kainą pagal 1 ir 2 paragrafus, gali būti tvarkomi asmenų, privalančių mokėti mokestį, identifikavimo duomenys ir kontaktiniai duomenys, jei šių duomenų reikia šiuo tikslu.

17 dalis

Baudžiamosios nuostatos

Bet kuris asmuo, kuris, kaip vandens tiekimo sistemos operatorius, netinkamai vykdo pareigą informuoti pagal 16 dalį, padaro administracinį nusižengimą ir jam skiriama iki 1000 EUR bauda“.

4. Ankstesnis „8 skyrius“ dabar vadinamas „9 skyrius“.

5. Ankstesnė „16 dalis“ yra pavadinta „18 dalis“.

III straipsnis

(1) Šis valstybės aktas įsigalioja pirmą mėnesio po jo paskelbimo Aukštutinės Austrijos valstybiniame leidinyje.

(2) Šio nutarimo įsigaliojimo metu vykdomos individualios administracinės procedūros turi būti toliau vykdomos pagal iki šiol galiojusius teisės aktus.

(3) Šiam valstybiniam įstatymui taikoma informacijos teikimo tvarka, kaip apibrėžta 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka, (kodifikuota redakcija) (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).

|  |  |
| --- | --- |
| Aukštutinės Austrijos žemės parlamentopirmasis pirmininkas | Federalinės žemės vadovas |
| **Max Hiegelsberger** | **Mag. Stelzer** |