Rozporządzenie w sprawie uregulowania niektórych przemysłowych gazów cieplarnianych1)

Zgodnie z art. 30, art. 45 ust. 1 i art. 59 ust. 4 ustawy o chemikaliach (zob. ujednolicona ustawa nr 115 z dnia 26 stycznia 2017 r.), zmienionej ustawą nr 2214 z dnia 29 grudnia 2020 r.:

Zakres zastosowania rozporządzenia

§ 1. Zakres rozporządzenia obejmuje perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6) oraz wodorofluorowęglowodory (HFC) z wyjątkiem wodorofluoroolefin (HFO), zarówno jako pojedyncze substancje, jak i mieszaniny zawierające jedną lub więcej tych substancji.

Ust. 2. Przemysłowe zastosowanie gazów cieplarnianych wymienionych w ust. 1 nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem gazu osłonowego używanego w odlewniach metali lekkich, a także z wyjątkiem produkcji elastycznych tworzyw piankowych. Do celów niniejszego rozporządzenia „przemysłowe zastosowanie” należy interpretować jako wykorzystanie w produkcji towarów w sytuacji, kiedy gaz cieplarniany nie występuje w gotowym produkcie.

Ust. 3. Obowiązujące w dowolnym momencie rozporządzenie UE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych określa minimalny poziom regulacji gazów cieplarnianych, o których mowa w podsekcji 1.

Ograniczenia dotyczące użytkowania itd.

§ 2. Zakazuje się przywozu, sprzedaży i użytkowania nowych produktów zawierających gazy cieplarniane wymienione w § 1 ust. 1.

Ust. 2. Niezależnie od przepisów ust. 1 zezwala się na przywóz, sprzedaż i użytkowanie nowych produktów wyszczególnionych w złączniku 1, zawierających przedmiotowe gazy cieplarniane.

§ 3. Zakazuje się przywozu, sprzedaży i użytkowania gazów cieplarnianych wymienionych w § 1 ust. 1, zarówno nowych, jak i pochodzących z odzysku.

Ust. 2. Niezależnie od przepisów ust. 1 zezwala się na przywóz, sprzedaż i użytkowanie wymienionych gazów cieplarnianych do zastosowań wyszczególnionych w złączniku 2.

Przepisy administracyjne

§ 4. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów niniejszego rozporządzenia prowadzi duńska Agencja Ochrony Środowiska, zob. stosowne przepisy ustawy.

Ust. 2. W szczególnych przypadkach Agencja Ochrony Środowiska może zezwolić na odstępstwo od przepisów niniejszego rozporządzenia.

Ust. 3. Od decyzji wydanych przez Agencję Ochrony Środowiska zgodnie z ust. 2 nie przysługuje odwołanie do innego organu administracyjnego.

Kary, wejście w życie i przepisy przejściowe

§ 5. O ile inne przepisy prawa nie przewidują wyższej kary, karze grzywny podlega ten, kto:

1) przywozi, sprzedaje lub użytkuje nowe produkty zawierające gazy cieplarniane wbrew przepisom § 2; lub

2) przywozi, sprzedaje lub użytkuje gazy cieplarniane wbrew przepisom § 3.

Ust. 2. Wymiar kary może zostać podwyższony do kary pozbawienia wolności na okres do lat 2, jeżeli naruszenie zostało popełnione w sposób zamierzony lub było wynikiem rażącego zaniedbania, oraz jeśli w wyniku naruszenia korzyść finansową, w tym oszczędności, uzyskali bądź zamierzali uzyskać sami sprawcy lub inne osoby.

Ust. 3. Przedsiębiorstwa itp. (osoby prawne) mogą podlegać odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami rozdziału 5 kodeksu karnego.

§ 6. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Ust. 2. W przypadku pomp ciepła o napełnieniu od 0,15 kg do 10 kg obowiązujące dotychczas przepisy stosuje się do dnia 1 stycznia 2022 r.

Ust. 3. Uchyla się rozporządzenie nr 1326 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie uregulowania niektórych przemysłowych gazów cieplarnianych.

Ministerstwo Środowiska, 13 maja 2021 r.

Lea Wermelin

/Henrik Søren Larsen

Załącznik 1

Następujące produkty zawierające wymienione gazy cieplarniane są zwolnione z zakazu, o którym mowa w § 2

Produkt; Gaz cieplarniany. 1.; Rozdzielnice wysokiego napięcia (napięcie powyżej 1 kV).; SF6. 2.; Pompy ciepła zawierające 50 kg lub mniej gazu, zmontowane w całości fabrycznie jako kompaktowe jednostki połączone głównie przez spawanie lub lutowanie.; HFC. 3.; Systemy chłodzenia do pomp ciepła zawierające 50 kg lub mniej gazu, zmontowane w całości fabrycznie jako kompaktowe jednostki połączone głównie przez spawanie lub lutowanie.; HFC. 4.; Urządzenia chłodnicze, pompy ciepła nieujęte w odstępstwie oznaczonym numerem 2, klimatyzatory (chłodzenie klimatyzacyjne) oraz osuszacze zawierające 5 ton lub mniej ekwiwalentu CO2 2).; HFC. 5.; Urządzenia chłodnicze nieujęte w odstępstwie oznaczonym numerem 4, zawierające od 0,15 kg do 10 kg gazu, zmontowane w całości fabrycznie jako kompaktowe jednostki połączone głównie przez spawanie lub lutowanie.; HFC. 6.; Chłodziarki do szczepionek.; HFC. 7.; Przenośne urządzenia chłodnicze.; HFC. 8.; Klimatyzacja pojazdów lub samolotów.; HFC. 9.; Zamrażarki niskotemperaturowe (temperatury poniżej -50 °C).; HFC. 10.; Aerozole lecznicze.; HFC. 11.; Sprzęt laboratoryjny.; Wszystkie. 12.; Stanowiska do badania urządzeń chłodzących.; HFC. 13.; Automatyczne urządzenia sterujące (termostaty, zawory itd.).; Wszystkie. 14.; Produkty przeznaczone do celów wojskowych.; Wszystkie. 15.; Produkty przeznaczone do użytku na pokładach statków.; Wszystkie.

2)Ilość i równoważnik CO2 oznacza się zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do etykietowania zgodnie z art. 12 ust. 3 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

Załącznik 2

Następujące zastosowania wymienionych gazów cieplarnianych są zwolnione z zakazu, o którym mowa w § 3

Zastosowanie; Gaz cieplarniany. 1.; Serwisowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzatorów, pomp ciepła oraz osuszaczy.; HFC. 2.; Serwisowanie klimatyzacji w pojazdach i samolotach.; HFC. 3.; Serwisowanie rozdzielnic wysokiego napięcia (napięcie powyżej 1 kV).; SF6. 4.; Serwisowanie sprzętu laboratoryjnego.; Wszystkie. 5.; Zastosowanie do celów wojskowych.; Wszystkie. 6.; Zastosowanie na pokładach statków.; Wszystkie.

Notatki urzędowe

1) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane jako projekt zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych i zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie).