



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

21

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ĮSAKYMAS

DĖL REGLAMENTUOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2016 m.                      d. Nr. D1-
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.2.40 papunkčiu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2016 m. birželio 30 d.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. XII-2573 redakcija) 21 straipsnio 17 dalies  nuostatas ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2008 C 115, p. 60) 36 straipsnio nuostatas, leidžiančias apribojimus viešosios tvarkos arba visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsaugos ir nuosavybės apsaugos sumetimais:

1. T v i r t i n u Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą (toliau – Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, nurodyti Reglamentuojamų statybos produktų sąraše ir turintys darniąsias technines specifikacijas, turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5 – 43) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011), nustatyta tvarka;
2.2. Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, nurodyti Reglamentuojamų statybos produktų sąraše ir neturintys darniųjų techninių specifikacijų, turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.01.04:2015), reikalavimais; 

2.3. statybos produktų, nurodytų Reglamentuojamų statybos produktų sąraše ir turinčių darniąsias technines specifikacijas, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal darniąsias technines specifikacijas ir jose nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatyta tvarka;
2.4. statybos produktų, nurodytų Reglamentuojamų statybos produktų sąraše ir neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 nustatyta tvarka;

2.5. statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir bandymų protokolus pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas darniąsias technines specifikacijas išduoda notifikuotosios įstaigos, atlikusios trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą;

2.6. statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir bandymų protokolus pagal kitas Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas technines specifikacijas išduoda paskirtosios įstaigos, atlikusios trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą;

2.7. Lietuvos paskirtųjų įstaigų sąrašas tvirtinamas atskiru aplinkos ministro įsakymu.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja 2016 m.                  d.;

3.2. šiuo įsakymu patvirtintas Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas statybos produktams, kurių eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas atliekamas ne pagal darniąsias technines specifikacijas pirmąjį kartą, pradedamas taikyti 2016 m.             d.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. D1-80 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“.
	Aplinkos ministras                                                                                                                   
	                             Kęstutis  Trečiokas 


Parengė

Irena Urnikienė


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m.              d. įsakymu Nr. D1- 
REGLAMENTUOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ SĄRAŠAS 
1.Pastabos ir paaiškinimai: 

	1.1. Reglamentuojamų statybos produktų sąraše reikalavimai statybos produktams nurodyti pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5 – 43) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011),  ir statybos techninių reglamentų reikalavimus. Statybos produktams gali būti taikomi čia nenurodyti kitų ES direktyvų, reglamentų bei teisės aktų reikalavimai;
1.2. (D)-darnusis standartas. Data prie darniųjų standartų nurodo, nuo kada statybos produktui taikomas tik nurodytas darnusis standartas;
1.3. ETĮ – Europos techninis įvertinimas, parengtas pagal Techninio vertinimo įstaigų organizacijos priimtą Europos vertinimo dokumentą (EVD);
1.4. statybos produkto technine specifikacija taip pat gali būti techninis liudijimas, techninis įvertinimas, standartas ar įmonės standartas; 
1.5. standarte nurodyti specialieji reikalavimai taikomi priklausomai nuo gamintojo deklaruojamos produktų panaudojimo srities;

	1.6.  NTĮ - nacionalinis techninis įvertinimas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 (toliau – STR 1.01.04:2015). Iki 2013-07-01 parengti nacionaliniai techniniai liudijimai (NTL) galioja iki juose nurodytos galiojimo datos;
1.7.  eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos nustatytos Reglamento (ES) Nr. 305/2011 V (penktame) priede ir STR 1.01.04: 2015;

1.8. kai tai numatyta statybos produkto techninėje specifikacijoje;
1.9. bandymu nustatyti degumo klasę būtina, kai deklaruojama kita degumo klasė nei FROOF(t1), FFL, arba kai degumo klasė nepasirenkama iš statybos techninių reglamentų lentelių;
1.10. esminiai reikalavimai dujas deginantiems prietaisams ir jų tiekimas rinkai nustatyti teisės aktais, kuriais perimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/142/EB, susijusi su dujas deginančiais prietaisais (OL 2009  L 330, p. 10–27);
1.11. Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nenustatyti reikalavaimai dažams, lakams, gruntams ir dangoms, kurių pagrindinė panaudojimo paskirtis yra dekoratyvinė, estetinė ir kurie neįtakoja ar mažai įtakoja statinio esminius reikalavimus.


	Eil. Nr.
	Statybos produkto aprašymas
	Statybos produkto techninės specifikacijos žymuo
	Esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį
	Bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento žymuo
	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	UŽPILDAI
	
	
	
	

	1.1.
	betono užpildai
	LST EN 12620:2003+A1:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12620
	2+

	1.2.
	skiedinio užpildai
	LST EN 13139:2003(D)

LST EN 13139:2003/AC:2004(D)

LST EN 13139+AC:2004 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13139
	2+

	1.3.
	lengvieji betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio užpildai 
	LST EN 13055-1:2003(D)

LST EN 13055-1:2003/AC:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13055-1 
	2+

	1.4.
	lengvieji bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio užpildai su rišikliu ir be jo
	LST EN 13055-2:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13055-2
	2+, 4

	1.5.
	keliams, skridimo aikštėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos
	LST EN 13043:2003(D)

LST EN 13043:2003/AC:2004(D)

LST EN 13043+AC:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13043+AC 
	2+

	1.6.
	aktyvinti mineraliniai milteliai asfaltbetonio mišiniams
	LST 1419:1995

LST 1419:1995/1K:1996
	granuliometrinė sudėtis
	LST 1419.1
	2+

	
	
	
	hidrofobiškumas
	LST 1419.1
	

	1.7.
	nesurištieji mišiniai:

-skaldos ir žvyro pagrindo sluoksniams
	LST EN 13285:2010
	granuliometrinė sudėtis
	LST EN 933-1
	2+

	
	
	
	mineralinių dulkių (smulkelių) kiekis
	LST EN 933-1
	

	
	-apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams

 -šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniams, pagrindo sluoksniams, rengiamiems regeneravimo kelyje būdu, kelio dangos sluoksniams be rišiklių
	
	stambiausioji frakcija (per stambios dalelės)
	LST EN 933-1
	4

	
	
	
	laidumas vandeniui (kai keliami reikalavimai)
	LST CEN ISO/TS 17892-11
	

	1.8.
	kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiemsmišiniams:

 - skaldos ir žvyro pagrindo sluoksniams
	LST EN 13242:2003+A1:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13242:2003+A1
	2+

	
	 - apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams

 - šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniams, pagrindo sluoksniams, rengiamiems regeneravimo kelyje būdu, kelio dangos sluoksniams be rišiklių
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.9.
	geležinkelio balasto skalda:

 - bendrojo tinklo ir privažiavimo prie įmonių keliai
	LST EN 13450:2003(D)

LST EN 13450:2003/AC:2004(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13450
	2+

	
	 - įmonių vidaus keliams
	
	
	
	4

	2.
	RIŠAMOSIOS MEDŽIAGOS
	
	
	
	

	2.1.
	įprastinis cementas (visų tipų)
	LST EN 197-1:2011(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 196-1,-2,-3,-8,-9
	1+

	
	CEM I, CEM II, CEM IV, CEM V
	
	šarmų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 0,8%)
	
	

	
	CEM III/A
	
	šarmų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 1,1%)
	
	

	
	CEM III/B ir CEM III/C
	
	šarmų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 2%)
	
	

	2.2.
	mažo ankstyvojo stiprumo šlakinis cementas
	LST EN 197-1:2011(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 196-1, LST EN 196-2, 

LST EN 196-3
	1+

	2.3.
	sulfatams atsparus šlakinis cementas
	LST EN 197-1:2011(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 196-1, LST EN 196-3, 

LST EN 196-6
	1+

	2.4.
	mūro cementas
	LST EN 413-1:2011(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 413-2, LST EN 196-1, 

LST EN 196-2, LST EN 196-3
	1+

	2.5.
	specialieji žematemperatūriniai cementai
	LST EN 14216:2004 (D)

LST EN 14216:2015 (D) (2017-04-08) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 196-1, LST EN 196-2, 

LST EN 196-3, LST EN 196-5, 

LST EN 196-9
	1+

	2.6.
	statybinės kalkės
	LST EN 459-1:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 459-2
	2+

	2.7.
	kalcio aliuminatinis cementas
	LST EN 14647:2006 (D)

LST EN 14647:2006/AC:2007(D)

	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14647
	1+

	2.8.
	sulfatinis cementas
	LST EN 15743:2010 (D)

LST EN 15743:2010+A1:2015 (D) (2016-11-13)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15743
	1+

	2.9.
	nekonstrukcinės hidraulinės rišamosios medžiagos
	LST EN 15368:2008+A1:2010 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15368
	2+

	2.10.
	hidrauliniai kelių rišikliai. Greitai kietėjantys hidrauliniai kelių rišikliai
	LST EN 13282-1:2013 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13282-1
	2+

	3.
	BETONAI IR SKIEDINIAI
	
	
	
	

	3.1.
	statybiniai skiediniai, išskyrus kalkinius
	LST:2005:2015
	gniuždymo stipris 
	LST EN 1015-11
	1+

	
	
	
	atsparumas šalčiui (kai keliami reikalavimais)
	LST L 1413.11
	

	3.2.
	tinko skiediniai
	LST EN 998-1:2010(D) 
LST:2005:2015
	esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 998-1
	4

	
	
	
	atsparumas šalčiui 
	LST L 1413.11
	

	
	išorinis ir vidinis tinkas organinių rišiklių pagrindu 
	LST EN 15824:2009 (D)
	esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15824
	1, 3, 4

	3.3.
	mūro skiediniai
	LST EN 998-2:2010(D)

	esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 998-2
	2+, 4

	
	
	
	atsparumas šalčiui 
	LST L 1413.11
	

	3.4.
	gipso blokų rišiklis
	LST EN 12860+AC:2002(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12860+AC 
	3, 4

	3.5.
	grindų išlyginamosios medžiagos
	LST EN 13813:2003 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13813
	1, 3, 4

	
	išlyginamojo grindų sluoksnio rišikliai, kompoziciniai rišikliai ir gamykliniai 
	LST EN 13454-1:2004 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13454-1
	

	
	mišiniai kalcio sulfato pagrindu
	
	
	
	

	3.6.
	injekciniai skiediniai
	LST EN 447:2008
	klampis 

vandens atsiskyrimas

tūrio kitimas

stipris gniuždant
	LST EN 445

LST EN 445

LST EN 445

LST EN 445
	1+

	3.7.
	gipsiniai rišikliai ir gipsatinkiai 
	LST EN 13279-1:2008 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13279-1
	3, 4

	3.8.
	plytelių klijai
	LST EN 12004:2007+A1:2012 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12004
	3

	3.9.
	betonas ir betono mišinys
	LST EN 206:2014
	betono gniuždymo stipris
	LST EN 12390-3
	1+

	
	
	LST 1974:2012
	betono tankis
	LST EN 12390-7
	

	
	
	
	mišinio slankumas (kai taikoma)
	LST EN 12350-2
	

	
	
	
	mišinio tanklumas(kai taikoma)
	LST EN 12350-4
	

	
	
	
	mišinio sklidumas(takumas) (kai taikoma)
	LST EN 12350-5
	

	
	
	
	mišinio pasklida(kai taikoma)
	LST EN 12350-8
	

	
	
	
	mišinio klampa(kai taikoma)
	LST EN 12350-8, LST EN 12350-9
	

	
	
	
	mišinio pratekamumas(kai taikoma)
	LST EN 12350-10, LST EN 12350-12
	

	
	
	
	mišinio atsparumas sluoksniavimuisi(kai taikoma)
	LST EN 12350-11
	

	
	
	
	betono tempimo stipris skeliant (kai keliami reikalavimai)
	LST EN 12390-6
	

	
	
	
	betono atsparumas šalčiui (kai keliami reikalavimai)
	LST L 1428.17, LST L 1428.19
	

	
	
	
	betono nelaidumas vandeniui (kai keliami reikalavimai)
	LST 1974
	

	
	
	
	vandens įsiskverbimo gylis į betoną veikiant slėgiui (kai keliami 
	LST EN 12390-8
	

	
	
	
	reikalavimai)
	
	

	
	
	
	betono atsparumas dilumui (kai keliami reikalavimai)
	LST EN 1338+AC, H priedo Bohme metodas
	

	3.10.
	kelių dangos paviršiaus apdaras
	LST EN 12271:2007 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12271
	2+

	3.11.
	asfaltbetonis
	LST EN 13108-1:2006(D)

LST EN 13108-1:2006 /AC:2008 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13108-1
	2+

	3.12.
	labai plonų dangų asfaltbetonis
	LST EN 13108-2:2006 (D)

LST EN 13108-2:2006/AC:2008(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13108-2
	2+

	3.13.
	minkštasis asfaltas
	LST EN 13108-3:2006(D)

LST EN 13108-3:2006/AC:2008(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13108-3
	2+

	3.14.
	karštai voluotas asfaltas
	LST EN 13108-4:2006 (D)

LST EN 13108-4:2006/AC:2008(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13108-4
	2+

	3.15.
	 mastikinis skaldos asfaltas
	LST EN 13108-5:2006 (D)

LST EN 13108-5:2006/AC:2008(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13108-5
	2+

	3.16.
	mastikos (lietinis) asfaltas
	LST EN 13108-6:2006 (D)

LST EN 13108-6:2006/AC:2008(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13108-6
	2+

	3.17.
	poringasis (akytasis) asfaltas
	LST EN 13108-7:2006 (D)

LST EN 13108-7:2006/AC:2008(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13108-7
	2+

	3.18.
	šlamo dangos
	LST EN 12273:2008 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12273
	2+

	3.19.
	betono įmaišos
	LST EN 934-2:2009+A1:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 934-2
	2+

	3.20.
	mūro skiedinio įmaišiniai priedai
	LST EN 934-3:2009+A1:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 934-3
	2+

	3.21.
	įtempiamosios armatūros injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai
	LST EN 934-4:2009(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 934-4
	2+

	3.22.
	injekcinio skiedinio priedai. Torkretbetonio įmaišos
	LST EN 934-5:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 934-5
	2+

	3.23.
	betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Betono paviršiaus apsaugos sistemos
	LST EN 1504-2:2004 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1504-2
	1, 2+, 3, 4

	3.24.
	betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis remontas
	LST EN 1504-3:2006 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1504-3
	1, 2+, 3, 4

	3.25.
	betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Konstrukcijų klijai
	LST EN 1504-4:2005 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1504-4
	1, 2+, 3, 4

	3.26.
	betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Betono injektavimas
	LST EN 1504-5:2005 (D) 

	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1504-5
	2+ , 4

	3.27.
	betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Armatūrinių strypų įtvirtinimas
	LST EN 1504-6:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1504-6
	1, 2+, 3, 4

	3.28.
	betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Armatūros apsauga nuo korozijos
	LST EN 1504-7:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1504-7
	2+, 4

	3.29.
	lakieji pelenai betonui
	LST EN 450-1:2012(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 450
	1+

	3.30.
	silicio oksido mikrodulkės betonui
	LST EN 13263-1:2005+A1:2009 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13263-1
	1+

	3.31.
	termoizoliacinių ir (arba) garsą izoliuojančiųjų sudėtinių skydų ir sausatinkio plokščių klijai gipso pagrindu
	LST EN 14496:2005 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14496
	3, 4

	3.32.
	maltas granuliuotasis aukštakrosnės šlakas betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedams
	LST EN 15167-1:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15166
	1+

	4.
	MŪRO GAMINIAI IR PAGALBINIAI ELEMENTAI
	
	
	
	

	4.1.
	keraminiai mūro gaminiai
	LST EN 771-1:2011

LST EN 771-1:2011+A1:2015(D) (2017-06-10)

	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį ir atsparumas šalčiui
	LST EN 771-1

LST 1985:2006, LST CEN/TS 772-22
	2+ (I kategorija)

4 (II kategorija)

	4.2.
	silikatiniai mūro gaminiai
	LST EN 771-2:2011(D)

LST EN 771-2:2011+A1:2015(D) (2017-06-10)

	esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 771-2
	2+ (I kategorija)

4 (II kategorija)

	4.3.
	betoniniai mūro gaminiai

(su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais)
	LST EN 771-3:2011(D)

LST EN 771-3:2011+A1:2015(D) (2017-06-10)

	esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 771-3
	2+ (I kategorija)

4 (II kategorija)

	4.4.
	autoklavinio akytojo betono mūro gaminiai
	LST EN 771-4:2011(D)

LST EN 771-4:2011+A1:2015(D) (2017-06-10)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį ir atsparumas šalčiui (kai keliami reikalavimai)
	LST EN 771-4 ir LST EN 15304
	2+ (I kategorija)

4 (II kategorija)

	4.5.
	dirbtinio akmens mūro gaminiai
	LST EN 771-5:2011(D)

LST EN 771-5:2011+A1:2015(D) (2017-06-10)

	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 771-5
	2+ (I kategorija)

4 (II kategorija)

	4.6.
	gamtinio akmens mūro gaminiai
	LST EN 771-6:2011(D)
LST EN 771-6:2011+A1:2015(D) (2017-04-08) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 771-6
	2+, 3, 4

	4.7.
	gipso blokai
	LST EN 12859:2011 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12859
	3, 4

	4.8.
	mūro ryšių sistemos, sutvirtinimo juostos (sąvaržos), perdangos ir gembės
	LST EN 845-1:2013 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 845-1
	3

	4.9.
	pagalbiniai mūro komponentai, sąramos
	LST EN 845-2:2013 (D)  
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 845-2
	3

	4.10.
	horizontalių mūro siūlių armatūra iš plieninio tinklo
	LST EN 845-3:2013(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 845-3 
	3

	5.
	TERMOIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI
	
	
	
	

	5.1.
	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Mineralinės vatos termoizoliaciniai gaminiai
	LST EN 13162:2012+A1:2015 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 13162
	1, 3, 4

	5.2.
	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai
	LST EN 13163:2012+A1:2015 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 13163 
	1, 3, 4

	
	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio polistireno putų (XPS) gaminiai
	LST EN 13164:2012+A1:2015 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 13164
	

	
	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai standžiųjų poliuretano putų (PUR) gaminiai
	LST EN 13165:2012+A1:2015 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 13165
	

	
	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai.Gamykliniai fenolio putų (PF) gaminiai
	LST EN 13166:2012+A1:2015 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 13166
	

	5.3.
	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai:
	
	
	
	1, 3, 4

	
	gamykliniai putstiklio (CG) gaminiai
	LST EN 13167:2012+A1:2015 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 13167
	

	
	gamykliniai medienos vilnos (WW) gaminiai
	LST EN 13168:2012+A1:2015 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 13168
	

	
	gamykliniai pūstojo perlito (EPB) plokščių gaminiai 
	LST EN 13169:2012+A1:2015 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 13169
	

	
	gamykliniai pūstos kamštienos (ICB) gaminiai
	LST EN 13170:2012+A1:2015 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 13170 
	

	
	gamykliniai medienos plaušų (WF) gaminiai
	LST EN 13171:2012+A1:2015 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 13171
	

	5.4.
	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Statybos aikštelėje formuojama šilumos izoliacija iš pūstojo perlito (EP) gaminių. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai
	LST EN 14316-1:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14316-1 
	3, 4

	5.5.
	išorinės termoizoliacinės kompozicinės sistemos su tinku
	ETAG 004 naudojamas kaip EVD
	esminės charakteristikos nurodytos ETĮ pagal produktų paskirtį
	ETĮ pagal ETAG 004
	1, 2+

	5.6.
	statybos aikštelėje formuojami lengvųjų keramzitinių užpildų (LWA) gaminiai. 

Nesuformuotų palaidų gaminių reikalavimai
	LST EN 14063-1:2004(D)

LST EN 14063-1:2004/AC:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14063-1 
	1, 3, 4

	5.7.
	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Statybos aikštelėje formuojama šilumos izoliacija iš pūstojo vermikulito (EV) gaminių. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai
	LST EN 14317-1:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14317-1
	3, 4

	5.8.
	termoizoliaciniai ir lengvųjų užpildų gaminiai, naudojami statybos darbuose. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai
	LST EN 14933:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14933
	1, 3

	5.9.
	termoizoliaciniai ir lengvųjų užpildų lengvieji gaminiai, naudojami statybos darbuose. Gamykliniai ekstruzinio putų polistireno (XPS) gaminiai
	LST EN 14934:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14934
	1, 3

	5.10.
	savilaikės dvisienės metalu dengtos izoliacinės plokštės. Gamykliniai gaminiai.
	LST EN 14509:2014(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal produktų degumą ir paskirtį
	LST EN 14509
	1, 3

	5.11.
	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai
	LST EN 14303:2009+A1:2013(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14303
	1, 3

	5.12.
	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai lanksčiųjų elastomerinių putų (FEF) termoizoliaciniai gaminiai
	LST EN 14304:2009+A1:2013(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14304
	1, 3

	5.13.
	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai putstiklio (CG) gaminiai
	LST EN 14305:2009+A1:2013(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14305
	1, 3

	5.14.
	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai.  Gamykliniai kalcio silikato (CS) gaminiai
	LST EN 14306:2009+A1:2013(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14306
	1, 3

	5.15.
	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio polistireno putų (XPS) gaminiai
	LST EN 14307:2009+A1:2013(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14307
	1, 3

	5.16.
	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai standžiojo poliuretano putų (PUR) ir poliizocianurato putų (PIR) gaminiai
	LST EN 14308:2009+A1:2013(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14308
	1, 3

	5.17.
	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai
	LST EN 14309:2009+A1:2013(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14309
	1, 3

	5.18.
	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polietileno putų (PEF) gaminiai
	LST EN 14313:2009+A1:2013(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14313
	1, 3

	5.19.
	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai fenolio putų (PF) gaminiai
	LST EN 14314:2009+A1:2013(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14314
	1, 3

	5.20.
	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje suformuoti užpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato(PIR) putų gaminiai. Specifikacija, skirta kietosioms užpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo 
	LST EN 14315-1:2013(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14315
	1, 3, 4

	5.21.
	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje formuojami įpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato(PIR) putų gaminiai. Techniniai reikalavimai, keliami kietosioms įpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo
	LST EN 14318-1:2013(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14318-1
	1, 3, 4

	5.22.
	termoizoliaciniai pastatų įrangos ir pramonės įrenginių gaminiai. Vietoje formuojami įpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato(PIR) putų gaminiai. Techniniai reikalavimai, keliami kietosioms įpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo
	LST EN 14319-1:2013(D))
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14319-1
	1, 3, 4

	5.23.
	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje formuojami užpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato(PIR) putų gaminiai. Techniniai reikalavimai, keliami kietosioms užpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo 
	LST EN 14320-1:2013(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14320-1
	1, 3, 4


	5.24.
	pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiltinamoji izoliacija iš pūstojo perlito (EP) gaminių.

Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai
	LST EN 15599-1:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 15599-1
	3, 4

	5.25.
	pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiltinamoji izoliacija iš sluoksniuotojo vermikulito (EV) gaminių. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai
	LST EN 15600-1:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 15600-1
	3, 4

	5.26.
	darbų vietoje formuojami piltiniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai, keliami biraliniams gaminiams iki jų įrengimo
	LST EN 14064-1:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 14064-1
	1, 3, 4

	5.27.
	lengvųjų užpildų ir termoizoliaciniai gaminiai, naudojami statybos darbuose. Lengvųjų keramzitinių užpildų gaminiai (LWA)
	LST EN 15732:2012 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 15732
	1, 3, 4

	5.28.
	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polietileno putų (PEF) gaminiai
	LST EN 16069:2012+A1:2015(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 16069
	1, 3, 4

	5.29.
	pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai pūstojo perlito (EP) ir sluoksniuotojo vermikulito (EV)gaminiai
	LST EN 15501:2013(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį
	LST EN 15501
	1, 3, 4

	5.30.
	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje suformuoti biraliniai
	LST EN 15101-1:2013
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo
	LST EN 15101-1
	1, 3, 4

	
	celiulioziniai (LFCI) gaminiai
	LST EN 15101-2:2013
	paskirtį
	LST EN 15101-2
	

	5.31.
	kiti aukščiau neišvardinti termoizoliaciniai gaminiai
	techninė specifikacija, kurioje nurodytos
	deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas arba šiluminė varža
	LST EN 12667, LST EN 12939, STR 2.01.03
	3

	
	
	 esminės charakteristikos
	gaminio storis
	LST EN 823
	

	
	
	
	tankis
	LST EN 1602+AC
	

	
	
	
	ilgalaikis arba trumpalaikis vandens įmirkis (kai keliami reikalavimai)
	LST EN 12087, LST EN 1609+AC
	

	
	
	
	panaudojimo temperatūrinis diapazonas (kai keliami reikalavimai)
	LST EN 14706 arba deklaruojami metodai
	

	
	
	
	degumas1.9
	LST EN 13501-1
	1

	6.
	BETONINIAI, GELŽBETONINIAI IR NATŪRALAUS AKMENS GAMINIAI
	
	
	

	6.1.
	betoniniai tvorų elementai
	LST EN 12839:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12839
	4

	6.2.
	betoninės grindinio trinkelės
	LST EN 1338:2003(D)

LST EN 1338:2003+AC:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1338
	4

	6.3.
	betoninės grindinio plokštės
	LST EN 1339:2003(D)

LST EN 1339:2003/AC:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1339
	4

	6.4.
	betoniniai bordiūrai
	LST EN 1340:2003(D)

LST EN 1340:2003/AC:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1340
	4

	6.5.
	betoninės nearmuotos tvorų detalės
	LST 1551:1999, LST 1551:1999/1K:2002
	betono gniuždymo stipris 
	LST EN 12390-3
	3

	
	
	
	vandens įgėris
	LST EN 13369
	

	
	
	
	atsparumas šalčiui
	LST L 1428.17
	

	6.6.
	grindinio natūralaus akmens plokštės
	LST EN 1341:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1341
	4

	6.7.
	natūralūs tašyti grindinio akmenys
	LST EN 1342:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1342 
	4

	6.8.
	grindinio natūralaus akmens bordiūrai
	LST EN 1343:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1343
	4

	6.9.
	išorėje naudojamos mozaikinės plytelės
	LST EN 13748-2:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13748-2
	4

	6.10.
	gaminiai pamatams įrengti (rūsio sienų blokai, padai, plokštės ir kt.)
	LST L 1409:2015
LST EN 13369:2013

techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos
	betono gniuždymo stipris
	LST EN 12390-3
	2+

	
	
	
	betono atsparumas šalčiui 
	LST L 1428.17
	

	
	
	
	betono nelaidumas vandeniui (kai keliami reikalavimai)
	LST 1974
	

	
	gamykliniai betoniniai gaminiai. Pamato elementai
	LST EN 14991:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14991
	2+

	6.11.
	gamykliniai betoniniai gaminiai. Sienos elementai
	LST EN 14992:2007+A1:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14992
	2+, 4

	6.12.
	gamykliniai betoniniai gaminiai. Laiptai
	LST EN 14843:2007(D) 
	esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14843
	2+

	6.13.

	kitos statinių konstrukcijos (balkonų ir lodžijų elementai, karnizų plokštės,

tūriniai statinių elementai ir kt.)
	LST EN 13369:2013

techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos
	betono gniuždymo stipris
	LST EN 12390-3
	2+

	
	
	
	betono atsparumas šalčiui 1.8
	LST L 1428.17 
	

	
	
	
	betono nelaidumas vandeniui1.8
	 LST 1974
	

	
	
	
	gaminio stiprumas 1.8
	LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai
	

	
	
	
	gaminio standumas 1.8
	LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai
	

	
	
	
	gaminio atsparumas pleišėjimui 1.8
	LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai
	

	
	gamykliniai betoniniai gaminiai. Požeminiai dėžiniai komponentai
	LST EN 14844:2006+A2:2011(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14844
	2+, 4

	6.14.
	betoniniai, plienpluoščio betono ir gelžbetonio vamzdžiai ir jungliai
	LST EN 1916:2003(D)

LST EN 1916:2003/AC:2008 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1916 
	4

	6.15.
	betoniniai, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai (kurių vardinis matmuo ne didesnis kaip 1,25 m) ir apžiūros šulinėliai
	LST EN 1917+AC:2006(D)

LST EN 1917:2003/AC:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1917
	4

	6.16.
	betoniniai ir gelžbetoniniai šulinių elementai, kurių vardinis matmuo didesnis 
	techninė specifikacija, kurioje nurodytos
	mechaninis žiedų ir dangčių atsparumas
	LST EN 1917
	2+ 

	
	kaip 1,25 m
	esminės charakteristikos
	įrengtų pakopų laikanti galia (įlinkis, liekamasis įlinkis, horizontali
	LST EN 1917
	

	
	
	LST EN 13369:2013
	betono gniuždymo stipris
	LST EN 12390-3
	

	
	
	
	betono atsparumas šalčiui (kai keliami reikalavimai)
	LST L 1428.17
	

	
	
	
	betono nelaidumas vandeniui (kai keliami reikalavimai)
	LST 1974
	

	
	
	
	vandens įsiskverbimo gylis į betoną veikiant slėgiui (kai keliami reikalavimai)
	LST EN 12390-8
	

	6.17.
	nuotakyno fibrocemenčio vamzdžiai. Šuliniai ir apžiūros šulinėliai
	LST EN 588-2:2002(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 588-2 
	4

	6.18.
	surenkamieji armuotieji atviros struktūros lengvųjų užpildų betono gaminiai:
	LST EN 1520:2011(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1520+AC
	

	
	 - laikančioms konstrukcijoms
	
	
	
	2+

	
	 - nelaikančioms konstrukcijoms
	
	
	
	4

	6.19.
	aptaiso akmuo
	LST EN 13383-1:2003(D)

LST EN 13383-1:2003/AC:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
ir su apribojimais nustatytais EK sprendime (ES) 2016/1610
	LST EN 13383-2
	4

	6.20.
	gamykliniai betoniniai gaminiai. Plokštinės grindų perdangos
	LST EN 13747:2005+A2:2010 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13747
	2+

	6.21.
	santvaros (denginių, jungiamosios)


	LST EN 13369:2013

Techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos
	betono gniuždymo stipris

betono atsparumas šalčiui (kai keliami reikalavimai)

gaminio stiprumas
	LST EN 12390-3

LST L 1428.17

LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai
	2+

	
	
	
	gaminio standumas 

gaminio atsparumas pleišėjimui 1.8
	LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai

LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai
	


	6.22.
	stulpai ir stiebai
	LST EN 12843:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12843
	2+

	6.23.
	surenkamieji betono gaminiai. Briaunotieji perdangos elementai 
	LST EN 13224:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13224
	2+

	6.24.
	surenkamieji betono gaminiai. Tiesiniai konstrukcijų elementai (tarp jų gelžbetoninės kolonos, sijos ir rygeliai)
	LST EN 13225:2013 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13225
	2+

	6.25.
	specialieji stogo elementai
	LST EN 13693:2004+A1:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13693
	2+

	6.26.
	gamykliniai betono gaminiai. Perdangų plokštės gyvuliams laikyti
	LST EN 12737:2004+A1:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12737 
	2+

	6.27.
	gamtinio akmens gaminiai. Modulinės plytelės
	LST EN 12057:2005(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12057 
	3, 4

	6.28.
	gamtinio akmens gaminiai. Grindų ir laiptų plokštės
	LST EN 12058:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12058 
	3, 4

	6.29.
	betoninės kelio dangos. Betoninėse kelio dangose naudojami įdėklai 
	LST EN 13877-3:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13877-3
	4

	6.30.
	gamtinio akmens gaminiai. Plakiravimui skirtos plokštės 
	LST EN 1469:2005(D)
LST EN 1469:2015(D) (2017-04-08)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1469
	3, 4

	6.31.
	surenkamieji betono gaminiai. Kiaurymėtosios plokštės
	NTĮ
LST EN 1168:2005+A3:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos NTĮ
	NTĮ
	2+

	
	
	
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1168
	

	6.32.
	surenkamieji betono gaminiai. Pamatų poliai
	LST EN 12794+A1:2007(D)

LST EN 12794+A1:2007/AC:2009(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12794
	2+

	6.33.
	surenkamieji betono gaminiai. Gelžbetoninių monolitinių ir surenkamų iš tūrinių elementų garažų reikalavimai
	LST EN 13978-1:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13978-1
	2+

	6.34.
	gamykliniai betoniniai gaminiai. Tiltų elementai
	LST EN 15050:2007+A1:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15050
	2+

	6.35.
	aglomeruotasis akmuo. Modulinės (vidaus ir išorės)

grindų ir laiptų plytelės
	LST EN 15285:2008(D)

LST EN 15285:2008/AC:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15285

LST EN 15285+AC
	1, 3, 4

	6.36.
	gamykliniai betoniniai gaminiai. Įprastiniai ir lengvieji betoniniai klojinių blokai
	LST EN 15435:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15435
	4

	6.37.
	gamykliniai betoniniai gaminiai. Klojinių blokai iš medžio drožlių betono
	LST EN 15498:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15498
	4

	6.38.
	gamykliniai betoniniai gaminiai. Sijų-blokų perdangų sistemos:
	
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	
	

	
	-sijos
	LST EN 15037-1:2008(D)
	
	LST EN 15037-1
	2+

	
	-betoniniai blokai
	LST EN 15037-2:2009+A1:2011(D)
	
	LST EN 15037-2
	2+

	
	-keraminiai blokai
	LST EN 15037-3:2009+A1:2011(D)
	
	LST EN 15037-3
	2+

	
	-polistireninio putplasčio blokai
	LST EN 15037-4:2010+A1:2013(D) 
	
	LST EN 15037-4
	2+

	
	-paprastojo klojinio lengvieji blokai
	LST EN 15037-5:2013(D) 
	
	LST EN 15037-5
	2+

	6.39.
	surenkamieji betono gaminiai. Atraminių sienų elementai
	LST EN 15258:2009(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15258
	2+

	6.40.
	autoklavinio akytojo betono surenkamieji armuotieji komponentai
	LST EN 12602:2008+A1:2013(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12602
	2+

	7.
	LANGAI, DURYS IR KITOS ATITVAROS
	
	
	
	

	7.1.
	langai (išskyrus atsparius ugniai ir sandarius dūmams)
	LST EN 14351-1:2006+A1:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14351-1
	3

	7.2.
	išorės įėjimo durys (išskyrus atsparias ugniai ir sandarias dūmams)
	LST EN 14351-1:2006+A1:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14351-1
	1, 3

	7.3.
	stoglangiai (išskyrus atsparius ugniai)
	LST EN 14351-1:2006+A1:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14351-1
	1, 3, 4

	7.4
	vidaus durys, kai taikomi reikalavimai garso izoliavimui, šilumos izoliavimui, sandarumui (išskyrus atsparias ugniai ir sandarias dūmams)
	techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos
	mechaninis patvarumas pagal stiprumą, standumą
	LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949, LST EN 950, LST EN 1192
	3

	
	
	
	atsparumas kartotiniam varstymui 
	LST EN 1191, LST EN 12400
	

	
	
	
	šilumos perdavimo koeficientas
	LST EN ISO 12567-1, LST EN ISO 10077-1
	

	
	
	
	oro garso izoliavimas
	LST EN ISO 10140-3, LST EN ISO 717-1
	

	
	
	
	oro skverbtis
	LST EN 1026, LST EN 12207
	

	
	
	LST L prEN 14351-2:2010
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST L prEN 14351-2
	

	
	kitos vidaus durys (išskyrus atsparias ugniai ir sandarias dūmams)
	techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos
	mechaninis patvarumas pagal stiprumą, standumą
	LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949, LST EN 950, LST EN 1192
	4

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	atsparumas kartotiniam varstymui
	LST EN 1191, LST EN 12400
	

	
	
	LST L prEN 14351-2:2010
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST L prEN 14351-2
	

	7.5.
	atsparūs ugniai ir (arba) sandarūs dūmams langai ir stoglangiai, 
	LST EN 14600:2006 ir techninė specifikacija 
	atsparumas ugniai (kai keliami reikalavimai)
	LST EN 1634-1, LST EN 13501-2
	1

	
	įėjimo durys
	pagal produktų paskirtį (iki 2019-11-01)
	sandarumas dūmams (kai keliami reikalavimai)
	LST EN 1634-3, LST EN 13501-2
	

	
	
	
	savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas (kai keliami
	LST EN 1191, LST EN 12605
	

	
	
	
	reikalavimai)
	LST EN 14600
	

	
	
	
	šilumos perdavimas
	LST EN ISO 12567-1, LST EN ISO 10077-1
	3

	
	
	
	oro garso izoliavimas
	LST EN ISO 10140-3, LST EN ISO 717-1
	

	
	
	
	atsparumas vėjo apkrovai
	LST EN 12211, LST EN 12210
	

	
	
	
	vandens nelaidumas
	LST EN 1027, LST EN 12208
	

	
	
	
	oro skverbtis
	LST EN 1026, LST EN 12207
	

	
	
	
	mechaninis stiprumas (langams)
	LST EN 14608, LST EN 14609
	

	
	
	
	
	LST EN 13115
	

	
	
	
	mechaninis stiprumas (durims)
	LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949, 
	

	
	
	
	
	LST EN 950, LST EN 1192
	

	
	
	
	atsparumas kartotiniam varstymui (varstomiems langams)
	LST EN 1191, LST EN 12400
	

	
	
	
	atsparumas įsilaužimui (kai keliami reikalavimai)
	LST EN 1627, LST EN 1628, LST EN 1629
	

	
	
	
	
	LST EN 1630
	

	
	
	
	atsparumas smūgiui langams, atliekantiems užtvaros funkciją
	LST EN 13049
	

	
	
	
	kitos charakteristikos nurodytos standarte pagal produktų 
	LST EN 14351-1
	

	
	
	
	paskirtį
	
	

	
	
	LST EN 16034:2014 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 16034
	1,3

	7.6.
	atsparios ugniai ir (arba) sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 14600:2006  ir LST L pr EN 14351-2:2010 (iki 2019-11-01)
	atsparumas ugniai (kai keliami reikalavimai)
	LST EN 1634-1, LST EN 13501-2
	1

	
	
	
	sandarumas dūmams (kai keliami reikalavimai) 
	LST EN 1634-3, LST EN 13501-2
	

	
	
	
	savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas (kai keliami
	LST EN 1191, LST EN 12605
	

	
	
	
	reikalavimai)
	LST EN 14600
	

	
	
	
	mechaninis patvarumas pagal stiprumą, standumą
	LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949
	3

	
	
	
	
	LST EN 950, LST EN 1192
	

	
	
	
	atsparumas kartotiniam varstymui
	LST EN 1191, LST EN 12400
	

	
	
	
	šilumos perdavimas (kai keliami reikalavimai)
	LST EN ISO 12567-1, LST EN ISO 10077-1
	

	
	
	
	oro garso izoliavimas (kai keliami reikalavimai)
	LST EN ISO 10140-3, LST EN ISO 717-1
	

	
	
	
	oro skverbtis (kai keliami reikalavimai)
	LST EN 1026, LST EN 12207
	

	
	
	
	kitos charakteristikos nurodytos standarte pagal produktų 
	LST L prEN 14351-2
	

	
	
	
	paskirtį
	
	

	
	
	LST EN 16034:2014 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 16034
	1,3

	7.7.
	atsparūs ugniai ir (arba) sandarūs dūmams pramonės, prekybos 
	LST EN 14600:2006 ir techninė specifikacija pagal 
	atsparumas ugniai (kai keliami reikalavimai)
	LST EN 1634-1, LST EN 13501-2
	1

	
	pastatų ir garažų durys bei vartai
	produktų paskirtį (iki 2019-09-01)
	sandarumas dūmams (kai keliami reikalavimai)
	LST EN 1634-3, LST EN 13501-2
	

	
	
	
	savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas (kai keliami
	LST EN 1191, LST EN 12605
	

	
	
	
	reikalavimai)
	LST EN 14600
	

	
	
	
	mechaninių aspektų charakteristikos
	LST EN 12605, LST EN 12604
	3

	
	
	
	mechanizuoto varstymo charakteristikos 
	LST EN 12453
	

	
	
	LST EN 16034:2014 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 16034


	1,3

	7.8.
	atsparūs ugniai vitrinų, pertvarų ir atitvarų komplektai 
	techninė specifikacija apimanti

LST EN 13501-2:2008+A1:2010 reikalavimus bei reikalavimus pagal produkto paskirtį
	atsparumas ugniai 
	LST EN 1364-1, LST EN 1364-3

LST EN 1364-4
	3

	
	
	
	kitos esminės charakteristikos nurodytos pagal produkto paskirtį
	metodai atitinkamoje techninėje specifikacijoje pagal produkto paskirtį
	3

	7.9.
	pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai, išskyrus atsparius ugniai ir sandarius dūmams
	LST EN 13241-1:2003+A1:2011(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13241-1
	3

	7.10.
	langinės
	LST EN 13659:2004+A1:2009(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13659
	4

	7.11.
	išorinės žaliuzės
	LST EN 13561:2004+A1:2009(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13561
	4

	7.12.
	sienos apdaras (konstrukcijų apkrovų nelaikanti fasado sistema) 
	LST EN 13830:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13830
	1, 3

	7.13.
	konstrukcinės įstiklintų fasadų sistemos
	NTĮ arba ETAG 002 naudojamas kaip EVD
	esminės charakteristikos nurodytos ETĮ pagal produktų paskirtį
	ETĮ pagal ETAG 002
	2+

	7.14.
	statybiniai apkaustai. Spynos ir skląsčiai. Elektromechaninės spynos ir sklendės
	LST EN 14846:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14846
	1

	7.15.
	vidinių pertvarų komplektai 
	NTĮ arba ETAG 003 naudojamas kaip EVD
	esminės charakteristikos nurodytos NTĮ arba ETĮ pagal produktų paskirtį
	NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 003
	1, 3, 4

	8.
	MEDIENOS GAMINIAI, KONSTRUKCIJOS IR JŲ ELEMENTAI
	
	
	
	

	8.1.
	medienos ruošiniai statybiniams nekonstrukciniams dirbiniams
	LST EN 13307-1:2007
	matmenys, geometriniai parametrai
	LST EN 13307-1
	4

	
	
	
	drėgnis
	LST EN 13183-1, LST EN 13183-2

LST EN 13183-3
	

	
	
	
	kokybės klasė
	LST EN 942
	

	
	
	
	dyginių jungčių stipris lenkiant
	LST CEN/TS 13307-2
	

	
	
	
	atsparumas drėgmei
	LST CEN/TS 13307-2
	

	8.2.
	klijuota sluoksninė mediena konstrukcijoms
	LST EN 14080:2013(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14080
	1

	8.3.
	medinės konstrukcijos. Surenkami laikantys elementai, sujungti štampuotais metalo lakšto tvirtikliais
	LST EN 14250:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14250
	2+

	8.4.
	medinių pastatų komplektai
	NTĮ arba ETAG 007 naudojamas kaip EVD
	esminės charakteristikos nurodytos NTĮ arba ETĮ pagal produktų paskirtį
	NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 007
	1

	
	rąstinių pastatų komplektai, išskyrus statinius iki 50 m2
	
	
	
	

	8.5.
	lengvos kompozicinės medienos sijos ir kolonos
	NTĮ arba ETAG 011 naudojamas kaip EVD
	esminės charakteristikos nurodytos NTĮ arba ETĮ pagal produktų paskirtį
	NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 011
	1

	8.6.
	medinės konstrukcijos. Statybiniai sluoksniuotojo lukšto tašai
	LST EN 14374:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14374
	1

	8.7.
	medienos skydai naudojami statybai: 
	LST EN 13986:2005(D)
LST EN 13986:2005+A1:2015(D) (2016-11-13)

	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13986
	1, 2+

1, 3, 4

	
	 - laikantiems konstrukciniams elementams
	
	
	
	

	
	 - nelaikantiems konstrukciniams elementams
	
	
	
	

	8.8.
	medinių konstrukcijų tvirtinimo detalės
	LST EN 14545:2009(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14545
	2+, 3

	8.9.
	pagal stiprį surūšiuota stačiakampio skerspjūvio statybinė mediena 
	LST EN 14081-1:2005+A1:2011(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14081-1
	2+

	8.10.
	kaištinės medinių konstrukcijų jungtys
	LST EN 14592:2008+A1:2012 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14592
	3

	8.11.
	statybinė mediena. Mediniai oro linijų stulpai
	LST EN 14229:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14229
	2+

	8.12.
	Dantytuoju dygiu sujungta statybinė masyvioji mediena
	LST EN 15497:2014 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15497
	1

	9.
	STIKLAS IR GAMINIAI
	
	
	
	

	9.1.
	stiklo paketai
	LST EN 1279-5:2005+A2:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1279-5
	1, 3, 4

	9.2.
	termiškai grūdintas saugus kalcio natrio silikatinis stiklas
	LST EN 12150-2:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12150-2 
	1, 3, 4

	9.3.
	laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas
	LST EN 14449:2005(D)

LST EN 14449:2005/AC:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14449
	1, 3, 4

	9.4.
	statybinis stiklas. Padengtasis stiklas
	LST EN 1096-4:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1096-4 
	1, 3, 4

	9.5.
	statybinis stiklas. Cheminiu būdu stiprintas kalcio natrio silikatinis stiklas
	LST EN 12337-2:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12337-2 
	1, 3, 4

	9.6.
	statybinis stiklas. Specialieji pagrindiniai gaminiai. Borosilikatiniai stiklai
	LST EN 1748-1-2:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1748-1-2
	1, 3, 4

	9.7.
	statybinis stiklas. Pagrindiniai specialiej gaminiai. Stiklo keramika
	LST EN 1748-2-2:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1748-2-2
	1, 3, 4

	9.8.
	statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus borosilikatinis stiklas
	LST EN 13024-2:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13024-2
	1, 3, 4

	9.9.
	statybinis stiklas. Pagrindiniai šarminių žemių silikatinio stiklo gaminiai
	LST EN 14178-2:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14178-2
	1, 3, 4

	9.10.
	statybinis stiklas. Karščiu grūdintas saugus šarminių žemių silikatinis stiklas
	LST EN 14179-2:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14179-2
	1, 3, 4

	9.11.
	statybinis stiklas. Pagrūdintas kalcio natrio silikatinis stiklas
	LST EN 1863-2:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1863-2
	1, 3, 4

	9.12.
	statybinis stiklas. Pagrindiniai kalcio natrio silikatinio stiklo gaminiai
	LST EN 572-9:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 572-9
	1, 3, 4

	9.13.
	statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus šarminių žemių silikatinis stiklas
	LST EN 14321-2:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14321-2
	1, 3, 4

	9.14.
	statybinis stiklas. Sidabru dengto poliruotojo stiklo veidrodžiai, naudojami 
	LST EN 1036-2:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1036-2
	1, 3, 4

	
	pastato viduje
	
	
	
	

	9.15.
	statybinis stiklas. Stikliniai sienų ir grindų blokai
	LST EN 1051-2:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1051-2
	1, 3, 4

	9.16.
	statybinis stiklas.Karštyje išlaikytas,termiškai grūdintas saugus šarminių žemių 
	LST EN 15682-2:2013(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15682-2
	

	
	metalų silikatinis stiklas
	
	
	
	

	9.17.
	statybinis stiklas. Termiškai grūdintas Saugus profiliuotasis natrio-kalcio 
	LST EN 15683-2:2013(D)  
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15683-2
	

	
	silikatinis stiklas
	
	
	
	

	10.
	STOGO DANGOS IR GAMINIAI 
	
	
	

	10.1.
	keraminės stoginės čerpės ir jungiamosios detalės
	LST EN 1304:2006(D) 

	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį 

atsparumas šalčiui
	LST EN 1304

LST EN 1304 D metodas
	3, 4

	10.2.
	betoninės čerpės
	LST EN 490:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 491+AC
	3, 4

	10.3.
	bituminės čerpės su mineraline ir (arba) sintetine armatūra
	LST EN 544:2011(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 544
	3, 4

	10.4.
	banguotieji bituminiai lakštai
	LST EN 534:2006+A1:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 534
	3, 4

	10.5.
	fibrocementinis šiferis ir jungiamosios detalės
	LST EN 492:2013(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 492 
	3, 4

	
	profiliuotieji fibrocementiniai lakštai ir jungiamosios detalės
	LST EN 494:2013(D) 
LST EN 494:2012+A1:2016 (D) (2017-04-08)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 494
	3, 4

	10.6.
	metaliniai plokšti lakštai ir juostos
	LST EN 10169:2010+A1:2012

LST EN 10346:20 15
	dangos storis (polimerinėms dangoms)
	LST EN 13523-1
	4

	
	
	
	dangos svoris (metalinėms lydalinėms dangoms)
	LST EN ISO 1460, LST EN 10346
	

	
	
	
	dangos kietumas (polimerinėms dangoms)
	LST EN 13523-4
	

	
	
	
	dangos adhezija (polimerinėms dangoms)
	LST EN 13523-6
	

	
	
	
	atsparumas pleišėjimui lenkiant (polimerinėms dangoms)
	LST EN 13523-7
	

	
	
	
	atsparumas lenkimui, dangos adhezija (metalinėms lydalinėms dangoms)
	LST EN ISO 1519 deklaruojami metodai
	

	
	
	
	atsparumas karščiui (dengtų polimerais), (kai keliami reikalavimai)
	LST EN ISO 3248
	

	
	
	
	dangos atsparumas deformavimui žemoje temperatūroje (dengtų polimerais), (kai keliami reikalavimai)
	LST EN 13523-6, LST EN 13523-7
	

	
	
	
	atsparumas korozijai (polimerinėms dangoms) 
	LST EN ISO 9227, LST EN 13523-8
	

	
	
	
	atsparumas korozijai (metalinėms lydalinėms dangoms)
	LST EN ISO 9227
	

	
	savilaikiai metaliniai stogo dangų, išorės apkalų ir vidaus pertvarų lakštai
	LST EN 14782:2006(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14782
	3, 4

	
	visu plotu laikomi metaliniai stogo dangų, išorinių ir vidinių apkalų lakštai ir juostos
	LST EN 14783:2013(D) 

	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14783
	3, 4

	10.7.
	šiferis ir karbonatinis šiferis
	LST EN 12326-1:2014(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12326-2
	3, 4

	10.8.
	liejami stogų hidroizoliaciniai komplektai
	NTĮ arba ETAG 005 naudojamas kaip EVD
	esminės charakteristikos nurodytos NTĮ arba ETĮ pagal produktų paskirtį
	NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 005
	1, 3, 4

	10.9.
	mechaniškai tvirtinamų lankščių hidroizoliacinių stogų membranų sistemos
	NTĮ arba ETAG 006 naudojamas kaip EVD
	esminės charakteristikos nurodytos NTĮ arba ETĮ pagal produktų paskirtį
	NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 006
	2+

	10.10.
	surenkamieji stogų priedai. Pastoviai įtvirtintos stogų kopėčios
	LST EN 12951:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12951 
	3

	10.11.
	prieigos prie stogo įrenginiai. Pereinamieji tilteliai, laiptai ir pakopos
	LST EN 516:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 516
	3

	10.12.
	stogo saugos kabliai
	LST EN 517:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 517
	3

	10.13.
	surenkamoji pagalbinė stogų įranga. Kupoliniai plastikiniai stoglangiai
	LST EN 1873:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1873
	1, 3, 4

	10.14.
	stogo dangos. Ištisiniai plastikiniai stoglangiai 
	LST EN 14963:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14963
	1, 3, 4

	10.15.
	standieji apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai
	LST EN 14964:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14964
	1, 3, 4


	11.
	SIENŲ, LUBŲ IR GRINDŲ DANGOS
	
	
	
	

	11.1.
	keraminės plytelės
	LST EN 14411:2013(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14411
	3, 4

	
	skystosios vandeniui nelaidžios medžiagos, naudojamos klijuotiniam keraminių plytelių klojimui.
	LST EN 14891:2012(D) 
LST EN 14891:2012/AC:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14891
	3

	11.2.
	keraminės šaligatvio plytelės
	LST EN 1344:2013/AC:2015(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1344 
	4

	11.3.
	tampriosios, tekstilinės ir laminuotosios grindų dangos
	LST EN 14041:2004(D)

LST EN 14041:2004/AC:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14041
	1, 3, 4

	11.4.
	peršviečiamos vienasluoksnės profiliuotos plastikinės plokštės, naudojamos vidinėms ir išorinėms sienoms, stogams ir luboms
	LST EN 1013:2012+A1:2015(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1013
	1, 3, 4

	
	peršviečiamos plokščios daugiasienės polikarbonatinės plokštės, naudojamos vidinėms ir išorinėms sienoms, stogams ir luboms
	LST EN 16153:2013+A1:2015(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 16153
	1, 3, 4

	
	statybiniai neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U) profiliuočiai, naudojami vidinių ir išorinių sienų bei lubų apdailai
	LST EN 13245-2:2009(D)

LST EN 13245-2:2009/AC:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13245-2
	1, 3, 4

	11.5.
	gipso kartoninės plokštės
	LST EN 520:2005+A1:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 520
	3, 4

	11.6.
	kabamosios lubos
	LST EN 13964:2004(D)
LST EN 13964:2014(D) (2017-04-08)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13964
	1, 3, 4

	11.7.
	besiūlių magnezito grindų rišikliai. Degtas magnezitas ir magnio chloridas
	LST EN 14016-1:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14016-2
	3, 4

	11.8.
	įtempiamosios lubos
	LST EN 14716:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14716
	1, 3, 4

	11.9.
	didelio slėgio apdailos laminatai (DSL). Lakštai termoreaktyviųjų dervų pagrindu. Kompaktinių laminatų ir DSL kompozitų paneliai, naudojami vidinių ir išorinių sienų bei lubų apdailai 
	LST EN 438-7:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 438-7
	1, 3, 4

	11.10.
	viduje naudojamos mozaikinės plytelės
	LST EN 13748-1:2004(D)

LST EN 13748-1:2004/A1:2005(D)

LST EN 13748-1:2004/AC:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13748-2
	4

	11.11.
	gaminiai iš gipsatinkio (gipso kartoninių) plokščių po antrinio jų apdirbimo
	LST EN 14190:2014(D
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14190
	3, 4

	11.12.
	metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipsatinkio (gipso kartoninių) plokščių 
	LST EN 14195:2005(D)

LST EN 14195:2005/AC:2006(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14195
	3, 4

	11.13.
	medžiagos gipsatinkio (gipso kartoninėms) plokštėms sujungti
	LST EN 13963:2005(D)

LST EN 13963:2005/AC:2006(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13963
	3, 4

	11.14.
	termoizoliaciniai ir (arba) garsą izoliuojantys sudėtiniai skydai iš gipsatinkio (gipso kartoninių) plokščių
	LST EN 13950:2014(D) 

	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13950
	3, 4

	11.15.
	surenkamieji karnizai iš sausatinkio
	LST EN 14209:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14209
	3, 4

	11.16.
	pluoštiniai gipsatinkio gaminiai
	LST EN 13815:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13815
	1, 3, 4

	11.17.
	gipsiniai elementai, skirti kabamosioms luboms
	LST EN 14246:2006(D)

LST EN 14246:2006/AC:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14246
	3, 4

	11.18.
	gamykliniai skydai iš gipso kartoninių plokščių su tarpiniu akytojo kartono sluoksniu
	LST EN 13915:2007(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13915
	3, 4

	11.19.
	gipso kartoninių plokščių metaliniai kampuočiai ir specialieji profiliuočiai
	LST EN 14353:2007+A1:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14353
	3, 4

	11.20.
	gipso kartoninių plokščių sistemų mechaniniai tvirtikliai
	LST EN 14566:2008+A1:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14566
	4

	11.21.
	pluoštu sustiprintos gipsinės plokštės:

- audiniu sustiprintos gipsinės plokštės

- gipsinės plaušų plokštės
	
	
	
	3, 4

	
	
	LST EN 15283-1:2008+A1:2010(D)

LST EN 15283-2:2008+A1:2010(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15283-1
	

	
	
	
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15283-2
	

	11.22.
	dekoratyvinės sienų dangos. Ritininiai ir plokštiniai gaminiai
	LST EN 15102:2007+A1:2011(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15102
	1, 3, 4

	11.23.
	plokštieji fibrocementiniai lakštai vidaus ir išorės sienų ir lubų apdailai
	LST EN 12467:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12467
	1, 3, 4

	11.24.
	aglomeruotasis akmuo. Plokštės ir plytelės, naudojamos sienų apdailai(vidinių ir išorinių)
	LST EN 15286:2013(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15286
	

	11.25.
	ventiliuojamų fasadų komplektai
	NTĮ arba ETAG 034 naudojamas kaip EVD
	esminės charakteristikos nurodytos ETĮ pagal naudojimo paskirtį
	NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 034
	1,2+,3,4

	11.26.
	medinės grindys
	LST EN 14342:2013(D) 

	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14342
	1,3, 4

	
	
	
	
	
	

	11.27.
	masyviosios medienos skydinė apkala ir apkala dailylentėmis
	LST EN 14915:2014(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14915
	1, 3, 4

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.
	HIDROIZOLIACINĖS, SANDARINANČIOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI
	
	
	

	12.1.
	karštos bituminės mastikos
	techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos
	minkštėjimo temperatūra
	LST EN 1427

LST EN 1426
	4

	
	
	
	penetracija
	
	

	12.2.
	šaltos bituminės mastikos (klijai) ir bituminiai gruntai
	techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos
	nelakiųjų medžiagų kiekis
	LST EN ISO 3251
	2+

	
	
	
	likučio minkštėjimo temperatūra
	LST EN 1427
	

	12.3.
	bituminiai hidroizoliaciniai stogo lakštai 
	LST EN 13707:2005+A2:2010 (D) 

	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13707 
	1, 2+, 3, 4

	12.4.
	lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai stogo dangų lakštai
	LST EN 13956:2013 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13956
	1, 2+, 3, 4

	12.5.
	 lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai
	LST EN 13859-1:2010(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13859-1
	1, 3, 4

	
	
	
	
	
	

	
	 lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatiniai sienų dangų sluoksniai
	LST EN 13859-2:2010(D) 
	
	LST EN 13859-2
	

	
	
	
	
	
	

	
	 lanksčios hidroizoliacinės juostos. Vandens garų laidumą reguliuojantys bituminiai sluoksniai
	LST EN 13970:2005 (D)

LST EN 13970:2005/A1:2007(D)
	
	LST EN 13970
	

	
	
	
	
	
	

	
	 lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Garui nelaidūs plastikiniai ir guminiai sluoksniai
	LST EN 13984:2013 (D)
	
	LST EN 13984
	

	
	 lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai lakštai, įskaitant plastikinius ir elastomerinius statinių pamatų hidroizoliacinius lakštus
	LST EN 13967:2012 (D)
	
	LST EN 13967
	1, 2+, 3, 4

	
	 lanksčios hidroizoliacinės juostos. Drėgmei nelaidžios bituminės juostos, įskaitant bituminius  tarpiklius
	LST EN 13969:2005 (D)

LST EN 13969:2005/A1:2007(D)
	
	LST EN 13969
	

	12.6.
	bitumai ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumas
	LST EN 12591:2009 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12591
	2+

	12.7.
	bitumai ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuoti bitumai
	LST EN 14023:2010 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14023
	2+

	12.8.
	bitumai ir bituminiai rišikliai. Katijoninės bituminės emulsijos
	LST EN 13808:2013 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13808
	2+

	12.9.
	bitumas ir bituminiai rišikliai. Kietieji kelių bitumai 
	LST EN 13924:2006 (D)

LST EN 13924:2006/AC:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13924
	2+

	12.10.
	bitumas ir bituminiai rišikliai. Skiestųjų ir minkštintųjų

bituminių rišiklių specifikavimo sistema 
	LST EN 15322:2013 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15322
	2+

	12.11.
	sandarikliai
	LST EN ISO 11600:2004

LST EN ISO 11600:2004/A1:2011
	priekibos jėga
	LST EN ISO 8339
	2+

	
	
	
	santykinis pailgėjimas
	LST EN ISO 8339
	

	
	
	
	atsikūrimas
	LST EN ISO 7389
	

	
	
	
	atsparumas tekėjimui
	LST EN ISO 7390
	

	12.12.
	siūlių tarpikliai ir sandarikliai. Karštųjų siūlių sandarikliai
	LST EN 14188-1:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14188-1 
	4

	12.13.
	siūlių tarpikliai ir sandarikliai. Šaltųjų siūlių sandarikliai
	LST EN 14188-2:2005(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14188-2
	4

	12.14.
	siūlių tarpikliai ir sandarikliai. Siūlių gatavi sandarikliai
	LST EN 14188-3:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14188-3
	4

	12.15.
	lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai sluoksniai
	LST EN 14909:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14909
	1, 3, 4

	12.16.
	lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai hidroizoliaciniai sluoksniai
	LST EN 14967:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14967
	1, 3, 4

	12.17.
	lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai hidroizoliaciniai betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių eismo zonų lakštai
	LST EN 14695:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14695
	2+

	12.18.
	pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. 
	LST EN 15651-1:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15651-1
	1, 3, 4

	
	pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai.
	LST EN 15651-2:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15651-2
	1, 3, 4

	
	pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai.
	LST EN 15651-3:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15651-3
	1, 3, 4

	
	pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai.
	LST EN 15651-4:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15651-4
	1, 3, 4

	12.19.
	hidroizoliacinės polimerais modifikuotos, storos bituminės dangos
	LST EN 15814:2011+A2:2015(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15814
	1, 3, 4

	13.
	GEOSINTETIKA 
	
	
	
	

	13.1.
	geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai, naudojami:
	
	
	
	2+

	
	 - keliams tiesti ir ir kitų transporto sričių statiniams

 (išskyrus geležinkelius ir asfaltavimą)
	LST EN 13249:2004 (D) 
LST EN 13249:2002/A1:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13249 
	

	
	 - geležinkeliams tiesti
	LST EN 13250:2004 (D)

LST EN 13250:2004/A1:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13250 
	

	
	 - žemės darbuose, pamatams ir atraminiams statiniams
	LST EN 13251:2002 (D) 
LST EN 13251:2002/A1:2005(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13251
	

	
	 - drenažo sistemose
	LST EN 13252:2002 (D)

LST EN 13252:2002/A1:2005(D)

LST EN 13252:2014
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13252
	

	
	 - apsaugos nuo erozijos darbuose

 (pakrančių apsaugai, krantų tvirtinimui)
	LST EN 13253:2002 (D) 
LST EN 13253:2002/A1:2005(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13253 
	

	
	 - rezervuarų ir užtvankų statyboje
	LST EN 13254:2002 (D)

LST EN 13254:2002/A1:2005(D)
LST EN 13254:2002/AC:2004(D) 
LST EN 13254+AC:2004(D) 

	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13254 
	

	
	 - kanalų statyboje
	LST EN 13255:2004 (D)

LST EN 13255:2002/A1:2005(D)
LST EN 13255:2002/AC:2004(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13255 
	

	
	 - tuneliams tiesti ir požeminiams statiniams
	LST EN 13256:2002 (D)

LST EN 13256:2002/A1:2005(D)
LST EN 13256:2002/AC:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13256 
	

	
	 - kietųjų atliekų sąvartynuose
	LST EN 13257:2002 (D)

LST EN 13257:2002/A1:2005(D) 
LST EN 13257:2002/AC:2004(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13257 
	

	
	 - skystųjų atliekų sulaikymo projektuose
	LST EN 13265:2002 (D)

LST EN 13265:2002/A1:2005(D) 
LST EN 13265:2002/AC:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13265 
	

	
	 - kelio dangoms ir viršutiniams asfalto sluoksniams
	LST EN 15381:2008 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15381
	

	13.2.
	geosintetinės užtvaros naudojamos:
	
	
	
	2+

	
	 - rezervuarų ir užtvankų statyboje
	LST EN 13361:2004 (D)

LST EN 13361:2004/A1:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13361
	

	
	
	
	
	
	

	
	 - kanalų statyboje
	LST EN 13362:2005 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13362
	

	
	 - kaip skysčių užtvara tuneliuose ir požeminiams statiniams
	LST EN 13491:2004 (D)

LST EN 13491:2004/A1:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13491
	

	
	
	
	
	
	

	
	 - skystųjų atliekų sąvartynams, tarpinėms arba

 pagalbinėms saugykloms įrengti
	LST EN 13492:2004 (D)

LST EN 13492:2004/A1:2006(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13492 
	

	
	 - kietųjų atliekų sąvartynuose
	LST EN 13493:2005 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13493 
	

	
	 - transporto infrastruktūroje
	LST EN 15382:2013 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15382
	

	14.
	DAŽAI, LAKAI, GLAISTAI, GRUNTAI IR DANGOS
	
	
	
	

	14.1.
	statybiniai dažai, lakai, gruntai, dangos, kai deklaruojamos esminės 
	techninė specifikacija, 
	
	
	2+

	
	charakteristikos1.11
	kurioje nurodytos esminės charakteristikos
	
	
	

	
	mechaninis atsparumas
	
	sukibimo stipris su pagrindu
	LST EN ISO 4624
	

	
	
	
	plėvelės kietumas
	LST EN ISO 1522, LST EN ISO 2409
	

	
	
	
	atsparumas dilimui 
	LST EN ISO 7784
	

	
	
	
	atsparumas drėgnam šveitimui
	LST EN ISO 11998
	

	
	atsparumas šildymui
	
	atsparumas šildymui (karščiui atspariems)
	LST EN ISO 3248
	

	
	atsparumas vandeniui
	
	atsparumas vandeniui
	LST EN ISO 2812-2
	

	
	atsparumas atmosferos poveikiui
	
	atsparumas atmosferos poveikiui
	LST EN 13687-3
	

	
	laidumas garams
	
	laidumas garams
	LST EN ISO 7783
	

	
	pralaidumas vandeniui
	
	pralaidumas vandeniui
	LST EN 1062-3
	

	
	atsparumas agresyviai aplinkai
	
	atsparumas skysčiams 
	LST EN ISO 2812-1
	

	
	apsauga nuo korozijos
	
	atsparumas skysčiams 
	LST EN ISO 2812-1
	

	
	
	
	atsparumas vandeniui
	LST EN ISO 2812-2
	

	
	
	
	dangų pažeidimo vertinimas po bandymo neutraliame druskos rūke 
	LST EN ISO 9227
	

	
	
	
	(atspariems korozijai) (jei reikalaujama)
	LST EN ISO 4628-2,-3,-4,-5,-6,-7
	

	14.2.
	klampieji statybiniai glaistai vidaus darbams
	LST 1519:2011
	konsistencija 
	LST EN 1015-4
	3

	
	
	
	malimo smulkumas 
	LST 1519
	

	
	
	
	susitraukimas
	LST 1519
	

	14.3.
	klampieji statybiniai glaistai išorės darbams
	LST 1519:2011
	atsparumas šalčiui
	LST L 1413.11
	3

	
	
	
	susitraukimas
	LST 1519
	

	
	
	
	sukibimo stipris
	LST 1519
	

	14.4.
	glaistai plytelėms
	LST EN 13888:2009
	stipris gniuždant
	LST EN 12808-3
	3

	
	
	
	susitraukimas
	LST EN 12808-4
	

	
	
	
	vandens įmirkis
	LST EN 12808-5
	

	
	
	
	cheminis atsparumas (kai keliami reikalavimai)
	LST EN 12808-1
	

	14.5.
	pigmentai statybinėms medžiagoms cemento

ir (arba) kalkių pagrindu dažyti
	LST EN 12878:2005 (D)

LST EN 12878:2005/AC:2006 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12878 
	2+

	15.
	GALIOS, VALDYMO IR RYŠIŲ KABELIAI
	
	
	
	

	15.1.
	Statiniuose naudojami kabeliai, kuriems taikomi degumo reikalavimai
	LST EN 50575:2015/A1:2016 (D) (2017-07-01)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 50575
	1

	16.
	NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
	
	
	
	

	16.1.
	Pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklos. Srutinių nuotekų kėlyklos
	LST EN 12050-1:2002(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12050-1
	3

	16.2.
	Pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklos. Paplavų kėlyklos
	LST EN 12050-2:2002(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12050-2
	3

	16.3.
	Pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklos. Riboto taikymo srutinių nuotekų kėlyklos
	LST EN 12050-3:2002(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12050-3
	3

	16.4.
	Pastatų ir sklypų nuotekų kėlyklos. Atbuliniai paplavų ir srutinių nuotekų vožtuvai
	LST EN 12050-4:2002(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12050-4
	3

	16.5.
	mažieji (iki 50 GE) nuotekų valymo įrenginiai. Gamintiniai septikai
	LST EN 12566-1:2000(D)

LST EN 12566-1:2000/A1:2004 (D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12566-1 
	3

	16.6.
	mažieji (iki 50 SGS) nuotekų valymo įrenginiai. Surenkamosios ir/arba statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos
	LST EN 12566-3:2005+A2:2013 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12566-3
	3

	16.7.
	mažieji (iki 50 SGS) nuotekų valymo įrenginiai. Pūdomieji nusodintuvai, sumontuoti statybvietėje iš surenkamų dalių
	LST EN 12566-4:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12566-4
	3

	16.8.
	mažieji (iki 50 SGS) nuotekų valymo įrenginiai. Gamykliniai įrenginiai 

pūdomųjų nusodintuvų ištakiui valyti
	LST EN 12566-6:2013(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12566-6
	1, 3, 4

	16.9.
	mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. Gamykliniai tretinio valymo blokai
	LST EN 12566-7:2013(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12566-7
	1, 3, 4

	16.10.
	nuotekų valymo įrenginiai (nuo 50 SGS)
	NTĮ
	esminės charakteristikos nurodytos NTĮ pagal naudojimo paskirtį
	NTĮ
	1

	16.11.
	riebalų skirtuvai
	LST EN 1825-1:2004(D)

LST EN 1825-1:2004/AC:2006(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1825-1
	3, 4

	16.12.
	nuotakyno orlaidžiai
	LST EN 12380:2003(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12380
	4

	16.13.
	lengvųjų skysčių skirtuvai
	LST EN 858-1:2002(D)
LST EN 858-1:2002/A1:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 858-1
	3, 4

	17.
	ŠILDYMO, VANDENTIEKIO IR VĖDINIMO ĮRENGINIAI
	
	
	

	17.1.
	šildymo prietaisai: radiatoriai, konvektoriai

(išskyrus jų prijungimo ir reguliavimo dalis)
	LST EN 442-1:2000(D)

LST EN 442-1:2000/A1:2003(D)
LST EN 442-1:2015(D) (2016-11-13)

	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 442-2
	1,3,4

	17.2.
	pastatų vidaus vandens tiekimo ir šildymo sistemų  jungiamosios dalys (lanksčiosios žarnelės prietaisams ir maišytuvams)

	techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	deklaruojami metodai 
	4

	17.3.
	lubose montuojamos spinduliuojančiosios plokštės tiekiant šaltesnį negu 120 °C vandenį
	LST EN 14037-1:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14037-1
	3

	17.4.
	 kieto kuro krosnių ir atvirųjų židinių įdėklai
	LST EN 13229:2003(D)

LST EN 13229:2003/A1:2003(D)

LST EN 13229:2003/A2:2004(D)

LST EN 13229:2003/AC:2006(D)

LST EN 13229:2003/A2:2004/AC:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13229
	3

	17.5.
	išorės slėgio vamzdynų plastikiniai vamzdžiai,

25 mm ir didesnio išorės skersmens (išskyrus dujotiekių)
	LST EN ISO 1452-2:2010

LST EN 12201-2:2011+A1:2014
	atsparumas hidrostatiniam slėgiui
	LST ISO 1167-1, LST ISO 1167-2
	1+

	
	
	
	matmenų tikslumas
	LST EN ISO 3126
	

	
	
	
	išilginis susitraukimas 1.8
	LST EN ISO 2505
	

	
	
	
	atsparumas smūgiams 1.8
	LST EN 744, LST ISO 3127
	

	
	
	
	atsparumas dichlormetanui 1.8
	LST EN 580
	

	
	
	
	medžiagos pailgėjimas tempiant 1.8
	LST EN ISO 6259-1
	

	17.6.
	išorės beslėgių vamzdynų plastikiniai vamzdžiai, 110 mm ir didesnio išorės skersmens (išskyrus drenažo ir elektros kabelių vamzdynų)
	LST EN 1401-1:2009

LST ISO 4435:2004

LST EN 1852-1:2009

LST EN 12666-1:2005+A1:2011
	atsparumas smūgiams
	LST EN 744, LST EN 1411
	1+

	
	
	
	atsparumas dichlormetanui 1.8
	LST EN 580
	

	
	
	
	matmenų tikslumas
	LST EN ISO 3126
	

	
	
	
	išilginis susitraukimas
	LST EN ISO 2505
	

	
	
	
	sujungimų (su tarpinėmis) hermetiškumas 
	LST EN 1277
	

	
	
	
	žiedo standumas 1.8
	LST EN ISO 9969
	

	17.7.
	išorės beslėgių vamzdynų struktūriniai plastikiniai

vamzdžiai, 110 mm ir didesnio išorės skersmens

(išskyrus drenažo ir elektros kabelių vamzdynų)
	LST EN 13476-2:2007

LST EN 13476-3:2007+A1:2009
	atsparumas smūgiams
	LST EN 744, LST EN 1411
	1+

	
	
	
	atsparumas dichlormetanui.1.8
	LST EN 580
	

	
	
	
	matmenų tikslumas
	LST EN ISO 3126
	

	
	
	
	išilginis susitraukimas (A tipo vamzdžiams)
	LST EN ISO 2505
	

	
	
	
	sujungimų (su tarpinėmis) hermetiškumas 
	LST EN 1277
	

	
	
	
	žiedo standumas1.8
	LST EN ISO 9969
	

	
	
	
	atsparumas kaitinimui (Krosnies bandymas, B tipo vamzdžiams)
	ISO 12091
	

	17.8.
	vandentiekio ir drenažo vamzdžių junglių

elastomeriniai tarpikliai:

 - guminiai
	LST EN 681-1+A1:2001(D)

LST EN 681-1+A1:2001/A2:2003(D)

LST EN 681-1+A1:2001/A3:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 681-1+A1
	4

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 - iš termoplastinių elastomerų
	LST EN 681-2+A1:2003(D)

LST EN 681-2+A1:2003/A2:2005(D)
	
	LST EN 681-2+A1
	

	
	 - akytosios gumos medžiagos
	LST EN 681-3+A1:2003(D)

LST EN 681-3+A1:2003/A2:2005(D)
	
	LST EN 681-3+A1
	

	
	 - lieti poliuretano sandarinimo elementai
	LST EN 681-4+A1:2003(D)

LST EN 681-4+A1:2003/A2:2005(D)
	
	LST EN 681-4+A1
	

	17.9.
	vamzdžių ir junglių, per kuriuos teka dujos ir skystieji angliavandeniliai, elastomeriniai sandarikliai
	LST EN 682:2003(D)

LST EN 682:2003/A1:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 682
	3

	17.10.
	klozetai ir jų sąrankos su neatskiriamu sifonu
	LST EN 997:2012(D)
LST EN 997:2012/AC:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 997
	4

	17.11.
	virtuvių kriauklės
	LST EN 13310:2003(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13310
	4

	17.12.
	santechnikos įtaisai. Sūkurinės vonios
	LST EN 12764:2005+A1:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12764
	4

	17.13.
	kieto kuro krosnys patalpoms šildyti
	LST EN 13240:2002(D)

LST EN 13240:2002/A2:2004

LST EN 13240:2002/AC:2006(D)

LST EN 13240:2002/A2:2004/AC:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13240
	3

	17.14.
	kilnojamieji katilai gyvenamosioms patalpoms šildyti

kietuoju kuru. Vardinė atiduodamoji šiluminė galia iki 50 kW
	LST EN 12809:2002(D)

LST EN 12809:2002/A1:2004(D)

LST EN 12809:2002/AC:2006(D)

LST EN 12809:2002/A1:2004/AC:2007(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12809
	3

	17.15.
	buitinės kietojo kuro viryklės
	LST EN 12815:2002(D)

LST EN 12815:2002/A1:2004(D)

LST EN 12815:2002/AC:2006(D)

LST EN 12815:2002/A1:2004/AC:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12815
	3

	17.16.
	dušo gaubtai
	LST EN 14428:2005+A1:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14428
	4

	17.17.
	pastatų apsaugai nuo užtvindymo
	LST EN 13564-1:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13564-1
	4

	17.18.
	karštai cinkuoti išilgai suvirinti įmoviniai

plieniniai nuotakyno vamzdžiai ir jungliai
	LST EN 1123-1:2000(D)

LST EN 1123-1:2000/A1:2004(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1123-1

LST EN 1123-1:2000/A1
	4

	17.19.
	išilgai suvirinti įmoviniai nerūdijančiojo plieno

nuotakyno vamzdžiai ir jungliai
	LST EN 1124-1:2000(D)

LST EN 1124-1:2000/A1:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1124-1

LST EN 1124-1:2000/A1
	4

	17.20.
	santechnikos įtaisai. Prausyklos
	LST EN 14296:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14296
	4

	17.21.
	glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai vamzdžiams, jungiamosioms detalėms ir sujungimams
	LST EN 295-1:2013(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 295-10
LST EN 295-1
	4

1,3,4

	
	glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai tarpinėms detalėms, jungtims ir lanksčioms movoms
	LST EN 295-4:2013(D))
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 295-10
LST EN 295-4
	4

1,3,4

	
	glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai perforuotiems vamzdžiams ir jungiamosioms detalėms
	LST EN 295-5:2013(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 295-10
LST EN 295-5
	4

1,3,4

	
	glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai šulinių ir apžiūros šulinėlių komponentams 
	LST EN 295-6:2013(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 295-10
LST EN 295-6
	4

1,3,4

	
	glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai vamzdžiams ir įspaudimui naudojamiems jų sujungimams 
	LST EN 295-7:2013(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 295-10
LST EN 295-7
	4

1,3,4

	17.22.
	nelegiruotojo plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės žmonių vartojamam vandeniui ir kitiems skysčiams tiekti 
	LST EN 10224:2003(D)

LST EN 10224:2003/A1:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 10224

LST EN 10224:2003/A1 
	4

	17.23.
	vandeniui ir kitiems tirpalams tiekti plieno vamzdžių jungtys ir

jungiamosios detalės
	LST EN 10311:2005(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 10311 
	4

	17.24.
	suvirintieji nerūdijančiojo plieno vamzdžiai vandens turintiems skysčiams,

įskaitant buityje naudojamą vandenį, tiekti
	LST EN 10312:2003(D)

LST EN 10312:2003/A1:2005(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 10312

LST EN 10312:2003/A1 
	4

	17.25.
	bidės
	LST EN 14528:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14528
	4

	17.26.
	santechnikos bei šildymo įrangoje naudojami vandens ir dujų besiūliai, apvalūs variniai vamzdžiai
	LST EN 1057:2006+A1:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1057
	1, 3, 4

	17.27.
	tepalinės krosnys su išgarinimo degikliais ir dūmtakiu
	LST EN 1:1998(D)

LST EN 1:1998/A1:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1
	3

	17.28.
	vandens nuleidimo iš pastatų sistemų ketiniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės, jų jungtys ir pagalbiniai reikmenys
	LST EN 877:2000(D)

LST EN 877:2000/A1:2007(D)

LST EN 877:2000/A1:2007/AC:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 877
	4

	17.29.
	sieniniai pisuarai
	LST EN 13407:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13407
	4

	17.30.
	praustuvės
	LST EN 14688:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14688
	4

	17.31.
	beslėgių termoplastinių vamzdynų sistemų klijai
	LST EN 14680:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14680
	4

	17.32.
	gofruotų saugių metalinių žarnų sąrankos buitiniams dujiniams prietaisams prijungti
	LST EN 14800:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14800
	1, 3

	17.33.
	termoplastikinių slėginių vamzdynų, naudojamų skysčiams perduoti, klijai.
	LST EN 14814:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14814
	4

	17.34.
	lėtai šilumą išskiriantys kietuoju kuru kūrenami buitiniai šildytuvai
	LST EN 15250:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15250
	3

	17.35.
	kelių kanalizacijos lietaus trapai ir apžiūros šulinių liukai
	techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos 
	atsparumas apkrovai
	deklaruojamas metodas 
	4

	17.36.
	nebuitiniai vienadegikliai dujiniai palubiniai vamzdiniai spinduliuojantieji šildytuvai. Sauga1.10
	LST EN 416-1:2009(D)
	esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema
	LST EN 416-1
	2+, 4

	17.37.
	kaliojo ketaus nuotakyno vamzdžiai, jungiamosios detalės, pagalbiniai reikmenys ir jų jungtys
	LST EN 598:2007+A1:2009(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 598:2007+A1
	4

	17.38.
	nebuitinių, palubinių, daugiadegiklių, dujinių, vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. D sistema. Sauga1.10
	LST EN 777-1:2009(D)
	esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema
	LST EN 777-1
	2+, 4

	
	nebuitinių, palubinių, daugiadegiklių, dujinių, vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. E sistema. Sauga1.10
	LST EN 777-2:2009(D)
	esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema
	LST EN 777-2
	2+, 4

	
	nebuitinių, palubinių, daugiadegiklių, dujinių, vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. F sistema. Sauga1.10
	LST EN 777-3:2009(D)
	esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema
	LST EN 777-3
	2+, 4

	
	nebuitinių, palubinių, daugiadegiklių, dujinių, vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. H sistema. Sauga1.10
	LST EN 777-4:2009(D)
	esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema
	LST EN 777-4
	2+, 4

	17.39.
	kaliojo ketaus dujų vamzdynų vamzdžiai, jungiamosios detalės, pagalbiniai reikmenys ir jų jungtys
	LST EN 969:2009(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 969
	3

	17.40.
	nelegiruotojo plieno vamzdžiai, tinkami suvirinimui ir sriegimui 
	LST EN 10255+A1:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 10255+A1
	3, 4

	17.41.
	gyvenamųjų patalpų šildytuvai, kūrenami medienos granulėmis
	LST EN 14785:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14785
	3

	17.42.
	ne didesnės kaip 300 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios nebuitiniai dujiniai priverstinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai be ventiliatoriaus orui tiekti ir (arba) deginiams šalinti1.10
	LST EN 621:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standart, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema
	LST EN 621
	2+, 4

	17.43.
	ne didesnės kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios buitiniai dujiniai priverstinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai be ventiliatoriaus orui tiekti ir (arba) deginiams šalinti1.10
	LST EN 778:2010 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema
	LST EN 778
	2+, 4

	17.44.
	ne didesnės kaip 300 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios nebuitiniai dujiniai priverstinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai su ventiliatoriumi degimo orui tiekti ar degimo produktams šalinti1.10
	LST EN 1020:2010 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema
	LST EN 1020
	2+, 4

	17.45.
	ne didesnės kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios buitiniai dujiniai priverstinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai su degiklio pūtimo ventiliatoriumi1.10
	LST EN 1319:2010 (D)
	esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema
	LST EN 1319
	2+, 4

	17.46.
	kietojo kuro saunų krosnys su keliomis degimo sekcijomis
	LST EN 15821:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15821
	3

	17.47.
	buitinės vonios
	LST EN 14516:2006+A1:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14516
	4

	17.48.
	buitinės dušų dugninės
	LST EN 14527:2006+A1:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14527
	4

	17.49.
	klozetų ir pisuarų plovimo bakeliai
	LST EN 14055:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14055
	4

	17.50.
	pastatų vidaus dujotiekio rankinio valdymo rutuliniai čiaupai ir kūginiai kamštiniai čiaupai su uždaru dugnu
	LST EN 331:1998(D)

LST EN 331:1998/A1:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 331
	3, 4

	17.51.
	metalinių žarnų sąrankų, naudojamų buitiniams dujiniams prietaisams prijungti prie dujotiekio, saugaus prijungimo sklendės
	LST EN 15069:2008(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15069
	1, 3, 4

	18.
	ARMATŪRINIS PLIENAS, ĮDĖTINĖS DETALĖS IR ELEMENTAI
	
	
	

	18.1.
	įdėtinės detalės gelžbetoniniams gaminiams
	techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos ir LST EN ISO 17660-1:2006
	matmenų tikslumas
	deklaruojami metodai 
	2+

	
	
	
	suvirintų jungčių laikančioji geba pagal produkto paskirtį
	LST EN ISO 17660-1
	

	18.2.
	suvirinamasis armatūrinis plienas
	LST EN 10080:2006
	matmenų nuokrypiai
	LST EN ISO 15630-1
	1+

	
	
	
	takumo stipris
	LST EN ISO 15630-1
	

	
	
	
	tempiamasis stipris
	LST EN ISO 15630-1
	

	
	
	
	santykinis pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai
	LST EN ISO 15630-1
	

	
	
	
	atsparumas lankstymui
	LST EN ISO 15630-1, LST EN ISO 7438
	

	18.3.
	suvirinti armatūriniai tinklai ir strypynai

betonui sutvirtinti, pagaminti mašininiu būdu
	LST EN 10080:2006
	matmenų nuokrypiai
	LST EN ISO 15630-2
	1+

	
	
	
	armatūros (gaminyje) tempiamasis stipris
	LST EN ISO 15630-2
	

	
	suvirinti armatūriniai tinklai ir strypynai

betonui sutvirtinti, pagaminti nemašininiu būdu
	techninė specifikacija, kurioje nurodytos 
	armatūros (gaminyje) takumo stipris
	LST EN ISO 15630-2
	

	
	
	nurodytos esminės charakteristikos ir
	armatūros (gaminyje) santykinis pailgėjimas, esant didžiausiai apkrovai
	LST EN ISO 15630-2
	

	
	
	LST EN ISO 17660-1:2006
	atsparumas lankstymui suvirinimo taške 1.8
	LST EN ISO 15630-1, LST EN ISO 7438
	

	
	
	
	suvirinimo šlyties stipris
	LST EN ISO 15630-2
	

	18.4.
	iš anksto įtempiamas armatūrinis plienas
	techninė specifikacija , kurioje nurodytos esminės charakteristikos

	takumo stipris
	LST EN ISO 15630-3
	1+

	
	
	
	tempiamasis stipris
	LST EN ISO 15630-3
	

	
	
	
	tamprumo modulis
	LST EN ISO 15630-3
	

	
	
	
	santykinis pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai
	LST EN ISO 15630-3
	

	
	
	
	įtempimų relaksacija
	LST EN ISO 15630-3
	4

	18.5.
	plieniniai vamzdiniai įtemptosios armatūros kanalai
	LST EN 523:2003(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 523
	4

	18.6.
	metaliniai tinko pagrindai ir profiliuočiai (vidiniam tinkavimui)
	LST EN 13658-1:2005(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13658-1 
	3, 4

	18.7.
	metaliniai tinko pagrindai ir profiliuočiai (išoriniam tinkavimui)
	LST EN 13658-2:2005(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13658-2 
	3, 4

	18.8.
	betono pluoštai. Plieniniai pluoštai
	LST EN 14889-1:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14889-1
	1, 3

	18.9.
	betono pluoštai. Polimeriniai pluoštai
	LST EN 14889-2:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14889-2
	1, 3

	18.10.
	armatūrinio plieno jungtys strypų mechaniniams sujungimams
	LST ISO 15835-1:2010
	jungties tempiamasis stipris
	LST ISO 15835-1, LST EN ISO 15630-1
	1+

	
	
	
	jungties plastiškumas – santykinis pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai
	LST ISO 15835-1, LST EN ISO 15630-1
	

	
	
	
	praslydimas jungtyje 
	LST ISO 15835-1
	

	
	
	
	nuovargis
	LST ISO 15835-1
	

	18.11.
	išankstinio konstrukcijų įtempimo komplektai
	NTĮ arba ETAG 013 naudojamas kaip EVD
	esminės charakteristikos nurodytos NTĮ arba ETĮ pagal produktų paskirtį
	NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 013
	1+

	19.
	METALINĖS LAIKANČIOS KONSTRUKCIJOS IR JŲ ELEMENTAI
	
	
	

	19.1.
	laikančiosios statinių metalinės konstrukcijos
	LST EN 1090-1:2009+A1:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1090-1
	2+

	19.2.
	karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai
	LST EN 10025-1:2004(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 10025-1
	2+

	19.3.
	karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai
	LST EN 10210-1:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 10210-1
	2+

	19.4.
	nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai
	LST EN 10219-1:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 10219-1
	2+

	19.5.
	pagerintų statmenai gaminio paviršiui deformacijos savybių plieno gaminiai
	LST EN 10164:2005
	tempiamasis stipris pagal takumo ribą
	LST EN ISO 6892-1
	3

	
	
	
	tempiamasis stipris pagal stiprumo ribą
	
	

	
	
	
	santykinis pailgėjimas tempiant
	
	

	
	
	
	tamprumo modulis
	
	

	19.6
.
	šaltai formuoti metalo konstrukcijų gaminiai

	techninė specifikacija, kurioje nurodytos esminės charakteristikos 

LST EN 10149-1:2014

LST EN 10149-2: 2014

LST EN 10149-3: 2014

LST EN 10346:2009

LST ISO 4997:2015

	tempiamasis stipris pagal takumo ribą
	LST EN ISO 6892-1
	3

	
	
	
	tempiamasis stipris pagal stiprumo ribą
	LST EN ISO 6892-1
	

	
	
	
	tamprumo modulis 1.8
	LST EN ISO 6892-1
	

	
	
	
	santykinis pailgėjimas tempiant
	LST EN ISO 6892-1
	

	
	
	
	metalinės lydalinės dangos svoris 1.8

	LST EN ISO 1460, LST EN 10326,
LST EN 10327
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	dangos storis 1.8
	LST EN ISO 2808
	

	19.7.
	statybinės paskirties korozijai atsparaus plieno lakštai ir (arba) plokštės ir 
	LST EN 10088-4:2009(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 10088-4
	2+

	
	juostos
	
	
	
	

	
	statybinės paskirties strypų, valcuotosios ir temptosios vielos, profiliuočių ir
	LST EN 10088-5:2009(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 10088-5
	2+

	
	šviesiųjų paviršių gaminiai iš korozijai atsparaus plieno
	
	
	
	

	19.8.
	suvirinimo medžiagos. Metalų lydomojo suvirinimo pridėtiniai metalai ir 
	LST EN 13479:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13479
	2+

	.
	fliusai
	
	
	
	

	19.9.
	stipriųjų konstrukcinių varžtų, skirtų parengtinei apkrovai, rinkiniai
	LST EN 14399-1:2005(D)
LST EN 14399-1:2015(D) (2017-04-08) 

	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14399-1
	2+

	19.10.
	iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai
	LST EN 15048-1:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15048-1
	2+

	19.11.
	aliuminis ir aliuminio lydiniai. Konstrukciniai statinių gaminiai
	LST EN 15088:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15088
	2+

	19.12.
	statybiniai plieno liejiniai
	LST EN 10340:2008(D)

LST EN 10340:2008/AC:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 10340
	2+

	19.13.
	statybinės paskirties grūdintasis ir atleistasis plienas
	LST EN 10343:2009(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 10343
	2+

	19.14
	konstrukciniai klijai. Pastatų ir inžinerinių statinių bendraašiams metaliniams elementams montuoti skirtų anaerobinių klijų aibūdinimas
	LST EN 15275:2008(D)

LST EN 15275:2015 (D) (2016-11-13)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15275
	2+

	20.
	TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PRIEMONĖS
	
	
	
	

	20.1.
	nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. Nuolatiniai ženklai
	LST EN 12899-1:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12899-1
	1

	
	nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. Šviečiantys eismo stulpeliai
	LST EN 12899-2:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12899-2
	

	
	nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. Atspindimieji kelio posūkio ženklai ir atgalinio atspindžio atšvaitai 
	LST EN 12899-3:2008(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12899-3
	

	20.2.
	kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atsispindintys kelio elementai
	LST EN 1463-1:2009(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1463-1

LST EN 1463-2 
	1

	20.3.
	kelių ženklinimo medžiagos. Užbarstomosios medžiagos. Stiklo rutuliukai, užpildai šiurkštumui didinti ir abiejų mišiniai 
	LST EN 1423:2012(D)
LST EN 1423:2012/AC:2013(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1423
	1

	20.4.
	kelių apsaugos nuo akinimo ekranai
	LST EN 12676-1:2001(D)

LST EN 12676-1:2001/A1:2003(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12676-2
	3

	20.5.
	armuotojo ir įtemptojo gelžbetonio apšvietimo stulpai
	LST EN 40-4:2006(D)

LST EN 40-4:2006/AC:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 40-4
	1

	
	plieniniai apšvietimo stulpai
	LST EN 40-5:2002(D)
	
	LST EN 40-5
	1

	
	aliumininiai apšvietimo stulpai
	LST EN 40-6:2003(D)
	
	LST EN 40-6
	1

	
	polimero pluoštu armuoti apšvietimo stulpai
	LST EN 40-7:2003(D)
	
	LST EN 40-7
	1

	20.6.
	vertikalieji kelių ženklai. Kintamųjų pranešimų skydai
	LST EN 12966-1:2005+A1:2010(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12966-1
	1

	20.7.
	kelių eismo triukšmo mažinimo įrenginiai
	LST EN 14388:2005(D)

LST EN 14388:2005/AC:2008(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14388
	3

	20.8.
	įspėjamieji ir saugos šviesos įtaisai
	LST EN 12352:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12352
	1

	20.9.
	šviesoforai
	LST EN 12368:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12368
	1

	20.10.
	apsauginių kelio atitvarų sistemos
	LST EN 1317-5:2007+A2:2012(D)
LST EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012(D)

	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1317-5
	1

	20.11.
	transporto ir pėsčiųjų eismo zonų paviršiniai nuotakai 
	LST EN 1433:2003(D)

LST EN 1433:2003/A1:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1433
LST EN 1433:2003/A1
	3

	21.
	DŪMTRAUKIAI, DŪMTRAUKIŲ SISTEMŲ ELEMENTAI
	
	
	
	

	21.1.
	moliniai arba keraminiai dūmtakio pamušalai
	LST EN 1457-1:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1457-1
	2+

	
	
	LST EN 1457-2:2012(D)
	
	LST EN 1457-2
	

	21.2.
	dūmtraukių su paprastomis sienelėmis moliniai arba keraminiai blokai
	LST EN 1806:2006(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1806
	2+

	21.3.
	metalinių dūmtraukių sistemų elementai
	LST EN 1856-1:2009(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1856-1
	2+

	21.4.
	metaliniai dūmtakiai ir jungiamieji vamzdžiai
	LST EN 1856-2:2009(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1856-2
	2+

	21.5.
	betoniniai dūmtakio pamušalai
	LST EN 1857:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1857
	2+

	21.6.
	betoniniai dūmtakio blokai
	LST EN 1858:2008+A1:2011(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1858
	2+

	21.7.
	dūmtraukiai. Komponentai. Betoniniai išoriniai apvalkalai
	LST EN 12446:2011(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12446
	2+

	21.8.
	dūmtraukio sistemos su moliniais arba keraminiais dūmtakio pamušalais
	LST EN 13063-1:2006+A1:2007(D)

LST EN 13063-2:2006+A1:2007(D)

LST EN 13063-3:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13063-1

LST EN 13063-2

LST EN 13063-3
	2+

	21.9.
	dūmtraukių sistemų moliniai arba keraminiai apvalkalai
	LST EN 13069:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13069
	2+

	21.10.
	pramoniniai dūmtraukiai. Mūrinių dūmtakių medžiagos
	LST EN 13084-5:2005(D)

LST EN 13084-5:2005/AC:2006(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13084-5
	2+

	21.11.
	savilaikiai dūmtraukiai. Cilindriniai plieno gaminiai, naudojami vienasieniams plieniniams dūmtraukiams ir plieniniams dūmtakiams gaminti
	LST EN 13084-7:2013(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13084-7
	2+

	21.12.
	molinių arba keraminių dūmtraukių antgaliai
	LST EN 13502:2003(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13502
	4

	21.13.
	dūmtraukių sistemos su plastikiniais dūmtakio pamušalais
	LST EN 14471:2013+A1:2015(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14471
	1, 2+, 3, 4

	21.14.
	metaliniai dūmtraukiai ir oro tiekimo kanalai iš įvairių medžiagų. C6 tipo įrenginių vertikalieji galiniai oro ir (arba) dūmtakių įtaisai
	LST EN 14989-1:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14989-1
	2+

	21.15.
	dūmtraukiai. Izoliuotų prietaisų dūmtakiai ir oro tiekimo kanalai
	LST EN 14989-2:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14989-2
	2+

	22.
	PRIEŠGAISRINIŲ KONSTRUKCIJŲ KOMPLEKTAI, PRIEŠGAISRINIAI ELEMENTAI IR PRIEMONĖS
	
	
	

	22.1.
	atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi sverto rankena arba nuspaudžiamuoju strypu priešgaisrinėms ir evakuacijos kelių durims ir vartams
	LST EN 179:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 179
	1

	22.2.
	atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi horizontaliu strypu priešgaisrinėms ir evakuacijos kelių durims ir vartams
	LST EN 1125:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1125
	1

	22.3.
	statybiniai apkaustai. Kontroliuojami priešgaisrinių durų uždarymo įtaisai
	LST EN 1154:2002(D)

LST EN 1154:2002/A1:2003(D)

LST EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1154
	1

	22.4.
	statybiniai apkaustai. Elektriniai švaistinių priešgaisrinių durų

atvėrimo fiksavimo įtaisai
	LST EN 1155:2002(D)

LST EN 1155:2002/A1:2003(D)

LST EN 1155:2002/A1:2003/AC:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1155
	1

	22.5.
	statybiniai apkaustai. Priešgaisrinių durų koordinavimo įtaisai
	LST EN 1158:2002(D)

LST EN 1158:2002/A1:2003(D)

LST EN 1158:2002/A1:2003/AC:2006(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1158
	1

	22.6.
	statybiniai apkaustai. Vienašiai priešgaisrinių ir evakuacinių kelių durų vyriai
	LST EN 1935+AC:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1935
	1

	22.7.
	statybiniai apkaustai. Mechaniškai valdomos spynos,

spragtukai ir užraktų sprausteliai priešgaisrinėms durims
	LST EN 12209:2005(D)

LST EN 12209:2005/AC:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12209
	1

	22.8.
	atsparūs ugniai oro tiekimo kanalai
	LST EN 13501-3:2006+A1:2010
	atsparumas ugniai
	LST EN 1366-1
	1

	22.9.
	skydų, plokščių, demblių gaminai ir komplektai oro tiekimo kanalų ir inžinerinių tinklų kanalų ir šachtų apsaugai nuo gaisro
	ETAG 018 naudojamas kaip EVD

arba klasifikavimas pagal

LST EN 13501-3:2006+A1:2010
ir ETAG 018-4, 4.7 p.
	atsparumas ugniai

identifikavimas
	LST EN 1366-1, LST EN 1366-5

ir LST EN 13501-3

LST EN 822, LST EN 823, LST EN 824, LST EN 1602, LST EN 12467 p. 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 ir 5.4.2, LST EN 13162, LST EN 13467
	1

	22.10.
	priešgaisrinės sklendės
	LST EN 15650:2010(D)
	atsparumas ugniai
	LST EN 1366-2
	1

	22.11.
	antžeminiai gaisriniai hidrantai
	LST EN 14384:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14384
	1

	22.12.
	požeminiai gaisriniai hidrantai
	LST EN 14339:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14339
	1

	22.13.
	reaktyviosios ir tinkų dangos plieninių, betoninių ir medinių konstrukcijų apsaugai nuo gaisro
	ETAG 018 naudojamas kaip EVD

arba klasifikavimas pagal

LST EN 13501-2:2008+A1:2010
ir ETAG 018-2, 4.7.3 p. arba klasifikavimas pagal LST EN 13501-2:2008+A1:2010 ir

ETAG 018-3, 4.7.3 p.
	konstrukcijos su danga atsparumas ugniai

dangų identifikavimas pagal TGA


	LST EN 13381-4 arba LST EN 13381-8, 
LST L ENV 13381-3 ar LST L ENV 13381-7
ir LST EN 13501-2
LST EN ISO 11358


	1

	22.14.
	skydų, plokščių, demblių gaminai ir komplektai plieninių, betoninių ir medinių konstrukcijų apsaugai nuo gaisro
	ETAG 018 naudojamas kaip EVD

arba klasifikavimas pagal

LST EN 13501-2:2008+A1:2010
ir ETAG 018-4, 4.7 p.
	konstrukcijos su danga atsparumas ugniai

identifikavimas


	LST EN 13381-4, LST L ENV 13381-3 ar 
LST L ENV 13381-7 ir LST EN 13501-2 
LST EN 822, LST EN 823, LST EN 824, LST EN 1602, LST EN 12467 p. 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 ir 5.4.2, LST EN 13162, LST EN 13467
	1

	22.15.
	produktai medienos degumui mažinti
	ETAG 028 naudojamas kaip EVD

arba klasifikavimas pagal

LST EN 13501-1:2007+A1:2010
	apsaugotos medienos degumas
	LST EN 13823

LST EN ISO 11925-2 ir LST EN 13501-1 
LST EN ISO 9239-1 ir LST EN 13501-1
	1

	22.16.
	angų sandarinimo priemonės
	LST EN 13501-2:2008+A1:2010 
	atsparumas ugniai
	LST EN 1366-3
	1

	22.17.
	linijinių sandūrų sandarikliai
	LST EN 13501-2:2008+A1:2010 
	atsparumas ugniai
	LST EN 1366-4:2006+A1
	1

	23.
	STACIONARIOSIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS (SGGS) IR JŲ SUDEDAMOSIOS DALYS
	
	
	

	23.1.
	gesinimo vandeniu sistemų purkštuvai
	LST EN 12259-1+A1:2002(D)

LST EN 12259-1+A1:2002/A2:2004(D)

LST EN 12259-1+A1:2002/A3:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12259-1+A1

LST EN 12259-1+A1/A2

LST EN 12259-1+A1/A3
	1

	23.2.
	gesinimo vandeniu sistemų pavojaus signalu

įjungiamų skysčių vožtuvų rinkiniai
	LST EN 12259-2+A1+AC:2002(D)

LST EN 12259-2+A1+AC:2002/A2:2006(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12259-2+A1+AC

LST EN 12259-2+A1+AC/A2
	1

	23.3.
	gesinimo vandeniu sistemų pavojaus signalu

įjungiamų dujinių vožtuvų rinkiniai
	LST EN 12259-3+A1:2002(D)

LST EN 12259-3+A1:2002/A2:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12259-3+A1

LST EN 12259-3+A1/A2
	1

	23.4.
	gesinimo vandeniu sistemų tekančio vandens pavojaus signalo įtaisas
	LST EN 12259-4+A1:2002(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12259-4+A1
	1

	23.5.
	gesinimo vandeniu sistemų vandens srauto detektoriai 
	LST EN 12259-5:2003(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12259-5
	1

	23.6.
	gesinimo dujomis sistemų elektriniai automatiniai valdymo ir vėlinimo įtaisai
	LST EN 12094-1:2005(D)


	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12094-1
	1

	23.7.
	gesinimo dujomis sistemų neelektriniai automatiniai valdymo ir vėlinimo įtaisai
	LST EN 12094-2:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12094-2
	1

	23.8.
	gesinimo dujomis sistemų rankiniai paleidimo ir sustabdymo įtaisai
	LST EN 12094-3:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12094-3
	1

	23.9.
	gesinimo dujomis sistemų talpyklų vožtuvų sąrankos ir jų paleidikliai
	LST EN 12094-4:2004(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12094-4 
	1

	23.10.
	gesinimo dujomis sistemų didžiaslėgės ir mažaslėgės perjungiamosios sklendės ir jų paleidikliai
	LST EN 12094-5:2006(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12094-5
	1

	23.11.
	gesinimo dujomis sistemų neelektriniai blokavimo įtaisai
	LST EN 12094-6:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12094-6
	1

	23.12.
	gesinimo CO2 dujomis sistemų purkštuvai
	LST EN 12094-7:2002(D)

LST EN 12094-7:2002/A1:2005(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12094-7/A1
	1

	23.13.
	gesinimo dujomis sistemų jungtys
	LST EN 12094-8:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12094-8
	1

	23.14.
	gesinimo dujomis sistemų specialieji gaisro aptiktuvai
	LST EN 12094-9:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12259-1+A1
	1

	23.15.
	gesinimo dujomis sistemų slėgmačiai ir slėgio relės
	LST EN 12094-10:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12094-10
	1

	23.16.
	gesinimo dujomis sistemų mechaninės svarstyklės
	LST EN 12094-11:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12094-11
	1

	23.17.
	gesinimo dujomis sistemų pneumatiniai pavojaus signalizavimo įtaisai
	LST EN 12094-12:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12094-12
	1

	23.18.
	gesinimo dujomis sistemų atkertamieji ir atbuliniai vožtuvai
	LST EN 12094-13+AC:2002(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12094-13+AC
	1

	23.19.
	stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Sistemos, kuriose naudojamos žarnos. 
	LST EN 671-1:2012(D)

LST EN 671-2:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 671-1, LST EN 671-2, 

LST EN 694+A1, LST EN ISO 9227
	1

	23.20.
	vandens rūko sistemos
	LST CEN/TS 14972:2011
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST CEN/TS 14972
	1

	23.21.
	gesinimo kondensuotuoju aerozoliu sistemos
	LST CEN/TR 15276-1:2011
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST CEN/TR 15276-1
	1

	24.
	GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ (GASS) ĮRANGA
	
	
	
	

	24.1.
	valdymo ir rodymo įranga 
	LST EN 54-2+AC:2002(D)

LST EN 54-2+AC:2002/A1:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 54-2+AC, LST EN 54-4+AC

LST EN 54-4+AC:2002/A1

LST EN 54-4+AC:2002/A2
	1

	24.2.
	garso signalizatoriai
	LST EN 54-3+A1:2002(D)

LST EN 54-3+A1:2002/A2:2006(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 54-3+A1

LST EN 54-3+A1:2002/A2
	1

	24.3.
	elektrinio maitinimo įranga
	LST EN 54-4+AC:2002(D)

LST EN 54-4+AC:2002/A1:2003(D)

LST EN 54-4+AC:2002/A2:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 54-4+AC

LST EN 54-4+AC:2002/A1

LST EN 54-4+AC:2002/A2
	1

	24.4.
	taškiniai šilumos detektoriai
	LST EN 54-5+A1:2002(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 54-5+A1
	1

	
	taškiniai dūmų detektoriai

kelių (dūmų ir šilumos) jutiklių detektoriai
	LST EN 54-7+A1:2002(D)

LST EN 54-7+A1:2002/A2:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 54-7+A1

LST EN 54-7+A1:2002/A2
	1

	24.5.
	taškiniai liepsnos detektoriai
	LST EN 54-10:2002(D)

LST EN 54-10:2002/A1:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 54-10

LST EN 54-10:2002/A1
	1

	24.6.
	ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai
	LST EN 54-11:2002(D)

LST EN 54-11:2002/A1:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 54-11

LST EN 54-11:2002/A1
	1

	24.7.
	linijiniai optiniai dūmų detektoriai
	LST EN 54-12:2003(D)
LST EN 54-12:2015(D) (2017-04-08)

	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 54-12
	1

	24.8.
	pavojaus garsinio signalizavimo valdymo ir rodymo įranga
	LST EN 54-16:2008 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 54-16
	1

	24.9.
	trumpojo jungimo skyrikliai
	LST EN 54-17:2006(D)

LST EN 54-17:2006/AC:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 54-17
	1

	24.10.
	įėjimo ir (arba) išėjimo įtaisai
	LST EN 54-18:2006(D)

LST EN 54-18:2006/AC:2007(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 54-18
	1

	24.11.
	įsiurbiamieji dūmų detektoriai
	LST EN 54-20:2006(D)

LST EN 54-20:2006/AC:2009(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 54-20
	1

	24.12.
	gaisro pavojaus ir įspėjimo apie gedimą signalizavimo maršruto parinkimo įranga
	LST EN 54-21:2006(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 54-21
	1

	24.13.
	regimųjų pavojaus signalų įtaisai
	LST EN 54-23:2010(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 54-23
	1

	24.14.
	pavojaus garsinio signalizavimo sistemų komponentai. Garsiakalbiai
	LST EN 54-24:2008 (D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 54-24 
	1

	24.15.
	komponentai, naudojantys radijo ryšio kanalus
	LST EN 54-25:2008 (D)

LST EN 54-25:2008/AC:2012(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 54-25 
	1

	24.16.
	dūmų signalizatoriai
	LST EN 14604:2005(D)

LST EN 14604:2005/AC:2009(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14604

LST EN 14604:2005/AC
	1

	25.
	DŪMŲ IR ŠILUMOS VALDYMO SISTEMŲ DALYS
	
	
	
	

	25.1.
	dūmų užtvaros
	LST EN 12101-1:2005(D)

LST EN 12101-1:2005/AC:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12101-1

	1

	25.2.
	natūralios ištraukiamosios ventiliacijos įtaisai
	LST EN 12101-2:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12101-2
	1

	25.3.
	ištraukiamieji ventiliatoriai
	LST EN 12101-3:2002(D)

LST EN 12101-3:2002/AC:2005(D)
LST EN 12101-3:2015(D) (2017-04-08) 

	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12101-3
	1

	25.4.
	slėgio skirtumo sistemų komplektai
	LST EN 12101-6:2005(D)

LST EN 12101-6:2005/AC:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12101-6

	1

	25.5.
	dūmų kanalų sekcijos
	LST EN 12101-7:2011(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12101-7
	1

	25.6.
	apsaugos nuo dūmų sklendės
	LST EN 12101-8:2011(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12101-8
	1

	25.7.
	maitinimo šaltiniai
	LST EN 12101-10:2005(D)

LST EN 12101-10:2005/AC:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12101-10

	1

	26.
	KITI GAMINIAI
	
	
	
	

	
	konstrukcinės atramos:
	
	
	
	

	26.1.
	 - elastomerinės atramos
	LST EN 1337-3:2005(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1337-3
	1, 3

	26.2.
	 - ritininės atramos
	LST EN 1337-4:2004(D)

LST EN 1337-4:2004/AC:2007(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1337-4

	1, 3

	26.3.
	 - lizdinės atramos
	LST EN 1337-5:2005(D) 
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1337-5
	1, 3

	26.4.
	 - balansyrinės atramos
	LST EN 1337-6:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1337-6 
	1, 3

	26.5.
	 - sferinės ir cilindrinės politetrafluoretileno (PTFE) atramos
	LST EN 1337-7:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1337-7
	1, 3

	
	 - kreipiamosios ir įtvirtinimo atramos
	LST EN 1337-8:2008(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 1337-8
	1, 3

	26.6.
	šulinių lipynės
	LST EN 13101:2003(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13101
	4

	26.7.
	nuostoviosios šulinių lipynės
	LST EN 14396:2004(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14396
	4

	26.8.
	metaliniai inkarai, naudojami betone
	NTĮ arba ETAG 001 naudojamas kaip EVD
	esminės charakteristikos nurodytos NTĮ arba ETĮ pagal produktų paskirtį
	NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 001
	1, 2+

	26.9.
	surenkami laiptų komplektai
	NTĮ arba ETAG 008 naudojamas kaip EVD
	esminės charakteristikos nurodytos NTĮ arba ETĮ pagal produktų paskirtį
	NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 008
	1, 2+, 3, 4

	26.10.
	apkrovų nelaikantys klojinių komplektai – sistemos iš termoizoliacinių medžiagų ar betono tuštumėtų blokų arba plokščių
	NTĮ arba ETAG 009 naudojamas kaip EVD
	esminės charakteristikos nurodytos NTĮ arba ETĮ pagal produktų paskirtį
	NTĮ arba ETĮ pagal ETAG 009
	1, 2+

	26.11.
	plastikiniai tvirtinimo inkarai išorinėms tinkuojamoms termoizoliacinėms kompozicinėms sistemoms
	ETAG 014 naudojamas kaip EVD
	esminės charakteristikos nurodytos ETĮ pagal produktų paskirtį
	ETĮ pagal ETAG 014
	2+

	26.12.
	termoplastikinės stacionariosios antžeminės buitinio krosnių kuro, žibalo ir dyzelino talpyklos. Ekstruzinio pučiamojo ir išcentrinio liejimo būdu pagamintos polietileno talpyklos bei anijoninės polimerizacijos būdu suformuotos poliamido 6 talpyklos
	LST EN 13341:2005+A1:2011(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13341:2005+A1
	3

	26.13.
	ceche pagamintos plieninės talpyklos. Antžeminės horizontaliosios cilindrinės vienasienės ir dvisienės vandenį teršiančių degiųjų ir nedegiųjų skysčių talpyklos
	LST EN 12285-2:2005(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 12285-2
	1, 3, 4

	26.14.
	nuotėkio aptikimo sistemos
	LST EN 13160-1:2003(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13160-1
	3, 4

	26.15.
	skystojo naftos kuro nuostoviųjų talpyklų perpildymo prevencijos priemonės
	LST EN 13616:2004(D)

LST EN 13616:2004/AC:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 13616

	3,4

	26.16.
	sporto aikštynų paviršiai. Vidiniai paviršiai, skirti įvairioms sporto šakoms
	LST EN 14904:2006(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 14904
	1,3

	26.17.
	antiseisminiai įrenginiai
	LST EN 15129:2009(D)
	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15129
	1, 3

	26.18.
	bendrosios paskirties klijai konstrukcijoms sujungti
	LST EN 15274:2007(D)
LST EN 15274:2015(D) (2016-11-13)

	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį
	LST EN 15274
	2+


_______________










