1. ------IND- 2019 0600 D HR- ------ 20191209 --- --- PROJET

Pokrajinska uredba o izmjeni Pokrajinske uredbe o sprječavanju zaraznih bolesti (HygieneVO)
Od

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o zaštiti od zaraza od 20. srpnja 2000. (SL dio I. str. 1045.), zadnje izmijenjenog člankom 18.a Uredbe od 9. kolovoza 2019. (SL dio I. str. 1202.), u vezi s člankom 1. stavkom 1. Uredbe o prijenosu ovlasti prema Zakonu o zaštiti od zaraza od 22. veljače 2001. (SL Schl.-H. str. 35.), oznake resora posljednji put izmijenjene člankom 21. Uredbe od 16. siječnja 2019. (SL Schl.-H. str. 30), Ministarstvo za socijalnu skrb, zdravstvo, maloljetne osobe, obitelj i osobe starije životne dobi uređuje sljedeće:

1.	Članak 3. stavak 1. glasi kako slijedi:

„(1) Inventar u svim prostorijama namijenjenima za dijagnostiku i terapije, u kojima se može očekivati kontaminacija tjelesnih tekućina i ostalih materijala koji sadrže uzročnike, mora se moći čistiti vlažnim sredstvima i dezinficirati. Sva dezinfekcijska sredstva koja se primjenjuju moraju biti prikladna za prevenciju zaraze u zdravstvenim ustanovama i dokazano učinkovita. Djelovanje potrebnog područja mora biti najmanje baktericidno, levurocidno i ograničeno virocidno, po potrebi fungicidno, tuberkulocidno, mikobaktericidno i učinkovito za bakterijske spore. Djelotvornost treba dokazati s najmanje dva međusobno neovisna mišljenja s pripadajućim ispitnim izvješćima. Djelotvornost se smatra potvrđenom ako su ispitivanja proveli ispitni laboratoriji neovisni o proizvođaču i ako ih potvrde neovisni stručnjaci u znanstveno utemeljenoj procjeni. Ispitni laboratoriji moraju imati potrebnu kompetenciju koju je moguće potvrditi, primjerice akreditacijom prema normi DIN ISO EN 17025:2018-03 od ožujka 2018. Primijenjena ispitna metoda mora se potvrditi, primjerice međulaboratorijskim ispitivanjima, kako bi se mogla uzeti u obzir statistička varijabilnost koja sadrži najmanje dva potrebna ponavljanja ispitivanja. Ispitivanja koja se provode u skladu s tehničkim specifikacijama druge države članice Europske unije ili Turske ili druge ugovornice sporazuma o EGP-u smatraju se jednakovrijednima ako u jednakoj mjeri trajno postižu tehničke specifikacije razine zaštite prema rečenici 2.”

2.	Članak 5. glasi kako slijedi:

„ Članak 5. 
Upravni prekršaji

(1) Upravni prekršaj u smislu članka 73. stavka 1.a točke 6. Zakona o zaštiti od zaraza događa se u slučaju kada se, s namjerom ili iz nemara,

- protivno članku 3. čišćenje, dezinfekcija ili sterilizacija ne provodi ili ne provodi u dovoljnoj mjeri prikladnim postupkom ili ako se uređaji čuvaju nezaštićeni od onečišćenja,

- upotrebljavaju dezinfekcijska sredstva i postupci koji nisu navedeni u članku 3.,

- protivno članku 4. uređaji i drugi predmeti ne odlažu u odgovarajuće spremnike,

- postupa protivno obvezi toleriranja ili obavještavanja prema članku 73. stavku 1.a točkama 3. i 4. Zakona o zaštiti od zaraza ili obvezi podnošenja dokumentacije, osobito higijenskih planova, prema članku 73. stavku 1.a točki 5. Zakona o zaštiti od zaraza

ili s namjerom ili iz nemara postupa protivno naredbama prema članku 17. stavku 1. Zakona o zaštiti od zaraza.”

3.	Ova Uredba stupa na snagu dan nakon objave.

Predstojeća se Uredba ovime sastavlja i objavljuje.

Kiel,

Dr. Heiner Garg

Ministar za socijalnu skrb, zdravstvo, obitelj i osobe starije životne dobi

Priopćeno u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241., str. 1.).