1. ------IND- 2019 0601 D SL- ------ 20191209 --- --- PROJET

Deželna uredba o spremembi Deželne uredbe o preprečevanju okužb v zdravstvenih ustanovah

(Uredba o preprečevanju okužb v zdravstvenih ustanovah – MedIpVO)

Z dne […] 2019

Na podlagi odstavka 8 oddelka 23 Zakona o zaščiti pred okužbami z dne 20. julija 2000 (Zvezni UL I, str. 1045), kakor je bil nazadnje spremenjen s členom 18a zakona z dne 9. avgusta 2019 (Zvezni UL I, str. 1202), v povezavi z oddelkom 13 Uredbe o preprečevanju okužb v zdravstvenih ustanovah z dne 13.3.2017 (Uradni list zvezne dežele Schleswig-Holstein, str. 169), in točke 5 oddelka 14 v povezavi s stavkom 1 odstavka 3 oddelka 3 Zakona o javni zdravstveni službi z dne 14. decembra 2001 (Uradni list zvezne dežele Schleswig-Holstein, str. 398), kakor je bil nazadnje spremenjen s členom 31 zakona z dne 2. maja 2018 (Uradni list zvezne dežele Schleswig-Holstein, str. 162), Ministrstvo za socialne zadeve, zdravje, mladino, družino in starejše odreja:

1.	Oddelek 2 se spremeni:

a)	Odstavek 8 se glasi:

„(8) Inventar v vseh prostorih, ki so namenjeni izvajanju diagnostike in terapije ter v katerih je mogoča kontaminacija s telesnimi tekočinami in drugimi materiali, ki vsebujejo povzročitelje, mora biti mogoče mokro očistiti in razkužiti. Vsa razkužila, ki se uporabljajo, morajo biti primerna in dokazljivo učinkovita za preprečevanje okužb v zdravstvenih ustanovah. Učinkovitost, potrebna na posameznem področju delovanja, mora biti vsaj baktericidna, levurocidna in omejeno virucidna, po potrebi dodatno fungicidna, tuberkulocidna, mikobaktericidna in sporocidna. Dokazana mora biti z vsaj dvema medsebojno neodvisnima mnenjema in pripadajočima poročiloma o preskusu. Učinkovitost se šteje za potrjeno, če so preskusni laboratoriji, neodvisni od proizvajalca, opravili preskušanja in poročila o preskusu potrdijo neodvisni strokovnjaki v znanstveno utemeljeni oceni. Preskusni laboratoriji morajo biti ustrezno usposobljeni, kar se lahko dokaže npr. z akreditacijo v skladu s standardom DIN ISO EN 17025:2018-03 iz marca 2018. Posamezne metode preskušanja morajo biti potrjene z medlaboratorijskimi primerjalnimi preskusi, da se lahko upošteva statistična razpršenost, ki zajema število vsaj dveh potrebnih ponovitev preskusa. Preskusi, ki se opravijo v skladu s tehničnimi specifikacijami druge države članice Evropske unije ali Turčije ali druge pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, se priznajo kot enakovredni, če tehnične specifikacije enako trajno dosegajo zahtevano raven zaščite iz stavka 2.“

b)	Vstavi se naslednji odstavek 9:

(9) Ključne naprave ter prezračevalne naprave in naprave za vodo obratujejo, se vzdržujejo in redno higiensko preverjajo v skladu s splošno priznanimi pravili stroke. Naprave lahko upravlja in vzdržuje le ustrezno usposobljeno osebje.

2.	V oddelku 12 se za navedbo odstavka 1 oddelka 73 vstavi podtočka „a“.

3.	Ta uredba začne veljati na dan objave.

Predložena uredba je s tem pripravljena in se lahko objavi.

Kiel, […] 2019

dr. Heiner Garg

Minister za socialne zadeve, zdravje, mladino, družino in starejše

Priglašeno v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241, 17.9.2015, str. 1).