1. ------IND- 2018 0469 F-- CS- ------ 20180927 --- --- PROJET

| FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ministerstvo vnitra |  |  |

Vyhláška ze dne [   ],

kterou se mění vyhláška ze dne 30. prosince 2011, kterou se stanoví bezpečnostní předpis pro výstavbu výškových budov a jejich ochranu před nebezpečím požáru a propuknutí paniky

NOR: INTE1824304A

Dotčené skupiny veřejnosti: provozovatelé a majitelé objektů přístupných veřejnosti, investoři, zhotovitelé, architekti, členové bezpečnostních komisí, vykonavatelé technického dozoru, výrobci a subjekty provádějící instalaci zařízení, která využívají chladivo.

Předmět: změna ustanovení týkajícího se vlastností elektrických zařízení pro výrobu chladu ve výškových budovách.

Vstup v platnost: 1. ledna 2019.

Poznámka: nařízení o požární bezpečnosti ve veřejně přístupných objektech bylo změněno tak, aby umožňovalo používání dříve zakázaných hořlavých chladiv, zejména jeho článek CH 35. Ustanovení čl. GH 37 § 2 předpisu o požární bezpečnosti v případě výškových budov odkazuje na ustanovení článku CH 35. Až do provedení konkrétní analýzy rizik je nezbytné zachovat omezení používání hořlavých kapalin ve výškových budovách a zabránit nežádoucímu uvolnění s odkazem na články GH 37 až CH 35.

Odkazy: text ve znění úprav provedených touto vyhláškou je k dispozici k nahlédnutí na internetové stránce Légifrance(http://legifrance.gouv.fr).

Státní ministr, ministr vnitra, státní ministr, ministr pro ekologický a solidární přechod, ministr spravedlnosti, ministr pro územní soudržnost, ministr solidarity a zdraví, ministr hospodářství, ministryně kultury, ministryně práce a ministryně pro vysoké školství, výzkum a inovace,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, především oznámení č.	;

s ohledem na zákoník výstavby a bydlení, především jeho článek R 122-4;

s ohledem na vyhlášku ze dne 30. prosince 2011, kterou se stanoví bezpečnostní nařízení pro výstavbu výškových budov a jejich ochranu před nebezpečím požáru a propuknutí paniky,

nařizují:

Článek 1

Oddíl VII kapitoly II hlavy 1 nařízení o bezpečnosti pro výstavbu výškových budov a jejich ochranu proti požárům a riziku propuknutí paniky, schválený výše uvedenou vyhláškou ze dne 30. prosince 2011, se mění v souladu s článkem 2.

Článek 2

V článku GH 37 se za slova: „elektrická zařízení pro výrobu chladu“ vkládají slova: „, která nevyužívají hořlavá chladiva,“.

Článek 3

Tato vyhláška vstoupí v platnost dne 1. ledna 2019.

Článek 4

Tato vyhláška bude uveřejněna v Úředním věstníku Francouzské republiky.

Dne [ ].

Státní ministr, ministr vnitra,

Za ministra a na základě pověření:

[funkce],

[Počáteční písmeno křestního jména + PŘÍJMENÍ]

Státní ministr, ministr pro ekologický a solidární přechod,

Za ministra a na základě pověření:

[funkce],

[Počáteční písmeno křestního jména + PŘÍJMENÍ]

Ministryně spravedlnosti,

Za ministryni a na základě pověření:

[funkce],

[Počáteční písmeno křestního jména + PŘÍJMENÍ]

Ministr pro soudržnost území,

Za ministra a na základě pověření:

[funkce],

[Počáteční písmeno křestního jména + PŘÍJMENÍ]

Ministryně sociální solidarity a zdravotnictví,

Za ministryni a na základě pověření:

[funkce],

[Počáteční písmeno křestního jména + PŘÍJMENÍ]

Ministr hospodářství,

Za ministra a na základě pověření:

[funkce],

[Počáteční písmeno křestního jména + PŘÍJMENÍ]

Ministryně kultury,

Za ministryni a na základě pověření:

[funkce],

[Počáteční písmeno křestního jména + PŘÍJMENÍ]

Ministryně práce,

Za ministryni a na základě pověření:

[funkce],

[Počáteční písmeno křestního jména + PŘÍJMENÍ]

Ministryně pro vysoké školství,

výzkum a inovace

Za ministryni a na základě pověření:

[funkce],

[Počáteční písmeno křestního jména + PŘÍJMENÍ]