1. ------IND- 2012 0699 SK- EL- ------ 20121228 --- --- PROJET

(Σχέδιο)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

του Υπουργείου Μεταφορών, Δομικών Έργων και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σλοβακικής Δημοκρατίας

της.............2012,

για τη θέσπιση ενός καταλόγου ομάδων προϊόντων δομικών κατασκευών και συστημάτων για την αξιολόγηση των παραμέτρων τους

Το υπουργείο Μεταφορών, Δομικών Έργων και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σλοβακικής Δημοκρατίας θεσπίζει τα ακόλουθα σύμφωνα με την Ενότητα 13(2) του Νόμου αριθ. .../2012 Συλλ. Νόμων περί προϊόντων δομικών κατασκευών (αποκαλούμενος εφεξής «Νόμος»):

Ενότητα 1

# Αντικείμενο του κανονισμού

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τα ακόλουθα:

- έναν κατάλογο προϊόντων δομικών κατασκευών που αφορούν την αξιολόγηση και την επαλήθευση των βασικών χαρακτηριστικών παραμέτρων προϊόντων δομικών κατασκευών που δηλώνονται από τον κατασκευαστή (αποκαλούμενη εφεξής «αξιολόγηση παραμέτρων»),

- συστήματα για την αξιολόγηση των παραμέτρων,

- ένα υπόδειγμα της δήλωσης σχετικά με τις βασικές χαρακτηριστικές παραμέτρους των προϊόντων δομικών κατασκευών σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις για τις κατασκευές (αποκαλούμενη εφεξής «δήλωση παραμέτρων SK»).

Ενότητα 2

Κατάλογος ομάδων προϊόντων δομικών κατασκευών

- Το παράρτημα 1 προσδιορίζει τον κατάλογο των ομάδων προϊόντων δομικών κατασκευών και τα ακόλουθα συστήματα αξιολόγησης παραμέτρων:

- τα συστήματα, σύμφωνα με την Ενότητα 3(1), τα οποία ισχύουν για προϊόντα δομικών κατασκευών που έχουν προσδιοριστεί από τα σλοβακικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με την Ενότητα 13(1)(γ) του Νόμου ως κατάλληλα για την αξιολόγηση των βασικών χαρακτηριστικών του εν λόγω προϊόντος δομικών κατασκευών (αποκαλούμενο εφεξής «καθορισμένο πρότυπο») ή την τεχνική αξιολόγηση που εκδόθηκε σύμφωνα με την Ενότητα 3 του Νόμου (αποκαλούμενη εφεξής «τεχνική αξιολόγηση SK»),

- τα συστήματα σύμφωνα με την Ενότητα 3(3).

- Εάν τα εναρμονισμένα πρότυπα) δεν ισχύουν για προϊόντα δομικών κατασκευών στις ομάδες όπου ορίζονται συστήματα αξιολόγησης παραμέτρων σύμφωνα με την Ενότητα 3(3), τότε τα ανάλογα συστήματα σύμφωνα με την Ενότητα 3(1) θα ισχύουν για την αξιολόγηση των παραμέτρων του εν λόγω προϊόντος.

- Εάν το προϊόν δομικών κατασκευών μπορεί να χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς όσον αφορά τη λειτουργία του στις κατασκευές, θα ταξινομείται σε μια ομάδα προϊόντων δομικών κατασκευών βάσει του σκοπού που έχει αποφασιστική σημασία για τις κατασκευές και θέτει μεγαλύτερες απαιτήσεις σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά ή την παραγωγή του όσον αφορά τους κινδύνους κατά τη διάρκεια της χρήσης του στις κατασκευές.

Ενότητα 3

Συστήματα αξιολόγησης παραμέτρων

- Η αξιολόγηση παραμέτρων των προϊόντων δομικών κατασκευών με τα οποία σχετίζονται τα καθορισμένα πρότυπα ή οι τεχνικές αξιολογήσεις θα διεξάγεται μέσω μεμονωμένου συστήματος αξιολόγησης παραμέτρων ή συνδυασμού διαφόρων συστημάτων αξιολόγησης παραμέτρων που προσδιορίζονται ως σύστημα I+, σύστημα I, σύστημα II+, σύστημα III και σύστημα IV ως εξής:

- σύστημα I+: ο κατασκευαστής θα εκδίδει δήλωση παραμέτρων SK βάσει των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

- ο κατασκευαστής θα διεξάγει:

1α.	διαχείριση παραγωγής,

1β.	περαιτέρω δοκιμές σε δείγματα που λαμβάνονται στην παραγωγή σύμφωνα με το καθορισμένο σχέδιο δοκιμών,

- το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για την πιστοποίηση των προϊόντων δομικών κατασκευών θα εκδίδει πιστοποιητικό σχετικά με τη σταθερότητα των βασικών χαρακτηριστικών του προϊόντος δομικών κατασκευών (αποκαλούμενο εφεξής «πιστοποιητικό προϊόντος SK») βάσει των εξής:

2α.	του προσδιορισμού τύπου του προϊόντος δομικών κατασκευών με βάση τη δοκιμή τύπου δειγμάτων που λαμβάνονται από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, τον υπολογισμό τύπου, τις τιμές πίνακα ή τα περιγραφικά έγγραφα τεκμηρίωσης σχετικά με το προϊόν δομικών κατασκευών,

2β.	της αρχικής επιθεώρησης στο εργοστάσιο παραγωγής και του συστήματος διαχείρισης παραγωγής, 2γ.	της συνεχούς παρακολούθησης του συστήματος διαχείρισης παραγωγής και της αξιολόγησης και εκτίμησης του συστήματος διαχείρισης παραγωγής,

2δ.	δοκιμών ελέγχου (συμπεριλαμβανομένης δειγματοληψίας),

- σύστημα I: ο κατασκευαστής θα εκδίδει δήλωση παραμέτρων SK βάσει των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

1. ο κατασκευαστής θα διεξάγει:

1α.	διαχείριση παραγωγής,

1β.	περαιτέρω δοκιμές σε δείγματα που λαμβάνονται στην παραγωγή σύμφωνα με το καθορισμένο σχέδιο δοκιμών,

2. το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να πιστοποιεί τα προϊόντα δομικών κατασκευών θα εκδίδει το πιστοποιητικό προϊόντος SK βάσει των εξής:

2α.	του προσδιορισμού τύπου του προϊόντος δομικών κατασκευών με βάση τη δοκιμή τύπου δειγμάτων που λαμβάνονται από το πρόσωπο που έχει λάβει την απαραίτητη εξουσιοδότηση, τον υπολογισμό τύπου, τις τιμές πίνακα ή τα περιγραφικά έγγραφα τεκμηρίωσης σχετικά με το προϊόν δομικών κατασκευών,

2β.	της αρχικής επιθεώρησης στο εργοστάσιο παραγωγής και του συστήματος διαχείρισης της παραγωγής,

2γ.	της συνεχούς παρακολούθησης του συστήματος διαχείρισης παραγωγής και της αξιολόγησης και εκτίμησης του συστήματος διαχείρισης παραγωγής,

- σύστημα II+: ο κατασκευαστής θα εκδίδει δήλωση παραμέτρων SK βάσει των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

- ο κατασκευαστής θα διεξάγει:

1α.	τη διαχείριση της παραγωγής,

1β.	τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος δομικών κατασκευών με βάση τη δοκιμή τύπου δειγμάτων που λαμβάνονται από τον κατασκευαστή, τον υπολογισμό τύπου, τις τιμές πίνακα ή τα περιγραφικά έγγραφα τεκμηρίωσης σχετικά με το προϊόν δομικών κατασκευών,

1γ.	περαιτέρω δοκιμές σε δείγματα που λαμβάνονται στην παραγωγή σύμφωνα με το καθορισμένο σχέδιο δοκιμών,

- το πρόσωπο που έχει λάβει εξουσιοδότηση για την πιστοποίηση των προϊόντων δομικών κατασκευών θα εκδίδει πιστοποιητικό σχετικά με τη συμμόρφωση του συστήματος διαχείρισης παραγωγής στον κατασκευαστή (αποκαλούμενο εφεξής «πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης SK») βάσει των εξής:

2α.	της αρχικής επιθεώρησης στο εργοστάσιο παραγωγής και του συστήματος διαχείρισης παραγωγής,

2β.	της συνεχούς παρακολούθησης του συστήματος διαχείρισης παραγωγής και της αξιολόγησης και εκτίμησης του συστήματος διαχείρισης παραγωγής,

- το σύστημα III:

- ο κατασκευαστής θα εκδίδει δήλωση παραμέτρων SK βάσει των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

1.	ο κατασκευαστής θα διεξάγει τη διαχείριση προϊόντων,

2.	το πρόσωπο που έχει λάβει εξουσιοδότηση να λειτουργεί ως εργαστήριο δοκιμών θα διεξάγει τον προσδιορισμό τύπου του προϊόντος δομικών κατασκευών με βάση τη δοκιμή τύπου δειγμάτων που λαμβάνονται από τον κατασκευαστή, τον υπολογισμό τύπου, τις τιμές πίνακα ή τα περιγραφικά έγγραφα τεκμηρίωσης σχετικά με το προϊόν δομικών κατασκευών,

- το σύστημα IV: ο κατασκευαστής θα εκδίδει δήλωση παραμέτρων SK βάσει των ακόλουθων δραστηριοτήτων: ο κατασκευαστής θα διεξάγει:

1α.	τη διαχείριση της παραγωγής,

1β.	τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος δομικών κατασκευών με βάση τη δοκιμή τύπου (βάσει δειγμάτων που λαμβάνονται από τον κατασκευαστή), τον υπολογισμό τύπου, τις τιμές πίνακα ή τα περιγραφικά έγγραφα τεκμηρίωσης σχετικά με το προϊόν δομικών κατασκευών.

- Εάν ορίζεται πάνω από ένα σύστημα αξιολόγησης παραμέτρων για το εν λόγω προϊόν δομικών κατασκευών, τότε θα ορίζεται ένα σύστημα για τον βασικό σκοπό χρήσης στις κατασκευές και τα λοιπά συστήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένο σκοπό χρήσης στις κατασκευές θα ορίζονται μόνο για την αξιολόγηση παραμέτρων των χαρακτηριστικών που ορίζουν συγκεκριμένο σκοπό χρήσης στις κατασκευές.

- Τα συστήματα αξιολόγησης παραμέτρων σύμφωνα με ξεχωριστή νομοθεσία) ισχύουν για την αξιολόγηση των παραμέτρων δομικών κατασκευών με τα οποία σχετίζονται τα εναρμονισμένα πρότυπα ή οι ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις). Το συγκεκριμένο σύστημα ή τα συγκεκριμένα συστήματα για την αξιολόγηση των παραμέτρων των εν λόγω προϊόντων δομικών κατασκευών που ορίζονται στα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις έχουν προτεραιότητα έναντι των συστημάτων που ορίζονται στο Παράρτημα 1.

Ενότητα 4

Ταξινόμηση του προϊόντος δομικών κατασκευών σύμφωνα με την αντίδραση σε πυρκαγιά

- Τα προϊόντα δομικών κατασκευών που ταξινομούνται σύμφωνα με την αντίδραση σε πυρκαγιά χωρίς δοκιμή προσδιορίζονται σε ξεχωριστή νομοθεσία.)

- Τα προϊόντα δομικών κατασκευών με τα οποία δεν σχετίζεται η παράγραφος 1 θα ταξινομούνται μέσω δοκιμής. Η εξακριβωμένη αντίδραση στην πυρκαγιά θεωρείται ότι:

- υπόκειται σε αλλαγές στην παραγωγή γιατί η δηλωθείσα κλάση αντίδρασης στη φωτιά επιτυγχάνεται με τον καθορισμό της αναλογίας ή την τροποποίηση των εισερχόμενων πρώτων υλών, ή

- δεν υπόκειται σε αλλαγές στην παραγωγή.

- Οι επενδύσεις στέγης που ταξινομούνται σύμφωνα με την αντίδραση σε εξωτερική πυρκαγιά χωρίς δοκιμή προσδιορίζονται σε ξεχωριστή νομοθεσία.)

Ενότητα 5

Υποδείγματα δήλωσης παραμέτρων

- Μια δήλωση παραμέτρων SK που εκδίδεται βάσει ενός συστήματος αξιολόγησης παραμέτρων σύμφωνα με την Ενότητα 3(1) ή συνδυασμού διαφόρων συστημάτων θα περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σύμφωνα με την Ενότητα 6(2) του Νόμου. Υπόδειγμα της δήλωσης παραμέτρων SK παρέχεται στο Παράρτημα 2.

- Μια δήλωση παραμέτρων που εκδίδεται βάσει μεμονωμένου συστήματος αξιολόγησης παραμέτρων σύμφωνα με την Ενότητα 3(3) ή συνδυασμού διαφόρων συστημάτων θα έχει τη μορφή και το περιεχόμενο που ορίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα σε ξεχωριστή νομοθεσία.

Ενότητα 6

Όρος αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με το επίπεδο νομικά προστατευμένων συμφερόντων

Οι απαιτήσεις σύμφωνα με την Ενότητα 2 και την Ενότητα 3(1)(2) δεν ισχύουν για προϊόντα δομικών κατασκευών που κατασκευάστηκαν ή τοποθετήθηκαν στην αγορά σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελβετική Συνομοσπονδία) ή στην Τουρκία ή που τοποθετήθηκαν στην αγορά σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιουδήποτε εκ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που έχουν επίσης υπογράψει τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Ενότητα 7

Μεταβατικές διατάξεις

Η αξιολόγηση των παραμέτρων των ομάδων προϊόντων δομικών κατασκευών με αριθμούς 3601, 3602, 3604 και 4612 από το Παράρτημα 1 θα διεξαχθεί με τα καθορισμένα μέσα μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2013.

Ενότητα 8

Κοινές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε σύμφωνα με τη νομίμως δεσμευτική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών.)

Ενότητα 9

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2013.

Ján Počiatek m. p.

Παράρτημα 1 του κανονισμού αριθ. .../2012 Συλλ. Νόμων

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Τομείς χρήσης του προϊόντος

| Αριθ. | Ονομασία της ομάδας προϊόντος | Ταξινόμηση ομάδας | PAS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προϊόντα για τις θεμελιώσεις κτιρίου και την κατασκευή εδάφους και θεμελίων |  |  |  |  |
| 0101 | Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα για την κατασκευή οδών και άλλων περιοχών κυκλοφορίας, την κατασκευή σιδηρόδρομων, εδαφικές δομές, θεμέλια και δομές συγκράτησης, συστήματα αποστράγγισης, δομές για την προστασία από τη διάβρωση, κατασκευή δεξαμενών και φραγμάτων, κατασκευή διωρύγων καθώς και για τη διάθεση στερεών αποβλήτων | Σύμφωνα με τον σκοπό: |  |  |
|  |  | Για διήθηση |  | 2+ |
|  |  | Για αποστράγγιση |  | 2+ |
|  |  | Για προστασία |  | 2+ |
|  |  | Για ενίσχυση |  | 2+ |
|  |  | Και για διαχωρισμό |  | 4 |
| 0102 | Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα για υπόγειες δομές και σήραγγες ή για κτίρια συγκράτησης υγρών αποβλήτων |  |  | 2+ |
| 0103 | Γεωσυνθετικά φράγματα έναντι υγρών κατά τη διάρκεια της κατασκευής δεξαμενών, φραγμάτων, σηράγγων και υπόγειων δομών, έναντι υγρών και αερίων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών αποβλήτων, κατά τη διάρκεια της κατασκευής σταθμών άντλησης ή δεξαμενών ασφαλείας, της κατασκευής εγκαταστάσεων για την αποθήκευση και τη διάθεση στερεών αποβλήτων και της κατασκευής υποδομών μεταφορών |  |  | 2+ |
| 0104 | Μείγματα σταθεροποίησης και υδατοστεγάνωσης για τα θεμέλια κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων θεμελίων για οδοστρώματα ή σιδηρόδρομους |  |  | II+ |
| 0105 | Προκατασκευασμένα καθοδηγητικά στελέχη και σχετικά δομικά στοιχεία) |  |  | 2+ |
| 0106 | Δοκοί θεμελίωσης και βάσεις από σκυρόδεμα |  |  | 2+ |
| Προϊόντα για αγκύρωση σε βράχο και εδαφικές στρώσεις που φέρουν φορτίο |  |  |  |  |
| 0201 | Αγκυρώσεις σε χώμα και βράχο |  |  | ΙΙΙ |
| Προϊόντα για την υποστήριξη τοίχων και υδραυλικών δομών |  |  |  |  |
| 0301 | Στοιχεία για την υποστήριξη τοίχων από σκυρόδεμα) |  |  | 2+ |
| 0302 | Λίθος για συρματοκιβώτια |  |  | 2+ |
| 0303 | Πλέγματα για συρματοκιβώτια |  |  | ΙΙΙ |
| 0304 | Μπλοκ συρματοκιβωτίων |  |  | II+ |
| 0305 | Λίθος για υδραυλικές δομές | Ανά κατηγορία υδραυλικής δομής:) |  |  |
|  |  | Κατηγορίες I, II και III |  | 2+ |
|  |  | Κατηγορία IV |  | 4 |
| Μεμβράνες έναντι υγρασίας, νερού και ραδονίου |  |  |  |  |
| 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Ταινίες και φύλλα υδατοστεγάνωσης και κατά του ραδονίου για δάπεδα που βρίσκονται πάνω από το έδαφος (χωρίς υπόγειο) και για υπόγειους χώρους Ταινίες υδατοστεγάνωσης για τοίχους με πλίνθους Στρώσεις μη διαπερατές και διαπερατές από ατμούς για τοίχους και στέγες Φύλλα επικάλυψης στέγης και λοιπές μεμβράνες επικάλυψης στεγών Στρώσεις βάσεις στέγης Υδατοστεγανά μέσα επικάλυψης για δάπεδα πάνω από το έδαφος, υπόγειους χώρους κτιρίων και κάτω από λιθόστρωση και πλακόστρωση | Για βασικούς σκοπούς) |  | 3 2+ ) |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που έχει ταξινομηθεί με RFC ή χρειάζεται δοκιμή REF |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),) F |  | 4 |
|  |  | Προϊόντα που απαιτούν δοκιμή REF) |  | 3 |
|  |  | προϊόντα που δεν απαιτούν δοκιμή REFστ) |  | 4 |

Συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται:

RHS  – κανονισμοί σχετικά με επικίνδυνες ουσίες·

RFS – κανονισμοί σχετικά με την πυρασφάλεια·

REF – αντίδραση σε εξωτερική πυρκαγιά·

PAS – σύστημα αξιολόγησης παραμέτρων·

RFC  – ταξινόμηση αντίδρασης στην πυρκαγιά.

| 0407 | Υδατοστεγανές ταινίες για καταστρώματα γέφυρας από σκυρόδεμα |  |  | 2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0408 | Ρευστά στεγανοποιητικά στεγών για καταστρώματα γέφυρας |  |  | II+ (2+) |
| Προϊόντα για οδούς, διαδρόμους και λοιπές περιοχές κυκλοφορίας |  |  |  |  |
| 0501 | Φυσικές και τροποποιημένες άσφαλτοι και γαλακτώματα ασφάλτου για οδικές κατασκευές και την επιφανειακή επεξεργασία οδών |  |  | 2+ |
| 0502 | Μείγματα ασφάλτου για οδικές κατασκευές και την επιφανειακή επεξεργασία περιοχών κυκλοφορίας, και ειδικά προϊόντα για την επιφανειακή επεξεργασία περιοχών κυκλοφορίας | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 2+ |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL έως EFL),12) FFL |  | 4 |
| 0503 | Καρφιά και επίστρωση για οδοστρώματα από σκυρόδεμαγ) |  |  | 4 |
| 0504 | Αρμοί διαστολής γεφυρών |  |  | I |
| 0505 | Προκατασκευασμένα τμήματα κιγκλιδωμάτων γεφυρών |  |  | II+ |
| 0506 | Αρμοί διαστολής για περιοχές κυκλοφορίας εκτός από γέφυρες |  |  | ΙΙΙ |
| 0507 | Επίστρωση και στόκος για οδοστρώματα διαφορετικά από τις χημικές εγκαταστάσεις, τους δρόμους και τις άλλες περιοχές κυκλοφορίας, τους διαδρόμους του αεροδρομίου και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 3 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
| 0508 | Πλάκες, πλάκες επίστρωσης και κράσπεδα από φυσική πέτρα για εξωτερική επίστρωση |  |  | 4 |
| 0509 | Πλάκες επίστρωσης από σκυρόδεμα, πλακάκια και κράσπεδα για εξωτερική επίστρωση |  |  | 4 |
| 0510 | Πέτρες επίστρωσης |  |  | 4 |
| 0511 | Στοιχεία επίστρωσης που περιλαμβάνουν και τις πλάκες επίστρωσης, τις πέτρες επίστρωσης, τις πέτρες κρασπέδου (εκτός από τα προϊόντα των ομάδων 0508 και 0509), τους φωταγωγούς από γυαλί-σκυρόδεμα, τα πατώματα από μεταλλικές πλάκες, τις σχάρες σε μορφή ελάσματος ή τις πλάκες σχάρας, τα στερεά πλακάκια, τους σχιστόλιθους, τα μωσαϊκά, τα πλακάκια Terrazzo |  |  | 4 |
| 0512 | Τμήματα πρασίνου) |  |  | IV |
| 0513 | Συστήματα συγκράτησης οχημάτων-στηθαία ασφαλείας, απορροφητικά στηθαία πρόσκρουσης, κινητά εμπόδια, καλώδια και κιγκλιδώματα ασφαλείας |  |  | 1 |
| 0514 | Συστήματα συγκράτησης για την προστασία των πεζών |  |  | I |
| 0515 | Φωτεινοί σηματοδότες, μόνιμα φώτα προειδοποίησης και φάροι εναέριας κυκλοφορίας |  |  | 1 |
|  | Πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης, πινακίδες μεταβλητής οδικής σήμανσης, πόλοι για πινακίδες οδικής σήμανσης και φωτεινά σήματα, ανακλαστικοί στύλοι στην άκρη του δρόμου, πόλοι εμποδίων και εξοπλισμός οδήγησης που έχει σχεδιαστεί για μόνιμη εγκατάσταση |  |  | 1 |
| 0517 | Προκατασκευασμένες οριζόντιες οδικές σημάνσεις και ανακλαστήρες οδοστρωμάτων για οριζόντιες οδικές σημάνσεις |  |  | 1 |
| 0518 | Ουσίες επίστρωσης για οριζόντιες οδικές σημάνσεις, θερμοπλαστικά εφαρμοζόμενα εν θερμώ, πλαστικά εφαρμοζόμενα εν ψυχρώ με ή χωρίς εφαρμοζόμενα αντιολισθητικά αδρανή και με ή χωρίς προαναμεμειγμένα υαλοσφαιρίδια, ή που έχουν διατεθεί στην αγορά με προσδιορισμό του τύπου και των αναλογιών υαλοσφαιριδίων ή αντιολισθητικών αδρανών |  |  | 1 |
| 0519 | Υαλοσφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή και μείγματα αυτών που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα υλικά για τις οριζόντιες οδικές σημάνσεις |  |  | 1 |
| 0520 | Ηχομονωτικοί τοίχοι και εξοπλισμός |  |  | 3 |
| 0521 | Αντιθαμβωτικός εξοπλισμός για τα ερχόμενα αυτοκίνητα και εξωτερικές πηγές φωτός |  |  | 3 |
| Ιστοί |  |  |  |  |
| 0601 | Ιστοί φωτισμού από ατσάλι, αλουμίνιο και πολυμερή ενισχυμένα με ίνες |  |  | 1 |
| 0602 | Ιστοί φωτισμού από ενισχυμένο σκυρόδεμα και προεντεταμένο σκυρόδεμα |  |  | 1 |
| 0603 | Ξύλινοι πόλοι για εναέριες ηλεκτρικές γραμμές |  |  | 2+ |
| 0604 | Άλλοι προκατασκευασμένοι ιστοί ή προκατασκευασμένα εξαρτήματα κατασκευής αυτών για εναέριες ηλεκτρικές γραμμές, συρματόσχοινα έλξης, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, ανεμογεννήτριες και παρεμφερής εξοπλισμός |  |  | 2+ |
| Προϊόντα για απόβλητα και τα επιφανειακά ύδατα (βροχή) |  |  |  |  |
| 0701 | ### Σωλήνες και σύνδεσμοι, που αποτελούνται από μη ενισχυμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα ενισχυμένο με ίνες ατσαλιού και ενισχυμένο σκυρόδεμα για αποχετευτικούς αγωγούς (με ή χωρίς σφράγιση) |  |  | 4 |
| 0702 | ### Σωλήνες, άλλα εξαρτήματα και παρεμβύσματα για αποχετευτικούς αγωγούς |  |  | 4 |
| 0703 0704 0705 | ### Σωλήνες και εξαρτήματα για τους σωλήνες αποβλήτων των κτιρίων Φρεάτια επίσκεψης και θάλαμοι επιθεώρησης των αποχετευτικών σωλήνων, συμπεριλαμβανομένων των βαθμίδων, των κλιμάκων και των κιγκλιδωμάτων ### Βαλβίδες εισαγωγής αέρα για τους σωλήνες αποβλήτων των κτιρίων | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 4 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
| 0706 0707 | ### Αντλιοστάσια λυμάτων και βαλβίδες ελέγχου λυμάτων για χρήση στο εσωτερικό των κτιρίων Συστήματα και στοιχεία για οικιακούς σταθμούς καθαρισμού λυμάτων και βόθρους | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 3 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 έως E),12) F | 4 |  |
| 0708 | ### Σιφώνια και διαχωριστές λυμάτων που προέρχονται από κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού συμπεριλαμβανομένων των δρόμων | Για βασικούς σκοπούςδ) | 4 |  |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
| 0709 | ### Φρεάτια απορροής και σχάρες εισόδου για χρήση σε οδοστρώματα, λωρίδες έκτακτης ανάγκης, χώρους στάθμευσης και πλακόστρωτες επιφάνειες έξω από κτίρια | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | ΙV I) |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | ΙΙΙ |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | ΙV |
| 0710 | Έξοδοι κιβωτίου σκυροδέματοςγ) | Σύμφωνα με τον σκοπό: |  |  |
|  |  | Δομικοίβ) – μεγάλοι οχετοί |  | 2+ |
|  |  | Χωρίς φέρουσα ικανότητα – μικροί οχετοί |  | 4 |
| 0711 | ### Κανάλια αποστράγγισης δρόμων και περιοχών για οχήματα και πεζούς | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 3 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
| 0712 | ### Φρεάτια απορροής εδάφους |  |  | ΙV-{}- |
| Τριβεία για κατασκευές |  |  |  |  |
| 0801 | Σφαιρικά και κυλινδρικά τριβεία από PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο) |  |  | 1 |
| 0802 | Λοιπά τριβεία για την κατασκευή κτιρίων και τα έργα πολιτικού μηχανικού όπου η παραμόρφωση των τριβείων θα μπορούσε να καταστήσει μη χρησιμοποιήσιμο το κτίριο ή μέρος αυτού |  |  | 1 |
| 0803 | Τριβεία για άλλες κατασκευές κτιρίων |  |  | ΙΙΙ |
| 0804 | Αντισεισμικός εξοπλισμός |  |  | 3 |
| Αδρανή |  |  |  |  |
| 0901 | Αδρανή για σκυρόδεμα |  |  | 2+ |
| 0902 | Αδρανή για ασβεστοκονίαμα | Σύμφωνα με τον σκοπό: |  |  |
|  |  | Για ασβεστοκονίαμα τοιχοποιίας |  | 2+ |
|  |  | Για άλλου τύπου ασβεστοκονίαμα |  | 4 |
| 0903 | Ελαφριά αδρανή για σκυρόδεμα, ασβεστοκονίαμα και ρευστό κονίαμα | Σύμφωνα με τον σκοπό: |  |  |
|  |  | Για σκυρόδεμα, ασβεστοκονίαμα τοιχοποιίας και ρευστό κονίαμα |  | 2+ |
|  |  | Για άλλου τύπου ασβεστοκονίαμα |  | 4 |
| 0904 | Αδρανή για στρώσεις θεμελίωσης για στρωτήρες και την κατασκευή βάσεων έδρασης σιδηροτροχιών | Σύμφωνα με τον τύπο γραμμής: |  |  |
|  |  | Για γραμμές υψηλής ταχύτητας |  | 2+ |
|  |  | Για λοιπές γραμμές |  | 4 |
| 0905 0906 | Αδρανή για μη συνεκτικά υλικά, καθώς και για υλικά που έχουν υποστεί υδραυλική σφράγιση και προορίζονται για την κατασκευή δρόμων Μίγματα που έχουν υποστεί υδραυλική σφράγιση και προορίζονται για την κατασκευή δρόμων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας | Σύμφωνα με τον σκοπό: |  |  |
|  |  | Για την κατασκευή δρόμων με κατηγορίες εξοπλισμού κυκλοφορίας I, II, III και IV) και την κατασκευή διαδρόμων αεροδρομίου |  | 2+ |
|  |  | Για την κατασκευή δρόμων με κατηγορίες εξοπλισμού κυκλοφορίας V και VI14) |  | 4 |
| 0907 | Αδρανή για ασφαλτομίγματα για την επεξεργασία της επιφάνειας δρόμων, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας | Σύμφωνα με τον σκοπό: |  |  |
|  |  | Για φθαρμένες στρώσεις |  | 2+ |
|  |  | Για λοιπές στρώσεις |  | 4 |
| Τσιμέντα, άσβεστος και λοιπά συνδετικά |  |  |  |  |
| 1001 | Τσιμέντα και συνήθη αναμεμειγμένα τσιμέντα για την παρασκευή σκυροδέματος, ασβεστοκονιάματος, ρευστού κονιάματος και άλλων μειγμάτων |  |  | 1+ |
| 1002 | Ειδικά τσιμέντα ανθεκτικά σε χαμηλές θερμοκρασίες, λευκά τσιμέντα, τσιμέντα ανθεκτικά στο θείο και το θαλασσινό νερό, τσιμέντα χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκάλια, τσιμέντα αργιλικού ασβεστίου με πολύ χαμηλή θερμότητα ενυδάτωσης, τσιμέντα υψικαμίνων με χαμηλή αρχική αντοχή, τσιμέντα τοιχοποιίας και τσιμέντα δρόμου για την παρασκευή σκυροδέματος, ασβεστοκονιάματος, ρευστού κονιάματος (κονιάματος έγχυσης) και άλλων μειγμάτων |  |  | 1+ |
| 1003 | Δομήσιμη άσβεστος, συμπεριλαμβανομένης της άνυδρης ασβέστου, της δολομιτικής ασβέστου και της υδραυλικής ασβέστου για την παρασκευή σκυροδέματος, ασβεστοκονιάματος, ρευστού κονιάματος και άλλων μειγμάτων |  |  | 2+ |
| 1004 | Υδραυλικά συνδετικά για την παραγωγή μειγμάτων για τις στρώσεις θεμελίωσης των περιοχών κυκλοφορίας και υδραυλικά συνδετικά για την κατασκευή ασβεστοκονιαμάτων |  |  | 2+ |
| Τσιμέντα, ασβεστοκονιάματα, μείγματα έγχυσης, πρόσθετα και προσμείξεις |  |  |  |  |
| ###### 1101 | ###### Σκυρόδεμα που παράγεται σε σταθερές ή κινητές εγκαταστάσεις ανάμειξης σκυροδέματος |  |  | II+ |
| ###### 1102 | ###### Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα |  |  | II+ |
| ###### 1103 | Μείγματα για ασβεστοκονιάματα έγχυσης και ρευστά κονιάματα |  |  | II+ |
| ###### 1104 | ###### Εργοστασιακό ασβεστοκονίαμα για την οπτοπλινθοδομή | Σύμφωνα με τον τύπο:) |  |  |
|  |  | Προτεινόμενο ασβεστοκονίαμα |  | 2+ |
|  |  | Ασβεστοκονίαμα με προκαθορισμένη σύνθεση |  | 4 |
| ###### 1105 | Εργοστασιακό ασβεστοκονίαμα για εσωτερικές και εξωτερικές επιστρώσεις που βασίζονται σε ανόργανα συνδετικά, συμπεριλαμβανομένου του ασβεστοκονιάματος θερμομόνωσης |  |  | 4 |
| 1106 | Εργοστασιακό ασβεστοκονίαμα για άλλες επιστρώσεις |  |  | ΙV |
| 1107 | Προσμείξεις σκυροδέματος και ασβεστοκονιάματος, συμπεριλαμβανομένου του ρευστού κονιάματος | Σύμφωνα με τον τύπο:) |  |  |
|  |  | Τύπος I |  | 2+ |
|  |  | Τύπος II |  | 1+ |
| 1108 | Πρόσθετα σκυροδέματος, ασβεστοκονιάματος και ρευστού κονιάματος και πρόσθετα ρευστού κονιάματος για προεντεταμένους τένοντες |  |  | 2+ |
| Προϊόντα για οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα |  |  |  |  |
| 1201 | Ράβδοι, αυλακωτές ατσάλινες λωρίδες, συγκολλημένα πλέγματα και χωρική (δικτυωτή) ενίσχυση |  |  | I+ |
| 1202 | Ίνες για την αύξηση της αντοχής του σκυροδέματος και του ασβεστοκονιάματος, συμπεριλαμβανομένου του ρευστού κονιάματος (διάσπαρτη ενίσχυση) | Σύμφωνα με τον σκοπό: |  |  |
|  |  | Για δομικάβ) σκυροδέματα και ασβεστοκονιάματα |  | 1 |
|  |  | Για δομικάβ) σκυροδέματα και ασβεστοκονιάματα |  | 3 |
| 1203 | Προεντεταμένα προϊόντα, ιδιαίτερα σύρματα, καλώδια, κοχλιωτοί ράβδοι και με ραβδώσεις, επίπεδες ή λείες, και προεντεταμένα καλώδια |  |  | I+ |
| 1204 | ###### Συστήματα για πρόσθετη προένταση των δομών εκτός από τους αγωγούς και τα περιβλήματα |  |  | I+ (1+) |
| 1205 | Αγωγοί και περιβλήματα για προστασία και καλώδια προεντεταμένων προϊόντων |  |  | 4 |
| Μεταλλικές διατομές, επίπεδα μεταλλικά προϊόντα, χυτά και σφυρήλατα τεμάχια |  |  |  |  |
| 1301 | Μεταλλικές εγκάρσιες τομές (διατομές) διαφόρων σχημάτων (T, L, H, U, Z, I), που αποτελούν προϊόν θερμής ή ψυχρής έλασης ή άλλης κατεργασίας, κανάλια, κοίλες διατομές, σωλήνες, επίπεδα προϊόντα (πλάκες, φύλλα, ταινίες), ράβδοι (εκτός από τις ράβδους ενίσχυσης και τις προεντεταμένες), χυτά και σφυρήλατα τεμάχια, με ή χωρίς προστασία κατά της διάβρωσης που παρέχεται από την επίστρωση, για χρήση στην κατασκευή μεταλλικών κατασκευών ή την κατασκευή κτιρίων, συνδυάζοντας το μέταλλο με άλλα υλικά |  |  | 2+ |
| Στοιχεία τοιχοποιίας και πρόσθετα προϊόντα |  |  |  |  |
| 1401 | Στοιχεία τοιχοποιίας, ίσως με ενσωματωμένα θερμομονωτικά υλικά, εσωτερικά ή εξωτερικά, εκτός από τα εξαρτήματα επικάλυψης, τα στοιχεία επίστρωσης, τα αλληλένδετα εξαρτήματα καπνοδόχου και τα πάνελ ύψους ενός ορόφου | Σύμφωνα με την κατηγορία:) |  |  |
|  |  | Κατηγορία I |  | 2+ |
|  |  | Κατηγορία II |  | 4 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
| 1402 | Πρόσθετα εξαρτήματα κατασκευής σε τοίχους και πιο συγκεκριμένα συνδετήρες, ράβδοι τάνυσης, γωνίες στήριξης, βραχίονες γωνιών, πρέκια και ατσάλινη ενίσχυση των συνδέσμων φόρτωσης και των συνδέσεων |  |  | 3 |
| Ενσωματωμένα συστήματα επένδυσης |  |  |  |  |
| 1501 | Συστήματα επένδυσης που βασίζονται σε κοίλες πλάκες (εξαρτήματα επένδυσης) ή διασυνδεδεμένα μέσω αντιστηριγμάτων πάνελ από μονωτικά υλικά ή ένα συνδυασμό μονωτικών και άλλων υλικών που είναι γεμάτα με σκυρόδεμα ή ενισχυμένο σκυρόδεμα και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων που φέρουν ή όχι φορτίο | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | II+ (2+) |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 έως E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1502 | Συστήματα επένδυσης που βασίζονται σε εξαρτήματα επένδυσης σκυροδέματος ή διασυνδεδεμένα μέσω αντιστηριγμάτων πάνελ σκυροδέματος | Σύμφωνα με την ιδιότητά τους να φέρουν ή όχι φορτίο: |  |  |
|  |  | Φέρουν φορτίο |  | 2+ |
|  |  | Δεν φέρουν φορτίο |  | 4 |
| Δομικά στοιχεία για δομικές κατασκευές και έργα πολιτικού μηχανικού |  |  |  |  |
| 1601 | ###### Προκατασκευασμένες δομικέςβ) δοκοί, δοκοί σύνδεσης, κολώνες και πλάκες από σκυρόδεμαγ) ή στοιχεία τοιχοποιίας και μεταλλικά στοιχεία με ή χωρίς προστασία απέναντι στη διάβρωση που παρέχεται από την επίστρωση, που έχουν υποβληθεί ή όχι σε συγκόλληση |  |  | 2+ |
| 1602 | ###### Δομικέςβ) δοκοί, δοκοί σύνδεσης, κολώνες και πλάκες από επικολλητή ξυλεία |  |  | 1 |
| 1603 | Δομικέςβ) δοκοί, δοκοί σύνδεσης, κολώνες και πλάκες από φυσική ξυλεία | Σύμφωνα με την RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 έως E),12) F |  | 2+ |
| 1604 | Ελαφριές σύνθετες δοκοί και κολώνες που έχουν ως βάση την ξυλεία και διαθέτουν ένα τουλάχιστον δομικό στοιχείο που έχει ως βάση την ξυλεία |  |  | I (1+) |
| 1605 | Προκατασκευασμένα δομικάβ) πάνελ που έχουν ως βάση το ξύλο και έχουν τη μορφή ανοικτών ή κλειστών κασετών με εσωτερική ή εξωτερική επένδυση και πιθανώς διαθέτουν μεμβράνη, μόνωση, στοιχεία αντιστήριξης και στερέωσης για την κατασκευή τοίχων, δαπέδων, στεγών κ.λπ. |  |  | I (1) |
| 1606 | Πάνελ σκυροδέματοςγ) με ή χωρίς στηρίγματα για γραμμές τραμ |  |  | II+ |
| Συστήματα κτιρίων, δωμάτια και μονάδες κατασκευής |  |  |  |  |
| 1701 | Συστήματα κτιρίων με κατασκευές ξύλινου πλαισίου ή από μη επεξεργασμένη ξυλεία |  |  | I (1) |
| 1702 | Συστήματα κτιρίων με μεταλλικές κατασκευές ή κατασκευές πλαισίου από σκυρόδεμαγ) |  |  | I (1) |
| 1703 | Προκατασκευασμένες μονάδες κατασκευής εκτός από προκατασκευασμένα γκαράζ |  |  | I (1) |
| 1704 | Συστήματα ψυκτικών θαλάμων αποθήκευσης χωρίς σύστημα ψύξης για εγκατάσταση στο εσωτερικό ενός κτιρίου |  |  | I (1) |
| 1705 | Προκατασκευασμένα γκαράζ |  |  | 2+ |
| Πίνακες που έχουν ως βάση το ξύλο και σύνθετα ελαφριά πάνελ |  |  |  |  |
| 1801 | Πίνακες που έχουν ως βάση το ξύλο στη μορφή του φυσικού ξύλου, ξυλεία συγκολλημένων φύλλων (LVL), διπλής όψεως, πίνακες που είναι κολλημένοι μεταξύ τους, δομικά πάνελ από βιομηχανοποιημένο ξύλο (OSB) και νοβοπάν που έχουν συγκολληθεί με τη βοήθεια τσιμέντου ή ρητίνης και ινοσανίδες που παρασκευάζονται μέσω υγρής ή ξηρής μεθόδου, με πιθανή περιεκτικότητα χημικών για τη βελτίωση της αντίδρασης στην πυρκαγιά και την αντοχή στις βιο-επιθέσεις | Σύμφωνα με τον σκοπό και την αντίδραση στην πυρκαγιά: |  |  |
|  |  | Δομικάβ) στοιχεία |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 έως E),12) F |  | 2+ |
|  |  | Στοιχεία που δεν φέρουν φορτίο |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
| ###### 1802 | ###### Αυτοφερόμενα πάνελ μόνωσης (τύπου σάντουιτς) με ή χωρίς διπλή μεταλλική επίστρωση | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 4 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που έχει ταξινομηθεί με RFC ή χρειάζεται δοκιμή REF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | 3 |  |
|  |  | (A1 έως E),12) F, (A1FL έως EFL),12) FFL | 4 |  |
|  |  | Προϊόντα που απαιτούν δοκιμή REF | 3 |  |
|  |  | Για τη διαίρεση των τομέων πυρκαγιάς | 3 |  |
|  |  | Για χρήση σύμφωνα με τους RHS | 3 |  |
| ###### 1803 | ###### Αυτοφερόμενα σύνθετα, ελαφριά πάνελ (εκτός των προϊόντων της ομάδας 1802) που αποτελούνται από ένα εξωτερικό ή εσωτερικό περίβλημα (που έχει κατασκευαστεί από διαφορετικά οργανικά, ανόργανα ή μεταλλικά υλικά), είναι συνδεδεμένα σε ένα εσωτερικό πλαίσιο ή έναν μονωτικό πυρήνα και προορίζονται για την κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, οροφών, στεγών, καθώς και για την επένδυση τοίχων με πλακάκια | Για βασικούς σκοπούςδ) | IV (4) |  |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που έχει ταξινομηθεί με RFC ή χρειάζεται δοκιμή REF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | III (3) |  |
|  |  | (A1 έως E),12) F, (A1FL έως EFL),12) FFL | IV (4) |  |
|  |  | Προϊόντα που απαιτούν δοκιμή REF | III (3) |  |
|  |  | Για τη διαίρεση των τομέων πυρκαγιάς | III (3) |  |
|  |  | Για χρήση σύμφωνα με τους RHS | III (3) |  |
| Θερμομονωτικά προϊόντα και συστήματα |  |  |  |  |
| 1901 | Θερμομονωτικά συστήματα για εξωτερική μόνωση των τοίχων (θερμικά συστήματα επένδυσης ή ETICS-συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων) που βασίζονται σε μηχανικά στερεωμένους ή κολλημένους θερμομονωτικούς πίνακες και καλύπτονται από ένα ή παραπάνω στρώματα ασβεστοκονιάματος | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | II+ (2+) |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 έως E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1902 | Θερμομονωτικά συστήματα για εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων (Vetures) που αποτελούνται από εξωτερικά πλακάκια, ένα θερμομονωτικό στρώμα και στοιχεία στερέωσης. Τα πλακάκια μπορεί να είναι ήδη συνδεδεμένα με μονωτικό στρώμα ή τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι συνδεδεμένα στο εργοτάξιο. Έχουν συνδεθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει κενό αέρος ανάμεσα στο μονωτικό στρώμα και τον τοίχο. | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | III (3) |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
| 1903 1904 1905 1906 | Εργοστασιακά θερμομονωτικά προϊόντα σε μορφή πινάκων, πλακιδίων, κυλιόμενων ιμάντων ή σε κάποια άλλη μορφή που προορίζονται για τη θερμομόνωση των κτιρίων Θερμομονωτικά προϊόντα που σχηματίζονται ή εφαρμόζονται στη θέση χύδην ή αφρωδών υλικών για τη θερμομόνωση κτιρίων Θερμομονωτικά υλικά σε διάφορες μορφές που προορίζονται για τον τεχνικό εξοπλισμό κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων Θερμομονωτικά προϊόντα για δρόμους, σιδηροτροχιές και άλλες χρήσεις στον κατασκευαστικό τομέα (ελαφριάς μορφής πλήρωση και αντιψυκτική μόνωση, μείωση της πλευρικής πίεσης του εδάφους για στήριξη τοίχου και για ακρόβαθρα γέφυρας, κατανομή φορτίου για αγωγούς που έχουν θαφτεί σε τάφρους απορροής κ.λπ.). | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 3 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
| Ελαφριά συστήματα επένδυσης και αυτοφερόμενα συστήματα στέγασης |  |  |  |  |
| 2001 | Συρόμενοι διαχωριστικοί τοίχοι | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 3 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, F |  | 3 |
| 2002 | Κολλημένοι δομικοίβ) τοίχοι με πρόσοψη με υαλόφραξη ή στέγες του ίδιου συστήματος με ελάχιστη κλίση 7o με μηχανική μεταφορά του βάρους τους και των άλλων δυνάμεων (π.χ. αέρας και χιόνι) στο πλαίσιο σφράγισης και κατά συνέπεια στη δομή του κτιρίου | Σύμφωνα με τον τύπο:) |  |  |
|  |  | Τύποι I και III |  | II+ (2+) |
|  |  | Τύποι II και IV |  | I (1) |
| 2003 | Αυτοφερόμενα, ημιδιαφανή συστήματα στέγης, διαφορετικά από τα συστήματα με βάση το γυαλί | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | III (3) |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που έχει ταξινομηθεί με RFC ή χρειάζεται δοκιμή REF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III (3) |  |
|  |  | (A1 έως E),12) F | IV (4) |  |
|  |  | Προϊόντα που απαιτούν δοκιμή REF | III (3) |  |
|  |  | Προϊόντα που δεν απαιτούν δοκιμή REF | IV (4) |  |
| Σύνθετες επενδύσεις στέγης, παράθυρα στέγης και φωταγωγοί |  |  |  |  |
| 2101 2102 2103 2104 | Κεραμίδια επικάλυψης στέγης, πάνελ, κορνίζες, μονωτικές σανίδες και εξαρτήματα – κεραμικό, σκυρόδεμα, αμιαντοτσιμέντο, σχιστόλιθος, πέτρα, πλαστικό, άσφαλτος κ.λπ. Επίπεδα και με σχήμα πάνελ από μεταλλικά φύλλα, πλαστικό κ.λπ. Εργοστασιακά σύνθετα και τύπου σάντουιτς πάνελ για στέγες με ή χωρίς μόνωση Παράθυρα και φώτα στέγης | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 4 3) |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που έχει ταξινομηθεί με RFC ή χρειάζεται δοκιμή REF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
|  |  | Προϊόντα που απαιτούν δοκιμή REF |  | 3 |
|  |  | Προϊόντα που δεν απαιτούν δοκιμή REF |  | 4 |
|  |  | Για χρήση σε τομείς πυρκαγιάς |  | 3 |
|  |  | Για χρήση στην ενίσχυση της αντοχής της στέγης |  | 3 |
|  |  | Για χρήση σύμφωνα με τους RHS |  | 3 |
| Μεμβράνη στέγης και προϊόντα χύτευσης |  |  |  |  |
| 2201 | Στρώσεις μη διαπερατές και διαπερατές από τον ατμό, στρώμα βάσης στέγης και φύλλο επικάλυψης στέγης και λοιπές μεμβράνες επικάλυψης στέγης | Σημείωση: Τα προϊόντα περιλαμβάνονται στις ομάδες 0403, 0404 και 0405 |  |  |
| 2202 | Συστήματα υδατοστεγάνωσης της στέγης που εφαρμόζονται σε υγρή κατάσταση | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | III (3) |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που έχει ταξινομηθεί με RFC ή χρειάζεται δοκιμή REF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | IV (4) |
|  |  | Προϊόντα που απαιτούν δοκιμή REF |  | III (3) |
|  |  | Προϊόντα που δεν απαιτούν δοκιμή REF |  | IV (4) |
|  |  | Για χρήση σύμφωνα με τους RHS |  | III (3) |
| 2203 | Συστήματα στεγανοποίησης της στέγης που εφαρμόζονται επί τόπου χρησιμοποιώντας τηγμένη άσφαλτο ή σπρέι αφρού | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | ΙΙΙ |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που έχει ταξινομηθεί με RFC ή χρειάζεται δοκιμή REF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | -{}-(A1, A2, B, C),11) D, E |  | ΙΙΙ |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | ΙV |
|  |  | Προϊόντα που απαιτούν δοκιμή REF |  | ΙΙΙ |
|  |  | Προϊόντα που δεν απαιτούν δοκιμή REF |  | ΙV |
|  |  | Για χρήση σύμφωνα με τους RHS |  | ΙΙΙ |
| 2204 | Συστήματα μηχανικά στερεωμένων, εύκαμπτων υδατοστεγανών επικαλύψεων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος στερέωσης, σύνδεσης και διαμόρφωσης των άκρων, πιθανώς με θερμομόνωση |  |  | II+ (2+) |
| Εξαρτήματα στέγης και άλλα προϊόντα για στέγες |  |  |  |  |
| 2301 | Συστήματα πρόσβασης στη στέγη, και πιο συγκεκριμένα διάδρομοι στέγης και σκαλοπάτια, πλατφόρμες πρόσβασης, άγκιστρα ασφαλείας για στέγες και στοιχεία αγκύρωσης που προορίζονται για τη συντήρηση και την επισκευή στεγών |  |  | 3 |
| 2302 | Κεραμίδια επικάλυψης στέγης, κεραμίδια κορυφής στέγης, επένδυση υδρορροών, σφιγκτήρες επικάλυψης της στέγης, κιγκλιδώματα και πάνελ οροφής στέγης |  |  | ΙV |
| 2303 | Στερεή, επίπεδη ή με σχήμα πλάκα βάσης κάτω από την πτυχωτή επικάλυψη της στέγης | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 4 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
|  |  | Για χρήση σύμφωνα με τους RHS |  | 3 |
| Θύρες, πύλες και εξαρτήματα |  |  |  |  |
| 2401 | Θύρες και πύλες πυροστεγείς/καπνοστεγείς με ή χωρίς εξαρτήματα για τον διαχωρισμό των κατασκευών των τομέων πυρκαγιάς |  |  | I |
| 2402 | Θύρες και πύλες προς οδούς διαφυγής, με ή χωρίς εξαρτήματα |  |  | 1 |
| 2403 | Κατασκευαστικά εξαρτήματα (μεντεσέδες, κλειδαριές, διατάξεις κλεισίματος κ.λπ.) για θύρες πυροστεγείς/καπνοστεγείς και θύρες προς οδούς διαφυγής |  |  | 1 |
| 2404 | Θύρες και πύλες με ή χωρίς εξαρτήματα δηλωμένης χρήσης που εξαρτάται από τη συμμόρφωση προς συγκεκριμένες απαιτήσεις, και ειδικά όσον αφορά την ηχομόνωση και τη θερμομόνωση, την αντοχή και τη στεγανότητα, καθώς και την ασφάλεια χρήσης |  |  | 3 |
| 2405 | Θύρες και πύλες με ή χωρίς εξαρτήματα για εσωτερική χρήση μεταξύ χώρων με το ίδιο περιβάλλον |  |  | ΙV |
| Παράθυρα |  |  |  |  |
| 2501 | Παράθυρα πυροστεγή/καπνοστεγή με ή χωρίς εξαρτήματα για τον διαχωρισμό των κατασκευών των τομέων πυρκαγιάς |  |  | I |
| 2502 | Παράθυρα προς οδούς διαφυγής, με ή χωρίς εξαρτήματα |  |  | I |
| 2503 | Λοιπά παράθυρα με ή χωρίς εξαρτήματα |  |  | 3 |
| Παραθυρόφυλλα και περσίδες |  |  |  |  |
| 2601 | Παραθυρόφυλλα και περσίδες για εξωτερική χρήση, με ή χωρίς εξαρτήματα |  |  | 4 |
| Ειδικά γυάλινα προϊόντα, υλικά που μοιάζουν με γυαλί και υλικά υαλοπινάκων |  |  |  |  |
| 2701 | Επίπεδα ή κυρτά γυάλινα πάνελ, σχηματισμένο γυαλί με συρμάτινο παρέμβυσμα ή χωρίς παρέμβυσμα, γυάλινες μονάδες μόνωσης, γυάλινα εξαρτήματα και πάνελ που προέρχονται από αυτά για γυάλινα συστήματα, πάνελ τοίχου από γυάλινα μπλοκ | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 4 |
|  |  | Σύμφωνα με συγκεκριμένες ιδιότητες ή σκοπούς: |  |  |
|  |  | Ανθεκτικά στην πυρκαγιά |  | 1 |
|  |  | Ανθεκτικά στη διείσδυση ή/και την έκρηξη |  | 1 |
|  |  | Ασφαλή (κίνδυνος τραυματισμού) |  | 3 |
|  |  | Θερμομόνωση ή/και ηχομόνωση |  | 3 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που έχει ταξινομηθεί με RFC ή χρειάζεται δοκιμή REF: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
|  |  | Προϊόντα που απαιτούν δοκιμή REF |  | 3 |
| 2702 | Επίπεδα και κυρτά φύλλα υλικών που μοιάζουν με γυαλί | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | ΙV |
|  |  | Σύμφωνα με συγκεκριμένες ιδιότητες ή σκοπούς: |  |  |
|  |  | Ανθεκτικά στην πυρκαγιά |  | I |
|  |  | Ανθεκτικά στη διείσδυση ή/και την έκρηξη |  | I |
|  |  | Ασφαλή (κίνδυνος τραυματισμού) |  | ΙΙΙ |
|  |  | Θερμομόνωση ή/και ηχομόνωση |  | ΙΙΙ |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που έχει ταξινομηθεί με RFC ή χρειάζεται δοκιμή REF: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | ΙΙΙ |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | ΙV |
|  |  | Προϊόντα που απαιτούν δοκιμή REF |  | ΙΙΙ |
| 2703 | Τσιμέντα για υαλοτεχνικές εργασίες που διαφέρουν από τα τσιμέντα για ενυδρεία, δομικέςβ) υαλοτεχνικές εργασίες, κονιαματοποίηση του μονωτικού γυαλιού, οριζόντιες υαλοτεχνικές εργασίες έως κλίση < 70 και οργανικό γυαλί κονιαματοποίησης από πολυανθρακικό, πολυμεθακρυλικό μεθύλιο κ.λπ. | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 3 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
| 2704 | Τσιμέντα για οργανικό γυαλί κονιαματοποίησης από πολυανθρακικό, πολυμεθακρυλικό μεθύλιο κ.λπ. |  |  | ΙΙΙ |
| Προκατασκευασμένες σκάλες και συστήματα κλιμακοστασίου |  |  |  |  |
| 2801 | Ολοκληρωμένα προκατασκευασμένα συστήματα κλιμακοστασίου (εκτός από τη σοφίτα και τις σκάλες του παταριού) | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | II+ (2+) |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | IV (4) |
| 2802 | Προκατασκευασμένες σκάλες από σκυρόδεμαγ) |  |  | 2+ |
| 2803 | Πλάκες από σκυρόδεμα και αναβαθμίδες κ.λπ. για τα σκαλοπάτια του κλιμακοστάσιου στο εσωτερικό και το εξωτερικό | Σύμφωνα με την ιδιότητά τους να φέρουν ή όχι φορτίο: |  |  |
|  |  | -{}-Φέρουν φορτίο |  | ΙΙΙ |
|  |  | Δεν φέρουν φορτίο |  | ΙV |
| Συστήματα διαχωρισμού και τσιμέντα για χωρίσματα και εσωτερικούς τοίχους |  |  |  |  |
| 2901 | Αυτοφερόμενα συστήματα διαχωρισμού για σταθερά και κινητά εξαρτήματα | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | IV (4) |
|  |  | Για τη διαίρεση των τομέων πυρκαγιάς |  | III (3) |
|  |  | Ασφαλή (κίνδυνος τραυματισμού) |  | III (3) |
|  |  | Για χρήση σύμφωνα με τους RHS |  | III (3) |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | IV (4) |
| 2902 | Τσιμέντο για χωρίσματα και εσωτερικούς τοίχους | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 4 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
| Γύψινα προϊόντα για τοίχους, χωρίσματα και οροφές |  |  |  |  |
| 3001 | Γύψινα εξαρτήματα και συγκολλητικά μέσα για χωρίσματα που δεν φέρουν φορτίο, πλακίδια τοίχου και πυροπροστασία (τα εξαρτήματα δεν προορίζονται για οροφές) | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 4 |
|  |  | Για πυροπροστασία |  | 3 |
| 3002 | Γυψοσανίδα και στοιχεία οροφής με φινιρισμένη επιφάνεια, ινώδη γύψινα πάνελ και σύνθετα πάνελ (στρωματοποιημένες πλάκες) και πλαστική γύψος, συμπεριλαμβανομένων σχετικών πρόσθετων προϊόντων | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 4 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
|  |  | Για πυροπροστασία δομικών στοιχείων και διαίρεση τομέων πυρκαγιάς |  | 3 |
|  |  | Για ενίσχυση τοίχων με ξύλινο πλαίσιο και ξύλινων δοκαριών |  | 3 |
| Προϊόντα για πλακάκια και επένδυση δαπέδων |  |  |  |  |
| 3101 3102 | Στοιχεία επίστρωσης, πλακάκια, μωσαϊκά, ελασματοποιημένα μαρσπιέ και παρκέ, πλέγματα και λινό ύφασμα επικάλυψης, άκαμπτα ελασματοποιημένα δάπεδα, προϊόντα με βάση το ξύλο για εσωτερική χρήση, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δημόσιων δρόμων Συστήματα υπερυψωμένων δαπέδων και ψευτοδαπέδων για εσωτερική χρήση, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δημόσιων δρόμων | Σύμφωνα με την RFC: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL έως EFL),12) FFL |  | 4 |
|  |  | Για χρήση σύμφωνα με τους RHS |  | 3 |
| 3103 3104 | Επικαλύψεις κάτω από το δάπεδο, ουσίες ισοπέδωσης, χυτά δάπεδα και χύδην υλικά στα δάπεδα και τις επικαλύψεις δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων δρόμων # Ομοιογενή και ετερογενή εύκαμπτα υλικά για δάπεδα που παρέχονται ως πλακάκια, φύλλα ή σε ρολά, ως ύφασμα, πλαστικό, καουτσούκ, λινοτάπητας, φελλός, αντιστατικό φύλλο, εύκαμπτα ελασματοποιημένα δάπεδα και ελαστικά και εύκαμπτα πλακάκια | Για εσωτερική χρήση σύμφωνα με την RFC: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL έως EFL),12) FFL |  | 3 |
|  |  | Για εξωτερική χρήση |  | 4 |
| 3105 | Υλικά επίστρωσης για την επεξεργασία της επιφάνειας των δαπέδων |  |  | ΙV |
| Προϊόντα για τοίχους πρόσοψης και οροφές, συμπεριλαμβανομένων αναρτημένων οροφών και εξαρτημάτων |  |  |  |  |
| 3201 3202 | Προσόψεις σε ρολό, πλακάκια, μονωτικές σανίδες, πλάκες (εκτός από σκυρόδεμαγ), πάνελ και καλούπια για τοίχους πρόσοψης και οροφές σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο Συστήματα αναρτημένων οροφών σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 4 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
|  |  | Για πυροπροστασία) |  | 3 |
|  |  | Για ενίσχυση) |  | 3 |
|  |  | Ασφαλή (κίνδυνος τραυματισμού)) |  | 3 |
|  |  | Για χρήση σύμφωνα με τους RHS |  | 3 |
| 3203 | Διατομές που προορίζονται για τη στερέωση προσόψεων και οροφών, και αναρτώμενα πλαίσια για τη σύνδεση αναρτημένων οροφών | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | ΙV |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | ΙΙΙ |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | ΙV |
| 3204 | Ασβεστοκονιάματα και συγκολλητικά μέσα για στοιχεία πρόσοψης σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 3 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
| 3205 | Συστήματα επένδυσης πρόσοψης εξωτερικών τοίχων για την προστασία τους από τις επιπτώσεις των καιρικών συνθηκών και ενδεχομένως τη συμβολή στη θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων, εκτός από τα στοιχεία των εν λόγω συστημάτων που διατίθενται ξεχωριστά και τα συστήματα των ομάδων 1901, 1902 και 2002 | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | II+ (2+) |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | IV (4) |
| 3206 | Προκατασκευασμένα μεταλλικά πλαίσια για βαριές αναρτημένες οροφές, με ή χωρίς επίστρωση για προστασία από τη διάβρωση, τα οποία έχουν υποβληθεί ή όχι σε συγκόλληση | Σύμφωνα με την RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 έως E),12) F |  | II+ |
| Στοιχεία σύνδεσης, υλικά συγκόλλησης και συγκολλητικά μέσα |  |  |  |  |
| 3301 | Στοιχεία σύνδεσης για μεταλλικά δομικάβ) μέρη των κτιρίων και πιο συγκεκριμένα πριτσίνια, μπουλόνια, περόνες και βίδες με περικόχλια και ροδέλες |  |  | 2+ |
| 3302 | Συνδετικά υλικά για προϊόντα από δομικήβ) ξυλεία, συγκεκριμένα συνδετήρες στο ξύλο, συνδετήρες κρίκων, συζευκτήρες, ατσάλινοι και ξύλινοι κυλινδρικοί συζευκτήρες, ξύλινες βίδες, κοχλιωτά μπουλόνια και καρφιά |  |  | 3 |
| 3303 | Πλάκες διάρρηξης, πλάκες ζεύξης με πεπιεσμένες κεφαλές για προϊόντα από δομικήβ) ξυλεία |  |  | 2+ |
| 3304 | Τρισδιάστατες ευθύγραμμες πινακίδες σύνδεσης για προϊόντα που αποτελούνται από δομικήβ) ξυλεία |  |  | II+ (2+) |
| 3305 | Μεταλλικά άγκιστρα για σκυρόδεμα (τύποι που προορίζονται για ελαφριά συστήματα) για στερέωση ή στήριξη ελαφριών αναρτημένων οροφών, εγκαταστάσεων κ.λπ. |  |  | II+ (2+) |
| 3306 | ### Μεταλλικά άγκιστρα για χρήση σε σκυρόδεμα (τύποι υψηλού φορτίου), που προορίζονται για στερέωση ή στήριξη συμπαγών δομικώνβ) στοιχείων ή βαριά τμήματα όπως για παράδειγμα προσόψεις και αναρτημένες οροφές |  |  | I (1) |
| 3307 | ### Μεταλλικά άγκιστρα (πληρωμένα) έγχυσης που προορίζονται για χρήση ως άγκιστρα τοιχοποιίας για στερέωση ή στήριξη δομικώνβ) στοιχείων που συμβάλλουν στη σταθερότητα των κτιρίων ή βαριών στοιχείων, όπως είναι η επένδυση και οι εγκαταστάσεις |  |  | I (1) |
| 3308 | ### Πλαστικά άγκιστρα για σκυρόδεμα και εργασίες τοιχοποιίας για χρήση σε συστήματα όπως συστήματα πρόσοψης, συμπεριλαμβανομένης της θερμομόνωσης, για στερέωση ή στήριξη δομικών, συμβάλλοντας στη σταθερότητα των εν λόγω συστημάτων |  |  | II+ (2+) |
| 3309 | Υλικά συγκόλλησης των μεταλλικών δομικώνb) μερών των κτιρίων |  |  | 2+ |
| 3310 | Μεταλλικές βίδες με σφήνα ή χωρίς σφήνα και πριτσίνια με ροδέλες για την στερέωση ελαφριών συστημάτων πρόσοψης και κεκλιμένες επιστρώσεις οροφής |  |  | ΙΙΙ |
| 3311 | Συνδετήρες από πλαστικές προσαρτήσεις ή ροδέλες πλάκας, σφήνες και σπειροτόμηση για στεγανοποίηση και θερμομόνωση των στρωμάτων της στέγης |  |  | ΙΙΙ |
| 3312 | Περόνες διαστολής που επιτρέπουν τη σχετική κίνηση μεταξύ των συνδεδεμένων πλακών ή μεταξύ των πλακών και των τοίχων | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | II+ |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | ΙΙΙ |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | ΙV |
| 3313 | ### Συγκολλητικά μέσα για χρήση σε δομικάβ) μέρη των κτιρίων και των κατασκευών πολιτικού μηχανικού | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 2+ |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
| Αγωγοί, δεξαμενές και εξοπλισμός πόσιμου νερού) |  |  |  |  |
| 3401 | ### Συστήματα άντλησης και αποθήκευσης που αποτελούνται από προϊόντα των ομάδων 3402 έως 3409 |  |  | I+ |
| 3402 | ### Αγωγοί για διανομή υπό πίεση ή όχι του πόσιμου νερού στο εσωτερικό ή το εξωτερικό των κτιρίων που βρίσκονται πάνω ή κάτω από την επιφάνεια |  |  | I+ |
| 3403 | ### Συνδετικές μάνικες |  |  | I+ |
| 3404 | ### Δεξαμενές με ή χωρίς πίεση συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών ζεστού νερού που βρίσκονται πάνω ή κάτω από την επιφάνεια |  |  | I+ |
| 3405 | ### Προστατευτικές συσκευές και συσκευές ασφαλείας όπως ανιχνευτές διαρροής, προστασία ενάντια στην υπερχείλιση των δεξαμενών κ.λπ. |  |  | I+ |
| 3406 | ### Εξαρτήματα, ζεύξεις, υλικά συγκόλλησης, συγκολλητικά μέσα και στεγανωτικά για σφικτή συναρμογή των στερεών, εύκαμπτων και όλκιμων αγωγών |  |  | I+ |
| 3407 | ### Οπλισμός |  |  | I+ |
| 3408 | ### Αντλίες και μετρητές |  |  | I+ |
| 3409 | ### Μεμβράνες, ρητίνες, επικαλύψεις, πληρωτικά και λιπαντικά |  |  | I+ |
| Αγωγοί, δεξαμενές και εξαρτήματα για νερό γενικής χρήσης και τροφοδοσίας15), αέριο και υγρά καύσιμα |  |  |  |  |
| 3501 | ### Προϊόντα για τη μεταφορά, διανομή και αποθήκευση του νερού γενικής χρήσης, όπως αγωγοί, συνδετικές μάνικες, δεξαμενές, ανιχνευτές διαρροής, προστασία κατά της υπερχείλισης των δεξαμενών, εξαρτήματα, ζεύξεις, υλικά συγκόλλησης, συγκολλητικά μέσα, στεγανωτικά και θήκες αγωγών (χωρίς άγκιστρα), αντλίες, οπλισμός και διατάξεις ασφαλείας, καθώς και συστήματα αγωγών και δεξαμενών που αποτελούνται από τα προϊόντα αυτά | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 4 |
|  |  | Για συστήματα θέρμανσης |  | 3 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
| 3502 | ### Προϊόντα για τη μεταφορά, διανομή και αποθήκευση του αερίου ή των υγρών καυσίμων από εξωτερική δεξαμενή, τον τελευταίο σταθμό μείωσης της πίεσης ή την πρώτη διαχωριστική βαλβίδα (πάντοτε εκτός του κτιρίου) ύστερα από την είσοδο στο σύστημα θέρμανσης του νερού ή για τη θέρμανση ή ψύξη του κτιρίου, όπως αγωγοί, συνδετικές μάνικες, δεξαμενές, ανιχνευτές διαρροής, προστασία κατά της υπερχείλισης των δεξαμενών, εξαρτήματα, ζεύξεις, συγκολλητικά μέσα, υλικά συγκόλλησης, συγκολλητικά μέσα, θήκες των αγωγών (χωρίς άγκιστρα), οπλισμός και διατάξεις ασφαλείας, καθώς και συστήματα αγωγών και δεξαμενών που αποτελούνται από τα προϊόντα αυτά | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 3 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS |  | 1 |
|  |  | Για εγκαταστάσεις σε περιοχές όπου απαιτείται αντοχή στην πυρκαγιά). |  | 1 |
| Προϊόντα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, διαχείρισης και επικοινωνίας |  |  |  |  |
| 3601 | # Καλώδια για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, τη διαχείριση και την επικοινωνία | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | Aca, B1ca, B2ca, Cca |  | I+ |
|  |  | Dca, Eca |  | ΙΙΙ |
|  |  | Fca |  | ΙV |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο οι RFS ισχύουν όσον αφορά την αντοχή στην πυρκαγιά |  | I+ |
|  |  | Για χρήση σύμφωνα με τους RHS |  | ΙΙΙ |
| ### 3602 3603 3604 | ### Σχάρες, αύλακες, τάφροι, δοκοί, ιστοί και παραπετάσματα για την τοποθέτηση καλωδίων και προϊόντων για τη στερέωση καλωδίων για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, τη διαχείριση και την επικοινωνία Προϊόντα για σύνδεση καλωδίων (κουτιά και πλήρη καλύμματα) για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, τη διαχείριση και την επικοινωνία Ηλεκτρικοί διανομείς χαμηλής τάσης για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, τη διαχείριση και την επικοινωνία | Για τον σκοπό για τον οποίο οι RFS ισχύουν όσον αφορά την αντοχή στην πυρκαγιά |  | I |
| ### 3605 | ### Εξαρτήματα καλωδίων (σωλήνες εγκατάστασης καλωδίων, φύλλα, σφιγκτήρες, κανάλια, κουτιά και άλλα παρόμοια) | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS όσον αφορά την εξάπλωση των φλογών και για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RHS όσον αφορά την περιεκτικότητα σε στοιχεία αλογόνου |  | ΙΙΙ |
| Καπνοδόχοι |  |  |  |  |
| ### 3701 | Μεταλλικά προϊόντα συστήματος καπνοδόχου (εκτός από προσαρτήσεις καπναγωγών), πήλινα/κεραμικά ή τσιμεντένια παρεμβλήματα καπναγωγών, εξαρτήματα και εξωτερικοί τοίχοι, υλικά για την τοποθέτηση παρεμβλημάτων με τοιχώματα και προκατασκευασμένων χαλύβδινων προϊόντων και παρεμβλημάτων ξεχωριστών καπνοδόχων |  |  | 2+ |
| 3702 | Συστήματα καπναγωγών με πλαστικά παρεμβλήματα | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 2+ 4) |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
| ### 3703 | Προσαρτήσεις καπνοδόχων πέρα από τις πλαστικές προσαρτήσεις |  |  | 4 |
| Εξοπλισμός θέρμανσης και πυρίμαχα στοιχεία |  |  |  |  |
| 3801 3802 3803 3804 | # Οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα για τη θέρμανση των κατοικημένων περιοχών, όπως θερμάστρες, θερμαντήρες και εντοιχισμένες οικιακές συσκευές (τζάκια κ.λπ.). # Οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα για το μαγείρεμα # Θερμάστρες καύσης υγρών ή αέριων καυσίμων ##### Συσκευές θέρμανσης χωρίς τη δική τους πηγή ενέργειας και πιο συγκεκριμένα καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, θερμαντικά σώματα ζεστού αέρα που διαθέτουν ανεμιστήρα, θερμαντικές ταινίες και σχισμές, ακτινοβολούμενα πάνελ οροφής και λοιποί σταθεροί θερμαντήρες, καθώς και συστήματα θέρμανσης τοίχου και δαπέδου | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 3 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
| ##### 3805 | ##### Πυρίμαχα στοιχεία και ασβεστοκονιάματα για την κατασκευή εντοιχισμένων συσκευών στερεού καυσίμου για τη θέρμανση χώρων κατοικίας. |  |  | ΙΙΙ |
| Είδη υγιεινής και υλικά |  |  |  |  |
| ##### 3901 | ##### Νεροχύτες, λεκάνες, δημόσιες υδρορροές, μπιντέδες, μπανιέρες, μπανιέρες υδρομασάζ και βάσεις ντουζιέρας |  |  | 4 |
| ##### 3902 | ### Κουρτίνες ντουζιέρας και μπάνιου και προστατευτικά καλύμματα |  |  | 4 |
| 3903 | Εγκαταστάσεις τουαλέτας |  |  | ΙV |
| 3904 | Ουρητήρια, λεκάνες τουαλέτας, φυσικές, χημικές τουαλέτες και τουαλέτες λιπασματοποίησης, πολτοποίησης και «τούρκικες» τουαλέτες |  |  | 4 |
| 3905 | Καζανάκια |  |  | 4 |
| 3906 | Δημόσιες τουαλέτες σε κτίρια και προκατασκευασμένες τουαλέτες | Σύμφωνα με την RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | ΙΙΙ |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | ΙV |
| 3907 | Τσιμέντα για συνδέσεις με εγκαταστάσεις υγιεινής εκτός από τα τσιμέντα που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανικές εφαρμογές, τη διανομή πόσιμου νερού, την επαφή με την τροφή και σε υποβρύχιες εφαρμογές όπως πισίνες, σωλήνες αποχέτευσης κ.λπ. | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 3 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
| Προϊόντα για την προστασία κατά της πυρκαγιάς και την καταστολή των εκρήξεων |  |  |  |  |
| 4001 4002 | Προϊόντα για προστασία κατά της πυρκαγιάς ή για την ενίσχυση της αντοχής στην πυρκαγιά, ειδικότερα των βαφών, των επιστρώσεων ή των προσόψεων, πέρα από τα γύψινα προϊόντα, τα προϊόντα από ορυκτό μαλλί και τα προκατασκευασμένα στοιχεία ενισχυμένου σκυροδέματος Προϊόντα για την αποτροπή ή τον περιορισμό της επέκτασης της πυρκαγιάς, όπως τσιμέντα, στεγανωτικά, αφροί, ελαστομερή κ.λπ. που τοποθετούνται επί τόπου ή σε προκατασκευασμένη μορφή, όπως πλάκες, φύλλα, μαξιλάρια, τσάντες, πηνία, χιτώνια κ.λπ., μέσα σφράγισης για την αναχαίτιση πυρκαγιάς, γραμμικοί σύνδεσμοι σφράγισης, αγωγοί που διαθέτουν αντίσταση στην πυρκαγιά και καπάκια ανθεκτικά στην πυρκαγιά) όπως αποσβεστήρες πυρκαγιάς, τα παρεμβύσματα και τα καλύμματα μεταφορέα | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | I (1) |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | IV (4) |
| ##### 4003 | Μονάδες εξαερισμού για τη φυσική ή τη μηχανική αφαίρεση των αερίων ανάφλεξης και της θερμότητας |  |  | 1 |
| ##### 4004 | Συστήματα εξαερισμού και συστήματα διαφορικής πίεσης για την αφαίρεση των αερίων ανάφλεξης και της θερμότητας, ή τα συστατικά στοιχεία τους, όπως παραπετάσματα καπνού, αποσβεστήρες, αγωγοί εξαερισμού, ανιχνευτές, πίνακες ελέγχου και εκκίνηση έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της πηγής ισχύος |  |  | 1 |
| ##### 4005 | Συστήματα καταστολής των εκρήξεων και των συστατικών στοιχείων τους |  |  | I |
| Σταθερός πυροσβεστικός εξοπλισμός |  |  |  |  |
| ##### 4101 | Υδροστόμιο και πυροσβεστικός εξοπλισμός |  |  | 1 |
| ##### 4102 | Συστατικά στοιχεία για ψεκαστήρες και παρεμφερή πυροσβεστικό εξοπλισμό |  |  | 1 |
| ##### 4103 | Συστατικά στοιχεία πυροσβεστικού εξοπλισμού αερίου |  |  | ##### 1 |
| ##### 4104 | Συστατικά στοιχεία πυροσβεστικού εξοπλισμού κόνεως |  |  | ##### I |
| ##### 4105 | Συστατικά στοιχεία πυροσβεστικού εξοπλισμού αφρού |  |  | I-{}- |
| Συστατικά και εξοπλισμός συναγερμού πυρκαγιάς |  |  |  |  |
| 4201 | Ηλεκτρικός συναγερμός πυρκαγιάς – εξοπλισμός ηχητικού συναγερμού |  |  | 1 |
| 4202 | Ηλεκτρικός συναγερμός πυρκαγιάς – εξοπλισμός τροφοδότη |  |  | 1 |
| 4203 | Ηλεκτρικός εξοπλισμός πυρκαγιάς – ανιχνευτές θερμότητας σημείου |  |  | 1 |
| 4204 | Ηλεκτρικός συναγερμός πυρκαγιάς – ανιχνευτές καπνού σημείου που χρησιμοποιούν διαχεόμενο, εκπεμπόμενο φως ή ιονισμό |  |  | 1 |
| 4205 | Ηλεκτρικός συναγερμός πυρκαγιάς – ανιχνευτές καπνού γραμμής που χρησιμοποιούν οπτική δέσμη |  |  | 1 |
| 4206 | Τα συστατικά στοιχεία συναγερμών πυρκαγιάς που δεν περιλαμβάνονται στις ομάδες 4201 έως 4205 – ανιχνευτές καπνού, θερμότητας και φλόγας, διακόπτες συναγερμού πυρκαγιάς, εξοπλισμός για τη μετάδοση σημάτων συναγερμού, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας κατά των βραχυκυκλωμάτων, συναγερμοί, διατάξεις εισόδου/εξόδου, συναγερμοί με πληκτρολόγιο και σχετικός εξοπλισμός τροφοδότη |  |  | 1 |
| ##### 4207 | Συνδυαστικός εξοπλισμός σήμανσης πυρκαγιάς και σήμανσης συναγερμού και συστήματα για την αναφορά πυρκαγιών |  |  | I |
| Ουσίες επίστρωσης και διείσδυσης και συστήματα |  |  |  |  |
| 4301 4302 4303 | Ουσίες επίστρωσης και διείσδυσης για την προστασία των δομικών μερών του κτιρίου από τη διάβρωση και τη φθορά, εκτός από την προστασία των κατασκευών από σκυρόδεμα και την προστασία από την πυρκαγιά Συστήματα επίστρωσης για την προστασία των μεταλλικών συστημάτων άντλησης και των δεξαμενών από τη διάβρωση Συστήματα επίστρωσης για την προστασία της θερμομόνωσης από τη φθορά και των συστημάτων επίστρωσης από την υγρασία | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | ΙΙΙ |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | ΙΙΙ |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | ΙV |
| Ηχομόνωση και αντικραδασμικά προϊόντα |  |  |  |  |
| 4401 4402 | Συστήματα πλωτών δαπέδων για την απορρόφηση των κραδασμών και του θορύβου Συστήματα τοίχου για την απορρόφηση των κραδασμών και του θορύβου | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | ΙΙΙ |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | ΙΙΙ |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | ΙV |
| 4403 | ### Αντικραδασμικά χαρακτηριστικά για τη στερέωση των εγκαταστάσεων |  |  | ΙΙΙ |
| Προϊόντα για την επισκευή και την προστασία κατασκευών από σκυρόδεμαγ) |  |  |  |  |
| 4501 4502 4503 | Προϊόντα για την προστασία κατασκευών από σκυρόδεμαγ), όπως κοιλότητες, ρωγμές σφράγισης κ.λπ. Προϊόντα για την πρόσθετη ενίσχυση κατασκευών από σκυρόδεμαγ), όπως μεταλλικές ή σύνθετες ράβδοι που είναι κολλημένες στην επεξεργασμένη επιφάνεια δοκών κ.λπ. Προϊόντα για την προστασία κατασκευών από σκυρόδεμαγ) όπως διείσδυση των επιφανειών σκυροδέματος, προστασία της ενίσχυσης από τη διάβρωση κ.λπ. | Σύμφωνα με τον σκοπό: |  |  |
|  |  | Για δομικάβ) μέρη |  | 2+ |
|  |  | Για άλλα μέρη |  | 4 |
|  |  | Σύμφωνα με την RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
| Ειδικά προϊόντα |  |  |  |  |
| 4601 | Προκατασκευασμένα σιλό από σκυρόδεμαc) για χύδην υλικά και δοχεία για στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται στο έδαφος |  |  | II+ |
| 4602 | Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμαγ) για τμήματα κτιρίων που δέχονται χαμηλή πίεση και δεν φέρουν φορτίο πέρα από τους αγωγούς, τις δεξαμενές και τα στοιχεία περίφραξης, όπως κουτιά τηλεπικοινωνιών, σημεία εισαγωγής μικρών κουτιών, στοιχεία τοίχου που δεν φέρουν φορτίο, πάνελ τοίχου κ.λπ. |  |  | ΙV |
| 4603 | Προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμαγ) για περίφραξη |  |  | 4 |
| 4604 | Προκατασκευασμένοι πυρήνες υδραυλικών σωλήνων με καπάκια ανθεκτικά στην πυρκαγιά |  |  | I |
| 4605 | Συστήματα προστασίας από την πτώση βράχων σε έργα πολιτικού μηχανικού |  |  | I (1) |
| 4606 | Ανελκυστήρες πυροσβεστών |  |  | I |
| 4607 | Συστήματα διάσωσης της τοιχοποιίας μέσω κατάβρεξης |  |  | ΙV |
| 4608 | Συστήματα υαλώδους επίστρωσης των μπαλκονιών και των σκεπαστών εξωστών |  |  | ΙΙΙ |
| 4609 | Προϊόντα για χώρους παιχνιδιού | Για εσωτερική χρήση σύμφωνα με την RFC: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | I |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL έως EFL),12) FFL |  | ΙΙΙ |
|  |  | Για εξωτερική χρήση |  | ΙV |
| 4610 | Συστήματα επιστρώσεων για τη στεγανοποίηση ή την πλακόστρωση των δαπέδων και των τοίχων των δωματίων που παρουσιάζουν υγρασία, όπως μπάνιο, λουτρό και δωμάτιο όπου βρίσκεται το πλυντήριο |  |  | I (1) |
| 4611 | Τσιμέντα για τους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου | Για βασικούς σκοπούςδ) |  | 3 |
|  |  | Για τον σκοπό για τον οποίο ισχύουν οι RFS, που ταξινομείται με RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 έως E),12) F |  | 4 |
| 4612 | Προστατευτικά κιγκλιδώματα) για κτίρια |  |  | ΙΙΙ |

EΕπεξηγηματικές σημειώσεις:

α) Τα συστήματα αξιολόγησης παραμέτρων I+, I, II+, III και IV είναι συστήματα σύμφωνα με την Ενότητα 3(1) και ισχύουν στις περιπτώσεις όπου τα καθορισμένα πρότυπα ή οι τεχνικές αξιολογήσεις SK ισχύουν για τα εν λόγω προϊόντα. Εάν τα εναρμονισμένα πρότυπα ή οι ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις ισχύουν για τα εν λόγω προϊόντα, τότε τα ισχύουν τα συστήματα αξιολόγησης παραμέτρων σύμφωνα με την Ενότητα 3(3). Στην περίπτωση προϊόντων σε ομάδες όπου ισχύουν τα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, τα ειδικά συστήματα αξιολόγησης παραμέτρων, σύμφωνα με την Ενότητα 3(3), τα οποία ισχύουν εάν το προϊόν είναι σύμφωνο με ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγησης που εκδίδεται σύμφωνα τα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης, προσδιορίζονται στις παρενθέσεις. Ωστόσο, εάν το εν λόγω προϊόν είναι σύμφωνο με τεχνική αξιολόγηση SK, ισχύουν τα ειδικά συστήματα αξιολόγησης παραμέτρων σύμφωνα με την Ενότητα 3(1).

) Ο όρος «δομικός» χαρακτηρίζει τον σκοπό του προϊόντος μέσα στο κτίριο ως μέρος της κατασκευής του κτιρίου που εξασφαλίζει τη σταθερότητα της δομής (στοιχείο που φέρει φορτίο) ή ως αυτοφερόμενο στοιχείο που φέρει επίσης εξωτερικά φορτία (π.χ. φορτίο ανέμου).

) Οι όροι «σκυρόδεμα» ή «από σκυρόδεμα» χαρακτηρίζουν ένα προϊόν που παρασκευάζεται από βαρύ, ελαφρύ ή αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα, είτε ενισχυμένο είτε όχι.

) Ο όρος «βασικός σκοπός» αναφέρεται σε ένα κατασκευαστικό προϊόν όπου δεν δηλώνεται ειδικός σκοπός ή χρήση για την ομάδα ή τις ομάδες προϊόντων σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που υπόκεινται σε ειδικούς κανονισμούς, απαιτήσεις ή ιδιότητες που περιλαμβάνονται στον βασικό σκοπό στο κείμενο. Εάν ισχύει ένα ή περισσότερα συστήματα αξιολόγησης παραμέτρων ενώ παράλληλα τηρούνται οι προδιαγραφές, το σύστημα ή τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται μαζί με το σύστημα που ορίζεται για τον βασικό σκοπό· κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο κατασκευαστής εκδίδει μόνο μία δήλωση συμμόρφωσης.

) Αφορά τις ομάδες 0401 και 0404.

) Αφορά τις ομάδες 0404 και 0405.

) Αφορά καλύμματα και σχάρες εισόδου

) Η σύνθεση του προτεινόμενου ασβεστοκονιάματος και η μέθοδος παραγωγής επιλέγονται προκειμένου να επιτευχθούν οι καθορισμένες ιδιότητες (έννοια της ποιότητας). Το ασβεστοκονίαμα με καθορισμένη σύνθεση παράγεται ακολουθώντας συγκεκριμένο τύπο  (έννοια του τύπου).

) Ο Τύπος I αφορά την ανάμειξη αδρανών ή σχεδόν αδρανών υλικών. Ο Τύπος ΙΙ αφορά την ανάμειξη ενεργών υλικών.

) Τα στοιχεία τοιχοποιίας κατηγορίας I έχουν εγγυημένη αντοχή σε συμπίεση με πιθανότητα αστοχίας έως 5%, σε αντίθεση με τα στοιχεία τοιχοποιίας κατηγορίας II όπου το επίπεδο αξιοπιστίας δεν είναι εγγυημένο.

) Αφορά μόνο τα στοιχεία με ενσωματωμένα υλικά θερμομόνωσης, όπου εφαρμόζεται το σύστημα αξιολόγησης παραμέτρων σύμφωνα με την κατηγορία του στοιχείου.

) Τα συστήματα Τύπου I και III, σε αντίθεση με τα συστήματα Τύπου II και IV, περιλαμβάνουν στοιχεία που μειώνουν τον κίνδυνο σε περίπτωση αστοχίας του συνεκτικού αρμού.

) Αφορά την ομάδα 2104.

) Αφορά μόνο πάνελ και αναρτημένες οροφές.

) Αφορά μόνο πάνελ που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα ως στοιχεία ενίσχυσης για τοίχους ή οροφές.

) Αφορά μόνο κεραμίδια και πάνελ από εύθρυπτα υλικά, πλακάκια και πάνελ που προορίζονται για αναρτημένες οροφές και προϊόντα από τις ομάδες 3202 και 3203.

) Αφορά μόνο θήκες αγωγών, οπλισμό και εξοπλισμό ασφαλείας.

) Αφορά μόνο δεξαμενές.

) Αφορά μόνο επεκτάσεις καπνοδόχων.

Παράρτημα 2 του κανονισμού αριθ. .../2012 Συλλ.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ SK

Αριθ. .................................?)

1. Τύπος και εμπορική ονομασία του προϊόντος: ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

2. Τύπος, αριθμός παρτίδας παραγωγής ή αύξων αριθμός ή άλλο στοιχείο ή πληροφορία που καθιστά δυνατόν τον προσδιορισμό του προϊόντος δομικών κατασκευών:

...........................................................................................................................................................................................................................

3. Προσδιορισμένο σλοβακικό πρότυπο που σχετίζεται με το προϊόν (προσδιορισμός, έτος έκδοσης και ονομασία):

.....................................................................................................................................................................................

4. Τεχνική αξιολόγηση SK, εάν έχει εκδοθεί για το προϊόν (προσδιορισμός και ονομασία) και όνομα του εξουσιοδοτημένου προσώπου που την εξέδωσε:

.....................................................................................................................................................................................

5. Η προοριζόμενη χρήση του προϊόντος στις κατασκευές σύμφωνα με το προσδιορισμένο πρότυπο ή την τεχνική αξιολόγηση SK:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

6. Εμπορική ονομασία, διεύθυνση του εταιρικής έδρας του κατασκευαστή και αριθμός ταυτοποίησης της εταιρείας:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

7. Όνομα και διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, εάν έχει διοριστεί:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Ισχύον σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης παραμέτρων σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, Κατασκευών και Περιφερειακής Ανάπτυξης του κανονισμού αριθ. .../2012 Συλλ. Νόμων της Σλοβακικής Δημοκρατίας:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Προσδιορισμός του(των) πιστοποιητικού(ών) SK και της(των) ημερομηνίας(ιών) έκδοσης, εάν έχει εκδοθεί, και όνομα του εξουσιοδοτημένου προσώπου που

το(τα) εξέδωσε:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Δηλωθείσες παράμετροι

Βασικά χαρακτηριστικά?)Κατηγορίες2)Πρωτόκολλο σχετικά με τη δοκιμή, τον υπολογισμό, κ.λπ.?)Αριθμός ταυτότητας εργαστηρίου?)

Αριθμός ταυτότητας εργαστηρίου4)Όνομα και διεύθυνση εργαστηρίου δοκιμών

Όνομα των ειδικών τεχνικών εγγράφων τεκμηρίωσης σύμφωνα με την Ενότητα 5 του Νόμου και ημερομηνία έκδοσής τους, εάν έχουν χρησιμοποιηθεί:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν που ορίζεται στα Σημεία 1 και 2 διαθέτει τις παραμέτρους των βασικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το Σημείο 10.

12. Η παρούσα δήλωση παραμέτρων SK εκδίδεται με την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται στο Σημείο 6.

Υπογράφεται για λογαριασμό του κατασκευαστή:

.....................................................................................................................................................................................

(Ονοματεπώνυμο και θέση)

..................................................................................                     ..............................................................................

(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης)                                                                  (Υπογραφή)

1) Ο αριθμός πρέπει να εισάγεται με τη μορφή xxxx/yyyy, στην οποία το xxxx συμβολίζει τον αριθμό αναφοράς στο έτος yyyy.

2) Τα ονόματα των ιδιοτήτων και των παραμέτρων τους πρέπει να εισάγονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρότυπο ή την τεχνική αξιολόγηση SK που ορίζεται στο σημείο 3 ή 4.

3) Πρέπει να εισαχθούν η ονομασία του πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης.

4) Πρέπει να εισαχθεί ο αριθμός αναφοράς που χορηγείται στο εργαστήριο δοκιμών στον πίνακα με τα συμμετέχοντα εργαστήρια.

) Άρθρο 2(11) του κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 305/2011 της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88, της 4.4.2011).

)	Παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

) Άρθρο 2(13) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

)	Όπως, η απόφαση 96/603/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1996 για την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων που ανήκουν στις κλάσεις Α «δεν συμβάλλει στη φωτιά», που προβλέπονται από την απόφαση 94/611/ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα δομικά προϊόντα (ΕΕ L 267, της 19.10.1996), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2000/605/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2000 (ΕΕ L 258, της 12.10.2000) και την απόφαση 2003/424/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2003 (ΕΕ L 144, της 12.6.2003), η απόφαση 2003/43/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2003 για τον καθορισμό των κατηγοριών επιδόσεων όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ορισμένων δομικών προϊόντων (ΕΕ L 13, της 18.1.2003), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2006/673/ΕΚ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2006 (ΕΕ L 276, της 7.10.2006) και την απόφαση 2007/348/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Μαΐου 2007 (ΕΕ L 131, της 23.5.2007).

) Όπως, η απόφαση 2000/553/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2000, για την εφαρμογή της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις επιδόσεις πυραντίστασης των επικαλύψεων στεγών σε εξωτερική πυρκαγιά (ΕΕ L 235, της 19.9.2000), η απόφαση 2005/403/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2005, περί καθορισμού των κατηγοριών επιδόσεων αντίστασης έναντι εξωτερικής πυρκαγιάς στεγών και επικαλύψεων στεγών για ορισμένα δομικά προϊόντα όπως προβλέπεται στην οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 135, της 28.5.2005) και η απόφαση 2006/600/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό των κατηγοριών επιδόσεων ορισμένων δομικών προϊόντων σε εξωτερική πυρκαγιά όσον αφορά τα πανό για στέγες τύπου σάντουιτς διπλής στρώσης με μεταλλική επικάλυψη (ΕΕ L 244, της 7.9.2006).

) Παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

)	Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση σε σχέση με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης (Ειδική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ, Κεφάλαιο 11, Τόμος. 41). Απόφαση 1/2008 της 12ης Μαρτίου 2008 της Επιτροπής που ιδρύθηκε δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση σε σχέση με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης για την ένταξη στο Παράρτημα 1 ενός νέου Κεφαλαίου 16 σχετικά με τα προϊόντα δομικών κατασκευών (ΕΕ L 282, της 25.10.2008).

)	)  Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών, καθώς και των κανόνων για υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, όπως τροποποιήθηκε (ειδική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ, Κεφάλαιο 13/τόμος 20).

) Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 58/2005 Συλλ. Νόμων του υπουργείου Περιβάλλοντος της Σλοβακικής Δημοκρατίας, για τη θέσπιση λεπτομερειών σχετικά με τη διεξαγωγή επαγγελματικής τεχνικής επίβλεψης και επίβλεψης ασφαλείας των υδραυλικών δομών και σχετικά με τη διεξαγωγή επαγγελματικής τεχνικής παρακολούθησης και παρακολούθησης ασφαλείας

) Το προϊόν αντιστοιχεί στην Ενότητα 4(2)(α) του κανονισμού όσον αφορά την ταξινόμηση της αντίδρασης στην πυρκαγιά.

) Το προϊόν αντιστοιχεί στην Ενότητα 4(2)(β) του κανονισμού όσον αφορά την ταξινόμηση της αντίδρασης στην πυρκαγιά.

) Το προϊόν αντιστοιχεί στην Ενότητα 4(1) του κανονισμού όσον αφορά την ταξινόμηση της αντίδρασης στην πυρκαγιά.

) Τμήματα πρασίνου σε περιοχές κυκλοφορίας που χρησιμοποιούνται σε μικρό βαθμό βάσει του STN 6131-3 1996:3 Κατασκευή οδοστρωμάτων. Επίστρωση και εξαρτήματα. Μέρος 3: Επικαλύψεις με τμήματα πρασίνου.

) STN 73 6114:1997 Επίγειες οδικές αρτηρίες. Βασικές διατάξεις σχεδιασμού.

) Σύμφωνα με το STN 75 0150:1995 Διαχείριση νερού. Ορολογία υδρονομικών εγκαταστάσεων.

) Κανονισμός αριθ. 478/2008 Συλλ. Νόμων του υπουργείου Εσωτερικών της Σλοβακικής Δημοκρατίας σχετικά με τις ιδιότητες, τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας και τις τακτικές επιθεωρήσεις σε καπάκια ανθεκτικά στην πυρκαγιά.

) STN 74 3305: 1989 Προστατευτικά κιγκλιδώματα. Βασικές διατάξεις.