1. ------IND- 2012 0699 SK- LV- ------ 20121228 --- --- PROJET

(Projekts)

Slovākijas Republikas Satiksmes, būvniecības un reģionālās attīstības ministrijas

2012. gada .............

NOTEIKUMI,

ar ko izveido būvizstrādājumu grupu sarakstu un sistēmas būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību novērtēšanai

Slovākijas Republikas Satiksmes, būvniecības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Likuma Nr. .../2012 Z. z. par būvizstrādājumiem (turpmāk tekstā — likums) 13. panta 2. punktu izdod šādus noteikumus.

1. pants

# Noteikumu priekšmets

Šie noteikumi paredz turpmāk minēto:

- būvizstrādājumu saraksts ražotāja deklarēto būvizstrādājumu būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašību novērtēšanai un pārbaudei (turpmāk tekstā — ekspluatācijas īpašību novērtējums);

- ekspluatācijas īpašību novērtēšanas sistēmas;

- būvizstrādājumu būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas veidlapa saistībā ar būvēm noteiktajām pamatprasībām (turpmāk tekstā — SK ekspluatācijas īpašību deklarācija).

2. pants

Būvizstrādājumu grupu saraksts

- 1. pielikumā ir iekļauts būvizstrādājumu grupu saraksts un minētas šādas ekspluatācijas īpašību novērtēšanas sistēmas:

- sistēmas saskaņā ar 3. panta 1. punktu, ko izmanto attiecībā uz tiem būvizstrādājumiem, kuri Slovākijas tehniskajos standartos saskaņā ar likuma 13. panta 1. punkta c) apakšpunktu ir atzīti par piemērotiem attiecīgo būvizstrādājumu būtisko raksturlielumu novērtēšanai (turpmāk tekstā — definētais standarts) vai tehniskajam novērtējumam, kas veikts saskaņā ar likuma 3. pantu (turpmāk tekstā — SK tehniskais novērtējums);

- sistēmas saskaņā ar 3. panta 3. punktu.

- Ja saskaņotie standarti neattiecas uz būvizstrādājumiem grupās, kam paredzētas ekspluatācijas īpašību novērtēšanas sistēmas saskaņā ar 3. panta 3. punktu, minēto izstrādājumu ekspluatācijas īpašību novērtēšanai izmanto analogas sistēmas saskaņā ar 3. panta 1. punktu.

- Ja būvizstrādājumu var izmantot vairākiem mērķiem saistībā ar tā būvniecības funkciju, to iekļauj būvizstrādājumu grupā, pamatojoties uz būvniecībai svarīgāko mērķi, kas paredz stingrākas prasības attiecībā uz būtiskajiem raksturlielumiem vai ražošanu saistībā ar riskiem laikā, kad to izmanto būvniecībā.

3. pants

Ekspluatācijas īpašību novērtēšanas sistēmas

- Būvizstrādājumiem, uz ko attiecas definētie standarti vai SK tehniskie novērtējumi, ekspluatācijas īpašību novērtēšanu veic, izmantojot vienu ekspluatācijas īpašību novērtēšanas sistēmu vai vairākas ekspluatācijas īpašību novērtēšanas sistēmas reizē, apzīmējot tās kā I+ sistēmu, I sistēmu, II+ sistēmu, III sistēmu un IV sistēmu šādā veidā:

- I+ sistēma — ražotājs izdod SK ekspluatācijas īpašību deklarāciju, pamatojoties uz šādām darbībām:

- ražotājs īsteno:

1a.	ražošanas vadību;

1b.	papildu pārbaudes, ņemot tām paraugus ražošanas laikā saskaņā ar izstrādāto pārbaužu plānu;

- persona, kura pilnvarota būvizstrādājumu sertificēšanai, izdod sertifikātu, kurā apliecina būvizstrādājuma būtisko raksturlielumu noturību (turpmāk tekstā — SK izstrādājuma sertifikāts), pamatojoties uz:

2a.	būvizstrādājuma tipa apzīmējumu, izmantojot šā būvizstrādājuma tipa pārbaudes, kam paraugus ņēmusi pilnvarotā persona, tipa aprēķinus, tabulas lielumus vai aprakstošo dokumentāciju;

2b.	sākotnējo inspekciju ražotnē un ražošanas vadības sistēmu;

2c.	ražošanas vadības sistēmas nepārtrauktu uzraudzību un ražošanas vadības sistēmas novērtējumu un atestāciju;

2d.	kontrolpārbaudēm (tostarp paraugu ņemšanu).

- I sistēma — ražotājs izdod SK ekspluatācijas īpašību deklarāciju, pamatojoties uz šādām darbībām:

1. ražotājs īsteno:

1a.	ražošanas vadību;

1b.	papildu pārbaudes, ņemot tām paraugus ražošanas laikā saskaņā ar izstrādāto pārbaužu plānu;

2. persona, kura pilnvarota būvizstrādājumu sertificēšanai, izdod SK izstrādājuma sertifikātu, pamatojoties uz:

2a.	būvizstrādājuma tipa apzīmējumu, izmantojot šā būvizstrādājuma tipa pārbaudes, kam paraugus ņēmusi pilnvarotā persona, tipa aprēķinus, tabulas lielumus vai aprakstošo dokumentāciju;

2b.	sākotnējo inspekciju ražotnē un ražošanas vadības sistēmu;

2c.	ražošanas vadības sistēmas nepārtrauktu uzraudzību un ražošanas vadības sistēmas novērtējumu un atestāciju.

- II+ sistēma — ražotājs izdod SK ekspluatācijas īpašību deklarāciju, pamatojoties uz šādām darbībām:

- ražotājs īsteno:

1a.	ražošanas vadību;

1b.	būvizstrādājuma tipa apzīmēšanu, pamatojoties uz šā būvizstrādājuma tipa pārbaudēm, kam paraugus ņēmis ražotājs, tipa aprēķiniem, tabulas lielumiem vai aprakstošo dokumentāciju;

1c.	papildu pārbaudes, ņemot tām paraugus ražošanas laikā saskaņā ar izstrādāto pārbaužu plānu;

- persona, kura pilnvarota būvizstrādājumu sertificēšanai, izdod sertifikātu par ražošanas vadības sistēmas atbilstību ražotnē (turpmāk tekstā — SK vadības sistēmas sertifikāts), pamatojoties uz:

2a.	sākotnējo inspekciju ražotnē un ražošanas vadības sistēmu;

2b.	ražošanas vadības sistēmas nepārtrauktu uzraudzību un ražošanas vadības sistēmas novērtējumu un atestāciju.

- III sistēma — ražotājs izdod SK ekspluatācijas īpašību deklarāciju, pamatojoties uz šādām darbībām:

1.	ražotājs īsteno ražošanas vadību;

2.	persona, kura apstiprināta kā testēšanas laboratorija, veic būvizstrādājuma tipa apzīmēšanu, pamatojoties uz šā būvizstrādājuma tipa pārbaudēm, kam paraugus ņēmis ražotājs, tipa aprēķiniem, tabulas lielumiem vai aprakstošo dokumentāciju.

- IV sistēma — ražotājs izdod SK ekspluatācijas īpašību deklarāciju, pamatojoties uz šādām darbībām:

- ražotājs īsteno:

1a.	ražošanas vadību;

1b.	būvizstrādājuma tipa apzīmēšanu, pamatojoties uz šā būvizstrādājuma tipa pārbaudēm (kam paraugus ņēmis ražotājs), tipa aprēķiniem, tabulas lielumiem vai aprakstošo dokumentāciju.

- Ja kādam būvizstrādājumam ir definēta vairāk nekā viena ekspluatācijas īpašību novērtēšanas sistēma, tādā gadījumā vienu sistēmu definē galvenajam izmantošanas nolūkam būvniecībā, bet pārējās sistēmas, kas saistītas ar īpašiem izmantošanas nolūkiem būvniecībā, definē ekspluatācijas īpašību novērtēšanai tikai attiecībā uz tiem raksturlielumiem, kas paredz īpašu izmantošanas nolūku būvniecībā.

- Ekspluatācijas īpašību novērtēšanas sistēmas, kas paredzētas īpašos tiesību aktos, izmanto to būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību novērtēšanai, uz kuriem attiecas saskaņotie standarti vai Eiropas tehniskie novērtējumi.

- Īpašā sistēma vai sistēmas minēto būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību novērtēšanai, kas paredzētas saskaņotajos standartos vai Eiropas tehniskajos novērtējumos, ir prioritāras, salīdzinot ar 1. pielikumā paredzētajām sistēmām.

4. pants

Būvizstrādājumu klasifikācija atkarībā no ugunsreakcijas (degamības)

- Būvizstrādājumi, kas bez testēšanas klasificēti atkarībā no degamības, ir uzskaitīti īpašos tiesību aktos.

- Būvizstrādājumus, uz kuriem neattiecas 1. punkts, klasificē testējot. Noskaidrotā degamība uzskatāma par:

- atkarīgu no ražošanas izmaiņām, ja deklarētā degamības klase tiek nodrošināta, dozējot vai mainot ievadītos izejmateriālus, vai

- neatkarīgu no ražošanas izmaiņām.

- Jumta segumi, kas bez testēšanas klasificēti atkarībā no ārējās ugunsizturības, ir uzskaitīti īpašos tiesību aktos.

5. pants

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas veidlapas

- SK ekspluatācijas īpašību deklarācijā, kas izdota, pamatojoties uz vienu ekspluatācijas īpašību novērtēšanas sistēmu saskaņā ar 3. panta 1. punktu vai vairākām sistēmām, jo īpaši iekļauj informāciju, kas paredzēta likuma 6. panta 2. punktā. SK ekspluatācijas īpašību deklarācijas veidlapa ir pieejama 2. pielikumā.

- Ekspluatācijas īpašību deklarāciju, kas izdota, pamatojoties uz vienu ekspluatācijas īpašību novērtēšanas sistēmu saskaņā ar 3. panta 3. punktu vai vairākām sistēmām, iesniedz saskaņā ar īpašā tiesību aktā iekļautas veidlapas formu un saturu.

6. pants

Likumīgi aizsargājamu interešu līmeņa savstarpējas atzīšanas klauzula

Prasības, kas paredzētas 2. pantā un 3. panta 1. un 2. punktā, nepiemēro būvizstrādājumiem, kas saražoti vai laisti tirgū jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī, Šveices Konfederācijā vai Turcijā vai kas laisti tirgū saskaņā ar jebkuras Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valsts, kas vienlaikus ir arī Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu dalībvalsts, noteikumiem.

7. pants

Pārejas noteikumi

1. pielikuma būvizstrādājumu grupām, kuru numuri ir 3601, 3602, 3604 un 4612, ekspluatācijas īpašību novērtēšanu paredzētajā veidā veic līdz 2013. gada 1. decembrim.

8. pants

Vispārējie noteikumi

Šie noteikumi ir apstiprināti saskaņā ar juridiski saistošo Eiropas Savienības tiesību aktu tehnisko standartu un noteikumu jomā.

9. pants

Spēkā stāšanās datums

Šie noteikumi stājas spēkā 2013. gada 1. jūlijā.

Ján Počiatek m. p.

Noteikumu Nr. .../2012 Z. z.

1. pielikums

BŪVIZSTRĀDĀJUMU GRUPAS

AR DEFINĒTĀM EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMĀM

Izstrādājumu izmantošanas joma

| Nr. | Izstrādājumu grupas nosaukums | Grupas klasifikācija | EĪNS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izstrādājumi ēku pamatiem un grunts un pamatu būvei |  |  |  |  |
| 0101 | Ģeotekstilmateriāli un ar ģeotekstilmateriāliem saistīti izstrādājumi ceļu un citu satiksmes zonu būvei, dzelzceļu būvei, grunts konstrukcijām, pamatiem un balsta konstrukcijām, nosusināšanas sistēmām, konstrukcijām preterozijas aizsardzībai, krātuvju un dambju būvei, kanālu būvei un cieto atkritumu deponēšanai | Atbilstoši mērķim: |  |  |
|  |  | filtrēšanai |  | 2+ |
|  |  | nosusināšanai |  | 2+ |
|  |  | aizsardzībai |  | 2+ |
|  |  | nostiprināšanai |  | 2+ |
|  |  | un nodalīšanai |  | 4 |
| 0102 | Ģeotekstilmateriāli un ar ģeotekstilmateriāliem saistīti izstrādājumi pazemes konstrukcijām un tuneļiem vai šķidro atkritumu uzglabāšanas būvēm |  |  | 2+ |
| 0103 | Ģeosintētiskie izolācijas izstrādājumi, kas aizsargā pret šķidrumiem krātuvju, dambju, tuneļu un pazemes konstrukciju būvēs, pret šķidrumiem un gāzēm šķidro atkritumu uzglabāšanas iekārtās, sūkņu staciju vai drošības krātuvju būvēs, cieto atkritumu uzglabāšanas un deponēšanas iekārtu būvēs un transporta infrastruktūras būvēs |  |  | 2+ |
| 0104 | Stabilizācijas un hidroizolācijas maisījumi ēku pamatiem, kā arī autoceļu vai dzelzceļu pamatnēm |  |  | II+ |
| 0105 | Paneļu sagataves un saistītie konstrukcijas elementi |  |  | 2+ |
| 0106 | Pamatu sijas un betona pamatnes |  |  | 2+ |
| Izstrādājumi pamatu stiprinājumiem un nesošajiem grunts slāņiem |  |  |  |  |
| 0201 | Enkuri gruntī un akmenī |  |  | III |
| Izstrādājumi atbalsta sienām un hidrauliskajām konstrukcijām |  |  |  |  |
| 0301 | Atbalsta sienu elementi no betona |  |  | 2+ |
| 0302 | Akmeņi groziem |  |  | 2+ |
| 0303 | Pinumi groziem |  |  | III |
| 0304 | Grozu bloki |  |  | II+ |
| 0305 | Akmeņi hidrauliskām konstrukcijām | Atbilstoši hidrauliskās konstrukcijas kategorijai: |  |  |
|  |  | I, II un III kategorija |  | 2+ |
|  |  | IV kategorija |  | 4 |
| Plēves pret mitrumu, ūdeni un radonu |  |  |  |  |
| 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Hidroizolācijas un pretradona sloksnes un folijas virszemes stāviem (bez pamatnes) un pazemes (pamatnes) zonām Hidroizolācijas sloksnes ķieģeļu sienām Tvaika necaurlaidīgas un tvaika caurlaidīgas kārtas sienām un jumtiem Jumta seguma folijas un citas jumta seguma plēves Jumta pamatnes kārtas Hidroizolācijas pārklājuma līdzekļi virszemes stāviem, ēku pazemes zonām, zem bruģa un flīzēm | Galvenajiem nolūkiem |  | 3 2+ |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK, vai ĀUI pārbaudes nepieciešamība: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C), D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E), F |  | 4 |
|  |  | izstrādājumi, kam nepieciešama ĀUI pārbaude |  | 3 |
|  |  | izstrādājumi, kam nav nepieciešama ĀUI pārbaudef |  | 4 |

Izmantotie saīsinājumi:

BVN — bīstamu vielu noteikumi

UDN — ugunsdrošības noteikumi

ĀUI — ārēja ugunsizturība

EĪNS — ekspluatācijas īpašību novērtēšanas sistēma

DK — degamības klasifikācija

| 0407 | Hidroizolācijas sloksnes betona tiltu klājumiem |  |  | 2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0408 | Šķidrā veidā lietojami hidroizolācijas komplekti tiltu klājumiem |  |  | II+ (2+) |
| Izstrādājumi autoceļiem, gājēju celiņiem un citām satiksmes zonām |  |  |  |  |
| 0501 | Dabiskie un modificētie bitumeni un bitumena emulsijas ceļu būvei un ceļu virsmas apstrādei |  |  | 2+ |
| 0502 | Bitumena maisījumi ceļu būvei un satiksmes zonu virsmas apstrādei, īpašie izstrādājumi satiksmes zonu virsmas apstrādei | Galvenajiem nolūkiemd |  | 2+ |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10 |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)11, DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (no A1FL līdz EFL)12, FFL |  | 4 |
| 0503 | Bīdāmās tapas un segumi betonac autoceļiem |  |  | 4 |
| 0504 | Tiltu deformācijas šuves |  |  | I |
| 0505 | Saliekamie tiltu margu posmi |  |  | II+ |
| 0506 | Deformācijas šuves satiksmes zonām, izņemot tiltus |  |  | III |
| 0507 | Segumi un tepes ietvēm, izņemot ķīmiskās ražotnes, autoceļus un citas satiksmes zonas, lidostu skrejceļus un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Galvenajiem nolūkiemd |  | 3 |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
| 0508 | Plāksnes, bruģa bloki un apmales no dabiskā akmens ārējai bruģēšanai |  |  | 4 |
| 0509 | Betona bruģa bloki, flīzes un apmales ārējai bruģēšanai |  |  | 4 |
| 0510 | Bruģakmeņi |  |  | 4 |
| 0511 | Bruģa elementi, tostarp bruģa bloki, bruģakmeņi, akmens apmales (izņemot 0508. un 0509. grupas izstrādājumus), stikla un betona virsgaismas logi, metāla plākšņu grīdas, lokšņu restu vai režģu plāksnes, cietās flīzes, tāfeles, mozaīkas un betona mozaīku elementi |  |  | 4 |
| 0512 | Veģetācijas posmi |  |  | IV |
| 0513 | Transportlīdzekļu ierobežotājsistēmas — barjeras, sadursmes spilveni, pārvietojamās barjeras, kabeļi un margas |  |  | 1 |
| 0514 | Ierobežotājsistēmas gājēju aizsardzībai |  |  | I |
| 0515 | Luksofori, pastāvīgās brīdinājuma gaismas un satiksmes bākas |  |  | 1 |
|  | Vertikālās ceļa zīmes, maināmās ceļa zīmes, stabi ceļa zīmēm un gaismas signāliem, atstarojošie ceļmalas elementi, barjeru stabi un norāžu aprīkojums, kas paredzēts pastāvīgai uzstādīšanai |  |  | 1 |
| 0517 | Rūpnieciski ražotais horizontālais ceļa marķējums un atstarojošās ceļa radzes horizontālajam ceļa marķējumam |  |  | 1 |
| 0518 | Pārklājuma vielas horizontālam ceļa marķējumam, karsti uzklājams termoplasts, auksti uzklājama plastika ar pretslīdēšanas masu vai bez tās un ar vai bez iepriekš iejauktām stikla pērlītēm vai laista tirgū ar norādi par stikla pērlīšu vai pretslīdēšanas masu veidu un proporcijām |  |  | 1 |
| 0519 | Stikla pērlītes, pretslīdēšanas masas un to maisījumi, ko izmanto kā uzpūšamus materiālus horizontālam ceļa marķējumam |  |  | 1 |
| 0520 | Skaņas izolācijas sienas un aprīkojums |  |  | 3 |
| 0521 | Pretapžilbināšanas aprīkojums pretimbraucošiem transportlīdzekļiem un ārējiem gaismas avotiem |  |  | 3 |
| Stabi |  |  |  |  |
| 0601 | Apgaismojuma stabi no tērauda, alumīnija un polimēriem, kas pastiprināti ar šķiedru |  |  | 1 |
| 0602 | Apgaismojuma stabi no dzelzsbetona un iepriekš saspriegta betona |  |  | 1 |
| 0603 | Koka stabi gaisvadu elektrolīnijām |  |  | 2+ |
| 0604 | Citi rūpnieciski ražoti stabi vai saliekamas to konstrukcijas daļas gaisvadu elektrolīnijām, vilkmes kanāliem, telekomunikāciju aprīkojumam, vēja turbīnām un citām līdzīgām iekārtām |  |  | 2+ |
| Izstrādājumi notekūdeņiem un virszemes (lietus) ūdeņiem |  |  |  |  |
| 0701 | Caurules un veidgabali no nestiprināta betona, betona, kas stiprināts ar dzelzs šķiedru, un dzelzsbetona notekcaurulēm (ar hermetizāciju vai bez tās) |  |  | 4 |
| 0702 | Cauruļvadi, citi piederumi un blīvējums notekcaurulēm |  |  | 4 |
| 0703 0704 0705 | ### Cauruļvadi un veidgabali ēku kanalizācijas caurulēm Skatakas un kontrolakas notekcaurulēm, tostarp pakāpieni, kāpnes un margas Gaisa padeves vārsti ēku kanalizācijas caurulēm | Galvenajiem nolūkiemd |  | 4 |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
| 0706 0707 | ### Notekūdeņu sūkņu stacija un notekūdeņu pretvārsti lietošanai ēku iekšpusē Sistēmas un elementi dzīvojamo ēku notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un septiķi | Galvenajiem nolūkiemd |  | 3 |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E | 3 |  |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F | 4 |  |
| 0708 | ### Ēku un inženiertehnisko būvju, tostarp autoceļu, notekūdeņu kolektori un separatori | Galvenajiem nolūkiemd | 4 |  |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
| 0709 | Noteces šahtas un ieplūdes režģi lietošanai uz autoceļiem, ceļmalās, autostāvvietās un bruģētās zonās ārpus ēkām | Galvenajiem nolūkiemd |  | IV I |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | IV |
| 0710 | Betonētās notekasc | Atbilstoši mērķim: |  |  |
|  |  | konstrukcijasb — ar lielām caurtekām |  | 2+ |
|  |  | nenesošās — ar mazām caurtekām |  | 4 |
| 0711 | Drenāžas kanāli uz autoceļiem un transportlīdzekļu un gājēju zonās | Galvenajiem nolūkiemd |  | 3 |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
| 0712 | Grīdas notekas |  |  | IV |
| Celtniecības gultņi |  |  |  |  |
| 0801 | Sfēriskie un cilindriskie gultņi ar PTFE |  |  | 1 |
| 0802 | Citi gultņi ēku un inženiertehnisko būvju celtniecībai, ja gultņu deformācija padarītu ēku vai tās daļu neizmantojamu |  |  | 1 |
| 0803 | Gultņi citu ēku būvei |  |  | III |
| 0804 | Seismiskās drošības iekārtas |  |  | 3 |
| Masas |  |  |  |  |
| 0901 | Betona masas |  |  | 2+ |
| 0902 | Masas javas veidošanai | Atbilstoši mērķim: |  |  |
|  |  | mūra javai |  | 2+ |
|  |  | citai javai |  | 4 |
| 0903 | Vieglās pildvielas betonam, būvjavai un injekcijas javai | Atbilstoši mērķim: |  |  |
|  |  | betonam, mūra būvjavai un injekcijas javai |  | 2+ |
|  |  | citai javai |  | 4 |
| 0904 | Masas gulšņu pamatnes kārtām un dzelzceļa uzbēruma būvei | Atbilstoši līnijas veidam: |  |  |
|  |  | ātrgaitas līnijām |  | 2+ |
|  |  | citām līnijām |  | 4 |
| 0905 0906 | Masas necementētiem materiāliem un hidrauliski cementētiem materiāliem ceļu būvei Hidrauliski cementēti maisījumi ceļu un citu satiksmes zonu būvei | Atbilstoši mērķim: |  |  |
|  |  | I, II, III un IV satiksmes aprīkojuma klases ceļu būvei un lidostu skrejceļu būvei |  | 2+ |
|  |  | V un VI14 satiksmes aprīkojuma klases ceļu būvei |  | 4 |
| 0907 | Bitumena maisījumu masas ceļu, lidostu un citu satiksmes zonu virsmas apstrādei | Atbilstoši mērķim: |  |  |
|  |  | abrazīviem slāņiem |  | 2+ |
|  |  | citiem slāņiem |  | 4 |
| Cementi, kaļķi un citas saistvielas |  |  |  |  |
| 1001 | Cementi un parastā veidā samaisīti cementi betona, būvjavas, injekcijas javas un citu maisījumu sagatavošanai |  |  | 1+ |
| 1002 | Īpašie cementi, kas iztur zemas temperatūras, baltie cementi, cementi, kas iztur sēra un jūras ūdens iedarbību, cementi ar zemu sārma saturu, kalcija alumināta cementi ar ļoti zemu hidratācijas siltumu, domnu cementi ar zemu sākotnējo izturību, mūrnieku cementi un ceļa cementi betona, būvjavas, injekcijas javas un citu maisījumu sagatavošanai |  |  | 1+ |
| 1003 | Būvkaļķi, tostarp neveldzētie, dolomīta un hidrauliskie kaļķi betona, būvjavas, injekcijas javas un citu maisījumu sagatavošanai |  |  | 2+ |
| 1004 | Hidrauliskās saistvielas maisījumu sagatavošanai satiksmes zonu pamatnes kārtām un hidrauliskās saistvielas javu izgatavošanai |  |  | 2+ |
| Betoni, javas, aizjavošanas maisījumi, piedevas un piemaisījumi |  |  |  |  |
| ###### 1101 | ###### Betons, kas sagatavots stacionārās vai pārvietojamās betona maisīšanas iekārtās |  |  | II+ |
| ###### 1102 | Izsmidzinātais betons |  |  | II+ |
| ###### 1103 | Maisījumi būvjavām un injekcijas javām |  |  | II+ |
| ###### 1104 | Rūpnieciski ražota java ķieģeļu mūrēšanai | Atbilstoši veidam: |  |  |
|  |  | piedāvātā java |  | 2+ |
|  |  | java ar iepriekš noteiktu sastāvu |  | 4 |
| ###### 1105 | Rūpnieciski ražota java iekšējiem un ārējiem pārklājumiem, izmantojot neorganiskas saistvielas, tostarp termoizolācijas java |  |  | 4 |
| 1106 | Rūpnieciski ražota java citiem pārklājumiem |  |  | IV |
| 1107 | Piemaisījumi betonam un javai, tostarp injekcijas javai | Atbilstoši tipam: |  |  |
|  |  | I tips |  | 2+ |
|  |  | II tips |  | 1+ |
| 1108 | Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai un piedevas injekcijas javai iepriekš saspriegtām betona stiegrām |  |  | 2+ |
| Izstrādājumi dzelzsbetonam un iepriekš saspriegtam betonam |  |  |  |  |
| 1201 | Lietņi, stieņi, robotas tērauda sloksnes, metināti pinumi un telpiski (režģoti) pastiprinājumi |  |  | I+ |
| 1202 | Šķiedras, kas paredzētas betona un būvjavas, tostarp injekcijas javas, izturības palielināšanai (izkliedētai pastiprināšanai) | Atbilstoši mērķim: |  |  |
|  |  | konstrukcijub betoniem un javām |  | 1 |
|  |  | citiem betoniem un javām |  | 3 |
| 1203 | Iepriekš saspriegti izstrādājumi, jo īpaši vadi, kabeļi, vītņoti stieņi, kā arī rievoti, plakani vai gludi un iepriekš saspriegti kabeļi |  |  | I+ |
| 1204 | Sistēmas konstrukciju iepriekšējai papildu saspriegšanai, izņemot caurules un apvalkus |  |  | I+ (1+) |
| 1205 | Caurules un apvalki aizsardzībai un iepriekš saspriegtu izstrādājumu kabeļi |  |  | 4 |
| Metāla profili, plakani metāla izstrādājumi, lējumi un kalumi |  |  |  |  |
| 1301 | Karsti velmēti, auksti velmēti vai citādi izgatavoti metāla šķērsgriezumi (profili) dažādās formās (T, L, H, U, Z, I), kanāli, dobtie profili, cauruļvadi, plakanie izstrādājumi (plāksnes, loksnes, sloksnes), stieņi (izņemot pastiprinošos un iepriekš saspriegtos), lējumi un kalumi, kas nav aizsargāti vai ir aizsargāti pret koroziju ar pārklājumu, izmantošanai metāla konstrukciju būvē vai ēku būvniecībā kombinācijās ar metāla vai citiem materiāliem |  |  | 2+ |
| Mūra elementi un papildu izstrādājumi |  |  |  |  |
| 1401 | Mūra elementi, iespējams, ar integrētiem termoizolācijas materiāliem, iekšēji vai ārēji, izņemot apšuvuma veidgabalus, bruģa elementus, saistītus dūmvadu veidgabalus un paneļus viena stāva augstumā | Atbilstoši kategorijai: |  |  |
|  |  | I kategorija |  | 2+ |
|  |  | II kategorija |  | 4 |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
| 1402 | Papildu konstrukcijas daļas sienās, jo īpaši stiprinājumi, balsta stieņi, atbalsta leņķi, leņķveida kronšteini, pārsedzes un tērauda pastiprinājumi nesošajām locītavām un savienojumiem |  |  | 3 |
| Iebūvētas apšuvuma sistēmas |  |  |  |  |
| 1501 | Apšuvuma sistēmas, izmantojot dobtus blokus (apšuvuma veidgabalus) vai paneļus, kas savstarpēji savienoti ar atsaitēm no izolējošiem materiāliem vai kombinējot izolējošos un citus materiālus un kas pildīti ar betonu vai dzelzsbetonu un tiek izmantoti nesošo vai nenesošo iekšējo un ārējo sienu būvniecībā | Galvenajiem nolūkiemd |  | II+ (2+) |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E (no A1 līdz E)12, F |  | II+ (2+) |
| 1502 | Apšuvuma sistēmas, izmantojot betona apšuvuma veidgabalus vai betona paneļus, kas savstarpēji savienoti ar atsaitēm | Atbilstoši nesošam vai nenesošam statusam: |  |  |
|  |  | nesoša sistēma |  | 2+ |
|  |  | nenesoša sistēma |  | 4 |
| Konstrukcijas elementi ēku būvniecībai un inženiertehniskām būvēm |  |  |  |  |
| 1601 | Konstrukcijub saliekamās sijas, šķērssijas, kolonnas un plātnes no betonac vai mūra elementiem un metāla, aizsargātas vai neaizsargātas pret koroziju ar pārklājumu, metinātas vai nemetinātas |  |  | 2+ |
| 1602 | Konstrukcijub sijas, šķērssijas, kolonnas un plātnes no līmēta saplākšņa |  |  | 1 |
| 1603 | Konstrukcijub saliekamas sijas, šķērssijas, kolonnas un plātnes no dabiskā koka | Atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E (no A1 līdz E)12, F |  | 2+ |
| 1604 | Vieglās saliktās sijas un kolonnas no koka ar vismaz vienu konstrukcijas elementu no koka |  |  | I (1+) |
| 1605 | Saliekamas konstrukcijasb koka paneļi slēgtu vai atklātu kasešu formā, apvalkoti no iekšpuses vai ārpuses, iespējams, satur plēvi, izolāciju, savienojošus un stiprinošus elementus, sienu, grīdu, jumtu utt. būvniecībai |  |  | I (1) |
| 1606 | Betonac paneļi ar vai bez balstiem tramvaja līnijām |  |  | II+ |
| Ēku, telpu un būvkonstrukciju sistēmas |  |  |  |  |
| 1701 | Ēku sistēmas ar koka karkasa konstrukcijām vai baļķu konstrukcijām |  |  | I (1) |
| 1702 | Ēku sistēmas ar metāla konstrukcijām vai betonac karkasa konstrukcijām |  |  | I (1) |
| 1703 | Saliekamas būvkonstrukcijas, izņemot saliekamas garāžas |  |  | I (1) |
| 1704 | Aukstās uzglabāšanas sistēmas bez dzesēšanas sistēmas uzstādīšanai ēkas iekšpusē |  |  | I (1) |
| 1705 | Saliekamās garāžas |  |  | 2+ |
| Koka plātnes un paneļi un saliktie vieglie paneļi |  |  |  |  |
| 1801 | Koka plātnes, kas veidotas kā dabisks koks, laminēti finierēti zāģmateriāli (LVL), kas sasaistīti ar plaknēm, kopā salīmētas plātnes, orientētās kokskaidu plātnes (OSB) un skaidu plates, kas savienotas ar cementu vai sveķiem, kā arī šķiedru plates, kas izgatavotas ar mitro vai sauso metodi, iespējams, ar ķimikāliju piejaukumu, lai uzlabotu ugunsizturību un izturību pret biotisku iedarbību | Atbilstoši nolūkam un degamībai: |  |  |
|  |  | konstrukcijasb elementi |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E (no A1 līdz E)12, F |  | 2+ |
|  |  | nenesošie elementi |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
| ###### 1802 | Pašbalstoši izolācijas paneļi (sendvičpaneļi) ar vai bez abpusējām metāla loksnēm | Galvenajiem nolūkiemd |  | 4 |
|  |  | Nolūkam, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK, vai nepieciešama ĀUI pārbaude: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10 | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E (A1FL, A2FL, BFL, CFL)11, DFL, EFL | 3 |  |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F (no A1FL līdz EFL)12, FFL | 4 |  |
|  |  | izstrādājumi, kam nepieciešama ĀUI pārbaude | 3 |  |
|  |  | lai sadalītu ugunsdrošības sekcijas | 3 |  |
|  |  | lietošanai saskaņā ar BVN | 3 |  |
| ###### 1803 | Pašbalstoši saliktie vieglie paneļi (izņemot 1802. grupas izstrādājumiem), kas sastāv no apvalka (izgatavota no dažādiem organiskiem, minerāliem vai metāliskiem materiāliem) ārpusē vai iekšpusē, var būt savienoti ar iekšēju karkasu vai izolējošu kodolu un ir paredzēti iekšējo un ārējo sienu, griestu un jumtu būvniecībai, kā arī sienu flīzēšanai | Galvenajiem nolūkiemd | IV (4) |  |
|  |  | Nolūkam, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK, vai nepieciešama ĀUI pārbaude: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10 | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E (A1FL, A2FL, BFL, CFL)11, DFL, EFL | III (3) |  |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F (no A1FL līdz EFL)12, FFL | IV (4) |  |
|  |  | izstrādājumi, kam nepieciešama ĀUI pārbaude | III (3) |  |
|  |  | lai sadalītu ugunsdrošības sekcijas | III (3) |  |
|  |  | lietošanai saskaņā ar BVN | III (3) |  |
| Termoizolācijas izstrādājumi un sistēmas |  |  |  |  |
| 1901 | Termoizolācijas sistēmas sienu ārējai izolēšanai (saskares siltumapšuvuma sistēmas jeb ETICS), izmantojot mehāniski sastiprinātas vai salīmētas termoizolācijas plātnes, kas pārklātas ar vienu vai vairākām javas kārtām | Galvenajiem nolūkiemd |  | II+ (2+) |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E (no A1 līdz E)12, F |  | II+ (2+) |
| 1902 | Termoizolācijas sistēmas sienu ārējai termoizolēšanai (ārsienu siltināšanas paneļi), kas sastāv no ārējiem flīžu elementiem, termoizolācijas kārtas un stiprinājuma elementiem. Flīzes var piegādāt jau piestiprinātas pie izolācijas kārtas, vai arī šos elementus var piestiprināt būvlaukumā. Tie ir pievienoti tā, lai starp izolācijas kārtu un sienu nebūtu gaisa spraugas | Galvenajiem nolūkiemd |  | III (3) |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III (3) |
| 1903 1904 1905 1906 | Rūpnieciski izgatavoti termoizolācijas izstrādājumi, kas veidoti kā plātnes, pārklāji, lentes ruļļos vai citādi un paredzēti ēku termoizolēšanai Termoizolācijas izstrādājumi, kas veidoti vai ko lieto kā mīcāmus vai putu materiālus un kas paredzēti ēku termoizolēšanai Dažāda veida termoizolācijas izstrādājumi, kas paredzēti ēku un rūpniecisko iekārtu tehniskajai aprīkošanai Termoizolācijas izstrādājumi autoceļiem, dzelzceļa sliedēm un citām būvniecības vajadzībām (lietojot kā vieglo iepildāmo un antifrīza izolāciju, kā arī grunts sānspiediena samazināšanai pie atbalsta sienām un tiltu abatmentiem, slodzes izkliedēšanai uz grāvjos apraktām caurulēm utt.). | Galvenajiem nolūkiemd |  | 3 |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
| Vieglās apšuvuma un pašbalstošās jumta sistēmas |  |  |  |  |
| 2001 | Fasādes sienas | Galvenajiem nolūkiemd |  | 3 |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E, F |  | 3 |
| 2002 | Konstrukcijasb līmētās sienas ar stiklotu fasādi vai tās pašas sistēmas jumti ar minimālu slīpumu 70, ar mehānisku paša svara un citu spēku (piemēram, vēja un sniega) pārnesi uz noslēgtu atbalsta karkasu un pēc tam uz ēkas konstrukciju | Atbilstoši tipam: |  |  |
|  |  | I un III tips |  | II+ (2+) |
|  |  | II un IV tips |  | I (1) |
| 2003 | Pašbalstošas caurspīdīga jumta sistēmas, izņemot stiklotās sistēmas | Galvenajiem nolūkiemd |  | III (3) |
|  |  | Nolūkam, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK, vai nepieciešama ĀUI pārbaude: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E | III (3) |  |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F | IV (4) |  |
|  |  | izstrādājumi, kam nepieciešama ĀUI pārbaude | III (3) |  |
|  |  | izstrādājumi, kam nav nepieciešama ĀUI pārbaude | IV (4) |  |
| Jumta kompozītsegumi, jumta logi un virsgaismas logi |  |  |  |  |
| 2101 2102 2103 2104 | Jumta kārniņi, paneļi, karnīzes, šindeļi un veidgabali — keramikas, betona, šķiedru cementa, šīfera, akmens, plastmasas, bitumena utt. Plakani un reljefi paneļi no metāla loksnēm, plastmasas utt. Rūpnieciski ražoti jumta kompozītpaneļi un sendvičpaneļi ar izolāciju vai bez tās Jumta logi un gaismas atveres | Galvenajiem nolūkiemd |  | 4 3 |
|  |  | Nolūkam, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK, vai nepieciešama ĀUI pārbaude: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
|  |  | izstrādājumi, kam nepieciešama ĀUI pārbaude |  | 3 |
|  |  | izstrādājumi, kam nav nepieciešama ĀUI pārbaude |  | 4 |
|  |  | lietošanai ugunsdrošības sekcijās |  | 3 |
|  |  | lietošanai, lai pastiprinātu jumta izturību |  | 3 |
|  |  | lietošanai saskaņā ar BVN |  | 3 |
| Jumta plēves un lietie izstrādājumi |  |  |  |  |
| 2201 | Tvaika necaurlaidīgas un tvaika caurlaidīgas kārtas, jumta pamata kārta un jumta seguma folija, citi jumta plēves segumi | Piezīme. Izstrādājumi, kas pieder pie 0403., 0404. un 0405. grupas |  |  |
| 2202 | Jumta hidroizolācijas sistēmas, ko uzklāj šķidrā stāvoklī | Galvenajiem nolūkiemd |  | III (3) |
|  |  | Nolūkam, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK, vai nepieciešama ĀUI pārbaude: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III (3) |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | IV (4) |
|  |  | izstrādājumi, kam nepieciešama ĀUI pārbaude |  | III (3) |
|  |  | izstrādājumi, kam nav nepieciešama ĀUI pārbaude |  | IV (4) |
|  |  | lietošanai saskaņā ar BVN |  | III (3) |
| 2203 | Jumta hidroizolācijas sistēmas, ko uzklāj būvlaukumā, izmantojot kausētu bitumenu vai putu strūklu | Galvenajiem nolūkiemd |  | III |
|  |  | Nolūkam, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK, vai nepieciešama ĀUI pārbaude: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | IV |
|  |  | izstrādājumi, kam nepieciešama ĀUI pārbaude |  | III |
|  |  | izstrādājumi, kam nav nepieciešama ĀUI pārbaude |  | IV |
|  |  | lietošanai saskaņā ar BVN |  | III |
| 2204 | Mehāniski piestiprinātas elastīgas un hidroizolētas seguma sistēmas, tostarp sistēma piestiprināšanai, savienošanai un apmaļu izveidei, iespējams, ar termoizolāciju |  |  | II+ (2+) |
| Jumta piederumi un citi jumta izstrādājumi |  |  |  |  |
| 2301 | Jumta piekļuves sistēmas, jo īpaši jumta pieslienamās kāpnes un pakāpieni, piekļuves platformas, jumta drošības āķi un enkuru elementi, kas paredzēti jumtu uzturēšanai un remontam |  |  | 3 |
| 2302 | Jumta kārniņi, kores dakstiņi, ieliekumu panelējums, jumta seguma skavas, parapets un sofītu jumta paneļi |  |  | IV |
| 2303 | Cieta plakana vai reljefa bāzes plate zem jumta seguma locījumiem | Galvenajiem nolūkiemd |  | 4 |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
|  |  | lietošanai saskaņā ar BVN |  | 3 |
| Durvis, vārti un to aprīkojums |  |  |  |  |
| 2401 | Ugunsdrošās/ dūmu durvis un vārtiņi ar aprīkojumu vai bez tā ugunsdrošības konstrukciju iedalīšanai sekcijās |  |  | I |
| 2402 | Durvis un vārtiņi uz evakuācijas ceļiem, ar aprīkojumu vai bez tā |  |  | 1 |
| 2403 | Būvniecības aprīkojums (eņģes, slēdzenes, aizvēršanas ierīces utt.) ugunsdrošajām/ dūmu durvīm un durvīm uz evakuācijas ceļiem |  |  | 1 |
| 2404 | Durvis un vārtiņi ar aprīkojumu vai bez tā, kuru deklarētais lietošanas veids ir atkarīgs no atbilstības īpašām prasībām, jo īpaši attiecībā uz skaņas un termoizolāciju, izturīgumu un hermētiskumu, kā arī lietošanas drošumu |  |  | 3 |
| 2405 | Durvis un vārtiņi ar aprīkojumu vai bez tā iekšējai lietošanai starp vienādas vides zonām |  |  | IV |
| Logi |  |  |  |  |
| 2501 | Ugunsdrošie/ dūmu logi ar aprīkojumu vai bez tā ugunsdrošības konstrukciju iedalīšanai sekcijās |  |  | I |
| 2502 | Logi uz evakuācijas ceļiem, ar aprīkojumu vai bez tā |  |  | I |
| 2503 | Citi logi, ar aprīkojumu vai bez tā |  |  | 3 |
| Slēģi un žalūzijas |  |  |  |  |
| 2601 | Slēģi un žalūzijas lietošanai ārā, ar aprīkojumu vai bez tā |  |  | 4 |
| Speciālie stikla izstrādājumi, stiklam līdzīgie materiāli un stiklojuma materiāli |  |  |  |  |
| 2701 | Plakani vai izliekti stikla paneļi, profilēts stikls ar stieples ieliktni vai bez tā, stikla izolācijas paketes, stikla stiprinājumi un stikla paneļi stikla sistēmām, stikla bloku sienas paneļi | Galvenajiem nolūkiemd |  | 4 |
|  |  | Atbilstoši konkrētajām īpašībām vai izmantošanas nolūkam: |  |  |
|  |  | ugunsizturīgi |  | 1 |
|  |  | izturīgi pret iespiedumiem un/vai sprādzienu |  | 1 |
|  |  | droši (traumas risks) |  | 3 |
|  |  | ar siltuma un/vai skaņas izolāciju |  | 3 |
|  |  | Nolūkam, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK, vai nepieciešama ĀUI pārbaude: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
|  |  | izstrādājumi, kam nepieciešama ĀUI pārbaude |  | 3 |
| 2702 | Plakanas un izliektas stiklam līdzīgu materiālu loksnes | Galvenajiem nolūkiemd |  | IV |
|  |  | Atbilstoši konkrētajām īpašībām vai izmantošanas nolūkam: |  |  |
|  |  | ugunsizturīgas |  | I |
|  |  | izturīgas pret iespiedumiem un/vai sprādzienu |  | I |
|  |  | drošas (traumas risks) |  | III |
|  |  | ar siltuma un/vai skaņas izolāciju |  | III |
|  |  | Nolūkam, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK, vai nepieciešama ĀUI pārbaude: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | III |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | IV |
|  |  | izstrādājumi, kam nepieciešama ĀUI pārbaude |  | III |
| 2703 | Stiklojuma cementi, izņemot cementus akvārijiem, konstrukcijasb stiklojumam, stikla izolācijas cementēšanai, horizontālā stiklojuma ar slīpumu līdz 7o un organiskā stikla cementēšanai, kas izgatavots no polikarbonāta, polimetilmetakrilāta utt. | Galvenajiem nolūkiemd |  | 3 |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
| 2704 | Cementi organiskā stikla cementēšanai, kas izgatavots no polikarbonāta, polimetilmetakrilāta utt. |  |  | III |
| Saliekamās kāpnes un kāpņu sistēmas |  |  |  |  |
| 2801 | Pilnīgi nokomplektētas saliekamo kāpņu sistēmas (izņemot bēniņu un mansarda kāpnes) | Galvenajiem nolūkiemd |  | II+ (2+) |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III (3) |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | IV (4) |
| 2802 | Rūpnieciski izgatavotas betona kāpnesc |  |  | 2+ |
| 2803 | Betona plātnes, terases utt., kāpņu pakāpieniem iekštelpās un ārā | Atbilstoši nesošam vai nenesošam statusam: |  |  |
|  |  | nesoša sistēma |  | III |
|  |  | nenesoša sistēma |  | IV |
| Šķērssienu sistēmas un cementi starpsienām un iekšējām sienām |  |  |  |  |
| 2901 | Pašbalstošas šķērssienu sistēmas stacionāriem un noņemamiem veidgabaliem | Galvenajiem nolūkiemd |  | IV (4) |
|  |  | Lai sadalītu ugunsdrošības sekcijas |  | III (3) |
|  |  | Drošas (traumas risks) |  | III (3) |
|  |  | Lietošanai saskaņā ar BVN |  | III (3) |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III (3) |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | IV (4) |
| 2902 | Cements starpsienām un iekšējām sienām | Galvenajiem nolūkiemd |  | 4 |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
| Ģipša izstrādājumi sienām, starpsienām un griestiem |  |  |  |  |
| 3001 | Ģipša veidgabali un līmes nenesošām starpsienām, sienu flīzes un ugunsdrošība (veidgabali nav paredzēti griestiem) | Galvenajiem nolūkiemd |  | 4 |
|  |  | Ugunsdrošībai |  | 3 |
| 3002 | Ģipškartona un griestu elementi ar virsmas apdari, šķiedru ģipša paneļi un kompozītmateriālu paneļi (lamināti), kā arī ģipša plāksnes, tostarp saistītie papildu izstrādājumi | Galvenajiem nolūkiemd |  | 4 |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
|  |  | konstrukcijas elementu ugunsdrošībai un ugunsdrošības sekciju iedalīšanai |  | 3 |
|  |  | koka karkasa sienu un koka spāru pastiprināšanai |  | 3 |
| Izstrādājumi flīzēm un grīdām |  |  |  |  |
| 3101 3102 | Bruģa elementi, flīzes, mozaīkas, lamināta grīdas dēļi un parkets, seguma pinumi un lins, cietās lamināta grīdas, koksnes izstrādājumi lietošanai iekštelpās, tostarp iekšējie koplietošanas ceļi Grīdas pacēlumu un iedobumu sistēmas lietošanai iekštelpās, tostarp iekšējie koplietošanas ceļi | Atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10 |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)11, DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (no A1FL līdz EFL)12, FFL |  | 4 |
|  |  | lietošanai saskaņā ar BVN |  | 3 |
| 3103 3104 | Segumi zem grīdām, līmeņošanas vielas, lietās grīdas un šķidrie materiāli grīdās un grīdu pārsegumos, tostarp iekšējie koplietošanas ceļi Homogēni un heterogēni elastīgie materiāli grīdām, ko piegādā kā flīzes, loksnēs vai ruļļos, kā tekstilmateriālus, plastiku, gumiju, linoleju, korķi, antistatiskās loksnes, elastīgās laminētās grīdas un lokanās un elastīgās flīzes | Iekšējai lietošanai saskaņā ar DK: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10 |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)11, DFL, EFL, (no A1FL līdz EFL)12, FFL |  | 3 |
|  |  | lietošanai ārā |  | 4 |
| 3105 | Pārklāšanas līdzekļi grīdu virsmas apstrādei |  |  | IV |
| Izstrādājumi sienu un griestu apšūšanai, tostarp piekarināmās lejupvērstās būvdetaļas un piederumi |  |  |  |  |
| 3201 3202 | Apšuvums ruļļos, flīzes, šindeļi, dēļi (izņemot betonamc), paneļi un formas sienu un griestu apšuvumam iekštelpās un ārā Piekarināmo lejupvērsto būvdetaļu sistēmas griestiem iekštelpās un ārā | Galvenajiem nolūkiemd |  | 4 |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
|  |  | ugunsdrošībain |  | 3 |
|  |  | pastiprināšanaio |  | 3 |
|  |  | drošas (traumas risks) |  | 3 |
|  |  | lietošanai saskaņā ar BVN |  | 3 |
| 3203 | Profili, kas paredzēti apšuvuma un griestu piestiprināšanai, un piekarināmie rāmji piekarināmo lejupvērsto būvdetaļu piestiprināšanai | Galvenajiem nolūkiemd |  | IV |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | IV |
| 3204 | Javas un līmes apšuvuma elementiem iekštelpās un ārā | Galvenajiem nolūkiemd |  | 3 |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
| 3205 | Ārsienu apšuvuma sistēmas aizsardzībai pret laika apstākļu iedarbību un potenciālai ārsienu termoizolācijas uzlabošanai, izņemot tos minēto sistēmu elementus, ko piegādā atsevišķi, un izņemot sistēmas, kas pieder pie 1901., 1902. un 2002. grupas | Galvenajiem nolūkiemd |  | II+ (2+) |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III (3) |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | IV (4) |
| 3206 | Saliekamie metāla karkasi smagu lejupvērstu būvdetaļu piekāršanai, ar pretkorozijas pārklājumu vai bez tā, metināti vai nemetināti | Atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E (no A1 līdz E)12, F |  | II+ |
| Savienotājelementi, metināšanas materiāli un līmes |  |  |  |  |
| 3301 | Savienotājelementi ēku metāla konstrukcijasb daļām, jo īpaši kniedes, bultskrūves, tapas un skrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm |  |  | 2+ |
| 3302 | Savienojuma materiāli koka konstrukcijasb izstrādājumiem, jo īpaši saspraudes kokam, šķeltie gredzenveida stiprinājumi, savienotāji, cilindriskie tērauda un koka savienotāji, kokskrūves, vītņstieņi un naglas |  |  | 3 |
| 3303 | Šķērsuzliktņi un kopņu plāksnes ar saspiestām galviņām koka konstrukcijasb izstrādājumiem |  |  | 2+ |
| 3304 | Trīsdimensiju savienojuma plāksnes ar tapām koka konstrukcijasb izstrādājumiem |  |  | II+ (2+) |
| 3305 | Metāla enkuri betonam (vieglām sistēmām paredzētie tipi), lai piestiprinātu vai atbalstītu vieglos piekarināmos griestus, iekārtas utt. |  |  | II+ (2+) |
| 3306 | Metāla enkuri lietošanai betonā (lielas slodzes tipi), kas paredzēti betona konstrukcijasb elementu vai smagu detaļu, piemēram, apšuvuma un piekarināmo griestu, piestiprināšanai vai atbalstīšanai |  |  | I (1) |
| 3307 | Metāla injekcijas (pildītie) enkuri, kas paredzēti mūra enkuriem, lai piestiprinātu vai atbalstītu konstrukcijasb elementus, kas uzlabo ēku vai smago elementu, piemēram, apšuvumu un iekārtu, stabilitāti |  |  | I (1) |
| 3308 | Plastmasas enkuri betonam un mūrim lietošanai sistēmās, piemēram, fasādes sistēmās, tostarp termoizolācijai, lai piestiprinātu vai atbalstītu elementus, kas uzlabo minēto sistēmu stabilitāti |  |  | II+ (2+) |
| 3309 | Materiāli ēku metāla konstrukcijasb daļu metināšanai |  |  | 2+ |
| 3310 | Metāla tapskrūves, skrūves, kas nav tapskrūves, un kniedes ar paplāksnēm, lai piestiprinātu vieglās fasādes sistēmas un slīpos jumta segumus |  |  | III |
| 3311 | Stiprinājumi, kas izgatavoti no plastmasas detaļām vai plākšņu starplikām, un tapskrūves un vītņu skrūves jumta sistēmas kārtu hidroizolācijai un termoizolācijai |  |  | III |
| 3312 | Deformācijas tapas, kas nodrošina kustības iespēju starp savienotajiem dēļiem vai starp dēļiem un sienām | Galvenajiem nolūkiemd |  | II+ |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | IV |
| 3313 | Līmes lietošanai ēku un inženiertehnisko būvju konstrukcijasb daļās | Galvenajiem nolūkiemd |  | 2+ |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
| Caurules, tvertnes un piederumi dzeramajam ūdenim |  |  |  |  |
| 3401 | Cauruļvadu un uzglabāšanas sistēmas, kas veidotas no 3402.–3409. grupas izstrādājumiem |  |  | I+ |
| 3402 | Caurules dzeramā ūdens sadalei zem spiediena un bez spiediena ēku iekšpusē un ārpusē, kas uzstādītas uz grunts vai pazemē |  |  | I+ |
| 3403 | Savienojošās šļūtenes |  |  | I+ |
| 3404 | Tvertnes zem spiediena un bez spiediena, tostarp karstā ūdens tvertnes, kas uzstādītas uz grunts vai pazemē |  |  | I+ |
| 3405 | Aizsargierīces un drošības ierīces, piemēram, noplūdes detektori, aizsardzība pret tvertnes pārplūšanu utt. |  |  | I+ |
| 3406 | Veidgabali, savienojumi, lodmetāli, līmes un hermētiķi cietu, elastīgu un lokāmu cauruļu hermētiskai savienošanai |  |  | I+ |
| 3407 | Armatūras |  |  | I+ |
| 3408 | Sūkņi un mērītāji |  |  | I+ |
| 3409 | Plēves, sveķi, pārklājumi, pildvielas un smērvielas |  |  | I+ |
| Caurules, tvertnes un piederumi centralizētai ūdensapgādei un ūdens padevei15, gāzei un šķidrajiem kurināmajiem |  |  |  |  |
| 3501 | Izstrādājumi centralizētās ūdensapgādes ūdens pārvietošanai, sadalei un uzglabāšanai, piemēram, caurules, savienojošās šļūtenes, tvertnes, noplūdes detektori, aizsardzība pret tvertnes pārplūšanu, veidgabali, savienojumi, lodmetāli, līmes, hermētiķi, cauruļu turētāji (bez enkuriem), sūkņi, armatūra un drošības ierīces, kā arī cauruļvadu un tvertņu sistēmas, kas veidotas no minētajiem izstrādājumiem | Galvenajiem nolūkiemd |  | 4 |
|  |  | Apkures sistēmām |  | 3 |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
| 3502 | Izstrādājumi gāzes vai šķidrā kurināmā pārvietošanai no ārējas tvertnes, sadalei un uzglabāšanai, pēdējā spiediena samazināšanas stacija vai pirmais sadales vārsts (vienmēr ārpus ēkas) pēc ieplūšanas sistēmā, lai uzsildītu ūdeni vai apkurinātu vai atdzesētu ēku, piemēram, caurules, savienojošās šļūtenes, tvertnes, noplūdes detektori, aizsardzība pret tvertnes pārplūšanu, veidgabali, savienojumi, hermētiķi, lodmetāli, līmes, cauruļu turētāji (bez enkuriem), armatūra un drošības ierīces, kā arī cauruļvadu un tvertņu sistēmas, kas veidotas no minētajiem izstrādājumiem | Galvenajiem nolūkiemd |  | 3 |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN |  | 1 |
|  |  | Iekārtām zonās, kur nepieciešama ugunsizturība. |  | 1 |
| Izstrādājumi elektroenerģijas sadalei, pārvaldībai un sakariem |  |  |  |  |
| 3601 | # Kabeļi elektroenerģijas sadalei, pārvaldībai un sakariem | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | Aca, B1ca, B2ca, Cca |  | I+ |
|  |  | Dca, Eca |  | III |
|  |  | Fca |  | IV |
|  |  | nolūkiem, kam UDN piemēro ugunsizturībai |  | I+ |
|  |  | lietošanai saskaņā ar BVN |  | III |
| ### 3602 3603 3604 | ### Režģi, notekcaurules, grāvji, izlices, tīkli un priekškari kabeļu ievilkšanai un izstrādājumi elektrības sadales kabeļu piestiprināšanai, pārvaldībai un sakariem Izstrādājumi elektrības sadales kabeļu savienošanai (kastes un pilnīgi pārsegi), pārvaldībai un sakariem Zemsprieguma elektrības sadalītāji elektroenerģijas sadalei, pārvaldībai un sakariem | Nolūkiem, kam UDN piemēro ugunsizturībai |  | I |
| ### 3605 | Kabeļu piederumi (kabeļu uzstādīšanas caurules, loksnes, skavas, kanāli, kastes un citi līdzīgi piederumi) | Nolūkiem, kam piemēro UDN attiecībā uz liesmu izplatīšanos, un nolūkiem, kam piemēro BVN attiecībā uz halogēnu elementu saturu |  | III |
| Dūmvadi |  |  |  |  |
| ### 3701 | Dūmvadu sistēmas metāla izstrādājumi (izņemot dūmvadu aprīkojumu), māla/ keramikas vai betona dūmvadu ieliktņi, veidgabali un ārsienas, materiāli sienu ieliktņiem un rūpnieciski ražoti tērauda izstrādājumi, kā arī atsevišķi uzstādītu dūmvadu ieliktņi |  |  | 2+ |
| 3702 | Dūmvadu sistēmas ar plastmasas ieliktņiem | Galvenajiem nolūkiemd |  | 2+ 4) |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
| ### 3703 | Dūmvadu aprīkojums, izņemot plastmasas aprīkojumu |  |  | 4 |
| Apkures iekārtas un ugunsdrošības elementi |  |  |  |  |
| 3801 3802 3803 3804 | # Ierīces, kurās izmanto cieto kurināmo, lai apkurinātu dzīvojamās zonas, piemēram, plītis, krāsnis un iebūvētās ierīces (kamīni utt.). # Ierīces, kurās cieto kurināmo izmanto ēdiena gatavošanai sadzīvē # Sildītāji, kuros dedzina šķidro vai gāzveida kurināmo Apkures ierīces bez sava enerģijas avota, jo īpaši radiatori, konvektori, karstā gaisa konvektori ar ventilatoriem, apkures spraugas un nišas, atstarojoši griestu paneļi un citi stacionāri sildītāji, kā arī sienas un grīdas apkures sistēmas | Galvenajiem nolūkiemd |  | 3 |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
| ##### 3805 | Ugunsizturīgi elementi un javas iebūvētu cietā kurināmā ierīču izbūvei, kas paredzētas dzīvojamo telpu apkurei |  |  | III |
| Sanitārās iekārtas un materiāli |  |  |  |  |
| ##### 3901 | Izlietnes, tvertnes, komunālās notekcaurules, bidē, vannas, burbuļvannas un dušas paliktņi |  |  | 4 |
| ##### 3902 | Dušas un vannas aizkari un aizsargpārklājumi |  |  | 4 |
| 3903 | Tualetes bloks |  |  | IV |
| 3904 | Pisuāri, tualetes podi, sausās, ķīmiskās un komposta tualetes, kā arī macerācijas tualetes un tualetes ar kāpšļiem |  |  | 4 |
| 3905 | Skalojamās kastes |  |  | 4 |
| 3906 | Publiskās tualetes ēkās un saliekamās tualetes | Atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | IV |
| 3907 | Cementi savienošanai ar sanitārajām iekārtām, izņemot cementus, ko lieto rūpnieciski, dzeramā ūdens sadalei, saskarē ar pārtiku un zem ūdens, piemēram, peldbaseinos, kanalizācijas caurulēs utt. | Galvenajiem nolūkiemd |  | 3 |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
| Izstrādājumi ugunsdrošībai un sprādzienu novēršanai |  |  |  |  |
| 4001 4002 | Izstrādājumi ugunsdrošībai vai ugunsizturības uzlabošanai, jo īpaši krāsvielās, pārklājumos un apšuvumos, izņemot ģipša izstrādājumus, minerālvates izstrādājumus un saliekamos dzelzsbetona elementus Izstrādājumi uguns izplatīšanās novēršanai vai ierobežošanai, piemēram, cementi, hermētiķi, putas, elastomēri utt., ko uzklāj būvlaukumā, vai rūpnieciski ražotie veidi, piemēram, plāksnes, loksnes, spilveni, maisi, spoles, uzmavas utt., ugunsdrošības blīvējums, blīvējuma lineārie savienojumi, ugunsizturīgas caurules un ugunsdrošības vāki, piemēram, uguns slāpētāji, blīves un transportiera pārsegi | Galvenajiem nolūkiemd |  | I (1) |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III (3) |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | IV (4) |
| ##### 4003 | Ventilācijas iekārtas deggāzu un siltuma dabiskai vai piespiedu izvadīšanai |  |  | 1 |
| ##### 4004 | Ventilācijas sistēmas un diferenciālā spiediena sistēmas, lai izvadītu deggāzes un siltumu, vai to sastāvdaļas, piemēram, dūmu aizkari, slāpētāji, ventilācijas caurules, detektori, kontrolpultis un avārijas slēdži, tostarp strāvas avota slēdži |  |  | 1 |
| ##### 4005 | Sprādzienu novēršanas sistēmas un to sastāvdaļas |  |  | I |
| Stacionārās ugunsdzēšanas iekārtas |  |  |  |  |
| ##### 4101 | Hidranti un ugunsdzēšanas iekārtas |  |  | 1 |
| ##### 4102 | Izsmidzināšanas iekārtu un citu līdzīgu ugunsdzēšanas iekārtu sastāvdaļas |  |  | 1 |
| ##### 4103 | Gāzes ugunsdzēšanas iekārtu sastāvdaļas |  |  | ##### 1 |
| ##### 4104 | Pulverveida ugunsdzēšanas iekārtu sastāvdaļas |  |  | ##### I |
| ##### 4105 | Putu ugunsdzēšanas iekārtu sastāvdaļas |  |  | I |
| Ugunsgrēka signalizācijas sastāvdaļas un iekārtas |  |  |  |  |
| 4201 | Elektriskā ugunsgrēka signalizācija — skaņas signalizācijas iekārta |  |  | 1 |
| 4202 | Elektriskā ugunsgrēka signalizācija — padeves iekārtas |  |  | 1 |
| 4203 | Elektriskā ugunsgrēka signalizācija — karstuma detektori |  |  | 1 |
| 4204 | Elektriskā ugunsgrēka signalizācija — dūmu detektori, kas izmanto izkliedētu gaismu, atstarotu gaismu vai jonizāciju |  |  | 1 |
| 4205 | Elektriskā ugunsgrēka signalizācija — tiešsaistes dūmu detektori, kas izmanto optisko staru |  |  | 1 |
| 4206 | Ugunsgrēka signalizācijas sastāvdaļas, kas nepieder pie 4201.–4205. grupas, — dūmu, karstuma un liesmu detektori, ugunsgrēka signalizācijas slēdži, aprīkojums brīdinājuma signālu pārraidei, tostarp aizsardzība pret īssavienojuma ceļiem, brīdinājuma signāli, ievades/ izvades iekārtas, spiedpogu signāli un saistītais padeves aprīkojums |  |  | 1 |
| ##### 4207 | Kombinētās ugunsgrēka signalizācijas un brīdinājuma signālu iekārtas un sistēmas, kas ziņo par ugunsgrēku |  |  | I |
| Pārklāšanas un iespiešanas vielas un sistēmas |  |  |  |  |
| 4301 4302 4303 | Pārklāšanas un iespiešanas vielas ēku konstrukcijas daļu aizsardzībai pret koroziju un plaisāšanu, izņemot betona konstrukciju aizsardzību un ugunsdrošību Pārklāšanas sistēmas metāla cauruļvadu sistēmu un tvertņu aizsardzībai pret koroziju Pārklāšanas sistēmas termoizolācijas aizsardzībai pret plaisāšanu un pārklāšanas sistēmas pret mitrumu | Galvenajiem nolūkiemd |  | III |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | IV |
| Skaņas izolācijas un pretvibrācijas izstrādājumi |  |  |  |  |
| 4401 4402 | Peldošo grīdu sistēmas vibrācijas un trokšņa absorbcijai Sienu sistēmas vibrācijas un trokšņa absorbcijai | Galvenajiem nolūkiemd |  | III |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | IV |
| 4403 | Pretvibrācijas elementi stiprinājuma iekārtām |  |  | III |
| Izstrādājumi betonac konstrukciju remontam un aizsardzībai |  |  |  |  |
| 4501 4502 4503 | Izstrādājumi betonac konstrukciju aizsardzībai, piemēram, iedobumu aizpildīšanai, blīvējuma plaisām utt. Izstrādājumi betonac konstrukciju papildu nostiprināšanai, piemēram, metāla vai kompozītmateriālu stieņi, kas pielīmēti siju apstrādātajai virsmai utt. Izstrādājumi betonac konstrukciju aizsardzībai, piemēram, betona virsmu impregnēšanai, stiprinājumu pretkorozijas aizsardzībai utt. | Atbilstoši mērķim: |  |  |
|  |  | konstrukcijasb daļām |  | 2+ |
|  |  | citām daļām |  | 4 |
|  |  | Atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
| Īpašie izstrādājumi |  |  |  |  |
| 4601 | Rūpnieciski ražotas betonac šahtas šķidrajiem materiāliem un tvertnes cietajiem atkritumiem, ko apglabā zemē |  |  | II+ |
| 4602 | Rūpnieciski ražoti betonac izstrādājumi ēku nenospriegotajām un nenesošajām daļām, izņemot caurules, tvertnes un nožogojuma elementus, piemēram, telekomunikāciju kastes, nelieli ievadi mezgliem, nenesoši sienu elementi, sienu paneļi utt. |  |  | IV |
| 4603 | Rūpnieciski ražoti betonac elementi nožogojumam |  |  | 4 |
| 4604 | Rūpnieciski ražoti mājokļu santehnikas mezgli ar ugunsdrošības vākiem |  |  | I |
| 4605 | Sistēmas aizsardzībai pret krītošiem akmeņiem inženiertehniskajās būvēs |  |  | I (1) |
| 4606 | Ugunsdzēsības pacēlāji |  |  | I |
| 4607 | Mitru mūru glābšanas sistēmas |  |  | IV |
| 4608 | Sistēmas balkonu un lodžiju iestiklošanai |  |  | III |
| 4609 | Izstrādājumi spēļu laukumu virsmām | Iekšējai lietošanai saskaņā ar DK: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10 |  | I |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)11, DFL, EFL, (no A1FL līdz EFL)12, FFL |  | III |
|  |  | Lietošanai ārā |  | IV |
| 4610 | Hidroizolācijas pārklājumu vai flīzējumu sistēmas mitru telpu grīdām un sienām, piemēram, vannas istabās, dušas telpās un veļas mazgātavās |  |  | I (1) |
| 4611 | Cementi ēku ārpusei | Galvenajiem nolūkiemd |  | 3 |
|  |  | Nolūkiem, kam piemēro UDN, klasificējot atbilstoši DK: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (no A1 līdz E)12, F |  | 4 |
| 4612 | Aizsargmargas ēkām |  |  | III |

Paskaidrojumi

?  Ekspluatācijas īpašību novērtēšanas sistēmas I+, I, II+, III un IV ir sistēmas, kas minētas 3. panta 1. punktā un ko izmanto gadījumos, kad attiecīgajiem izstrādājumiem piemēro definētos standartus vai SK tehniskos novērtējumus. Ja attiecīgajiem izstrādājumiem piemēro saskaņotos standartus vai Eiropas tehniskos novērtējumus, izmanto ekspluatācijas īpašību novērtēšanas sistēmas, kas minētas 3. panta 3. punktā. Attiecībā uz izstrādājumiem, kuri ietilpst grupās, kam piemēro Eiropas novērtējuma dokumentus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 2. panta 12. punktu, iekavās norāda īpašās ekspluatācijas īpašību novērtēšanas sistēmas, kas minētas 3. panta 3. punktā un ko piemēro gadījumos, kad izstrādājums atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam, kas izdots saskaņā ar Eiropas novērtējuma dokumentiem. Tomēr, ja attiecīgais izstrādājums atbilst SK tehniskajam novērtējumam, piemēro īpašās ekspluatācijas īpašību novērtēšanas sistēmas, kas minētas 3. panta 1. punktā.

Termins „konstrukcijas” raksturo izstrādājuma izmantojuma mērķi ēkā, kur tas ir ēkas konstrukcijas sastāvdaļa, kas nodrošina konstrukcijas stabilitāti (nesošā sastāvdaļa), vai nesošais elements, kas uzņemas arī ārējas slodzes (piemēram, vēja radīto slodzi).

Termins „betona” vai „izgatavots no betona” attiecas uz izstrādājumu, kas izgatavots no smaga, viegla vai autoklavēta gāzbetona, pastiprināta vai nepastiprināta.

„Galvenais nolūks” attiecas uz būvizstrādājumiem, kuru īpašais nolūks vai lietošanas veids nav deklarēts attiecībā uz izstrādājumu grupu vai grupām ēkās vai ēku daļās, uz ko attiecas īpašie noteikumi, prasības vai īpašības, kas dokumentā minētas kā galvenais nolūks. Ja, ievērojot specifiku, piemēro vienu vai vairākas ekspluatācijas īpašību novērtēšanas sistēmas, šo sistēmu vai sistēmas izmanto kopā ar sistēmu, kas paredzēta galvenajam nolūkam; šajā procesā ražotājs izdod tikai vienu atbilstības deklarāciju.

Attiecas uz 0401. un 0404. grupu.

Attiecas uz 0404. un 0405. grupu.

Attiecas uz vākiem un ievades režģiem.

Piedāvātais javas sastāvs un ražošanas metode ir izvēlēta, lai iegūtu nepieciešamās īpašības (kvalitātes koncepcija). Java ar paredzēto sastāvu tiek ražota, izmantojot norādīto formulu (formulas koncepcija).

I tipā izmanto inertu vai gandrīz inertu materiālu piemaisījumus. II tipā izmanto aktīvu materiālu piemaisījumus.

I kategorijas mūra elementiem ir garantēta spiedes stiprība, kurā kļūmes varbūtība nepārsniedz 5 %, iepretim II kategorijas mūra elementiem, kuru drošuma pakāpe netiek garantēta.

Attiecas tikai uz elementiem ar integrētiem termoizolācijas materiāliem, kam piemēro ekspluatācijas īpašību novērtēšanas sistēmu atbilstoši elementa kategorijai.

I un III tipa sistēmas, iepretim II un IV tipa sistēmām, satur elementus, kas samazina risku gadījumos, kad līmētie savienojumi saplīst.

Attiecas uz 2104. grupu.

Attiecas tikai uz flīzēm un paneļiem, kas izgatavoti no trausliem materiāliem, flīzēm un paneļiem, kas paredzēti piekarināmām lejupvērstām būvdetaļām, un 3202. un 3203. grupas izstrādājumiem.

Attiecas tikai uz cauruļu turētājiem, armatūru un drošības aprīkojumu.

Attiecas tikai uz tvertnēm.

Attiecas tikai uz pagarinātajiem dūmvadiem.

Noteikumu Nr. .../2012 Z. z. 2. pielikums

SK EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. .................................?

1. Izstrādājuma tips un tirdzniecības nosaukums: ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

2. Tips, ražošanas partijas numurs vai sērijas numurs, vai cits elements vai informācija, kas ļauj būvizstrādājumu identificēt:

...........................................................................................................................................................................................................................

3. Definētais Slovākijas standarts, kas attiecas uz izstrādājumu (apzīmējums, izdošanas gads un nosaukums):

.....................................................................................................................................................................................

4. SK tehniskais novērtējums, ja veikts attiecībā uz izstrādājumu (apzīmējums un nosaukums), kā arī pilnvarotās personas vārds, uzvārds, kura novērtējumu izdevusi:

.....................................................................................................................................................................................

5. Izstrādājuma paredzētais lietojums būvniecībā saskaņā ar definēto standartu vai SK tehnisko novērtējumu:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

6. Tirdzniecības nosaukums, ražotāja juridiskā adrese un uzņēmuma identitātes numurs:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

7. Pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese, ja ir iecelts:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Ekspluatācijas īpašību novērtēšanā piemērojamā sistēma vai sistēmas saskaņā ar Slovākijas Republikas Satiksmes, būvniecības un reģionālās attīstības ministrijas Noteikumiem Nr. .../2012 Z. z.:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. SK sertifikāta(-u) apzīmējums(-i) un izdošanas datums(-i), ja ir izdots(-i), un pilnvarotās personas izdevējas vārds, uzvārds vai nosaukums:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi?Kategorijas2Pārbaudes, aprēķinu utt. protokols?Laboratorijas identitātes numurs?

Laboratorijas identitātes numurs4Testēšanas laboratorijas nosaukums un adrese

Likuma 5. pantā paredzētā īpašā tehniskā dokumenta nosaukums un izdošanas datums, ja izmanto:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Ražotājs apliecina, ka 1. un 2. punktā minētajam izstrādājumam ir būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašības saskaņā ar 10. punktu.

12. Šīs SK ekspluatācijas īpašību deklarācijas izdošana ir vienīgi 6. punktā norādītā ražotāja atbildība.

Parakstītājs ražotāja vārdā:

.....................................................................................................................................................................................

(vārds, uzvārds un amats)

..................................................................................                     ..............................................................................

(Izdošanas vieta un datums)                                                             (Paraksts)

1) Skaitlis jānorāda xxxx/yyyy formā, kurā xxxx ir atsauces numurs yyyy gadā.

2) Īpašību nosaukumi un to parametri jānorāda saskaņā ar noteikto standartu vai 3. un 4. punktā noteikto Slovākijas tehnisko novērtējumu.

3) Jānorāda protokola nosaukums un izdošanas datums.

4) Iesaistīto laboratoriju tabulā jānorāda testēšanas laboratorijai piešķirtais atsauces numurs.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK.

Regulas (ES) Nr. 305/2011 V pielikums.

Regulas (ES) Nr. 305/2011 2. panta 13. punkts.

Piemēram, Komisijas Lēmumā Nr. 96/603/EK (1996. gada 4. oktobris), ar ko izveido tādu ražojumu sarakstu, kas pieder A grupai „nedegošs“, kura paredzēta Lēmumā 94/611/EK, ar ko īsteno 20. pantu Padomes Direktīvā 89/106/EEK par būvizstrādājumiem (OV L 267, 1996. gada 19. oktobris), kas grozīts ar Komisijas Lēmumu Nr. 2000/605/EK (2000. gada 26. septembris) (OV L 258, 2000. gada 12. oktobris) un Komisijas Lēmumu Nr. 2003/424/EK (2003. gada 6. jūnijs) (OV L 144, 2003. gada 12. jūnijs), kā arī Komisijas Lēmumā Nr. 2003/43/EK (2003. gada 17. janvāris), ar ko dažiem būvizstrādājumiem nosaka degamības klases (OV L 13, 2003. gada 18. janvāris), kas grozīts ar Komisijas Lēmumu Nr. 2006/673/EK (2006. gada 9. oktobris) (OV L 276, 2006. gada 7. oktobris) un Komisijas Lēmumu Nr. 2007/348/EK (2007. gada 15. maijs) (OV L 131, 2007. gada 23. maijs).

Piemēram, Komisijas Lēmumā Nr. 2000/553/EK (2000. gada 6. septembris), ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz jumtu segumu ārējo ugunsizturību (OV L 235, 2000. gada 19. septembris), Komisijas Lēmumā Nr. 2005/403/EK (2005. gada 25. maijs), ar ko atsevišķiem būvizstrādājumiem izveido jumtu un jumtu segumu ārējās ugunsizturības klases, kā paredzēts Padomes Direktīvā 89/106/EEK (OV L 135, 2005. gada 28. maijs), un Komisijas Lēmumā Nr. 2006/600/EK (2006. gada 4. septembris), ar ko atsevišķiem būvizstrādājumiem izveido ārējās ugunsizturības klases attiecībā uz daudzslāņu metāla apšuvuma sendvičtipa jumtu paneļiem (OV L 244, 2006. gada 7. septembris).

Regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikums.

Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgums par atbilstības novērtējumu savstarpēju atzīšanu (EK Oficiālā Vēstneša īpašais izdevums, 11. nodaļa, 41. sējums). Lēmums Nr. 1/2008 (2008. gada 12. marts), ko pieņēmusi komiteja, kas ir izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par savstarpēju atzīšanu attiecībā uz atbilstības novērtēšanu saistībā ar jaunās 16. nodaļas (būvizstrādājumi) iekļaušanu 1. pielikumā (OV L 282, 2008. gada 25. oktobris).

Grozītā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā (ES Oficiālā Vēstneša īpašais izdevums, 13. nodaļa/ 20. sējums).

Saskaņā ar Slovākijas Republikas Vides ministrijas Noteikumiem Nr. 458/2005 Z. z., ar ko nosaka hidraulisko konstrukciju profesionālās tehniskās un drošības uzraudzības veikšanas kārtību un profesionālās tehniskās un drošības pārraudzības veikšanas kārtību..

Izstrādājums atbilst noteikumu 4. panta 2. punkta a) apakšpunktam attiecībā uz degamības klasifikāciju.

Izstrādājums atbilst noteikumu 4. panta 2. punkta b) apakšpunktam attiecībā uz degamības klasifikāciju.

Izstrādājums atbilst noteikumu 4. panta 1. punktam attiecībā uz degamības klasifikāciju.

Veģetācijas posmi nenoslogotās satiksmes zonās saskaņā ar STN 6131-3 1996:3 Autoceļu būve. Bruģis un daļas. 3. daļa. Segumi no veģetācijas posmiem.

STN 73 6114:1997 Zemes ceļi. Projektēšanas pamatnoteikumi.

Saskaņā ar STN 75 0150:1995 Ūdens apsaimniekošana. Ūdens apgādes sistēmas terminoloģija.

Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas Noteikumi Nr. 478/2008 Z. z. par ugunsdrošības vāku īpašībām, īpašajiem ekspluatācijas apstākļiem un regulārajām pārbaudēm.

STN 74 3305: 1989 Aizsargmargas. Pamatnoteikumi.