1. ------IND- 2012 0699 SK- RO- ------ 20121228 --- --- PROJET

(Proiect)

REGULAMENTUL

Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale din Republica Slovacia

din .............2012,

de stabilire a listei grupelor de materiale de construcţii şi a sistemelor de evaluare a parametrilor acestora

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale din Republica Slovacia stabileşte următoarele în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Legea nr. .../2012 din JO privind materialele de construcţii (denumită în continuare „Legea):

Articolul 1

# Obiectul regulamentului

Prezentul regulament stabileşte următoarele:

- o listă a materialelor de construcţii privind evaluarea şi verificarea parametrilor caracteristici esenţiali ai materialelor de construcţii declarate de producător (denumită în continuare „evaluarea parametrului”);

- sistemele pentru evaluarea parametrilor;

- un model de declaraţie privind parametrii caracteristici esenţiali ai materialelor de construcţii în legătură cu cerinţele de bază pentru construcţii (denumită în continuare „declaraţia SK privind parametrul”).

Articolul 2

Lista grupelor materialelor de construcţii

- Anexa 1 specifică lista grupelor de materiale de construcţii şi următoarele sisteme de evaluare a parametrului:

- sistemele conform articolului 3 alineatul (1), care se aplică materialelor de construcţii stabilite de standardele tehnice slovace în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (c) din lege ca fiind adecvate pentru evaluarea caracteristicilor esenţiale ale materialului de construcţii în cauză (denumite în continuare „standard definit”) sau evaluarea tehnică emisă în conformitate cu articolul 3 din lege (denumită în continuare „evaluarea tehnică SK”);

- sistemele conform articolului 3 alineatul (3).

- Dacă standardele armonizate) nu aparţin materialelor de construcţii din grupele în care sunt prescrise sistemele de evaluare a parametrului conform articolului 3 alineatul (3), atunci sistemele analoge conform articolului 3 alineatul (1) se aplică evaluării parametrilor materialului menţionat.

- Dacă materialul de construcţii poate fi folosit pentru diferite scopuri din punct de vedere al funcţiei sale în construcţie, acesta va fi alocat unei grupe de materiale de construcţii în baza scopului care este de o importanţă decisivă în construcţie şi care introduce cereri mai mari privind caracteristicile sale esenţiale sau producţia din punct de vedere al riscurilor în timpul utilizării în construcţie.

Articolul 3

Sisteme de evaluare a parametrului

- Evaluarea parametrului materialelor de construcţii în legătură cu standardele definite sau evaluarea tehnică SK va fi realizată prin intermediul unui sistem unic de evaluare a parametrului sau o combinaţie de mai multe sisteme de evaluare a parametrului desemnate ca sistem I+, sistem I, sistem II+, sistem III şi sistem IV după cum urmează:

- sistemul I+: Producătorul va emite o declaraţie SK privind parametrul în baza următoarelor activităţi:

- producătorul va realiza:

1a.	administrarea producţiei;

1b.	teste ulterioare asupra probelor luate în producţie în conformitate cu planul de testare prestabilit;

- persoana autorizată pentru certificarea materialelor de construcţii va emite un certificat privind constanţa caracteristicilor esenţiale privind materialul de construcţii (denumit „certificatul SK privind produsul”) în baza:

2a.	denumirii tipului materialului de construcţii pe baza verificării de tip a probelor luate de persoana autorizată, calculul de tip, valorile tabulare sau documentaţia descriptivă privind materialul de construcţii;

2b.	inspecţiei iniţiale la locul de producţie şi sistemului de administrare a producţiei;

2c.	monitorizării continue a sistemului de administrare a producţiei şi evaluării sistemului de administrare a producţiei;

2d.	testelor de control (inclusiv luarea de probe);

- sistemul I: Producătorul va emite o declaraţie SK privind parametrul în baza următoarelor activităţi:

1. producătorul va realiza:

1a.	administrarea producţiei;

1b.	teste ulterioare asupra probelor luate în producţie în conformitate cu planul de testare prestabilit;

2. persoana autorizată pentru certificarea materialelor de construcţii va emite certificatul SK privind produsul în baza:

2a.	denumirii tipului materialului de construcţii pe baza verificării de tip a probelor luate de persoana autorizată, calculul de tip, valorile tabulare sau documentaţia descriptivă privind materialul de construcţii;

2b.	inspecţiei iniţiale la locul de producţie şi sistemului de administrare a producţiei;

2c.	monitorizării continue a sistemului de administrare a producţiei şi evaluării sistemului de administrare a producţiei;

- sistemul II+: Producătorul va emite o declaraţie SK privind parametrul în baza următoarelor activităţi:

- producătorul va realiza:

1a.	administrarea producţiei;

1b.	denumirea tipului materialului de construcţii pe baza verificării de tip a probelor luate de persoana autorizată, calculul de tip, valorile tabulare sau documentaţia descriptivă privind materialul de construcţii;

1c.	teste ulterioare asupra probelor luate în producţie în conformitate cu planul de testare prestabilit;

- persoana autorizată pentru certificarea materialelor de construcţii va emite producătorului un certificat privind conformitatea sistemului de administrare a producţiei (denumit în continuare „certificatul SK privind sistemul de administrare”) în baza:

2a.	inspecţiei iniţiale la locul de producţie şi sistemului de administrare a producţiei;

2b.	monitorizării continue a sistemului de administrare a producţiei şi evaluării sistemului de administrare a producţiei;

- sistemul III: Producătorul va emite o declaraţie SK privind parametrul în baza următoarelor activităţi:

1.	producătorul va realiza administrarea produsului;

2.	persoana autorizată ca laborator de testare va realiza denumirea tipului materialului de construcţii pe baza verificării de tip a probelor luate de persoana autorizată, calculul de tip, valorile tabulare sau documentaţia descriptivă privind materialul de construcţii;

- sistemul IV: Producătorul va emite o declaraţie SK privind parametrul în baza următoarelor activităţi:

- producătorul va realiza:

1a.	administrarea producţiei;

1b.	denumirea tipului materialului de construcţii pe baza verificării de tip (pe baza probelor luate de producător), calculul de tip, valorile tabulare sau documentaţia descriptivă privind materialul de construcţii.

- Dacă mai mult de un sistem de evaluare a parametrului este definit pentru materialul de construcţii în cauză, atunci un sistem va fi definit pentru scopul principal al utilizării în construcţii şi celelalte sisteme care au legătură cu un scop specific al utilizării în construcţii vor fi definite ca evaluarea parametrului nu numai pentru acele caracteristici care stipulează un scop specific al utilizării în construcţii.

- Sistemul de evaluare a parametrului conform legislaţiei separate) se aplică evaluării parametrilor materialului de construcţii legate de standardele armonizate sau evaluările tehnice europene). Sistemul sau sistemele specifice pentru evaluarea parametrilor materialelor de construcţii menţionate prescrise în standardele armonizate sau evaluările tehnice europene prevalează în faţa sistemelor prescrise în anexa 1.

Articolul 4

Clasificarea materialului de construcţii conform comportamentului la foc

- Materialele de construcţii care sunt clasificate conform comportamentului la foc fără testare sunt specificate în legislaţia separată.)

- Materialele de construcţii la care nu face referire alineatul (1) vor fi clasificate prin intermediul testării. Comportamentul la foc stabilit se consideră:

- a face obiectul modificărilor în producţie deoarece clasa declarată a comportamentului la foc este obţinută prin dozarea sau modificarea materiilor prime de intrare, sau

- că nu face obiectul modificărilor în producţie.

- Învelitorile de acoperiş care sunt clasificate conform comportamentului la foc exterior fără testare sunt specificate în legislaţia separată.)

Articolul 5

Modelele de declaraţie privind parametrul

- O declaraţie SK privind parametrul emisă în baza unui sistem de evaluare a parametrului conform articolului 3 alineatul (1) sau o combinaţie a mai multor sisteme va conţine în special informaţii conform articolului 6 alineatul (2) din lege. Un model de declaraţie SK privind parametrul este furnizat în anexa 2.

- O declaraţie privind parametrul emisă în baza unui sistem unic de evaluare a parametrului conform articolului 3 alineatul (3) sau o combinaţie a mai multor sisteme va avea forma şi conţinutul conform modelului din legislaţia separată.

Articolul 6

Clauza de recunoaştere reciprocă la nivelul intereselor protejate din punct de vedere juridic

Cerinţele conform articolului 2 şi articolului 3 alineatul (1) paragraful al doilea nu se aplică produselor care au fost fabricate sau introduse pe piaţă în orice stat membru al Uniunii Europene, în Confederaţia Elveţiană) sau în Turcia sau care au fost introduse pe piaţă în conformitate cu legea oricăror state participante la Asociația Europeană a Liberului Schimb care sunt în mod simultan parte la Acordul privind Spaţiul Economic European.

Articolul 7

Dispoziţii tranzitorii

Evaluarea parametrilor grupelor de materiale de construcţii cu numerele 3601, 3602, 3604 şi 4612 din anexa 1 se va realiza cu ajutorul mijloacelor prescrise până la 1 decembrie 2013.

Articolul 8

Dispoziţii comune

Prezentul regulament a fost aprobat în conformitate cu actul juridic obligatoriu al Uniunii Europene în domeniul standardelor tehnice şi al reglementărilor tehnice. )

Articolul 9

Data intrării în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2013.

Ján Počiatek m. p.

Anexa 1 la Regulamentul nr. .../2012 din JO

GRUPE DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII

CU SISTEME DE EVALUARE A PARAMETRULUI DEFINITE

Sfera de utilizare a produsului

| Nr. | Denumirea grupei de produse | Clasificarea grupei | PAS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produse pentru fundaţiile unei clădiri şi construcţia fundaţiei |  |  |  |  |
| 0101 | Geotextile şi produse asociate geotextilelor pentru construcţia drumurilor şi a altor zone de trafic, construcţia căilor ferate, a structurilor terestre, a fundaţiilor şi a construcţiilor de reţinere a apei, a sistemelor de drenare, a structurilor de protecţie împotriva eroziunii, construcţia rezervoarelor şi a barajelor, construcţia canalelor pentru eliminarea deşeurilor solide | Conform scopului: |  |  |
|  |  | Pentru filtrare |  | 2+ |
|  |  | Pentru drenare |  | 2+ |
|  |  | Pentru protecţie |  | 2+ |
|  |  | Pentru consolidare |  | 2+ |
|  |  | Şi pentru separare |  | 4 |
| 0102 | Geotextile şi produse asociate geotextilelor pentru structuri subterane şi tunele sau pentru clădirile de reţinere a deşeurilor lichide |  |  | 2+ |
| 0103 | Bariere geosintetice împotriva fluidelor pe durata construcţiei rezervoarelor, barajelor, tunelelor şi a structurilor subterane, împotriva fluidelor şi a gazelor din instalaţiile de depozitare a deşeurilor lichide, pe durata construcţiei staţiilor de pompare sau a rezervoarelor de siguranţă, a construcţiei instalaţiilor pentru depozitarea şi eliminarea deşeurilor solide şi a construcţiei infrastructurii de transporturi. |  |  | 2+ |
| 0104 | Stabilirea amestecurilor rezistente la apă pentru fundaţiile clădirilor, inclusiv fundaţiile pentru căile rutiere sau căile ferate |  |  | II+ |
| 0105 | Piloţi prefabricaţi şi elemente structurale asociate) |  |  | 2+ |
| 0106 | Grinzi de fundaţie şi temelii de beton |  |  | 2+ |
| Produse pentru ancorarea în piatră şi straturile portante de pământ |  |  |  |  |
| 0201 | Ancore de pământ şi piatră |  |  | III |
| Produse pentru zidurile de rezistenţă şi structurile hidraulice |  |  |  |  |
| 0301 | Elemente ale zidurilor de rezistenţă din beton) |  |  | 2+ |
| 0302 | Piatră pentru gabioane |  |  | 2+ |
| 0303 | Plase pentru gabioane |  |  | III |
| 0304 | Blocuri de gabioane |  |  | II+ |
| 0305 | Piatră pentru structuri hidraulice | După categoria structurii hidraulice:) |  |  |
|  |  | Categoriile I, II şi III |  | 2+ |
|  |  | Categoria IV |  | 4 |
| Învelitori împotriva umezelii, apei şi radonului (emanaţie de radiu) |  |  |  |  |
| 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Benzi şi folii împotriva umezelii şi a radonului pentru podele supraterane (fără subsol sub acestea) şi pentru zonele subterane (subsol) Benzi împotriva umezelii pentru pereţii din cărămizi Straturi împotriva aburului şi permeabile pentru aburi pentru ziduri şi acoperişuri Folii pentru protecţia acoperişului şi alte elemente de protecţie din membrană pentru acoperiş Straturi de bază pentru acoperiş Agenţi de protecţie împotriva umezelii pentru podele supraterane, zone subterane şi de sub pavaje sau plăci de ceramică | Pentru scopuri principale) |  | 3 2+ ) |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC sau necesitatea de testare REF |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),) F |  | 4 |
|  |  | Produse care necesită testare REF) |  | 3 |
|  |  | produse care nu necesită testare REFf) |  | 4 |

Abrevierile utilizate:

RHS  – regulamentele privind substanţele periculoase;

RFS – regulamentele privind siguranţa împotriva focului;

REF – reacţia la focul extern;;

PAS – Sistemul de evaluare a parametrului;

RFC  – Clasificarea privind comportamentul la foc.

| 0407 | Benzi împotriva umezelii pentru podurile cu tablier superior |  |  | 2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0408 | Chituri lichide împotriva umezelii pentru poduri cu tablier superior |  |  | II+ (2+) |
| Produse pentru drumuri, alei şi alte zone de trafic |  |  |  |  |
| 0501 | Asfalturi naturale şi modificate şi emulsii de asfalt pentru construcţia drumurilor şi prelucrarea suprafeţei drumurilor |  |  | 2+ |
| 0502 | Amestecuri de asfalt pentru construcţia drumurilor şi prelucrarea suprafeţei zonelor de trafic şi produse speciale pentru prelucrarea suprafeţei zonelor de trafic | Pentru scopuri principale d) |  | 2+ |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL-EFL),12) FFL |  | 4 |
| 0503 | Crampoane antiderapare şi netezirea suprafeţelor pentru şoselele din beton c) |  |  | 4 |
| 0504 | Rosturi de dilataţie pentru poduri |  |  | I |
| 0505 | Secţiuni de parapet de pod prefabricate |  |  | II+ |
| 0506 | Rosturi de dilataţie pentru zonele de trafic, cu excepţia podurilor |  |  | III |
| 0507 | Netezirea suprafeţei şi chituiri pentru pavaje, altele decât fabrici de produse chimice, drumuri şi alte zone de trafic, piste de decolare aeroportuare şi instalaţii de epurare a apelor uzate | Pentru scopuri principale d) |  | 3 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
| 0508 | Plăci, pavele şi borduri construite din piatră naturală pentru pavaj exterior |  |  | 4 |
| 0509 | Pavele din beton, dale de pardoseală şi borduri pentru pavaj exterior |  |  | 4 |
| 0510 | Pavele de piatră |  |  | 4 |
| 0511 | Elemente de pavaj inclusiv pavele, pavele de piatră, pietre de bordură (cu excepţia produselor din grupurile 0508-0509), luminatoare sticlă, podele din plăci metalice, grătare sită sau plăci de grilaj, dale de pardoseală rigide, gresie, mozaic şi dale Terrazzo |  |  | 4 |
| 0512 | Secţiuni de vegetaţie) |  |  | IV |
| 0513 | Sisteme de restricţionare pentru vehicule - bariere, amortizoare în caz de impact, bariere mobile, cabluri şi parapeţi |  |  | 1 |
| 0514 | Sisteme de siguranţă pentru protecţia pietonilor |  |  | I |
| 0515 | Semafoare, lumini de avertizare permanentă şi semnale luminoase de circulaţie |  |  | 1 |
|  | Semne rutiere verticale, semne rutiere schimbătoare, stâlpi pentru semne rutiere şi semnale luminoase, stâlpi reflectorizanţi pe marginea drumului, stâlpi pentru bariere şi echipament de ghidare proiectat pentru instalare permanentă |  |  | 1 |
| 0517 | Semne rutiere orizontale prefabricate şi stâlpi rutieri reflectorizanţi pentru marcaje rutiere |  |  | 1 |
| 0518 | Substanţe de acoperire pentru marcaje rutiere orizontale, substanţe termoplastice aplicate la cald, plastic aplicat la rece cu sau fără agregate antiderapante şi cu sau fără perle de sticlă amestecate în prealabil sau introduse pe piaţă cu indicarea tipului şi proporţiilor perlelor de sticlă sau ale agregatelor antiderapante |  |  | 1 |
| 0519 | Perle de sticlă, agregate antiderapante şi amestecuri ale acestora utilizate ca materiale aplicate pentru marcajele rutiere orizontale |  |  | 1 |
| 0520 | Ziduri şi echipament izolat acustic |  |  | 3 |
| 0521 | Echipament de protecţie împotriva luminii orbitoare pentru vehiculele care se apropie şi surse externe de lumină |  |  | 3 |
| Stâlpi |  |  |  |  |
| 0601 | Stâlpi de iluminare, fabricaţi din oţel, aluminiu şi polimeri armaţi cu fibră |  |  | 1 |
| 0602 | Stâlpi de iluminare fabricaţi din beton armat şi beton precomprimat |  |  | 1 |
| 0603 | Stâlpi din lemn pentru linii aeriene de electricitate |  |  | 2+ |
| 0604 | Alţi stâlpi prefabricaţi sau elemente de construcţie prefabricate ale acestora pentru liniile aeriene de electricitate, liniile de tracţiune, echipamentul de telecomunicaţii, turbinele eoliene şi echipamente similare |  |  | 2+ |
| Produse pentru apa de suprafaţă (pluvială) şi reziduală |  |  |  |  |
| 0701 | ### Conducte şi armături, beton nearmat, beton armat cu fibre de oţel şi beton armat pentru tuburi de canalizare (cu sau fără etanşare) |  |  | 4 |
| 0702 | ### Tuburi, alte armături şi izolaţii pentru tuburile de canalizare |  |  | 4 |
| 0703 0704 0705 | ### Tuburi şi armături pentru conductele de evacuare ale clădirilor Găuri de vizitare şi camere de inspecţie ale conductelor de canalizare, inclusiv trepte, scări şi grilaje de protecţie ### Supape de admisie a aerului pentru conductele de evacuare ale clădirilor | Pentru scopuri principale d) |  | 4 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
| 0706 0707 | ### Staţie de pompare a apei reziduale şi supape de verificare a apei reziduale pentru utilizare în interiorul clădirilor Sisteme şi elemente ale instalaţiilor şi canalelor de scurgere rezidenţiale de tratare a apei reziduale | Pentru scopuri principale d) |  | 3 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |  |
|  |  | (A1-E),12) F | 4 |  |
| 0708 | ### Captatoare şi separatoare a apei reziduale din clădiri şi structuri de construcţii civile, inclusiv drumuri | Pentru scopuri principale d) | 4 |  |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
| 0709 | ### Rigole şi grilaje de admisie utilizate la şosele, refugii, parcări şi suprafeţe pavate din exteriorul clădirilor | Pentru scopuri principale d) |  | IV I) |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1-E),12) F |  | IV |
| 0710 | Găuri de ieşire din beton c) | Conform scopului: |  |  |
|  |  | Structuralb) – apeducte mari |  | 2+ |
|  |  | Neportant – apeducte mici |  | 4 |
| 0711 | ### Canale de desecare a drumurilor şi zone pentru vehicule şi pietoni | Pentru scopuri principale d) |  | 3 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
| 0712 | ### Canale de scurgere pentru podele |  |  | IV |
| Elemente de sprijin pentru construcţii |  |  |  |  |
| 0801 | Elemente de sprijin sferice şi cilindrice cu PTFE |  |  | 1 |
| 0802 | Alte elemente de sprijin pentru construcţia clădirilor şi construcţiilor civile, unde deformarea elementelor de sprijin face inutilizabilă clădirea sau o parte a acesteia |  |  | 1 |
| 0803 | Elemente de sprijin pentru alte construcţii de clădiri |  |  | III |
| 0804 | Echipament antiseismic |  |  | 3 |
| Agregate |  |  |  |  |
| 0901 | Agregate pentru beton |  |  | 2+ |
| 0902 | Agregate pentru mortar | Conform scopului: |  |  |
|  |  | Pentru mortar de zidărie |  | 2+ |
|  |  | Pentru alte mortare |  | 4 |
| 0903 | Agregate uşoare pentru beton, mortar şi lapte de ciment | Conform scopului: |  |  |
|  |  | Pentru beton, mortar de zidărie şi lapte de ciment |  | 2+ |
|  |  | Pentru alte mortare |  | 4 |
| 0904 | Agregate pentru straturile de fundaţie pentru traverse şi construcţia de terasamente | Conform tipului de linie: |  |  |
|  |  | Pentru liniile de viteză înaltă |  | 2+ |
|  |  | Pentru alte linii |  | 4 |
| 0905 0906 | Agregate pentru materiale necimentate şi pentru materiale cimentate hidraulic pentru construcţia drumurilor Amestecuri cimentate hidraulic pentru construcţia drumurilor şi a altor zone de trafic | Conform scopului: |  |  |
|  |  | Pentru construcţiile de drumuri cu sarcini datorate traficului din clasele I, II, III şi IV ) şi construcţiile de piste pentru aeroporturi |  | 2+ |
|  |  | Pentru construcţiile de drumuri cu sarcini datorate traficului din clasele V şi VI14) |  | 4 |
| 0907 | Agregate pentru amestecuri de asfalt pentru prelucrarea suprafeţei drumurilor, aeroporturilor şi a altor zone de trafic | Conform scopului: |  |  |
|  |  | Pentru straturi uzate |  | 2+ |
|  |  | Pentru alte straturi |  | 4 |
| Ciment, var nestins şi alte straturi de legătură |  |  |  |  |
| 1001 | Cimenturi şi alte tipuri de ciment obişnuit amestecat pentru prepararea betonului, mortarului, a laptelui de ciment şi a altor amestecuri |  |  | 1+ |
| 1002 | Cimenturi speciale rezistente la temperaturi joase, cimenturi albe, cimenturi rezistente la sulf şi apa mării, cimenturi cu substanţe alcaline scăzute, cimenturi din aluminat de calciu cu o căldură de hidratare foarte scăzută, cimenturi de furnal cu o rezistenţă iniţială scăzută, cimenturi de zidărie pentru prepararea cimentului, mortarului, laptelui de ciment şi a altor amestecuri |  |  | 1+ |
| 1003 | Var de construcţie, inclusiv var ars, calcar dolomitic şi var hidraulic pentru prepararea betonului, mortarului, laptelui de ciment şi a altor amestecuri |  |  | 2+ |
| 1004 | Straturi de legătură hidraulice pentru producerea amestecurilor pentru straturile de fundaţie ale zonelor de trafic şi straturi de legătură hidraulice pentru fabricarea mortarelor |  |  | 2+ |
| Cimenturi, mortare, amestecuri de lapte de ciment, aditivi şi adaosuri |  |  |  |  |
| ###### 1101 | ###### Beton fabricat în instalaţii fixe sau mobile de amestecare a betonului |  |  | II+ |
| ###### 1102 | ###### Beton pulverizat |  |  | II+ |
| ###### 1103 | Amestecuri pentru mortare injectate şi laptele de ciment |  |  | II+ |
| ###### 1104 | ###### Mortar produs în fabrică pentru zidirea cărămizilor | Conform tipului:) |  |  |
|  |  | Mortar propus |  | 2+ |
|  |  | Mortar cu compoziţie prescrisă |  | 4 |
| ###### 1105 | Mortar produs în fabrică pentru învelişuri interioare şi exterioare pe bază de straturi de legătură anorganice, inclusiv mortar pentru izolare termică |  |  | 4 |
| 1106 | Mortar produs în fabrică pentru alte învelişuri |  |  | IV |
| 1107 | Adaosuri la beton şi mortar, inclusiv lapte de ciment | Conform tipului:) |  |  |
|  |  | Tipul I |  | 2+ |
|  |  | Tipul II |  | 1+ |
| 1108 | Aditivi pentru beton, mortar şi lapte de ciment şi aditivi pentru laptele de ciment pentru pretensionarea tendoanelor |  |  | 2+ |
| Produse pentru armarea şi precomprimarea betonului |  |  |  |  |
| 1201 | Tije, mire hidrometrice, benzi de oţel canelate şi armare spaţială (zăbrelită) |  |  | I |
| 1202 | Fibre pentru creşterea rezistenţei betonului şi mortarului, inclusiv a laptelui de ciment (armare dispersată) | Conform scopului: |  |  |
|  |  | Pentru betoane structuraleb) şi mortare |  | 1 |
|  |  | Pentru alte betoane şi mortare |  | 3 |
| 1203 | Produse precomprimate, fire speciale, cabluri, bare filetate şi cabluri precomprimate canelate, plate sau netede |  |  | I+ |
| 1204 | ###### Sisteme pentru precomprimarea suplimentară a structurilor, cu excepţia conductelor şi a armăturilor |  |  | I+ (1+) |
| 1205 | Conducte şi armături pentru protecţie şi cablurile produselor precomprimate |  |  | 4 |
| Profiluri metalice, produse plate din metal, armături şi forjări |  |  |  |  |
| 1301 | Secţiuni metalice transversale (profiluri) laminate, formate la rece sau fabricate în alt mod, de diferite forme (T, L, H, U, Z, I), canale, profiluri concave, tuburi, produse plate (plăci, folii, benzi), tije (altele decât de armare şi precomprimare), produse turnate şi forjări, protejate sau neprotejate împotriva coroziunii prin învelire, pentru utilizare la construcţia structurilor metalice sau la construcţia clădirilor, cu o combinaţie de metal şi alte materiale |  |  | 2+ |
| Elemente de zidărie şi produse suplimentare |  |  |  |  |
| 1401 | Elemente de zidărie, posibil cu materiale integrate de izolare termică, interioare sau exterioare, cu excepţia armăturilor decorative, a elementelor de pavaj, a garniturilor de alternare a şemineului şi a panourilor cu o înălţime de un etaj | Conform categoriei:) |  |  |
|  |  | Categoria I |  | 2+ |
|  |  | Categoria II |  | 4 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
| 1402 | Elemente suplimentare de construcţie a zidurilor, în special elemente de consolidare, mire de nivel, unghiuri de rezistenţă, corniere de asamblare, praguri şi armături de oţel ale rosturilor şi legăturilor de încărcare |  |  | 3 |
| Sisteme de protecţie montate în interior |  |  |  |  |
| 1501 | Sisteme de protecţie pe bază de blocuri concave (accesorii de protecţie) sau panouri interconectate prin bare comprimate fabricate din materiale izolante sau dintr-o combinaţie de materiale izolante şi alte materiale, care sunt umplute cu beton sau beton armat şi utilizate pentru construcţia zidurilor neportante interioare şi exterioare. | Pentru scopuri principale d) |  | II+ (2+) |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1-E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1502 | Sisteme de protecţie pe bază de armături de protecţie din beton sau panouri din beton interconectate prin bare comprimate | Conform portanţei sau neportanţei: |  |  |
|  |  | Portanţa |  | 2+ |
|  |  | Neportanţa |  | 4 |
| Elemente structurale pentru construcţia de clădiri şi pentru construcţii civile |  |  |  |  |
| 1601 | ###### Grinzi structurale b) prefabricate, grinzi de ancorare, coloane şi grinzi din beton c) sau elemente de zidărie şi metalice protejate sau neprotejate împotriva coroziunii prin acoperire, sudate sau nesudate |  |  | 2+ |
| 1602 | ###### Grinzi structurale b), grinzi de ancorare, coloane şi grinzi fabricate din lemn laminat încleiat |  |  | 1 |
| 1603 | Grinzi structurale b) prefabricate, grinzi de ancorare, coloane şi grinzi fabricate din lemn laminat încleiat | Conform RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1-E),12) F |  | 2+ |
| 1604 | Grinzi şi coloane combinate de categorie uşoară pe bază de lemn cu cel puţin o componentă structurală pe bază de lemn |  |  | I (1+) |
| 1605 | Panouri din lemn din material prefabricat b) sub formă de casete închise sau deschise, tubate din interior sau din exterior, posibil conţinând elemente de învelire, izolare, întărire şi fixare pentru construcţia zidurilor, podelelor, plafoanelor etc. |  |  | I (1) |
| 1606 | Panouri din betonc) cu sau fără elemente de sprijin pentru liniile de tramvai |  |  | II+ |
| Sisteme de clădiri, camere şi unităţi de construcţie |  |  |  |  |
| 1701 | Sisteme de clădiri din construcţii lemnoase în cadre sau construcţii din bârne |  |  | I (1) |
| 1702 | Sisteme de clădiri din structuri metalice sau construcţii în cadre din betonc) |  |  | I (1) |
| 1703 | Unităţi de construcţie prefabricate, cu excepţia garajelor prefabricate |  |  | I (1) |
| 1704 | Sisteme de depozitare la rece fără un sistem de răcire pentru instalaţia din interiorul clădirii |  |  | I (1) |
| 1705 | Garaje prefabricate |  |  | 2+ |
| Plăci şi panouri pe bază de lemn şi panouri combinate uşoare |  |  |  |  |
| 1801 | Plăci din lemn sub formă de lemn natural, cherestea laminată de placare (LVL), legată faţă în faţă, plăci lipite împreună, plăci presate din material lemnos, cu fibrele de lemn orientate (OSB) şi plăci aglomerate unite cu ciment sau răşină şi plăci din fibre produse prin metoda umedă sau uscată, posibil cu conţinut de substanţe chimice pentru îmbunătăţirea comportării la foc şi a rezistenţei la atacul biotic | Conform scopului şi comportării la foc: |  |  |
|  |  | Elemente structurale b) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1-E),12) F |  | 2+ |
|  |  | Elemente neportante |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
| ###### 1802 | ###### Panouri (duble) de izolare autoportante cu sau fără acoperire dublă din metal | Pentru scopuri principale d) |  | 4 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC sau necesitatea de testare REF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | 3 |  |
|  |  | (A1-E),12) F, (A1FL-EFL),12) FFL | 4 |  |
|  |  | Produse care necesită testare REF | 3 |  |
|  |  | Pentru a diviza secţiunile de apărare împotriva incendiului | 3 |  |
|  |  | Pentru utilizare conform RHS | 3 |  |
| ###### 1803 | ###### Panouri compozite uşoare autoportante (cu excepţia produselor din grupa 1802) constând într-o carcasă (fabricată din diferite materiale organice, minerale sau metalice) din exterior sau interior şi posibil conectate la un cadru intern sau la un nucleu de izolare destinat construcţiei zidurilor interioare şi exterioare, a tavanelor şi acoperişurilor şi pardoselii cu plăci de ceramică | Pentru scopuri principale d) | IV (4) |  |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC sau necesitatea de testare REF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | III (3) |  |
|  |  | (A1-E),12) F, (A1FL-EFL),12) FFL | IV (4) |  |
|  |  | Produse care necesită testare REF | III (3) |  |
|  |  | Pentru a diviza secţiunile de apărare împotriva incendiului | III (3) |  |
|  |  | Pentru utilizare conform RHS | III (3) |  |
| Produse şi sisteme de izolare termică |  |  |  |  |
| 1901 | Sisteme de izolare termică pentru izolarea exterioară a pereţilor (sisteme de protecţie împotriva contactului cu căldura sau ETICS) pe bază de plăci de izolare termică îmbinate sau fixate mecanic şi acoperite cu unul sau mai multe straturi de mortar | Pentru scopuri principale d) |  | II+ (2+) |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1-E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1902 | Sisteme de izolare termică pentru izolarea termică exterioară a pereţilor (Vetures), constând în elemente externe de acoperire, un strat de izolare termică şi elemente de fixare. Dalele pot fi furnizate deja conectate la stratul izolator sau aceste elemente pot fi conectate la locul construcţiei. Acestea sunt ataşate astfel încât nu există nicio gaură de aer între stratul de izolare şi zid. | Pentru scopuri principale d) |  | III (3) |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
| 1903 1904 1905 1906 | Produsele de fabrică pentru izolare termică sub formă de plăci, covoraşe, brâie rulate sau altele, destinate pentru izolarea termică a clădirilor Produse de izolare termică formate sau aplicate în locul materialelor detaşabile sau sub formă de spumă, pentru izolarea termică a clădirilor Produse de izolare termică sub diferite forme, destinate echipamentului tehnic al clădirilor şi instalaţiilor industriale Produse de izolare termică pentru drumuri, linii de cale ferată şi alte utilizări în construcţii (umplutură uşoară şi izolare antiîngheţ, reducerea presiunii laterale a solului pe zidurile de rezistenţă şi culeele de pod, distribuţia încărcăturii pentru conductele împământate în jgheaburi etc.). | Pentru scopuri principale d) |  | 3 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
| Folii de aluminiu uşoare şi sisteme de acoperire autoportante |  |  |  |  |
| 2001 | Pereţi cortină | Pentru scopuri principale d) |  | 3 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, F |  | 3 |
| 2002 | Pereţi structuralib) lipiţi cu faţadă sau acoperişuri relustruite al aceluiaşi sistem cu o înclinare minimă de 70, cu un transfer mecanic al propriei greutăţi şi a altor forţe (de exemplu, vânt şi zăpadă) la cadrul de etanşare de sprijin şi ulterior, la structura clădirii | Conform tipului:) |  |  |
|  |  | Tipurile I şi III |  | II+ (2+) |
|  |  | Tipurile II şi IV |  | I (1) |
| 2003 | Sisteme autoportante de acoperiş translucide, altele decât sistemele din sticlă | Pentru scopuri principale d) |  | III (3) |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC sau necesitatea de testare REF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III (3) |  |
|  |  | (A1-E),12) F | IV (4) |  |
|  |  | Produse care necesită testare REF | III (3) |  |
|  |  | Produse care nu necesită testare REF | IV (4) |  |
| Elemente de acoperire din material compozit, ferestre pentru acoperiş şi ferestre rabatante |  |  |  |  |
| 2101 2102 2103 2104 | Ţigle, panouri, cornişe, olane şi armături-ceramică, beton, ciment fibros, gresie, piatră, plastic, asfalt etc. Panouri plate şi profilate din folii metalice, plastic etc. Amestec produs în fabrică şi panouri duble de acoperiş cu sau fără izolare Ferestre de acoperiş şi plafoniere | Pentru scopuri principale d) |  | 4 3) |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC sau necesitatea de testare REF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
|  |  | Produse care necesită testare REF |  | 3 |
|  |  | Produse care nu necesită testare REF |  | 4 |
|  |  | Pentru utilizare la secţiunile pentru apărarea împotriva incendiilor |  | 3 |
|  |  | Pentru utilizare care contribuie la rezistenţa acoperişului |  | 3 |
|  |  | Pentru utilizare conform RHS |  | 3 |
| Învelitoare de acoperiş şi produse turnate |  |  |  |  |
| 2201 | Straturi rezistente la aburi şi permeabile la aburi, strat de bază pentru acoperiş şi folie de învelire a acoperişului şi alte învelitori | Notă: Produsele sunt incluse în grupele 0403, 0404 şi 0405 |  |  |
| 2202 | Sisteme de impermeabilitate la apă aplicate în stare lichidă pentru acoperiş | Pentru scopuri principale d) |  | III (3) |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC sau necesitatea de testare REF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1-E),12) F |  | IV (4) |
|  |  | Produse care necesită testare REF |  | III (3) |
|  |  | Produse care nu necesită testare REF |  | IV (4) |
|  |  | Pentru utilizare conform RHS |  | III (3) |
| 2203 | Sisteme hidroizolante de acoperiş aplicate la faţa locului prin turnarea de asfalt sau pulverizarea de spumă | Pentru scopuri principale d) |  | III |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC sau necesitatea de testare REF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1-E),12) F |  | IV |
|  |  | Produse care necesită testare REF |  | III |
|  |  | Produse care nu necesită testare REF |  | IV |
|  |  | Pentru utilizare conform RHS |  | III |
| 2204 | Sisteme de acoperiri flexibile, rezistente la apă, fixate mecanic, inclusiv sistemul pentru fixare, îmbinare şi tivire, posibil cu izolare termică |  |  | II+ (2+) |
| Accesorii de acoperiş şi alte produse pentru acoperişuri |  |  |  |  |
| 2301 | Sisteme de acces pe acoperiş, în special podeţuri şi scări de acoperiş, platforme de acces, cârlige de siguranţă de acoperiş şi elemente de ancorare pentru întreţinerea şi repararea acoperişurilor |  |  | 3 |
| 2302 | Ţigle pentru acoperiş, olane pentru creasta acoperişului, căptuşeli cu plăci pentru dolii, coliere de învelire a acoperişului, panouri pentru parapet şi intrados |  |  | IV |
| 2303 | Placă solidă lată sau profilată sub învelitoare cutată de acoperiş | Pentru scopuri principale d) |  | 4 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
|  |  | Pentru utilizare conform RHS |  | 3 |
| Uşi, porţi şi articole metalice |  |  |  |  |
| 2401 | Uşi şi porţi antifoc/antifum cu sau fără articole metalice pentru structurile de scufundare ale secţiunilor pentru apărarea împotriva incendiilor |  |  | I |
| 2402 | Uşi şi porţi cu sau fără articole metalice la căile de evacuare |  |  | 1 |
| 2403 | Articole metalice de construcţii (balamale, încuietori, dispozitive de închidere etc.) sau uşi antifoc/antifum şi uşi pentru căile de evacuare |  |  | 1 |
| 2404 | Uşi şi porţi cu sau fără articole metalice cu utilizare declarată condiţionată privind conformitatea cu cerinţele specifice, în special la izolarea fonică şi termică şi privind rezistenţa şi etanşeitatea şi siguranţa în utilizare |  |  | 3 |
| 2405 | Uşi şi porţi cu sau fără articole metalice pentru utilizarea în interior între zonele cu acelaşi mediu |  |  | IV |
| Ferestre |  |  |  |  |
| 2501 | Ferestre antifoc/antifum cu sau fără articole metalice pentru structurile de scufundare ale secţiunilor pentru protecţia împotriva incendiilor |  |  | I |
| 2502 | Ferestre fără căi de evacuare, cu sau fără articole metalice |  |  | I |
| 2503 | Alte ferestre cu sau fără articole metalice |  |  | 3 |
| Cofraje şi jaluzele |  |  |  |  |
| 2601 | Cofraje şi jaluzele pentru uz exterior cu sau fără articole metalice |  |  | 4 |
| Produse speciale din sticlă, materiale similare sticlei şi materiale pentru sticla de geamuri |  |  |  |  |
| 2701 | Panouri de sticlă plate sau curbate, sticlă profilată cu sau fără inserţie de fibre, unităţi de sticlă izolantă, garnituri şi panouri de sticlă din acestea pentru sisteme de sticlă, panouri de perete din blocuri de sticlă | Pentru scopuri principale d) |  | 4 |
|  |  | Conform proprietăţilor specifice sau scopurilor: |  |  |
|  |  | Ignifug |  | 1 |
|  |  | Rezistent la penetrare şi/sau explozie |  | 1 |
|  |  | Siguranţă (risc de lezare) |  | 3 |
|  |  | Izolare termică şi/sau fonică |  | 3 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC sau necesitatea de testare REF: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
|  |  | Produse care necesită testare REF |  | 3 |
| 2702 | Folii plate şi curbate din materiale similare sticlei | Pentru scopuri principale d) |  | IV |
|  |  | Conform proprietăţilor specifice sau scopurilor: |  |  |
|  |  | Ignifug |  | I |
|  |  | Rezistent la penetrare şi/sau explozie |  | I |
|  |  | Siguranţă (risc de lezare) |  | III |
|  |  | Izolare termică şi/sau fonică |  | III |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC sau necesitatea de testare REF: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | III |
|  |  | (A1-E),12) F |  | IV |
|  |  | Produse care necesită testare REF |  | III |
| 2703 | Cimenturi pentru lustruire, altele decât cimenturile pentru acvarii, lustruire structurală b) cimentarea sticlei izolante, lustruirea orizontală până la o înclinare de < 70 şi sticlă organică de cimentare fabricată din policarbonat, polimetil metacrilat etc. | Pentru scopuri principale d) |  | 3 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
| 2704 | Cimenturi pentru cimentarea sticlei organice fabricate din policarbonat, polimetil metacrilat etc. |  |  | III |
| Scări prefabricate şi sisteme de serii de trepte |  |  |  |  |
| 2801 | Sisteme complete de serii de trepte prefabricate (altele decât scările de mansardă şi mezanin) | Pentru scopuri principale d) |  | II+ (2+) |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 to E),12) F |  | IV (4) |
| 2802 | Scări prefabricate din betonc) |  |  | 2+ |
| 2803 | Plăci de beton şi terase etc. pentru treptele casei scării din interior şi exterior | Conform portanţei sau neportanţei: |  |  |
|  |  | Portanţă |  | III |
|  |  | Neportanţă |  | IV |
| Sisteme de compartimentare şi cimenturi pentru compartimente şi pereţi interiori |  |  |  |  |
| 2901 | Sisteme autoportante de compartimentare pentru armături fixe şi care pot fi înlăturate | Pentru scopuri principale d) |  | IV (4) |
|  |  | Pentru a diviza secţiunile de apărare împotriva incendiului |  | III (3) |
|  |  | Siguranţă (risc de lezare) |  | III (3) |
|  |  | Pentru utilizare conform RHS |  | III (3) |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1-E),12) F |  | IV (4) |
| 2902 | Ciment pentru compartimente şi pereţi interiori | Pentru scopuri principale d) |  | 4 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
| Produse din gips pentru pereţi, compartimente şi plafoane |  |  |  |  |
| 3001 | Armături şi adezivi din gips pentru compartimente neportante, plăci de teracotă şi elemente de protecţie împotriva incendiului (armături care nu sunt destinate plafoanelor) | Pentru scopuri principale d) |  | 4 |
|  |  | Pentru apărarea împotriva incendiilor |  | 3 |
| 3002 | Plăci de ipsos şi elemente pentru plafon cu un finisaj al suprafeţei, panouri fibroase din ipsos şi panouri compozite (laminate) şi ipsos, inclusiv produse suplimentare asociate | Pentru scopuri principale d) |  | 4 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
|  |  | Pentru protecţia împotriva incendiului a elementelor structurale şi divizarea în secţiuni pentru apărarea împotriva incendiilor |  | 3 |
|  |  | Pentru armarea pereţilor în cadre din lemn şi a căpriorilor din lemn |  | 3 |
| Produse pentru ţigle şi căptuşeală |  |  |  |  |
| 3101 3102 | Elemente de pavaj, ţigle, mozaicuri, scânduri laminate pentru duşumea, plase şi pânză de acoperire, podele solide laminate, produse din lemn pentru uz interior, inclusiv drumuri publice interne Sisteme de planşee supraînălţate; cavităţi pentru uz interior, inclusiv drumuri publice interioare | Conform RFC: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL-EFL),12) FFL |  | 4 |
|  |  | Pentru utilizare conform RHS |  | 3 |
| 3103 3104 | Învelişuri sub pardoseală, substanţe de nivelment, pardoseli turnate şi materiale demontabile pe podele şi învelişuri pe podele inclusiv drumurile publice # Materiale flexibile omogene şi eterogene pentru podelele furnizate ca dale de pardoseală, folii sau sub formă rulată ca textile, plastic, cauciuc, linoleum, plută, podele laminate flexibile şi dale flexibile şi elastice | Pentru uz interior conform RFC: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL-EFL),12) FFL |  | 3 |
|  |  | Pentru uz extern |  | 4 |
| 3105 | Agenţi de acoperire pentru prelucrarea suprafeţei podelelor |  |  | IV |
| Produse pentru acoperirea pereţilor şi plafoanelor, inclusiv a intradosurilor şi obiectelor suspendate |  |  |  |  |
| 3201 3202 | Faţade sub formă rulată, dale, olane, plăci [cu excepţia betonului c)], panouri şi forme pentru acoperirea pereţilor şi a plafoanelor din interior şi exterior Sisteme de intradosuri suspendate pentru plafoane în interior şi exterior | Pentru scopuri principale d) |  | 4 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
|  |  | Pentru protecţia împotriva incendiului) |  | 3 |
|  |  | Pentru consolidare) |  | 3 |
|  |  | Siguranţă (risc de lezare) ) |  | 3 |
|  |  | Pentru utilizare conform RHS |  | 3 |
| 3203 | Profiluri destinate fixării căptuşelilor şi plafoanelor şi agăţarea cadrelor pentru ataşarea intradosurilor suspendate | Pentru scopuri principale d) |  | IV |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1-E),12) F |  | IV |
| 3204 | Mortare şi adezivi pentru elementele de căptuşire la interior şi exterior | Pentru scopuri principale d) |  | 3 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
| 3205 | Sisteme de acoperire a peretelui exterior pentru a-i proteja împotriva condiţiilor meteo, contribuind posibil la izolarea termică a pereţilor exteriori, cu excepţia componentelor acestor sisteme livrate separat şi altele decât sistemele din grupele 1901, 1902 şi 2002 | Pentru scopuri principale d) |  | II+ (2+) |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1-E),12) F |  | IV (4) |
| 3206 | Cadre metalice prefabricate pentru agăţarea intradosurilor grele, protejate sau neprotejate împotriva coroziunii prin căptuşire, sudate sau nesudate | Conform RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1-E),12) F |  | II+ |
| Elemente de prindere, materiale de sudură şi adezivi |  |  |  |  |
| 3301 | Elemente de prindere pentru părţile structurale metalice ale clădirilorb) în special cuie de nituit, bolţuri, ştifturi şi şuruburi cu manşoane şi şaibe |  |  | 2+ |
| 3302 | Materiale de prindere pentru produsele fabricate din lemn structuralb) în special scoabe în lemn, inele de clei pentru prindere, conectori, oţel cilindric şi conectori din lemn, şuruburi pentru lemn, tije filetate şi cuie |  |  | 3 |
| 3303 | Foarfece de tablă şi plăci ţintuite de legătură cu capete comprimate pentru produsele din lemn structural b) |  |  | 2+ |
| 3304 | Plăci ţintuite de legătură tridimensionale pentru produsele din lemn structural b) |  |  | II+ (2+) |
| 3305 | Ancore de metal pentru beton (tipuri destinate sistemelor de categorie uşoară) pentru a fixa sau lega plafoanele suspendate uşoare, instalaţiile etc. |  |  | II+ (2+) |
| 3306 | ### Ancore metalice pentru utilizare la beton (tipuri de încărcătură înaltă), destinate să fixeze sau să lege elementele structurale din beton b) sau părţile grele, precum faţadele şi plafoanele suspendate |  |  | I (1) |
| 3307 | ### Ancore metalice de injecţie (pline) pentru ancore de zidărie pentru a fixa sau lega elementele structuraleb) care contribuie la stabilitatea clădirilor sau a elementelor grele, precum îmbrăcămintea metalică sau instalaţiile |  |  | I (1) |
| 3308 | ### Ancore de plastic pentru zidărie pentru utilizare la sisteme precum sistemele de faţadă, inclusiv izolarea termică, pentru a fixa sau lega elementele care contribuie la stabilitatea sistemelor menţionate |  |  | II+ (2+) |
| 3309 | Materiale pentru elementele metalice structurale pentru sudurăb) ale clădirilor |  |  | 2+ |
| 3310 | Şuruburi metalice filetate şi nefiletate şi nituri cu garnitură pentru fixarea sistemelor de faţadă de categorie uşoară şi îmbrăcămintea acoperişurilor înclinate |  |  | III |
| 3311 | Dispozitive de prindere fabricate din adaosuri de plastic sau garnituri plate şi filet şi capac pentru izolarea termică şi pentru impermeabilitatea straturilor sistemului de acoperiş |  |  | III |
| 3312 | Cepuri expandabile care permit mişcarea relativă între plăcile conectate sau între plăci şi pereţi | Pentru scopuri principale d) |  | II+ |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1-E),12) F |  | IV |
| 3313 | ### Adezivi pentru utilizarea la elementele structurale b) ale clădirilor şi construcţiilor civile | Pentru scopuri principale d) |  | 2+ |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
| Conducte, rezervoare şi accesorii pentru apă potabilă) |  |  |  |  |
| 3401 | ### Sisteme de conducte şi de depozitare constând în grupele de produse 3402-3409 |  |  | I+ |
| 3402 | ### Conducte pentru distribuţia presiunii şi a lipsei de presiune a apei potabile în interiorul şi exteriorul clădirilor care sunt instalate la suprafaţă sau în subteran |  |  | I+ |
| 3403 | ### Furtunuri de cuplare |  |  | I+ |
| 3404 | ### Rezervoare cu presiune şi fără presiune inclusiv rezervoare de apă caldă la suprafaţă sau în subteran |  |  | I+ |
| 3405 | ### Dispozitive de protecţie şi de siguranţă, precum detectoare de scurgere, protecţie împotriva rezervoarelor suprapline etc. |  |  | I+ |
| 3406 | ### Garnituri, racorduri, suduri, adezivi şi materiale de izolare pentru legarea strânsă a conductelor solide, flexibile şi ductile |  |  | I+ |
| 3407 | ### Armături |  |  | I+ |
| 3408 | ### Pompe şi contoare |  |  | I+ |
| 3409 | ### Membrane, răşini, învelişuri, umpluturi şi lubrifianţi |  |  | I+ |
| Conducte, rezervoare şi accesorii pentru utilităţi şi apă potabilă15), gaz şi combustibili lichizi |  |  |  |  |
| 3501 | ### Produse pentru transportul, distribuţia şi depozitarea apei utilitare, precum conducte, furtunuri de cuplare, rezervoare, detectori de scurgere, protecţie împotriva rezervoarelor suprapline, garnituri, racorduri, suduri, adezivi, materiale de izolare, prelungitoare de conducte (fără ancore), pompe, armături şi dispozitive de siguranţă şi sisteme de conducte şi rezervoare constând în produsele menţionate | Pentru scopuri principale d) |  | 4 |
|  |  | Pentru sistemele de încălzire |  | 3 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
| 3502 | ### Produse pentru transportul, distribuţia şi depozitarea gazului sau a combustibilului lichid dintr-un rezervor exterior, ultima staţie de reducere a presiunii sau prima supapă de separare (întotdeauna în afara clădirii) după intrarea în sistem pentru încălzirea apei sau pentru încălzirea sau răcirea clădirii, precum conductele, furtunurile de cuplare, rezervoarele, detectoarele de scurgere, protecţia împotriva rezervoarelor suprapline, garniturile, racordurile, sudurile, adezivii, prelungitoarele de conducte (fără ancore), armăturile şi dispozitivele de siguranţă şi sistemele de conducte şi rezervoare constând în produsele menţionate | Pentru scopuri principale d) |  | 3 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS |  | 1 |
|  |  | Pentru instalaţiile din zonele în care este necesară rezistenţa la foc). |  | 1 |
| Produse pentru distribuţia energiei electrice, administrare şi comunicaţii |  |  |  |  |
| 3601 | # Cabluri pentru distribuţia energiei electrice, administrare şi comunicaţii | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | Aca, B1ca, B2ca, Cca |  | I+ |
|  |  | Dca, Eca |  | III |
|  |  | Fca |  | IV |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS la rezistenţa la foc |  | I+ |
|  |  | Pentru utilizare conform RHS |  | III |
| ### 3602 3603 3604 | ### Grilaje, rigole, canale, grinzi, batardouri şi cortine pentru aşezarea cablurilor şi produse pentru fixarea cablurilor pentru distribuţia electricităţii, administrare şi comunicaţii Produse pentru conectarea cablurilor (cutii şi carcase complete) pentru distribuţia electricităţii, administrare şi comunicaţii Distribuitori electrici de joasă tensiune pentru distribuţia electricităţii, administrare şi comunicaţii | În scopul pentru care se aplică RFS la rezistenţa la foc |  | I |
| ### 3605 | ### Accesorii pentru cabluri (tuburi de instalare a cablurilor, foi, dulii, canale, cutii şi alte elemente similare) | În scopul pentru care se aplică RFS pentru răspândirea flăcărilor şi pentru care se aplică RHS pentru conţinutul de elemente cu halogen |  | III |
| Şeminee |  |  |  |  |
| ### 3701 | Sisteme de produse pentru şeminee metalice (cu excepţia îmbinărilor coşului), inserţii ale coşului cu clei/ceramică sau beton, garnituri şi pereţi exteriori pentru inserţii şi produsele prefabricate din oţel şi inserţii de şeminee amplasate separat |  |  | 2+ |
| 3702 | Sisteme pentru coşuri cu inserţii de plastic | Pentru scopuri principale d) |  | 2+ 4) |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
| ### 3703 | Îmbinări pentru şeminee, altele decât îmbinări din plastic |  |  | 4 |
| Echipamentul de încălzire şi elementele rezistente la apă |  |  |  |  |
| 3801 3802 3803 3804 | # Aparate care utilizează combustibili solizi pentru încălzirea zonelor rezidenţiale, precum cuptoarele, furnalele şi aparatele încorporate (maşini de gătit etc.). # Aparate care utilizează combustibili solizi pentru gătitul în gospodărie # Sisteme de încălzire cu ardere de combustibil lichid sau gazos ##### Sisteme de încălzire fără propria sursă de energie, în special radiatoarele, convectoarele, convectoarele cu aer cald cu unităţi pentru ventilatoare, benzi şi fante de încălzire, panouri de plafon radiante şi alte sisteme staţionare de încălzire şi alte sisteme de încălzire încorporate în pereţi şi podea | Pentru scopuri principale d) |  | 3 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
| ##### 3805 | ##### Elemente refractare şi mortare pentru construcţia de sisteme de combustibil integrate pentru încălzirea spaţiilor locuite. |  |  | III |
| Echipament sanitar şi materiale |  |  |  |  |
| ##### 3901 | ##### Chiuvete, bazine, canale de scurgere, bideuri, căzi, căzi de baie şi talere perforate |  |  | 4 |
| ##### 3902 | ### Cortine de duş şi baie şi învelişuri de protecţie |  |  | 4 |
| 3903 | Ansambluri modulare pentru toaletă |  |  | IV |
| 3904 | Closete publice, bazine de toaletă, pământ, toalete chimice şi amestecate şi toalete cu macerare şi toalete fără vas |  |  | 4 |
| 3905 | Jeturi |  |  | 4 |
| 3906 | Toalete publice din clădiri şi toalete prefabricate | Conform RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1-E),12) F |  | IV |
| 3907 | Cimenturi pentru legăturile instalaţiilor sanitare, altele decât cimenturile cu aplicare industrială, în distribuţia apei potabile, în contactul cu alimentele şi în instalaţiile subterane precum piscinele, conductele de evacuare etc. | Pentru scopuri principale d) |  | 3 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
| Produse pentru protecţia împotriva incendiilor şi supresia exploziilor |  |  |  |  |
| 4001 4002 | Produse pentru protecţia împotriva incendiilor sau pentru îmbunătăţirea rezistenţei la foc, în special a vopselelor, învelişurilor sau faţadelor, altele decât produsele din gips, produsele din lână minerală şi elementele prefabricate din beton armat Produse pentru prevenirea sau limitarea răspândirii focului, precum cimenturi, agenţi de izolare, spumă, elastomeri etc. aplicate la faţa locului sau sub formă prefabricată, precum plăci, folii, lagăre, saci, bobine, manşoane etc., izolări de oprire a incendiului, racorduri liniare de izolare, conducte cu rezistenţă la incendiu şi învelişuri de incendiu ) de exemplu amortizoare de incendiu, izolări şi materiale de acoperire pentru transporturi | Pentru scopuri principale d) |  | I (1) |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1-E),12) F |  | IV (4) |
| ##### 4003 | Unităţi de ventilaţie pentru eliminarea naturală sau forţată a gazelor de ardere şi a căldurii |  |  | 1 |
| ##### 4004 | Sisteme de ventilaţie şi sisteme diferenţiale de presiune de eliminare a gazelor de ardere sau a componentelor acestora, precum cortinele antifum, amortizoarele, conductele de ventilaţie, panourile de control şi lansarea unei situaţii de urgenţă, inclusiv sursa de energie |  |  | 1 |
| ##### 4005 | Sisteme pentru supresia exploziilor şi a componentelor acestora |  |  | I |
| Echipamente fixe de stingere a incendiilor |  |  |  |  |
| ##### 4101 | Hidratanţi şi echipament de luptă contra incendiilor |  |  | 1 |
| ##### 4102 | Componentele aspersorului şi echipament similar de luptă contra incendiilor |  |  | 1 |
| ##### 4103 | Componentele echipamentului de luptă contra incendiilor pe bază de gaz |  |  | ##### 1 |
| ##### 4104 | Componentele echipamentului electric de luptă contra incendiilor |  |  | ##### I |
| ##### 4105 | Componentele echipamentului cu spumă de luptă contra incendiilor |  |  | I |
| Componentele şi echipamentul alarmei de incendiu |  |  |  |  |
| 4201 | Aramă electrică de incendiu - echipament acustic de alarmă |  |  | 1 |
| 4202 | Alarmă electrică de incendiu - echipament de alimentare |  |  | 1 |
| 4203 | Alarmă electrică de incendiu - detectoare de căldură |  |  | 1 |
| 4204 | Alarmă electrică de incendiu - detectoare de fum utilizând lumină difuză, lumina transmisă sau ionizare |  |  | 1 |
| 4205 | Alarmă electrică de incendiu - detectoare de fum în linie utilizând fascicul optic |  |  | 1 |
| 4206 | Componentele alarmelor de incendiu care nu sunt incluse în grupurile 4201-4405 – detectoare de fum, căldură şi flăcări, întrerupătoare ale alarmelor de incendiu, echipament pentru transmiterea semnalelor de alarmă, inclusiv protecţia împotriva căilor de trecere cu circuit scurt, alarme, dispozitive de admisie şi ieşire, alarme cu buton şi echipamentul de alimentare asociat |  |  | 1 |
| ##### 4207 | Echipament de semnalizare combinată a incendiului şi de semnalizare a alarmei şi sisteme de raportare a incendiilor |  |  | I |
| Substanţe şi sisteme de acoperire şi penetrare |  |  |  |  |
| 4301 4302 4303 | Substanţe de învelire şi penetrare pentru a proteja părţile structurale ale clădirii împotriva coroziunii şi degradării, altele decât protecţia structurilor din beton şi protecţia împotriva incendiilor Sisteme de învelire pentru protecţia sistemelor de conducte şi rezervoare metalice împotriva coroziunii Sisteme de învelire pentru protecţia izolaţiei termice împotriva degradării şi sisteme de învelire împotriva umezelii | Pentru scopuri principale d) |  | III |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1-E),12) F |  | IV |
| Izolarea fonică şi produsele antivibraţie |  |  |  |  |
| 4401 4402 | Sisteme montate în podele plutitoare pentru a absorbi vibraţiile şi zgomotul Sisteme pentru pereţi pentru absorbirea vibraţiilor şi a zgomotului | Pentru scopuri principale d) |  | III |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1-E),12) F |  | IV |
| 4403 | ### Elemente antivibraţii pentru fixarea instalaţiilor |  |  | III |
| Produse pentru repararea şi protejarea structurilor din betonc) |  |  |  |  |
| 4501 4502 4503 | Produse pentru protejarea structurilor din betonc) precum umplerea golurilor, umplerea crăpăturilor etc. Produse pentru consolidarea suplimentară a structurilor din betonc), precum barele de metal sau compozit lipite de suprafaţa tratată a grinzilor, etc. Produse pentru protejarea structurilor din betonc) , precum impregnarea structurilor din beton, protecţia anticoroziune a consolidării, etc. | Conform scopului: |  |  |
|  |  | Pentru părţile structuraleb) |  | 2+ |
|  |  | Pentru alte elemente |  | 4 |
|  |  | Conform RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
| Produse speciale |  |  |  |  |
| 4601 | Silozuri din beton prefabricatc) pentru materiale neambalate şi recipiente pentru deşeuri solide, depozitate în pământ |  |  | II+ |
| 4602 | Produse din beton prefabricatc) pentru părţile clădirilor cu tensiune scăzută şi neportante altele decât conductele, cisternele şi elementele de îngrădire, de exemplu cutiile de telecomunicaţii, cutiile mici de racord, elementele de zidărie neportante, panourile de perete, etc. |  |  | IV |
| 4603 | Elemente din betonc) prefabricat pentru garduri |  |  | 4 |
| 4604 | Sisteme de instalaţii pentru locuinţe apă-canal cu garnituri de protecţie împotriva incendiilor |  |  | I |
| 4605 | Sisteme de protecţie împotriva căderii stâncilor pentru proiectele de construcţii civile |  |  | I (1) |
| 4606 | Ascensoare în caz de incendiu |  |  | I |
| 4607 | Sisteme de zidărie antiumezeală |  |  | IV |
| 4608 | Sisteme pentru instalarea geamurilor la balcoane şi loggii |  |  | III |
| 4609 | Produse pentru terenurile de joacă | Pentru uz interior conform RFC: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | I |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL-EFL),12) FFL |  | III |
|  |  | Pentru uz extern |  | IV |
| 4610 | Sisteme de etanşare a placajelor sau de pardoseală a planşeelor şi pereţilor din încăperile umede, cum ar fi băile, spălătoarele şi spălătoriile |  |  | I (1) |
| 4611 | Ciment pentru exterioarele clădirilor | Pentru scopuri principale d) |  | 3 |
|  |  | În scopul pentru care se aplică RFS, clasificat după RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-E),12) F |  | 4 |
| 4612 | Balustrade de protecţie) pentru clădiri |  |  | III |

Note explicative:

?)	Sistemele de evaluare a parametrului I+, I, II+, III şi IV sunt sisteme conform articolului 3 alineatul (1) şi se aplică în cazurile în care standardele definite sau evaluările tehnice SK se aplică produselor în cauză. Dacă standardele armonizate sau evaluările tehnice europene se aplică produselor în cauză, atunci se aplică sistemele de evaluare a parametrului conform articolului 3 alineatul (3). În cazul produselor din grupele cărora se aplică documentele de evaluare europene conform articolului 2 alineatului (12) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sistemele specifice de evaluare a parametrului conform articolului 3 alineatul (3) care se aplică dacă produsul este în conformitate cu evaluarea tehnică europeană emisă în conformitate cu documentele de evaluare europene sunt specificate în paranteze. Cu toate acestea, dacă produsul în cauză este în conformitate cu o evaluare tehnică SK, se aplică sistemele specifice de evaluare a parametrului conform articolului 3 alineatul (1).

)	Termenul „structural” caracterizează scopul produsului în clădire ca parte a construcţiei clădirii care asigură stabilitatea structurii (componentă portantă) sau ca element autoportant care susţine şi sarcini externe (de exemplu sarcina provocată de vânt).

)	Termenii „beton” sau „fabricat din beton” caracterizează un produs fabricat din beton greu, uşor sau din beton aerat autoclavizat, armat sau nearmat.

)	„Scopul principal” face referire la materialul de construcţii, unde un scop sau o utilizare specifice nu sunt declarate pentru grupul sau grupurile de materiale ale clădirilor sau ale părţilor acestora care sunt supuse regulamentelor specifice, cerinţelor sau proprietăţilor enumerate sub rezerva scopului principal în text. Dacă unul sau mai multe sisteme de evaluare a parametrului se aplică pe durata respectării aspectelor specifice, acest sistem sau aceste sisteme sunt aplicate împreună cu sistemul prescris pentru scopul principal; în cadrul procesului, producătorul emite numai o singură declaraţie de conformitate.

)	În legătură cu grupele 0401 şi 0404.

)	În legătură cu acoperirile şi grilajele de admisie.

)	Face referire la învelitori şi grilaje de admisie.

)	Compoziţia mortarului propus şi metoda de producţie este aleasă pentru a obţine proprietăţile specificate (concept de calitate). Mortarul cu o compoziţie prescrisă este fabricat respectând formula prescrisă (conceptul de formulă).

)	Tipul I implică adăugarea materialelor inerte sau aproape inerte. Tipul II implică adăugarea materialelor active.

)	Elementele de zidărie din categoria I au o rezistenţă de compresie garantată cu o probabilitate de cedare de cel mult 5 %, în opoziţie cu elementele de zidărie din categoria II, al căror nivel de fiabilitate nu este garantat.

)	Numai în legătură cu elementele cu materiale de izolare termică integrată, în care sistemul de evaluare a parametrului se aplică conform categoriei elementului.

)	Sistemele de tipul I şi III, contrar celor de tipul II şi IV, conţin elemente care reduce riscul în eventualitatea cedării articulaţiilor lipite.

)	În legătură cu grupa 2104.

)	Numai în legătură cu panourile şi intradosurile suspendate.

)	Numai în legătură cu panourile care servesc în mod simultan ca elemente de reconsolidare pentru pereţi sau plafoane.

)	Numai în legătură cu plăcile ceramice şi panourile din materiale fragile, plăci ceramice şi panouri destinate intradosurilor suspendate şi produselor din grupele 3202 şi 3203.

)	Numai în legătură cu prelungitoarele de conducte, armăturile şi echipamentele de siguranţă.

)	Numai în legătură cu rezervoarele.

)	Numai în legătură cu extensiile şemineului.

Anexa 2 la Regulamentul nr. .../2012 din JO

DECLARAŢIA SK PRIVIND PARAMETRUL

Nr. .................................?)

1. Tipul şi denumirea comercială a produsului: ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

2. Tipul, numărul lotului de producţie sau numărul de serie sau alt element sau altă informaţie care fac posibilă identificarea materialului de construcţii:

...........................................................................................................................................................................................................................

3. Standard slovac definit privind produsul (denumirea, anul emiterii şi numele):

.....................................................................................................................................................................................

4. Evaluarea tehnică SK, dacă este emisă pentru produs (denumirea şi numele) şi numele persoanei autorizate care a emis-o:

.....................................................................................................................................................................................

5. Utilizarea destinată a produsului în construcţie în conformitate cu standardul definit sau evaluarea tehnică SK:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

6. Denumirea comercială, adresa sediului social al producătorului şi numărul de identificare a societăţii:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

7. Numele şi adresa reprezentantului autorizat, dacă este desemnat:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Sistemul aplicabil sau sistemele de evaluare a parametrului conform Regulamentului nr. .../2012 din JO al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale din Republica Slovacă:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Desemnarea certificatului (certificatelor) SK şi data (datele) emiterii, dacă a (au) fost emis(e) şi numele persoanei autorizate care l-a (le-a) emis:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Parametrii declaraţi

Caracteristici esenţiale?)Categorii2)Protocol privind testarea, calculul, etc.?)Numărul de identificare al laboratorului ?)

Numărul de identificare al laboratorului ?)Numele şi adresa laboratorului de testare

Numele documentaţiei tehnice specifice conform articolului 5 din lege şi data emiterii sale, dacă este folosită:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Producătorul declară că produsul definit la punctele 1 şi 2 are parametrii caracteristicilor esenţiale conform punctului 10.

12. Această declaraţie SK privind parametrul este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului specificat la punctul 6.

Semnat în numele producătorului:

.....................................................................................................................................................................................

(numele şi funcţia)

................................................................................................................................................................

(Locul şi data emiterii)                                                                    (Semnătura)

1) Numărul va fi introdus în formularul xxxx/yyyy, în care xxxx este numărul de referinţă în anul yyyy.

2) Numele proprietăţilor şi parametrilor lor vor fi introduce în conformitate cu standardul definit sau evaluarea tehnică SK specificată la punctul 3 sau 4.

3) Denumirea protocolului şi data emiterii vor fi introduse.

4) Se va introduce numărul de referinţă alocat laboratorului de testare în tabelul laboratoarelor participante.

) Articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (JO L 88, 4 aprilie 2011).

)	Anexa V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

) Articolul 2 alineatul (13) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

)	) De exemplu Decizia 96/603/CE a Comisiei din 4 octombrie 1996 de stabilire a listei de produse care se încadrează în Clasa A „Fără contribuție la foc” prevăzută de Decizia 94/611/CE de punere în aplicare a articolului 20 din Directiva 89/106/CEE a Consiliului privind produsele pentru construcții (JO CE L 267, 19 octombrie 1996), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2000/605/CE a Comisiei din 26 septembrie 2000 (JO CE L 258, 12 octombrie 2000) şi Decizia 2003/424/CE a Comisiei din 6 iunie 2003 (JO CE L 144, 12 iunie 2003), Decizia 2003/43/CE a Comisiei din 17 ianuarie 2003 de stabilire a claselor de performanță a comportării la foc pentru anumite produse pentru construcții (JO CE L 13, 18 ianuarie 2003), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/673/CE a Comisiei din 9 octombrie 2006 (JO L 276, 7 octombrie 2006) şi Decizia 2007/348/CE a Comisiei din 15 mai 2007 (JO CE L 131, 23 mai 2007).

) De exemplu Decizia 2000/553/CE a Comisiei din 6 septembrie 2000 de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului privind performanța exterioară a învelitorilor de acoperiș în cazul expunerii la foc exterior (JO CE L 235, 19 septembrie 2000), Decizia 2005/403/CE a Comisiei din 25 mai 2005 privind clasificarea acoperișurilor și a învelitorilor pentru acoperișuri pentru anumite produse pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc exterior prevăzute de Directiva 89/106/CEE a Consiliului (JO CE L 135, 28 mai 2005) şi Decizia 2006/600/CE a Comisiei din 4 septembrie 2006 de stabilire a claselor de performanță a comportării la foc exterior pentru anumite produse pentru construcții în ceea ce privește panourile stratificate cu strat superficial dublu și placare metalică pentru acoperișuri (JO CE L 244, 7 septembrie 2006).

) Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

)	Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității (Ediţia Specială a Jurnalului Oficial al CE, Cap. 11/Vol. 41). Decizia nr. 1/2008 din 12 martie 2008 a comitetului stabilit în cadrul Acordului între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității privind includerea în anexa 1 a unui nou capitol 16 cu privire la produsele pentru construcții (JO CE L 282, 25 octombrie 2008).

)	Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice (Ediţia Specială a Jurnalului Oficial al UE, Capitolul 13/vol. 20).

) În conformitate cu Regulamentul nr. 458/2005 din JO al Ministerului Mediului al Republicii Slovace de definire a detaliilor privind execuţia monitorizării profesionale de securitate şi tehnice a structurilor hidraulice şi privind execuţia monitorizării profesionale tehnice şi de securitate.

) Produsul corespunde articolului 4 alineatul (2) litera (a) din regulament din punct de vedere al clasificării privind comportamentul la foc.

) Produsul corespunde articolului 4 alineatul (2) litera (b) din regulament din punct de vedere al clasificării privind comportamentul la foc.

) Produsul corespunde articolului 4 alineatul (1) din regulament din punct de vedere al clasificării privind comportamentul la foc.

) Secţiuni de vegetaţie în zonele de trafic rar utilizate conform STN 6131-3 1996:3 Construcţia căilor rutiere. Pavele şi spaţii. Partea 3: Straturi de acoperire din secţiuni de vegetaţie.

) STN 73 6114:1997 Căile rutiere terestre. Dispoziţii de bază pentru proiectare.

) În conformitate cu STN 75 0150:1995 Administrarea apelor. Terminologia privind lucrările hidrologice.

) Regulamentul nr. 478/2008 din JO al Ministerului de Interne din Republica Slovacă privind proprietăţile, condiţiile specifice de funcţionare şi inspecţiile regulate ale garniturilor de protecţie împotriva incendiilor.

) STN 74 3305: 1989 Balustrade de protecţie. Dispoziţii de bază.