P R O Y E C T O

1. ------IND- 2020 0611 DK-- ES- ------ 20201008 --- --- PROJET
Orden sobre la regulación de ciertos gases industriales de efecto invernadero

En virtud del artículo 30, artículo 45, apartado 1, y artículo 59, apartado 4, de la Ley de productos químicos (véase la Ley consolidada n.º 115, de 26 de enero de 2017), por la presente se establece lo siguiente:
Ámbito de aplicación de la Orden
Artículo 1. La Orden incluye los perfluorocarburos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6) y los hidrofluorocarbonos (HFC), con excepción de las hidrofluoroolefinas (HFO-s), tanto las sustancias solas como en mezclas que contienen una o más de esas sustancias.
Apartado 2. La Orden no incluirá el uso industrial de los gases de efecto invernadero mencionados en el apartado 1, excepto para su utilización como gas protector en fundiciones de metales ligeros y para la producción de plásticos de espuma flexible. En la presente Orden, por «uso industrial» se entenderá el uso en la producción de mercancías, cuando no hay gases de efecto invernadero presentes en el producto acabado.
Restricciones de uso, etc.
Artículo 2. Se prohíbe la importación, la venta y el uso de nuevos productos que contengan los gases de efecto invernadero mencionados en el artículo 1, apartado 1.
Apartado 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, estará permitida la importación, la venta y el uso de los nuevos productos enumerados en el anexo 1 para los gases de efecto invernadero mencionados en dicho anexo.
Artículo 3. Se prohíbe la importación, la venta y el uso de los gases de efecto invernadero, nuevos o recuperados, mencionados en el artículo 1, apartado 1.
Apartado 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, se permitirá la importación, la venta y el uso que aparecen en la lista del anexo 2 para los gases de efecto invernadero especificados.
Disposiciones administrativas
Artículo 4. La Agencia de Protección Medioambiental se encargará, de conformidad con lo dispuesto, de la supervisión y el control de cumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento.
Apartado 2. En casos excepcionales, la Agencia de Protección Medioambiental de Dinamarca podrá permitir excepciones a las normas de la Orden.
Apartado 3. No podrá presentarse recurso contra las decisiones de la Agencia de Protección Medioambiental de Dinamarca tomadas con arreglo al apartado 2 ante otras autoridades administrativas.
Sanciones y entrada en vigor
Artículo 5. A menos que otra legislación estipule sanciones mayores, se penalizará con multas a aquellos que:
1) importen, vendan o usen nuevos productos que contengan gases de efecto invernadero en contravención del artículo 2; o
2) importen, vendan o usen gases de efecto invernadero en contravención del artículo 3.
Apartado 2. La sanción podrá llegar a convertirse en dos años de prisión si la infracción se cometió deliberadamente o por negligencia grave, y si esta dio lugar o se pretendía que diera lugar a beneficios económicos, incluidos ahorros, para los propios autores o para otros.
Apartado 3. Las entidades, etc. (personas jurídicas) podrán considerarse responsables penalmente de conformidad con las disposiciones del capítulo 5 del Código Penal.
Artículo 6. La presente Orden entrará en vigor el jueves, 1 de julio de 2021.
Apartado 2. Queda derogada la Orden n.º 1326, de 19 de noviembre de 2018, sobre la regulación de ciertos gases industriales de efecto invernadero.
Anexo 1
Los siguientes productos con los gases de efecto invernadero especificados quedan exentos de la prohibición del artículo 2
	Producto
	Gas de efecto invernadero

	1. 
	Aparamenta de alta tensión (voltajes de más de 1 kV). 
	SF6

	2. 
	Bombas de calor con una carga de 50 kg o menos que se hayan montado completamente en fábrica como unidades compactas que se montan principalmente por soldadura o soldadura blanda.
	HFC

	3. 
	Sistemas de refrigeración para bombas de calor con una carga de 50 kg o menos que se hayan montado completamente en fábrica como unidades compactas que se montan principalmente por soldadura o soldadura blanda.
	HFC

	4. 
	Bombas de calor no cubiertas por el punto 2, equipos de refrigeración, sistemas de aire acondicionado (refrigeración para fines de confort) y deshumidificadores con cargas iguales o inferiores a 5 toneladas de CO2 equivalente
.
	HFC

	5.
	Sistemas de refrigeración no cubiertos por el punto 4 para bombas de calor con cargas entre 0,15 kg y 10 kg que se hayan montado completamente en fábrica como unidades compactas que se montan principalmente por soldadura o soldadura blanda.
	HFC


	6. 
	Refrigeradores para vacunas.
	HFC

	7. 
	Equipo móvil de refrigeración.
	HFC

	8. 
	Sistemas de aire acondicionado en vehículos o aviones.
	HFC

	9. 
	Congeladores de baja temperatura (temperaturas por debajo de los -50 °C).
	HFC

	10. 
	Aerosoles médicos.
	HFC

	11. 
	Equipos de laboratorio.
	Todos

	12. 
	Instalaciones de ensayo para el ensayo de equipos de refrigeración.
	HFC

	13. 
	Dispositivos de control automático (termostatos, válvulas, etc.).
	Todos

	14. 
	Productos para uso militar.
	Todos

	15. 
	Productos para uso a bordo de buques.
	Todos


Anexo 2
Los siguientes usos de los gases de efecto invernadero especificados quedan exentos de la prohibición del artículo 3
	Uso
	Gas de efecto invernadero

	1. 
	Servicio de equipos de refrigeración, aires acondicionados, bombas de calor y deshumidificadores.
	HFC

	2. 
	Servicio de aire acondicionado en vehículos o aviones.
	HFC

	3. 
	Servicio de aparamenta de alta tensión (voltajes de más de 1 kV).
	SF6

	4. 
	Servicio de equipos de laboratorio.
	Todos

	5. 
	Uso militar.
	Todos

	6. 
	Incineración a bordo.
	Todos


�Debe insertarse aquí una nota sobre la notificación de conformidad con la Directiva sobre el procedimiento de información una vez se haya efectuado dicha notificación.


�La cantidad de CO2 equivalente se determinará con arreglo a las normas aplicables al etiquetado de conformidad con el artículo 12, apartado 3, letra c), del Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 842/2006.





