1. ------IND- 2019 0601 D-- NL- ------ 20191209 --- --- PROJET

Deelstaatverordening tot wijziging van de deelstaatverordening inzake de preventie van infecties in zorginstellingen

(verordening medische preventie van infecties – MedIpVO)

Van   .XX.2019

Op grond van § 23, lid 8, van de infectiebeschermingswet van 20 juli 2000 (Duits staatsblad I, blz. 1045), laatstelijk gewijzigd bij artikel 18a, van de wet van 9 augustus 2019 (Duits staatsblad I, blz. 1202), in samenhang met § 13 van de verordening medische preventie van infecties van 13.3.2017 (deelstaatsblad van Sleeswijk-Holstein blz. 169) en op grond van § 14, punt 5 in samenhang met § 3, lid 3, zin 1, van de wet betreffende gezondheidsdiensten van 14 december 2001 (deelstaatsblad van Sleeswijk-Holstein blz. 398), laatstelijk gewijzigd bij artikel 31 van de wet van 2 mei 2018 (deelstaatsblad Sleeswijk-Holstein, blz. 162) verordent het Ministerie van Sociale Zaken, Gezondheid, Jeugd, Gezin en Ouderen het volgende:

1.	§ 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)	Lid 8 luidt als volgt:

“(8) De inventaris van alle voor diagnostiek en therapie bestemde ruimten waar er mogelijk sprake is van verontreiniging door lichaamsvloeistoffen en andere materialen die ziekteverwekkers bevatten, moet vochtig kunnen worden gereinigd en ontsmet. Alle ontsmettingsmiddelen die worden gebruikt, moeten geschikt en aantoonbaar werkzaam zijn voor de preventie van infecties in medische zorginstellingen. De ontsmettingsmiddelen moeten voor de vereiste toepassingsgebieden ten minste bacterieel, schimmelwerend en in zekere mate viraal werken, en evt. ook een fungicide, tuberculocide, mycobactericide en sporicide werkzaamheid hebben. De werkzaamheid moet door ten minste twee van elkaar onafhankelijke deskundige adviezen met bijbehorende testverslagen zijn aangetoond. Ze geldt als bevestigd wanneer de tests zijn uitgevoerd door van fabrikanten onafhankelijke testlaboratoria en de testverslagen in een wetenschappelijk gestaafde beoordeling worden bevestigd door onafhankelijke deskundigen. De testlaboratoria moeten beschikken over de nodige competentie die bijv. kan worden aangetoond door een erkenning overeenkomstig DIN ISO EN 17025:2018-03 van maart 2018. De gebruikte testmethode moet bijv. zijn gevalideerd in de vorm van een ringonderzoek voor statistische variabiliteit die bestaat uit minstens twee verplichte herhalingen van tests. Tests die zijn uitgevoerd overeenkomstig de technische specificaties van een andere lidstaat van de Europese Unie of Turkije, of een andere staat die partij is bij de EER-Overeenkomst, worden als gelijkwaardig beschouwd indien de technische specificaties het overeenkomstig punt 2 vereiste beschermingsniveau in gelijke mate en op duurzame wijze halen.”.

b) Het volgende lid 9 wordt toegevoegd:

“(9) Kritieke installaties evenals klimaatregelingsinstallaties en watervoorzieningssystemen moeten worden bediend, onderhouden en regelmatig worden onderworpen aan hygiënische inspecties overeenkomstig de algemeen erkende regels van de techniek. De installaties mogen enkel door gekwalificeerd personeel worden bediend en onderhouden.”.

2.	In § 12 wordt na de woorden § 73, lid 1, de letter “a” ingevoegd.

3.	Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan.

De hierboven vermelde verordening wordt hiermee uitgevaardigd en moet worden bekendgemaakt.

Kiel,… XX.2019

Dr. Heiner Garg

Minister van Sociale Zaken, Gezondheid, Jeugd, Gezin en Ouderen

Aangemeld overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1).