| LAND TIROL | DEŽELA TIROLSKA |
| --- | --- |
| Landesgesetzblatt für Tirol | Deželni UL za Tirolsko |

1. ------IND- 2019 0651 A-- SL- ------ 20200930 --- --- FINAL

Letnik 2020	Objava z dne 30. junija 2020

70.	Sprememba Uredbe zvezne dežele Tirolske o plinskih, ogrevalnih in klimatskih napravah iz leta 2014

70. Uredba deželne vlade z dne 23. junija 2020 o spremembi Uredbe zvezne dežele Tirolske o plinskih, ogrevalnih in klimatskih napravah iz leta 2014

Na podlagi odstavka 2 oddelka 3 Zakona zvezne dežele Tirolske o plinskih, ogrevalnih in klimatskih napravah iz leta 2013, Zvezni UL št. 111/2013, kakor je bil nazadnje spremenjen z zakonom iz Deželnega UL št. 144/2018, se odredi:

Člen I

Uredba zvezne dežele Tirolske o plinskih, ogrevalnih in klimatskih napravah iz leta 2014, Deželni UL št. 80/2014, v različici uredbe iz Deželnega UL št. 9/2018, se spremeni:

1. V oddelku 2 se za odstavkom 5 dodajo naslednje določbe kot odstavki 6, 7 in 8:

„(6) Pri novogradnji v smislu odstavka 7 oddelka 2 Gradbenega zakonika zvezne dežele Tirolske iz leta 2018, Deželni UL št. 28/2018, v veljavni različici, ni dovoljena uporaba trdnih fosilnih goriv v skladu s Prilogo 1 in tekočih fosilnih goriv v skladu s Prilogo 2 v sistemih centralnega ogrevanja.

(7) Pri večjih obnovah v smislu odstavka 27 oddelka 2 Gradbenega zakonika zvezne dežele Tirolske iz leta 2018 ni dovoljena uporaba trdnih fosilnih goriv v skladu s Prilogo 1 in tekočih fosilnih goriv v skladu s Prilogo 2 v sistemih centralnega ogrevanja. Ne glede na to je uporaba trdnih fosilnih goriv v skladu s Prilogo 1 in tekočih fosilnih goriv v skladu s Prilogo 2 v sistemih centralnega ogrevanja še vedno dovoljena, če je gradbeni organ izvedel večjo prenovo v smislu odstavka 27 oddelka 2 Gradbenega zakonika zvezne dežele Tirolske iz leta 2018 do 31. decembra 2024 in že obstoječi kotel za ogrevanje zadevnega sistema centralnega ogrevanja v času prijave ni star več kot 10 let.

(8) Odstavka 6 in 7 se ne uporabljata za sisteme centralnega ogrevanja, za katere se poročilo o prevzemu predloži organu najpozneje do 31. decembra 2020.“

2. Odstavka 7 in 8 oddelka 3 se glasita:

„(7) Ogrevalne in klimatske naprave se namestijo in upravljajo tako, da so sosedi zaščiteni pred nerazumno obremenitvijo s hrupom. Nerazumna obremenitev s hrupom ne obstaja, če A-vrednotena raven zvočnega tlaka, ki ga povzroča ta stalni hrup na meji zemljišča na prostem s sosednjimi zemljišči, ki niso prometna območja v skladu z odstavkom 21 oddelka 2 Gradbenega zakonika zvezne dežele Tirolske iz leta 2018, ne presega naslednjih vrednosti dB v ustreznem načinu delovanja:

|  | Podnevi od 6.00 do 19.00 | Zvečer od 19.00 do 22.00 | Ponoči od 22.00 do 6.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanovanjsko območje | 40 dB | 35 dB | 30 dB |
| mešano stanovanjsko območje ali turistično območje | 45 dB | 40 dB | 35 dB |
| Osrednje območje, kmetijsko in splošno mešano območje | 50 dB | 45 dB | 40 dB |

V zvezi s posebnimi območji v skladu z oddelkom 43 Zakona zvezne dežele Tirolske o prostorskem načrtovanju iz leta 2016, Deželni UL št. 101/2016, v veljavni različici, in pozidanimi zemljišči na prostem v skladu z oddelkom 41 Zakona zvezne dežele Tirolske o prostorskem načrtovanju iz leta 2016, se uporabljajo vrednosti dB za tisto vrsto namembnosti kot stavbna zemljišča, ki so najbližje predvideni uporabi, določeni na posebnem območju.

(8) Mejne vrednosti, določene v odstavku 7, se lahko presežejo, če se osnovna raven, določena na meji zemljišča v skladu z najnovejšo tehnologijo, ne poveča za več kot 3 dB.“

3. Odstavek 4 oddelka 6 se glasi:

„(4) Ogrevalni sistemi morajo biti opremljeni s samoregulacijskimi napravami za ločen nadzor temperature za vsak prostor ali, če je to tehnično primerno, v določenem ogrevanem območju stavbnega odseka, če je to tehnično in ekonomsko izvedljivo.“

4. Odstavek 5 oddelka 6 se razveljavi.

5. Dosedanji odstavek 6 oddelka 6 se preštevilči v „(5)“.

6. Dosedanji odstavek 5 oddelka 6 se glasi:

„(5) Pri novogradnji morajo biti naprave centralne kurjave na plin, ki so individualna kurišča, opremljena s kondenzacijsko tehniko in nastavljena tako, da lahko čim večkrat obratujejo znotraj območja kalorične vrednosti. V primeru zamenjave naprav centralne kurjave na plin to velja le, če je bila obstoječa naprava že opremljena s kondenzacijsko tehniko ali v primeru, če je to tehnično izvedljivo brez nesorazmernih dodatnih stroškov. Za naprave centralne kurjave na olje smiselno velja drugi stavek, če je dovoljena zamenjava takšnih naprav centralne kurjave.“

7. Odstavek 2 oddelka 28 se glasi:

„(2) Ta uredba je bila priglašena:

a)	ob upoštevanju določb Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov, UL L 204, 21.7.1998, str. 37, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) št. 1025/2012, UL L 316, 14.11.2012, str. 12 (številka uradnega obvestila 2013/0703/A), in

b)	ob upoštevanju določb Direktive (EU) 2015/1535 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe, UL L 241, 17.9.2015, str. 1 (številka uradnega obvestila 2019/651/A).“

Člen II

Ta uredba začne veljati s pretekom dneva objave.

Deželni glavar:

Platter

Direktor deželnega urada:

Forster