Įsakymas dėl tam tikrų pramoninių šiltnamio efektą sukeliančių dujų reguliavimo1)

Pagal Cheminių medžiagų įstatymo 30 straipsnį, 45 straipsnio 1 dalį ir 59 straipsnio 4 dalį žr. 2017 m. sausio 26 d. Konsolidavimo įstatymą Nr. 115 su pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 29 d. Įstatymu Nr. 2214:

Įsakymo taikymo sritis

1 straipsnis. 1. Įsakymas taikomas perfluorangliavandeniliams (PFC) ir sieros heksafluoridui (SF6) bei hidrofluorangliavandeniliams (HFC), išskyrus hidrofluoroolefinus (HFO) – tiek atskiroms medžiagoms, tiek mišiniams, kurių sudėtyje yra viena arba daugiau šių medžiagų.

2. Įsakymas netaikomas 1 dalyje nurodytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pramoniniam naudojimui, išskyrus atvejus, kai jos naudojamos kaip apsauginės dujos lengvųjų metalų liejiniuose ir lanksčių putplasčių gamybai. Šiame įsakyme sąvoka „pramoninis naudojimas“ suprantama kaip naudojimas produktų gamyboje, kai galutiniame produkte nėra šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

3. Bet kuriuo metu galiojančiame ES reglamente dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nustatytas minimalus 1 poskirsnyje nurodytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reguliavimo lygis.

Naudojimo apribojimai ir kt.

2 straipsnis. 1. Draudžiama importuoti, parduoti ir naudoti naujus produktus, kuriuose yra 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

2. Nepažeidžiant 1 dalies, leidžiama importuoti, parduoti ir naudoti naujus produktus, kurie yra išvardyti 1 priede ir kuriuose yra tame priede nurodytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

3 straipsnis. 1. Draudžiama importuoti, parduoti ir naudoti 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (naujas arba regeneruotas).

2. Nepažeidžiant 1 dalies, leidžiama importuoti, parduoti ir naudoti pagal 2 priede numatytas paskirtis nurodytas šiltnamio efektą sukeliančias dujas.

Administracinės nuostatos

4 straipsnis. 1. Aplinkos apsaugos agentūra prižiūri ir stebi, kaip pagal nuostatas laikomasi pranešimo taisyklių.

2. Išskirtiniais atvejais Danijos aplinkos apsaugos agentūra gali leisti nesilaikyti įsakymo taisyklių.

3. Pagal 2 dalį priimtų Danijos aplinkos apsaugos agentūros sprendimų negalima skųsti kitai administracinei institucijai.

Sankcijos, įsigaliojimas ir pereinamojo laikotarpio taisyklės

5 straipsnis. 1. Jei pagal kurį nors kitą įstatymą nepaskirta didesnė bauda, bauda baudžiami asmenys, kurie:

1) importuoja, parduoda arba naudoja naujus produktus, kuriuose yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų, pažeisdami 2 skirsnį, arba

2) importuoja, parduoda arba naudoja šiltnamio efektą sukeliančias dujas, pažeisdami 3 straipsnį.

2. Nuobauda gali būti padidinta ir skiriama įkalinimo iki dvejų metų bausmė, jei pažeidimas buvo padarytas tyčia arba dėl didelio aplaidumo, ir jei dėl pažeidimo patys pažeidėjai arba kiti gavo finansinę naudą, arba ketino ją gauti, taip pat ir sutaupyti.

3. Subjektai ir kt. (juridiniai asmenys) gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Baudžiamojo kodekso 5 skyriaus nuostatas.

6 straipsnis. 1. Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

2. Šilumos siurbliams, kurių užpildų svoris yra 0,15–10 kg, galiojančios taisyklės taikomos iki 2022 m. sausio 1 d.

3. Panaikinamas 2018 m. lapkričio 19 d. Įsakymas Nr. 1326 dėl tam tikrų pramoninių šiltnamio efektą sukeliančių dujų reguliavimo.

Aplinkos ministerija, 2021 m. gegužės 13 d.

Lea Wermelin

/ Henrik Søren Larsen

1 priedas

Toliau nurodytiems produktams, kuriuose yra nurodytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, netaikomas 2 straipsnyje nustatytas draudimas

Produktas; Šiltnamio efektą sukeliančios dujos. 1.; Aukštos įtampos iešmas (didesnė nei 1 kV įtampa).; SF6. 2.; Šilumos siurbliai, kurių užpildų svoris yra 50 kg ar mažiau ir kurie yra visiškai surinkti gamykloje, kaip kompaktiški elementai, pirmiausia surenkami suvirinant arba įlydant.; Hidrofluorangliavandeniliai. 3.; Aušinimo sistemos, skirtos šilumos siurbliams, kurių užpildų svoris yra 50 kg ar mažiau ir kurie yra visiškai surinkti gamykloje, kaip kompaktiški elementai, pirmiausia surenkami suvirinant arba įlydant.; Hidrofluorangliavandeniliai. 4.; Šilumos siurbliai, kuriems netaikoma 2 dalis, šaldymo įranga, oro kondicionavimo sistemos (komfortiškas vėsinimas) ir sausintuvai, kurių užpildų svoris yra 5 t CO2 arba mažiau2).; Hidrofluorangliavandeniliai. 5.; Aušinimo sistemos, kurioms netaikoma 4 dalis, skirtos šilumos siurbliams, kurių užpildų svoris yra 0,15–10 kg ir kurie yra visiškai surinkti gamykloje, kaip kompaktiški elementai, pirmiausia surenkami suvirinant arba įlydant.; Hidrofluorangliavandeniliai. 6.; Vakcinų aušintuvai.; Hidrofluorangliavandeniliai. 7.; Mobili šaldymo įranga.; Hidrofluorangliavandeniliai. 8.; Oro kondicionavimo sistemos transporto priemonėse ir orlaiviuose.; Hidrofluorangliavandeniliai. 9.; Žemos temperatūros šaldikliai (žemesnės nei –50 °C temperatūros).; Hidrofluorangliavandeniliai. 10.; Medicininiai aerozoliai.; Hidrofluorangliavandeniliai. 11.; Laboratorijos įranga.; Visi. 12.; Bandymų įrenginiai, skirti aušinimo įrangai bandyti.; Hidrofluorangliavandeniliai. 13.; Automatiniai reguliavimo įtaisai (termostatai, vožtuvai ir kt.).; Visi. 14.; Karinės paskirties produktai.; Visi. 15.; Naudoti laivuose skirti produktai.; Visi.

2) Kiekis ir CO2 ekvivalentas nustatomas pagal ženklinimo taisykles vadovaujantis 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006, 12 straipsnio 3 dalies c punktu.

2 priedas

Toliau nurodytoms paskirtims, kurioms naudojamos nurodytos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, netaikomas 3 straipsnyje nustatytas draudimas

Naudojimas; Šiltnamio efektą sukeliančios dujos. 1.; Šaldymo įrangos, oro kondicionierių, šilumos siurblių ir sausintuvų priežiūra.; Hidrofluorangliavandeniliai. 2.; Oro kondicionierių transporto priemonėse arba orlaiviuose priežiūra.; Hidrofluorangliavandeniliai. 3.; Aukštos įtampos iešmo (didesnė nei 1 kV įtampa) priežiūra.; SF6. 4.; Laboratorinės įrangos priežiūra.; Visi. 5.; Karinė paskirtis.; Visi. 6.; Deginimas laivuose.; Visi.

Oficialios pastabos

1) Apie šio įsakymo projektą pranešta vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka, (kodifikuota redakcija).