1. ------IND- 2012 0699 SK- SV- ------ 20121228 --- --- PROJET

(Förslag)

FÖRORDNING

från Republiken Slovakiens ministerium för transport, byggnadsverksamhet och regional utveckling

av den .............2012,

om fastställande av förteckningar över grupper av byggprodukter och system för bedömning av dessas prestanda

Republiken Slovakiens ministerium för transport, byggnadsverksamhet och regional utveckling fastställer följande i enlighet med § 13.2 i lag nr …/2012 års författningssamling om byggprodukter (nedan kallad lagen):

§ 1

# Förordningens tillämpningsområde

Denna lag fastställer följande:

- En förteckning över byggprodukter om bedömning och kontroll av de väsentliga parametrarna för egenskaper för de byggprodukter som angivits av tillverkaren (nedan kallat bedömning av parameter).

- System för bedömning av parametrarna.

- En mall för deklarationen av de väsentliga parametrarna för egenskaper för byggprodukter vad gäller de grundläggande kraven för byggnation (nedan kallade slovakisk deklaration av parameterar).

§ 2

Förteckning över grupper av byggprodukter

- I bilaga 1 fastställs förteckningen över grupper av byggprodukter och följande system för bedömning av parametrar:

- Systemen i § 3.1 som tillämpas på byggprodukter, som slovakiska tekniska standarder fastställda i enlighet med § 13.1 c i lagen som lämpliga för bedömning av de väsentliga egenskaperna för byggprodukterna i fråga (nedan kallad angiven standard) eller den tekniska bedömning som utfärdats i enlighet med § 3 i lagen (nedan kallad slovakisk teknisk bedömning).

- Systemen som avses i § 3.3.

- Om de harmoniserade standarderna) inte avser byggprodukter i de grupper som föreskrivs för systemen för bedömning av parametrar i § 3.3, tillämpas de analoga systemen i enlighet med § 3.1 vid bedömningen av dessa produktparametrar.

- Om byggprodukten kan användas för olika ändamål vad gäller dess funktion vid byggnation tilldelas den till en grupp av byggprodukter på grundval av syftet som är av avgörande betydelse vid byggnation och som lägger större krav på dess väsentliga egenskaper eller produktion vad gäller risker under användning vid byggnation.

§ 3

System för bedömning av parametrar

- Bedömningen av parametrar hos byggprodukter som de angivna standarderna eller slovakiska tekniska bedömningarna avser, kommer utföras genom ett enskilt system för bedömning av parametrar eller en kombination av flera system för bedömning av parametrar vilka betecknas som system I+, system I, system II+, system III och system IV enligt följande:

- System I+: Tillverkaren ska utfärda en slovakisk deklaration av parametrar på grundval av följande verksamheter:

- Tillverkaren kommer att utföra följande:

1 a.	Produktionsstyrning.

1 b.	Vidare tester på prover från tillverkningen i enlighet med den angivna testplanen.

- Personen som är behörig att certifiera byggprodukter kommer utfärda ett intyg för beständigheten av byggproduktens väsentliga egenskaper (nedan kallat slovakiskt produktintyg) på grundval av följande:

2 a.	Byggproduktens typbeteckning på grundval av typprovning av prover som tagits av den behöriga personen, typberäkning, tabellvärden eller beskrivande dokumentation om byggprodukten.

2 b.	Den första kontrollen på produktionsanläggningen och av systemet för produktionsstyrning.

2 c.	Fortlöpande tillsyn av systemet för produktionsstyrning och bedömning och utvärdering av systemet för produktionsstyrning.

2 d.	Kontrolltester (inbegripet provtagning).

- System I: Tillverkaren ska utfärda en slovakisk deklaration av parametrar på grundval av följande verksamheter:

1. Tillverkaren kommer att utföra följande:

1 a.	Produktionsstyrning.

1 b.	Vidare tester på prover från tillverkningen i enlighet med den angivna testplanen.

2. Personen som är behörig att certifiera byggprodukter kommer utfärda det slovakiska produktintyget på grundval av följande:

2 a.	Byggproduktens typbeteckning på grundval av typprovning av prover som tagits av den behöriga personen, typberäkning, tabellvärden eller beskrivande dokumentation om byggprodukten.

2 b.	Den första kontrollen på produktionsanläggningen och av systemet för produktionsstyrning.

2 c.	Fortlöpande tillsyn av systemet för produktionsstyrning och bedömning och utvärdering av systemet för produktionsstyrning.

- System II+: Tillverkaren ska utfärda en slovakisk deklaration av parametrar på grundval av följande verksamheter:

- Tillverkaren kommer att utföra följande:

1 a.	Produktionsstyrning.

1 b.	Byggproduktens typbeteckning på grundval av typprovning av prover som tagits av tillverkaren, typberäkning, tabellvärden eller beskrivande dokumentation om byggprodukten.

1 c.	Vidare tester på prover från tillverkningen i enlighet med den angivna testplanen.

- Personen som är behörig att certifiera byggprodukter kommer utfärda ett intyg för överensstämmelsen av systemet för produktionsstyrning hos tillverkaren (nedan kallat slovakiskt intyg för styrningsystem) på grundval av följande:

2 a.	Den första kontrollen på produktionsanläggningen och av systemet för produktionsstyrning.

2 b.	Fortlöpande tillsyn av systemet för produktionsstyrning och bedömning och utvärdering av systemet för produktionsstyrning.

- System III: Tillverkaren ska utfärda en slovakisk deklaration av parametrar på grundval av följande verksamheter:

1.	Tillverkaren ska utföra produktstyrning.

2.	Den person som är behörig att utföra laboratorietester kommer att utföra byggproduktens typbeteckning på grundval av typprovning av prover som tagits av tillverkaren, typberäkning, tabellvärden eller beskrivande dokumentation om byggprodukten.

- System IV: Tillverkaren ska utfärda en slovakisk deklaration av parametrar på grundval av följande verksamheter:

- Tillverkaren kommer att utföra följande:

1 a.	Produktionsstyrning.

1 b.	Byggproduktens typbeteckning (på grundval av typprovning av prover som tagits av tillverkaren), typberäkning, tabellvärden eller beskrivande dokumentation om byggprodukten.

- Om mer än ett system för bedömning av parametrar anges för den berörda byggprodukten kommer ett system anges för det grundläggande användningssyftet vid byggnation och de andra systemen som avser ett särskilt användningssyfte vid byggnation kommer anges för bedömning av parametrar av endast de egenskaper som utgör ett särskilt användningssyfte vid byggnation.

Systemet för bedömning av parametrar enligt separat lagstiftning) tillämpas på bedömningen av byggprodukters parametrar som avser harmoniserade standarder eller europeiska tekniska bedömningarfn). Det specifika systemet eller systemen för bedömning av parametrarna för de ovan nämnda byggprodukterna som anges i de harmoniserade standarderna eller europeiska tekniska bedömningar har företräde framför systemen som anges i bilaga 1.

§ 4

Klassificering av byggprodukter med avseende på reaktion vid brandpåverkan

- Byggprodukterna som klassificeras med avseende på reaktion vid brandpåverkan anges i separat lagstiftning.)

- Byggprodukter som inte avses i punkt 1 kommer klassificeras genom testning. Den fastställda reaktionen vid brandpåverkan anses vara följande:

- Den omfattas av förändringar i tillverkningen på grund av att den angivna klassen för reaktion vid brandpåverkan erhålls genom dosering eller modifiering av råvarorna.

- Den omfattas inte av förändringar i tillverkningen.

- Taktäckningar som klassificeras med avseende på reaktion vid brandpåverkan anges i separat lagstiftning.)

§ 5

Mallar för deklaration av parametrar

- En slovakisk deklaration av parametrar som utfärdats baserad på ett system för bedömning av parametrar enligt § 3.1 eller på en kombination av flera system kommer i synnerhet att inbegripa information enligt § 6.2 i lagen. En mall för slovakisk deklaration av parametrar finns i bilaga nr 2.

- En deklaration av parametrar som utfärdats baserad på ett enskilt system för bedömning av parametrar enligt § 3.3 eller på en kombination av flera system kommer att följa formen och innehållet i mallen i separat lagstiftning.)

§ 6

Klasul om ömsesidigt godkännande för rättsligt skyddade intressen

Kraven i § 2 och § 3.1.2 tillämpas inte på byggprodukter som tillverkats eller släppts ut på marknaden i någon medlemsstat i Europeiska unionen, i Schweiz) eller i Turkiet eller som släppts ut på marknaden i enlighet med lagen i någon Efta-stat som samtidigt är en part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

§ 7

Övergångsbestämmelser

Bedömningen av parametrar för grupper av byggprodukter med numren 3601, 3602, 3604 samt 4612 i bilaga 1 kommer att utföras med angivna medel fram till den 1 december 2013.

§ 8

Allmänna bestämmelser

Denna förordning har godkänts i enlighet med den rättsligt bindande lagen från Europeiska unionen inom området tekniska standarder och tekniska föreskrifter.)

§ 9

Datum för ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

Ján Počiatek, ledamot i nationalrådet

Bilaga 1 till förordning nr .../2012 års författningssamling

GRUPPER AV BYGGPRODUKTER

MED ANGIVNA SYSTEM FÖR BEDÖMNING AV PARAMETRAR

Produkternas användningsområde

| Nr | Produktgruppens namn | Gruppklassificering | PAS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkter för grunden till en byggnad och grundkonstruktion |  |  |  |  |
| 0101 | Geotextiler och geotextilliknande produkter för konstruktion av vägar och andra trafikerade områden, konstruktion av järnvägar, markkonstruktioner, grund- och stödkonstruktioner, dräneringssystem, konstruktioner för skydd mot erosion, konstruktion av reservoarer och dammar, konstruktion av kanaler och för depåer för fast avfall | Efter syfte: |  |  |
|  |  | för filtrering |  | 2+ |
|  |  | för dränering |  | 2+ |
|  |  | för skydd |  | 2+ |
|  |  | för förstärkning |  | 2+ |
|  |  | och för separering |  | 4 |
| 0102 | Geotextiler och geotextilliknande produkter för konstruktion under mark och tunnlar eller för deponering av flytande avfall |  |  | 2+ |
| 0103 | Geosyntetiska tätskikt mot vätska under konstruktion av reservoarer, dammar, tunnlar och konstruktion under mark mot vätskor och gas i lageranläggningar för flytande avfall, under konstruktion av pumpstationer eller säkerhetsreservoarer, konstruktion av anläggningar för lagring och hantering av fast avfall samt konstruktion av transportinfrastruktur |  |  | 2+ |
| 0104 | Stabilitets- och impregneringsblandningar för grunden till byggnader, inklusive grunden till vägbanor eller järnvägar |  |  | II+ |
| 0105 | Prefabricerade ledare och relaterade strukturella) delar |  |  | 2+ |
| 0106 | Fundamentbalkar och bärlager av betong |  |  | 2+ |
| Produkter för ankring i berg och bärande skikt av jord |  |  |  |  |
| 0201 | Jordankare och stag |  |  | III |
| Produkter för stödväggar och vattenbyggnader |  |  |  |  |
| 0301 | Delar av stödväggar av betong) |  |  | 2+ |
| 0302 | Sten till ståltrådskorgar för sten |  |  | 2+ |
| 0303 | Nät till ståltrådskorgar för sten |  |  | III |
| 0304 | Block till ståltrådskorgar för sten |  |  | II+ |
| 0305 | Sten till vattenbyggnader | Efter kategori för vattenbyggnader:) |  |  |
|  |  | kategorier I, II och III |  | 2+ |
|  |  | kategori IV |  | 4 |
| Membran mot fukt, vatten och radon |  |  |  |  |
| 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Impregnerings- och antiradonband och folie för golv över markytan (utan en källarvåning under) och för områden under jorden (källare) Impregneringsband för tegelväggar Skikt som är ångtäta och genomtränliga för ånga för väggar och tak Taktäckningsfolie och annan takmembranstäckning Takunderlagsskikt Hjälpmedel för impregneringsbeläggning för golv över markytan, områden under jorden i en byggnad och under vägbeläggning och taktäckning | För grundläggande syften) |  | 3 2+ ) |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC eller krav på REF-testning |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),) F |  | 4 |
|  |  | Produkter som kräver REF-testning) |  | 3 |
|  |  | Produkter som inte kräver REF-testningf) |  | 4 |

Förkortningar som använts:

RHS – föreskrifter om farliga ämnen (regulations on hazardous substances).

RFS – föreskrifter om brandsäkerhet (regulations on fire safety).

REF – beteende vid utvändig brandpåverkan (reaction to external fire).

PAS – system för bedömning av parametrar (parameter assessment system).

RFC – klassificering efter brandtekniskt beteende (reaction-to-fire classification).

| 0407 | Impregneringsband för brobaneplattor av betong |  |  | 2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0408 | Byggsatser för tätskikt som anbringas i flytande skick på brobaneplattor |  |  | II+ (2+) |
| Produkter för vägar, gångar och andra trafikerade områden |  |  |  |  |
| 0501 | Naturasfalt och modifierad asfalt och asfaltemulsioner för anläggning och ytbehandling av vägar |  |  | 2+ |
| 0502 | Asfaltsmassa för anläggning av vägar och ytbehandling av trafikerade områden samt speciella produkter för ytbehandling av trafikerde områden | För grundläggande syftend) |  | 2+ |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL till EFL),12) FFL |  | 4 |
| 0503 | Glidspetsar och beläggning för vägbanor av betongc) |  |  | 4 |
| 0504 | Dilationsfogar för broar |  |  | I |
| 0505 | Prefabricerade broräckesdelar |  |  | II+ |
| 0506 | Dilationsfogar för trafikerade områden med undantag för broar |  |  | III |
| 0507 | Beläggning och fyllningsmassa för vägbeläggning som inte är kemiska anläggningar, vägar och andra trafikerade områden, startbanor på flygfält och avloppsreningsverk | För grundläggande syftend) |  | 3 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
| 0508 | Plåt, vägbeläggningsblock och rännstenar gjorda av natursten för yttre vägbeläggning |  |  | 4 |
| 0509 | Vägbeläggningsblock av cement, kakel och rännstenar för yttre vägbeläggning |  |  | 4 |
| 0510 | Gatsten |  |  | 4 |
| 0511 | Vägbeläggningsdelar inklusive vägbeläggningsblock, gatsten, rännstenar (med undantag för produkter i grupperna 0508 och 0509), takfönster i glascement, golv i metallplåt, plåtgaller eller gallerplattor, massivt kakel, skifferplattor, mosaik och betongmosaikplattor |  |  | 4 |
| 0512 | Växtlighetsområden) |  |  | IV |
| 0513 | Skyddsanordningar för fordon – utrullningshinder, krockdämpare, flyttbara barriärer, linor och räcken |  |  | 1 |
| 0514 | Skyddsanordningar för skydd av fotgängare |  |  | I |
| 0515 | Trafiksignaler, permanenta varningslampor och trafiklyktor |  |  | 1 |
|  | Stående vägmärken, utbytbara vägmärken, stolpar för vägmärken och trafiksignaler, reflekterande vägkantsstolpar, barriärstolpar och styrningsutrustning utformad för permanent installation |  |  | 1 |
| 0517 | Prefabricerade horisontella vägmarkeringar och vägbanereflektorer för horisontella vägmarkeringar |  |  | 1 |
| 0518 | Beläggningsmassa för horisontella vägmarkeringar, varmapplicerad termoplast, kallapplicerad plast med eller utan antisladdaggregat och med eller utan förblandade glaspärlor eller som släppts ut på marknaden med indikation på typen och proportionerna av glaspärlorna eller antisladdaggregatet |  |  | 1 |
| 0519 | Glaspärlor, antisladdmaterial och blandningar av de båda som används som strö-på-material för horisontella vägmarkeringar |  |  | 1 |
| 0520 | Ljudisolerade väggar och utrustning |  |  | 3 |
| 0521 | Bländskyddsutrustning för mötande trafik och yttre ljuskällor |  |  | 3 |
| Master |  |  |  |  |
| 0601 | Belysningsmaster av stål, aluminium och fiberarmerad polymer |  |  | 1 |
| 0602 | Belysningsmaster av armerad betong och förspänd betong |  |  | 1 |
| 0603 | Trästoplar för luftledningar |  |  | 2+ |
| 0604 | Andra prefabricerade master eller prefabricerade konstruktionsdelar för sådana för luftledningar, kontaktledningar, utrustning för teleteknik, vindturbiner och liknande anordningar |  |  | 2+ |
| Produkter för avfall och ytvatten (regnvatten) |  |  |  |  |
| 0701 | ### Rör och rördelar av oarmerad betong, betong armerad med stålfibrer och armerad betong för avloppsrör (med eller utan tätning) |  |  | 4 |
| 0702 | ### Rör, andra rördelar och tätningar för avloppsrör |  |  | 4 |
| 0703 0704 0705 | ### Rör och rördelar för avloppsrör i byggnader Nedstigningsbrunnar och rensbrunnar för avloppsrör, inklusive trappsteg, stegar och räcken ### Luftillträdesventiler för avloppsrör i byggnader | För grundläggande syftend) |  | 4 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
| 0706 0707 | ### Pumpstation för avloppsvatten och backventiler för avloppsvatten för användning inne i byggnader System och delar av bostadsavloppsreningsverk och avlopssbrunnar | För grundläggande syftend) |  | 3 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 till E),12) F | 4 |  |
| 0708 | ### Luktlås och avskiljare för avloppsvatten från byggnader och byggnadsverk inklusive vägar | För grundläggande syftend) | 4 |  |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
| 0709 | ### Rensbrunnar och inloppsgaller för användning på vägbanor, vägrenar, parkeringsgarage och stenlagda ytor utanför byggnader | För grundläggande syftend) |  | IV I) |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | IV |
| 0710 | Boxutlopp av betongc) | Efter syfte: |  |  |
|  |  | strukturellab) – stora kulvertar |  | 2+ |
|  |  | ickebärande – små kulvertar |  | 4 |
| 0711 | ### Dräneringskanaler vid vägar och områden för fordon och fotgängare | För grundläggande syftend) |  | 3 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
| 0712 | ### Golvbrunnar |  |  | IV |
| Lager för konstruktion |  |  |  |  |
| 0801 | Sfäriskt eller cylindriskt lager med PTFE |  |  | 1 |
| 0802 | Andra lager för konstruktion av byggnader och byggnadsteknik där deformation av lagrena skulle göra byggnaden eller en del därav obrukbar |  |  | 1 |
| 0803 | Lager för andra byggnadskonstruktioner |  |  | III |
| 0804 | Anti-seismisk utrustning |  |  | 3 |
| Aggregat |  |  |  |  |
| 0901 | Aggregat för betong |  |  | 2+ |
| 0902 | Aggregat för murbruk | Efter syfte: |  |  |
|  |  | för murverksmurbruk |  | 2+ |
|  |  | för andra murbruk |  | 4 |
| 0903 | Lättaggregat för betong, murbruk och fogbruk | Efter syfte: |  |  |
|  |  | för betong, murverksmurbruk och fogbruk |  | 2+ |
|  |  | för andra murbruk |  | 4 |
| 0904 | Aggregat för grundlager för sliprar och konstruktion av banvallar | Enligt linjetyp: |  |  |
|  |  | för höghastighetslinjer |  | 2+ |
|  |  | för andra linjer |  | 4 |
| 0905 0906 | Aggregat för ocementerade material och för hydrauliskt cementerade material för väganläggning Hydrauliskt cementerade blandningar för anläggning av vägar och andra trafikerade områden | Efter syfte: |  |  |
|  |  | för anläggning av vägar med trafikutrustning klass I, II, III och IV) och konstruktion av startbanor på flygfält |  | 2+ |
|  |  | för anläggning av vägar med trafikutrustning klass V och VI14) |  | 4 |
| 0907 | Aggregat för asfaltsmassa för ytbehandlingar för vägar, flygfält och andra trafikerade områden | Efter syfte: |  |  |
|  |  | för slitna lager |  | 2+ |
|  |  | för andra lager |  | 4 |
| Cement, kalk och andra bindemedel |  |  |  |  |
| 1001 | Cement och normalt blandad cement för framställning av betong, murbruk, fogbruk och andra blandningar |  |  | 1+ |
| 1002 | Speciell cement som är resistent mot låga temperaturer, vitcement, cement som är resistent mot svavel och saltvatten, lågalkalisk cement, kalciumaluminatcement med en väldigt låg hydrationshetta, masugnsslagg med en låg korttidshållfasthet, murcement och vägcement för framställning av betong, murbruk, fogbruk och andra blandningar |  |  | 1+ |
| 1003 | Byggnadskalk inbegripet osläckt kalk, dolomitkalk och hydraulisk kalk för framställning av betong, bruk, fogbruk och andra blandningar |  |  | 2+ |
| 1004 | Hydrauliska bindemedel för framställning av blandningar för fundamentskikt för trafikerade områden och hydrauliska bindemedel för tillverkning av bruk |  |  | 2+ |
| Betong, murbruk, fogbruksblandningar, tillsatser och tillsatsmedel |  |  |  |  |
| ###### 1101 | ###### Betong som framställts i fasta eller mobila betongblandningsanläggningar |  |  | II+ |
| ###### 1102 | ###### Sprutbetong |  |  | II+ |
| ###### 1103 | Blandningar för injektionsbruk och fogbruk |  |  | II+ |
| ###### 1104 | ###### Fabriksframställt murbruk för murning | Enligt typ:) |  |  |
|  |  | föreslaget murbruk |  | 2+ |
|  |  | murbruk med en föreskriven blandning |  | 4 |
| ###### 1105 | Fabriksframställt murbruk för inre och yttre beläggningar som baseras på oorgansika bindemedel inklusive värmeisoleringsmurbruk |  |  | 4 |
| 1106 | Fabriksframställt murbruk för andra beläggningar |  |  | IV |
| 1107 | Tillsatsmedel till betong och murbruk, inklusive fogbruk | Enligt typ:) |  |  |
|  |  | typ I |  | 2+ |
|  |  | typ II |  | 1+ |
| 1108 | Tillsatser till betong, murbruk och fogbruk samt tillsatser till fogbruk för spännarmering |  |  | 2+ |
| Produkter för förstärkning och förspänning av betong |  |  |  |  |
| 1201 | Stänger, stag, räfflat bandstål, armeringsnät och rymlig förstärkning (med galler) |  |  | I+ |
| 1202 | Fibrer för att öka styrkan hos betongen och murbruket, inklusive fogbruk (spridd förstärkning) | Efter syfte: |  |  |
|  |  | för strukturbetong och murbrukb) |  | 1 |
|  |  | för annan betong och annat murbruk |  | 3 |
| 1203 | Förspänning av produkter, särskilt ledningar, linor, gängade stänger och ribbade, platta eller jämna och spännkablar |  |  | I+ |
| 1204 | ###### System för ytterligare förspänning av strukturer med undantag för rör och beklädnad |  |  | I+ (1+) |
| 1205 | Rör och beklädnad för skydd och linor för förspända produkter |  |  | 4 |
| Metallprofiler, platta metallprodukter, gjutningar och smide |  |  |  |  |
| 1301 | Varmvalsade, kallbearbetade eller på annat sätt tillverkade tvärsektioner av metall (profiler) i olika former (T, L, H, U, Z, I), kanaler, ihåliga profiler, rör, platta produkter (plattor, plåtar, band), stänger (andra än för förstärkning och förspänning), gjutningar och smiden, oskyddad eller skyddad från korrosion genom beläggning, för användning i konstruktion av metallbyggnader eller i byggnadskonstruktion med en kombination av metall och andra metarial |  |  | 2+ |
| Murningsdelar och ytterligare produkter |  |  |  |  |
| 1401 | Murningsdelar, möjligtvis med integrerade värmeisoleringsmaterial, inre eller yttre, med undantag för beklädnadsanordningar, vägbeläggningsdelar, skorstensanordningar med mellanlägg och paneler med ett våningsplans höjd | Enligt kategori:) |  |  |
|  |  | kategori I |  | 2+ |
|  |  | kategori II |  | 4 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
| 1402 | Ytterligare konstruktionsdelar i väggar, särskilt fästelement, ritningsstag, stödvinklar, vinkelfästen, dörrbalkar och stålförstärkning för satsfogar och förbindningar |  |  | 3 |
| Inbyggt beklädnadssystem |  |  |  |  |
| 1501 | Beklädnadssystem baserade på hålblock (beklädnadsbeslag) eller paneler sammankopplade med stöttor gjorda av oledande material eller av en kombination av oledande material och andra material som fylls med betong eller armerad betong och används till konstruktion av bärande eller ickebärande inre och yttre väggar | För grundläggande syftend) |  | II+ (2+) |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 till E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1502 | Beklädnadssystem som baseras på beklädnadsbeslag av betong eller betongpaneler som är sammankopplade med stöttor | Enligt bärande eller ickebärande: |  |  |
|  |  | bärande |  | 2+ |
|  |  | ickebärande |  | 4 |
| Strukturella delar för byggnadskonstruktion och anläggningsarbete |  |  |  |  |
| 1601 | ###### Strukturellab) prefabriceerade balkar, huvudbalkar, pelare och plattor gjorda av betongc) eller murningsdelar och metall, skyddade eller oskyddade mot korrosion genom svetsad eller osvetsad beläggning |  |  | 2+ |
| 1602 | ###### Strukturellab) balkar, huvudbalkar, pelare och plattor gjorda av limmat laminerat trä |  |  | 1 |
| 1603 | Strukturellab) prefabricerade balkar, huvudbalkar, pelare och plattor gjorda av naturträ | Enligt RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 till E),12) F |  | 2+ |
| 1604 | Lättviktssammansatta balkar och pelare som baseras på trä med minst en strukturell komponent baserad på trä |  |  | I (1+) |
| 1605 | Prefabricerade strukturellab) träbaserade paneler i form av slutna eller öppna kassetter, beklädda från insidan eller från utsidan, möjligtvis innehållande membran, isolering, stöttningsdelar och fästelement för konstruktion av väggar, golv, yttertak etc. |  |  | I (1) |
| 1606 | Betongpanelerc) med eller utan stöd för spårvägar |  |  | II+ |
| Byggnads- och rumssystem samt byggnadsdelar |  |  |  |  |
| 1701 | Byggnadssystem med träramsstruktur eller stockstruktur |  |  | I (1) |
| 1702 | Byggnadssystem med metallstruktur eller ramstruktur av betongc) |  |  | I (1) |
| 1703 | Prefabricerade byggnadsdelar med undantag för prefabricerade garage |  |  | I (1) |
| 1704 | Kyllagringssystem utan ett kylsystem för installation inne i en byggnad |  |  | I (1) |
| 1705 | Prefabricerade garage |  |  | 2+ |
| Träbaserade brädor och paneler och sammansatta lättviktspaneler |  |  |  |  |
| 1801 | Träbaserade brädor i form av naturträ, fanerträ (LVL), förbundna mot varandra, skivor som limmats samman, skivor av orienterade stora spån (OSB) och spånplattor förbundna med cement eller harts samt träfiberskivor som är framställda genom våt- eller torrmetoden, möjligtvis med kemikalieinnehåll för att förbättra det brandtekniska beteendet och motståndet mot biotisk attack | Enligt syfte och reaktion vid brandpåverkan: |  |  |
|  |  | Strukturellab) delar |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 till E),12) F |  | 2+ |
|  |  | Icke lastbärande delar |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
| ###### 1802 | ###### Självbärande isoleringspaneler (sandwichpaneler) med eller utan dubbelsidig metallbeklädnad | För grundläggande syftend) |  | 4 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC eller behovet av REF-test |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | 3 |  |
|  |  | (A1 till E),12) F, (A1FL till EFL),12) FFL | 4 |  |
|  |  | Produkter som kräver REF-testning | 3 |  |
|  |  | För att indela brandsektioner | 3 |  |
|  |  | För användning enligt RHS | 3 |  |
| ###### 1803 | ###### Självbärande sammansatta lättviktspaneler (förutom för produkter i grupp 1802) bestående av en beklädnad (gjord av olika organiska, mineraliska eller metalliska material) från utsidan eller från insidan och möjligtvis kopplad till en inre ram eller en oledande stomme som är avsedda för konstruktion av inre och yttre väggar, innertak och yttertak och väggplattor | För grundläggande syftend) | IV (4) |  |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC eller behovet av REF-test |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | III (3) |  |
|  |  | (A1 till E),12) F, (A1FL till EFL),12) FFL | IV (4) |  |
|  |  | Produkter som kräver REF-testning) | III (3) |  |
|  |  | För att indela brandsektioner | III (3) |  |
|  |  | För användning enligt RHS | III (3) |  |
| Produkter och system för värmeisolering |  |  |  |  |
| 1901 | System för värmeisolering för utvändig isolering av väggar (kontaktvärmebeklädnadssystem eller ETICS) baserad på mekaniskt fästade eller limmade värmeisoleringsbrädor och täckta av ett eller fler lager murbruk | För grundläggande syftend) |  | II+ (2+) |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 till E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1902 | System för värmeisolering för utvändig värmeisolering av väggar (Ventures) bestående av yttre kakeldelar, ett skikt värmeisolering och fästelement. Kakel kan levereras redan förenade med isoleringsskiktet eller så kan dessa delar förenas på byggarbetsplatsen. De är så fästade att det inte finns något luftgap mellan isoleringsskiktet och väggen. | För grundläggande syftend) |  | III (3) |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
| 1903 1904 1905 1906 | Fabriksframställda produkter för värmeisolering i form av brädor, mattor, rullband eller någon annan form som är avsedda för värmeisolering av byggnader Produkter för värmeisolering formade eller applicerade på platsen för glappt material eller skummaterial för värmeisolering av byggnader Produkter för värmeisolering i olika former som är avsedda för teknisk utrustning i byggnader och industrianläggningar Produkter för värmeisolering för vägar, spår och annan användning i konstruktion (lättviktsfyllning och frostsäker isolering, reducering av sidotrycket av jord på stödväggar och brolandsfästen, belastningsfördelning för rör nedgrävna i diken etc.). | För grundläggande syftend) |  | 3 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
| Lättviktsbeklädnad och självbärande system för taktäckning |  |  |  |  |
| 2001 | Ickebärande fasad | För grundläggande syftend) |  | 3 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, F |  | 3 |
| 2002 | Strukturellab) limmade väggar, glasfasad eller yttertak i samma system med en minsta lutning på 7° med en mekanisk överföring av sin egen vikt och andra krafter (t.ex. vind och snö) till tätningsstödramen och därmed till byggnadsstrukturen | Enligt typen:) |  |  |
|  |  | typerna I och III |  | II+ (2+) |
|  |  | typerna II och IV |  | I (1) |
| 2003 | Självbärande genomskinliga yttertaksystem, andra än glasbaserade system | För grundläggande syftend) |  | III (3) |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC eller behovet av REF-test |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III (3) |  |
|  |  | (A1 till E),12) F | IV (4) |  |
|  |  | Produkter som kräver REF-testning) | III (3) |  |
|  |  | Produkter som inte kräver REF-testning | IV (4) |  |
| Sammansatt yttertaksbeklädnad, takfönster och takfönster |  |  |  |  |
| 2101 2102 2103 2104 | Taktäckningskakel, paneler, taklister, takspån och beslag – keramik, betong, fibercement, skifferplattor, sten, plast, asfalt etc. Platta och formade paneler gjorda av metallplåt, plast etc. Fabrikstillverkade sammansatta takplattor och skikttakplattor med eller utan isolering Takfönster och fönster i takfall | För grundläggande syftend) |  | 4 3) |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC eller behovet av REF-test: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
|  |  | Produkter som kräver REF-testning) |  | 3 |
|  |  | Produkter som inte kräver REF-testning |  | 4 |
|  |  | För användning i brandsektioner |  | 3 |
|  |  | För användning som bidrar till styrka hos yttertaket |  | 3 |
|  |  | För användning enligt RHS |  | 3 |
| Yttertaksmembran och gjutprodukter |  |  |  |  |
| 2201 | Ångtäta skikt och skikt som är genomträngliga för ånga, takunderlagsskikt och taktäckningsfolie och andra täckningar för yttertaksmembran | Anmärkning: Produkterna omfattas av grupperna 0403, 0404 och 0405 |  |  |
| 2202 | System för yttertaksimpregnering som appliceras i flytande form | För grundläggande syftend) |  | III (3) |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC eller behovet av REF-test: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | IV (4) |
|  |  | Produkter som kräver REF-testning) |  | III (3) |
|  |  | Produkter som inte kräver REF-testning |  | IV (4) |
|  |  | För användning enligt RHS |  | III (3) |
| 2203 | System för yttertaksimpregnering som appliceras på plats genom användning av smält asfalt eller skumspray | För grundläggande syftend) |  | III |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC eller behovet av REF-test: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | IV |
|  |  | Produkter som kräver REF-testning) |  | III |
|  |  | Produkter som inte kräver REF-testning |  | IV |
|  |  | För användning enligt RHS |  | III |
| 2204 | System för mekaniskt fästade, flexibla täckningar som inkluderar system för fästande, sammanfogning och kantning, möjligtvis med värmeisolering |  |  | II+ (2+) |
| Yttertakstillbehör och andra yttertaksprodukter |  |  |  |  |
| 2301 | System för taktillträde, särskilt taktvärbryggor och tillträdesplattformar, taksäkerhetskrokar och ankardelar som är avsedda för underhåll och reparering av yttertak |  |  | 3 |
| 2302 | Takpannor, nocktakpannor, panelbeklädnad av ränndalar, klämmor för takräcken, räcken och innertakspaneler |  |  | IV |
| 2303 | Massiv platt eller formad bottenplatta under den valsade taktäckningen | För grundläggande syftend) |  | 4 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
|  |  | För användning enligt RHS |  | 3 |
| Dörrar, portar och beslag |  |  |  |  |
| 2401 | Brand-/rökdörrar och portar med eller utan beslag för indelning av strukturer för brandsektioner |  |  | I |
| 2402 | Dörrar och portar med eller utan beslag till utrymningsvägar |  |  | 1 |
| 2403 | Byggnadsbeslag (gångjärn, lås, stängningsanordningar etc.) för brand-/rökdörrar och dörrar till utrymningsvägar |  |  | 1 |
| 2404 | Dörrar och portar med eller utan beslag med anmäld användning beroende på uppfyllelse av särskilda bestämmelser, i synnerhet beroende på ljud- och värmeisolering och härdighet, täthet och användningssäkerhet |  |  | 3 |
| 2405 | Dörrar och portar med eller utan beslag för inre användning mellan områden med samma miljö |  |  | IV |
| Fönster |  |  |  |  |
| 2501 | Brand-/rökfönster med eller utan beslag för indelning av strukturer för brandsektioner |  |  | I |
| 2502 | Fönster med eller utan beslag till utrymningsvägar |  |  | I |
| 2503 | Andra fönster med eller utan beslag |  |  | 3 |
| Fönsterluckor och fönsterskärmar |  |  |  |  |
| 2601 | Fönsterluckor och fönsterskärmar för användning utomhus med eller utan beslag |  |  | 4 |
| Särskilda glasprodukter, material som liknar glas och glasningsmaterial |  |  |  |  |
| 2701 | Platta eller välvda glasskivor, format glas med ledningsinläggning eller utan inläggning, flerglasrutor, glasbeslag och glasskivor från dem för glassystem, väggpaneler eller glashålsblock | För grundläggande syftend) |  | 4 |
|  |  | Enligt särskilda egenskaper eller syften: |  |  |
|  |  | Brandsäker |  | 1 |
|  |  | Resistent mot genomträngning och/eller explosion |  | 1 |
|  |  | Säker (skaderisk) |  | 3 |
|  |  | Värme- och/eller ljudisolering |  | 3 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC eller behovet av REF-test: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
|  |  | Produkter som kräver REF-testning) |  | 3 |
| 2702 | Platta och välvda skivor av material som liknar glas | För grundläggande syftend) |  | IV |
|  |  | Enligt särskilda egenskaper eller syften: |  |  |
|  |  | Brandsäker |  | I |
|  |  | Resistent mot genomträngning och/eller explosion |  | I |
|  |  | Säker (skaderisk) |  | III |
|  |  | Värme- och/eller ljudisolering |  | III |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC eller behovet av REF-test: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | III |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | IV |
|  |  | Produkter som kräver REF-testning) |  | III |
| 2703 | Cement för glasning, annat än cement för akvarier, strukturellb) glasning upp till en lutning på < 7° och cementering av organiskt glas gjort av karbonplast, polymetylmetakrylat etc. | För grundläggande syftend) |  | 3 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
| 2704 | Cement för cementering av organiskt glas gjort av karbonplast, polymetylmetakrylat etc. |  |  | III |
| Prefabricerade trappor och system för trapphus |  |  |  |  |
| 2801 | Kompletta prefabricerade trappor och system för trapphus (andra än vind- och lofttrappor) | För grundläggande syftend) |  | II+ (2+) |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | IV (4) |
| 2802 | Prefabricerade trappor av betongc) |  |  | 2+ |
| 2803 | Plattor av betong och betongmosaik etc. för trappstegen i trapphuset inne och ute | Enligt bärande eller ickebärande: |  |  |
|  |  | bärande |  | III |
|  |  | ickebärande |  | IV |
| System för avbalkning och cement för skiljeväggar och innerväggar |  |  |  |  |
| 2901 | Självbärande avbalkningssystem för fasta och flyttbara anordningar | För grundläggande syftend) |  | IV (4) |
|  |  | För att indela brandsektioner |  | III (3) |
|  |  | Säker (skaderisk) |  | III (3) |
|  |  | För användning enligt RHS |  | III (3) |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | IV (4) |
| 2902 | Cement för skiljeväggar och innerväggar | För grundläggande syftend) |  | 4 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
| Gipsproudkter för väggar, skiljeväggar och innertak |  |  |  |  |
| 3001 | Gipsbeslag och bindemedel för ickebärande skiljeväggar, väggplattor, brandskydd (beslagen är inte avsedda för innertak) | För grundläggande syftend) |  | 4 |
|  |  | För branskydd |  | 3 |
| 3002 | Gipsskivor och innertaksdelar med ytbehandling, fibriga gipspaneler och sammansatta paneler (laminat) och gipsputs inklusive ytterligare tillhörande produkter | För grundläggande syftend) |  | 4 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
|  |  | För brandskydd av byggnadsdelar och indelning av brandsektioner |  | 3 |
|  |  | För förstärkning av träramsväggar och träreglar |  | 3 |
| Produkter för kakel och golvbeläggning |  |  |  |  |
| 3101 3102 | Vägbeläggningsdelar, kakel, mosaik, laminerade golvbrädor och parketter, beklädningsnät och beklädningslinne, massiva laminatgolv, träbaserade produkter för intern användning, inklusive interna allmänna vägar System av installationsgolv och dubbelgolv för användning inomhus inklusive interna allmänna vägar | Enligt RFC: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL till EFL),12) FFL |  | 4 |
|  |  | För användning enligt RHS |  | 3 |
| 3103 3104 | Beläggningar under golv, jämningsämnen, gjutna golv och lösa material i golven och beläggningar på golven inklusive interna allmänna vägar # Homogent och heterogent felxibelt material för golv som levereras som kakel, i skivor eller i rulle, som textilier, plast, gummi, linoleum, kork, antistatiska skivor, flexibelt laminatgolv och motståndskraftigt och flexibelt kakel | För inre användning i enlighet med RFC: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL till EFL),12) FFL |  | 3 |
|  |  | För yttre användning |  | 4 |
| 3105 | Beläggningsmedel för ytbehandling av golv |  |  | IV |
| Produkter för beklädnad av väggar och innertak inklusive undertak och tillbehör |  |  |  |  |
| 3201 3202 | Beklädnad i rulle, kakel, takspån, brädor (med undantag för betongc)), paneler och former för beklädnad av väggar och innertak inne och ute System för undertak till innertak både invändigt och utvändigt | För grundläggande syftend) |  | 4 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
|  |  | För brandskydd) |  | 3 |
|  |  | För förstärkning) |  | 3 |
|  |  | Säker (skaderisk)) |  | 3 |
|  |  | För användning enligt RHS |  | 3 |
| 3203 | Skärningsmallar avsedda för att fästa beklädnader och innertak och hängramar för att fästa undertak | För grundläggande syftend) |  | IV |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | IV |
| 3204 | Murbruk och bindemedel till beklädnadsdelar invändigt och utvändigt | För grundläggande syftend) |  | 3 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
| 3205 | System för ytterväggsbeklädnad för att skydda dem från väderpåverkan och möjligtvis bidra till värmeisolering av ytterväggar förutom de delar av dessa system som levereras separat och förutom de system i grupperna 1901, 1902 och 2002 | För grundläggande syftend) |  | II+ (2+) |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | IV (4) |
| 3206 | Prefabricerade metallramar för att hänga tunga undertak, med eller utan rostskyddande beläggning, svetsade eller osvetsade | Enligt RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 till E),12) F |  | II+ |
| Fästelement, svetsmaterial och bindemedel |  |  |  |  |
| 3301 | Fästelement för strukturellab) metalldelar i byggnader, i synnerhet nitar, bultar, sprintar och skruvar med muttrar och packningar |  |  | 2+ |
| 3302 | Fästelement för produkter som är gjorda av strukturelltb) trä, i synnerhet klämmor i träet, fästelement för delad ring, fästdon, cylindrisk stål och träfästdon, träskruvar, gängade bultar och spikar |  |  | 3 |
| 3303 | Brytplattor och skarvplåtar med komprimerade huvuden för produkter från strukturelltb) trä |  |  | 2+ |
| 3304 | Tredimensionella hålplattor med ankarspik för produkter från strukturelltb) trä |  |  | II+ (2+) |
| 3305 | Metallankare för betong (typer avsedda för lättviktssystem) för att fästa eller stötta lättviktsundertak, installationer etc. |  |  | II+ (2+) |
| 3306 | ### Metallankare för användning i betong (höglasttyper), avsedda för att fästa eller stötta strukturellab) betongdelar eller tunga delar som beklädnader och undertak |  |  | I (1) |
| 3307 | ### Metallinjektionsankare (fyllt) som är avsett för murverksankare för att fästa eller stötta strukturellab) delar som bidrar till stabilitet hos byggnader eller tunga delar som beklädnad och installationer |  |  | I (1) |
| 3308 | ### Plastankare för betong och murverk för användning i system som fasadsystem inklusive värmeisolering för att fästa eller stötta de delar som bidrar till stabiliteten hos dessa system |  |  | II+ (2+) |
| 3309 | Material för svetsning av strukturellab) metalldelar i byggnader |  |  | 2+ |
| 3310 | Metallpinnskruvar och metallskruvar utan pinnbult och nitar med packningar för fästning av lättviktsfasadsystem och lutande taktäckningar |  |  | III |
| 3311 | Fästelement gjorda av plasttillsatser eller plåtbrickor och pinnbultar och gängskärning för impregnering och värmeisolering av skikt i yttertakssystem |  |  | III |
| 3312 | Expansionssprintar som tillåter relativ rörelse mellan förenade brädor eller mellan brädor och väggar | För grundläggande syftend) |  | II+ |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | IV |
| 3313 | ### Bindemedel för användning i strukturellab) delar av byggnader och anläggningsbyggnader | För grundläggande syftend) |  | 2+ |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
| Rör, behållare och tillbehör för dricksvatten) |  |  |  |  |
| 3401 | ### Rörlednings- och lagringssystem bestående av produktgrupperna 3402 till 3409 |  |  | I+ |
| 3402 | ### Rör för tryck- och icketryckfördelning av dricksvatten inuti eller utanför byggnader som installerats på eller under ytan |  |  | I+ |
| 3403 | ### Slangförbindelser |  |  | I+ |
| 3404 | ### Behållare för tryck- och icketryckfördelning inklusive varmvattenbehållare som installerats på eller under ytan |  |  | I+ |
| 3405 | ### Skydds- och säkerhetsapparater som t.ex. läckdetektorer, skydd mot överfulla behållare etc. |  |  | I+ |
| 3406 | ### Rördelar, kopplingar, lödningar, bindemedel och fyllmassa för tät förbindning av massiva, flexibla och formbara rör |  |  | I+ |
| 3407 | ### Armaturer |  |  | I+ |
| 3408 | ### Pumpar och mätare |  |  | I+ |
| 3409 | ### Membran, harts, beläggningar, fyllningar och smörjmedel |  |  | I+ |
| Rör, behållare och tillbehör för konsumtionsvatten och matarvatten15), gas och flytande bränslen |  |  |  |  |
| 3501 | ### Produkter för transport, distribution och förvaring av konsumtionsvatten, som rör, slangförbindelser, behållare, läckdetektorer, skydd mot översvämning av behållare, rördelar, kopplingar, lödningar, bindemedel, fyllmassa, rörhållare (utan ankare), pumpar, armatur och säkerhetsapparater samt rör- och behållarsystem bestående av dessa produkter | För grundläggande syftend) |  | 4 |
|  |  | För uppvärmningssystem |  | 3 |
|  |  | I syftet för vilkte RFS tillämpas, klassificerad av RFC:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
| 3502 | ### Produkter för transport, distribution och förvaring av gas eller flytande bränsle från en utomhusbehållare, den sista tryckminskningsstationen eller den första separeringsventilen (alltid utanför byggnaden) efter varmvattnets inträde i systemet eller för uppvärmning eller nedkylning av byggnaden som rör, slangförbindelser, behållare, läckdetektorer, skydd mot översvämning av behållare, rördelar, kopplingar, packningar, lödningar, bindemedel, rörhållare (utan ankare), armatur och säkerhetsapparater samt rör- och behållarsystem bestående av dessa produkter | För grundläggande syftend) |  | 3 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas |  | 1 |
|  |  | För installationer i områden där brandmotstånd krävs). |  | 1 |
| Produkter för distribution av elenergi, förvaltning och kommunikation |  |  |  |  |
| 3601 | # Kablar för distribution av elenergi, förvaltning och kommunikation | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | Aca, B1ca, B2ca, Cca |  | I+ |
|  |  | Dca, Eca |  | III |
|  |  | Fca |  | IV |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas på brandmotstånd |  | I+ |
|  |  | För användning enligt RHS |  | III |
| ### 3602 3603 3604 | ### Galler, rännstenar, diken, kranarmar, ribbor och avskärmningar för kabelutläggning och produkter för att fästa kablar för distribution av el, förvaltning och kommunikation Produkter för anslutningskablar (dosor och kompletta höljen) för distribution av el, förvaltning och kommunikation Strömfördelare med låg spänning för distribution av el, förvaltning och kommunikation | I syftet för vilket RFS tillämpas på brandmotstånd |  | I |
| ### 3605 | ### Tillbehör till kablar (installationsrör för kablar, plåtar, klämmor, kanaler, dosor och liknande) | I syftet för vilket RFS tillämpas för spridningen av lågor och för vilket RHS tillämpas för innehållet i halogenelement |  | III |
| Skorstenar |  |  |  |  |
| ### 3701 | Produkter för metallskorstenssystem (med undantag för tillsatser i skorstenspipor), ler-/keramik- eller betonginlägg i skorstenspipor, beslag och ytterväggar, material till murade inlägg och prefabricerade stålprodukter och inlägg hos separat stående skorstenar |  |  | 2+ |
| 3702 | System för skorstenspipor med plastinlägg | För grundläggande syftend) |  | 2+ 4) |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
| ### 3703 | Skorstenstillsatser, andra än plasttillsatser |  |  | 4 |
| Uppvärmningsutrustning och brandsäkra delar |  |  |  |  |
| 3801 3802 3803 3804 | # Apparater som drivs av fast bränsle för uppvärmning av bostadsområden såsom spisar, ugnar och inbyggda apparater (eldstäder etc.). # Apparater som drivs av fast bränsle för hushållsmatlagning # Uppvärmningsanordningar som förbränner flytande bränsle eller gasbränsle ##### Uppvärmningsanordningar utan egen energikälla, i synnerhet element, konvektorer, varmluftskonvektorer med fläktsystem, uppvärmning, värmeslingor, värmespalter, takvärme och andra stationära uppvärmare samt vägg- och golvvärmesystem | För grundläggande syftend) |  | 3 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
| ##### 3805 | ##### Värmreresistenta delar och murbruk för konstruktion av inbyggda anordningar för fast bränsle i uppvärmningsanläggningar. |  |  | III |
| Sanitär utrustning och material |  |  |  |  |
| ##### 3901 | ##### Diskhoar, handfat, kommunala rännstenar, bidéer, badkar, bubbelpooler och duschkar |  |  | 4 |
| ##### 3902 | ### Dusch- och baddraperi och skyddsöverdrag |  |  | 4 |
| 3903 | Toalettmodulanordningar |  |  | IV |
| 3904 | Urinoarer, klosettskålar, jord- och komposttoaletter och kemiska toaletter samt upplösningstoaletter och huktoaletter |  |  | 4 |
| 3905 | Spolning |  |  | 4 |
| 3906 | Offentliga toaletter i byggnader och prefabricerade toaletter | Enligt RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | IV |
| 3907 | Cement till förbindningar till sanitära lokaler, annat än cement för industriell tillämpning, för distribution av dricksvatten, vid kontakt med livsmedel och för undervattensbruk som t.ex. simbassänger, avfallsrör etc. | För grundläggande syftend) |  | 3 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
| Produkter för skydd mot brand och explosionsdämpning |  |  |  |  |
| 4001 4002 | Produkter för skydd mot brand eller för förbättring av brandmotståndet, i synnerhet hos målarfärger, beläggningar eller beklädnader, andra än gipsprodukter, mineralträprodukter och prefabricerade armerade betongdelar Produkter för att förhindra eller begränsa brandspridning som t.ex. cement, fyllmassa, skum, elastomer etc. som appliceras på plats eller i prefabricerad form som t.ex. plåt, skivor, dynor, säckar, spiraler, rörmuffar etc., brandspärrspackningar, tätning av längdskarvar, rör med brandmotstånd och brandhylsor) som t.ex. brandspjäll, brandtätning och transportörskydd | För grundläggande syftend) |  | I (1) |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | IV (4) |
| ##### 4003 | Ventilationsenheter för naturlig eller tvingad borttagning av brinnande gas och hetta |  |  | 1 |
| ##### 4004 | Ventilationssystem och tryckdifferenssystem för att ta bort brinnande gas och hetta, eller deras delar som t.ex. rökridåer, spjäll, luftningsrörledningar, detektorer, instrumentpaneler och nödfallsuppskjutning inklusive kraftkällan |  |  | 1 |
| ##### 4005 | System för att dämpa explosioner och deras delar |  |  | I |
| Fast brandbekämpningsutrustning |  |  |  |  |
| ##### 4101 | Brandposter och brandbekämpningsutrustning |  |  | 1 |
| ##### 4102 | Delar till sprinkler och liknande brandbekämpningsutrustning |  |  | 1 |
| ##### 4103 | Delar av brandbekämpningsutrustning med gas |  |  | ##### 1 |
| ##### 4104 | Delar av brandbekämpningsutrustning med pulver |  |  | ##### I |
| ##### 4105 | Delar av brandbekämpningsutrustning med skum |  |  | I |
| Brandlarmsdelar och utrustning |  |  |  |  |
| 4201 | Elektriskt brandlarm – ljudlarmsutrustning |  |  | 1 |
| 4202 | Elektriskt brandlarm – matarutrustning |  |  | 1 |
| 4203 | Elektriskt brandlarm – detektorer för punktvärme |  |  | 1 |
| 4204 | Elektriskt brandlarm – detektorer för punktrök som använder spritt ljus, genomlysning eller jonisering |  |  | 1 |
| 4205 | Elektriskt brandlarm – detektorer för linjerök som använder en optisk ljusstråle |  |  | 1 |
| 4206 | Brandlarmsdelar som inte inkluderas i grupperna 4201 till 4205 – rök-, värme- och flamdetektorer, brandlarmsströmbrytare, utrustning för sändning av larmsignaler inklusive skydd mot kortslutningsbryggor, alarm, inmatare/utmatare, tryckknappsalarm och tillhörande matarutrustning |  |  | 1 |
| ##### 4207 | Kombinerad brandsignalerings- och larmsignaleringsutrustning och system för brandrapportering |  |  | I |
| System för beläggnings- och genomträngningsämnen |  |  |  |  |
| 4301 4302 4303 | Beläggnings- och genomträngningsämnen för skydd av strukturella delar av byggnaden från korrosion och nedbrytning, annat än skydd av betongstrukturer och brandskydd Beläggningssystem för skydd av metallrörssystem och behållare från korrosion Beläggningssystem för skydd av värmeisolering mot nedbrytning och beläggningssystem mot fukt | För grundläggande syftend) |  | III |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | IV |
| Ljudisolering och vibrationshämmande produkter |  |  |  |  |
| 4401 4402 | System i flytande golv för att absorbera vibrationer och buller System för väggar för att absorbera vibrationer och buller | För grundläggande syftend) |  | III |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | IV |
| 4403 | ### Vibrationshämmande delar för att fästa installationer |  |  | III |
| Produkter för reparation och skydd av strukturer av betongc) |  |  |  |  |
| 4501 4502 4503 | Produkter för skydd av strukturer av betongc) såsom för att fylla hålrum, täta sprickor etc. Produkter för ytterligare förstärkning av strukturer av betongc) såsom metallstänger eller sammansatta stänger som är limmade till den behandlade ytan av balkar etc. Produkter för skydd av strukturer av betongc) såsom impregnering av betongytor, antikorrosionsskydd av förstärkning etc. | Efter syfte: |  |  |
|  |  | för strukturellab) delar |  | 2+ |
|  |  | för andra delar |  | 4 |
|  |  | Enligt RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
| Speciella produkter |  |  |  |  |
| 4601 | Prefabricerade silor av betongc) för löst material och behållare för fast avfall som förvaras i marken |  |  | II+ |
| 4602 | Prefabricerade produkter av betongc) för lågspänningsdelar och ickebärande delar av byggnader, andra än rör, behållare och stängseldelar som t.ex. teleteknikboxar, småboxinlopp, ickebärande väggdelar, väggpaneler etc. |  |  | IV |
| 4603 | Prefabricerade delar av betongc) för stängsel |  |  | 4 |
| 4604 | Prefabricerade rörläggningsstommar för bostäder med brandhylsa |  |  | I |
| 4605 | System för skydd mot fallande sten vid anläggningsarbetsplatser |  |  | I (1) |
| 4606 | Brandlyftanordningar |  |  | I |
| 4607 | Räddningssystem för fuktigt murverk |  |  | IV |
| 4608 | System för glasning av balkonger och loggior |  |  | III |
| 4609 | Produkter för lekplatsytor | För inre användning i enlighet med RFC: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | I |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL till EFL),12) FFL |  | III |
|  |  | För yttre användning |  | IV |
| 4610 | System för impregneringsbeläggningar eller kakelläggning av golv och väggar i fuktiga rum som t.ex. badrum, tvättrum och tvättstugor |  |  | I (1) |
| 4611 | Cement för byggnaders utsida | För grundläggande syftend) |  | 3 |
|  |  | I syftet för vilket RFS tillämpas, klassificerad av RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 till E),12) F |  | 4 |
| 4612 | Skyddsräcken) för byggnader |  |  | III |

Förklarande anmärkningar:

a) Systemen för bedömning av parametrar I+, I, II+, III och IV är system enligt § 3.1 och tillämpas i de fall där angivna standarder eller slovakiska tekniska bedömningar tillämpas på produkterna i fråga. Om de harmoniserade standarderna eller europeiska tekniska bedömningarna tillämpas på produkterna i fråga ska systemen för bedömning av parametrar enligt § 3.3 tillämpas. I fall där produkter i grupper där de europeiska bedömningsdokumenten enligt artikel 2.12 i förordning (EU) nr 305/2011 tillämpas specificeras inom parantes för de särskilda systemen för bedömning av parametrar enligt § 3.3 som tillämpas om produkten är förenlig med en europeisk teknisk bedömning som utfärdats i enlighet med de europeiska bedömningsdokumenten. Om produkten i fråga dock är förenlig med en slovakisk teknisk bedömning ska det särskilda systemet för bedömning av parametrar enligt § 3.1 tillämpas.

) Termen ”strukturella” betecknar produktens syfte i byggnationen som en del i byggnadskonstruktionen som säkerställer stadga i strukturen (bärande del) eller som en självbärande del som också bär upp yttre belastningar (t.ex. vindbelastning).

) Termerna ”betong” eller ”av betong” betecknar en produkt som är tillverkad av tung- eller lättbetong eller autoklaverad lättbetong, vare sig den är förstärkt eller inte.

) ”Grundläggande syfte” avser en byggprodukt där ett särskilt syfte eller en särskild användning inte har förkunnats för gruppen eller grupperna av produkter i byggnader eller delar av byggnader som är föremål för särskilda föreskrifter, bestämmelser eller egenskaper som anges under grundläggande syftet i texten. Om ett eller flera system för bedömning av parametrar tillämpas, samtidigt som de utförliga uppgifterna beaktas, ska detta/dessa system tillämpas tillsammans med det system som föreskrivits för det grundläggande syftet. Tillverkaren utfärdar endast en redogörelse om överensstämmelse.

) Avser grupperna 0401 och 0404.

) Avser grupperna 0404 och 0405.

) Avser täckningar och inloppsgaller.

) Blandningen för det föreslagna murbruket och framställningsmetoden väljs för att uppnå de specificerade egenskaperna (kvalitetskoncept). Murbruk med en föreskriven blandning framställs genom att följa en föreskriven formel (formelkoncept).

) Typ I omfattar tillsatsmedel av overksamt eller nästan overksamt material. Typ II omfattar tillsatsmedel av verksamt material.

) Kategori I, murningsdelar, har en garanterad hoppressning med en felsannolikhet som inte överstiger 5 % i motsats till murningsdelar i kategori II som har en icke garanterad nivå av tillförlitlighet.

) Avser endast delar med integrerade värmeisoleringsmaterial där systemet för bedömning av parametrar tillämpas enligt delens kategori.

) System av typ I och III, i motsats till system av typ II och IV, innehåller delar som minskar risker vid av fel på limfogarna.

) Avser gruppen 2104.

) Avser endast paneler och undertak.

) Avser endast paneler som samtidigt fungerar som förstärkande delar för väggar eller innertak.

) Avser endast kakel och paneler gjorda av sköra material, kakel och paneler avsedda för undertak och produkter från grupperna 3202 och 3203.

) Avser endast rörsvep, armatur och säkerhetsutrustning.

) Avser endast behållare.

) Avser endast skorstensförlängningar.

Bilaga 2 till förordning nr .../2012 års författningssamling

SLOVAKISK DEKLARATION AV PARAMETRAR

Nr .................................1)

1. Produktens typ och handelsnamn: ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

2. Typen, nummer på tillverkningsparti eller serienummer eller annan del eller information som gör det möjligt att identifiera byggprodukten:

...........................................................................................................................................................................................................................

3. Angiven slovakisk standard som gäller för produkten (beteckning, år för utfärdande och namn):

.....................................................................................................................................................................................

4. Slovakisk teknisk bedömning om sådan utfärdats för produkten (beteckning och namn) samt namn på behörig person som utfärdade den:

.....................................................................................................................................................................................

5. Produktens avsedda användning inom konstruktion i enlighet med den angivna standarden eller slovakisk teknisk bedömning:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

6. Handelsnamn, adress till tillverkarens huvudkontor och företagets organisationsnummer:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

7. Namn på och adress till det befullmäktigade ombudet om sådant utsetts:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Tillämpligt system eller system för bedömning av parametrar enligt förordning nr …/2012 års författningssamling från Republiken Slovakiens ministerium för transport, byggnadsverksamhet och regional utveckling:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Beteckning på slovakiskt/slovakiska intyg och datumet/datumen för dess/deras utfärdande om sådant/sådana utfärdats samt namnet på den behöriga person som

utfärdade det/dem:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Angivna parametrar

Väsentliga egenskaper2)Kategorier2)Protokoll för test, beräkning etc.3)ID- nummer för laboratoriet4)

ID- nummer för laboratoriet4)Namn på och adress till testlaboratoriet

Namn på specifik teknisk dokumentation enligt § 5 i lagen och datumet för dess utfärdande, om sådan utfärdats:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Tillverkaren försäkrar att produkten som anges i punkterna 1 och 2 har de parametrar för de väsentliga egenskaperna som anges i punkt 10.

12. Tillverkaren som anges i punkt 6 bär det fulla ansvaret för utfärdandet av denna slovakiska deklaration av parametrar.

Undertecknas å tillverkarens vägnar:

.....................................................................................................................................................................................

(Namn och befattning)

..................................................................................                     ..............................................................................

(Plats och datum för utfärdande)                                                     (Underskrift)

1) Numret ska anges i formatet xxxx/yyyy, där xxxx är referensnumret år yyyy.

2) Namnen på egenskaperna och deras parametrar ska anges i enlighet med den fastställda standard eller slovakiska tekniska bedömning som anges i punkt 3 eller 4.

3) Protokollets beteckning och datumet för utfärdande ska anges.

4) Det referensnummer som tilldelats testlaboratoriet i förteckningen över deltagande laboratorier ska anges.

) Artikel 2.11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG (EGT 88, 4 april 2011).

)	Bilaga V till förordning (EU) nr 305/2011.

) Artikel 2.13 i förordning (EU) nr 305/2011.

)	Såsom kommissionens beslut nr 96/603/EG av den 4 oktober 1996 om fastställande av förteckningen över produkter som tillhör klasserna A ”inget bidrag till brand” enligt beslut 94/611/EG om genomförandet av artikel 20 i rådets direktiv 89/106/EEG om byggprodukt (EGT L 267, 19 oktober 1996), i sin ändrade lydelse enligt kommissionens beslut nr 2000/605/EG av den 26 september 2000 (EGT L 258, 12 oktober 2000) och kommissionens beslut nr 2003/424/EG av den 6 juni 2003 (EUT L 144, 12 juni 2003), kommissionens beslut nr 2003/43/EG av den 17 januari 2003 om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter (EGT L 13, 18 januari 2003), i sin ändrade lydelse enligt kommissionens beslut nr 2006/673/EG av den 9 oktober 2006 (EUT L 276, 7 oktober 2006) och kommissionens beslut nr 2007/348/EG av den 15 maj 2007 (EUT L 131, 23 maj 2007).

) Såsom kommissionens beslut nr 2000/553/EG av den 6 september 2000 om genomförande av rådets direktiv 89/106/EEG beträffande prestanda vid utvändig brandpåverkan hos taktäckningsmaterial (EGT L 235, 19 september 2000), kommissionens beslut nr 2005/403/EG av den 25 maj 2005 om indelning av yttertak och taktäckningar i klasser med avseende på prestanda vid utvändig brandpåverkan som gäller för vissa byggprodukter i enlighet med rådets direktiv 89/106/EEG (EGT L 135, 28 maj 2005) och kommissionens beslut nr 2006/600 av den 4 september 2006 om fastställande av en klassindelning för vissa byggprodukters prestanda vid utvändig brandpåverkan när det gäller dubbelsidigt metallklädda sandwichpaneler för tak (EUT L 244, 7 september 2006).

) Bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011.

)	Avtal mellan Europeiska gemenskaperna och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt godkännande vad gäller bedömning av överensstämmelse (specialutgåva av EGT, kapitel 11, volym 41). Beslut nr 1/2008 av den 12 mars 2008 från kommittén som inrättats enligt avtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt godkännande vad gäller bedömning av överensstämmelse om införandet av ett nytt kapitel 16 om byggprodukter i bilaga 1 (EUT L 282, 25 oktober 2008).

)	Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter, i dess ändrade lydelse (specialutgåva av EGT, kapitel 13/volym 20).

) I enlighet med förordning nr 458/2005 års författningssamling från miljöministeriet i Republiken Slovakien om fastställande av detaljer om fullgörande av professionell teknisk övervakning och säkerhetsövervakning av vattenbyggnader och om fullgörandet av professionell teknisk tillsyn och säkerhetstillsyn.

) Produkten överensstämmer med § 4.2 a i förordningen vad gäller klassificering av reaktion vid brandpåverkan.

) Produkten överensstämmer med § 4.2 b i förordningen vad gäller klassificering av reaktion vid brandpåverkan.

) Produkten överensstämmer med § 4.1 i förordningen vad gäller klassificering av reaktion vid brandpåverkan.

) Växtlighetsområden på trafikerade områden som inte används ofta enligt STN 6131-3 1996:3 Konstruktion av vägbanor. Vägbeläggning och delar. Del 3: Beläggningar med växtlighetsområden.

) STN 73 6114:1997 Transportvägar på land. Grundläggande bestämmelser för utformning.

) I enlighet med 75 0150:1995 Vattenvård. Vattenverksterminologi.

) Förordning nr 478/2008 års författningssamling från Republiken Slovakiens inrikesministerium om egenskaper, särskilda åtgärdstillstånd och regelbundna inspektioner av brandhylsor.

) STN 74 3305: 1989 Skyddsräcken. Allmänna bestämmelser.