1. ------IND- 2019 0601 D PL- ------ 20191209 --- --- PROJET

Rozporządzenie kraju związkowego zmieniające rozporządzenie kraju związkowego w sprawie zapobiegania zakażeniom w placówkach medycznych

(rozporządzenie w sprawie zapobiegania zakażeniom w placówkach medycznych – MedIpVO)

z dnia   .XX.2019 r.

Na podstawie § 23 ust. 8 ustawy o zapobieganiu zakażeniom z dnia 20 lipca 2000 r. (Federalny Dz.U. I s. 1045), ostatnio zmienionego artykułem 18a ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. (Federalny Dz.U. I s. 1202), w związku z § 13 rozporządzenia w sprawie zapobiegania zakażeniom w placówkach medycznych z 13.3.2017 r. (Dz.U. i Rozp. Szl.-H. s. 169) i § 14 pkt 5 w związku z § 3 ust. 3 zdanie 1 ustawy o systemie opieki zdrowotnej z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U. i Rozp. Szl.-H. s. 398), ostatnio zmienionym artykułem 31 ustawy z dnia 2 maja 2018 r. (Dz.U. i Rozp. Szl.-H. s. 162) Ministerstwo Spraw Społecznych, Zdrowia, Młodzieży, Rodziny i Seniorów wydaje rozporządzenie:

1.	W § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) Ustęp 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„(8) We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do diagnostyki i terapii, w których może dojść do skażenia płynami ustrojowymi i innymi materiałami zawierającymi patogeny, inwentarz musi być zdatny do czyszczenia na mokro i dezynfekcji. Wszystkie stosowane środki odkażające muszą być właściwe do zapobiegania zakażeniom w placówkach medycznych, a ich skuteczność musi być udowodniona. Skuteczność w każdym wymaganym zakresie działania musi obejmować co najmniej działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze i w ograniczonym zakresie wirusobójcze, stosownie do okoliczności dodatkowo grzybobójcze, gruźliczobójcze, mykobakteriobójcze i skuteczne przeciwko przetrwalnikom bakteryjnym. Musi być ona udokumentowana co najmniej dwiema niezależnymi od siebie ekspertyzami, wraz z przynależnymi sprawozdaniami z badań. Skuteczność uważa się za potwierdzoną, jeżeli badania zostały przeprowadzone przez laboratoria badawcze niezależne od producenta, a sprawozdania z badań zostały potwierdzone przez niezależnych ekspertów w uzasadnionej naukowo ocenie. Laboratoria badawcze muszą posiadać wymagane uprawnienia, które można potwierdzić np. akredytacją zgodną z normą DIN ISO EN 17025:2018-03 z marca 2018 r. Każda metoda badawcza musi być poddana walidacji np. w drodze międzylaboratoryjnego badania porównawczego, aby móc uwzględnić zmienność statystyczną, uwzględniającą co najmniej dwa wymagane powtórzenia testów. Badania przeprowadzone zgodnie ze specyfikacjami technicznymi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Turcji, lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym uznaje się za równoważne, jeżeli te specyfikacje techniczne trwale zapewniają poziom ochrony ustanowiony w zdaniu drugim.”.

b)	Dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„(9) Krytyczne instalacje oraz instalacje klimatyzacyjne i wodne muszą być obsługiwane, konserwowane i poddawane regularnym badaniom higienicznym według powszechnie uznanych zasad techniki. Instalacje te mogą być obsługiwane i konserwowane tylko przez odpowiednio wyszkolony personel.”.

2.	W § 12 po odniesieniu do § 73 ust. 1 dodaje się literę „a”.

3.	Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.

Powyższe rozporządzenie niniejszym uznaje się za sporządzone i zostanie ono ogłoszone.

Kilonia, … XX 2019 r.

dr Heiner Garg

Minister Spraw Społecznych, Zdrowia, Młodzieży, Rodziny i Seniorów

Notyfikowano zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241, s. 1).