1. ------IND- 2012 0543 SK- RO - ------ 20121016 --- --- PROJET

Versiune nouă

LEGEA

din .................... 2012

privind produsele pentru construcţii

Consiliul Naţional al Republicii Slovace a adoptat prezenta lege:

Articolul 1

Obiectul regulamentului

- Prezenta lege reglementează:

- numirea unui organism de evaluare tehnică şi notificarea procedurilor de numire a acestui organism şi de monitorizare a activităţilor sale, informaţii care sunt trimise Comisiei Europene (denumită în continuare „Comisia”), altor state membre ale Uniunii Europene şi statelor care sunt parte semnatară la Tratatul privind Spaţiul Economic European) (denumite în continuare „stat membru”) şi

- notificarea persoanei juridice (denumită în continuare „persoană notificată”) şi notificarea procedurii de notificare şi de monitorizare a activităţilor sale Comisiei şi altor state membre.)

- Prezenta lege include în plus prevederi privind:

- condiţiile de plasare şi de punere la dispoziţie a produselor pentru construcţii) (denumite în continuare „produse”) pe piaţa din Republica Slovacă (denumită în continuare „piaţă internă”),

- autorizarea unei persoane juridice (denumită în continuare „persoană autorizată”) pentru evaluarea tehnică şi evaluarea şi verificarea consistenţei parametrilor de caracteristici esenţiale ale produselor, declaraţi de către producător (denumită în continuare „evaluarea parametrului”) a căror legislaţie separată) nu are legătură cu şi stabileşte drepturile şi obligaţiile persoanelor autorizate,

- drepturile şi obligaţiile producătorilor;)

- responsabilităţile autorităţilor administrative de stat.

Articolul 2

Plasare de produse pe piaţa internă

- Numai produsele care îndeplinesc următoarele condiţii pot fi plasate pe piaţa internă:

- condiţiile armonizate, în conformitate cu legislaţia separată,) sau

- condiţiile în conformitate cu prezenta lege.

- Condiţiile stipulate la alineatul (1) nu trebuie să se aplice produselor fabricate după cum urmează:

- individual sau neprelucrate în serie în conformitate cu cerinţele particulare ale clientului, în baza unei comenzi specifice în care constructorul responsabil cu integrarea în condiţii de siguranţă a produsului în construcţie realizează această operaţie în conformitate cu regulamentele tehnice şi cu instrucţiunile producătorului şi sub responsabilitatea dirigintelui de şantier şi a persoanelor care au derulat activităţile necesare pentru prelucrarea şi integrarea produsului;

- direct la şantierul de construcţii în scopul integrării acestora în structura specifică, în conformitate cu specificaţiile şi instrucţiunile tehnice ale producătorului şi sub responsabilitatea dirigintelui de şantier şi a persoanelor care au derulat activităţile necesare pentru prelucrarea şi integrarea produselor;

- prin mijloace tradiţionale utilizând metode în conformitate cu cerinţele conservării clădirilor istorice sau utilizând procese de producţie care nu sunt de natură industrială, în special pentru repararea clădirilor aflate sub incidenţa legii de protejare şi de conservare a monumentelor istorice sau a clădirilor dintr-o zonă de conservare istorică, sau datorită valorii arhitecturale sau istorice a clădirii, dacă utilizarea sa este în conformitate cu regulamentele tehnice şi de siguranţă.

- Dacă parametrii produsului au la bază un standard armonizat sau o evaluare tehnică europeană,) în acest caz standardele tehnice slovace), determinate în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (c) pentru a fi adecvate în vederea evaluării caracteristicilor esenţiale ale produsului (denumit în continuare „standardul definit”), nu pot fi utilizate pentru proceduri în conformitate cu prezenta lege şi nici evaluările tehnice emise în conformitate cu articolul 3 (denumite în continuare „evaluările tehnice SK”).

- Dacă un produs fabricat în afara Republicii Slovace este plasat pe piaţa internă, în acest caz este necesară anexarea unei traduceri în limba naţională) cu instrucţiuni privind utilizarea produsului, instrucţiunile de siguranţă ale produsului, informaţii privind riscurile de sănătate şi de siguranţă ale produsului în condiţii normale de utilizare, precum şi o declaraţie privind parametrii în baza legislaţiei separate).

Articolul 3

Evaluare tehnică

- Evaluarea tehnică este procedura de emitere a unei evaluări tehnice SK, care este utilizată dacă nu există niciun standard armonizat, o evaluare tehnică europeană sau un standard definit pentru produsul pe care producătorul intenţionează să îl plaseze pe piaţa internă.

- Documentele de evaluare tehnică vor include:

- o evaluare a parametrilor de caracteristici esenţiale ale produselor declaraţi de către producător cu privire la efectul parametrilor respectivi pentru cel puţin o cerinţă de bază pentru construcţie) şi

- o evaluare pozitivă a parametrilor de caracteristici esenţiale ale produselor care este relevantă pentru caracterul adecvat al produsului pentru scopul declarat.)

- Parametrii de caracteristici esenţiale ale produselor documentaţi din evaluările tehnice SK sunt exprimaţi în formă digitală în nivele, prin valori limită în clase sau prin descrierile acestora. Evaluarea tehnică SK este emisă în limba naţională.

- Producătorul va suporta costurile evaluării tehnice.

Articolul 4

Evaluarea parametrului

- Producătorul trebuie să se asigure că o evaluarea parametrului este derulată înainte de plasarea unui produs pe piaţa internă.

- În cadrul evaluării parametrului se va verifica consistenţa parametrilor de caracteristici esenţiale ale produselor declaraţi de către producători.

- În procesul de evaluare a parametrului vor fi utilizate proceduri în conformitate cu sistemele de evaluare de parametru care sunt stabilite pentru grupuri de produse individuale de legislaţia general aplicabilă emisă pentru a implementa prezenta lege în conformitate cu alineatul 13 alineatul (2) (denumită în continuare „legislaţia de implementare”).

- Producătorul va suporta costurile evaluării parametrului.

Articolul 5

Evaluarea parametrului simplificată

- La momentul determinării tipului de produs, producătorul poate înlocui testarea de tip sau evaluarea de tip cu documentaţia tehnică specifică SK care demonstrează că:

- caracteristicile esenţiale ale produsului ating nivelul de parametru determinat sau aparţin clasei de parametri determinate fără a fi nevoie de teste sau calcule suplimentare sau

- produsul corespunde unui tip care a fost deja testat de un alt producător şi foloseşte rezultatele testului obţinute de celălalt producător cu aprobarea acestuia din urmă şi cu confirmarea acestuia din urmă a corectitudinii rezultatelor.

- Un producător care este o micro-întreprindere) poate înlocui o determinare de tip de produs pe baza testării de tip prin utilizarea de metode de testare, care diferă de metodele de testare definite potrivit standardului definit, dacă utilizarea documentaţiei tehnice specifice SK demonstrează că metodele de testare utilizate erau echivalente cu metodele de testare indicate în standardul definit.

- Documentaţia tehnică specifică SK trebuie să demonstreze că produsul are parametrii necesari pentru a fi considerat un produs care îndeplineşte valorile de nivel, de clasă sau de prag în baza standardului definit.

Articolul 6

Declaraţie de parametri SK

- Producătorul va declara parametrii de caracteristici esenţiale ale produselor în raport cu cerinţele de bază pentru construcţie (denumită în continuare „declaraţie de parametrii SK”), dacă este astfel stabilit prin legislaţia de implementare, pentru produse plasate pe piaţa internă. Declaraţia de parametri SK va fi redactată în limba naţională.

- Declaraţia de parametrii SK va include cel puţin:

- informaţii privind producătorul, inclusiv denumirea comercială, sediul înregistrat şi adresa de contact, locul de fabricaţie, numărul de identificare al companiei (nr. ID), precum şi prenumele şi numele reprezentantului autorizat, dacă este cazul;

- tipul de produs, numărul lotului de fabricaţie, numărul de serie sau orice alt element sau informaţie care permite identificarea produsului;

- desemnarea tipului şi denumirea standardului definit utilizat sau a evaluării tehnice SK;

- informaţii privind utilizarea planificată a produsului în construcţie, în conformitate cu standardul definit sau evaluarea tehnică SK;

- sistemul(sistemele) folosit(folosite) pentru a evalua parametrii produsului;

- informaţii privind persoana autorizată şi certificatele SK pe care le-a emis persoana autorizată sau protocoalele privind testele sau calculele derulate în conformitate cu sistemul utilizat pentru evaluarea parametrilor produsului;

- informaţii privind locul evaluării tehnice şi desemnarea evaluării tehnice SK, dacă o evaluare tehnică SK a fost folosită pentru a evalua parametrii;

- parametrii de caracteristici esenţiale ale produselor declaraţi de către producător exprimaţi ca nivel, clasă sau descriere;

- prenumele, numele şi poziţia persoanei autorizate să semneze declaraţia de parametri SK  în numele producătorului, semnătura persoanei autorizate şi ştampila producătorului.

- Dacă produsul în cauză conţine o substanţă chimică care este periculoasă pentru sănătate sau mediu, în acest caz, producătorul trebuie să includă o fişă de informaţii privind siguranţa cu declaraţia de parametri SK.)

- Producătorul va furniza distribuitorului sau consumatorului declaraţia de parametri SK scrisă când produsul este livrat pentru prima dată.

- Instrucţiunile de utilizare ale produsului, instrucţiunile de siguranţă şi orice informaţii privind riscurile de sănătate şi de siguranţă ale produsului în condiţii normale de utilizare trebuie să fie în limba naţională şi trebuie anexate la produs când este pus la dispoziţie pe piaţa internă.

Articolul 7

Certificare

- Certificarea este procedura de evaluare a parametrilor şi de verificare a conformităţii sistemului de management al producţiei. Certificarea este derulată de o persoană autorizată în conformitate fie cu standardul definit, fie cu evaluarea tehnică SK. Procedura are ca rezultat emiterea certificatului SK.

- Următoarele sunt certificate SK conforme cu prezenta lege:

- certificat de consistenţă a parametrilor de caracteristici esenţiale ale produselor (denumit în continuare „certificatul de produs SK”) şi

- certificat de conformitate al sistemului de management al producţiei producătorului (denumit în continuare „certificat de sistem de management SK”).

Articolul 8

Teste şi tip de produs

- Testele pentru evaluarea parametrului sunt testul de tip de produs, testul planificat şi testul de control. Rezultatele testelor vor fi documentate în protocoale privind testele şi calculele.

- Tipul de produs) va fi determinat înainte ca produsul să fie plasat pe piaţa internă, prin intermediul unui test tip pe o mostră de produsă prelevată de producător sau va fi determinat pe baza unui calcul de tip, a unor valori tabulare sau a unei documentaţii descriptive referitoare la produs fie în baza standardului definit, fie în baza evaluării tehnice SK. Persoana autorizată sau producătorul va derula procesul de determinare de tip de produs pentru grupurile de produse individuale în măsura indicată în legislaţia de implementare.

- Parametrii de caracteristici esenţiale ale produselor pentru produsul fabricat vor fi comparaţi cu parametrii tipului de produs, care au fost stabiliţi în conformitate cu alineatul (2), prin intermediul unui test de control derulat la intervale diferite fie în baza standardului definit, fie în baza evaluării tehnice SK. Persoana autorizată va derula testele de control (sau se va asigura că acestea sunt derulate) pe mostre de produse care sunt pregătite pentru a fi puse la dispoziţie pe piaţa internă.

- Parametrii de caracteristici esenţiale ale produselor vor fi comparaţi cu parametrii stabiliţi folosind testul tip prin intermediul unui test planificat de producător. Producătorul va derula testul planificat (sau se va asigura că este derulat) pe mostre de produs care sunt pregătite pentru a fi puse la dispoziţie pe piaţa internă.

- La solicitarea producătorului sau dacă există justificări de natură tehnic, economică sau logistică, persoana autorizată poate derula teste de produs în laboratorul de testare al producătorului sau, cu aprobarea producătorului, în laboratorul de testare al unei terţe părţi şi utilizând echipamentul de testare al laboratorului în cauză. Persoana autorizată trebuie să verifice în prealabil dacă cerinţele metodei de testare sunt îndeplinite şi trebuie să stabilească dacă echipamentul de testare este calibrat în mod corespunzător şi dacă calitatea rezultatelor testului poate fi asigurată.

Articolul 9

Colectare de mostre pentru test

- Mostrele de produs necesare pentru a derula testul vor fi prelevate folosind metodele şi procedurile conforme fie cu standardul definit, fie cu evaluarea tehnică SK.

- Mostrele de produs prelevate trebuie să fie reprezentative pentru produsul pregătit pentru a fi pus la dispoziţie pe piaţa internă şi trebuie să fie marcate pentru a nu fi confundate cu produse similare din locuri diferite de fabricare sau de la diferiţi producători. Un protocol de eşantionare va fi compilat cu privire la procesul de prelevare de mostre de produs.

- Marcarea mostrei prelevate trebuie să conţină cel puţin denumirea comercială a producătorului, indicarea locului de fabricaţie şi data şi ora când mostra a fost prelevată. În cazul în care marcarea mostrei prelevate este codificată, trebuie să fie posibilă descifrarea acestei informaţii din protocolul de eşantionare.

- Dacă mostrele au fost prelevate de o persoană autorizată, în acest protocol de eşantionare trebuie să se includă cel puţin:

- informaţii privind producătorul în măsura indicată la articolul 6 alineatul (2) litera (a) şi informaţii privind locul de fabricaţie;

- informaţii privind locul în care mostrele au fost prelevate în procesul de producţie,

- informaţii privind cantitatea de produse identice din stoc sau din lotul de producţie din care a fost prelevată mostra, dacă informaţiile respective sunt importante pentru derularea testului;

- informaţii privind numărul de mostre prelevate;

- identificarea produsului fie în baza standardului definit, fie în baza evaluării tehnice SK;

- marcarea produsului realizată de producătorul acestuia;

- marcarea mostrei realizate de persoana autorizată;

- marcarea caracteristicilor esenţiale ale produselor ai căror parametrii fac obiectul testului;

- data la care a fost prelevată mostra;

- prenumele şi numele angajaţilor persoanei autorizate şi ai producătorului prezenţi în timpul procesului de eşantionare, precum şi semnăturile acestor angajaţi;

- numărul de înregistrare al persoanei autorizate.

Articolul 10

Protocol de test

- Un protocol de test va fi elaborat pentru fiecare test de produs. Protocolul de test trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:

- informaţii privind producătorul în măsura indicată la articolul 6 alineatul (2) litera (a) şi informaţii privind locul de fabricaţie;

- informaţii privind produsul testat şi standardul definit sau evaluarea tehnică SK;

- informaţii privind metoda, locul şi ora de prelevare a mostrei şi informaţii privind persoana care a prelevat mostra;

- indicarea laboratorului de testare şi informaţii privind persoanele care au testat produsul;

- descrierea metodei sau a procedurii în conformitate cu care testarea produsului a fost derulată;

- data şi indicarea locului unde testarea produsului a fost derulată;

- rezultatul testării produsului şi o analiză a rezultatului, în cazul în care rezultatul testului nu ar fi suficient;

- informaţii privind data şi locul livrării protocolului către persoana care a solicitat derularea testării produsului;

- numărul de înregistrare al persoanei autorizate care a derulat testarea produsului;

- semnătura şefului laboratorului de testare.

- Dacă informaţiile din testele de tip anterioare sunt acceptate, în acest caz protocolul de test va include toate informaţiile necesare referitoare la identitatea eşantioanelor testate şi a metodelor de testare.

Articolul 11

Inspecţie

- Inspecţiile realizate în scopul certificării includ o inspecţie iniţială a locului de fabricaţie şi a sistemului de management al producţiei (denumită în continuare „inspecţia iniţială”) şi monitorizarea continuă a sistemului de management al producţiei (denumită în continuare „monitorizare continuă”). Inspecţia iniţială şi monitorizarea continuă vor fi derulate de persoana autorizată.

- Scopul inspecţiei iniţiale este de a stabili dacă un sistem de management al producţiei a fost implementat în centrele de producţie ale producătorului şi dacă condiţiile prealabile organizaţionale, tehnice şi de resurse umane pentru menţinerea calităţii produsului pe termen lung au fost create în structura de organizare a producătorului. În timpul inspecţiei iniţiale, produsul şi condiţiile de derulare a controlului intern în raport cu producţia produsului specific, toate variantele acestuia şi grupurile de produse care sunt fabricate folosind aceeaşi tehnologie vor fi evaluate anterior începerii producţiei sau ulterior unei modificări considerabile a tehnologiei de producţie.

- Scopul monitorizării continue este de a monitoriza, în timpul procesului de producţie, dacă sistemul de management al producţiei implementat este în conformitate cu cerinţele standardului definit sau a evaluării tehnice SK şi cu prezenta lege şi dacă producătorul a îndeplinit condiţiile impuse de persoana autorizată în timpul inspecţiei iniţiale sau în timpul monitorizării continue anterioare.

- Monitorizarea continuă planificată va fi derulată, pe baza unui raport scris, la date ulterioare inspecţiei iniţiale, în conformitate cu un plan elaborat de persoana autorizată pe baza fie a standardului definit, fie a evaluării tehnice SK.

- Un proces de monitorizare continuă neplanificată va fi derulat

- dacă producătorul notifică o schimbare a tehnologiei de producţie sau o schimbare în cadrul organizării controlului intern de producţie;

- pentru a verifica rectificarea deficienţelor detectate în cadrul unei monitorizări continue sau inspecţii anterioare derulate de Inspectoratul Comercial Slovac (denumit în continuare „autoritate de inspecţie de stat”);

- la reînceperea producţiei după o perioadă de întrerupere care durează mai mult de 12 luni.

- Intervalul dintre inspecţiile de monitorizare continuă indicate la alineatele (4) şi (5) nu trebuie să depăşească 12 luni.

- Producătorul este obligat să notifice fără întârziere persoana autorizată cu privire la orice modificări referitoare la tehnologia de producţie, la materiile prime, la bunurile semifinisate şi la componentele utilizate care afectează sau pot afecta caracteristicile produsului, precum şi orice modificări referitoare la organizare şi la resurse umane care afectează sau care pot afecta controlul intern.

Articolul 12

Sistem de management al producţiei

- Sistemul de management al producţiei este procedura de control intern constantă a producătorului prin care se asigură că procesul de producţie şi produsul fabricat sunt în conformitate cu cerinţele prezentei legi în ceea ce priveşte consistenţa parametrilor de caracteristici esenţiale ale produselor potrivit standardului definit sau evaluării tehnice SK.

- Sistemul de management al producţiei include

- emiterea de regulamente operaţionale care guvernează procedurile de control;

- implementarea de proceduri de control în conformitate cu regulamentele operaţionale;

- înregistrarea controalelor derulate şi a rezultatelor acestora;

- utilizarea rezultatelor controalelor şi a testelor derulate pentru a rectifica discrepanţele detectate în parametrii de caracteristici esenţiale ale produselor din cerinţele indicate în standardul definit sau în evaluarea tehnică SK şi pentru a modifica procedurile de control în vederea eliminării cauzei discrepanţelor respective.

- Procedurile de control vor include toate sau o parte din activităţile următoare, în funcţie de tipul şi de alcătuirea produsului, a tehnologiei sale de producţie şi a sensibilităţii parametrilor săi de caracteristici esenţiale ale produselor la modificările aduse în procesul de producţie:

- descrierea şi controlul materialelor prime de alimentare, a produselor semifinisate, a componentelor sau a pieselor sau a ingredientelor acestora;

- inspecţia echipamentului de producţie utilizat în etape intermediare individuale de producţie, în special setări şi accesorii de aparate.

- Producătorul trebuie să organizeze implementarea sistemului de management al producţiei astfel încât numai produsele care au trecut prin toate procedurile de control indicate în regulamentele operaţionale să fie puse la dispoziţie ulterior producţiei. Dacă un produs a ieşit din procesul de producţie şi este livrat înainte ca producătorul să stabilească toate rezultatele procedurilor de control, producătorul va informa fără întârziere clientul cu privire la această situaţie.

- Producătorul are obligaţia de a elabora rapoarte cu privire la rezultatele procedurilor de control derulate şi de a monitoriza dacă produsul în cauză a fost supus tuturor procedurilor de control în baza regulamentelor operaţionale. Rapoartele trebuie să indice în mod clar că produsul are toţi parametrii de caracteristici esenţiale ale produselor în baza standardului definit sau a evaluării tehnice SK. Este de preferat să se folosească metodele statistice pentru evaluarea rezultatelor procedurilor de control.

- Dacă, în cadrul procedurilor de control, derulate în orice etapă sau etapă intermediară de producţie, se descoperă că un produs fabricat nu are toţi parametrii de caracteristici esenţiale ale produselor, în baza standardului definit sau a evaluării tehnice SK, în acest caz producătorul are obligaţia să depună toate eforturile pentru a elimina fără întârziere cauzele discrepanţei detectate. Odată ce discrepanţa a fost eliminată, producătorul va repeta procedurile de control stipulate de regulamentele operaţionale. Producătorul va separa imediat produsele care nu sunt conforme cu parametrii de caracteristici esenţiale ale produselor, în baza standardului definit sau a evaluării tehnice SK, din livrările plănuite pentru punere la dispoziţie pe piaţa internă şi le va marca în mod corespunzător şi le va stoca separat de alte produse până la luarea unei decizii privind utilizarea acestora.

- Producătorul are obligaţia de a desemna un angajat care să se ocupe de derularea procedurilor de evaluare a parametrilor de caracteristici esenţiale ale produselor, de detectarea şi de înregistrarea tuturor cazurilor de discrepanţă din standardul definit şi din evaluarea tehnică SK şi de stabilirea măsurilor de eliminare a oricăror discrepanţe detectate pentru fiecare loc de fabricaţie în care un produs, o piesă sau un ingredient al acestuia este fabricat şi pentru fiecare etapă de producţie. Angajatul desemnat trebuie să deţină cunoştinţele necesare privind sistemul de management al producţiei şi tehnologia de producţie.

- Producătorul are obligaţia de a asigura că numai echipamentul care este operaţional, verificat şi calibrat este folosit pentru procedurile de control.) Producătorul trebuie să deţină echipamente de control, de testare şi de măsurare şi alte accesorii necesare pentru derularea procedurilor de control. În cazul în care producătorul nu deţine astfel de echipamente sau accesorii, acesta are obligaţia să delege derularea procedurilor de control de către altă persoană care deţine echipamentele şi accesoriile necesare şi dispune de angajaţi capabili să le utilizeze.

- Producătorul are obligaţia de a păstra documentaţia sistemului de management al producţiei conţinând înregistrarea descrierii produsului, data producţiei, procedurile de control folosite, rezultatele stabilite şi criteriile de  conformare cu parametrii de caracteristici esenţiale ale produselor.

- Producătorul are obligaţia de a arhiva documentaţia integrală privind produsul şi loturile sale individuale, inclusiv detalii privind producţia şi informaţii privind parametrii de caracteristici esenţiale ale produselor, precum şi înregistrări ale consumatorilor primari cărora le-a fost livrat produsul sau lotul de-a lungul întregii perioade de producţie şi timp de 10 ani de la finalizarea producţiei. Produsul şi loturile sale trebuie să fie clar identificabile, iar detaliile referitoare la producţia acestora trebuie să poată fi găsite cu uşurinţă.

Articolul 13

Responsabilităţile Ministerului Transporturilor, Construcţiei şi Dezvoltării Regionale al Republicii Slovace

- Ministerul Transporturilor, Construcţiei şi Dezvoltării Regionale al Republicii Slovace (denumit în continuare „Ministerul”)

- cooperează cu alte autorităţi administrative de stat centrale în materie de aspecte care privesc specificaţiile tehnice armonizate, evaluările tehnice europene, standardele definite şi evaluările tehnice SK şi în procesul de asigurare a aplicării uniforme a regulamentelor statutare privind produsele;

- cooperează cu Oficiul de Standarde, Metrologie şi Testare al Republicii Slovace pentru propunerea şi crearea de standarde tehnice slovace privind produsele şi pentru asigurarea abrogării standardelor definite la finalul perioadei de valabilitate simultană cu standardele armonizate;

- determină care standarde tehnice slovace sunt standarde definite şi abrogă determinarea acestora ca standarde definite;

- asigură cooperarea internaţională a Republicii Slovace cu Comitetul Permanent privind Construcţiile şi desemnează reprezentanţii Republicii Slovace în grupurile sectoriale europene pentru construcţii, asigură organizarea organismelor de evaluare tehnică şi a grupului de persoane notificate;

- îndeplineşte sarcinile punctului de contact pentru produse în conformitate cu legislaţia separată;)

- este responsabil cu

1.	autorizarea persoanelor juridice şi cu modificarea şi retragerea autorizaţiilor,

2.	desemnarea, monitorizarea, evaluarea şi suspendarea organismului de evaluare tehnică în conformitate cu legislaţia separată) şi cu informarea Comisiei şi a statelor membre cu privire la procedurile pe care le implementează,

- este autoritate de notificare) şi informează Comisia şi statele membre cu privire la procedura de notificare a persoanei autorizate) şi notifică Comisia şi statele membre ale persoanei notificate;)

- are dreptul să depună obiecţii formale cu privire la standardele armonizate şi la documentele de evaluare europene;)

- plăteşte persoanelor autorizate o remuneraţie anuală pentru evaluări tehnice, pentru activitatea de organizare a organismelor de evaluare tehnică şi remuneraţie pentru participarea reprezentantului slovac în organizaţia respectivă;

- publică următoarele informaţii pe pagina sa de Internet:

- anunţuri privind atribuirea, modificarea şi retragerea autorizaţiilor,

- anunţuri privind emiterea şi anularea documentelor de evaluare europene şi a evaluărilor tehnice europene în limba originală şi traducerea acestora în limba naţională, şi traducerea evaluărilor tehnice SK în limba naţională,

- anunţuri privind perioada de valabilitate simultană a standardelor definite şi a standardelor armonizate,

- o listă de standarde definite pe care de asemenea o va actualiza,

- linii directoare metodologice privind activităţile persoanelor autorizate şi a producătorilor,

- rapoarte privind măsurile emise în conformitate cu alineatul (3),

- alte informaţii şi date privind specificaţiile tehnice şi activităţile persoanelor autorizate,

- emite, la solicitarea producătorului, o opinie cu privire la clasificarea produsului în sistemul de evaluare a parametrului şi la considerarea acestuia ca produs, dacă există îndoieli cu privire la acest aspect în activităţile persoanelor autorizate sau în timpul monitorizării pieţei interne;

- furnizează, la solicitarea persoanei autorizate, o opinie specializată privind modul de aplicare a regulamentelor statuare, a standardelor armonizate, a evaluărilor tehnice europene, a standardelor definite şi a evaluărilor tehnice SK.

- Ministrul emite în general legislaţie aplicabilă de stabilire a unei liste de grupuri de produse cărora li se aplică evaluarea de parametru, sistemele de evaluare de parametru şi modelul de evaluare de parametru SK.

- Ministerul emite măsuri care sunt folosite pentru a defini parametri de caracteristici esenţiale ale produselor puse la dispoziţie pe piaţa internă ai căror parametri trebuie declaraţi de către producător în declaraţia de parametru SK, în conformitate cu standardele armonizate individuale, evaluările tehnice europene sau standardele definite.

Autorizare

Articolul 14

- Ministerul poate autoriza numai persoane juridice cu sediul înregistrat în Republica Slovacă care:

(a)	angajează un număr necesar de angajaţi cu cunoştinţe specializate şi experienţă suficientă pentru a derula evaluări de parametri;

(b)	au elaborat o descriere a procedurilor potrivit cărora evaluarea de parametru este derulată şi au asigurat transparenţa şi repetabilitatea acelor proceduri;

(c)	au introdus proceduri care fac distincţia între sarcinile persoanei autorizate şi alte activităţi;

(d)	dispun de mijloacele materiale şi de resursele umane necesare pentru derularea sarcinilor specializate şi administrative asociate cu activităţile pentru care vor fi autorizaţi şi au acces la accesoriile tehnice şi la echipamentele de măsurare necesare;

(e)	implementează un sistem de management care asigură imparţialitatea conducerii superioare şi a angajaţilor care derulează evaluarea de parametru;

(f)	au introdus un sistem de răsplătire a conducerii superioare şi a angajaţilor care derulează testele şi controlul producţiei, care nu se bazează nici pe numărul de sarcini şi nici pe rezultatul acestora.

- Preşedintele sau membrii comitetului executiv al unei persoane juridice indicate la alineatul (1) trebuie să aibă o bună reputaţie. Persoanele care au fost condamnate pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, de aducere atingere intereselor financiare ale Comunităţii Europene, activităţile comerciale neautorizate sau frauda sunt considerate ca neconstituind bună reputaţie în sensul prezentei legi. Buna reputaţie va fi demonstrată printr-un extras din cazierul judiciar emis cu maximum trei luni înainte de prezentare.

- Niciun drept juridic nu este asociat autorizării. Ministerul va autoriza persoane juridice într-un anumit număr şi alcătuire pentru a asigura o capacitate suficientă în vederea derulării evaluărilor tehnice şi a evaluărilor de parametrii.

- În timpul procesului de autorizare, ministerul poate accepta decizii privind acreditarea) sau alte constatări care atestă că cerinţele pentru autorizare stipulate la alineatul (1) au fost îndeplinite.

- Ministerul poate autoriza o persoană juridică:

(a)	pentru certificarea produsului;

(b)	pentru certificarea managementului de producţie;

(c)	ca laborator de testare;

(d)	pentru evaluare tehnică.

- Persoana juridică poate fi autorizată pentru toate activităţile în temeiul alineatului (5) sau numai pentru o parte din acestea. Un producător poate fi autorizat numai pentru laborator de testare.

- O persoană autorizată pentru certificarea produsului va derula determinarea de tip de produs, inspecţia iniţială, monitorizarea continuă şi testele de control, în conformitate cu sistemul de evaluare de parametru relevant şi va emite certificatele de produs SK.

- O persoană autorizată pentru certificarea managementului de producţie va derula inspecţia iniţială şi monitorizarea continuă în conformitate cu sistemul de evaluare de parametru relevant şi va emite certificatul de sistem de management SK.

- Un laborator de testare autorizat derulează determinarea de tip de produs.

- O persoană autorizată pentru evaluări tehnice derulează evaluări tehnice şi emite evaluări tehnice SK.

- Angajaţii unui solicitant pentru autorizare care vor participa la activităţile pentru care solicitantul urmează să fie autorizat trebuie:

- să deţină cunoştinţe suficiente privind activităţile pe care persoana autorizată le va derula, inclusiv standardele definite aplicabile şi elaborarea de certificate, de liste şi de protocoale în baza prezentei legi;

- să menţină confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor pe care obţin pe parcursul derulării activităţii acestora; această prevedere nu se aplică persoanelor notificate şi organismelor de evaluare tehnică din alte state membre.

- Persoana autorizată poate desemna o altă persoană pentru a derula o anumită sarcină în numele său în scopul autorizării sale şi cu aprobarea producătorului. Protocolul de test şi raportul de inspecţie trebuie să conţină indicaţii privind sarcinile care au fost derulate de către o persoană desemnată.

- Persoana autorizată are obligaţia de a notifica fără întârziere ministerul cu privire la orice modificări ale bazei tehnice şi a cerinţelor, în temeiul alineatului (1), care sunt semnificative pentru evaluarea capacităţii de a derula activitatea în calitate de persoană autorizată. Pe baza notificării, ministerul va lua o hotărâre privind modificarea sau nemodificarea deciziei privind autorizarea, dacă modificarea în cauză nu a determinat ca persoana autorizată să fie incapabilă din punct de vedere organizatoric sau tehnic.

- Persoana autorizată are obligaţia de a încheia o poliţă de asigurare de răspundere pentru daune cauzate de activităţile pentru care este autorizată, de la data începerii activităţilor şi are obligaţia de a păstra poliţa de asigurare pe parcursul întregii perioade de derulare a activităţilor în cauză.

Articolul 15

- Ministerul va autoriza o persoană juridică pe baza unei cereri. Cererea de autorizare va conţine:

- informaţii privind solicitantul, inclusiv denumirea comercială, numărul de identificare al companiei, sediul înregistrat şi adresa de contact;

- informaţii privind preşedintele sau membrii comitetului executiv ai solicitantului şi reprezentantul responsabil, dacă se desemnează un astfel de reprezentant, inclusiv prenumele, numele, titlurile, cel mai înalt nivel de educaţie absolvit şi experienţa anterioară în domeniul certificării de produse, certificării managementului de producţie, certificării tehnice sau evaluării tehnice;

- informaţii privind baza tehnică şi echipamentele solicitantului;

- limita necesară de autorizare în conformitate cu articolul 14 alineatul (5),

- desemnarea grupului de produse pentru care cererea de autorizare este depusă,

- informaţii şi documente care să demonstreze îndeplinirea cerinţelor de la articolul 14 alineatul (1) şi de la literele (a)-(c).

- Dacă solicitantul este pe deplin conform, ministerul va marca numai decizia de autorizare în dosar şi va emite solicitantului numai certificarea de autorizare.

- Ministerul va începe procedurile de retragere a autorizaţiei la propria iniţiativă dacă descoperă că oricare dintre următoarele situaţii a survenit, în ciuda unui avertisment din partea   autorităţii de inspecţie de stat şi aplicării unei amenzi:

- persoana autorizată nu a derulat activitatea pentru care a fost autorizată pentru o perioadă care depăşeşte 12 luni;

- persoana autorizată încalcă procedurile de evaluare de parametrii sau foloseşte echipamente de măsurare neverificate sau necalibrate;

- persoana autorizată a pierdut capacitatea de a evalua imparţial şi obiectiv parametrii şi caracterul adecvat al acestora pentru scopul plănuit în construcţie din cauza unei schimbări în conducerea executivă sau unei schimbări a structurii de calificare a angajaţilor;

- baza tehnică şi echipamentul de măsurare al persoanei autorizate au devenit inutilizabile.

- Termenul limită pentru luarea deciziilor indicate la alineatele (1)-(3) este de 90 de zile de la data la care procedurile au fost începute.

Articolul 16

Notificare

- O persoană notificată este o persoană autorizată cu privire la care ministerul a informat Comisia şi alte state membre.

- Ministerul va notifica o persoană autorizată care îndeplineşte cerinţele stipulate la alineatele (3)-(5) şi în legislaţia separată.) Aceste cerinţe trebuie să fie îndeplinite pe parcursul întregii perioade de existenţă a statutului de persoană notificată. Dacă persoana notificată are sucursale sau subcontractori, aceasta trebuie să se asigure că şi sucursalele sau subcontractorii îndeplinesc cerinţele stipulate la alineatele (3)-(5) şi în legislaţia separată.24)

- Ministerul poate notifica numai o persoană autorizată care este membră a unui sindicat patronal sau al unei uniuni profesionale de antreprenori asociaţi implicaţi în proiectarea, producerea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreţinerea produselor ai căror parametri este autorizată să le evalueze, dacă se demonstrează în procedura de notificare că persoana autorizată în cauză nu depinde de organisme din sindicatul patronal sau uniunea profesională la momentul evaluării parametrilor, că persoana autorizată în cauză nu este producător, importator, distribuitor sau reprezentant autorizat şi nici nu are relaţii de natură personală sau financiară cu privire la un producător, importator, distribuitor sau reprezentant autorizat care plasează produsul pe piaţa internă  sau pe piaţa internă a Uniunii Europene sau îl pune la dispoziţie pe pieţele respective şi că persoana autorizată în cauză nu este în situaţie de conflict de interese, în special prin furnizarea de servicii de consultanţă unui sindicat patronal, uniunii profesionale, producător, importator, distribuitor sau reprezentant autorizat.

- Persoana notificată, conducerea superioară şi angajaţii care derulează evaluarea de parametrii nu pot fi ingineri de proiect, producători, furnizori, montatori, cumpărători, proprietari, utilizatori sau personal de întreţinere a produselor pentru evaluarea căror parametri sunt autorizaţi şi nu pot fi nici reprezentanţi autorizaţi ai niciunei categorii indicate mai sus; această prevedere nu se aplică cazurilor privind utilizarea produsului în scopul derulării activităţii persoanei autorizate sau utilizarea produsului în scopuri personale ale conducerii superioare şi ale altor angajaţi.

- Persoana notificată, conducerea superioară a acesteia şi angajaţii care derulează sarcini în procesul de evaluare de parametrii nu pot fi direct implicaţi în proiectarea, producţia, executarea de lucrări de construcţie, vânzarea, asamblarea, utilizarea şi întreţinerea de produse pentru evaluarea căror parametri sunt autorizaţi şi nu pot fi nici autorizate să reprezinte persoanele angrenate în aceste activităţi sau nu pot furniza servicii de consultanţă persoanelor respective.

- Ministerul va derula notificarea în baza unei cereri depuse de persoana autorizată. Cererea de notificare va conţine:

- informaţii privind solicitantul, inclusiv denumirea comercială, numărul de identificare al companiei, sediul înregistrat şi adresa de contact;

- informaţii privind preşedintele sau membrii comitetului executiv ai solicitantului şi reprezentantul responsabil, dacă se desemnează un astfel de reprezentant, inclusiv prenumele, numele, titlurile, cel mai înalt nivel de educaţie absolvit şi experienţa anterioară  în certificare sau testare;

- informaţii privind baza tehnică şi echipamentele solicitantului;

- informaţii şi documente privind îndeplinirea cerinţelor stipulate la articolele 3-5 şi la literele (a)-(c) şi

- informaţii în temeiul legislaţiei separate.)

- Ministerul va informa Comisia cu privire la procedura de evaluare a solicitantului pentru notificare, la notificarea persoanei autorizate, la procedura de monitorizare a activităţilor persoanei notificate în procesul de evaluare de parametrii şi la modificările acelor proceduri determinate de instrumentele electronice dezvoltate şi administrate de Comisie.

Articolul 17

Desemnarea organismului de evaluare tehnică

- Un organism de evaluare tehnică este o persoană autorizată pentru evaluare tehnică pe care ministerul a notificat-o Comisiei şi altor state membre, din unul sau mai multe domenii de producţie, în conformitate cu legislaţia separată.)

- Ministerul poate desemna o persoană autorizată pentru evaluare tehnică care îndeplineşte cerinţele stipulate în legislaţia separată) în calitate de organism de evaluare tehnică. Aceste cerinţe trebuie să fie îndeplinite pe parcursul întregii perioade de existenţă a statutului de organism de evaluare tehnică.

- Ministerul desemnează un organism de evaluare tehnică în baza unei cereri depuse de o persoană autorizată pentru evaluare tehnică. Cererea pentru desemnarea ca organism de evaluare tehnică va conţine:

- informaţii privind solicitantul, inclusiv denumirea comercială, numărul de identificare al companiei, sediul înregistrat şi adresa de contact;

- informaţii privind preşedintele sau membrii comitetului executiv ai solicitantului şi reprezentantul responsabil, dacă se desemnează un astfel de reprezentant, inclusiv prenumele, numele, titlurile, cel mai înalt nivel de educaţie absolvit şi experienţa anterioară  în evaluare tehnică sau certificare tehnică;

- informaţii privind baza tehnică şi echipamentele solicitantului;

- informaţii şi documente privind îndeplinirea cerinţelor stipulate la literele (a)-(c), şi

- informaţii privind îndeplinirea cerinţelor în conformitate cu legislaţia separată.27)

Articolul 18

Monitorizare de stat

- Ministerul va derula un proces de monitorizare de stat a activităţii organismelor de evaluare tehnică, a persoanelor notificate şi a persoanelor autorizate. Ministerul

- monitorizează şi evaluează activităţile organismelor de evaluare tehnică, a persoanelor notificate şi a persoanelor autorizate şi implementează măsuri de eliminare a deficienţelor detectate în activităţile acestora;

- se asigură că noua legislaţie şi modificările aduse acestei legislaţii nu restricţionează sau afectează accesul produselor cu marcă CE pe piaţa internă şi se asigură că sistemele de evaluare de parametri pentru produsele ai căror parametrii sunt bazaţi pe specificaţii tehnice armonizate şi evaluări tehnice europene sunt în conformitate cu noua legislaţie în cauză şi cu modificările aduse legislaţiei în cauză;

- furnizează, la solicitarea Comisiei, informaţii privind documentele de desemnare a unui organism de evaluare tehnică şi menţinerea capacităţii organismului de evaluare tehnică, precum şi informaţii privind documentele pentru notificarea şi menţinerea capacităţii unei persoane notificate;

- aplică amenzi pentru delicte administrative în baza articolului 27 alineatele (1)-(3).

- Angajaţii responsabili cu derularea procesului de monitorizare de stat în baza alineatului (1) sunt:

- autorizaţi să aibă acces în spaţiul de lucru al unui organism de evaluare tehnică, al unei persoane notificate şi al unei persoane autorizate;

- autorizaţi să inspecteze documentaţia unui organism de evaluare tehnică, a unei persoanei notificate şi a unei persoane autorizate;

- autorizaţi să solicite angajaţi ai unui organism de evaluare tehnică, ai unei persoane notificate şi ai unei persoane autorizate explicaţii privind activităţile acestora;

- au obligaţia de a păstra caracterul confidenţial al datelor pe care le cunosc în timp ce derulează procesul de monitorizare de stat, chiar şi după terminarea relaţiei de angajare; aceştia pot fi eliberaţi de această obligaţie de persoana la care se referă datele în cauză.

Articolul 19

Monitorizarea pieţei interne

- Monitorizarea pieţei interne şi controlul produselor plasate şi puse la dispoziţie pe piaţa internă sunt derulate de autoritatea de inspecţie de stat.

- Autoritatea de inspecţie de stat:

- derulează controale şi aplică măsuri şi amenzi în conformitate cu legislaţia separată) şi în conformitate cu prezenta lege;

- ia măsuri privind produsele care prezintă risc pentru sănătate şi siguranţă;)

- ia măsuri pentru detectarea discrepanţelor formale şi informează Comisia şi statele membre cu privire la rezultatele evaluărilor şi adoptă măsuri în conformitate cu legislaţia separată;)

- poate propune o persoană autorizată pentru a anula un certificat SK sau o evaluare tehnică SK.

- Dacă autoritatea de inspecţie de stat detectează că un produs plasat pe piaţa internă nu asigură nivelul suficient de siguranţă solicitat de specificaţiile tehnice şi de prezenta lege, fie prin intermediul unui control, fie în baza unei dovezi obţinute de la alt stat membru, poate refuza furnizarea sa pe piaţa internă şi să ordone retragerea de pe piaţa internă. Poate realiza acest lucru dacă:

- a furnizat producătorului, importatorului, distribuitorului sau reprezentantului autorizat informaţii scrise privind prevederile acestei legi care împiedică punerea la dispoziţie a produsului pe piaţa internă şi îi solicită acestuia să dea o declaraţie într-un termen limită specificat şi să furnizeze dovezi potrivit cărora produsul are un nivel suficient de siguranţă;

- a demonstrat că nivelul de siguranţă al produsului este insuficient pe baza rezultatelor unui test de control pe o mostră prelevată în faza de distribuţie şi pe baza concluziilor obţinute din caracteristicile esenţiale ale produsului, şi

- a luat în considerare declaraţia din partea producătorului, importatorului, distribuitorului sau reprezentatului autorizat, în conformitate cu litera (a), înainte de a lua decizia finală.

Proceduri

Articolul 20

Prevederi de bază

- Legislaţia generală privind procedurile administrative) se aplică procedurilor stipulate în prezenta lege, cu excepţia cazului în care prezenta lege sau legislaţia separată) stipulează prevederi contrare.

- Legislaţia generală privind procedurile administrative nu se aplică:

- emiterii şi anulării de certificate SK;

- emiterii şi anulării de evaluări tehnice SK;

- notificării persoanelor autorizate şi anulării notificării;

- desemnarea persoanelor autorizate în calitate de organisme de evaluare tehnică şi anularea desemnării respective;

- determinarea standardelor tehnice slovace care sunt standarde definite şi anularea determinării acestora ca standarde definite;

- înregistrarea obiecţiilor împotriva organismului de evaluare tehnică, a persoanei notificate şi a persoanei autorizate;

- revizuirea înregistrării obiecţiilor de către minister.

Articolul 21

Proceduri pentru emiterea unui certificat SK

- Procedurile pentru emiterea unui certificat SK încep la data la care persoana autorizată pentru certificarea produsului relevant sau a grupului de produse primeşte cererea scrisă din partea producătorului, a reprezentantului său autorizat sau a importatorului.

- Cererea pentru emiterea unui certificat SK va conţine:

- informaţii privind solicitantul, inclusiv denumirea comercială, numărul de identificare al companiei, sediul înregistrat şi adresa de contact;

- informaţii privind producătorul, inclusiv denumirea comercială, numărul de identificare al companiei şi adresa de contact, în cazul în care solicitantul nu este producătorul;

- locul unde produsul este fabricat şi sistemul de management al producţiei implementat;

- informaţii privind produsul, în special:

  - desemnarea de tip şi denumirea comercială,

  - desemnarea tuturor tipurilor şi a variantelor produsului fabricate folosind aceeaşi tehnologie,

  - scopul utilizării sale în construcţie şi orice eventuale restricţii în utilizarea sa,

  - o indicare a standardului definit sau a evaluării tehnice SK care se aplică produsului,

- informaţii privind natura cererii, fie pentru certificare de produs, fie pentru certificarea unui sisteme de management de producţie.

- Dacă cererea nu conţine toate informaţiile indicate la alineatul (2) sau include alte erori care împiedică continuarea procedurilor, persoana autorizată poate trimite solicitantului o cerere scrisă pentru a completa cererea sau pentru a rectifica orice alte erori din cerere într-un termen limită indicat. În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte aceste cerinţe în termenul limită indicat, persoana autorizată nu va continua procedurile şi va înapoia cererea solicitantului.

- Persoana autorizată va trimite solicitantului un proiect de contract privind condiţiile de certificare în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care cererea este completă. Prevederile contractului privind activitatea de control) se aplică în conformitate cu conţinutul şi forma contractului. În cazul în care solicitantul respinge proiectul de contract sau dacă contractul nu este încheiat din alte motive, persoana autorizată nu va continua procedurile şi va înapoia cererea solicitantului.

- Persoana autorizată nu va continua procedurile înainte ca respectivul contract să fie încheiat şi va trimite cererea înapoi solicitantului dacă:

- solicitantul îşi retrage cererea;

- persoana autorizată descoperă că:

  - nu are competenţele necesare pentru certificare în scopul cererii depuse,

  - autorizaţia sa a fost retrasă după ce cererea a fost depusă,

  - nu există niciun standard definit sau evaluare tehnică SK în conformitate cu care certificare să fie derulată,

  - producătorul şi-a încetat activitatea fără a avea un succesor legal după ce procedurile au fost începute,

  - produsul indicat în cerere nu mai este fabricat sau fabricarea sa a fost interzisă sau suspendată sau

- certificarea pentru acelaşi element este în derulare cu o altă persoană autorizată.

- Solicitantul poate retrage solicitarea numai înainte de încheierea contractului.

- Solicitantul se poate retrage din contract dacă persoana autorizată nu execută contractul sau este inactivă timp de cel puţin două luni.

- Persoana autorizată se poate retrage din contract dacă producătorul nu execută contractul, este inactivă timp de cel puţin două luni şi nu poate continua executarea contractului fără cooperarea sa sau dacă survine un obstacol în calea executării contractului în baza alineatului (5).

- Dacă sistemele de evaluare de parametri demonstrează că parametrii de caracteristici esenţiale ale produselor sau ai sistemului de management al producţiei sunt conformi cu parametrii din standardul definit sau evaluarea tehnică SK, în acest caz persoana autorizată va emite certificatul SK.

- Persoana autorizată responsabilă cu certificarea produsului emite certificatul de produs SK pe baza testelor şi a inspecţiilor din sistemul de evaluare de parametri care se aplică grupului de produse, în conformitate cu legislaţia de implementare.

- Persoana autorizată responsabilă cu certificarea sistemului de management al producţiei emite certificatul de sistem de management SK pe baza inspecţiei iniţiale şi a monitorizării continue în cadrul scopului, în conformitate cu legislaţia de implementare.

- Dacă sistemele de evaluare de parametrii nu demonstrează că parametrii de caracteristici esenţiale ale produselor sau ai sistemelor de management de producţie sunt conformi cu parametrii din standardul definit sau din evaluarea tehnică SK, în acest caz persoana autorizată nu va emite certificatul SK şi va informa solicitantul în această privinţă, indicând motivul pentru care nu a emis certificatul SK.

- Certificatul de produs SK include:

- informaţii privind persoana autorizată, inclusiv denumirea comercială, sediul înregistrat, numărul de identificare al companiei şi numărul de autorizare;

- indicarea producătorului, inclusiv denumirea comercială, numărul de identificare al companiei şi locul de fabricaţie al produsului la care se referă certificatul SK;

- informaţii privind produsul, inclusiv indicarea de tip, denumirea comercială şi indicarea de tipuri şi de variante fabricate folosind aceeaşi tehnologie;

- informaţii privind utilizarea în construcţii, în conformitate cu standardul definit sau evaluarea tehnică SK şi informaţii privind orice eventuale restricţii pentru utilizarea sa;

- indicarea standardului definit sau a evaluării tehnice SK pe baza căruia (căreia) a fost emis certificatul SK şi informaţii privind parametrii de caracteristici esenţiale ale produselor care au fost evaluate şi a căror consistenţă a fost verificată;

- denumirea şi numărul certificatului SK şi data emiterii certificatului;

- informaţii privind condiţiile de valabilitate ale certificatului SK;

- prenumele, numele şi poziţia persoanei autorizate să semneze certificatul SK, semnătura şi ştampila persoanei autorizate.

- Certificatul de sistem de management SK include:

- informaţii privind persoana autorizată, inclusiv denumirea comercială, sediul înregistrat, numărul de identificare al companiei şi numărul de autorizare;

- indicarea producătorului, inclusiv denumirea comercială, numărul de identificare al companiei şi locul de fabricaţie al produsului la care se referă certificatul SK;

- informaţii privind produsul, inclusiv indicarea de tip şi denumirea comercială,

- informaţii privind utilizarea în construcţii, în conformitate cu standardul definit sau evaluarea tehnică SK şi informaţii privind orice eventuale restricţii pentru utilizarea sa;

- indicarea standardului definit sau al evaluării tehnice SK pe baza căruia (căreia) a fost emis certificatul SK;

- denumirea şi numărul certificatului SK şi data emiterii certificatului;

- informaţii privind condiţiile de valabilitate ale certificatului SK;

- prenumele, numele şi poziţia persoanei autorizate să semneze certificatul SK, semnătura şi ştampila persoanei autorizate.

- Certificatul SK este valabil de la data indicată ca dată de valabilitate pe acest certificat. Certificatul SK este emis pentru o perioadă de valabilitate determinată. Dacă solicitantul solicită acest lucru, persoana autorizată va restricţiona valabilitatea certificatului SK la perioada de timp pe care solicitantul a indicat-o în cerere sau a exprimat-o în timpul procedurilor. Persoana autorizată poate, de asemenea, restricţiona valabilitatea certificatului SK dacă:

- producătorul pregăteşte o schimbare în tehnologia de producţie sau o modificare în sistemul de management al producţiei, caz în care certificatul SK va fi valabil până la realizarea modificării;

- informaţiile privind produsul sau sistemul de management al producţiei sunt valabile pentru o perioadă de timp limitată, caz în care certificatul SK va fi valabil atâta timp cât informaţiile sunt valabile;

- rectificarea unei abateri nesubstanţiale detectate de la standardul definit sau evaluarea tehnică SK necesită o modificare sistematică în tehnologia de producţie sau modificare a sistemului de management al producţiei, caz în care certificatul SK va fi valabil până când este implementat, dar pentru o perioadă de maximum cinci ani.

- Certificatul SK va fi livrat solicitantului în persoană, iar persoana autorizată va publica pe pagina sa de Internet un anunţ privind emiterea acestuia.

- Certificatul SK poate fi copiat numai integral. Acest certificat poate fi copiat parţial cu aprobarea persoanei autorizate care l-a emis.

- Producătorul poate emite şi publica o declaraţie de parametrii SK doar după data la care certificatul SK devine valabil.

- Dacă informaţiile din certificatul SK suferă modificări în timpul perioadei de valabilitate a certificatului SK, dar schimbarea nu constituie un motiv de anulare a certificatului, în acest caz persoana autorizată va emite un nou certificat SK care să includă noile informaţii în baza cererii, iar producătorul va emite o nouă declaraţie de parametrii SK pe baza noului certificat.

Articolul 22

Proceduri de anulare a unui certificat SK

- Persoana autorizată va iniţia procedurile de anulare a unui certificat SK dacă descoperă că:

- producătorul nu a rectificat o discrepanţă a unui produs sau a sistemului de management al producţiei în termenul limită indicat;

- parametrii de caracteristici esenţiale ale produselor conformi cu rezultatul testelor de control nu sunt conformi cu parametrii din declaraţia de parametrii SK sau cu rezultatele testului de tip de produs;

- sistemul de management al producţiei nu asigură nivelul necesar de control de produs pe termen lung;

- producătorul a modificat tehnologia de producţie sau materialele prime, bunurile semifinisate sau componentele utilizate, iar această modificare are un impact atât de mare asupra parametri de caracteristici esenţiale ale produselor încât o nouă certificare este necesară;

- producătorul a împiedicat persoana autorizată sau subcontractorul acesteia să deruleze monitorizarea continuă sau testele de control.

- Procedurile de anulare a certificatului SK vor începe când persoana care a fost solicitantul implicat în procedurile de emitere a certificatului SK primeşte notificare potrivit căreia vor începe procedurile.

- Dacă oricare dintre motivele indicate la alineatul (1) sunt demonstrate în procedurile de anulare a certificatului SK, în acest caz, persoana autorizată va anula certificatul SK la primirea declaraţiei scrise din partea producătorului în baza motivului stipulat la alineatul (1). Dacă producătorul solicită ca certificatul SK să fie anulat, în acest caz persoana autorizată va anula fără întârziere certificatul SK fără a derula investigaţii suplimentare.

- Notificarea potrivit căreia certificatul SK a fost anulat va fi livrată persoanei care a fost solicitantul pentru emiterea certificatului SK, precum şi autorităţii de inspecţie de stat şi va fi publicată pe pagina de Internet a persoanei autorizate. Dacă certificatul SK a fost emis pe baza unei evaluări tehnice SK, în acest caz notificarea potrivit căreia certificatul SK a fost anulat va fi, de asemenea, livrată persoanei autorizate responsabile cu evaluarea tehnică.

- Declaraţia de parametri SK care a fost emisă pe baza certificatului SK nu va mai fi valabilă la data la care notificarea potrivit căreia certificatul SK a fost anulat este primită de solicitant.

Articolul 23

Proceduri pentru emiterea unei evaluări tehnice SK

- Procedurile pentru emiterea unei evaluări tehnice SK vor începe la data la care persoana autorizată competentă pentru evaluare tehnică primeşte cererea scrisă din partea producătorului, a reprezentantului autorizat al acestuia sau a importatorului.

- Cererea pentru emiterea unei evaluări tehnice SK va conţine:

- informaţii privind producătorul, inclusiv denumirea comercială, numărul de identificare al companiei, sediul înregistrat şi adresa de contact;

- informaţii privind produsul, în special desemnarea sa, clasificarea într-un grup de produse, descriere tehnică detaliată şi desene tehnice;

- rezultatele testelor derulate, a calculelor şi a altor sarcini care sunt semnificative pentru emiterea evaluării tehnice SK;

- informaţii privind caracterul adecvat al produsului pentru utilizare în construcţii;

- informaţii privind fabricarea produsului şi locurile în care produsul este fabricat;

- informaţii privind sistemul de management al producţiei, în special organizarea sa, resursele umane şi echipamentele tehnice;

- o indicare a oricăror regulamente tehnice sau standarde tehnice care nu sunt standarde definite, dar al căror conţinut ar trebui utilizat ca bază pentru evaluarea tehnică.

- Dacă cererea nu include informaţiile stipulate la alineatul (2), în acest caz persoana autorizată va trimite solicitantului o adresă scrisă pentru a completa cererea până la termenul limită indicat. Dacă solicitantul nu realizează această completare în termenul limită indicat, persoana autorizată va întrerupe procedurile şi va înapoia cererea solicitantului.

- Persoana autorizată va trimite solicitantului un proiect de contract privind condiţiile de evaluare tehnică în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care cererea este completată. Prevederile contractului privind activitatea de control33) se aplică în conformitate cu conţinutul şi forma contractului. În cazul în care solicitantul respinge proiectul de contract sau dacă contractul nu este încheiat din alte motive, persoana autorizată va întrerupe procedurile şi va înapoia cererea solicitantului.

- Producătorul are obligaţia de a permite angajaţilor persoanei autorizate accesul în toate spaţiile unde produsul este fabricat sau depozitat. Nerespectarea acestei obligaţii constituie motiv de retragere din contract. Persoana autorizată se poate retrage, de asemenea, din contract dacă solicitantul nu a plătit suma convenită prin contract pentru sarcinile de evaluare tehnică sau plata în avans a sumei respective până la termenul limită indicat, chiar după o solicitare repetată.

- Înainte de a derula o evaluare tehnică SK, persoana autorizată va verifica sau va asigura verificarea parametrilor de caracteristici esenţiale ale produselor în raport cu utilizarea declarată şi va evalua sau va asigura evaluarea sistemului de management al producţiei în locurile unde produsul este fabricat şi va compara rezultatele determinate cu regulamentul sau standardul indicat, astfel cum este stipulat la alineatul (2) litera (g). Dacă solicitantul nu a specificat în cerere niciun regulament sau standard în temeiul alineatului (2) litera (g) sau dacă regulamentul sau standardul indicat nu prevede parametrii de caracteristici esenţiale ale produselor, persoana autorizată le va propune solicitantului şi, dacă solicitantul este de acord cu acestea, persoana autorizată va verifica sau va asigura verificarea parametrilor de caracteristici esenţiale ale produselor conveniţi şi va evalua sau va asigura evaluarea sistemului de management al producţiei în locurile unde produsul este fabricat.

- Dacă sarcinile stipulate la alineatul (6) demonstrează o evaluare pozitivă a parametrilor de caracteristici esenţiale ale produselor în raport cu utilizarea declarată a producătorului în construcţii, în acest caz, persoana autorizată va emite evaluarea tehnică SK. Dacă persoana autorizată nu emite evaluarea tehnică SK, va notifica solicitantul în această privinţă şi va indica motivul pentru care nu este emis.

- O nouă evaluare tehnică SK poate fi emisă numai după ce o nouă evaluare tehnică a fost emisă pe baza unui nou contract. În cazul unei modificări aduse unei evaluări tehnice SK, cererea poate fi adresată numai persoanei autorizate care a emis evaluarea tehnică SK care trebuie modificată în consecinţă.

- Evaluarea tehnică SK va conţine:

- informaţii privind persoana autorizată, inclusiv denumirea comercială, sediul înregistrat,  numărul de identificare al companiei şi numărul de autorizare;

- indicarea producătorului, inclusiv denumirea comercială, numărul de identificare al companiei şi locul de fabricaţie al produsului la care se referă evaluarea tehnică SK;

- informaţii privind produsul, inclusiv denumirea comercială, indicarea de tip şi indicarea de tipuri şi de variante fabricate folosind aceeaşi tehnologie;

- informaţii privind scopul şi metoda de utilizare în construcţii a produsului, în conformitate cu evaluarea tehnică SK şi informaţii privind orice eventuale restricţii pentru utilizarea sa în construcţii;

- informaţii privind condiţiile de valabilitate ale evaluării tehnice SK;

- denumirea şi numărul evaluării tehnice SK şi data emiterii acesteia;

- prenumele, numele şi poziţia persoanei autorizate să semneze evaluarea tehnică SK, semnătura şi ştampila persoanei autorizate;

- indicarea sistemului de evaluare de parametri recomandat şi o listă cu testele de produse şi inspecţiile sistemului de management al producţiei care vor fi derulate în conformitate cu sistemul respectiv;

- cerinţe pentru informaţiile însoţitoare;

- anexe

1. o descriere tehnică detaliată a produsului, suplimentată în general de schiţe,

2. o descriere a parametrilor de caracteristici esenţiale ale produselor relevanţi detectaţi,

3. o listă cu regulamentele şi standardele stipulate la alineatul (2) litera (g), dacă este cazul,

4. o listă cu documente suplimentare utilizate la momentul emiterii evaluării tehnice SK.

- Evaluarea tehnică SK este valabilă de la data indicată în cadrul acesteia pentru o perioadă de timp nedeterminată.

- Evaluarea tehnică SK va fi livrată solicitantului în persoană, iar persoana autorizată va publica şi va anunţa pe pagina sa de Internet emiterea evaluării respective.

- Evaluarea tehnică SK poate fi copiată numai integral. Această evaluare poate fi copiată doar parţial cu aprobarea persoanei autorizate care a emis-o.

Articolul 24

Proceduri de anulare a unei evaluări tehnice SK

- Persoana autorizată va iniţia proceduri de anulare a unei evaluări tehnice SK dacă descoperă că:

- o evaluare tehnică europeană a fost deja emisă pentru acelaşi produs al aceluiaşi producător;

- un standard armonizat se aplică aceluiaşi produs sau

- legislaţia general aplicabilă stipulează că produsul, o componentă sau o parte a acestuia nu poate fi pus(pusă) la dispoziţie pe piaţa internă sau utilizat(utilizată) în construcţii sau că utilizarea sa nu este în conformitate cu cerinţele de siguranţă personală în timpul lucrărilor de construcţie sau de întreţinere.

- Procedurile de anulare a unei evaluări tehnice SK vor începe la data la care persoana care a fost solicitant în procedurile de emitere a evaluării tehnice SK este notificată că procedurile vor începe.

- Dacă oricare dintre motivele stipulate la alineatul (1) sunt demonstrate în procedurile de anulare a evaluării tehnice SK, în acest caz persoana autorizată va anula evaluarea tehnică SK la momentul primirii unei declaraţii scrise din partea solicitantului cu privire la motivul stipulat la alineatul (1). Dacă producătorul solicită anularea evaluării tehnice SK, în acest caz, persoana autorizată va anula fără întârziere evaluarea tehnică SK fără derularea de investigaţii suplimentare.

- Notificarea potrivit căreia evaluarea tehnică SK a fost anulată va fi livrată persoanei care a fost solicitant pentru emiterea evaluării tehnice SK, precum şi ministerului şi va fi publicată pe pagina de Internet a persoanei autorizate.

- Certificatele SK şi declaraţia de parametrii SK care au fost emise pe baza evaluării tehnice SK vor înceta să mai fie valabile la data la care notificarea potrivit căreia evaluarea tehnică SK a fost anulată este primită de producător.

Articolul 25

Proceduri privind obiecţiile

- Solicitantul are dreptul să formuleze obiecţii împotriva procedurii şi acţiunilor individuale ale organismului de evaluare tehnică sau a persoanei autorizate în cadrul procedurilor, în temeiul prezentei legi. Obiecţiile vor fi adresate persoanei a cărui procedură sau acţiune este contestată în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care procedura sau acţiunea în cauză a fost derulată, cu excepţia cazului în care un termen mai mare a fost stipulate în contract. Obiecţiile nu au efect suspensiv.

- Persoana care a primit obiecţiile are obligaţia de a aborda conţinutul obiecţiilor şi de a investiga fără întârziere procedura sau acţiunea obiectată. Dacă procedura sau acţiunea vizează un subcontractor, persoana autorizată va solicita o declaraţie şi un raport scris de la subcontractor sau de la persoana desemnată privind inspecţia, testul sau măsurătorile derulate.

- Dacă rezultatul investigaţiei arată că obiecţiile sunt întemeiate, organismul de evaluare tehnică, persoana notificată sau persoana autorizată vor asigura rectificarea pe cheltuiala persoanei care a cauzat deficienţele obiectate, în special un test de control repetat şi corectarea unui protocol de test, a unei măsurători repetate sau a altor măsuri de redresare efective.

- Dacă rezultatul investigaţiei arată că obiecţiile sunt întemeiate, persoana notificată sau persoana autorizată va trimite o notificare scrisă privind rezultatul examinării către persoana care a formulat obiecţiile, în termen de trei zile lucrătoare de la finalizarea examinării conţinutului obiecţiilor; această notificare va include indicarea măsurilor de control care au fost derulate şi rezultatele acestora.

Articolul 26

Proceduri privind revizuirea obiecţiilor formulate

- Un solicitant care a fost notificat de organismul de evaluare tehnică, de persoana notificată sau de persoana autorizată că obiecţiile sale au fost nefondate, poate solicita ministerului să revizuiască obiecţiile formulate dacă consideră că examinarea obiecţiilor nu a fost derulată în conformitate cu prezenta lege sau că toate măsurile de control necesare nu au fost aplicate pentru a verifica în mod corespunzător conţinutul obiecţiilor. O revizuire a obiecţiilor formulate poate fi solicitată în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care notificarea obiecţiilor formulate a fost primită.

- Ministerul va revizui caracterul complet şi corectitudinea obiecţiilor formulate. Dacă stabileşte că tot conţinutul acestora nu a fost verificat în mod adecvat sau nu a fost evaluat în mod corect, ministerul va ordona aplicarea acţiunilor necesare pentru a revizui în mod corespunzător procedura sau acţiunea împotriva căreia s-au ridicat obiecţii, în caz contrar va respinge cererea.

Articolul 27

Infracţiuni administrative

- Ministerul va aplica o amendă organismului de evaluare tehnică, persoanei notificate sau persoanei autorizate

- cuprinsă între 1 000 euro şi 5 000 euro, dacă organismul sau persoana în cauză:

- încalcă condiţiile desemnării, ale notificării sau ale autorizării, în ciuda avertismentului primit,

- nu derulează activităţile pentru care a desemnat(desemnată), notificat(notificată) sau autorizat(autorizată) pe parcursul unei perioade care depăşeşte 12 luni fără a avea un motiv întemeiat,

- nu a rectificat deficienţele din activitatea sa care au fost descoperite în timpul procesului de monitorizare de stat pentru evaluarea tehnică sau evaluarea de parametri în termenul limită indicat,

- nu a notificat ministerul cu privire la o modificare a informaţiilor care necesită modificarea sau anularea desemnării, notificării sau autorizării şi nici nu a solicitat modificarea desemnării, a notificării sau a autorizării, deşi avea această obligaţie,

- nu a păstrat la dosar documentaţia care rezultă din evaluarea tehnică şi evaluarea de parametrii pentru perioada de timp indicată.

- cuprinsă între 2 000 euro şi 10 000 euro, dacă organismul sau persoana în cauză:

1.	a emis o evaluare tehnică SK sau un certificat SK în afara domeniului autorizării sale sau fără a derula toate acţiunile necesare implicite din sistemul de evaluare de parametri indicat,

2.	nu acţionează în conformitate cu prezenta lege la momentul verificării conţinutului obiecţiilor, în special dacă nu derulează toate măsurile de control necesare pentru a verifica în mod adecvat conţinutul obiecţiilor,

3.	nu a încheiat o poliţă de asigurare de răspundere pentru daune cauzate de propria activitate derulată.

- Ministerul va aplica o amendă cuprinsă între 200 euro şi 2 000 euro oricărei persoane care:

- copiază o parte din evaluarea tehnică SK sau din certificatul SK fără aprobarea persoanei autorizate,

- nu păstrează la dosar, în calitate de producător, documentaţia privind declaraţia de parametri SK, inclusiv actele documentare asociate şi documentaţia completă, în conformitate cu prezenta lege pentru perioada de timp indicată.

- Ministerul va aplica o amendă cuprinsă între 5 000 euro şi 30 000 euro oricărei persoane care

- a acţionat în mod ilegal ca organism de evaluare tehnică, persoană notificată sau persoană autorizată sau ca subcontractor cu contract pentru oricare dintre persoanele indicate anterior;

- a falsificat sau a modificat o evaluare tehnică europeană, o evaluare tehnică SK, un certificat sau un certificat SK;

- a interzis sau a împiedicat accesul pe piaţa internă a unui produs cu marcă CE sau utilizarea unui astfel de produs dacă parametrii de produs declaraţi de către producător îndeplinesc cerinţele de bază pentru construcţie, cerinţele tehnice generale conforme cu regulamentele în materie de construcţii şi sunt adecvate pentru scopul declarat.)

- Autoritatea de inspecţie de stat va aplica o amendă cuprinsă între 5 000 euro şi 50 000 euro oricărei persoane care:

- a plasat sau a pus la dispoziţie un produs fără marca CE pe piaţa internă în ciuda obligaţiei de a-l marca în conformitate cu legislaţia separată) sau a utilizat o marcă CE într-o formă alta decât cea stipulată în legislaţia separată35);

- a făcut în mod ilegal o declaraţie de parametri SK sau nu a făcut o declaraţie de parametrii SK, în ciuda acestei obligaţii;

- a folosit în mod ilegal o marcă CE sau a marcat un produs cu informaţii sau marcaje care ar putea fi confundată cu această marcă;

- nu a împiedicat accesul la un produs pe piaţa internă, nu a retras un produs de pe piaţa internă sau nu a anulat o comandă de produs care nu este adecvat pentru scopul plănuit, în ciuda obligaţia de a proceda astfel în temeiul unei decizii a autorităţii de inspecţie de stat;

- a pus la dispoziţie pe piaţa internă un produs fără instrucţiuni de utilizare, instrucţiuni de siguranţă, informaţii privind riscurile pentru sănătate şi siguranţă în condiţii normale de utilizare sau o declaraţie privind parametrii, în temeiul legislaţiei separate9) sau într-o limbă alta decât limba naţională.

- Amenzile stipulate la alineatele (1)-(4) pot fi majorate de două ori până la limita maximă dacă delictul administrativ a fost cauza unui accident cu consecinţe asupra vieţii sau sănătăţii oamenilor sau daune considerabile asupra proprietăţii sau a unei părţi din mediu.

- Mijloacele, durata şi consecinţele situaţiei ilegale vor fi luate în considerare pentru stabilirea sumei amenzii.

- Procedurile de aplicare a unei amenzi pot începe în termen de şase luni de la data la care autoritatea administrativă a luat cunoştinţă de delictul administrativ şi persona care a comis acest delict, dar nu mai târziu de trei ani de la data la care delictul administrativ a survenit.

- Câştigurile din amenzi constituie venit la bugetul de stat.

Articolul 28

Clauză de recunoaştere mutuală

- Condiţiile de plasare de produse pe piaţa internă în conformitate cu această lege se aplică, de asemenea, produselor fabricate în state nemembre; această prevedere nu se aplică produselor indicate la alineatul (2).

- Condiţiile de plasare de produse pe piaţa internă în conformitate cu prezenta lege nu se aplică produselor care au fost fabricate sau plasate în orice stat membru, Confederaţia Elveţiană) sau Turcia sau care au fost fabricate în conformitate cu legea oricărui stat al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb care este parte semnatară la Acordul privind Spaţiul Economic European. Prevederile articolului 2 alineatul (4) se aplică şi acestor produse.

Articolul 29

Prevederi comune

- Prezenta lege a fost adoptată în conformitate cu actul legal aplicabil al Uniunii Europene în domeniul standardelor tehnice şi al regulamentelor tehnice.)

- Obligaţiile pe care producătorii le au în temeiul prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi importatorilor cu sediu înregistrat într-un stat nemembru şi reprezentanţilor autorizaţi ai acestora cu sediu înregistrat în Republica Slovacă.

Articolul 30

Prevederi temporare

- Produsele care au fost plasate pe piaţa internă în conformitate cu legislaţia anterioară vor fi considerate produse care îndeplinesc cerinţele prezentei legi pentru plasare de produse pe piaţa internă până la 30 iunie 2013.

- Certificatele emise înainte de 30 iunie 2013 rămân valabile până când perioada acestora de valabilitate expiră sau până când sunt înlocuite cu certificate SK, în conformitate cu prezenta lege.

- Certificatele tehnice emise înainte de 30 iunie 2013 vor fi considerate evaluări tehnice SK în conformitate cu prezenta lege până când perioada acestora de valabilitate expiră.

- Producătorul poate elabora o declaraţie de parametri SK pe baza unui certificat dau declaraţie de conformitate care a fost emisă înainte de 30 iunie 2013.

- Persoanele autorizate în conformitate cu legislaţia anterioară sunt persoane autorizate în temeiul prezentei legi în domeniul autorizaţiei acordate.

- Certificarea spaţiilor în conformitate cu legislaţia anterioară sunt spaţiile unde se derulează activităţile persoanei autorizate pentru evaluarea tehnică în domeniul autorizaţiei acordate; acestea trebuie să solicite autorizare pentru evaluare tehnică în conformitate cu prezenta lege până la 30 septembrie 2013, în caz contrar autorizaţia acestora va expira.

Articolul 31

Clauză de anulare

Se abrogă următoarele acte:

- Legea nr. 90/1998 din JO privind produsele pentru construcţii, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 264/1999 din JO, Legea nr. 413/2000 din JO, Legea nr. 134/2004 din JO şi Legea nr. 173/2008 din JO,

- Regulamentul Ministerului Construcţiei şi Dezvoltării Regionale al Republicii Slovace nr. 558/2009 din JO de stabilire a unei liste de produse pentru construcţii care trebuie etichetate, sisteme de atestare a conformităţii şi detalii privind utilizarea marcajelor de conformitate, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul nr. 451/2011 din JO.

Articolul 32

Data intrării în vigoare

Prezenta lege îşi începe efectele juridice de la data de 1 iulie 2013.

# Footnotes

) Articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (JO UE L 88, 4.4.2011).

) Articolele 39-42 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

) Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

) Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

) Articolul 2 alineatul (19) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

) Articolele 4-6 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

)  Articolul 2 alineatele (11) şi (13) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

)  Articolul 5 alineatul (2) din Legea nr. 264/1999 din JO privind cerinţele tehnice pentru produse şi evaluările de conformitate şi privind modificarea şi completarea anumitor legi.

) Articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

)  Articolele 4-7 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

) Articolul 43d din Legea nr. 50/1976 din JO privind planificarea zonei şi ordinul de construcţie (Legea privind construcţia), astfel cum a fost modificată prin Legea nr. .../2012 din JO.

) Articolul 43f din Legea nr. 50/1976 din JO, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 237/2000 din JO.

)  Articolul 2 alineatul (27) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

) Articolul 31 şi anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

) Articolul 2 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

) Articolul 19 din Legea nr. 142/2000 din JO privind metrologia şi modificarea şi completarea anumitor legi, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 431/2004 din JO.

) Articolele 10 şi 11 din Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE (JO UE, L 218, 13. 8. 2008), articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

) Articolele 29 şi 30 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

)  Articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

)  Articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

) Articolul 39 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

)  Articolele 18 şi 25 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

) Articolul 5 din Legea nr. 505/2009 din JO privind acreditarea organismelor de evaluare şi modificarea şi completarea anumitor legi.

)  Articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

)  Articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

)  Anexa IV tabelul 1 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

)  Articolul 30 şi anexa IV tabelul 2 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

) Articolele 6-9 din Legea nr. 128/2002 din JO privind controlul de stat al pieţei interne în materie de protecţie a consumatorilor, de modificare şi de completare a altor legi, astfel cum a fost modificată.

) Articolul 20 din Legea nr. 250/2007 din JO privind protecţia consumatorilor, de modificare a Legii Consiliului Naţional Slovac nr. 372/1990 din JO privind delictele minore, astfel cum a fost modificată.

) Articolele 56-59 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

) Legea nr. 71/1967 din JO privind procedurile administrative (Cod de procedură administrativă), astfel cum a fost modificată.

) Articolele 47 şi 48 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

) Articolele 591-600 din Codul comercial.

)  Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

)  Capitolul IV şi anexa II la Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO UE L 218, 13.8.2008).

) Acord între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind recunoaşterea reciprocă în materie de evaluare a conformităţii (Ediţie specială a Jurnalului Oficial al CE, cap. 11, vol. 41). Decizia nr. 1/2008 din 12 martie 2008 a comitetului stabilit în cadrul Acordului între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind recunoaşterea reciprocă în materie de evaluare a conformităţii privind includerea în anexa 1 a unui nou capitol 16 cu privire la produsele pentru construcţii (2008/813/ES) (JO UE L 282, 25.10.2008).

) Directiva 98/34/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale (Ediţia specială a UE, cap. 13/vol. 20), astfel cum a fost modificată.