- ------IND- 2012 0699 SK- PL- ------ 20121228 --- --- PROJET

(Projekt)

# ROZPORZĄDZENIE

Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej

z dnia .............2012 r.

ustanawiające wykaz grup wyrobów budowlanych oraz systemy oceny właściwości użytkowych

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy nr zbioru .../2012 o wyrobach budowlanych (zwanej dalej „ustawą”) niniejszym ustanawia, co następuje:

Artykuł 1

# Przedmiot rozporządzenia

Niniejsze rozporządzenie ustanawia:

- wykaz wyrobów budowlanych dotyczący oceny i weryfikacji ich właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobów budowlanych deklarowanych przez producenta (zwanej dalej „oceną właściwości użytkowych”);

- systemy oceny właściwości użytkowych;

- wzór deklaracji właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobów budowlanych dotyczących podstawowych wymogów budowy (zwanej dalej „krajową deklaracją właściwości użytkowych”).

Artykuł 2

Wykaz grup wyrobów budowlanych

- W załączniku nr 1 wyszczególniono wykaz grup wyrobów budowlanych oraz następujące systemy oceny właściwości użytkowych:

- systemy określone w art. 3 ust. 1, mające zastosowanie do wyrobów budowlanych, które na podstawie art. 13 ust. 1 lit. c) ustawy zostały w krajowych normach technicznych określone jako właściwe do celów oceny zasadniczych charakterystyk danego wyrobu budowlanego (zwanych dalej „określonymi normami”), lub ocena techniczna wydana zgodnie z art. 3 ustawy (zwana dalej „krajową oceną techniczną”);

- systemy określone w art. 3 ust. 3.

- Jeżeli normy zharmonizowane) nie odnoszą się do wyrobów budowlanych ujętych w grupach, dla których określono systemy oceny właściwości użytkowych zgodnie z art. 3 ust. 3, do oceny właściwości użytkowych tych wyrobów mają zastosowanie systemy analogiczne do określonych w art. 3 ust. 1.

- Jeżeli wyrób budowlany z punktu widzenia jego zastosowań w budownictwie może być stosowany do różnych celów, zalicza się go do grupy wyrobów budowlanych na podstawie celu, który ma decydujące znaczenie w budownictwie i stawia większe wymagania dotyczące jego zasadniczych charakterystyk lub produkcji pod względem zagrożeń występujących podczas stosowania go w budownictwie.

Artykuł 3

Systemy oceny właściwości użytkowych

- Ocena właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, do których odnoszą się określone normy lub krajowe oceny techniczne, będzie przeprowadzana przy użyciu jednego systemu oceny właściwości użytkowych lub kombinacji kilku systemów oceny właściwości użytkowych oznaczonych jako system I+, system I, system II+, system III i system IV, zgodnie z następującymi zasadami:

- system I+: producent wystawia krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie następujących czynności:

- producent:

1a.	stosuje system zarządzania produkcją;

1b.	przeprowadza dalsze badania próbek pobranych w trakcie procesu produkcji zgodnie z określonym planem badań;

- podmiot uprawniony do certyfikacji wyrobów budowlanych wydaje certyfikat dotyczący stałości właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego (zwany dalej „krajowym certyfikatem wyrobu”) na podstawie:

2a.	oznaczenia typu wyrobu budowlanego w oparciu o badania typu próbek pobranych przez uprawniony podmiot, obliczenie typu, wartości tabelaryczne lub opisową dokumentację wyrobu budowlanego;

2b.	wstępnej kontroli zakładu produkcyjnego i systemu zarządzania produkcją;

2c.	ciągłego monitorowania systemu zarządzania produkcją oraz systemu jego oceny;

2d.	badań kontrolnych (w tym pobierania próbek);

- system I: producent wystawia krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie następujących czynności:

- producent:

1a.	stosuje system zarządzania produkcją;

1b.	przeprowadza dalsze badania próbek pobranych w trakcie procesu produkcji zgodnie z określonym planem badań;

- podmiot uprawniony do wystawiania certyfikatów wyrobów budowlanych wydaje krajowy certyfikat wyrobu na podstawie:

2a.	oznaczenia typu wyrobu budowlanego w oparciu o badania typu próbek pobranych przez uprawniony podmiot, obliczenie typu, wartości tabelaryczne lub opisową dokumentację wyrobu budowlanego;

2b.	wstępnej kontroli zakładu produkcyjnego i systemu zarządzania produkcją;

2c.	ciągłego monitorowania systemu zarządzania produkcją oraz systemu jego oceny;

- system II+: producent wystawia krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie następujących czynności:

- producent:

1a.	stosuje system zarządzania produkcją;

1b.	przeprowadza oznaczenie typu wyrobu budowlanego w oparciu o badanie typu próbek pobranych przez producenta, obliczenie typu, wartości tabelaryczne lub opisową dokumentację wyrobu budowlanego;

1c.	przeprowadza dalsze badania próbek pobranych w trakcie procesu produkcji zgodnie z określonym planem badań;

- podmiot uprawniony do certyfikacji wyrobów budowlanych wydaje certyfikat zgodności stosowanego przez producenta systemu zarządzania produkcją (zwany dalej „krajowym certyfikatem systemu zarządzania”) na podstawie:

2a.	wstępnej kontroli zakładu produkcyjnego i systemu zarządzania produkcją;

2b.	ciągłego monitorowania systemu zarządzania produkcją oraz systemu jego oceny;

- system III: producent wystawia krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie następujących czynności:

1.	producent stosuje system zarządzania produkcją;

2.	podmiot posiadający uprawnienia laboratorium badawczego przeprowadza oznaczenie typu wyrobu budowlanego na podstawie badania typu próbek pobranych przez producenta, obliczenia typu, wartości tabelarycznych lub opisowej dokumentacji wyrobu budowlanego;

- system IV: producent wystawia krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie następujących czynności:

- producent:

1a.	stosuje system zarządzania produkcją;

1b.	przeprowadza oznaczenie typu wyrobu budowlanego na podstawie badania typu (w oparciu o próbki pobrane przez producenta), obliczenia typu, wartości tabelarycznych lub opisowej dokumentacji wyrobu budowlanego.

- Jeżeli dla danego wyrobu budowlanego określono więcej niż jeden system oceny właściwości użytkowych, wówczas definiuje się jeden system przeznaczony do podstawowego celu zastosowania w budownictwie, oraz inne systemy odnoszące się do konkretnego celu stosowania w budownictwie, wykorzystywane do oceny tylko charakterystyk określających ten konkretny cel.

- Systemy oceny właściwości użytkowych określone w oddzielnych przepisach mają zastosowanie do oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, do których odnoszą się normy zharmonizowane lub europejskie oceny techniczne). Określony system lub systemy oceny właściwości użytkowych danych wyrobów budowlanych, przewidziane w normach zharmonizowanych lub w europejskich ocenach technicznych, mają pierwszeństwo przed systemami przewidzianymi w załączniku nr 1.

Artykuł 4

Klasyfikacja wyrobów budowlanych pod względem reakcji na ogień

- Wyroby budowlane klasyfikowane pod względem reakcji na ogień bez przeprowadzania badań są wyszczególnione w oddzielnych przepisach).

- Wyroby budowlane, do których nie odnosi się ust. 1 klasyfikuje się na podstawie badań. Uznaje się, że stwierdzona reakcja na ogień:

- podlega zmianom w procesie produkcji, gdyż deklarowaną klasę reakcji na ogień zapewnia się przez dozowanie lub modyfikowanie wkładu surowcowego; lub

- nie ulega zmianie w trakcie procesu produkcji.

- Pokrycia dachowe klasyfikowane pod względem reakcji na ogień zewnętrzny bez przeprowadzania badań są wyszczególnione w oddzielnych przepisach).

Artykuł 5

Wzory deklaracji właściwości użytkowych

- Krajowa deklaracja właściwości użytkowych, wydana w oparciu o jeden system oceny właściwości użytkowych określony w art. 3 ust. 1 lub o kombinację kilku systemów, zawiera w szczególności informacje określone w art. 6 ust. 2 ustawy. Wzór krajowej deklaracji właściwości użytkowych zawarto w załączniku nr 2.

- Forma i treść deklaracji właściwości użytkowych, wydanej w oparciu o jeden system oceny właściwości użytkowych określony w art. 3 ust. 3 lub o kombinację kilku systemów, jest zgodna z wzorem zawartym w oddzielnych przepisach).

Artykuł 6

Klauzula o wzajemnym uznawaniu na poziomie prawnie chronionych interesów

Wymogi określone w art. 2 i w art. 3 ust. 1 pkt 2 nie mają zastosowania do wyrobów budowlanych wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Konfederacji Szwajcarskiej) lub w Turcji, lub wprowadzonych do obrotu zgodnie z prawem w państwie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Artykuł 7

Przepisy przejściowe

Ocena właściwości użytkowych grup wyrobów budowlanych zawartych w załączniku 
nr 1 i oznaczonych numerami 3601, 3602, 3604 i 4612 będzie przeprowadzana przy użyciu przewidzianych środków do dnia 1 grudnia 2013 r.

Artykuł 8

Przepisy ogólne

Niniejsze rozporządzenie przyjęto zgodnie z wiążącym prawnie aktem Unii Europejskiej w zakresie norm i przepisów technicznych).

Artykuł 9

Data wejścia w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Podpisał Ján Počiatek

Załącznik nr 1 do rozporządzenia nr zbioru …/2012

GRUPY WYROBÓW BUDOWLANYCH

O OKREŚLONYCH SYSTEMACH OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zakres zastosowania wyrobów

| Nr | Nazwa grupy wyrobów | Klasyfikacja grupy | SOW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyroby do wykonania podłoża budynków i budowli naziemnych oraz do budowy fundamentów |  |  |  |  |
| 0101 | Wyroby geotekstylne i wyroby powiązane do budowy dróg i innych powierzchni transportowych, budowy torów, budowli ziemnych, fundamentów i konstrukcji wsporczych, systemów odwadniania, konstrukcji służących do ochrony przed erozją, budowy zbiorników i tam, budowy kanałów i konstrukcji służących do likwidacji odpadów stałych | Zgodnie z celem: |  |  |
|  |  | do filtracji |  | 2+ |
|  |  | do odwadniania |  | 2+ |
|  |  | do ochrony |  | 2+ |
|  |  | Do wzmocnienia |  | 2+ |
|  |  | oraz do oddzielania |  | 4 |
| 0102 | Wyroby geotekstylne i wyroby powiązane służące do budowy konstrukcji podziemnych i tuneli lub budowli służących do retencji odpadów płynnych |  |  | 2+ |
| 0103 | Geosyntetyczne bariery chroniące przed cieczami przy budowie zbiorników, tam, tuneli i budowli podziemnych, chroniące przed cieczami i gazami w składowiskach odpadów płynnych, przy budowie stacji pomp lub zbiorników zabezpieczających, budowie miejsc do składowania i likwidacji odpadów stałych oraz przy budowie infrastruktury transportowej |  |  | 2+ |
| 0104 | Stabilizacyjne i hydroizolacyjne mieszanki do fundamentów budowli, łącznie z podbudową dróg i kolei |  |  | II+ |
| 0105 | Prefabrykowane podpory i związane z nimi elementy konstrukcyjne) |  |  | 2+ |
| 0106 | Belki fundamentowe i podstawy z betonu |  |  | 2+ |
| Wyroby do kotwienia w skale i warstwach nośnych gruntu |  |  |  |  |
| 0201 | Kotwy gruntowe i skalne |  |  | III |
| Wyroby na potrzeby murów oporowych i budowli wodnych |  |  |  |  |
| 0301 | Elementy murów oporowych z betonu) |  |  | 2+ |
| 0302 | Kamień do gabionów |  |  | 2+ |
| 0303 | Siatki do gabionów |  |  | III |
| 0304 | Bloki gabionowe |  |  | II+ |
| 0305 | Kamień do budowli wodnych | Zgodnie z kategorią budowli wodnej:) |  |  |
|  |  | Kategoria I, II i III |  | 2+ |
|  |  | Kategoria IV |  | 4 |
| Membrany chroniące przed wilgocią, wodą i radonem |  |  |  |  |
| 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Hydroizolacyjne i chroniące przed radonem taśmy i folie do naziemnych kondygnacji (niepodpiwniczonych) i do pomieszczeń podziemnych (piwnicznych) Hydroizolacyjne taśmy do ścian murowanych Paroizolacje i paroprzepuszczalne powłoki do ścian i dachów Dachowe folie okładzinowe i inne dachowe okładziny membranowe Dachowe warstwy podkładowe Hydroizolacyjne substancje do pokrywania powierzchni kondygnacji naziemnych, pomieszczeń podziemnych budowli, pod brukiem i okładzinami | Zgodnie z celami podstawowymi) |  | 3 2+ ) |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z podziałem zgodnie z KRO lub potrzebą badań ROZ |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)), D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E)), F |  | 4 |
|  |  | wyroby wymagające badania ROZ) |  | 3 |
|  |  | wyroby niewymagające badania ROZf) |  | 4 |

Stosowane skróty:

PSN – przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych;

PBP – przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego;

ROZ – reakcja na ogień zewnętrzny;

SOW – system oceny właściwości użytkowych;

KRO – klasa reakcji na ogień.

| 0407 | Hydroizolacyjne taśmy do betonowych jezdni mostów |  | 2+ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0408 | Zestawy hydroizolacyjne nanoszone w postaci płynnej, do jezdni mostów |  | II+ (2+) |  |
| Wyroby do budowy dróg, chodników i innych powierzchni transportowych |  |  |  |  |
| 0501 | Asfalty naturalne i modyfikowane oraz emulsje asfaltowe do konstrukcji drogowych i wykonania nawierzchni dróg |  | 2+ |  |
| 0502 | Mieszanki asfaltowe do budowy dróg i nawierzchni powierzchni transportowych oraz wyroby specjalne do nawierzchni powierzchni transportowych | Zgodnie z celami podstawowymid) | 2+ |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | 1 |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)11), DFL, EFL | 3 |  |
|  |  | (A1FL do EFL)12), FFL | 4 |  |
| 0503 | Przeciwpoślizgowe kolce i nawierzchnie jezdni betonowychc) |  | 4 |  |
| 0504 | Złącza dylatacyjne mostów |  | I |  |
| 0505 | Prefabrykowane elementy balustrad mostów |  | II+ |  |
| 0506 | Złącza dylatacyjne powierzchni transportowych, z wyjątkiem mostów |  | III |  |
| 0507 | Nawierzchnie i kity do powierzchni innych niż w zakładach chemicznych, na drogach i innych powierzchniach transportowych, pasach startowych i w oczyszczalniach ścieków | Zgodnie z celami podstawowymid) | 3 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
| 0508 | Płyty, kostki chodnikowe i krawężniki z naturalnego kamienia do posadzek zewnętrznych |  | 4 |  |
| 0509 | Betonowe kostki, płytki i krawężniki do posadzek zewnętrznych |  | 4 |  |
| 0510 | Kostki brukowe |  | 4 |  |
| 0511 | Elementy bruku obejmujące kostki brukowe, płytki, krawężniki (oprócz wyrobów z grup 0508 i 0509), szklano-betonowe świetliki, podłogi z metalowych płyt, płyty z blachy kratowanej lub z rusztów, sztywne wykładziny, łupki, mozaiki i płytki lastryko |  | 4 |  |
| 0512 | Elementy pod roślinność) |  | IV |  |
| 0513 | Systemy ograniczania ruchu pojazdów – balustrady, poduszki przeciwuderzeniowe, bariery przenośne, liny i poręcze |  | 1 |  |
| 0514 | Systemy ograniczania do ochrony pieszych |  | I |  |
| 0515 | Sygnalizacja świetlna, stałe oświetlenie ostrzegawcze i latarnie przy trasach komunikacyjnych |  | 1 |  |
|  | Pionowe znaki drogowe, znaki drogowe o zmiennej treści, słupy znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, odblaskowe słupki przydrożne, słupki barier i urządzenia nakierowujące przeznaczone do trwałego montażu |  | 1 |  |
| 0517 | Prefabrykowane poziome oznaczenia drogowe i drogowe elementy odblaskowe do poziomych oznaczeń dróg |  | 1 |  |
| 0518 | Substancje powlekające do poziomych oznaczeń dróg, masy termoplastyczne stosowane na gorąco, tworzywa sztuczne stosowane na zimno, z dodatkiem kruszyw przeciwpoślizgowych lub bez tego dodatku oraz z domieszką szklanych mikrogranulek lub bez tej domieszki, albo wprowadzane do obrotu z podaniem typu i zawartości szklanych mikrogranulek lub kruszyw przeciwpoślizgowych |  | 1 |  |
| 0519 | Szklane mikrogranulki, kruszywa przeciwpoślizgowe i ich mieszanki używane jako materiały do posypywania poziomych oznaczeń dróg |  | 1 |  |
| 0520 | Ściany i urządzenia dźwiękoszczelne |  | 3 |  |
| 0521 | Urządzenia przeciw oślepianiu przez pojazdy nadjeżdżające z przeciwka i przez zewnętrzne źródła światła |  | 3 |  |
| Słupy |  |  |  |  |
| 0601 | Słupy oświetleniowe stalowe, aluminiowe i z polimerów zbrojonych włóknami |  | 1 |  |
| 0602 | Słupy oświetleniowe z betonu zbrojonego i sprężonego |  | 1 |  |
| 0603 | Słupy drewniane do napowietrznych linii elektroenergetycznych |  | 2+ |  |
| 0604 | Inne prefabrykowane słupy lub ich prefabrykowane elementy konstrukcyjne do napowietrznych linii elektroenergetycznych, linii trakcyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych, turbin wiatrowych i innych podobnych urządzeń |  | 2+ |  |
| Wyroby na potrzeby wody odpływowej i powierzchniowej (deszczowej) |  |  |  |  |
| 0701 | ### Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu wzmocnionego włóknami stalowymi i z betonu zbrojonego, do instalacji kanalizacyjnych (z uszczelnieniem lub bez) |  | 4 |  |
| 0702 | ### Rury, inne kształtki i uszczelnienia instalacji kanalizacyjnych |  | 4 |  |
| 0703 0704 0705 | ### Rury i kształtki instalacji odpływowych budynków Włazy i studzienki rewizyjne sieci kanalizacyjnej, łącznie ze schodkami, drabinkami i poręczami ### Zawory napowietrzające instalacji odpływowych budynków | Zgodnie z celami podstawowymid) | 4 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
| 0706 0707 | ### Stacje pomp wód odpływowych i zawory zwrotne wody odpływowej wykorzystywane wewnątrz budynków Systemy i elementy oczyszczalni ścieków gospodarczych i szamba | Zgodnie z celami podstawowymid) | 3 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 do E)12), F |  | 4 |
| 0708 | ### Syfony i rozdzielacze wód odpływowych z budynków i obiektów inżynieryjnych, łącznie z drogami | Zgodnie z celami podstawowymid) |  | 4 |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
| 0709 | ### Wpusty i kratki wlotowe stosowane na jezdniach, utwardzonych poboczach, na parkingach i brukowanych powierzchniach poza budynkami | Zgodnie z celami podstawowymid) | IV I) |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | III |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | IV |  |
| 0710 | Skrzyniowe przepusty betonowec) | Zgodnie z celem: |  |  |
|  |  | Konstrukcyjneb) – duże przepusty | 2+ |  |
|  |  | Nienośne – małe przepusty | 4 |  |
| 0711 | ### Kanały odwadniające dróg i powierzchni przeznaczonych dla pojazdów i pieszych | Zgodnie z celami podstawowymid) | 3 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
| 0712 | ### Wpusty podłogowe |  | IV |  |
| Łożyska budowlane |  |  |  |  |
| 0801 | Łożyska kuliste i walcowe z PTFE |  | 1 |  |
| 0802 | Inne łożyska do konstrukcji budynków i obiektów inżynieryjnych, w przypadku których deformacja łożyska uniemożliwiałaby korzystanie z budynku lub jego części |  | 1 |  |
| 0803 | Łożyska do innych konstrukcji budowlanych |  | III |  |
| 0804 | Urządzenia odporne na oddziaływania sejsmiczne |  | 3 |  |
| Kruszywo |  |  |  |  |
| 0901 | Kruszywa do betonu |  | 2+ |  |
| 0902 | Kruszywa do zaprawy | Zgodnie z celem: |  |  |
|  |  | do zapraw murarskich | 2+ |  |
|  |  | Do innych zapraw | 4 |  |
| 0903 | Lekkie kruszywa do betonu, zapraw i zaczynu | Zgodnie z celem: |  |  |
|  |  | do betonu, zapraw murarskich i zaczynu | 2+ |  |
|  |  | Do innych zapraw | 4 |  |
| 0904 | Kruszywa do warstw fundamentowych podkładów kolejowych i konstrukcji podłoża nasypowego | Zależnie od rodzaju toru: |  |  |
|  |  | dla tras szybkich | 2+ |  |
|  |  | dla pozostałych tras | 4 |  |
| 0905 0906 | Kruszywa do materiałów niescalonych i do hydraulicznie scalonych materiałów do budowy dróg Hydraulicznie scalone mieszanki do budowy dróg i innych powierzchni transportowych | Zgodnie z celem: |  |  |
|  |  | do budowy dróg o klasie natężenia ruchu drogowego I, II, III i IV) oraz do budowy pasów startowych na lotniskach | 2+ |  |
|  |  | do budowy dróg o klasie natężenia ruchu drogowego V i VI14) | 4 |  |
| 0907 | Kruszywa do mieszanek asfaltowych do nawierzchni dróg, lotnisk i innych powierzchni transportowych | Zgodnie z celem: |  |  |
|  |  | do warstw ścieralnych | 2+ |  |
|  |  | do innych warstw | 4 |  |
| Cementy, wapna i inne spoiwa |  |  |  |  |
| 1001 | Cementy i zwykłe mieszanki cementowe do przygotowywania betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek |  | 1+ |  |
| 1002 | Specjalne cementy odporne na niskie temperatury, białe cementy, cementy odporne na działanie siarki i wody morskiej, cementy niskoalkaliczne, zawierające glinian wapnia cementy z bardzo niskim ciepłem hydratacji, cementy wielkopiecowe o niskiej trwałości początkowej, cementy murarskie i drogowe do przygotowania betonu, zaprawy, zaczynu (zaczyn iniekcyjny) i innych mieszanek |  | 1+ |  |
| 1003 | Wapna budowlane, w tym wapno niegaszone, wapno dolomitowe i wapno hydrauliczne do przygotowania betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek |  | 2+ |  |
| 1004 | Spoiwa hydrauliczne do produkcji mieszanek stosowanych do warstw fundamentowych powierzchni transportowych i spoiwa hydrauliczne do produkcji zapraw |  | 2+ |  |
| Betony, zaprawy, mieszaniny zaczynów, dodatki i domieszki |  |  |  |  |
| ###### 1101 | ###### Beton produkowany w stacjonarnych lub ruchomych betoniarniach |  | II+ |  |
| ###### 1102 | ###### Beton natryskiwany |  | II+ |  |
| ###### 1103 | Mieszanki zapraw i zaczynów iniekcyjnych |  | II+ |  |
| ###### 1104 | ###### Produkowane przemysłowo zaprawy murarskie | Według typu:) |  |  |
|  |  | projektowana zaprawa | 2+ |  |
|  |  | zaprawa o ustalonym składzie | 4 |  |
| ###### 1105 | Przemysłowo produkowane zaprawy do wewnętrznych i zewnętrznych tynków na bazie spoiw nieorganicznych, łącznie z zaprawami termoizolacyjnymi |  | 4 |  |
| 1106 | Przemysłowo produkowane zaprawy do innych tynków |  | IV |  |
| 1107 | Domieszki do betonu i zapraw, łącznie z zaczynami | Według typu): |  |  |
|  |  | Typ I | 2+ |  |
|  |  | Typ II | 1+ |  |
| 1108 | Dodatki do betonu, zapraw i zaczynu oraz dodatki do zaczynu do cięgien sprężających |  | 2+ |  |
| Wyroby do wzmacniania i sprężania betonu |  |  |  |  |
| 1201 | Belki, pręty, ząbkowana taśma stalowa, spawane siatki i wzmocnienia przestrzenne (przegrodowe) |  | I+ |  |
| 1202 | Włókna służące podniesieniu trwałości betonu i zapraw, łącznie z zaczynem (wzmocnienie rozproszone) | Zgodnie z celem: |  |  |
|  |  | do betonów i zapraw konstrukcyjnychb) | 1 |  |
|  |  | do innych betonów i zapraw | 3 |  |
| 1203 | Wyroby do sprężania, w szczególności druty, linki, belki gwintowane i żebrowane, płaskie lub gładkie oraz kable sprężające |  | I+ |  |
| 1204 | ###### Systemy dodatkowego sprężania konstrukcji, z wyjątkiem rur i obudów |  | I+ (1+) |  |
| 1205 | Rury i obudowy do ochrony oraz kable wyrobów sprężających |  | 4 |  |
| Profile metalowe, płaskie wyroby metalowe, odlewnicze i kute |  |  |  |  |
| 1301 | Walcowane na gorąco, formowane na zimno lub wyprodukowane inaczej metalowe przekroje (profile) o różnych kształtach (T, L, H, U, Z, I), kanały, profile zamknięte, rury, wyroby płaskie (płyty, blachy, taśmy), belki (oprócz wzmacniających i sprężających), odlewy i części kute, niezabezpieczone lub zabezpieczone powłoką przed korozją, do zastosowania w metalowych konstrukcjach budowlanych lub w konstrukcjach budowlanych w połączeniu z metalem i innymi materiałami |  | 2+ |  |
| Elementy murarskie i wyroby dodatkowe |  |  |  |  |
| 1401 | Elementy murarskie, ewentualnie ze zintegrowanymi materiałami termoizolacyjnymi, wewnętrznymi lub zewnętrznymi, z wyjątkiem złączek okładzin, elementów brukarskich, kominowych elementów wkładowych i paneli o wysokości jednego piętra | W zależności od kategorii): |  |  |
|  |  | kategoria I | 2+ |  |
|  |  | kategoria II | 4 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO): |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
| 1402 | Uzupełniające elementy budowlane do murów, szczególnie złącza, cięgła, kątowniki wsporcze, konsolki, przekładki i stalowe wzmocnienia do szczelin i styków łączeniowych |  | 3 |  |
| Zabudowane systemy płytowe |  |  |  |  |
| 1501 | Systemy płytowe na bazie pustych bloków (okładziny) lub na bazie paneli połączonych rozpórkami z materiałów izolacyjnych lub z mieszanki materiałów izolacyjnych z innymi materiałami, które wypełnia się betonem lub betonem zbrojeniowym, służące do budowy wewnętrznych i zewnętrznych ścian nośnych i innych | Zgodnie z celami podstawowymid) | II+ (2+) |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1 do E)12), F | II+ (2+) |  |
| 1502 | Systemy płytowe na bazie okładzin z płyt betonowych lub paneli z betonu połączonych rozpórkami | Według funkcji nośnej: |  |  |
|  |  | nośne | 2+ |  |
|  |  | bez funkcji nośnej | 4 |  |
| Elementy konstrukcyjne do wznoszenia budynków i obiektów inżynieryjnych |  |  |  |  |
| 1601 | ###### Konstrukcyjneb) prefabrykowane belki, belki stropowe główne, kolumny i płyty z betonuc) lub elementy murowane i metalowe zabezpieczone lub niezabezpieczone przed korozją przez powlekanie, spawane lub niespawane |  | 2+ |  |
| 1602 | ###### Konstrukcyjneb) belki, belki stropowe główne, kolumny i płyty ze sklejanego drewna płytowego |  | 1 |  |
| 1603 | Konstrukcyjneb) prefabrykowane belki, belki stropowe główne, kolumny i płyty z litego drewna | Zgodnie z KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1 do E)12), F | 2+ |  |
| 1604 | Lekkie kompozytowe belki i kolumny z materiałów drewnopochodnych, zawierające co najmniej jeden element konstrukcyjny z materiałów drewnopochodnych |  | I (1+) |  |
| 1605 | Prefabrykowane panele konstrukcyjneb) z materiałów drewnopochodnych, w postaci zamkniętych lub otwartych kaset otulonych od wewnątrz lub z zewnątrz, ewentualnie zawierających membranę, izolację, elementy wzmacniające i mocujące, przeznaczone do budowy ścian, stropów, dachów itd. |  | I (1) |  |
| 1606 | Panele betonowec) ze wspornikami dla linii tramwajowych lub bez nich |  | II+ |  |
| Systemy budynków i pomieszczeń oraz moduły budowlane |  |  |  |  |
| 1701 | Systemy budynków z drewnianą konstrukcją ramową lub z konstrukcją z drewnianych belek |  | I (1) |  |
| 1702 | Systemy budynków o konstrukcji metalowej lub o betonowejc) konstrukcji ramowej |  | I (1) |  |
| 1703 | Prefabrykowane moduły budowlane, z wyjątkiem garaży prefabrykowanych |  | I (1) |  |
| 1704 | Systemy chłodnicze bez systemu chłodzącego instalowanego wewnątrz budynku |  | I (1) |  |
| 1705 | Garaże prefabrykowane |  | 2+ |  |
| Płyty i panele z materiałów drewnopochodnych i lekkie panele kompozytowe |  |  |  |  |
| 1801 | Płyty z materiałów drewnopochodnych w postaci naturalnego drewna, warstwowego drewna fornirowego (LVL), przekładanych desek, desek o ukierunkowanych wiórach płaskich (OSB) i płyt wiórowych połączonych cementem lub żywicami oraz płyt pilśniowych wyprodukowanych systemem mokrym lub suchym, z ewentualną zawartością substancji chemicznych poprawiających odporność na ogień i skażenie czynnikami biologicznymi | Zgodnie z celem i reakcją na ogień: |  |  |
|  |  | Elementy konstrukcyjneb) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1 do E)12), F | 2+ |  |
|  |  | elementy bez funkcji nośnej |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
| ###### 1802 | ###### Samonośne panele izolacyjne (warstwowe), ewentualnie pokryte dwustronnie blachą metalową | Zgodnie z celami podstawowymid) | 4 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO lub potrzebą badania ROZ: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1 do E)12), F (A1FL do EFL),12) FFL |  | 4 |
|  |  | wyroby wymagające badania ROZ |  | 3 |
|  |  | do odgradzania stref przeciwpożarowych |  | 3 |
|  |  | Do stosowania zgodnie z PSN |  | 3 |
| ###### 1803 | ###### Samonośne lekkie panele kompozytowe (z wyjątkiem wyrobów ujętych w grupie 1802) składające się z osłony (z różnych materiałów organicznych, mineralnych lub metalowych) ze strony zewnętrznej lub wewnętrznej, ewentualnie połączonej z ramą wewnętrzną lub z rdzeniem izolowanym, przeznaczone do budowy ścian wewnętrznych i zewnętrznych, stropów i dachów oraz okładzin ścian | Zgodnie z celami podstawowymid) |  | IV (4) |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO lub potrzebą badania ROZ: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | III (3) |
|  |  | (A1 do E)12), F (A1FL do EFL),12) FFL |  | IV (4) |
|  |  | wyroby wymagające badania ROZ |  | III (3) |
|  |  | do odgradzania stref przeciwpożarowych |  | III (3) |
|  |  | Do stosowania zgodnie z PSN |  | III (3) |
| Wyroby i systemy termoizolacyjne |  |  |  |  |
| 1901 | Termoizolacyjne systemy zewnętrznej termicznej ochrony ścian (kontaktowe systemy ocieplające lub ETICS) na bazie mechanicznie mocowanych lub klejonych płyt termoizolacyjnych, okładanych jedną lub kilkoma warstwami zaprawy | Zgodnie z celami podstawowymid) | II+ (2+) |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1 do E)12), F | II+ (2+) |  |
| 1902 | Termoizolacyjne systemy zewnętrznej termicznej ochrony ścian (Vetures), składające się z zewnętrznych elementów okładzinowych, z warstwy termoizolacyjnej i elementów mocujących. Elementy okładzinowe mogą być dostarczane już połączone z warstwą izolacyjną lub elementy te są łączone podczas budowy. Mocowane są tak, aby pomiędzy warstwą izolacyjną a ścianą nie pozostawała szczelina powietrzna. | Zgodnie z celami podstawowymid) | III (3) |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | III (3) |  |
| 1903 1904 1905 1906 | Przemysłowo produkowane wyroby termoizolacyjne w postaci desek, mat, taśm rolowanych lub w innej postaci, przeznaczone do izolacji cieplnej budynków Termoizolacyjne wyroby formowane lub nanoszone na miejscu z materiałów sypkich lub piankowych, przeznaczone do izolacji cieplnej budynków Wyroby termoizolacyjne w różnych postaciach, przeznaczone do urządzeń technicznych budynków i instalacji przemysłowych Wyroby termoizolacyjne na potrzeby dróg, torów kolejowych i do innego zastosowania w budownictwie (lekkie wypełnieniowe i mrozoodporne izolacje, obniżenie bocznego parcia gruntu w murach oporowych i filarach mostów, rozkład obciążenia dla rur zakopywanych w kanałach itp.). | Zgodnie z celami podstawowymid) | 3 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
| Lekkie okładziny i samonośne systemy dachowe |  |  |  |  |
| 2001 | Ściany osłonowe | Zgodnie z celami podstawowymid) | 3 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, F | 3 |  |
| 2002 | Sklejane ściany konstrukcyjneb) z przeszkloną fasadą lub dachy takiego samego systemu, o minimalnym nachyleniu 7°, z mechanicznym przeniesieniem ciężaru własnego i innych sił (np. powodowanych wiatrem i śniegiem) na uszczelniającą ramę wsporczą, a następnie na konstrukcję budynku | Według typu): |  |  |
|  |  | typy I i III | II+ (2+) |  |
|  |  | typy II i IV | I (1) |  |
| 2003 | Samonośne przepuszczające światło systemy dachowe, z wyjątkiem systemów na bazie szkła | Zgodnie z celami podstawowymid) | III (3) |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO lub potrzebą badania ROZ: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | III (3) |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | IV (4) |  |
|  |  | wyroby wymagające badania ROZ | III (3) |  |
|  |  | wyroby niewymagające badań ROZ | IV (4) |  |
| Dachowe okładziny kompozytowe, okna dachowe i świetliki |  |  |  |  |
| 2101 2102 2103 2104 | Płytki dachowe, panele, gzymsy, gonty i złączki – ceramiczne, betonowe, z cementu włóknistego, łupkowe, kamienne, z tworzyw sztucznych, asfaltowe itp. Płaskie i formowane panele z blachy, tworzyw sztucznych itp. Przemysłowo produkowane kompozytowe i przekładane panele dachowe z izolacją lub bez izolacji Okna i świetliki dachowe | Zgodnie z celami podstawowymid) | 4 3) |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z podziałem według KRO lub potrzebą badań ROZ: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
|  |  | wyroby wymagające badania ROZ | 3 |  |
|  |  | wyroby niewymagające badań ROZ | 4 |  |
|  |  | Do stosowania w strefach przeciwpożarowych | 3 |  |
|  |  | Do stosowania jako wsparcie wytrzymałości dachu | 3 |  |
|  |  | Do stosowania zgodnie z PSN | 3 |  |
| Dachowe wyroby membranowe i wyroby odlewane |  |  |  |  |
| 2201 | Warstwy paroodporne i paroprzepuszczalne, dachowe warstwy podkładowe i dachowe folie pokryciowe oraz inne dachowe powłoki membranowe | Uwaga: Wyroby są ujęte w grupach 0403, 0404 i 0405 |  |  |
| 2202 | Dachowe systemy wodoodporne stosowane w stanie ciekłym | Zgodnie z celami podstawowymid) | III (3) |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z podziałem według KRO lub potrzebą badań ROZ: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | III (3) |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | IV (4) |  |
|  |  | wyroby wymagające badania ROZ | III (3) |  |
|  |  | wyroby niewymagające badań ROZ | IV (4) |  |
|  |  | Do stosowania zgodnie z PSN | III (3) |  |
| 2203 | Dachowe systemy wodoodporne stosowane na miejscu przy użyciu stopionego asfaltu lub przez natrysk pianki | Zgodnie z celami podstawowymid) | III |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO lub potrzebą badania ROZ: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | III |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | IV |  |
|  |  | wyroby wymagające badania ROZ | III |  |
|  |  | wyroby niewymagające badań ROZ | IV |  |
|  |  | Do stosowania zgodnie z PSN | III |  |
| 2204 | Systemy mechanicznie mocowanych, elastycznych pokryć wodoszczelnych, łącznie z systemem do mocowania, łączenia i krawędziowania, ewentualnie z izolacją cieplną |  | II+ (2+) |  |
| Elementy dodatkowe dachów i inne wyroby do dachów |  |  |  |  |
| 2301 | Systemy dostępu na dach, szczególnie kładki dachowe i stopnie, platformy wejściowe, dachowe haki bezpieczeństwa i elementy kotwienia przeznaczone do prac konserwacyjnych i naprawczych dachów |  | 3 |  |
| 2302 | Płytki dachowe, gąsiory, pokrycie kosza dachu, uchwyty osłon dachowych, gzymsowe i stropowe panele dachowe |  | IV |  |
| 2303 | Sztywne płaskie lub profilowane płyty podkładowe pod dachowe pokrycie składane | Zgodnie z celami podstawowymid) | 4 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
|  |  | Do stosowania zgodnie z PSN | 3 |  |
| Drzwi, bramy i okucia |  |  |  |  |
| 2401 | Drzwi i bramy przeciwpożarowe/dymoszczelne, z okuciami lub bez, do konstrukcji odgradzających strefy przeciwpożarowe |  | I |  |
| 2402 | Drzwi i bramy do dróg ewakuacyjnych, z kuciami lub bez |  | 1 |  |
| 2403 | Okucia budowlane (zawiasy, zamki, urządzenia zamykające itp.) do drzwi przeciwpożarowych/dymoszczelnych i drzwi do dróg ewakuacyjnych |  | 1 |  |
| 2404 | Drzwi i bramy, z okuciami lub bez, z zadeklarowanym zastosowaniem uwarunkowanym spełnieniem określonych wymogów, szczególnie w zakresie izolacji dźwiękowej i cieplnej, odporności i szczelności oraz bezpieczeństwa użytkowania |  | 3 |  |
| 2405 | Drzwi i bramy, z okuciami lub bez, do użytku wewnętrznego między obszarami tego samego środowiska |  | IV |  |
| Okna |  |  |  |  |
| 2501 | Okna przeciwpożarowe/dymoszczelne, z okuciami lub bez, do konstrukcji odgradzających strefy przeciwpożarowe |  | I |  |
| 2502 | Okna do dróg ewakuacyjnych, z okuciami lub bez |  | I |  |
| 2503 | Pozostałe okna, z okuciami lub bez |  | 3 |  |
| Okiennice i żaluzje |  |  |  |  |
| 2601 | Okiennice i żaluzje do użytku zewnętrznego, z okuciami lub bez |  | 4 |  |
| Specjalne wyroby ze szkła, materiałów podobnych do szkła i materiałów na przeszklenia |  |  |  |  |
| 2701 | Płaskie lub zakrzywione panele szklane, szkło profilowane z wkładką drucianą lub bez, izolacyjne elementy szklane, kształtowniki szklane i wykonane z nich panele szklane do systemów szklanych, panele ścienne z bloków szklanych | Zgodnie z celami podstawowymid) | 4 |  |
|  |  | Zgodnie z określonymi właściwościami lub celami: |  |  |
|  |  | ognioodporne | 1 |  |
|  |  | odporne na penetrację i/lub wybuch | 1 |  |
|  |  | Bezpieczne (ryzyko urazu) | 3 |  |
|  |  | termoizolacyjne i/lub dźwiękoszczelne | 3 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO lub potrzebą badania ROZ: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
|  |  | wyroby wymagające badania ROZ | 3 |  |
| 2702 | Płaskie i zakrzywione tablice z materiałów podobnych do szkła | Zgodnie z celami podstawowymid) | IV |  |
|  |  | Zgodnie z określonymi właściwościami lub celami: |  |  |
|  |  | ognioodporne | I |  |
|  |  | odporne na penetrację i/lub wybuch | I |  |
|  |  | Bezpieczne (ryzyko urazu) | III |  |
|  |  | termoizolacyjne i/lub dźwiękoszczelne | III |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO lub potrzebą badania ROZ: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E | III |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | IV |  |
|  |  | wyroby wymagające badania ROZ | III |  |
| 2703 | Kity do szyb z wyjątkiem kitów do akwariów, szklenia konstrukcyjnegob) kitowania szkieł izolujących, szklenia horyzontalnego do kąta nachylenia < 7° i kitowania szkieł organicznych z poliwęglanu, poli(metakrylanu metylu) itd. | Zgodnie z celami podstawowymid) | 3 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
| 2704 | Kity do kitowania szkieł organicznych z poliwęglanu, poli(metakrylanu metylu) itp. |  | III |  |
| Prefabrykowane schody i systemy schodowe |  |  |  |  |
| 2801 | Kompletne prefabrykowane systemy schodowe (z wyjątkiem schodów na strych i poddasze) | Zgodnie z celami podstawowymid) | II+ (2+) |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | III (3) |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | IV (4) |  |
| 2802 | Prefabrykowane schody z betonuc) |  | 2+ |  |
| 2803 | Płyty z betonu i lastryko itp. na stopnie schodów w pomieszczeniach i na zewnątrz | Według funkcji nośnej: |  |  |
|  |  | nośne | III |  |
|  |  | bez funkcji nośnej | IV |  |
| Systemy ścianek działowych i kity do ścianek działowych i ścian wewnętrznych |  |  |  |  |
| 2901 | Samonośne systemy działowe do zabudowy stałej i tymczasowej | Zgodnie z celami podstawowymid) | IV (4) |  |
|  |  | do odgradzania stref przeciwpożarowych | III (3) |  |
|  |  | Bezpieczne (ryzyko urazu) | III (3) |  |
|  |  | Do stosowania zgodnie z PSN | III (3) |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | III (3) |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | IV (4) |  |
| 2902 | Kity do ścianek działowych i ścian wewnętrznych | Zgodnie z celami podstawowymid) | 4 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
| Wyroby gipsowe na ściany, ścianki działowe i stropy |  |  |  |  |
| 3001 | Gipsowe elementy i kleje gipsowe na ścianki działowe niepełniące funkcji nośnej, do wykładania ścian i do ochrony przeciwpożarowej (elementy gipsowe nie są przeznaczone na stropy) | Zgodnie z celami podstawowymid) | 4 |  |
|  |  | Do ochrony przeciwpożarowej | 3 |  |
| 3002 | Płyty gipsowe i elementy stropowe z wykończeniem powierzchni, włókniste płyty gipsowe i panele kompozytowe (laminaty) oraz tynki gipsowe, łącznie ze związanymi wyrobami dodatkowymi | Zgodnie z celami podstawowymid) | 4 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
|  |  | Do ochrony przeciwpożarowej elementów konstrukcyjnych i oddzielania stref przeciwpożarowych | 3 |  |
|  |  | Do wzmocnienia drewnianych ścian ramowych i krokwi drewnianych | 3 |  |
| Wyroby przeznaczone do brukowania i na posadzki |  |  |  |  |
| 3101 3102 | Elementy bruku, płytki, mozaiki, laminowane klepki podłogowe i parkiety, osłaniające siatki i włókniny, sztywne podłogi laminowane, wyroby z materiałów drewnopochodnych do zastosowań wewnętrznych, łącznie z wewnętrznymi drogami publicznymi Systemy podwyższonych i szczelinowych podłóg do zastosowań wewnętrznych, łącznie z wewnętrznymi drogami publicznymi | Zgodnie z KRO: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | 1 |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)11), DFL, EFL | 3 |  |
|  |  | (A1FL do EFL)12), FFL | 4 |  |
|  |  | Do stosowania zgodnie z PSN | 3 |  |
| 3103 3104 | Podkłady pod podłogi, substancje poziomujące, posadzki wylewane i materiały sypkie do podłóg, podkłady na podłogi, łącznie z wewnętrznymi drogami publicznymi # Jednorodne i niejednorodne sprężyste materiały do posadzek dostarczane jako płyty, arkusze lub rulony, tekstylne, z tworzyw sztucznych, gumowe, z linoleum, korkowe, płyty antystatyczne, sprężyste podłogi laminatowe i sprężyste płytki posadzkowe | Do stosowania wewnątrz zgodnie z KRO: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | 1 |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)11), DFL, EFL, (A1FL do EFL)12), FFL | 3 |  |
|  |  | Do stosowania na zewnątrz | 4 |  |
| 3105 | Środki do pokrywania powierzchni podłóg |  | IV |  |
| Wyroby do okładania ścian i stropów, łącznie z sufitami podwieszanymi i wyposażeniem |  |  |  |  |
| 3201 3202 | Okładziny w postaci rulonów, dachówek, płytek dachowych, płytek (z wyjątkiem betonowychc)), panele i profile do wykładania ścian i stropów w pomieszczeniach i na zewnątrz Systemy sufitów podwieszanych do stropów w pomieszczeniach i na zewnątrz | Zgodnie z celami podstawowymid) | 4 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
|  |  | Do ochrony przeciwpożarowej) | 3 |  |
|  |  | Do wzmocnienia) | 3 |  |
|  |  | Bezpieczne (ryzyko urazu)) | 3 |  |
|  |  | Do stosowania zgodnie z PSN | 3 |  |
| 3203 | Profile przeznaczone do zamocowania okładzin ścian i stropów oraz ramy podwieszane do mocowania sufitów podwieszanych | Zgodnie z celami podstawowymid) | IV |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | III |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | IV |  |
| 3204 | Zaprawy i kleje do elementów okładzinowych, do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz | Zgodnie z celami podstawowymid) | 3 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
| 3205 | Okładzinowe systemy do ścian zewnętrznych chroniące przed wpływami atmosferycznymi, ewentualnie pomagające w zewnętrznej izolacji termicznej ścian, z wyjątkiem elementów tych systemów dostarczanych oddzielnie oraz systemów ujętych w grupach 1901, 1902 i 2002 | Zgodnie z celami podstawowymid) | II+ (2+) |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | III (3) |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | IV (4) |  |
| 3206 | Prefabrykowane ramy metalowe do zawieszania ciężkich sufitów, chronione lub niechronione powłoką przeciw korozji, spawane lub niespawane | Zgodnie z KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1 do E)12), F | II+ |  |
| Elementy połączeniowe, materiały do spawania i kleje |  |  |  |  |
| 3301 | Elementy połączeniowe do metalowych elementów konstrukcyjnychb) budowli, szczególnie nity, łączniki, czopy i wkręty z nakrętkami i podkładkami |  | 2+ |  |
| 3302 | Elementy połączeniowe do wyrobów z konstrukcyjnegob) drewna, szczególnie złączki do drewna, dzielone złączki pierścieniowe, uchwyty, walcowe stalowe i drewniane ogniwa połączeniowe, wkręty do drewna, łączniki gwintowane i gwoździe |  | 3 |  |
| 3303 | Płyty ścinane i płytki połączeniowe ze szlifowanymi krawędziami do wyrobów z drewna konstrukcyjnegob) |  | 2+ |  |
| 3304 | Trójwymiarowe połączeniowe płyty klinczowane do wyrobów z drewna konstrukcyjnegob) |  | II+ (2+) |  |
| 3305 | Kotwy metalowe do betonu (typy przeznaczone do systemów lekkich) do mocowania lub wzmacniania lekkich stropów podwieszanych, instalacji itp. |  | II+ (2+) |  |
| 3306 | ### Kotwy metalowe do zastosowania w betonie (przy dużych obciążeniach), przeznaczone do mocowania lub wzmacniania betonowych elementów konstrukcyjnychb) lub ciężkich elementów takich jak okładziny i stropy podwieszane |  | I (1) |  |
| 3307 | ### Iniekcyjne (wylewane) kotwy metalowe przeznaczone do murów, do mocowania lub wzmacniania elementów konstrukcyjnychb) wspomagających stabilność budynku lub ciężkich elementów, takich jak okładziny i instalacje |  | I (1) |  |
| 3308 | ### Kotwy z tworzyw sztucznych do betonu i murów, do zastosowania w systemach takich jak systemy fasadowe, łącznie z systemami termoizolacyjnymi, do mocowania lub wzmacniania elementów wspomagających stabilność tych systemów |  | II+ (2+) |  |
| 3309 | Materiały do spawania metalowych części konstrukcyjnychb) budynków |  | 2+ |  |
| 3310 | Gwintowane i niegwintowane metalowe wkręty i nity z podkładkami do mocowania lekkich systemów fasadowych i pokryć dachów nachylonych |  | III |  |
| 3311 | Uchwyty złożone z nakładek z tworzyw sztucznych lub podkładek talerzowych i samogwintujących wkrętów do warstw hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych systemów dachowych |  | III |  |
| 3312 | Czopy dylatacyjne umożliwiające wzajemny ruch pomiędzy połączonymi płytami albo pomiędzy płytami i ścianami | Zgodnie z celami podstawowymid) | II+ |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | III |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | IV |  |
| 3313 | ### Kleje do stosowania w elementach konstrukcyjnychb) budynków i obiektów inżynieryjnych | Zgodnie z celami podstawowymid) | 2+ |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
| Rury, zbiorniki i elementy wyposażenia do wody pitnej) |  |  |  |  |
| 3401 | ### Systemy rurowe i magazynowe składające się z wyrobów z grup od 3402 do 3409 |  | I+ |  |
| 3402 | ### Rury do instalacji ciśnieniowej i bezciśnieniowej wody pitnej w budynkach lub poza budynkami, instalowane na powierzchni lub pod powierzchnią |  | I+ |  |
| 3403 | ### Węże połączeniowe |  | I+ |  |
| 3404 | ### Ciśnieniowe i bezciśnieniowe zbiorniki, łącznie ze zbiornikami ciepłej wody, instalowane na powierzchni lub pod powierzchnią |  | I+ |  |
| 3405 | ### Urządzenia ochronne i zabezpieczające, takie jak sygnalizatory przecieków, ochrony przed przepełnieniem zbiornika itp. |  | I+ |  |
| 3406 | ### Kształtowniki, złączki, luty, kleje i uszczelniacze do szczelnego łączenia sztywnych, sprężystych i kształtowych rur |  | I+ |  |
| 3407 | ### Armatury |  | I+ |  |
| 3408 | ### Pompy i liczniki |  | I+ |  |
| 3409 | ### Membrany, żywice, powłoki, wkładki i smary |  | I+ |  |
| Rury, zbiorniki i elementy wyposażenia do wody użytkowej i zasilającej15), gazu i paliw płynnych |  |  |  |  |
| 3501 | ### Wyroby do transportu, rozprowadzenia i magazynowania wody użytkowej, takie jak rury, węże podłączeniowe, zbiorniki, sygnalizatory przecieków, ochrony przed przepełnieniem zbiorników, kształtki, złączki, luty, kleje, uszczelnienia, uchwyty rur (bez kotew), pompy, armatura i urządzenia zabezpieczające oraz rurociągowe i zbiornikowe systemy składające się z tych wyrobów | Zgodnie z celami podstawowymid) | 4 |  |
|  |  | Do systemów grzewczych | 3 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO): |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
| 3502 | ### Wyroby do transportu, rozprowadzenia i magazynowania gazu lub paliw płynnych ze zbiornika zewnętrznego, ostatniej stacji redukcji ciśnienia albo pierwszego podłączeniowego zaworu (zawsze poza budynkiem) po podłączeniu do systemu ogrzewania wody, ogrzewania lub schładzania budynku, takie jak rury, węże podłączeniowe, zbiorniki, sygnalizatory przecieków, ochrony przed przepełnieniem zbiorników, kształtki, złączki, uszczelnienia, luty, kleje, uchwyty rur (bez kotew), armatura i urządzenia zabezpieczające oraz rurociągowe i systemy zbiornikowe składające się z tych wyrobów | Zgodnie z celami podstawowymid) | 3 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP | 1 |  |
|  |  | Do instalacji w pomieszczeniach, w których wymagana jest ognioodporność). | 1 |  |
| Wyroby do rozprowadzania energii elektrycznej, zarządzania i komunikacji |  |  |  |  |
| 3601 | # Kable do rozprowadzania energii elektrycznej, zarządzania i komunikacji | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | Aca, B1ca, B2ca, Cca | I+ |  |
|  |  | Dca, Eca | III |  |
|  |  | Fca | IV |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP dotyczące ognioodporności | I+ |  |
|  |  | Do stosowania zgodnie z PSN | III |  |
| ### 3602 3603 3604 | ### Ruszty, koryta, kanały, podpórki, słupy i wieszaki do układania kabli i wyroby do mocowania kabli do rozprowadzenia energii elektrycznej, zarządzania i komunikacji Wyroby do łączenia kabli (skrzynki i kompletne osłony) do rozprowadzenia energii elektrycznej, zarządzania i komunikacji Niskonapięciowe dystrybutory elektryczne do rozprowadzenia energii elektrycznej, zarządzania i komunikacji | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP dotyczące ognioodporności | I |  |
| ### 3605 | ### Wyposażenie dodatkowe do kabli (przewody instalacyjne, blachy, zaciski, kanały, skrzynki itp.) | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP dotyczące rozprzestrzeniania się płomieni i przepisy PSN dotyczące zawartości fluorowców | III |  |
| Kominy |  |  |  |  |
| ### 3701 | Metalowe wyroby systemów kominowych (z wyjątkiem nadbudów kominów), wypalane/ceramiczne lub betonowe wkładki kominowe, kształtki i elementy płaszcza zewnętrznego, materiały na wkładki murowane i stalowe prefabrykaty oraz wkładki wolno stojących kominów |  | 2+ |  |
| 3702 | Systemy kominowe z wkładkami z tworzyw sztucznych | Zgodnie z celami podstawowymid) | 2+ 4) |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
| ### 3703 | Nasadki kominowe, z wyjątkiem nasadek z tworzyw sztucznych |  | 4 |  |
| Urządzenia grzewcze i elementy żaroodporne |  |  |  |  |
| 3801 3802 3803 3804 | # Urządzenia na paliwa stałe do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, takie jak piecyki, piece i urządzenia wbudowane (kominki itp.). # Urządzenia na paliwa stałe do gotowania w gospodarstwach domowych # Grzejniki spalające paliwo płynne lub gazowe ##### Urządzenia grzewcze bez własnego źródła energii, w szczególności radiatory, konwektory, konwektory na ogrzane powietrze, łącznie z jednostkowymi wentylatorami, listwy i szczeliny grzewcze, sufitowe panele promiennikowe i inne stacjonarne jednostki grzewcze, naścienne i podłogowe systemy grzewcze | Zgodnie z celami podstawowymid) | 3 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
| ##### 3805 | ##### Żaroodporne elementy i zaprawy do zabudowy wkładek piecowych do spalania paliw stałych do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. |  | III |  |
| Urządzenia i materiały sanitarne |  |  |  |  |
| ##### 3901 | ##### Zlewozmywaki, umywalki, kanały odpływów komunalnych, bidety, wanny, wanny z hydromasażem i brodziki prysznicowe |  | 4 |  |
| ##### 3902 | ### Prysznicowe i wannowe zasłony i osłony ochronne |  | 4 |  |
| 3903 | Zestawy modułów toaletowych |  | IV |  |
| 3904 | Pisuary, muszle klozetowe, toalety ziemne, chemiczne i kompostujące oraz toalety maceracyjne i tureckie |  | 4 |  |
| 3905 | Spłuczki |  | 4 |  |
| 3906 | Toalety publiczne w budynkach i toalety z elementów prefabrykowanych | Zgodnie z KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | III |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | IV |  |
| 3907 | Kity do połączeń elementów urządzeń sanitarnych, z wyjątkiem kitów o zastosowaniu przemysłowym, w sieciach wody pitnej, w kontakcie z żywnością i w zastosowaniu pod wodą, np. baseny, rury odpływowe itp. | Zgodnie z celami podstawowymid) | 3 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
| Wyroby do ochrony przeciwpożarowej i tłumienia wybuchu |  |  |  |  |
| 4001 4002 | Wyroby do ochrony przeciwpożarowej lub do poprawy ognioodporności, szczególnie farby, pokrycia lub okładziny, z wyjątkiem produktów gipsowych, wyrobów z wełny mineralnej i prefabrykowanych elementów z betonu zbrojonego Wyroby hamujące lub ograniczające rozprzestrzenianie się pożaru, takie jak kity, uszczelnienia, piany, elastomery itp. aplikowane na miejscu albo w postaci prefabrykowanej, np. płyty, bloczki, poduszki, worki, owijki, rękawy itp., przeciwpożarowe uszczelnienia przejściówek, uszczelnienia połączeń liniowych, systemy rurowe z ognioodpornością i zamknięcia przeciwpożarowe) takie jak klapy, płyty dostępowe i zamknięcia przenośników taśmowych | Zgodnie z celami podstawowymid) | I (1) |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | III (3) |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | IV (4) |  |
| ##### 4003 | Jednostki wentylacyjne do grawitacyjnego lub wymuszonego odprowadzania substancji powstałych w wyniku spalania oraz ciepła |  | 1 |  |
| ##### 4004 | Systemy wentylacyjne i ciśnieniowe dyferencyjne systemy do odprowadzania substancji powstałych w wyniku spalania oraz ciepła lub ich elementy, takie jak zasłony dymowe, klapy, rury wentylacyjne, czujniki, panele sterowania i awaryjnego uruchamiania urządzeń, łącznie ze źródłami energii |  | 1 |  |
| ##### 4005 | Systemy do tłumienia wybuchów i ich elementy |  | I |  |
| Stałe urządzenia gaśnicze |  |  |  |  |
| ##### 4101 | Hydranty i urządzenia gaśnicze |  | 1 |  |
| ##### 4102 | Elementy zraszających urządzeń gaśniczych i podobnych |  | 1 |  |
| ##### 4103 | Elementy gazowych urządzeń gaśniczych |  | ##### 1 |  |
| ##### 4104 | Elementy proszkowych urządzeń gaśniczych |  | ##### I |  |
| ##### 4105 | Elementy pianowych urządzeń gaśniczych |  | I |  |
| Urządzenia sygnalizacji pożarowej i ich elementy |  |  |  |  |
| 4201 | Elektryczna sygnalizacja pożarowa – urządzenia do akustycznej sygnalizacji alarmowej |  | 1 |  |
| 4202 | Elektryczna sygnalizacja pożarowa – urządzenia zasilające |  | 1 |  |
| 4203 | Elektryczna sygnalizacja pożarowa – punktowe czujniki ciepła |  | 1 |  |
| 4204 | Elektryczna sygnalizacja przeciwpożarowa – punktowe czujniki dymu wykorzystujące rozproszenie światła, przenikanie światła lub jonizację |  | 1 |  |
| 4205 | Elektryczna sygnalizacja pożarowa – liniowe czujniki dymu wykorzystujące łuk świetlny |  | 1 |  |
| 4206 | Elementy sygnalizacji pożarowych nieujęte w grupach od 4201 do 4205 – czujniki dymu, ciepła i ognia, włączniki alarmowej sygnalizacji pożarowej, urządzenia do przesyłu sygnałów alarmowych, łącznie z ochroną przeciw spięciom linii przesyłowych, urządzenia alarmowe, urządzenia wejścia i wyjścia, przyciski alarmowe i powiązane urządzenia zasilające |  | 1 |  |
| ##### 4207 | Złożone urządzenia sygnalizacji pożarowej i alarmowej oraz systemy raportowania pożarów |  | I |  |
| Substancje i systemy powłokowe i penetracyjne |  |  |  |  |
| 4301 4302 4303 | Powłokowe i penetracyjne substancje i systemy do ochrony części konstrukcyjnych budynków przed korozją i degradacją, z wyjątkiem ochrony budynków betonowych i ochrony przed pożarem Systemy powłokowe do ochrony przed korozją metalowych systemów rurociągów i zbiorników Systemy powlekające do ochrony izolacji cieplnej przed degradacją i powłokowe systemy chroniące przed wilgocią | Zgodnie z celami podstawowymid) | III |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | III |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | IV |  |
| Wyroby do izolacji dźwiękowej i tłumienia drgań |  |  |  |  |
| 4401 4402 | Systemy do podłóg pływających przeznaczone do tłumienia drgań i hałasu Systemy naścienne do tłumienia drgań i hałasu | Zgodnie z celami podstawowymid) | III |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | III |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | IV |  |
| 4403 | ### Elementy antywibracyjne do mocowania instalacji |  | III |  |
| Wyroby do napraw i ochrony konstrukcji betonowychc) |  |  |  |  |
| 4501 4502 4503 | Wyroby do ochrony konstrukcji betonowychc), np. do wypełniania ubytków, uszczelniania pęknięć itp. Wyroby do dodatkowego wzmacniania konstrukcji betonowychc), takie jak pręty metalowe lub kompozytowe przyklejane do poddanej naprawie powierzchni belek itd. Wyroby do ochrony konstrukcji betonowychc), np. do impregnacji powierzchni betonu, przeciwkorozyjnej ochrony wsporników itp. | Zgodnie z celem: |  |  |
|  |  | do części konstrukcyjnychb) | 2+ |  |
|  |  | do innych części | 4 |  |
|  |  | Zgodnie z KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
| Wyroby specjalne |  |  |  |  |
| 4601 | Prefabrykowane silosy betonowec) do przechowywania materiałów sypkich i zbiorniki na odpady stałe układane w ziemi |  | II+ |  |
| 4602 | Prefabrykowane wyroby z betonuc) do słabo obciążonych i nienośnych części budynków, z wyjątkiem rur, zbiorników i elementów ogrodzeń, np. skrzynki telekomunikacyjne, małe wpusty skrzynkowe, elementy nienośnych ścian, panele okładzinowe itp. |  | IV |  |
| 4603 | Prefabrykowane elementy betonowec) do ogrodzeń |  | 4 |  |
| 4604 | Prefabrykowane domowe instalacje kanalizacyjne z zamknięciem przeciwpożarowym |  | I |  |
| 4605 | Systemy ochrony obiektów inżynieryjnych przed spadającymi kamieniami |  | I (1) |  |
| 4606 | Dźwigi dla straży pożarnej |  | I |  |
| 4607 | Systemy suszenia wilgotnych murów |  | IV |  |
| 4608 | Systemy szklenia balkonów i loggii |  | III |  |
| 4609 | Wyroby przeznaczone na place zabaw | Do stosowania wewnątrz zgodnie z KRO: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | I |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)11), DFL, EFL, (A1FL do EFL)12), FFL | III |  |
|  |  | Do stosowania na zewnątrz | IV |  |
| 4610 | Systemy wodoszczelnych powłok lub płytek na podłogi i ściany w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienki, umywalnie i pralnie |  | I (1) |  |
| 4611 | Kity do zewnętrznych elementów budynków | Zgodnie z celami podstawowymid) | 3 |  |
|  |  | Zgodnie z celem, do którego odnoszą się przepisy PBP, z klasyfikacją według KRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 do E)12), F | 4 |  |
| 4612 | Balustrady ochronne) do budynków |  | III |  |

Załącznik nr 2 do rozporządzenia nr zbioru …/2012

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr .................................1)

1. Typ i nazwa handlowa wyrobu: ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

2. Typ, numer serii produkcyjnej lub numer seryjny, bądź inny element lub informacja umożliwiające identyfikację wyrobu budowlanego:

...........................................................................................................................................................................................................................

3. Określona norma krajowa odnosząca się do wyrobu (oznaczenie, rok wydania i nazwa):

.....................................................................................................................................................................................

4. Krajowa ocena techniczna, jeżeli została wydana dla danego wyrobu (oznaczenie i nazwa), oraz nazwa podmiotu uprawnionego do jej wydania:

.....................................................................................................................................................................................

5. Przeznaczenie wyrobu w budownictwie zgodnie z określoną normą lub krajową oceną techniczną:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

6. Nazwa handlowa, adres siedziby producenta oraz numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

7. Imię, nazwisko i adres upoważnionego przedstawiciela, jeżeli został wyznaczony:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Obowiązujący system lub systemy oceny właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej nr zbioru .../2012:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Oznaczenia krajowych certyfikatów i daty ich wydania, jeżeli zostały wydane, oraz nazwa uprawnionego podmiotu, który je wydał:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki2) | Własności użytkowe2) | Protokół z badań, obliczenie itd.3) | Numer identyfikacyjny laboratorium4) |
| --- | --- | --- | --- |

| Numer identyfikacyjny laboratorium4) | Nazwa i adres laboratorium badawczego |
| --- | --- |

Nazwa szczegółowej dokumentacji technicznej zgodnie z art. 5 ustawy oraz data jej wydania, jeżeli jest stosowana:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Producent oświadcza, że wyrób określony w pkt 1 i 2 posiada właściwości użytkowe zgodne z zasadniczą charakterystyką zawartą w pkt 10.

12. Niniejszą krajową deklarację właściwości użytkowych wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w pkt 6.

W imieniu producenta podpisał(-a):

.....................................................................................................................................................................................

(Nazwisko i stanowisko)

..................................................................................                     ..............................................................................

(Miejsce i data wydania)                                                                  (Podpis)

1) Numer należy wprowadzić w formie xxxx/yyyy, gdzie xxxx stanowi numer referencyjny w roku yyyy.

2) Nazwy charakterystyk i właściwości użytkowych należy wprowadzić zgodnie ze wskazaną normą lub słowacka oceną techniczną określoną w pkt 3 lub 4.

3) Należy podać oznaczenie protokołu i datę wydania.

4) Należy podać numer referencyjny nadany laboratorium wykonującemu badania w tabeli laboratoriów uczestniczących.

Objaśnienia:

?) Systemy oceny właściwości użytkowych I+, I, II+, III i IV są zgodne z art. 3 ust. 1 i stosuje się je w przypadkach, w których określone normy lub krajowe oceny techniczne mają zastosowanie do danych wyrobów. W przypadku gdy do danych wyrobów mają zastosowanie normy zharmonizowane lub europejskie oceny techniczne, stosuje się systemy oceny właściwości użytkowych określone w art. 3 ust. 3. W przypadku wyrobów w grupach, do których mają zastosowanie europejskie dokumenty oceny zgodnie z art. 2 ust. 12 rozporządzenia (UE) nr 305/2011, w nawiasach podano określone systemy oceny właściwości użytkowych zgodnie z art. 3 ust. 3, które mają zastosowanie, jeżeli wyrób jest zgodny z europejską oceną techniczną wydaną zgodnie z europejskimi dokumentami oceny wyszczególnionymi w nawiasie. Jednak w przypadku gdy dany wyrób jest zgodny z krajową oceną techniczną, stosuje się określone systemy oceny właściwości użytkowych zgodnie z art. 3 ust. 1.

) Wyrażenie „konstrukcyjny” opisuje cel wyrobu w budowli jako części konstrukcji zapewniającej stabilność budowli (element nośny) lub jako samodzielnego elementu, który przenosi również zewnętrzne obciążenie (np. siłę naporu wiatru).

) Wyrażenie „beton” lub „z betonu” odnosi się do wyrobu wyprodukowanego z ciężkiego, lekkiego lub autoklawizowanego betonu komórkowego, zbrojonego lub nie.

) „Podstawowy cel” odnosi się do wyrobu budowlanego w przypadku, gdy nie został określony szczególny cel lub zastosowanie dla grupy lub grup wyrobów w budynkach lub ich częściach, dla których obowiązują szczególne przepisy, wymogi lub właściwości wymienione w tekście poniżej celu podstawowego. Jeżeli stosuje się jeden lub więcej systemów oceny właściwości użytkowych wymaganych w przypadku właściwości szczególnych, ten system lub systemy stosuje się łącznie z systemem przewidzianym dla celu podstawowego; w trakcie procesu producent wydaje tylko jedną deklarację zgodności.

) Odnosi się do grup 0401 i 0404.

) Odnosi się do grup 0404 i 0405.

) Odnosi się do klap i kratek wlotowych.

) Skład projektowanej zaprawy i sposób produkcji jest wybierany z zamiarem osiągnięcia określonych właściwości (koncepcja obejmująca jakość). Zaprawa o ustalonym składzie produkowana jest zgodnie z określoną procedurą (koncepcja obejmująca procedurę).

) Typ I zawiera domieszkę materiałów obojętnych lub niemal obojętnych. Typ II zawiera domieszkę materiałów aktywnych.

) Elementy murarskie kategorii I posiadają gwarantowaną wytrzymałość na ciśnienia z prawdopodobieństwem odchylenia nie większym niż 5 %, w przeciwieństwie do kategorii II bez gwarantowanego poziomu bezpieczeństwa.

) Odnosi się tylko do elementów ze zintegrowanymi materiałami termoizolacyjnymi, do których stosuje się system oceny właściwości użytkowych w zależności od kategorii danego elementu.

) Systemy typu I i III, w odróżnieniu od systemów typu II i IV, zawierają elementy obniżające ryzyko w przypadku uszkodzenia połączeń klejonych.

) Odnosi się do grupy 2104.

) Odnosi się tylko do paneli i sufitów podwieszanych.

) Odnosi się tylko do paneli, które jednocześnie pełnią funkcję elementów wzmacniających ściany lub stropy.

) Odnosi się tylko do płytek i paneli z kruchych materiałów, płytek i paneli przeznaczonych do sufitów podwieszanych oraz do wyrobów ujętych w grupach 3202 i 3203

) Odnosi się tylko do uchwytów rur, armatury i urządzeń zabezpieczających.

) Odnosi się tylko do zbiorników.

) Odnosi się tylko do nadbudów kominowych.

) Art. 2 ust. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. L 88 z 4.4.2011).

)	Załącznik V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

) Art. 2 ust. 13 rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

)	Na przykład decyzja Komisji nr 96/603/WE z dnia 4 października 1996 r. ustanawiająca wykaz produktów należących do klasy A „Materiały niepalne” przewidziany w decyzji 94/611/WE wykonującej art. 20 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (Dz.U. L 267 z 19.10.1996), zmieniona decyzją Komisji nr 2000/605/WE z dnia 26 września 2000 r. (Dz.U. L 258 z 12.10.2000) i decyzją Komisji nr 2003/424/WE z dnia 6 czerwca 2003 r. (Dz.U. L 144 z 12.6.2003), decyzja Komisji nr 2003/43/WE z dnia 17 stycznia 2003 r. ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia (Dz.U. L 13 z 18.1.2003), zmieniona decyzją Komisji nr 2006/673/WE z dnia 9 października 2006 r. (Dz.U. L 276 z 7.10.2006) i decyzją Komisji nr 2007/348/WE z dnia 15 maja 2007 r. (Dz.U. L 131 z 23.5.2007).

)	Na przykład decyzja Komisji nr 2000/553/WE z dnia 6 września 2000 r. wykonująca dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do odporności pokryć dachowych na ogień (Dz.U. L 235 z 19.9.2000), decyzja Komisji nr 2005/403/WE z dnia 25 maja 2005 r. ustanawiająca klasy odporności dachów i pokryć dachowych na działanie ognia zewnętrznego dla niektórych wyrobów budowlanych zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EWG (Dz.U. L 135 z 28.5.2005) i decyzja Komisji nr 2006/600/WE z dnia 4 września 2006 r. ustanawiająca klasy odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego niektórych wyrobów budowlanych, dotycząca dachowych płyt warstwowych z dwiema okładzinami metalowymi (Dz.U. L 244 z 7.9.2006).

) Załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

)	Umowa między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym uznawaniu w związku z oceną zgodności (Dz.U. wydanie specjalne rozdział 11 tom 41). Decyzja nr 1/2008 z dnia 12 marca 2008 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności w sprawie włączenia do załącznika 1 nowego rozdziału 16 dotyczącego wyrobów budowlanych (Dz.U. L 282 z 25.10.2008).

)	Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych, ze zmianami (Dz.U. polskie wydanie specjalne rozdział 13 tom 20).

) Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej nr zbioru 458/2005 w sprawie określenia szczegółowych regulacji dotyczących sprawowania specjalistycznego nadzoru technicznego i nadzoru bezpieczeństwa nad budowlami wodnymi oraz w sprawie prowadzenia specjalistycznego dozoru technicznego i bezpieczeństwa.

) Wyrób odpowiada wymogom art. 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia pod względem klasyfikacji dotyczącej reakcji na ogień.

) Wyrób odpowiada wymogom art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia pod względem klasyfikacji dotyczącej reakcji na ogień.

) Wyrób odpowiada wymogom art. 4 ust. 1 rozporządzenia pod względem klasyfikacji dotyczącej reakcji na ogień.

) Elementy pod roślinność dla słabo obciążonych powierzchni przeznaczonych do ruchu drogowego zgodnie z normą STN 6131-3 1996:3 Budowa jezdni. Bruk i elementy. Część 3: Osłony z elementów pod roślinność.

) STN 73 6114:1997 Nawierzchnie drogowe. Podstawowe przepisy dotyczące projektowania.

) Zgodnie z STN 75 0150:1995 Gospodarka wodna. Nazewnictwo wodociągowe.

) Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej nr zbioru  478/2008 w sprawie właściwości, szczególnych warunków eksploatacji i regularnych kontroli nasad pożarowych.

) STN 74 3305: 1989 Balustrady ochronne. Postanowienia podstawowe.