Ordin privind reglementarea anumitor gaze industriale cu efect de seră1)

În temeiul articolului 30, al articolului 45 alineatul (1) și al articolului 59 alineatul (4) din Legea privind substanțele chimice, a se vedea Legea de consolidare nr. 115 din 26 ianuarie 2017, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 2214 din 29 decembrie 2020, se stabilesc următoarele:

Domeniul de aplicare al ordinului

Articolul 1. (1) Ordinul executiv acoperă perfluorocarburile (PFC) și hexafluorura de sulf (SF6) și hidrofluorocarburile (HFC), cu excepția hidrofluorolefinelelor (HFO-s), atât substanțele ca atare, cât și în amestecurile care conțin una sau mai multe dintre aceste substanțe.

(2) Ordinul executiv nu acoperă utilizarea industrială a gazelor cu efect de seră menționate la alineatul (1), cu excepția utilizării ca gaze de protecție în atelierele de turnătorie a metalelor ușoare și pentru producția de materiale plastice spongioase flexibile. În prezentul ordin, „utilizare industrială” înseamnă utilizarea la fabricarea de produse, în care gazele cu efect de seră nu sunt prezente în produsul finit.

(3) Regulamentul UE privind gazele fluorurate cu efect de seră, în vigoare în orice moment, stabilește nivelul minim de reglementare a gazelor cu efect de seră menționate la subsecțiunea 1.

Restricții de utilizare etc.

Articolul 2. (1) Importul, vânzarea și utilizarea unor produse noi care conțin gazele cu efect de seră, menționate la alineatul (1) punctul 1, sunt interzise.

(2) Fără a se aduce atingere alineatului (1), importul, vânzarea și utilizarea unor produse noi enumerate în anexa 1 sunt permise pentru gazele cu efect de seră menționate în aceasta.

Articolul 3. (1) Importul, vânzarea și utilizarea gazelor cu efect de seră în cauză, noi sau recuperate, menționate la alineatul (1) punctul 1, sunt interzise.

(2) Fără a se aduce atingere alineatului (1), importul, vânzarea și utilizările enumerate în anexa 2 sunt permise pentru gazele cu efect de seră specificate.

Dispoziții administrative

Articolul 4. (1) Supravegherea și monitorizarea conformității cu normele din ordinul executiv, în conformitate cu dispozițiile, sunt exercitate de Agenția pentru Protecția Mediului.

(2) În cazuri excepționale, Agenția Daneză pentru Protecția Mediului poate acorda o derogare de la dispozițiile ordinului.

(3) Căile de atac inițiate împotriva deciziilor Agenției Daneze pentru Protecția Mediului prevăzute la alineatul (2) nu pot fi prezentate în fața unei alte autorități administrative.

Sancțiuni, intrare în vigoare și norme provizorii

Articolul 5. (1) În afară de cazul în care sunt prevăzute sancțiuni mai mari în alte acte legislative, se impun amenzi persoanelor care:

1. importă, vând sau utilizează produse noi care conțin gaze cu efecte de seră încălcând articolul 2 sau

2. importă, vând sau utilizează produse noi care conțin gaze cu efecte de seră încălcând articolul 3.

(2) Sancțiunea poate fi majorată la închisoare de până la doi ani dacă încălcarea a fost săvârșită în mod intenționat sau prin neglijență gravă și dacă încălcarea a avut ca rezultat sau ar fi avut drept scop obținerea unui câștig financiar, inclusiv realizarea de economii, direct pentru autorii faptei sau pentru alte persoane.

(3) Răspunderea penală poate fi impusă entităților etc. (persoane juridice) în conformitate cu dispozițiile prevăzute în capitolul 5 din Codul penal [Straffeloven].

Articolul 6. (1) Prezentul ordin va intra în vigoare la 1 iulie 2021.

(2) Pentru pompele de căldură cu umpluturi cuprinse între 0,15 kg și 10 kg, normele în vigoare până în prezent se aplică până la 1 ianuarie 2022.

(3) Ordinul nr. 1326 din 19 noiembrie 2018 privind reglementarea anumitor gaze industriale cu efect de seră se abrogă.

Ministerul Mediului, 13 mai 2021

Lea Wermelin

/Henrik Søren Larsen

Anexa 1

Următoarele produse care conțin gazele cu efect de seră specificate fac obiectul derogării de la interdicția prevăzută la articolul 2

Produsul; Gaze cu efect de seră. 1.; Instalații de comutație de înaltă tensiune (tensiuni mai mari de 1 kV).; SF6. 2.; Pompe de căldură cu o sarcină de 50 kg sau mai mică și care au fost asamblate în întregime din fabrică sub formă de unități compacte, care sunt asamblate în primul rând prin sudură sau lipire.; HFC. 3.; Sisteme de răcire pentru pompe de căldură cu o sarcină de 50 kg sau mai mică și care au fost asamblate în întregime din fabrică sub formă de unități compacte, care sunt asamblate în primul rând prin sudură sau prin lipire.; HFC. 4.; Pompe de căldură care nu intră sub incidența punctului 2, echipamentele frigorifice, sistemele de condiționare a aerului (răcire pentru confort) și dezumidificatoarele cu sarcini egale sau mai mici de cinci tone CO2 2). echivalent.; HFC. 5.; Sisteme de răcire care nu intră sub incidența punctului 4 pentru pompe de căldură cu o sarcină cuprinsă între 0,15 kg și 10 kg și care au fost asamblate în întregime din fabrică sub formă de unități compacte, care sunt asamblate în primul rând prin sudură sau prin lipire.; HFC. 6.; Aparate frigorifice pentru vaccinuri.; HFC. 7.; Echipamente frigorifice mobile.; HFC. 8.; Sisteme de condiționare a aerului în vehicule și aeronave.; HFC. 9.; Congelatoare la temperaturi scăzute (temperaturi mai mici de -50 °C).; HFC. 10.; Aerosoli medicali.; HFC. 11.; Echipamente de laborator.; Toate. 12.; Instalații de încercare pentru testarea echipamentelor frigorifice.; HFC. 13.; Dispozitive automate de comandă (termostate, supape etc.).; Toate. 14.; Produse de uz militar.; Toate. 15.; Produse destinate utilizării la bordul navelor.; Toate.

2) Cantitatea și echivalentul CO2 se determină în conformitate cu normele aplicabile etichetării în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006.

Anexa 2

Următoarele utilizări ale gazelor cu efect de seră specificate fac obiectul derogării de la interdicția prevăzută la articolul 3

Utilizare; Gaze cu efect de seră. 1.; Întreținerea echipamentelor frigorifice, a aparatelor de aer condiționat, a pompelor de căldură și a agenților de dezumidificatoarelor.; HFC. 2.; Întreținerea aerului condiționat în vehicule sau aeronave.; HFC. 3.; Întreținerea instalațiilor de comutație de înaltă tensiune (tensiuni mai mari de 1 kV).; SF6. 4.; Întreținerea echipamentelor de laborator.; Toate. 5.; Uz militar.; Toate. 6.; Incinerare la bordul navelor.; Toate.

Note oficiale

1) Ordinul a fost notificat sub formă de proiect în conformitate cu Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (text codificat).