1. ------IND- 2019 0601 D ET- ------ 20191209 --- --- PROJET

Liidumaa määrus, millega muudetakse liidumaa määrust, milles käsitletakse nakkuste ennetamist meditsiiniasutustes

(meditsiinis nakkuste ennetamise määrus – MedIpVO)

[kuupäev] 2019

20. juuli 2000. aasta nakkuste ennetamise seaduse paragrahvi 23 lõike 8 kohaselt (Saksamaa ametlik väljaanne, I osa, lk 1045), mida on viimati muudetud 9. augusti 2019. aasta seaduse artikliga 18a (Saksamaa ametlik väljaanne, I osa, lk 1202), koos 13. märtsi 2017. aasta meditsiinis nakkuste ennetamise määruse paragrahviga 13 (Schleswig-Holsteini ametlik väljaanne, lk 169) ning 14. detsembri 2001. aasta tervishoiuteenuste seaduse paragrahvi 14 punktiga 5 koostoimes paragrahvi 3 lõike 3 esimese lausega (Schleswig-Holsteini ametlik väljaanne, lk 398), mida on viimati muudetud 2. mai 2018. aasta seaduse artikliga 31 (Schleswig-Holsteini ametlik väljaanne, lk 162), määrab sotsiaal-, tervishoiu-, noorte-, perekonna- ja vanurite ministeerium alljärgneva.

1.	Paragrahvi 2 muudetakse järgmiselt:

a)	lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Inventari kõikides diagnostikaks ja raviks mõeldud ruumides, kus võib eeldada saastumist kehavedelike ja muude haigusetekitajaid sisaldavate materjalidega, peab olema võimalik märjalt puhastada ja see peab olema desinfitseeritav. Kõik kasutatavad desinfitseerimisvahendid peavad olema sobivad ning peab olema tõendatud, et need on meditsiiniasutustes nakkuste ennetamisel tõhusad. Vastava vajaliku efektiivse tööulatuse puhul peab tõhusus olema vähemalt bakteritsiidne, pärmseentevastane, piiratud viiruste vastane, vajadusel fungitsiidne, tuberkuloosivastane, mükobakteritsiidne ning efektiivne bakteriaalsete spooride vastu. See peab olema tõendatud vähemalt kahe üksteisest sõltumatu eksperthinnanguga ja nendega seotud katsearuannetega. Tõhusus loetakse kinnitatuks, kui katsed on teinud tootjast sõltumatud katselaborid ja sõltumatud eksperdid kinnitavad katsearuandeid teaduslikult kinnitatud hinnangus. Katselaboritel peab olema vajalik pädevus, mida on võimalik tõendada nt 2018. aasta märtsi standardi DIN ISO EN 17025:2018-03 kohase akrediteeringuga. Vastavad katsemeetodid peavad olema valideeritud nt laboritevaheliste võrdlustega, et saaks võtta arvesse statistilist varieeruvust, mis hõlmab vähemalt kahte vajalikku korduskatset. Katseid, mis on tehtud mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi või Türgi või mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi tehniliste kirjelduste kohaselt, loetakse samaväärseteks, kui tehniliste kirjeldustega saavutatakse järjekindlalt sama kaitsetase, mida nõutakse teises lauses.“;

b)	lisatakse järgmine lõige 9:

„(9) Kriitilise tähtsusega seadmeid, ruumiõhutehnilisi seadmeid ja veetehnika seadmeid tuleb käitada, hooldada ja neid tuleb korrapäraselt hügieeniliselt kontrollida vastavalt üldtunnustatud tehnilistele eeskirjadele. Seadmeid tohivad käitada ja hooldada ainult vastava väljaõppe saanud töötajad.“

2.	Paragrahvis 12 lisatakse pärast kirjet „paragrahvi 73 lõige 1“ alapunkt „a“.

3.	Antud määrus jõustub selle väljakuulutamise päeval.

Eelnev määrus on seega koostatud ning tuleb teatavaks teha.

Kiel, [kuupäev] 2019

Dr Heiner Garg

Sotsiaal-, tervishoiu-, noorte-, perekonna- ja vanurite minister

Teavitatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiiviga (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, lk 1).