L-EKONOMIJA U L-AFFARIJIET MARITTIMI

Uffiċċju tas-Segretarju tal-Istat għall-Ekonomija

Ordinanza Nru XXX/2023

Sommarju: L-Ordinanza li tistabbilixxi r-Regolament dwar il-kontroll metroloġiku legali tal-opaċimetri.

Il-kontroll metroloġiku tal-metodi u l-istrumenti ta’ kejl fil-Portugall huwa konformi mal-iskema ġenerali approvata mid-Digriet Liġi Nru 29/2022 tas-7 ta’ April, mad-dispożizzjonijiet regolatorji ġenerali stabbiliti fir-Regolament Ġenerali dwar il-Kontroll Metroloġiku approvat bl-Ordinanza Nru 211/2022 tat-23 ta’ Awwissu, kif ukoll mad-dispożizzjonijiet li jinsabu fl-ordinanzi speċifiċi ta’ kull strument tal-kejl.

Fid-dawl tal-pubblikazzjoni ta’ din is-sitwazzjoni legali, jeħtieġ li jiġi adottat ir-regolament speċifiku li għandu jiġi osservat mill-kontroll metroloġiku tal-opaċimetri, li jħassar id-Digriet Nru 797/2009 tal-1 ta’ Diċembru.

Dan id-Digriet kien soġġett għall-proċedura tal-informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u r-regoli dwar is-servizzi tas-soċjetà tal-informatika previsti fid-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Settembru 2015.

Għalhekk:

Skont l-Artikolu 2(a) u l-Artikolu 25(1) tad-Digriet Liġi Nru 29/2022 tas-7 ta’ April, flimkien mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 1(4) tar-Regolament anness mad-Digriet Nru 211/2022 tat-23 ta’ Awwissu, il-Gvern, permezz tas-Segretarju tal-Istat għall-Ekonomija, jagħti mandat ta’ dan li ġej:

Artikolu 1

**Suġġett**

Ir-Regolament dwar il-Kontroll Metroloġiku Legali tal-Opaċimetri anness ma’ din l-Ordinanza, li jifforma parti integrali minnha, huwa b’dan approvat.

Artikolu 2

**Klawżola ta’ revoka**

L-Ordinanza Nru 797/2009 tal-1 ta’ Diċembru hija b’dan imħassra.

Artikolu 3

**Dħul fis-seħħ**

Din l-Ordinanza għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tagħha.

xx xxxxxx 2023. – Is-Segretarju tal-Istat għall-Ekonomija, *Pedro Cilínio*.

ANNESS

**REGOLAMENT TAL-KONTROLL METROLOĠIKU LEGALI TAL-OPAĊIMETRI**

Artikolu 1

**Kamp ta’ applikazzjoni**

Dan ir-Regolament għandu japplika għall-opaċimetri maħsuba għall-kejl tal-opaċità tal-emissjonijiet tal-egżost minn vetturi li jaħdmu bid-diżil.

Artikolu 2

**Definizzjoni**

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-opaċimetri jfissru strumenti ddisinjati għall-kejl kontinwu tal-opaċità tal-gassijiet tal-egżost li joħorġu mill-vetturi.

Artikolu 3

**Tqegħid fis-servizz**

L-opaċimetri għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti metroloġiċi u tekniċi definiti fl-istandard ISO 11614.

Artikolu 4

**Indikazzjoni**

(1) L-indikazzjoni tal-opaċimetri għandha tiġi espressa permezz tal-koeffiċjent ta’ assorbiment luminuż, irrappreżentat mis-simbolu k, u fl-unità m-1.

(2) Il-valuri tal-opaċità huma perċentwali u espressi permezz tas-simbolu N.

(3) Meta l-fattur ta’ konverżjoni jkun espress kif xieraq, unitajiet ekwivalenti oħra jistgħu jiġu aċċettati fuq il-bażi ta’ l-unitajiet tas-Sistema Internazzjonali ta’ Unitajiet (SI).

Artikolu 5

**Kontroll metroloġiku legali**

Il-kontroll metroloġiku legali tal-opaċimetri huwa r-responsabbiltà tal-Istitut tal-Kwalità Portugiż, I. P. (IPQ, I. P.) u jinkludi l-operazzjonijiet tal-Approvazzjoni tal-Mudell, l-Ewwel Verifika, il-Verifika Perjodika u l-Verifika Straordinarja.

Artikolu 6

**Approvazzjoni tal-mudell**

(1) L-approvazzjoni tal-mudell trid tkun konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 7 tad-Digriet Liġi Nru 29/2022 tas-7 ta’ April u fl-Artikolu 2 tar-Regolament anness mal-Ordinanza Nru 211/2022 tat-23 ta’ Awwissu.

(2) Matul il-perjodu ta’ validità tal-Approvazzjoni tal-Mudell, kwalunkwe bidla jew il-bidliet kollha li saru fil-mudell approvat, permezz tas-sostituzzjoni ta’ komponenti, biż-żieda ta’ apparat supplimentari, bidla tal-programm tal-kompjuter (software) installat, jew permezz ta’ modifiki li jistgħu jinfluwenzaw ir-riżultati tal-kejl jew il-kundizzjonijiet regolatorji tal-użu, jeħtieġu approvazzjoni mudell supplimentari.

(3) Il-programmi tal-kompjuter użati mill-opaċimetri għandhom jiżguraw l-integrità u l-kunfidenzjalità tad-data miksuba u ppreżentata, u għandhom ikunu suġġetti għal identifikazzjoni unika u mhux ambigwa.

Artikolu 7

**L-ewwel verifika**

(1) L-ewwel verifika għandha titwettaq qabel ma l-istrument jitqiegħed fis-suq, jew wara li jissewwa u kull meta jkun hemm ksur tas-sistema ta’ siġillar, mingħajr verifika perjodika f’dik is-sena, li jkollha l-istess perjodu ta’ validità.

(2) L-ewwel testijiet ta’ verifika għandhom jitwettqu skont ir-rekwiżiti metroloġiċi u tekniċi stabbiliti fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament.

(3) Il-valuri massimi permissibbli tal-iżball għall-ewwel verifika huma ugwali għal ± 2 % opaċità, N.

Artikolu 8

**Verifika perjodika**

(1) Il-verifika perjodika għandha frekwenza annwali u hija valida għal sena wara t-tlestija tagħha.

(2) It-testijiet ta’ verifika perjodika għandhom ikunu l-istess bħal dawk stabbiliti għall-ewwel verifika.

(3) Il-valuri tal-iżbalji massimi permissibbli fil-verifika perjodika għandhom ikunu ugwali għall-valuri tal-iżbalji massimi permissibbli stabbiliti għall-ewwel verifika.

Artikolu 9

**Verifika straordinarja**

(1) Il-verifika straordinarja għandha tinkludi t-testijiet ta’ verifika perjodika.

(2) Fil-verifika straordinarja, il-valuri tal-iżbalji massimi permissibbli għandhom ikunu ugwali għall-valuri tal-iżbalji massimi permissibbli stabbiliti għall-verifika perjodika.

Artikolu 10

**Iskrizzjonijiet u marki**

(1) L-opaċimetri għandhom, b’mod viżibbli u leġibbli, juru iskrizzjonijiet u marki f’konformità mar-rekwiżiti metroloġiċi stabbiliti fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament.

(2) L-opaċimetri għandu jkollhom ukoll is-simbolu tal-approvazzjoni tal-mudell u simboli jew referenzi oħra vantaġġużi għall-użu tagħhom.

Artikolu 11

**Dispożizzjoni tranżizzjonali**

L-istrumenti użati jistgħu jibqgħu jintużaw waqt li jkunu f’kundizzjoni tajba u jekk iġarrbu, fit-testijiet ta’ verifika metroloġika, żbalji li ma jaqbżux l-iżbalji massimi permissibbli.

Artikolu 12

**Dispożizzjoni finali**

Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli preċedenti ma għandhomx jipprevjenu l-kummerċjalizzazzjoni jew l-użu ulterjuri ta’ opaċimetri, akkumpanjati minn ċertifikati ta’ valutazzjoni tal-konformità maħruġa minn korpi rikonoxxuti skont il-leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni Ewropea, fil-qafas tal-attività legali tal-metroloġija, abbażi ta’ speċifikazzjonijiet u proċeduri li jiżguraw kwalità metroloġika għal dik imsemmija f’dan ir-Regolament, bl-ekwivalenza vvalutata mill-IPQ, I.P.